Lucrările  de renovare a rețelei de iluminat public din s. Rudi, r-nul Soroca	Formular Nr.1
WinCmeta	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări № 
№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. PT-322			
		Capitolul 1.1. Lucrari de constructie			
1	33-04-014-2
	Demontarea corpurilor de iluminat
	buc	25,000	
 2	08-02-363-1
	Demontarea console metalice
	buc	25,000	
 3	33-04-014-2
	Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi luminiscente (LED  35W)
	buc	59,000	
 4	33-04-014-2
	Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi luminiscente (LED  55W)
	buc	22,000	
 5	TsH02A
	Taierea manuala a arborilor, prin sectionare succesiva a crengilor, ramurilor si tulpinei pina la 10 cm
	buc	7,000	
 6	33-04-016-2
	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala
	buc	21,000	
 7	33-04-003-1
	Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior
	buc	21,000	
 8	
	Pilon b/a SV 9.5-2
	buc	21,000	
 9	TsA20B
	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu
	m3	80,000	
 10	TsD02A1
	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm
	100 m3	0,800	
 		Capitolul 1.2. Lucrari de montare			
11	08-02-367-8
	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV  (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului. SIP -2A  1x35+1x54.6  mm2
	1000 m	3,450	
 12	
	Conductor SIP 2A 1x35+1x54.6 mm2
	m	3 450,000	
 13	08-02-412-3
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2
	100 m	3,000	
 14	
	Cablu АВВГ 3х4 мм2
	m	130,000	
 15	
	Cablu АПВ 1х16 мм2
	m	170,000	
 16	08-02-412-4
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2
	100 m	0,130	
 17	
	Cablu АВВГ 2х25 мм2
	m	10,000	
 18	
	Cablu АВВГ 3х25 мм2
	m	3,000	
 19	08-02-363-1
	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1
	buc	81,000	
 20	
	Consola cu un brat
	buc	81,000	
 21	08-03-526-2
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100  (Intrerupator automat BA 47-29 )
	buc	4,000	
 22	08-03-573-4
	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, 
	buc	2,000	
 23	08-03-526-2
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 (Intrerupator de sarcina IP20 ВН-32)
	buc	2,000	
 24	08-03-600-1
	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza ( ZCG 112AS)
	buc	1,000	
 25	08-01-080-1
	Aparat pentru masurare si protectie, cantitate extremitati conectate pina la: 2
	buc	1,000	
 26	08-03-530-7
	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 200 A
	buc	1,000	
 27	08-02-160-5
	Cap terminal din rasini sintetice (epoxide) pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 10 kV, sectiunea unui conductori, pina la: 240 mm2
	buc	4,000	
 28	08-02-407-5
	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 100 mm
	100 m	0,050	
 29	08-02-148-1
	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg(Кабель в траншее)
	100 m	2,000	
 30	
	Кабель АПвБбШп сеч.1 5х35 мм2
	m	200,000	
 31	08-02-142-1
	Executarea patului pentru un singur cablu in transee
	100 m	2,000	
 32	08-02-143-1
	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu
	100 m	2,000	
 33	
	Materiale
		0,000	
 34	
	Consola CA1500+PA1500
	buc	89,000	
 35	
	Consola CS+PS
	buc	81,000	
 36	
	Pivot de ancorare ЗАС 4*16-50/14400
	buc	30,000	
 37	
	Banda F207
	m	246,000	
 38	
	Clema lacat de fixare A200
	buc	246,000	
 39	
	Clema ПС-1-1
	buc	106,000	
 40	
	Clema ЗОИ 16-70/2,5-35
	buc	272,000	
 41	
	Conectoare Forbox D6mm
	buc	170,000	
 42	
	Tub retractabil 12-3(1m)
	buc	8,000	
 43	
	Manusa termoretractabila 2P D25
	buc	2,000	
 44	
	Manusa termoretractabila 3P D25
	buc	2,000	
 45	
	Banda de otel 25x4mm
	m	12,000	
 46	
	Otel rotund d=8mm
	m	300,000	
 47	
	Teava metalica 80*80*3 L=5m
	m	5,000	
 48	
	Tub metalic cu izolatie D=25
	m	14,000	
 		Capitolul 1.3. Utilaj
			
49	
	Intrerupator automat BA 47-29 1P -B40 A
	buc	1,000	
 50	
	Intrerupator automat BA 47-29 1P -B32 A
	buc	1,000	
 51	
	Intrerupator automat BA 47-29 1P -B16 A
	buc	2,000	
 52	
	BZUM-DDE-1 25
	buc	1,000	
 53	
	Intrerupator de sarcina IP20 ВН-32/2P 63A
	buc	1,000	
 54	
	Intrerupator de sarcina IP20 ВН-32/2P 40A
	buc	1,000	
 55	
	Contor ZCG 112AS
	buc	1,000	
 56	
	Dulap de comanda ЩMП 2-3 IP54
	buc	1,000	
 57	
	Releu de timp AHC 15A
	buc	1,000	
 58	
	Demaror electromagnetic КМИ 34012
	buc	1,000	
 59	
	Papuc de cablu din aluminiu TA 25(KBT)
	buc	10,000	
 		Capitolul 2. PT-324			
		Capitolul 2.1. Lucrari de constructie			
60	33-04-014-2
	Demontarea corpurilor de iluminat
	buc	20,000	
 61	08-02-363-1
	Demontarea console metalice
	buc	20,000	
 62	33-04-014-2
	Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi luminiscente (LED  35W)
	buc	35,000	
 63	33-04-014-2
	Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi luminiscente (LED  55W)
	buc	30,000	
 64	TsH02A
	Taierea manuala a arborilor, prin sectionare succesiva a crengilor, ramurilor si tulpinei pina la 10 cm
	buc	5,000	
 65	33-04-016-2
	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala
	buc	32,000	
 66	33-04-003-1
	Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior
	buc	32,000	
 67	
	Pilon b/a SV 9.5-2
	buc	32,000	
 		Capitolul 2.2. Lucrari de montare
			
68	08-02-367-8
	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV  (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului. SIP -2A  1x35+1x54.6 mm2
	1000 m	2,600	
 69	
	Conductor SIP 2A 1x35+1.54 mm2
	m	2 600,000	
 70	08-02-412-3
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2
	100 m	2,500	
 71	
	Cablu АВВГ 3х4 мм2
	m	110,000	
 72	
	Cablu АПВ 1х16 мм2
	m	140,000	
 73	08-02-412-4
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2
	100 m	0,130	
 74	
	Cablu АВВГ 2х25 мм2
	m	10,000	
 75	
	Cablu АВВГ 3х25 мм2
	m	3,000	
 76	08-02-363-1
	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1
	buc	65,000	
 77	
	Consola cu un brat
	buc	65,000	
 78	08-03-526-2
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100  (Intrerupator automat BA 47-29 )
	buc	4,000	
 79	08-03-573-4
	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, 
	buc	2,000	
 80	08-03-526-2
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 (Intrerupator de sarcina IP20 ВН-32)
	buc	2,000	
 81	08-03-600-1
	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza ( ZCG 112AS)
	buc	1,000	
 82	08-01-080-1
	Aparat pentru masurare si protectie, cantitate extremitati conectate pina la: 2
	buc	1,000	
 83	08-03-530-7
	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 200 A
	buc	1,000	
 84	08-02-160-5
	Cap terminal din rasini sintetice (epoxide) pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 10 kV, sectiunea unui conductori, pina la: 240 mm2
	buc	4,000	
 85	08-02-407-5
	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 100 mm
	100 m	0,050	
 86	
	Materiale
		0,000	
 87	
	Consola CA1500+PA1500
	buc	35,000	
 88	
	Consola CS+PS
	buc	60,000	
 89	
	Pivot de ancorare ЗАС 4*16-50/14400
	buc	30,000	
 90	
	Banda F207
	m	140,000	
 91	
	Clema lacat de fixare A200
	buc	140,000	
 92	
	Clema ПС-1-1
	buc	67,000	
 93	
	Clema ЗОИ 16-70/2,5-35
	buc	203,000	
 94	
	Conectoare Forbox D6mm
	buc	130,000	
 95	
	Tub retractabil 12-3(1m)
	buc	8,000	
 96	
	Manusa termoretractabila 2P D25
	buc	2,000	
 97	
	Manusa termoretractabila 3P D25
	buc	2,000	
 98	
	Banda de otel 25x4mm
	m	12,000	
 99	
	Otel rotund d=8mm
	m	300,000	
 100	
	Teava metalica 80*80*3 L=5m
	m	5,000	
 101	
	Tub metalic cu izolatie D=25
	m	14,000	
 		Capitolul 2.3. Utilaj
			
102	
	Intrerupator automat BA 47-29 1P -B40 A
	buc	1,000	
 103	
	Intrerupator automat BA 47-29 1P -B32 A
	buc	1,000	
 104	
	Intrerupator automat BA 47-29 1P -B10 A
	buc	2,000	
 105	
	BZUM-DDE-1 25
	buc	1,000	
 106	
	Intrerupator de sarcina IP20 ВН-32/2P 63A
	buc	1,000	
 107	
	Intrerupator de sarcina IP20 ВН-32/2P 40A
	buc	1,000	
 108	
	Contor ZCG 112AS
	buc	1,000	
 109	
	Dulap de comanda ЩMП 2-3 IP54
	buc	1,000	
 110	
	Releu de timp AHC 15A
	buc	1,000	
 111	
	Demaror electromagnetic КМИ 34012
	buc	1,000	
 112	
	Papuc de cablu din aluminiu TA 25(KBT)
	buc	10,000	

	                                                                                                       
	
Proiectant    	
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                 	
L.S.