## F4.1 LP
Specificaţii tehnice (F4.1)
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziţionarea consumabilelor şi reagenţilor de laborator pentru diagnosticul Tuberculozei întru realizarea Programului Naţional de control al Tuberculozei pentru anul 2023 (repetat 2) |  |  |  |  | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | #VALUE! | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
3310000-3 | 1 | Lame de sticlă, (bucată) | Lame de sticlă, (bucată) | 6: Dimensiuni: (25-26 mm x 76-77 mm x 1-1,2 mm), cu marginea şlefuită, mată p/u înscrieri; curate și degresate; ambalate tropical (Cîte o foaie de hîrtie între fiecare lamă), ambalaj – maximum 50 bucăți.
3310000-3 | 2 | Anse bacteriologice | Anse bacteriologice | 6: Polisteren flexibil, 10 µl, sterile, de unic uz. Lungimea - 220+/-10mm. Vor fi cu 2 vârfuri diferite – 1 vârf destinat preparării frotiurilor, al 2-lea destinat inoculării culturii.Ambalaj – maximum 20 buc.
3310000-3 | 3 | Acid sulfuric, H2SO4, 96-98% | Acid sulfuric, H2SO4, 96-98% | 6: Soluție, 96-98% acid sulfuric, puritate-tehnic. Ambalaj - butelie maximum 1.0 l.
3310000-3 | 4 | Ulei de imersie | Ulei de imersie | 6: Ulei de imersie, fara miros, utilizat pentru microscopierea frotiurilor la microscopul optic. Ambalaj - 100 ml.
3310000-3 | 5 | Carbolfuchsin, 1,0% | Carbolfuchsin, 1,0% | 6: Soluție, 1,0% fucsină pentru metoda de colorare Ziehl Neelsen, gata pentru utilizare.Ambalaj - butelie max 1.0 l.
3310000-3 | 6 | Albastru de methilen, 0,1% | Albastru de methilen, 0,1% | 6: Soluţie, 0,1% albastru de metilen pentru metoda de colorare Ziehl Neelsen, gata pentru utilizare. Ambalaj - butelie maximum 1.0 l.
3310000-3 | 7 | Markere | Markere | 6: Rezistente la apă, alcool şi acizi. Vârful peniței 1 mm. Culoare neagra
3310000-3 | 8 | Spirtiere | Spirtiere | 6: Destinate pentru fixarea frotiurilor pentru examenul microscopic. Spirtiera 100ml, cu sistem de siguranță a fitilului. Carcasa externa metalică.
3310000-3 | 9 | Prosoape de hartie de unica folosinta | Prosoape de hartie de unica folosinta | 6: Dimensiunea 220-240 x 290-310 mm, pliate, pentru dispensor de hârtie. Ambalaj – 150-250 prosoape/ pachet
3310000-3 | 10 | Pungi pentru deseuri biologice | Pungi pentru deseuri biologice | 6: Dimensiuni 300-350*200-250 mm din polietilena sau alt material impermeabil. Seturile vor fi livrate in ambalaj original, marcat şi etichetat de producător.
3310000-3 | 11 | Tuburi pentru medii nitritive | Tuburi pentru medii nitritive | 6: Tuburi pentru utilizare medii nitritive, lungime tub 150-160 mm, diametrul extern al tubului 17-18 mm, diametrul intern al gatului tubului nu mai mic- 12 mm, fundul tubului plat. Capac din polipropilenă de densitate înaltă, ce se poate deschide/ închide ușor printr-o singură operație manuală. Certificat CE sau declarație de conformitate in funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit.
3310000-3 | 12 | Tuburi cu mediu de cultură tip BBL MGIT 7.0ml. | Tuburi cu mediu de cultură tip BBL MGIT 7.0ml. | 6: Pentru detecția M. tb, pentru utilizarea în sistemul BACTEC MGIT 960. Ambalaj - set/kit 100 tuburi.
3310000-3 | 13 | BBL™ MGIT™ PANTA™ | BBL™ MGIT™ PANTA™ | 6: BBL™ MGIT™ PANTA™ Antibiotic Mixture, Lyophilized.
3310000-3 | 14 | BD BACTEC™ MGIT™ OADC Enrichment | BD BACTEC™ MGIT™ OADC Enrichment | 6: BD BACTEC™ MGIT™ OADC Enrichment; Flacon 50.0ml,
3310000-3 | 15 | PZ kit, pentru testare sensibilitate M. tb față de PZ | PZ kit, pentru testare sensibilitate M. tb față de PZ | 6: Pentru utilizarea în sistemul automat BACTEC MGIT 960. BACTEC™ MGIT™ 960 PZA Kit 50 tests
3310000-3 | 16 | PZ Medium, pentru testare sensibilitate M. tb față de PZ | PZ Medium, pentru testare sensibilitate M. tb față de PZ | 6: Pentru utilizarea în sistemul automat BACTEC MGIT 960. BACTEC™ MGIT™ 960 PZA Medium 25 tubes
3310000-3 | 17 | Spor test pentru sterilizare 132˚C | Spor test pentru sterilizare 132˚C | 6: Indicatori biologici Spor Ampule pentru verificarea sterilizarii la 132˚C; 20 indicatori per cutie
3310000-3 | 97
3310000-3 | 98
3310000-3 | 99
3310000-3 | 100
3310000-3 | 101
3310000-3 | 102
3310000-3 | 103
3310000-3 | 104
3310000-3 | 105
3310000-3 | 106

## F4.2 LP
Specificaţii tehnice (F4.2)
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziţionarea consumabilelor şi reagenţilor de laborator pentru diagnosticul Tuberculozei întru realizarea Programului Naţional de control al Tuberculozei pentru anul 2023(repetat 2) | [5 empty] | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare | valoarea estimată
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
33100000-1 | 1 | Lame de sticlă, (bucată) | Lame de sticlă, (bucată) | 3: bucată; 4: 84000; 9: 1 tranșă / 09.2023 | 21196
33100000-1 | 2 | Anse bacteriologice | Anse bacteriologice | 3: bucată; 4: 84500; 9: 1 tranșă / 09.2023 | 24953.7833
33100000-1 | 3 | Acid sulfuric, H2SO4, 96-98% | Acid sulfuric, H2SO4, 96-98% | 3: Litri; 4: 95; 9: 1 tranșă / 09.2023 | 9842.5
33100000-1 | 4 | Ulei de imersie | Ulei de imersie | 3: Litri; 4: 8; 9: 1 tranșă / 09.2023 | 1513.3333
33100000-1 | 5 | Carbolfuchsin, 1,0% | Carbolfuchsin, 1,0% | 3: Litri; 4: 89; 9: 1 tranșă / 09.2023 | 39794.726
33100000-1 | 6 | Albastru de methilen, 0,1% | Albastru de methilen, 0,1% | 3: Litri; 4: 89; 9: 1 tranșă / 09.2023 | 28616.5675
33100000-1 | 7 | Markere | Markere | 3: bucată; 4: 175; 9: 1 tranșă / 09.2023 | 1570.8333
33100000-1 | 8 | Spirtiere | Spirtiere | 3: bucată; 4: 5; 9: 1 tranșă / 09.2023 | 243.75
33100000-1 | 9 | Prosoape de hartie de unica folosinta | Prosoape de hartie de unica folosinta | 3: pachet; 4: 1000; 9: 1 tranșă / 09.2023 | 23750
33100000-1 | 10 | Pungi pentru deseuri biologice | Pungi pentru deseuri biologice | 3: buc; 4: 5000; 9: 1 tranșă / 09.2023 | 5833.3333
33100000-1 | 11 | Tuburi pentru medii nitritive | Tuburi pentru medii nitritive | 3: bucată; 4: 25000; 9: 1 tranșă / 09.2023 | 52083.3333
33100000-1 | 12 | Tuburi cu mediu de cultură tip BBL MGIT 7.0ml. | Tuburi cu mediu de cultură tip BBL MGIT 7.0ml. | 3: kit; 4: 300; 9: 2 tranșe / 06/10/2023 | 2590297.5
33100000-1 | 13 | BBL™ MGIT™ PANTA™ | BBL™ MGIT™ PANTA™ | 3: kit; 4: 20; 9: 2 tranșe / 06/10/2023 | 30292.1667
33100000-1 | 14 | BD BACTEC™ MGIT™ OADC Enrichment | BD BACTEC™ MGIT™ OADC Enrichment | 3: flacon; 4: 20; 9: 2 tranșe / 06/10/2023 | 42402.5
33100000-1 | 15 | PZ kit, pentru testare sensibilitate M. tb față de PZ | PZ kit, pentru testare sensibilitate M. tb față de PZ | 3: kit; 4: 20; 9: 2 tranșe / 06/10/2023 | 61209
33100000-1 | 16 | PZ Medium, pentru testare sensibilitate M. tb față de PZ | PZ Medium, pentru testare sensibilitate M. tb față de PZ | 3: kit; 4: 40; 9: 2 tranșe / 06/10/2023 | 113943.3333
33100000-1 | 17 | Spor test pentru sterilizare 132˚C | Spor test pentru sterilizare 132˚C | 3: cutie; 4: 4; 9: 1 tranșă / 09.2023 | 4356.6667
3051899.3268

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________