| Replanificarea/resistematizarea interioara a constructie de invatamint si educatie (scoala Vasilii Lupu) amplasata pe imobilul cu nr. cadastral 0100101.237 din str. Petru Ungureanu nr. 17 mun. Chisinau | Formular Nr.1 WinCmeta2000 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări №

Deviz-oferta № 04/2022 0180

Gradinita de copii. Semnalizarea de incendiu.

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de montare |  |  |  |  |
| 1 | 10-08-001-01 | Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 8 raze (прибор приемно-контрольный Варта 1/8 GSM) | buc | 1,00 |  |  |

| 2 | 10-06-037-05 | Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Dulap de perete, marime, mm, pina la: 640х840 (источник бесперебойного питания ИБП-15-3) | buc | 1,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 3 | 10-08-002-02 | Avertizoare de fum (извещатель пожарный дымовой ИПК-8) | buc | 35,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 4 | 10-08-002-02 | Avertizoare de fum (извещатель пожарный комбинированный ИПК-3) | buc | 2,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 5 | 10-08-002-01 | Avertizoare "ПС" automatice: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare normala (ручной пожарный извещатель ИПР-1-IP54) | buc | 15,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 6 | 10-08-003-01 | Aparat de semnalizare de capacitate (сирена сигнальная с проблесковым маячком SA-913F) | buc | 11,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 7 | 10-01-055-02 | Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de caramida (кабель КПСЭСнг(А)-FRLSLTx-2х2х0,2 мм2) | 100 m | 4,05 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 8 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (кабель силовой огнестойкий ВВГнг-FRLSLTx-0.66 2х1,5 мм2) | 100 m | 1,60 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 9 |  | Кабель симметричный, парной скрутки, огнестойкий КПСЭСнг(А)-FRLSLTx-2х2х0,2 мм2 | m | 405,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 10 |  | Кабель силовой огнестойкий ВВГнг-FRLS-0.66 2х1,5 мм2 | m | 49,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 11 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 12 | 10-01-055-02 | Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de caramida (кабель КПСЭСнг(А)-FRLS-2х2х0,2 мм2) | 100 m | 0,09 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 13 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (кабель силовой огнестойкий ВВГнг-FRLS-0.66 2х1,5 мм2) | 100 m | 0,49 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 14 |  | Кабель симметричный, парной скрутки, огнестойкий КПСЭСнг(А)-FRLS-2х2х0,2 мм2 | m | 9,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 15 |  | Кабель огнестойкий с медными жилами с ПВХ изоляцией ВВГнг-FRLSLTx-0,66 сеч. 2х1,5 мм2 | m | 160,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 16 | 10-08-019-01 | Utilaj divers de electroceasoficare: Cutie de ramificare pe perete (коробка универсальная разветвительная УК-2п ТУ 36-2415-81) | buc | 20,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 17 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (труба гофрированная ПВХ 16 мм) | 100 m | 5,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 18 |  | Хомутовый держатель со стяжкой CFF | buc | 200,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 19 | 08-01-087-3 | Constructii metalice sub utilaj (метизы) | t | 0,005 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Прямые затраты | LEI |  |  |  |
|  |  | Asigurarea sociala |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Transport |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de achizitionare-depozitare |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Utilaj |  |  |  |  |
| 20 |  | Прибор приемно-контрольный пожарный 8 шлейфов Варта 1/8 GSM (комплект: шлейф пожарный-8шт., GSM коммуникатор встроенный, SIM карта-2шт., USB-порт, резервный аккумулятор встроенный) | buc | 1,00 |  |  |

| 21 |  | Источник бесперебойного питания ИБП-15-3 | buc | 1,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 22 |  | Извещатель пожарный дымовой ИПК-8 | buc | 35,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 23 |  | Извещатель пожарный комбинированный ИПК-3 | buc | 2,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 24 |  | Извещатель пожарный ручной ИПР-1-IP54 | buc | 15,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 25 |  | Сирена сигнальная с проблесковым маячком SA-913F | buc | 11,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Прямые затраты | LEI |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de achizitionare-depozitare |  |  |  |  |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |