- ANUNȚ DE PARTICIPARE, INCLUSIV PENTRU PROCEDURILE DE PRESELECȚIE/PROCEDURILE NEGOCIATE

privind achiziționarea:,, Conectarea sursei autonome pentru IMSP Spital Clinic Municipal de Ftiziopneumologi,,                                                      (se indică obiectul achiziției)
prin procedura de achiziție: Cererea Ofertelor de Prețuri    
                                                          (tipul procedurii de achiziție)

- Denumirea autorității contractante: I.M.S.P. SPITALUL CLINIC MUNICIPAL DE FTIZIOPNEUMOLOGIE

- IDNO:  1003600152709

- Adresa:  Grenoble 147

- Numărul de telefon/fax: 022 72-51-85

- Adresa de e-mail și pagina web oficială a autorității contractante:  imspscmf@ms.md https://scfm.md/

- Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Institutia Medico Sanitara Publica

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind prestarea/executarea următoarelor servicii de proiectare/lucrări:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea serviciilor de proiectare sau de lucrări solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 45400000-1 | Conectarea sursei autonome pentru IMSP Spital Clinic Municipal de Ftiziopneumologie | Conform Anexei 1 |  |  |  |
| Valoarea estimativă totală |  |  |  |  |  | 400000,00 |

- În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaţilor şi, dacă este cazul, numărul maxim al acestora. Nu se aplica

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi, un operator economic poate depune

oferta (se va selecta):

- Pentru un singur lot;

- Pentru mai multe loturi;

- Pentru toate loturile;

- Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant___________

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

(indicați se admite sau nu se admite)

- Termenii și condițiile de prestare/executare solicitați: 3  luni  din momentul predarii de catre Beneficiar a obiectului/spatiului catreAntreprenor

- Termenul de valabilitate a contractului: 28.02.2023

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu se aplică

(indicați da sau nu)

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legisau al unor acte administrative (după caz): nu se aplica

(se menționează respectivele legi și acte administrative)

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționeazăinformațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | DUAE | Semnat și ștampilat , confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului | Obligatoriu |
| 2 | Garanția pentru ofertă în cuantum de 1% | Semnat și ștampilat , confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului | Obligatoriu |
| 3 | Cerere de participare | Conform anexei nr.7 din documentatia standard, original, confirmata prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului. | Obligatoriu |
| 4 | DECLARAŢIE privind valabilitatea ofertei | Conform anexei nr. 8 din documentatia standard. Ofertantul are obligația,prin depunerea declarafiei privind valabilitatea ofertei(anexa nr. 8), de amenține oferta valabilă pe toată perioada de valabilitate prevăzută în documentafia de atribuire. Original, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului. | Obligatoriu |
| 5 | Propunerea tehnică | propunerea tehnică trebue să respecte în totalitate cerințele de calificare, precum și cerințele prevăzute în caietul de sarcini, cat și lista cu cantitățile de lucrari. In acest scop propunerea tehnica contine: a) graficul de executare a lucrării (anexa nr. 10); b) documentatia de deviz (formularele 3, 5, 7 corespunzătorCPL.01.01-2012 sau alte metode elaborate si aprobate prhi acte normative de către Ministerul Economiei , conform Formularului de deviznr. 1, din anexa nr. 23, lista cu cantitățile de lucrări original confirmate prin aplicarea semnăturii electronice, original, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului | Obligatoriu |
| 6 | Propunerea financiară | Ofertantul elaborează propunerea financiara, astfel încat aceasta să furnizeze toate informațiile solicitate cu privire la prețuri, tarife, precum și la alte condiții financiare și comerciale legate de obiectul contractului de achiziții publice de lucrări, original, confirmat prin aplicarea semnături electronice a ofertantului | Obligatoriu |
| 7 | DECLARAȚIE privind experienţa similară | Declarații privind experiență similar, conform anexei 12 din documentația standard, original sau copie, confirmat prin aplicarea semnături electronice a ofertantului. Operatorul economic sau membrii asocierii împreună trebuie să demonstreze că au finalizat in ultimii 3 ani(calculați până la data limită de depunere a ofertelor): - un contract ce au avut ca obiect execuție unor lucrări similare cu cele ce fac obiectul contractului ce urmează a fi atribuit, cel puțin egal cu 50% din valoarea viitorului contract Sau -valoarea cumulată a tuturor contractelor executate în ultimul an de activitate să fie egală sau mai mare decât valoarea viitorului contract. Trebuie să nominalizeze contractul/ contractele în baza cărora se întrunesc cerințele stabilite, pentru fiecare dintre acestea prezentandu-se informații detaliate, conform următoarelor documente suport: - copii ale respectivului/ respectivelor contract/ contracte, astfel încât autoritatea contractantă să poată identifica natura lucrărilor executate, valoarea acestora și prețul; - procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor/procesul-verbal de recepție finală la expirarea perioadei de garanție, însoțit de certificări de bună execuție pentru cele mai importante lucrări din partea Beneficiarului. | Obligatoriu |
| 8 | Lucrarile executate in ultimul an de activitate | declarație privind lista principalelor lucrări executate in ultimul an de , activitate, conform anexei 13 din documentația standard, original, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului | Obligatoriu |
| 9 | Demonstrarea accesului la personalul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a obiectului contractului ce urmează a fi atribuit (personalul de specialitate care va avea un rol esențial in îndeplinirea acestuia) | Declarație privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului conform anexei 15 din documentația standard, original, confirmat prin aplicarea semnături electronice a ofertantului | Obligatoriu |
| 10 | Lista subcontractanților si partea/părțile din contract care sunt îndeplinite de către aceștea | Conform anexei 16 din documentația standard, original, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului. De asemenea, urmează a fi atașat/atașate la anexa nr.16 i copia/copiile contractului/contractelor încheiat/încheiate cu subantreprenorii. | Obligatoriu |
| 11 | INFORMAŢII PRIVIND ASOCIEREA în vederea participării la procedura de atribuirea executării obiectivului de investiție | Conform anexei 17 din documentația standard — original, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului, precum si acordul de asociere in care vor preciza detaliat sarcinile ce revin fiecărui asociat. | Obligatoriu |
| 12 | Certificatul de atestare tehnico-profesionala a dirigintelui de șantier (inclusiv atestarea tehnico-profisională a responsabililor de retelelor sanitare. | Copie, confirmata prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului | Obligatoriu |
| 13 | Situație financiară | Ultimul raport financiar/situația financiară - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a participantului | Obligatoriu |
| 14 | Certificat privind lipsa sau existenţa restanţelor faţă de bugetul public naţional | eliberat de Serviciul Fiscal de Stat (valabilitatea certificatului – conform cerinţelor Serviciului Fiscal de Stat al Republicii Moldova), valabil la data deschiderii ofertelor – copie – confirmată prin aplicarea prin aplicarea semnăturii electronice a participantului | Obligatoriu |
| 15 | Certificat ISO 14001, ISO 45001 | Copie, confirmata prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului | Obligatoriu |
| 16 | Declarație privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii sau grupări criminale, pentru corupţie, fraudă şi/sau spălare de bani | In termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziții publica, ofertantul | Obligatoriu |

- Garanția pentru ofertă, după caz , cuantumul    1% din valoarea ofertei fără TVA .

Beneficiarul plăţii:  I.M.S.P. SPITALUL CLINIC MUNICIPAL DE FTIZIOPNEUMOLOGIE

Cod fiscal:  1003600152709

cod IBAN:  MD32ML000000002251906259

BC ,,Moldindconbank,,

Codul Bancii:  MOLDMD2X306

Ministerul Finantelor –Trezoreria de Stat

cu nota “ Garanția pentru ofertă în cunatum de 1% la procedura de achiziție publică nr. _____din ______.

Notă: În cazul transferului operatorul economic va prezenat ordinul de plată cu confirmarea de către bancă a executării plății pînă la termenul limită de depunere a ofertei sau Garanție Bancară conform Anexa nr. 9 din Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021. Notă: În cazul în care garanția pentru ofertă este prezentată sub formă de garanție bancară, aceasta urmează a fi prezentată în original (dacă este semnată olograf de către bancă) la I.M.S.P. SPITALUL CLINIC MUNICIPAL DE FTIZIOPNEUMOLOGIE    , după deschiderea ofertelor în termen de 24 de ore. Termenul de valabilitate a garanției bancare trebuie să fie același cu termenul de valabilitate a ofertei.

- Termenul de garanție a lucrărilor sau serviciilor de proiectar: minim 3 ani.

- Garanția de bună execuție a contractului, din valoarea totată a contractului 5 %, cuantumul.

Beneficiarul plăţii: IMSP  ISPITALUL CLINIC MUNICIPAL DE FTIZIOPNEUMOLOGIE

Cod fiscal:  1003600152709

cod IBAN:  MD32ML000000002251906259

BC ,,Moldindconbank,,

Codul Bancii:  MOLDMD2X306

Ministerul Finantelor –Trezoreria de Stat:

Cu următoarea notă: Garanția de bună execuție în cunatum de 5% la procedura de achiziție

publică nr. _____din ______.

Sau

Garanție Bancară conform Anexa nr. 10 din Documentația standard aprobată prin Ordinul

Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, în original atașată la contract.

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), după caz nu se aplica

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu se aplica

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): ______________________________________________________________________

- Ofertele se prezintă în valuta: MD

- Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: cel mai mic preț și corespunderea cu cerințele de calificare

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor: 1

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- conform SIA RSAP /până la: [ora exactă]____________________________________

- pe: [da]_______________________________________________________________

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 90 zile

- Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP

(SIA RSAP sau adresa deschiderii)

Ofertele întârziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare:  limba de stat

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: Nu

(se specifică denumireaproiectului și/sau programului)

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul):____________________________________________________________

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: Nu se aplică

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ:

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare:conform  SIA RSAP

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Se va utiliza |
| sistemul de comenzi electronice | Nu |
| facturarea electronică | Se va utiliza |
| plățile electronice | Se va utiliza |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): Nu

- Alte informații relevante:  Nu sunt

Conducătorul grupului de lucru:  Vasile Popa _______________.

| Conectarea sursei autonome pentru IMSP Spitalul Clinic Municipal de Ftiziopneumologie, str. Grenoble 147, mun. Chisinau (nr. cad. 01001010016) | Formular Nr.1 WinCmeta2000 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări

Deviz-oferta

Lucrari de constructie. Fundatii sub generator.

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TsA02F | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren tare | m3 | 1,80 |  |  |
| 2 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (astupare la timpane fundatie) | m3 | 1,16 |  |  |
| 3 | TsD04A | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv | m3 | 1,16 |  |  |
| 4 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (imprastiere pamint surplus) | m3 | 0,64 |  |  |
| 5 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C20/25 | m3 | 0,90 |  |  |
| 6 | CB03A | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 6,20 |  |  |
| 7 | CC01D1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate | kg | 44,70 |  |  |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total | lei |  |  |  |
|  | Asigurari sociale de stat | 24,00 % |  |  |  |
|  | Cheltuieli de transport | 7,00 % |  |  |  |
|  | Cheltuieli de depozitare | 2,00 % |  |  |  |
|  | Total | 100,00 % |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie | 14,50 % |  |  |  |
|  | Total | 100,00 % |  |  |  |
|  | Beneficiul de deviz | 6,00 % |  |  |  |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

| Intocmit |  |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura) |  |
| Verificat | () |
| (funcţia, semnătura) |  |

| Conectarea sursei autonome pentru IMSP Spitalul Clinic Municipal de Ftiziopneumologie, str. Grenoble 147, mun. Chisinau (nr. cad. 01001010016) | Formular Nr.1 WinCmeta2000 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări

Deviz-oferta

Amenajare teritoriu.

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Pavaj |  |  |  |  |
| 1 | TsC59B | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 (la albii de drum) | 100 m3 | 0,153 |  |  |
| 2 | TsI50A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km (stramutare pamint sapat) | t | 20,000 |  |  |
| 3 | TsE06A | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv (nivelare si compactare fundatie sub pavaj) | 100m2 | 0,380 |  |  |
| 4 | DA06A2 | Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip (h=100mm) | m3 | 3,800 |  |  |
| 5 | DI111 | Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare | m2 | 38,000 |  |  |
| 6 | DI112 k=2 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma Dl111 | m2 | -38,000 |  |  |
| 7 | DE18A kman=2.2 | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (pavele din beton vibropresat h=60mm tip ,,Caramida" dim. 100x200mm, 50buc/m2) | m2 | 38,000 |  |  |
| 8 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pentru incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 15x22 cm - bordura tip 1000x200x80mm | m | 30,200 |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Gard |  |  |  |  |
| 9 | CO06B3 | Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otel rotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea de stilpi metalici fixati in beton turnat pe santier (gard din panouri ЕСО Н-2,0m L-2,5m D-3,9mm zincat - 9buc, stilpi cu element de capat 56x36x1,5mm, L=2.5m - 11buc, inclusiv elementele de fixare, fundatie din beton C20/25 pentru stilpi 0.3x0.3x0.8m ) | m | 19,400 |  |  |
| 10 | CO06B3 | Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea de stilpi metalici fixati in beton turnat pe santier (portita tip Eurogard H -1,81m L-0,9m zincata in set cu feroneria, cu fundatie sub stilpi din beton C20/25, 0,3x0,3x0,8m) | m | 0,900 |  |  |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total | lei |  |  |  |
|  | Asigurari sociale de stat | 24,00 % |  |  |  |
|  | Cheltuieli de transport | 7,00 % |  |  |  |
|  | Cheltuieli de depozitare | 2,00 % |  |  |  |
|  | Total | 100,00 % |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie | 14,50 % |  |  |  |
|  | Total | 100,00 % |  |  |  |
|  | Beneficiul de deviz | 6,00 % |  |  |  |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

| Intocmit |  |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura) |  |
| Verificat | () |
| (funcţia, semnătura) |  |

| Conectarea sursei autonome pentru IMSP Spital Clinic Municipal de Ftiziopneumologie str, str.Grenoblea 147, mun.Chisinau (nr.cad.01001010016) | Formular Nr.1 WinCmeta2000 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări

Deviz-oferta

Retele extrioare de alimentare cu energie electrica

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Volume pentru lucrarile de constructie |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1.1. Lucrari de terasamente |  |  |  |  |
| 1 | TsA16E1 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice si alte communicatii, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu | m3 | 6,0000 |  |  |
| 2 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | m3 | 2,0000 |  |  |
| 3 | TsD18B | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu | m3 | 4,0000 |  |  |
| 4 | TsC03F3 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa, deplasare excavator pe platelaje teren catg. II(incarcarea pamintului surplus ) | 100 m3 | 0,0200 |  |  |
| 5 | TsI50A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km | t | 3,2000 |  |  |
| 6 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 0,0200 |  |  |
| 7 | 21 | Caramida | buc | 70,0000 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1.2. Lucrari de constructie |  |  |  |  |
| 8 | AcA10A | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 110x6.3 mm PE80 | m | 15,0000 |  |  |
| 9 | AcA10A | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de (teava curagata cu pereti dubli d50mm) | m | 46,0000 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1.3. Lucrari de desfacere b=0,5 si restabilire trotuar b=0.7 |  |  |  |  |
| 10 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la trotuar | m | 8,0000 |  |  |
| 11 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic | m3 | 0,0600 |  |  |
| 12 | DI118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta | m3 | 0,2000 |  |  |
| 13 | TsC03G1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III(beton asfaltic+pietris) | 100 m3 | 0,2600 |  |  |
| 14 | TsI50C1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 21 km | t | 0,3840 |  |  |
| 15 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III | 100 m3 | 0,2600 |  |  |
| 16 | DA12C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire M-300, h=10cm | m3 | 0,3000 |  |  |
| 17 | DB20A | Asfalt turnat pe partea carosabila, in grosime de 3,0 cm, cu asternere manuala | m2 | 3,0000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | Asigurarea sociala | 24,00 % |  |  |  |
|  |  | Transportul materialelor | 7,00 % |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de depozitare | 2,00 % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie | 14,50 % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Benificiu de deviz | 6,00 % |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Lucrari de montare retele |  |  |  |  |
| 18 | 08-03-523-2 | Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 250 A | buc | 9,0000 |  |  |
| 19 | 08-03-573-6 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 1200х600х500,ЩРНМ-5(1000*650*300) | buc | 1,0000 |  |  |
| 20 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare | buc | 4,0000 |  |  |
| 21 |  | DIN-рейка 500EKF PROxima (adr-50) L=500m | buc | 2,0000 |  |  |
| 22 | 08-01-081-1 | Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 2 ND16-22DS/4 | buc | 6,0000 |  |  |
| 23 | 08-03-535-1 | Aparat de comanda manual, de contact, instalat pe constructie pe podea, masa pina la 15 kg, cantitate retele, pina la 6(контролер) | buc | 1,0000 |  |  |
| 24 | 08-01-082-1 | Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie | 100 buc | 0,2500 |  |  |
| 25 |  | clema sura MRK70/21mm,192A | buc | 3,0000 |  |  |
| 26 |  | clema sura MRK2.5/5.9mm,24A | buc | 9,0000 |  |  |
| 27 |  | clema de putereKCB35-150 EKF PROxima | buc | 13,0000 |  |  |
| 28 |  | Шина медная ШМТ20*4 | m | 0,4000 |  |  |
| 29 | 08-01-052-3 | Izolator de sustinere, tensiune pina la 10 kV, cantitate puncte de fixare: 4,SM-25 275A 6kV | buc | 4,0000 |  |  |
| 30 | 08-02-390-1 | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Normele cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect.(canal perforat kk40*40 L=2m) | 100 m | 0,0200 |  |  |
| 31 | 08-03-521-28 | Intreruptor cu pirghie pe placa cu dispozitiv de actionare, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A | buc | 1,0000 |  |  |
| 32 | 08-03-523-2 | Siguranta, instalata pe suport izolator, curent 160A | buc | 3,0000 |  |  |
| 33 | 08-01-053-1 | Transformator de curent, tensiune pina la 10 kV | buc | 3,0000 |  |  |
| 34 | 08-03-600-2 | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze | buc | 1,0000 |  |  |
| 35 | 08-02-147-3 | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 3 kg | 100 m | 0,1300 |  |  |
| 36 | 08-02-141-3 | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 3 kg | 100 m | 0,0800 |  |  |
| 37 | 08-02-148-3 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 3 kg | 100 m | 0,1500 |  |  |
| 38 |  | Cablu АПвБШв 5*95мм2-1,0 | m | 30,0000 |  |  |
| 39 |  | Cablu АВВГнг-FRLS 5*95мм2-1,0 | m | 10,0000 |  |  |
| 40 | 08-02-143-1 | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu | 100 m | 0,0800 |  |  |
| 41 | 08-02-148-3 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 3 kg | 100 m | 0,4600 |  |  |
| 42 | 08-02-147-3 | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 3 kg | 100 m | 0,4000 |  |  |
| 43 |  | Cablu ВВнг-1,0 3*2,5mm2 | m | 60,0000 |  |  |
| 44 |  | Cablu KВВнг-1,0 -19*2,5mm2 | m | 30,0000 |  |  |
| 45 | 08-02-165-3 | Manson terminal, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 185 mm2 | buc | 6,0000 |  |  |
| 46 |  | Manson terminal, EPKT 0047-L12-CEE01p/n cablu cu sectiunea 4*95mm2 | buc | 6,0000 |  |  |
| 47 |  | Кабельные капы 102L044.-R05/S | buc | 6,0000 |  |  |
| 48 | 08-02-396-2 | Canal metalic pe constructii, console, pe ferme si coloane, lungime 3 m | 100 m | 0,1200 |  |  |
| 49 |  | Jgheab zincat 80*100*3000 | m | 12,0000 |  |  |
| 50 |  | Capac jgheab zincat 80*100*3000 | m | 12,0000 |  |  |
|  |  | Capitolul 2.2. reconstructia dulapurilor de racordare |  |  |  |  |
| 51 | 08-03-524-11 | Cutie cu un intreruptor cu pirghie, tripolar, sau cu intreruptor cu pirghie tripolar si trei sigurante, sau cu trei blocuri "siguranta-intreruptor", sau cu trei sigurante, montata pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 250 A(ПВР160/100,ПВР250/200) | buc | 4,0000 |  |  |
| 52 | 08-03-523-1 | Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 A | buc | 54,0000 |  |  |
| 53 | 08-03-600-2 | Montare contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze,ZMG410CR(existente) | buc | 2,0000 |  |  |
| 54 | 08-03-600-2 | Montare contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze,ZMG310CR(existente) | buc | 1,0000 |  |  |
| 55 | 08-01-053-1 | Transformator de curent, tensiune pina la 10 kV,ТТИ-А | buc | 6,0000 |  |  |
| 56 | 08-03-529-3 | Contactor de curent alternativ pe constructii, curent pina la 160 A,КТИ51153,115А | buc | 2,0000 |  |  |
| 57 | 08-03-529-4 | Contactor de curent alternativ pe constructii, curent pina la 400 A,КТИ52253,225А | buc | 2,0000 |  |  |
| 58 | 08-03-521-28 | Intreruptor cu pirghie pe placa cu dispozitiv de actionare, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A | buc | 1,0000 |  |  |
| 59 | 08-03-523-2 | Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 250 A,ППНИ-33,125A | buc | 3,0000 |  |  |
| 60 | 08-03-523-2 | Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 250 A,ППНИ-35,200,A | buc | 6,0000 |  |  |
| 61 | 08-02-147-3 | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 3 kg | 100 m | 0,2500 |  |  |
| 62 |  | Cablu АВВГнг-FRLS 3*120мм2+1х70мм2-1,0 | m | 25,0000 |  |  |
| 63 | 08-02-165-3 | Manson terminal, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 185 mm2 | buc | 4,0000 |  |  |
| 64 |  | Manson terminal, EPKT 0047-L12-CEE01p/n cablu cu sectiunea 4*95mm2 | buc | 4,0000 |  |  |
| 65 | 08-02-396-2 | Canal metalic pe constructii, console, pe ferme si coloane, lungime 3 m | 100 m | 0,2700 |  |  |
| 66 |  | Jgheab zincat 80*100*3000 | m | 27,0000 |  |  |
| 67 |  | Capac jgheab zincat 80*100*3000 | m | 27,0000 |  |  |
|  |  | Capitolul 2.3. Montare generator 100kVA |  |  |  |  |
| 68 | 08-03-482-8 | INSTALAREA MASINILOR Masina de curent alternativ sau continuu, masa pina la 1,2 t(Generator) | buc | 1,0000 |  |  |
| 69 | 08-03-482-17 | PREGATIREA MASINILOR PENTRU INCERCARE, PREDARE IN REGLARE SI DEMARARE, CUPLARE LA RETELE ELECTRICE Masina de curent alternativ, masa pina la 1,2 t | buc | 1,0000 |  |  |
| 70 | 08-02-472-6 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm2 | 100 m | 0,1700 |  |  |
| 71 | 08-02-472-9 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 18 mm=(18m/36kg) | 100 m | 0,1800 |  |  |
|  |  | Capitolul 2.4. Lucrari de demontare |  |  |  |  |
| 72 | 08-03-573-6 k=0.5 | Demontare,Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 1200х600х500.ВРУ1-13 | buc | 3,0000 |  |  |
| 73 | 08-03-600-2 k=0.5 | demontare contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze | buc | 4,0000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | Asigurarea sociala | 24,00 % |  |  |  |
|  |  | Transportul materialelor | 7,00 % |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de depozitare | 2,00 % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie | 76,00 % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz | 6,00 % |  |  |  |
|  |  | Capitolul 3. utilaj |  |  |  |  |
| 74 |  | Siguranta 250А ,ППНИ-35 | buc | 6,0000 |  |  |
| 75 |  | Siguranta 200А ,ППНИ-35 | buc | 3,0000 |  |  |
| 76 |  | Dulap ЩРНМ-5 (1000*650*300) | buc | 1,0000 |  |  |
| 77 |  | Izolator SM-25 275A 6kV | buc | 4,0000 |  |  |
| 78 |  | Intreruptor automat BA47-63 1P 10A | buc | 2,0000 |  |  |
| 79 |  | Controler ABP-TCM-225-3p | buc | 1,0000 |  |  |
| 80 |  | Indicator ND16-22DS/4 ALB-230V | buc | 2,0000 |  |  |
| 81 |  | Indicator ND16-22DS/4 VERDE-230V | buc | 2,0000 |  |  |
| 82 |  | Indicator ND16-22DS/4 ROSU-230V | buc | 2,0000 |  |  |
| 83 |  | Intrerupator 250A BP32И-35 | buc | 1,0000 |  |  |
| 84 |  | Siguranta 160А ,ППНИ-33 | buc | 3,0000 |  |  |
| 85 |  | Transformator de curent, 150/5A | buc | 3,0000 |  |  |
| 86 |  | Contor ZMG 410 CR4 380V 5A | buc | 1,0000 |  |  |
| 87 |  | Generator 100kVA | buc | 1,0000 |  |  |
| 88 |  | Siguranta 125А ,ППНИ-33 | buc | 3,0000 |  |  |
| 89 |  | Siguranta 200А ,ППНИ-35 | buc | 6,0000 |  |  |
| 90 |  | Siguranta 50А ,ППНИ-33 | buc | 15,0000 |  |  |
| 91 |  | Siguranta 80А ,ППНИ-33 | buc | 3,0000 |  |  |
| 92 |  | Siguranta 100А ,ППНИ-33 | buc | 33,0000 |  |  |
| 93 |  | Siguranta 40А ,ППНИ-33 | buc | 3,0000 |  |  |
| 94 |  | Intrerupator 250A BP32И-35 | buc | 1,0000 |  |  |
| 95 |  | Contactor KTИ 51153,115А | buc | 2,0000 |  |  |
| 96 |  | Contactor KTИ 52253,225А | buc | 2,0000 |  |  |
| 97 |  | Cutie cu un intreruptor cu pirghie,si trei sigurante ПВР160/100А | buc | 2,0000 |  |  |
| 98 |  | Cutie cu un intreruptor cu pirghie,si trei sigurante ПВР250/200А | buc | 2,0000 |  |  |
| 99 |  | Transformator de curent, 200/5A | buc | 6,0000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de depozitare | 1,20 % |  |  |  |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |