	Amenajarea a doua foisoare moderne in curtea IP  L.T.,,Academia copiilor,, din str.Albisoara 16/3 mun. Chisinau
	Formular Nr.1

WinCmeta

	(denumirea obiectivului)
	


Lista cu cantitaţile de lucrări № 

	№
 crt.
	Simbol norme si cod  resurse  
	Denumire lucrărilor       
	Unitatea de măsură 
	Volum 

	
	
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	Capitolul 1. Fundatie

	
	

	1
	DC04B


	Taierea cu masina cu discuri diamantate a  betonului  

	m
	16,000

	 2
	TsH238F


	Saparea manuala a gropilor  adincime 0,4 - 0,7 m:- sol greu

	buc
	10,000

	 3
	CA08D


	Betonarea buloanelor la fundatii   avind dimensiunile de 400 x 400 x 1000 mm

	buc
	10,000

	 4
	CL18A


	Confectii metalice diverse din profile laminate , inglobate total sau partial in beton /cornier 75x75x5 -3m/l; armatura d14A3 18m/l /

	kg
	60,900

	 5
	CN20B


	Vopsitorii   aplicate pe suprafata metalica cu email alchidic in  2 straturi inclusiv grundul

	m2
	0,900

	 
	
	Capitolul 2. Carcasa din lemn

	
	

	6
	CE40A


	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic

	m3
	3,530

	 7
	CN50A


	Tratament ignifug al lemnariei;stilpi,grinzi,  cosoroabe.

	m3
	3,530

	 8
	RpCK10C adaptata


	Finisarea stilpilor din lemn executata mecanizat, cu discuri abrazive

	m2
	92,200

	 9
	RpCR13C1


	Vopsirea cu   lac  ,,Lazura incolor,   in doua straturi cu lac   pentru executarea mecanizata a vopsitoriilor

	m2
	92,200

	 
	
	Capitolul 3. Acoperis

	
	

	10
	CE41A


	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic 

	m3
	0,750

	 11
	CN50A


	Tratament ignifug al lemnariei;stilpi,grinzi,  cosoroabe.

	m3
	0,750

	 12
	RpCK10C adaptata


	Finisarea capriorilor din lemn executata mecanizat, cu discuri abrazive

	m2
	24,800

	 13
	RpCR13C1


	Vopsirea cu   lac  ,,Lazura incolor,   in doua straturi cu lac   pentru executarea mecanizata a vopsitoriilor

	m2
	24,800

	 14
	CE30C


	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din  din placi tip OSB de 18 mm grosime

	m2
	54,000

	 15
	CE12A adaptat


	Invelitori din sindrila bituminoasa montat pe astereala, la constructii provizorii,  pe suprafete mai mari de 50 mp

	m2
	54,000

	 16
	RpCR13C1


	Vopsirea cu   lac  ,,Lazura incolor,   in doua straturi cu lac   pentru executarea mecanizata a vopsitoriilor/pe suprafata inferioara /

	m2
	54,000

	 
	
	Capitolul 4. Pardosele

	
	

	17
	CN53A k=2


	Grunduirea suprafetelor din beton cu Betongrund /k=2 / 

	m2
	88,000

	 18
	CG01A


	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 

	m2
	88,000

	 19
	CG17D


	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 Culoarea si modelul se coordoneaza cu beneficiarul  /

	m2
	88,000

	 
	
	Capitolul 5. Diferite

	
	

	20
	TsH91A


	Instalarea banci pe 2 picioare /numai manopera /Banca gata confectionata din lemn cu dimensiuni 2.8x0.45x 0.5m(h) cu spetiaza in 2 scinduri /

	buc
	4,000

	 21
	
	Banca gata confectionata din lemn cu dimensiuni 2.8x0.45x0.5m(h)cu speteaza

	buc
	4,000

	 22
	TsH91A


	Instalarea banci pe 2 picioare /numai manopera /Masa gata confectionata din lemn cu dimensiuni 6.0x0.1.0x 0.75m(h)  

	buc
	1,000

	 23
	
	Masa gata confectionata din lemn cu dimensiuni 6.0x0.1.0x 0.75m(h) 

	buc
	1,000


	

	Proiectant    

	(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                 


L.S.
