| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr.115 din “ 15 ” septembrie 2021 ## Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției:____________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor |  |  | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |
| 1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |
| Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LOT 1 Set de diagnostic |  |  |  |  |  | Set de diagnostic să utilizeze principiul Elisa pentru detecția anticorpilor specifici virusului influenței aviare de a fi utilizat pe probe de ser galinacee și palmipede. microplăci din poliester de 96 de godeuri căptuşite cu antigen, cu stripuri (barete) detaşabile (12/placa) cite 8 godeuri, de polisteren, conjugat concentrat până la 10x cu diluant, control pozitiv lichid sau leofilizat control negativ lichid sau leofilizat soluție de diluare pentru probe examenate și reactive soluție substrat soluţia de spălare concentrată până la 20x soluţie stop Setul sa fie în conformitate cu cerințele Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals al World Organisation for Animal Health (OIE), ediția în vigoare. Marcat de producător pentru uz veterinar. Setul de diagnostic să conțină un certificat sau alt document care confirmă calitatea produsului (setului) de la producător sau de la laborator internațional de referință OIE, în care să fie specificate sensibilitatea, specificitatea, reproductibilitatea. |  |  |  |  |
| Lot 2.1 Antigen subtip H5N1 |  |  |  |  |  | Tulpină de referinţă internaţională (antigen inactivat), forma de prezentare liofilizata, mod de ambalare flacon 1 ml cu titru de lucru ≥ 1 : 128 Standartizat faţa de Seruri etalon OIE |  |  |  |  |
| Lot 2.2 Ser pozitiv subtip H5N1 sau H5N3 |  |  |  |  |  | Ser pozitiv de referinţă internaţional leofilizat, mod de ambalare flacon 1 ml sau 0,5 ml Standartizat faţa de Seruri etalon OIE |  |  |  |  |
| Lot 3.1 Antigen subtip H7N7 |  |  |  |  |  | Tulpină de referinţă internaţională (antigen inactivat), forma de prezentare liofilizata, mod de ambalare flacon 1 ml Standartizat faţa de Seruri etalon OIE |  |  |  |  |
| Lot 3.2 Ser pozitiv subtip H7N7 sau H7N1 |  |  |  |  |  | Ser pozitiv de referinţă internaţional leofilizat, mod de ambalare flacon 1 ml sau 0,5 ml Standartizat faţa de Seruri etalon OIE |  |  |  |  |
| Lot 3.3 Ser negativ |  |  |  |  |  | Ser negativ de referinţă internaţional leofilizat mod de ambalare flacon 1 ml sau 0,5 ml Standartizat faţa de Seruri etalon OIE |  |  |  |  |
| Lot 4.1 Set de diagnostic care contine un amestec de enzime, tampon de reactie si un amplificator de detectie pentru reactiile One Step RT-PCR cantitativ |  |  |  |  |  | set compatibil cu tehnologia TaqMan contine 3 componente: 1. 2X RT-PCR Buffer 2. 25X RT-PCR Enzyme Mix 3. Nuclease-free Waterutilizeaza enzima AmpliTaq Gold ADN Polimeraza este inclus in componenta sa ROX refference dye set compatibil cu instrumente Real Time: Applied Biosystems 7500 Real-Time PCR System, Applied Biosystems 7900HT Fast Real-Time PCR System, Stratagene Mx3000P System, Cepheid SmartCycler System La livrare produsul sa fie insotit de certificat de calitate si conformitate. |  |  |  |  |
| Lot 4.2 Primerii pentru H5, H7, N1 |  |  |  |  |  | Pentru H5: Sense primer H5LH1 5’-ACA TAT GAC TAC CCA CAR TAT TCA G-3’; La livrare produsul sa fie insotit de certificat de calitate sau conformitate. Antisense primer H5RH1 5’-AGA CCA GCT AYC ATG ATT GC-3’; La livrare produsul sa fie insotit de certificat de calitate sau conformitate. Probe H5PRO 5’-FAM- TCW ACA GTG GCG AGT TCC CTA GCA-TAMRA-3’; La livrare produsul sa fie insotit de certificat de calitate sau conformitate. Pentru H7: Sense primer LH6H7 5’-GGC CAG TAT TAG AAA CAA CAC CTA TGA-3’; La livrare produsul sa fie insotit de certificat de calitate sau conformitate. Antisense primer RH4H7 5’-GCC CCG AAG CTA AAC CAA AGT AT-3’; La livrare produsul sa fie insotit de certificat de calitate sau conformitate. Probe H7pro11 5’-FAM-CCG CTG CTT AGT TTG ACT GGG TCA ATC T-BHQ1-3’; La livrare produsul sa fie insotit de certificat de calitate sau conformitate. Pentru N1: N1 Forw 5'-GTT TGA GTC TGT TGC TTG GTC -3' La livrare produsul sa fie insotit de certificat de calitate sau conformitate. N1 Rev 5'- TGA TAG TGT CTG TTA TTA TGC C -3' La livrare produsul sa fie insotit de certificat de calitate sau conformitate. Sonda N1 5' VIC – TTG TAT TTC AAT ACA GCC AC- MGB -3' La livrare produsul sa fie insotit de certificat de calitate sau conformitate. |  |  |  |  |
| LOT 5 Set de diagnostic |  |  |  |  |  | Set să utilizeze principiul ELISA pentru detecția anticorpilor specifici virusului pestei porcine africane de a fi utilizat pe probe de ser de la suine microplăci (poliester) căptuşite cu antigen cu stripuri separate de 96 de godeuri, cu stripuri (barete) detaşabile (12/placa) cite 8 godeuri, de polisteren, conjugat concentrat (cu diluția 1 :100 în diluant furnizat) de a fi utilizat pe probe individuale de ser control pozitiv lichid control negativ lichid soluția de spălare concentrată 1:25 soluție de diluție soluție substrat soluţie stop Modul de testare de a fi posibil in 18-24 ore (overnight). Compatibil speciei de animal menţionat Produsul (setul) sa fie standartizat la kitul etalon OIE – confirmarea documentară se prezintă în ofertă. |  |  |  |  |
| LOT 6 Set de diagnostic |  |  |  |  |  | Set de diagnostic să utilizeze principiul ELISA cu antigen dublu pentru detectarea anticorpilor împotriva capripoxvirusurilor, inclusiv virusul bolii cutanate noduloase (LSDV), virusul poxului ovin (SPPV) și virusul variolei caprine (GTPV) în ser sau plasmă de la bovine, ovine, caprine sau alte specii susceptibile. microplăci din poliester de 96 de godeuri căptuşite cu antigen, cu stripuri detaşabile (12/placa) cite 8 godeuri, de polisteren, conjugat concentrat (antigen purificat marcat cu peroxidază)10x control pozitiv lichid control negativ lichid tampon de diluare pentru probe examenate tampon de diluţie pentru prepararea conjugatului soluție substrat soluţia de spălare concentrată soluţie stop Setul sa fie în conformitate cu cerințele Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals at World Organization for Animal Health (OIE), ediția în vigoare și validat în cadrul EURL CODA CERVA, Belgia, Institutul Friedrich Loeffler, Germania. |  |  |  |  |
| LOT 7 Set de diagnostic |  |  |  |  |  | Set de diagnostic să utilizeze principiul ELISA pentru detectarea și titrarea glicoproteinei virusului antirabic IgG în ser și plasmă animală, pentru analiza calitativă și cantitativă. Setul să conțină : plăci de microtitrare cu 96 de godeuri; soluţie de spălare; flacoane cu ser martor negativ; flacoane cu ser martor pozitiv de câine cu 0,5 EU; flacoane cu ser martor pozitiv de câine cu 4 EU; flacoane cu diluant pentru probe; flacoane cu conjugat concentrat (anticorpi monoclonali specifici-conjugaţi cu peroxidază); flacoane cu substrat; cromogen; flacoane cu soluţie pentru stopare (acid sulfuric); folie adezivă pentru microplăci. Controalele să fie calibrate conform standardelor OIE. |  |  |  |  |
| LOT 8 Set de diagnostic |  |  |  |  |  | Set să utilizeze principiul ELISA pentru detecția anticorpilor nucleoproteici anti-PPRV în ser sau plasmă de oaie și capră microplăci (poliester) căptuşite cu antigen cu stripuri separate de 96 de godeuri, cu stripuri (barete) detaşabile (12/placa) cite 8 godeuri, de polisteren, conjugat concentrat (antigen purificat marcat cu peroxidază)10x control pozitiv lichid control negativ lichid soluția de spălare soluție de diluție soluție substrat soluţie stop Produsul (setul) sa fie aprobat de FAO/OIE CIRAD laborator-confirmarea documentară se prezintă în ofertă |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ Anexa nr.23 la Documentația standard nr.115 din “ 15 ” septembrie 2021 ## Specificații de preț. [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]. Numărul procedurii de achiziție______________din_________. Obiectul de achiziției:______________. Cod CPV; Denumirea bunurilor/serviciilor; Unitatea de măsură; Canti-tatea; Preţ unitar (fără TVA); Preţ unitar (cu TVA); Suma fără TVA; Suma cu TVA; Termenul de livrare/prestare; Clasificație bugetară (IBAN); Discount %. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11. Bunuri/servicii. 33100000-1; LOT 1 Set de diagnostic; Buc/teste; 2 400; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; Lot 2.1 Antigen subtip H5N1; Buc/fl; 3; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; Lot 2.2 Ser pozitiv subtip H5N1 sau H5N3; Buc/fl; 2; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; Lot 3.1 Antigen subtip H7N7; Buc/fl; 3; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; Lot 3.2 Ser pozitiv subtip H7N7 sau H7N1; Buc/fl; 2; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; Lot 3.3 Ser negativ; Buc/fl; 2; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; Lot 4.1 Set de diagnostic care contine un amestec de enzime, tampon de reactie si un amplificator de detectie pentru reactiile One Step RT-PCR cantitativ; Buc /teste; 100; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; Lot 4.2 Primerii pentru H5, H7, N1; Buc/doze; 900; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; LOT 5 Set de diagnostic; teste; 480; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; LOT 6 Set de diagnostic; teste; 192; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; LOT 7 Set de diagnostic; teste; 180; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; LOT 8 Set de diagnostic; teste; 384; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. TOTAL. Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ____________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ________________________________________________________. |

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

CERERE DE PARTICIPARE

Către____________________________________________________________________                                                    (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Stimaţi domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene,  nr. . . . . din . . . . . . . . . . . . . . (ziua/luna/anul),  privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (denumirea contractului de achiziție publică),  noi . . . . . . . . . . . . . . . . . . (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și exprimăm  prin prezenta interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat,  neavînd obiecții la documentația de atribuire.

Data completării . . . . . . . . . . . . .	Cu stimă,

Ofertant/candidat

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(semnătura autorizată)

Anexa nr. 8

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

## DECLARAŢIE

privind valabilitatea ofertei

Către____________________________________________________________________                              (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Stimaţi domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea _________________
                                                                                                                                (se indică obiectul achiziției)
prin procedura de achiziție_____________________________________,
                                                                (tipul procedurii de achiziție)

pentru o durată de _____________ zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de ___________________ (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării . . . . . . . . . . . . .	Cu stimă,

Ofertant/candidat

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(semnătura autorizată)