| Statia de testare a autobuzelor (P) in Parcul Urban de Autobuze din str. Sarmisegetusa 51, mun. Chisinau | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-5

Echipament electric de forta / Iluminat electric interior (08/22-EEF/IEI))

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructii |  |  |
| 1 | TsA16B1 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transee pentru priza de pamint | m3 | 3,000 |
| 2 | TsD18B | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu | m3 | 3,000 |
| 3 | RpCU05I1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 5,000 |
| 4 | RpCU05D1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 25,000 |
| 5 | RpCU05C1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 32,000 |
| 6 | RpCU07A | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari | buc | 62,000 |
| 7 | RpEJ08A | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 30x30mm (k=0.6) | m | 27,000 |
| 8 | RpEJ09D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp(k=0.6) | m | 27,000 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
| 9 | 08-03-572-5 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1700х1100 (PED) | buc | 1,000 |
| 10 | 08-03-521-15 | -Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A | buc | 1,000 |
| 11 | 08-03-600-2 | -Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze | buc | 1,000 |
| 12 | 08-01-053-1 | -Transformator de curent, tensiune pina la 10 kV | buc | 3,000 |
| 13 | 08-03-526-2 | -Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 | buc | 2,000 |
| 14 | 08-03-526-1 | -Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc | 1,000 |
| 15 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 (PDV) | buc | 1,000 |
| 16 | 08-03-526-1 | -Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc | 2,000 |
| 17 | 08-03-526-2 | -Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 | buc | 3,000 |
| 18 | 08-03-526-1 | -Declansator independent | buc | 1,000 |
| 19 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 (PDF) | buc | 1,000 |
| 20 | 08-03-521-15 | -Intreruptor de sarcina, tripolar | buc | 1,000 |
| 21 | 08-03-526-1 | -Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc | 8,000 |
| 22 | 08-03-526-2 | -Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 | buc | 1,000 |
| 23 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 (PDI) | buc | 1,000 |
| 24 | 08-03-521-15 | -Intreruptor de sarcina, tripolar | buc | 1,000 |
| 25 | 08-03-526-1 | -Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc | 4,000 |
| 26 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600(ABP) | buc | 1,000 |
| 27 | 08-03-600-2 | -Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze | buc | 1,000 |
| 28 | 08-03-526-1 | -Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc | 3,000 |
| 29 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 (PD) | buc | 1,000 |
| 30 | 08-03-521-15 | -Intreruptor de sarcina, tripolar | buc | 1,000 |
| 31 | 08-03-526-1 | -Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc | 3,000 |
| 32 | 08-03-530-4 | -Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 40 A | buc | 3,000 |
| 33 | 08-03-594-6 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe suspensii (bare), cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 | 100 buc | 0,220 |
| 34 | 3341046-01 | Сorp de iluminat LED 220V,50W,IP65 DSP-1423-50 | buc | 19,000 |
| 35 | 3341046-02 | Сorp de iluminat LED 220V,20W,IP65 DSP-1421-20 | buc | 3,000 |
| 36 | 08-03-594-1 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 | 100 buc | 0,050 |
| 37 | 3341047-01 | Сorp de iluminat LED 220V,50W,IP20 DBO-4014-36 | buc | 5,000 |
| 38 | 08-03-594-7 | Corp de iluminat antivandal | 100 buc | 0,050 |
| 39 | 3341049-01 | Сorp de iluminat LED antivandal 220V,39W,IP65 ULT-V14-9W/NNIP65GREY | buc | 5,000 |
| 40 | 08-03-593-6 | Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa | 100 buc | 0,020 |
| 41 | 3341048-01 | Сorp de iluminat 220V, 100W, IP54 HПП-1203-100 | buc | 2,000 |
| 42 | 33400144-01 | Bec incandescent Б220-100(Wt) | buc | 2,000 |
| 43 | 08-03-591-3 | Intreruptor semietansat si etansat | 100 buc | 0,140 |
| 44 | 3360239-03 | Intrerupator cu un pal. 10A 220V IP44 Eurostandard | buc | 14,000 |
| 45 | 08-03-591-5 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,020 |
| 46 | 33600073-19 | Intrerupator cu 2 paluri , 220V, 10A, Eurostandard | buc | 2,000 |
| 47 | 08-03-591-10 | Priza de fisa semietansata si etansata | 100 buc | 0,060 |
| 48 | 3360009-153 | Priza cu un loc 220V, 10A, IP54 Eurostandard | buc | 4,000 |
| 49 | 3360009-154 | Priza cu un loc 380V, 16A, IP54 Eurostandard | buc | 2,000 |
| 50 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,050 |
| 51 | 3360009-155 | Priza cu un loc 220V, 10A, IP20 Eurostandard | buc | 5,000 |
| 52 | 08-03-591-12 | Priza de fisa cu 3 locuri | 100 buc | 0,030 |
| 53 | 3360029-06 | Bloc cu 3 prize cu contact de impamintare , IP20 | buc | 3,000 |
| 54 | 08-03-591-10 | Priza de fisa semietansata si etansata | 100 buc | 0,020 |
| 55 | 3360009-159 | Priza cu un loc 12V, 10A, IP54 Eurostandard | buc | 2,000 |
| 56 | 08-03-603-1 | Cutie cu transformatori coboritori | buc | 2,000 |
| 57 | 3370007-1 | Cutie cu transformator codoritor ЯТП-0,25-220/12V | buc | 2,000 |
| 58 | 08-02-152-14 | Constructii metalice de cablu: constructie din otel de sectiune pentru fixarea suspensiilor inglobate, masa pina la: 2 kg | 100 buc | 0,100 |
| 59 | 335000504 | Profil de montare K101/1У2 (l=1m) | buc | 10,000 |
| 60 | 335000506 | Carlig p/ru corpuri de iluminat У625УХЛ4 | buc | 10,000 |
| 61 | 10-06-037-08 | Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Cutie de intinderi sau doza, marime, mm, pina la: 200х200 | buc | 9,000 |
| 62 | 3370008-01 | Cutie de ramificatie У994У2 100*100 | buc | 9,000 |
| 63 | 08-03-545-1 | Cutie cu cleme pentru cabluri si conductoare, sectiune pina 6 mm2, montata pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme: 10 | buc | 2,000 |
| 64 | 3370027 | Cutie de ramificatie У614У2 (10 cleme) | buc | 2,000 |
| 65 | 08-02-390-1 | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Normele cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect. | 100 m | 0,510 |
| 66 | 3337100011-08 | Canal pentru cabluri 30/20, marca "Элекор" | m | 51,000 |
| 67 | 08-03-523-1 | Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 A | buc | 3,000 |
| 68 | 3370201-11 | Siguranta ПН2-100 (in ID-0.4kV a PT) | buc | 3,000 |
| 69 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 0,270 |
| 70 | 441000-1560 | Teava ПВХ d=20mm | m | 27,000 |
| 71 | 08-03-532-4 | -Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, cantitatea elementelor postului pina la 3 | buc | 5,000 |
| 72 | 337003-11 | Cutie de ramificatie U409U2 IP65 | buc | 7,000 |
| 73 | 08-02-411-4 | Bransament flexibil, diametrul exterior al furtunului din metal pina la 27 mm | buc | 8,000 |
| 74 | 44400069 | Bransament flexibil K1080 | buc | 8,000 |
| 75 | 08-02-395-1 | Jgheab metalic stantat pe constructii montate, latime jgheab pina la 200 mm | t | 0,325 |
| 76 | 3337101-51 | Jgheab scara 6000x200x55-1.5mm CLM40-055-200-6-150 | m | 36,000 |
| 77 | 3337101-50 | Perete despartitor a jgeabului CLM50D-RP-060-30 | buc | 24,000 |
| 78 | 3337101-31 | Capac pentru canal de cabluri CLP1K-200-1 | buc | 12,000 |
| 79 | 3337101-52 | -Derivator pentru jgheab de tipul T CRT05-4-055-200 | buc | 1,000 |
| 80 | 3337101-53 | -Derivator pentru jgheab de tipul T CRT05-4-055-200 | buc | 1,000 |
| 81 | 3337101-54 | Placa de unire CLM40D-PSU-055 | buc | 10,000 |
| 82 | 3337101-06 | Suport de tavan CLP1CW-200-1 | buc | 6,000 |
| 83 | 3337101-55 | Cronstein de tavan CLM50D-KDS-41-41-15 | buc | 1,000 |
| 84 | 3337101-07 | Suport de tavan CLP1P-PL | buc | 6,000 |
| 85 | 08-02-148-3 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 3 kg | 100 m | 2,790 |
| 86 | 3332034-020 | Cablu cu fire din aluminiu ABBГнг 4х70mm2 | m | 270,000 |
| 87 | 33320155-1 | Cablu cu fire din aluminiu ABBГнг-LS 5х25mm2 | m | 9,000 |
| 88 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 2,400 |
| 89 | 33321124-01 | Cablu VVGngLS-1 2х1,5mm2 | m | 74,000 |
| 90 | 33321124-03 | Cablu VVGngLS-1 3х1,5mm2 | m | 109,000 |
| 91 | 33321124-28 | Cablu VVGngLS-1 4х1,5mm2 | m | 57,000 |
| 92 | 08-02-412-3 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 | 100 m | 2,200 |
| 93 | 3332025-054 | Cablu VVGngLS-1 5х1.5mm2 | m | 27,000 |
| 94 | 33321124-04 | Cablu VVGngLS-1 3х2,5mm2 | m | 171,000 |
| 95 | 33321124-29 | Cablu VVGngLS-1 4х2,5mm2 | m | 5,000 |
| 96 | 33321124-17 | Cablu VVGngLS-1 5х2.5mm2 | m | 17,000 |
| 97 | 08-02-412-5 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 70 mm2 | 100 m | 1,160 |
| 98 | 3332025-053 | Cablu VVGngLS-1 5х4mm2 | m | 37,000 |
| 99 | 3332025-052 | Cablu VVGngLS-1 5х10mm2 | m | 69,000 |
| 100 | 3332025-051 | Cablu VVGngLS-1 5х16mm2 | m | 10,000 |
| 101 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 1,290 |
| 102 | 33321124-21 | Cablu VVGng-FRLS 2х1.5mm2 | m | 44,000 |
| 103 | 3332136-01 | Cablu VVGng-FR-LS 3х1.5mm2 | m | 58,000 |
| 104 | 3332136-05 | Cablu VVGng-FR-LS 4х1.5mm2 | m | 27,000 |
| 105 | 08-02-412-3 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 | 100 m | 0,750 |
| 106 | 3332136-07 | Cablu VVGng-FR-LS 5х2.5mm2 | m | 75,000 |
| 107 | 08-02-412-4 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2 | 100 m | 0,730 |
| 108 | 3332136-17 | Cablu VVGng-FR-LS 4х6mm2 | m | 70,000 |
| 109 | 3332136-09 | Cablu VVGng-FR-LS 5х6mm2 | m | 3,000 |
| 110 | 08-02-412-3 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 | 100 m | 0,120 |
| 111 | 3332127-201 | Cablu КVVGng-LS 7х1.5mm2 | m | 12,000 |
| 112 | 08-02-412-3 | Introducerea conductorilor cu un singur fir si un strat izolator de policlorura de vinil, in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 | 100 m | 0,100 |
| 113 | 3331018-4 | Conductor PV3 1,5mm2 | m | 4,000 |
| 114 | 3331018-6 | Conductor PV3 4,0mm2 | m | 6,000 |
| 115 | 08-02-165-1 | Manson terminal, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2 | buc | 10,000 |
| 116 | 33351023 | Manson terminal EPКT 0031-L12 | buc | 10,000 |
| 117 | 08-02-165-2 | Manson terminal, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 70 mm2 | buc | 2,000 |
| 118 | 33351022 | Manson terminal EPКT 0047-L12 | buc | 2,000 |
| 119 | 08-02-158-5 | Cap terminal uscat pentru cablu de control, sectiunea unui conductor pina la 2,5 mm2, cantitate conductori, pina la: 7 (OK-1) | buc | 2,000 |
| 120 | 335000420-1 | Formari de capuri Ok-1 | buc | 2,000 |
| 121 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 (KMПн-5) | buc | 1,000 |
| 122 | 08-03-591-1 | Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa | 100 buc | 0,010 |
| 123 | 08-02-407-1 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 1,380 |
| 124 | 44400010 | Teava din otel d=15mm | m | 18,000 |
| 125 | 44400011 | Teava din otel d=20mm | m | 84,000 |
| 126 | 44400113-1 | Teava din otel d= 25mm | m | 36,000 |
| 127 | 08-02-407-2 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 40 mm | 100 m | 0,160 |
| 128 | 444019-175 | Teava din otel d=32mm | m | 6,000 |
| 129 | 44400117-2 | Teava din otel d=40mm | m | 10,000 |
| 130 | 08-02-411-1 | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm | 100 m | 0,240 |
| 131 | 4440074-4 | Furtun metalic РЗ-Ц-Х D=20мм | m | 4,000 |
| 132 | 4440074-02 | Furtun metalic РЗ-Ц-Х D=40мм | m | 20,000 |
| 133 | 335000426-1 | Ancher К675 | buc | 8,000 |
| 134 | 335000411-11 | Manson de intinderi К679 | buc | 5,000 |
| 135 | 3350519-14 | Suspensie metalica U957 | buc | 60,000 |
| 136 | 33700011-1 | Cutiie de dirivatie pe tros U2452 | buc | 16,000 |
| 137 | 335000518 | Dispozitiv de stringere K676УЗ | buc | 8,000 |
| 138 | 1011786 | Lac de bitum | kg | 2,000 |
| 139 | 08-02-472-6 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm2 | 100 m | 0,200 |
| 140 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20mm, l=3m | 10 buc | 0,300 |
| 141 | 08-02-472-1 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm | 100 m | 0,110 |
| 142 | 08-02-472-9 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 10 mm | 100 m | 0,100 |
| 143 | 08-02-472-8 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 8 mm | 100 m | 0,260 |
| 144 | 08-02-472-8 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 6 mm | 100 m | 0,850 |
| 145 | 08-01-087-3 | Constructii metalice sub utilaj (feronerie) | t | 0,055 |
| 146 | 08-03-594-1 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 (In viceu incorporat) | 100 buc | 0,020 |
| 147 | 3341046-03 | Сorp de iluminat LED 220V,40W,IP65 DSP-1425-40 (In viceu incorporat) | buc | 2,000 |
| 148 | 08-03-591-3 | Intreruptor semietansat si etansat (In viceu incorporat) | 100 buc | 0,010 |
| 149 | 3360239-03 | Intrerupator cu un pal. 10A 220V IP44 Eurostandard (In viceu incorporat) | buc | 1,000 |
| 150 | 08-02-401-1 | Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2 (In viceu incorporat) | 100 m | 0,350 |
| 151 | 33321124-03 | Cablu VVGngLS-0.66 3х1,5mm2 (In viceu incorporat) | m | 35,000 |
| 152 | 337003-11 | Cutie de ramificatie U409U2 IP65 (In viceu incorporat) | buc | 2,000 |
| 153 | 08-03-526-1 | -Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (In viceu incorporat) | buc | 1,000 |
| 154 | 08-01-087-3 | Constructii metalice sub utilaj (feronerie) (In viceu incorporat) | t | 0,001 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |
| 155 | 5552012-61 | Panou de evidenta si protectie PDC-TF-01-200-F (CE52-F) dim:300x650x950, ) | buc | 1,000 |
| 156 | 5550244-16 | -Intrerupator automat cu 3 faze, 63A, BA47-29//3/63C | buc | 1,000 |
| 157 | 5550244-15 | -Intreruptor automat cu 3 faze, 50A, BA47-29//3/50C | buc | 1,000 |
| 158 | 5550244-11 | -Intrerupator automat cu 3 pol, 20A, BA47-29//3/20C | buc | 1,000 |
| 159 | 5550151-26 | -Contor electronic trifazat ZMG 410CR 5A 380V | buc | 1,000 |
| 160 | 555100028-5 | -Transformator de curent TТИ-А-100/5А 5ВА | buc | 3,000 |
| 161 | 5550086-27 | Dulap de distributie ЩРн-24з-1 36 У2 IP54, 395x310x120 | buc | 1,000 |
| 162 | 5550237-7 | Intrerupator automat cu 1 pol, 4A, BA47-29/1/4C | buc | 1,000 |
| 163 | 5550244-4 | -Intrerupator automat cu 3 pol, 4A, BA47-29//3/4C | buc | 1,000 |
| 164 | 5550244-14 | -Intrerupator automat cu 3 faze, 40A, BA47-29//3/40C | buc | 2,000 |
| 165 | 5550244-16 | -Intrerupator automat cu 3 faze, 63A, BA47-29//3/63C | buc | 1,000 |
| 166 | 555000260 | -Declansator independent PH-47 | buc | 1,000 |
| 167 | 5550086-091 | Dulap de distributie ЩРн-36з-1 36 UHL3 IP54, 540x310x120 (PDF) | buc | 1,000 |
| 168 | 555-100011-6 | Intreruptor BH32/3/100 , 100A | buc | 1,000 |
| 169 | 5550244-12 | -Intrerupator automat cu 3 faze, 25A, BA47-29//3/25C | buc | 1,000 |
| 170 | 5550244-8 | -Intrerupator automat cu 3 pol, 10A, BA47-29//3/10C | buc | 1,000 |
| 171 | 5550237-11 | Intrerupator automat cu 1 pol, 10A, BA47-29/1/10C | buc | 1,000 |
| 172 | 555000255-25 | Intreruptor automat diferentiat ABDT 34/3P/C , 63A 30mA | buc | 1,000 |
| 173 | 555000255-26 | Intreruptor automat diferentiat ABDT 34/3P/C , 20A 30mA | buc | 1,000 |
| 174 | 555000255-14 | Intreruptor automat diferential ABDT 34 C10 30mA | buc | 1,000 |
| 175 | 555000255-27 | Intreruptor automat diferentiat ABDTM-32 /2P/C , 16A 30mA | buc | 3,000 |
| 176 | 5550086-031 | Dulap de distributie ЩРн-12з-1 36 UHL3 IP54, 265x310x120 (PD1) | buc | 1,000 |
| 177 | 555-100011-1 | Intreruptor BH32/3/20 , 20A | buc | 1,000 |
| 178 | 5550236-9 | -Intrerupator automat cu 1 pol, 10A, BA47-29/1/10B | buc | 4,000 |
| 179 | 5552013-01 | Instalatie automata de schimbare la alimentarea de rezerva ABP-212-10-54 | buc | 1,000 |
| 180 | 55501552-12 | -Contor electronic ZMR A110CReS2R2sfCS 3F 5-125 Ac/Re | buc | 1,000 |
| 181 | 5550236-9 | -Intrerupator automat cu 1 pol, 10A, BA47-29/1/10B | buc | 1,000 |
| 182 | 5550236-7 | -Intrerupator automat 1p 6A, BA47-29/1/6B | buc | 1,000 |
| 183 | 555000255-15 | Intreruptor automat ABDT 34 C16 30mA | buc | 1,000 |
| 184 | 5551011-16 | Cutie din masa plastica pentru 12 module, KMПн-12 IP54 (PD) | buc | 1,000 |
| 185 | 555-100011-4 | Intreruptor BH32/3/40 , 40A | buc | 1,000 |
| 186 | 5550237-11 | -Intrerupator automat cu 1 pol, 10A, BA47-29/1/10C | buc | 1,000 |
| 187 | 5550237-9 | -Intrerupator automat cu 1 pol, 6A, BA47-29/1/6C | buc | 1,000 |
| 188 | 555000255-271 | Intreruptor automat diferentiat ABDTM-32 /2P/C , 10A 30mA | buc | 1,000 |
| 189 | 5551011-161 | Cutie din masa plastica pentru 5 module, KMПн-5 IP54 | buc | 1,000 |
| 190 | 55600079 | Demaror magnetic ПМА-0247У2 | buc | 3,000 |
| 191 | 55600007 | Dispozitiv de cuplare ПKЛ-2204 | buc | 3,000 |
| 192 | 33410011-3 | Post de comanda cu butoane PCЕ-222-2 | buc | 4,000 |
| 193 | 33410011-2 | -Post de comanda cu butoane PCЕ-222-1 | buc | 1,000 |
| 194 | 201-92852-1 | -Sipca de montaj 35mm | m | 1,000 |
| 195 | 5550236-7 | -Intrerupator automat 1p 6A, BA47-29/1/6B (In viceu incorporat) | buc | 1,000 |
| 196 | 201-92852-1 | -Sipca de montaj 35mm (In viceu incorporat) | m | 0,300 |

Proiectant