| Anexa nr.23 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ ## Specificații de preț |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obiectul de achiziției:______________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor |  | Unitatea de măsură | Canti-tatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de livrare/prestare |  |  | Clasificație bugetară (IBAN) |  |  |  | Discount % |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  | 10 |  |  |  | 11 |  |  |  |
|  | Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33111710-1 | Lot.1 Set steril getabil pentru angiografie 1 buc.: câmp absorbant aprox. 34x50cm cu - minim 500 ml capacitate absorbtie; 1 buc.: câmp de masa instrumentar 150x190cm, 75x190cm absorbant. Triplu stratificat. 1 buc.: Câmp angiografie minim 240x370 cm, integru, impermeabil 100%. 4 orificii (2 femurale si 2 radiale) cu bord adeziv impregnat pe toata suprafata, ce nu permite contactul direct cu pielea. Margini laterale transparente, min. 70 cm. 2 buc.: husă ecran circulară 140cm din polietilenă, transparentă; 1 buc.: husă tub radiologic, circulară, 75 cm din polietilenă, transparentă, cu elastic; 2 buc.: Şerveţele pentru mâini din celuloză; 2 buc.: Halat chirurgical XL 2 perechi, mâneca cusută cu laser, se va exclude maneca cusuta cu acul.; Bol renal -1 buc.; Pinceta-1 buc.; Tăviţă 2500 ml din polipropilen, cu "aripioare" pentru evitarea alunecarii materialelor depozitate in bol, color; 1 buc.: Seringă angio 12 ml cu rotator; 1 buc.: Manifold 3 căi OFF, cu robineti acoperite cu cauciuc pentru o mai buna ermetizare si manevrare rapida si usoara - deschidere-inchidere, rezistentă la 35 bar integrată cu: - sistemul de contrast din poliuretan minim 1800 mm, - sistemul de perfuzie din poliuretan minim 1800 mm, - tub din poliuretan, minim 1800 mm ; 1 buc.: Bisturiu; 1 buc.: Ghid angiografic minim 180 cm, J3, 0,035“ ;10 bucati Comprese absorbant 10x10 cm 12 straturi;1 buc.: Seringă 20 ml cu luer lock;1 buc.: Seringă 10 ml cu luer lock; 1buc: seringa de 5 ml cu luer lock ;1 buc.: dispencer. |  | buc | 100 |  |  |  |  | 01.05.22-30.12.22 |  |  | MD21ML000000000022519664 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33111710-1 | Lot.2 Set introductor puncție radial Ac de puncție metalic de 21 G. Mini-ghid inox diametrul de 0.018” şi 40-80 cm lungime. Teacă cu acoperire hidrofilică lungime de 11-23 cm, cu marimi disponibile de 4, 5, 6, 7 F, marcate in culori diferite, rezistentă la kinking, prevăzută cu robinet tridirecțional. Toate componentele vor fi într-un suport de plastic pentru o mai usoara spalare a acestora inainte de procedura. |  | buc | 50 |  |  |  |  |  |  |  | MD21ML000000000022519664 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33111710-1 | Lot 3. Micro-ghid cateter coronarian Compatibil categhid de 5 Fr și ghid de 0,014”, lungimi disponibile de 135 si 150 cm. Forma conică pt a facilita traversarea. Strat intern din PTFE. Strat extern polimeric, cu acoperire hidrofilica de 60 cm la capatul distal. Vârf radiopac, pt vizibilitate sporită, cu marker radioopac distal. Rezistent la kinking. |  | buc | 3 |  |  |  |  |  |  |  | MD21ML000000000022519664 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33111710-1 | Lot 4. Ghiduri pentru angioplastie Tip soft Varf de tip "coil design" cu spire matisate pe un centru de elastinita cu o manevrare sporită în cazurile complicate, drept sau in J. Diametrul nu mai mare de 0.014”. Lungimi cuprinse intre : 180 cm şi 300cm Radioopacitate: 3 cm Distalitatea ghidului cu manevrabilitate sporită. |  | buc | 30 |  |  |  |  |  |  |  | MD21ML000000000022519664 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33111710-1 | Lot 5. Baloane semicompliante de lungimi mari Baloane tip rapid exchange semicompliante, cu acoperire hidrofilica. Lungimea shaft 140-145 cm. Compatibil cu ghid 0.014”. Presiune nominala 6-8 atm., RPB: 12-14 atm. Dimensiuni: diam. disponibile 1.5, 2.0, 2.5, 2.75, 3.0, 3.5, 4.0. Lungimea 10, 15, 20, 25, 30 mm. Timpul maximal de dezumflare pana la 8 sec. |  | buc | 30 |  |  |  |  |  |  |  | MD21ML000000000022519664 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33111710-1 | Lot 6. Balon non-compliant de diametre mari Balon angioplastie non-compliant, acoperire hidrofilică. Compatibilitate ghid: 0,014”. Sistem cu lungime utilizabila 140-160 cm. Diametre disponibile balon de la 2.0 pina la 4.5 mm. Lungime de la 8 pina la 25 mm. Markeri radiopaci: 2. Compatibil cu cateter ghid de 5 F. Presiune nominală: 12 atm. Presiune RPB: 20-22 atm, în funcție de diametrul balonului. |  | buc | 30 |  |  |  |  |  |  |  | MD21ML000000000022519664 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33111710-1 | Material stent: aliaj cobalt-crom. Stent farmacologic acoperire Biolimus cu polimer bioresorbabil de PLA distribuit doar pe suprafata abluminala. Degradarea polimerului 6-9 luni de la implantare. Profil de traversare la 3mm –max.0.043”. Diametre disponibile de la 2.25 pina la 4.0 mm. Lungimi disponibile de la 8 pina la 36 mm. Presiunea nominala 6 atm. Lungime utila shaft 120-140 cm. Varf balon 0.018”. |  | buc | 40 |  |  |  |  |  |  |  | MD21ML000000000022519664 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33111710-1 | Set pompa de tip ”pistol” cu manometru de presiune pentru umflarea baloanelor pina la 30 atm. Deflare rapida prin apăsarea trăgaciului si posibilitate de operare cu 1 mână. Inclusă valva hemostatica cu sistem de îchidere tip push-pull, tub de extensie de minim 20 cm cu diametrul interior de 0,096 inch/2,44 mm, torquerul si introducerul metalic. |  | buc | 50 |  |  |  |  |  |  |  | MD21ML000000000022519664 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33111710-1 | Cateter de tromboaspirație biluminal, rapid exchange (20-25 cm), premontat cu stilet detașabil, pentru o livrabilitate sporită și rezistență la răsucire. Construcția shaft-ului printr-o tehnologie de împletitură unică a peretelui, ce asigură rigiditate si rezistenta la kinking. Vârful atraumatic radioopac, cu lumnul de extragere larg, orientat înainte, in imediata apropiere de ghidului, ce permite aspirarea maselor trombotice. Lungime utila 140-145 cm, cu portiunea distala hidrofilica 30-40 cm, compatibil cu cateter-ghid de 6 F, ghid 0.014”. Marker radiopac situate la 2mm de la varful cateterului. Markeri non-radiopaci situati la 90, 100 si 110 cm din distal, pt apreciere pozitionarii in adancime. Setul include 2 seringi de aspiratie, prelungitor cu robinet si filtru de tip cosulet de 70 microni. |  | buc | 5 |  |  |  |  |  |  |  | MD21ML000000000022519664 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33111710-1 | Utilizată drept cateter de ghidare și/sau teacă introductoare. Material: strat exterior – poliamid, interior – PTFE, armare de tip spirală cu fir din otel inox. Vârf conic, atraumatic. Marker radiopac la 5 mm de la vârful distal. Lungimi: 45, 65 si 90 cm. Diametre disponibile: 5, 6, 7 și 8 Fr. Acoperire hidrofilică cu proprietăți asemănătoare mucoasei. Compadibilitate ghid: 0,038”. Valva hemostatică de tip ”cross-cut”. Configurații: Straight, Hockey Stick, MP, RDC, LIMA. Diametrul exterior: 2,4 Fr. Diametrul intern: 5 Fr – 0,076” (1,9 mm); 6 Fr – 0,087” (2,2 mm); 7 Fr – 0,100” (2,5 mm); 8 Fr – 0,114” (2,9 mm). |  | buc | 20 |  |  |  |  |  |  |  | MD21ML000000000022519664 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33111710-1 | Lot.11 Ghid periferic hidrofilic, de tip stiff Ghid de tip stiff din nitinol, acoperire hidrofilică. Diametru 0.035”. Vârf conic, atraumatic. Control de torsiune 1:1 datorit construcției dintr-o singură piesă. Radiopacitate: jachetă din poliuretan cu polimer hidrofilic. Lungimi disponibile de la 150 până la 300 cm. Configurații vârf: drept, angulat, ”J”-curbat. Lungimea vârfurfului flexibil: 30 mm. |  | buc | 20 |  |  |  |  |  |  |  | MD21ML000000000022519664 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33111710-1 | Lot 12. Ghid periferic schimb dispozitive Shaft de susținere. Diametrul 0,035” cu vârf atraumatic moale. Control de torsiune – 1:1. Acoperire hidrofila cu un strat de acoperire microglide pentru micsorarea frictiei, cu un vârf moale deformabil. Lungimea 180 - 260cm. |  | buc | 20 |  |  |  |  |  |  |  | MD21ML000000000022519664 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33111710-1 | Lot 13. Ghid periferic segmente supra- și infrapoplitee. Ghid cu virf drept, manșon de polimer de 35 cm, suport din oțel inoxidabil, acoperire hidrofila, diametru de 0.014 si 0.018, opțiuni multiple de încărcare gram, conic scurt și lung, lungimea de 180 - 300cm. |  | buc | 30 |  |  |  |  |  |  |  | MD21ML000000000022519664 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33111710-1 | Lot 14. Balon OTW 0.014" pentru angioplastie periferică Balon de tip OTW utilizat în dilatarea leziunilor stenotice sau ocluzive ale arterelor infra-poplitee. Compatibilitate ghid: 0.014” si introductor 4Fr. Lungime utilă: 120 sau 150 cm. Materialul balonului: polimer semicompliant rezistent la presiuni de până la 22 atm. Markeri radiopaci: 2 PtIr. Lungimi balon: 30 – 250 mm. Acoperire hidrofilica Diametre disponibile balon: 1.5-5.0 mm; Presiune nominală 6-7 atm. RPB: 12-16 atm.. Compatibilitate introductor de la 4 F. |  | buc | 20 |  |  |  |  |  |  |  | MD21ML000000000022519664 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33111710-1 | Lot.15 Balon OTW 0.018" pentru angioplastie periferică Balon de tip OTW utilizat în dilatarea leziunilor stenotice sau ocluzive ale segmentelor femoro-poplitee, infrapoplitee și arterelor renale; la fel, pentru tratamentul leziunilor obstructive a fistulelor native sau artificiale pentru hemodializă. Indicat pentru postdilatare a stenturilor utilizate în vasculatura periferică. Materialul balonului: nailon. Compatibilitate ghid: 0,018”. Lungimi disponibile cateter: 45, 90, 130 si 150 cm; Compatibilitate introducător incepind cu 4 F pt baloane <8 mm in diametru. Lungimi disponibile balon de la 20 pina la 300 mm. Diametre disponibile balon de la 2 pina la 9 mm. Presiune nominală 8 atm. RPB: 12-16 atm. Timpul de desumflare: 1 sec pentru baloane de 2-3 mm și 4-28 sec restul dimensiunilor. |  | buc | 30 |  |  |  |  |  |  |  | MD21ML000000000022519664 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33111710-1 | Lot 16. Balon OTW 0.035" pentru angioplastie periferică Balon de tip OTW, utilizat în dilatarea leziunilor stenotice sau ocluzive ale segmentelor ilio-femurale, femuro-poplitee; la fel, pentru tratamentul leziunilor obstructive a fistulelor native sau artificiale pentru hemodializă. Indicat pentru postdilatare a stenturilor utilizate în vasculatura periferică. Compatibilitate ghid: 0.035”. Lungime utila: 90 sau 135 cm. Markeri vizibili de adâncime la 90 și 100 cm. Material balon: nailon. Lungimi disponibile balon de la 20 pina la 200 mm. Diametre disponibile balon de la 3 pina la 12 mm. Presiune nominală 8-10 atm. RPB: 12-20 atm. Core-wire din oțel-inox încorporat în shaf - sporește răspunsul la împingere și trecere prin leziuni. |  | buc | 10 |  |  |  |  |  |  |  | MD21ML000000000022519664 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33111710-1 | Lot. 17 Balon medicamentos pentru angioplastie periferică 0.035 Balon farmacologic activ pentru interventii periferice femoropopliteale si infrapopliteale. Balon OTW compatibilitate cu ghid 0.014” și 0.035”. Diametre disponibile: 2-4 mm (0.014”) si 4-8 mm (0.035”). Lungimi disponibile: 40-150 mm. Presiune nominala: 8 atm. RPB: 12-14 atm. Compatibile cu introductor de 5-7 Fr (in functie de diametrele balonului). Markeri radioopaci platina-iridiu. Lungimi disponibile cateter: 80, 120, 135, 150 cm. Substanta activa Paclitaxel doza de 3.0 μg/mm² pentru inhibitie neointimala. |  | buc | 5 |  |  |  |  |  |  |  | MD21ML000000000022519664 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 18. Stenturi periferice autoexpandabile Stent OTW, autoexpandabil, din nitinol, pentru segm ileo-femorale. Compatibil cu ghidul 0.035” si teaca 6F. Lungimi shaft: 120-135 cm. Diametre disponibile: 5, 6, 7, 8, 9, 10 mm. Lungimi disponibile: de la 40 la 150 mm. Markeri radioopaci pt pozitionare precisa. |  | buc | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |