| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ Specificaţii tehnice |
| --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,] |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |
| Obiectul achiziției:____________________ |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 1 |  |  |  |  |  |  |
| Mufa |  |  |  | Mufa dilatatie PP 50 mm. |  |  |
| Teava |  |  |  | Teava PP 110mm*2m HTEM |  |  |
| Teava |  |  |  | Teava PP 110mm*1,5m HTEM |  |  |
| Teava |  |  |  | Teava PP 110mm*1m HTEM |  |  |
| Teava |  |  |  | Teava PP 110mm*0,5m HTEM |  |  |
| Teava |  |  |  | Teava PP 110mm*0,25m HTEM |  |  |
| Teava |  |  |  | TUB HTEM 1CON D75 L3000 |  |  |
| Teava |  |  |  | Tub HTEM 1con D75 L1000 |  |  |
| Mufa |  |  |  | Mufa dilatatie PP 110mm |  |  |
| Tub |  |  |  | Tub PP composit D.32 alb |  |  |
| Tub |  |  |  | Tub PP composit D.25 alb |  |  |
| Tub |  |  |  | Tub PP composit D.20 alb |  |  |
| Robinet |  |  |  | Robinet sfera 1/2 FIFE alama/fluture |  |  |
| Racord |  |  |  | Racord PPR FE 25*3/4 alb |  |  |
| Racord |  |  |  | Racord olandez PP 25 - 3/4 F |  |  |
| Racord |  |  |  | Racord olandez PP 25 - 3/4 M |  |  |
| Robinet |  |  |  | Robinet cu sfera și racord olandez FE-FI 1/2" |  |  |
| Racord |  |  |  | Racord olandez PP 20 / 3/4 FE. |  |  |
| Racord |  |  |  | Racord PPR FI 25*3/4 alb |  |  |
| Racord |  |  |  | Racord PPR FI 20*1/2 alb |  |  |
| Racord |  |  |  | Racord PPR FE 20*1/2 alb |  |  |
| Cot |  |  |  | Cot PPR 20mm*90 alb |  |  |
| Cot |  |  |  | Cot PPR 25mm 45* alb |  |  |
| Racord |  |  |  | Racord flexibil apa 60cm 1/2 FIFI |  |  |
| Racord |  |  |  | Racord flexibil apa 80cm 1/2 FIFI |  |  |
| Racord |  |  |  | Racord flexibil apa 50cm 1/2 FIFI |  |  |
| Dop |  |  |  | Dop alama FE 1/2 |  |  |
| Dop |  |  |  | Dop alama FI 1/2 |  |  |
| Robinet |  |  |  | Robinet temporizat pisuar TE855 |  |  |
| Robinet |  |  |  | Robinet sfera 3/4 FIFI alama/fluture |  |  |
| Teava |  |  |  | Teava PEX-AL 20mm*2mm |  |  |
| Teava |  |  |  | Teava PEX-AL 16mm*2mm |  |  |
| Sifon |  |  |  | Sifon lavoar 11/4 |  |  |
| Racord |  |  |  | Racord rezervor 1/2 alama |  |  |
| Robinet |  |  |  | Robinet sfera 1/2 FIFE alama/fluture |  |  |
| Robinet |  |  |  | Robinet sfera 1/2 FIFI alama/fluture |  |  |
| Mufa |  |  |  | Mufa PP D32 |  |  |
| Niplu |  |  |  | Niplu alama 1/2FE |  |  |
| Boiler |  |  |  | Boiler 30L ESS/ES |  |  |
| Dop |  |  |  | Dop PP 110mm |  |  |
| Ramificatie |  |  |  | Ramificatie PP 110*110mm*45 |  |  |
| Cot |  |  |  | Cot PP 110mm*45 |  |  |
| Cot |  |  |  | Cot PP 110mm*87 |  |  |
| Ramificatie |  |  |  | Ramificatie PP 110*110mm*87 |  |  |
| Teava |  |  |  | Teava PP 110mm*3m HTEM |  |  |
| Dop |  |  |  | Dop PP 50mm |  |  |
| Ramificatie |  |  |  | Ramificatie PP 50*50mm*45 |  |  |
| Ramificatie |  |  |  | Ramificatie PP 50*50mm*87 |  |  |
| Cot |  |  |  | Cot PP 50mm*87 |  |  |
| Cot |  |  |  | Cot PP 50mm*45 |  |  |
| Mufa |  |  |  | Mufa PP 50mm |  |  |
| Teava |  |  |  | Teava PP 50mm*3m HTEM |  |  |
| Baterie pentru duș cu accesorii. |  |  |  | Baterie pentru duș cu accesorii. Culoare: cromat. Finisaj: cromată. Instalare: pe perete. Material: alama. Set de duș: da. Tip acționare: cartuș ceramic. Tip control: monocomandă. |  |  |
| Stabilizator pentru armătură 20 1/2” |  |  |  | Stabilizator pentru armătură D 20 1/2” |  |  |
| Baterie lavuar |  |  |  | Baterii lavuar (amestecător pentru apă). Instalare: pe lavoar. Material: alamă. Tip control: monocomandă. |  |  |
| Cap de robinet |  |  |  | Cap de robinet Euro |  |  |
| Radiator bimetalic H500 |  |  |  | Radiator bimetalic H500 |  |  |
| Set accesorii radiator |  |  |  | Set accesorii radiator aluminiu 1/2 (11 elemente) |  |  |
| Consolă radiator fontă |  |  |  | Consolă radiator fontă |  |  |
| Niplu pt. Radiator aluminiu 1ʹ, 1 mm |  |  |  | Niplu pt. Radiator aluminiu 1ʹ, 1 mm |  |  |
| Robinet Hollender 1/2 MF, fluture |  |  |  | Robinet Hollender 1/2 MF, fluture |  |  |
| Trecere PP 25 x 1/2 M |  |  |  | Trecere PP 25 x 1/2 M |  |  |
| Cot PP D.32 90* |  |  |  | Cot PP D.32 90* |  |  |
| Cot PP D.32 45* |  |  |  | Cot PP D.32 45* |  |  |
| Tub Izolație 15 mm/ D.35 |  |  |  | Tub Izolație 15 mm/ D.35 |  |  |
| Trecere PP 32 x 1ʹ F |  |  |  | Trecere PP 32 x 1ʹ F |  |  |
| Ramificație în cruce redusă PP D 32-25 |  |  |  | Ramificație în cruce redusă PP D 32-25 |  |  |
| Colier zincat cu diblu D 32 cu garnitură (32-37) |  |  |  | Colier zincat cu diblu D 32 cu garnitură (32-37) |  |  |
| Clipse PP D 25 alb |  |  |  | Clipse PP D 25 alb |  |  |
| Cot PP 25 x 1/2 M alb |  |  |  | Cot PP 25 x 1/2 M alb |  |  |
| Teu PP 40-25-40 alb |  |  |  | Teu PP 40-25-40 alb |  |  |
| Tub compozit D 40 alb |  |  |  | Tub compozit D 40 alb |  |  |
| Mufă PP D 40 alb |  |  |  | Mufă PP D 40 alb |  |  |
| Cot PP FF D 40 90* alb |  |  |  | Cot PP FF D 40 90* alb |  |  |
| Cot PP FF D 40 45* |  |  |  | Cot PP FF D 40 45* |  |  |
| Racord Rapid gebo 1 1/2 F XDN40 |  |  |  | Racord Rapid gebo 1 1/2 F XDN40 |  |  |
| Reducție MF 1 1/2 x 1 1/4 |  |  |  | Reducție MF 1 1/2 x 1 1/4 |  |  |
| Trecere PP 40* 1 1/4 M alb |  |  |  | Trecere PP 40* 1 1/4 M alb |  |  |
| Clipse simple pt PP D 40 alb |  |  |  | Clipse simple pt PP D 40 alb |  |  |
| Colier zincat cu diblu D 40 cu garnitură (39-43) |  |  |  | Colier zincat cu diblu D 32 cu garnitură (32-37) |  |  |
| Șurub cu diblu pt clipse KRX - 8x45 |  |  |  | Șurub cu diblu pt clipse KRX - 8x45 |  |  |
| Ramificație în cruce PP D 40 |  |  |  | Ramificație în cruce PP D 40 |  |  |
| Mufă redusă PP D 40-25 alb |  |  |  | Mufă redusă PP D 40-25 alb |  |  |
| Trecere PP 25 x 1/2 F |  |  |  | Trecere PP 25 x 1/2 F |  |  |
| Dezaerator automat 1/2 |  |  |  | Dezaerator automat 1/2 |  |  |
| Garnitură pt radiator aluminiu 1*, 1 mm |  |  |  | Garnitură pt radiator aluminiu 1*, 1 mm |  |  |
| Câlț legătură mare |  |  |  | Câlț legătură mare |  |  |
| Unipac 250g tub |  |  |  | Unipac 250g tub |  |  |
| Rolă bandă Teflon |  |  |  | Rolă bandă Teflon |  |  |
| Clipse simple PP D 32 alb |  |  |  | Clipse simple PP D 32 alb |  |  |
| Teu PP 32-25-32 |  |  |  | Teu PP 32-25-32 |  |  |
| Cap de robinet |  |  |  | Cap de robinet ( Model vechi). |  |  |
| Total lot 1 |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ Anexa nr.23 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ Specificații de preț [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10] Numărul procedurii de achiziție______________din_________ Obiectul de achiziției:______________ Cod CPV Denumirea bunurilor/serviciilor Unitatea de măsură Canti-tatea Preţ unitar (fără TVA) Preţ unitar (cu TVA) Suma fără TVA Suma cu TVA Termenul de livrare/prestare Clasificație bugetară (IBAN) Discount % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Bunuri/servicii 44411000-4 Lotul 1 44411000-4 Mufa buc 5 Până la 31.12.2023 44411000-4 Teava buc 32 Până la 31.12.2023 44411000-4 Teava buc 16 Până la 31.12.2023 44411000-4 Teava buc 6 Până la 31.12.2023 44411000-4 Teava buc 10 Până la 31.12.2023 44411000-4 Teava buc 10 Până la 31.12.2023 44411000-4 Teava buc. 10 Până la 31.12.2023 44411000-4 Teava buc. 5 Până la 31.12.2023 44411000-4 Mufa buc 5 Până la 31.12.2023 44411000-4 Tub m 264 Până la 31.12.2023 44411000-4 Tub m 248 Până la 31.12.2023 44411000-4 Tub m 60 Până la 31.12.2023 44411000-4 Robinet buc 35 Până la 31.12.2023 44411000-4 Racord buc 10 Până la 31.12.2023 44411000-4 Racord buc 20 Până la 31.12.2023 44411000-4 Racord buc 40 Până la 31.12.2023 44411000-4 Robinet buc 30 Până la 31.12.2023 44411000-4 Racord buc. 20 Până la 31.12.2023 44411000-4 Racord buc 20 Până la 31.12.2023 44411000-4 Racord buc 20 Până la 31.12.2023 44411000-4 Racord buc 10 Până la 31.12.2023 44411000-4 Cot buc 50 Până la 31.12.2023 44411000-4 Cot buc 160 Până la 31.12.2023 44411000-4 Racord buc 40 Până la 31.12.2023 44411000-4 Racord buc. 30 Până la 31.12.2023 44411000-4 Racord buc 30 Până la 31.12.2023 44411000-4 Dop buc 20 Până la 31.12.2023 44411000-4 Dop buc 20 Până la 31.12.2023 44411000-4 Robinet buc 8 Până la 31.12.2023 44411000-4 Robinet buc 20 Până la 31.12.2023 44411000-4 Teava m 20 Până la 31.12.2023 44411000-4 Teava m 30 Până la 31.12.2023 44411000-4 Sifon buc 140 Până la 31.12.2023 44411000-4 Racord buc 13 Până la 31.12.2023 44411000-4 Robinet buc 65 Până la 31.12.2023 44411000-4 Robinet buc 80 Până la 31.12.2023 44411000-4 Mufa buc 60 Până la 31.12.2023 44411000-4 Niplu buc 30 Până la 31.12.2023 44411000-4 Boiler buc 3 Până la 31.12.2023 44411000-4 Dop buc 4 Până la 31.12.2023 44411000-4 Ramificatie buc 4 Până la 31.12.2023 44411000-4 Cot buc 20 Până la 31.12.2023 44411000-4 Cot buc 10 Până la 31.12.2023 44411000-4 Ramificatie buc 20 Până la 31.12.2023 44411000-4 Teava buc 20 Până la 31.12.2023 44411000-4 Dop buc 10 Până la 31.12.2023 44411000-4 Ramificatie buc 20 Până la 31.12.2023 44411000-4 Ramificatie buc 10 Până la 31.12.2023 44411000-4 Cot buc 30 Până la 31.12.2023 44411000-4 Cot buc 30 Până la 31.12.2023 44411000-4 Mufa buc 15 Până la 31.12.2023 44411000-4 Teava buc 30 Până la 31.12.2023 44411000-4 Baterie pentru duș cu accesorii. Buc. 40 Până la 31.12.2023 44411000-4 Stabilizator pentru armătură 20 1/2” Buc. 60 Până la 31.12.2023 44411000-4 Baterie lavuar buc 40 Până la 31.12.2023 44411000-4 Cap de robinet buc 30 Până la 31.12.2023 44411000-4 Radiator bimetalic H500 buc. 3040 Până la 31.12.2023 44411000-4 Set accesorii radiator buc. 160 Până la 31.12.2023 44411000-4 Consolă radiator fontă buc. 370 Până la 31.12.2023 44411000-4 Niplu pt. Radiator aluminiu 1ʹ, 1 mm buc. 160 Până la 31.12.2023 44411000-4 Robinet Hollender 1/2 MF, fluture buc. 320 Până la 31.12.2023 44411000-4 Trecere PP 25 x 1/2 M buc. 50 Până la 31.12.2023 44411000-4 Cot PP D.32 90* buc 130 Până la 31.12.2023 44411000-4 Cot PP D.32 45* buc. 200 Până la 31.12.2023 44411000-4 Tub Izolație 15 mm/ D.35 metru 40 Până la 31.12.2023 44411000-4 Trecere PP 32 x 1ʹ F buc. 13 Până la 31.12.2023 44411000-4 Ramificație în cruce redusă PP D 32-25 buc. 22 Până la 31.12.2023 44411000-4 Colier zincat cu diblu D 32 cu garnitură (32-37) buc. 100 Până la 31.12.2023 44411000-4 Clipse PP D 25 alb buc. 60 Până la 31.12.2023 44411000-4 Cot PP 25 x 1/2 M alb buc. 270 Până la 31.12.2023 44411000-4 Teu PP 40-25-40 alb buc. 210 Până la 31.12.2023 44411000-4 Tub compozit D 40 alb metru 200 Până la 31.12.2023 44411000-4 Mufă PP D 40 alb buc 15 Până la 31.12.2023 44411000-4 Cot PP FF D 40 90* alb buc 100 Până la 31.12.2023 44411000-4 Cot PP FF D 40 45* buc. 40 Până la 31.12.2023 44411000-4 Racord Rapid gebo 1 1/2 F XDN40 buc 4 Până la 31.12.2023 44411000-4 Reducție MF 1 1/2 x 1 1/4 buc 4 Până la 31.12.2023 44411000-4 Trecere PP 40* 1 1/4 M alb buc 4 Până la 31.12.2023 44411000-4 Clipse simple pt PP D 40 alb buc 100 Până la 31.12.2023 44411000-4 Colier zincat cu diblu D 40 cu garnitură (39-43) buc 100 Până la 31.12.2023 44411000-4 Șurub cu diblu pt clipse KRX - 8x45 buc. 400 Până la 31.12.2023 44411000-4 Ramificație în cruce PP D 40 buc 6 Până la 31.12.2023 44411000-4 Mufă redusă PP D 40-25 alb buc. 8 Până la 31.12.2023 44411000-4 Trecere PP 25 x 1/2 F buc. 8 Până la 31.12.2023 44411000-4 Dezaerator automat 1/2 buc 8 Până la 31.12.2023 44411000-4 Garnitură pt radiator aluminiu 1*, 1 mm buc 200 Până la 31.12.2023 44411000-4 Câlț legătură mare buc 10 Până la 31.12.2023 44411000-4 Unipac 250g tub buc 8 Până la 31.12.2023 44411000-4 Rolă bandă Teflon buc 10 Până la 31.12.2023 44411000-4 Clipse simple PP D 32 alb buc. 200 Până la 31.12.2023 44411000-4 Teu PP 32-25-32 Buc. 70 Până la 31.12.2023 44411000-4 Cap de robinet Buc. 30 Până la 31.12.2023 Total lot 1 TOTAL Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ________________________________________________________ |