CAIET DE SARCINI

privind serviciile de modernizare ID 0,4kV și dotarea cu GED (asigurarea gradului de garantare a continuității cu energie electrică)

(în conformitate cu Formularul nr. 1 din proiectul de execuție nr. 3170 din 2023)

Lista cu cantităţile de lucrări № 2-1-1

Lucrari de reparatie (01/2023-SA)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de materie prima,resurse materiale si termo-energetice |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | In perioada lucrarilor de reglare-demarare |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | RpCO56A | Demontari: timplarie din metal - usa 1600x2700 mm | m2 |  | 4,32 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2100 | 0,907 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2100 | 0,907 |
| 2 | RpCO56A | Demontari: timplarie - fereastra din lemn 5400x700 mm | m2 |  | 3,78 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2100 | 0,794 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2100 | 0,794 |
| 3 | RpCJ35A aplicativ | Curatarea finisarii interioare la pereti sau tavane (vopsea existenta, spoieli cu var, tencuiala la glafuri usi si ferestre spre demolare) | m2 |  | 432,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 | 51,84 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 64,80 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 | 21,60 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0100 | 4,32 |
| 4 | TsH92B | Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre | t |  | 1,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,1100 | 1,11 |
| 5 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t |  | 1,00 |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,2580 | 0,258 |
| 6 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime | m |  | 19,20 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,4400 | 8,448 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2200 | 4,224 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,9800 | 18,816 |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0010 | 0,019 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0062 | 0,119 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0015 | 0,029 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0010 | 0,019 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0010 | 0,019 |
| 7 | CK01C | Ferestre din lemn simple, cu multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp - 5400x700(h) mm | m2 |  | 3,78 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,5600 | 2,117 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,3000 | 1,134 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,0300 | 0,113 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0700 | 0,265 |
|  | 2030112938000 | Ferestre sau vitrine din lemn | m2 | 1,0000 | 3,78 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0450 | 0,17 |
|  | 2682132600933 | Carton bitumat tip CA 400 | m2 | 0,4300 | 1,625 |
|  | 2682162605828 | Vata minerala tip I | kg | 0,3000 | 1,134 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 0,038 |
| 8 | CK23C1 | Ferestre din mase plastice cu multe canaturi (4 buc), 3 canaturi cu umplutura sticla gr.4 mm intr-un rind si 1 canat cu umplutura din sandwhich cu goluri pentru comunicatii tehnologice, avind suprafata tocului peste 2,5 mp - 5400x700(h) mm | m2 |  | 3,78 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,5300 | 2,003 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0600 | 0,227 |
|  | 2030112938150 | Ferestre din mase plastice | m2 | 1,0000 | 3,78 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 3,0000 | 11,34 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,1650 | 0,624 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,1230 | 0,465 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,4000 | 1,512 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,7000 | 2,646 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0250 | 0,095 |
| 9 | CK12D | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv protectia anticoroziva in conditii de fabrica, armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv - 1580x2700 mm | m2 |  | 4,27 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 3,7400 | 15,97 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4500 | 1,922 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,1900 | 0,811 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,2700 | 1,153 |
|  | 2812106306010 | Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel in 2 canturi | m2 | 1,0000 | 4,27 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,2700 | 1,153 |
|  | 2873155900800 | Electrozi de sudura | kg | 0,1350 | 0,576 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1,3600 | 5,807 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0040 | 0,017 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 2,135 |
|  | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,7500 | 3,203 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0010 | 0,004 |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0200 | 0,085 |
| 10 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  | 432,00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 12,96 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 64,80 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 21,60 |
| 11 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu umatoarele caracteristici a vopselei: - Putere de acoperire: 2 - putere mare de acoperire; - Rezistenta la abraziune umeda conform DIN EN clasa 13300: 2 - rezistent la abraziune. | m2 |  | 432,00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 237,60 |
|  | 2430116103808 | Vopsea lavabila, cu silicon de tip Spor | kg | 0,4000 | 172,80 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 25,92 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 216,00 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 21,60 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 0,864 |

Lista cu cantităţile de lucrări № 2-1-2

Solutii tehnologice (01/2023 - ТМ)

| № crt. |  | Simbol norme şi Cod resurse |  | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice |  | U.M. |  | Consum de materie prima,resurse materiale si termo-energetice |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Pe unitate de masura |  | In perioada lucrarilor de reglare-demarare |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |
| 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | CL26A |  | Rame metalice gata confectionate din cornier 100x100x10 mm protejat anticoroziv (suport rezervor combustibil 800x800x300(h) mm) |  | kg |  |  |  | 126,00 |
|  |  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  | h-om |  | 0,1100 |  | 13,86 |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,0100 |  | 1,26 |
|  |  | 2030132947000 |  | Rama metalica gata confectionata |  | kg |  | 1,0000 |  | 126,00 |
|  |  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  | kg |  | 0,0050 |  | 0,63 |
|  |  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw |  | 0,0080 |  | 1,008 |
|  |  | 2430126103294 |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  | kg |  | 0,0050 |  | 0,63 |
|  |  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg |  | 0,0200 |  | 2,52 |
|  |  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  | kg |  | 0,0200 |  | 2,52 |
| 2 |  | IC42A |  | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata |  | kg |  |  |  | 8,00 |
|  |  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om |  | 0,2300 |  | 1,84 |
|  |  | 2710700000000 |  | Suporti sau dispozitive |  | kg |  | 1,0000 |  | 8,00 |
| 3 |  | IC43D |  | Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, teava avind diametrul de 219 x 3 mm, L=200 mm |  | buc |  |  |  | 1,00 |
|  |  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om |  | 0,8400 |  | 0,84 |
|  |  | 2521216702219 |  | Teava apa-gaz d=219x3.0 mm |  | m |  | 0,2000 |  | 0,20 |
|  |  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 |  | 0,2500 |  | 0,25 |
|  |  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg |  | 0,8600 |  | 0,86 |
|  |  | 2735725903465 |  | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 |  | kg |  | 0,0100 |  | 0,01 |
|  |  | 2430116103294 |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  | kg |  | 0,0300 |  | 0,03 |
|  |  | 2710602000092 |  | Armaturi |  | kg |  | 0,0800 |  | 0,08 |
| 4 |  | IC43B |  | Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, teava avind diametrul de de 108 x 3 mm, L=200 mm |  | buc |  |  |  | 1,00 |
|  |  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om |  | 0,4700 |  | 0,47 |
|  |  | 2521216701364 |  | Teava din otel electrosudabile d=108x3 mm |  | m |  | 0,2000 |  | 0,20 |
|  |  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 |  | 0,0500 |  | 0,05 |
|  |  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg |  | 0,1235 |  | 0,124 |
|  |  | 2735725903465 |  | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 |  | kg |  | 0,0090 |  | 0,009 |
|  |  | 2430116103294 |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  | kg |  | 0,0300 |  | 0,03 |
|  |  | 2710602000092 |  | Armaturi |  | kg |  | 0,0220 |  | 0,022 |
| 5 |  | IC19B |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal, pentru instalatii nefiletata montata prin sudura, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 32 x 2,5 mm |  | m |  |  |  | 16,00 |
|  |  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om |  | 0,8500 |  | 13,60 |
|  |  | 2521216701225 |  | Teava apa-gaz d=32 x 2,5 mm |  | m |  | 1,0100 |  | 16,16 |
|  |  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 |  | 0,0590 |  | 0,944 |
|  |  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg |  | 0,1270 |  | 2,032 |
|  |  | 2735725903465 |  | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 |  | kg |  | 0,0250 |  | 0,40 |
|  |  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  | kg |  | 0,0030 |  | 0,048 |
| 6 |  | IC19C |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal, pentru instalatii nefiletata montata prin sudura, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 38 x 2,5 mm |  | m |  |  |  | 2,00 |
|  |  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om |  | 1,1000 |  | 2,20 |
|  |  | 2521216701234 |  | Teava apa-gaz d=38x2.5 mm |  | m |  | 1,0100 |  | 2,02 |
|  |  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 |  | 0,0700 |  | 0,14 |
|  |  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg |  | 0,1580 |  | 0,316 |
|  |  | 2735725903465 |  | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 |  | kg |  | 0,0330 |  | 0,066 |
|  |  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  | kg |  | 0,0030 |  | 0,006 |
| 7 |  | IC23A |  | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal, pentru constructii, montata prin sudura la conducte de distributie, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 57 x 3,5 mm |  | m |  |  |  | 5,00 |
|  |  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om |  | 0,8900 |  | 4,45 |
|  |  | 2521216701320 |  | Teava din otel electrosudabile Dn=57x3.5 mm |  | m |  | 1,0150 |  | 5,075 |
|  |  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 |  | 0,0770 |  | 0,385 |
|  |  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg |  | 0,1910 |  | 0,955 |
|  |  | 2735725903465 |  | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 |  | kg |  | 0,0470 |  | 0,235 |
|  |  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  | kg |  | 0,0050 |  | 0,025 |
|  |  | 2875274021000 |  | Curba pentru sudura |  | buc |  | 0,0000 |  | 0,00 |
| 8 |  | pret furnizor |  | Cot 90" Dn57x3.5 mm |  | buc |  |  |  | 3,00 |
|  |  | 2875276305180 |  | Cot 90" Dn57x3.5 mm |  | buc |  | 1,0000 |  | 3,00 |
| 9 |  | IC23D |  | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal, pentru constructii, montata prin sudura la conducte de distributie, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 89 x 3,5 mm |  | m |  |  |  | 12,00 |
|  |  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om |  | 1,1500 |  | 13,80 |
|  |  | 2521216701349 |  | Teava din otel electrosudabile Dn=89x3.5 mm |  | m |  | 1,0150 |  | 12,18 |
|  |  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 |  | 0,1310 |  | 1,572 |
|  |  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg |  | 0,3340 |  | 4,008 |
|  |  | 2735725903465 |  | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 |  | kg |  | 0,0860 |  | 1,032 |
|  |  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  | kg |  | 0,0050 |  | 0,06 |
|  |  | 2875274021000 |  | Curba pentru sudura |  | buc |  | 0,0000 |  | 0,00 |
| 10 |  | pret furnizor |  | Cot 90" Dn89x3.5 mm |  | buc |  |  |  | 4,00 |
|  |  | 2875276305181 |  | Cot 90" Dn89x3.5 mm |  | buc |  | 1,0000 |  | 4,00 |
| 11 |  | ID10D |  | Robinet cu mufe pentru instalatii de distributie motorina, avind diametrul nominal de 1 1/4", PN4 |  | buc |  |  |  | 1,00 |
|  |  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om |  | 1,7000 |  | 1,70 |
|  |  | 2875274205100 |  | Robinet cu mufe pentru instalatii de distributie motorina, avind diametrul nominal de 1 1/4", PN4 |  | buc |  | 1,0000 |  | 1,00 |
|  |  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  | kg |  | 0,0300 |  | 0,03 |
|  |  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  | kg |  | 0,0600 |  | 0,06 |
| 12 |  | ID12A |  | Robinet cu flanse instalatii de distributie motorina, DN25, PN4 |  | buc |  |  |  | 3,00 |
|  |  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om |  | 3,0000 |  | 9,00 |
|  |  | 2875274205025 |  | Robinet cu flanse instalatii de distributie motorina, DN25, PN4 |  | buc |  | 1,0000 |  | 3,00 |
|  |  | 2875274400351 |  | Flansa plata D25, Pn 4 |  | buc |  | 2,0000 |  | 6,00 |
|  |  | 2513206622020 |  | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. |  | kg |  | 0,0600 |  | 0,18 |
|  |  | 1542126108945 |  | Ulei de in sicativat |  | kg |  | 0,0180 |  | 0,054 |
|  |  | 1450336200468 |  | Grafit concentrat tip G, praf |  | kg |  | 0,0100 |  | 0,03 |
|  |  | 2874115818410 |  | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50 |  | buc |  | 8,0000 |  | 24,00 |
|  |  | 2874115840558 |  | Piulita hexag. M16 |  | buc |  | 8,0000 |  | 24,00 |
|  |  | 2874125881344 |  | Saiba plata M 18 |  | buc |  | 8,0000 |  | 24,00 |
|  |  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg |  | 0,3400 |  | 1,02 |
|  |  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 |  | 0,1200 |  | 0,36 |
|  |  | 2735725903465 |  | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 |  | kg |  | 0,1000 |  | 0,30 |
| 13 |  | CN23F |  | Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu email organosilicium KO-811 in 2 straturi, pe grund GF-021 in 1 strat |  | m2 |  |  |  | 6,10 |
|  |  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om |  | 0,7900 |  | 4,819 |
|  |  | 2430226101026 |  | Grund anticoroziv GF 021 |  | kg |  | 0,1000 |  | 0,61 |
|  |  | 2430226109444 |  | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 |  | kg |  | 0,1000 |  | 0,61 |
|  |  | 2430116104165 |  | Email organosilicium KO-811 |  | kg |  | 0,2310 |  | 1,409 |
|  |  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc |  | 0,0100 |  | 0,061 |
|  |  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg |  | 0,0300 |  | 0,183 |
| 14 |  | IzH07B |  | Izolatie termica vata minerala cu folie din aluminiu grosime 50 mm |  | m2 |  |  |  | 2,50 |
|  |  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  | h-om |  | 0,4680 |  | 1,17 |
|  |  | 268216261130569e |  | Izolatie termica vata minerala d=50 mm |  | m2 |  | 1,0180 |  | 2,545 |
|  |  | 2734113805762 |  | Sirma zincata moale d = 0,8 mm |  | kg |  | 0,0090 |  | 0,023 |
|  |  | 2734113805815 |  | Sirma zincata moale d = 1,25 mm |  | kg |  | 0,0410 |  | 0,103 |
| 15 |  | IzI08A1 |  | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla de aluminiu fixate cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante, avind grosimea de 0,5 mm cu circumferinta peste termoizolatie pina la 0,35 m, confectionare |  | m2 |  |  |  | 2,50 |
|  |  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  | h-om |  | 0,6430 |  | 1,608 |
|  |  | 2732103652040 |  | Tabla de aluminiu HD 0,5 x 1250 AL 99 S 428 |  | kg |  | 1,6050 |  | 4,013 |
|  |  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw |  | 0,0720 |  | 0,18 |
| 16 |  | IzI08A2 |  | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla de aluminiu fixate cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante, avind grosimea de 0,5 mm cu circumferinta peste termoizolatie pina la 0,35 m, montare |  | m2 |  |  |  | 2,50 |
|  |  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  | h-om |  | 1,0030 |  | 2,508 |
|  |  | 2874115893900 |  | Surub 4 x 15 OLC35 zn |  | buc |  | 22,0000 |  | 55,00 |
| 17 |  | AcA54B |  | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). la tevi avind diametrul de 50-110 mm. Nota: Umbrela de horn DN80 |  | buc |  |  |  | 1,00 |
|  |  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  | h-om |  | 0,5800 |  | 0,58 |
|  |  | 2523156713811 |  | Umbrela de horn DN80 |  | buc |  | 1,0300 |  | 1,03 |
| 18 |  | IE03B |  | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor avind diametrul de 32 x 2,5 mm; 38 x 2,5 mm |  | m |  |  |  | 18,00 |
|  |  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om |  | 0,1100 |  | 1,98 |
|  |  | 2952270003304 |  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw |  | h-ut |  | 0,0500 |  | 0,90 |
| 19 |  | IE03C |  | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor avind diametrul de 57 x 3,5 mm |  | m |  |  |  | 5,00 |
|  |  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om |  | 0,1300 |  | 0,65 |
|  |  | 2952270003304 |  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw |  | h-ut |  | 0,0600 |  | 0,30 |
| 20 |  | IE03D |  | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor avind diametrul de 89 x 3,5 mm |  | m |  |  |  | 12,00 |
|  |  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om |  | 0,1500 |  | 1,80 |
|  |  | 2952270003304 |  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw |  | h-ut |  | 0,0700 |  | 0,84 |
| 21 |  | IE04B |  | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor avind diametrul de 32 x 2,5 mm; 38 x 2,5 mm |  | m |  |  |  | 18,00 |
|  |  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om |  | 0,1000 |  | 1,80 |
| 22 |  | IE04C |  | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor avind diametrul de 57 x 3,5 mm |  | m |  |  |  | 5,00 |
|  |  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om |  | 0,1200 |  | 0,60 |
| 23 |  | IE04D |  | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor avind diametrul de 89 x 3,5 mm |  | m |  |  |  | 12,00 |
|  |  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om |  | 0,1400 |  | 1,68 |
| 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  | M1H05B |  | Generator electric de curent continuu sau alternativ, montat pe fundatie de constructie normala sau cu lagare independente, cu statorul din una sau doua bucati, avind greutatea proprie de 0,7-4 tone |  | t |  |  |  | 2,99 |
|  |  | 7214240021800 |  | Lacatus mecanic |  | h-om |  | 26,5000 |  | 79,235 |
|  |  | 7212030022700 |  | Sudor |  | h-om |  | 3,5900 |  | 10,734 |
|  |  | 2710703500624 |  | Otel cornier laminat cald 50x50x5 mm |  | kg |  | 1,0000 |  | 2,99 |
|  |  | 2710403603798 |  | Tabla cons.mecanice 2,0x1000x2000 |  | kg |  | 1,6000 |  | 4,784 |
|  |  | 2874115817100 |  | Surub cap hexagonal M 20x60 |  | buc |  | 6,0000 |  | 17,94 |
|  |  | 2874115840601 |  | Piulita hexag. M20 |  | buc |  | 6,0000 |  | 17,94 |
|  |  | 2874125882312 |  | Saiba gros. plata pt. met M24 |  | kg |  | 0,1000 |  | 0,299 |
|  |  | 2873155901194 |  | Electrod sud.otel. S 1125/2 E 43.2 D = 3,25 mm invelit R1.2 |  | kg |  | 0,6000 |  | 1,794 |
|  |  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 |  | 0,7000 |  | 2,093 |
|  |  | 2320116200535 |  | Benzina extractie tip 80/120 |  | l |  | 0,5200 |  | 1,555 |
|  |  | 2320146200755 |  | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 |  | l |  | 1,0000 |  | 2,99 |
|  |  | 2320186201486 |  | Uleiuri motoare aprind.scintei nead. tip M 30 |  | kg |  | 0,2000 |  | 0,598 |
|  |  | 2320186202613 |  | Unsoare consistenta U 100 |  | kg |  | 0,1600 |  | 0,478 |
|  |  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw |  | 3,4000 |  | 10,166 |
|  |  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg |  | 0,2500 |  | 0,748 |
|  |  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg |  | 0,5000 |  | 1,495 |
|  |  | 3410520006730 |  | Macara pe pneuri 15-19,9 TF, cu brat cu zabrele |  | h-ut |  | 0,0200 |  | 0,06 |
|  |  | 2922140006901 |  | Pod rulant 15-20 tf |  | h-ut |  | 0,0700 |  | 0,209 |
| 25 |  | M1H14C |  | Incercari si reglaje ale aparatelor electrice, inainte sau dupa montaj: generatoare |  | buc |  |  |  | 1,00 |
|  |  | 7214210026810 |  | Montator conducte, constructii metalice |  | h-om |  | 3,2800 |  | 3,28 |
|  |  | 7212030022700 |  | Sudor |  | h-om |  | 0,8200 |  | 0,82 |
| 26 |  | M1A12B |  | Piese gata uzinate, pentru echiparea recipientilor (supape de respiratie si siguranta, de ventilatie, dispozitive de sifonare, opritori de flacari), livrate independent, montate prin sudare sau prin suruburi, avind diametrul de 80 mm (Atenuator de zgomot esapament + Compensator de montaj pentru atenuator de zgomot esapament) |  | buc |  |  |  | 2,00 |
|  |  | 7214240021800 |  | Lacatus mecanic |  | h-om |  | 0,8900 |  | 1,78 |
|  |  | 7212030022700 |  | Sudor |  | h-om |  | 0,9000 |  | 1,80 |
|  |  | 2874115821760 |  | Surub cap hexagonal M 16x70 gr. 4,8 |  | buc |  | 5,3000 |  | 10,60 |
|  |  | 2874115840558 |  | Piulita hexag. M16 |  | buc |  | 5,3000 |  | 10,60 |
|  |  | 2735725900578 |  | Electrod sud.ol.nealiat D = 3,25 e42b |  | kg |  | 0,3300 |  | 0,66 |
|  |  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 |  | 0,0350 |  | 0,07 |
|  |  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw |  | 2,8000 |  | 5,60 |
|  |  | 2513206621959 |  | Placi marsit M-10 de 300x2 mm |  | kg |  | 0,1300 |  | 0,26 |
|  |  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg |  | 0,0250 |  | 0,05 |
| 27 |  | M1A02B |  | Recipiente metalice (rezervoare, vase, bazine, buncare, silozuri metalice) din otel-carbon, livrate asamblat, montate prin fixare la fundatii, pardosea sau schelete metalice, utilajul avind greutatea de 0,2-0,5 tone |  | t |  |  |  | 0,43 |
|  |  | 8283010021000 |  | Electronist |  | h-om |  | 3,0000 |  | 1,29 |
|  |  | 7214240021800 |  | Lacatus mecanic |  | h-om |  | 54,8800 |  | 23,598 |
|  |  | 7212030022700 |  | Sudor |  | h-om |  | 8,6700 |  | 3,728 |
|  |  | 2010102917685 |  | Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m |  | m3 |  | 0,0050 |  | 0,002 |
|  |  | 2710703518138 |  | Profil U ar.eg.lam.cald U 8 |  | kg |  | 4,6900 |  | 2,017 |
|  |  | 2710403615911 |  | Tabla groasa 10 x 1000 OLT 37-ln SR EN 10029 |  | kg |  | 0,9000 |  | 0,387 |
|  |  | 2874115822489 |  | Surub cap hexagonal M 20 x 110 gr. 4.8 |  | buc |  | 6,6300 |  | 2,851 |
|  |  | 2874115840601 |  | Piulita hexag. M20 |  | buc |  | 6,6300 |  | 2,851 |
|  |  | 2735725900578 |  | Electrod sud.ol.nealiat D = 3,25 e42b |  | kg |  | 1,1700 |  | 0,503 |
|  |  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 |  | 0,1900 |  | 0,082 |
|  |  | 2320146200755 |  | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 |  | l |  | 0,5000 |  | 0,215 |
|  |  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw |  | 5,1700 |  | 2,223 |
|  |  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg |  | 0,2000 |  | 0,086 |
|  |  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg |  | 0,1600 |  | 0,069 |
| 28 |  | M1B08A |  | Pompa centrifuga monoetajata, de uz general (tip Cris, Cerna, Lotru si similare), cuplata direct cu electromotor |  | buc |  |  |  | 1,00 |
|  |  | 7214240021800 |  | Lacatus mecanic |  | h-om |  | 2,3000 |  | 2,30 |
|  |  | 7212030022700 |  | Sudor |  | h-om |  | 0,8900 |  | 0,89 |
|  |  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  | kg |  | 0,0900 |  | 0,09 |
|  |  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 |  | 0,1000 |  | 0,10 |
|  |  | 2430226103294 |  | Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3 |  | kg |  | 0,1000 |  | 0,10 |
|  |  | 1542126108945 |  | Ulei de in sicativat |  | kg |  | 0,0900 |  | 0,09 |
|  |  | 2320146200755 |  | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 |  | l |  | 0,1000 |  | 0,10 |
|  |  | 2513206621959 |  | Placi marsit M-10 de 300x2 mm |  | kg |  | 0,0800 |  | 0,08 |
|  |  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg |  | 0,0500 |  | 0,05 |
|  |  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg |  | 0,2900 |  | 0,29 |
| 29 |  | M1A12A |  | Piese gata uzinate, pentru echiparea recipientilor (supape de respiratie si siguranta, de ventilatie, dispozitive de sifonare, opritori de flacari), livrate independent, montate prin sudare sau prin suruburi, avind diametrul de 50 mm (Supapa de respiratie mecanica) |  | buc |  |  |  | 1,00 |
|  |  | 7214240021800 |  | Lacatus mecanic |  | h-om |  | 0,8900 |  | 0,89 |
|  |  | 7212030022700 |  | Sudor |  | h-om |  | 0,9000 |  | 0,90 |
|  |  | 2874115801186 |  | Suruburi cap hexagonal OL-37 M 12x60 |  | buc |  | 1,3000 |  | 1,30 |
|  |  | 2874115842760 |  | Piulita hexag. M12 |  | buc |  | 1,3000 |  | 1,30 |
|  |  | 2735725900578 |  | Electrod sud.ol.nealiat D = 3,25 e42b |  | kg |  | 0,1300 |  | 0,13 |
|  |  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 |  | 0,0100 |  | 0,01 |
|  |  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw |  | 2,1000 |  | 2,10 |
|  |  | 2513206621959 |  | Placi marsit M-10 de 300x2 mm |  | kg |  | 0,1050 |  | 0,105 |
|  |  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg |  | 0,0100 |  | 0,01 |
| 30 |  | ID12A |  | Robinet cu flanse instalatii de distributie motorina, DN25, PN4 cu dispozitiv de actionare electrica |  | buc |  |  |  | 2,00 |
|  |  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om |  | 3,0000 |  | 6,00 |
|  |  | 2875274400351 |  | Flansa plata D25, Pn 4 |  | buc |  | 2,0000 |  | 4,00 |
|  |  | 2513206622020 |  | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. |  | kg |  | 0,0600 |  | 0,12 |
|  |  | 1542126108945 |  | Ulei de in sicativat |  | kg |  | 0,0180 |  | 0,036 |
|  |  | 1450336200468 |  | Grafit concentrat tip G, praf |  | kg |  | 0,0100 |  | 0,02 |
|  |  | 2874115818410 |  | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50 |  | buc |  | 8,0000 |  | 16,00 |
|  |  | 2874115840558 |  | Piulita hexag. M16 |  | buc |  | 8,0000 |  | 16,00 |
|  |  | 2874125881344 |  | Saiba plata M 18 |  | buc |  | 8,0000 |  | 16,00 |
|  |  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg |  | 0,3400 |  | 0,68 |
|  |  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 |  | 0,1200 |  | 0,24 |
|  |  | 2735725903465 |  | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 |  | kg |  | 0,1000 |  | 0,20 |
| 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  | pret furnizor |  | Generator electric sincron Pmax=275 kVA / 220kW, 50Hz, combustibil - disel, izolate - clasa H, comanda electronica, demaror electric, baterie acumulatoare pentru pornire generator 12V, rezervuar combustibil - 400 litri |  | set |  |  |  | 1,00 |
|  |  | 2971265710195 |  | Generator electric sincron P=275 kVA / 220kW, 50Hz, combustibil - disel, izolate - clasa H, comanda electronica, demaror electric, baterie acumulatoare 12В, rezervuar combustibil - 400 litri |  | buc |  | 1,0000 |  | 1,00 |
| 32 |  | pret furnizor |  | Atenuator de zgomot esapament DN80 de tip SPD1-80 sau similar dupa caracteristici |  | set |  |  |  | 1,00 |
|  |  | 2971265710196 |  | Atenuator de zgomot esapament DN80 de tip SPD1-80 sau similar dupa caracteristici |  | buc |  | 1,0000 |  | 1,00 |
| 33 |  | pret furnizor |  | Compensator de montaj pentru atenuator de zgomot esapament DN80 de tip SPD1-80 sau similar dupa caracteristici |  | set |  |  |  | 1,00 |
|  |  | 2971265710197 |  | Compensator de montaj pentru atenuator de zgomot esapament DN80 |  | buc |  | 1,0000 |  | 1,00 |
| 34 |  | pret furnizor |  | Rezervor pentru motorina, stationar, V=1000 litri, dimensiuni de gabarit 800x800x15659h) mm, inclusiv prorectia anticoroziva si stuturile de conexiune conformm schemei tehnologice |  | set |  |  |  | 1,00 |
|  |  | 2971265710199 |  | Rezervuar de rezerva pentru combustibil V=1000 litri, dimensiuni de gabarit 800x800x15659h) mm, inclusiv prorectia anticoroziva |  | buc |  | 1,0000 |  | 1,00 |
| 35 |  | pret furnizor |  | Pompa motorina productivitate 40 litri/min, 230 V |  | set |  |  |  | 1,00 |
|  |  | 2971265710198 |  | Pompa motorina productivitate 40 litri/min, 230 V |  | buc |  | 1,0000 |  | 1,00 |
| 36 |  | pret furnizor |  | Supapa de respiratie mecanica combinata cu dispozitiv de oprire a incendiului pentru rezervuare de combustibil DN50 de tip SMDK 50 sau similar dupa caracteristici |  | set |  |  |  | 1,00 |
|  |  | 2971265710190 |  | Supapa de respiratie mecanica combinata cu dispozitiv de oprire a incendiului pentru rezervuare de combustibil DN50 de tip SMDK 50 |  | buc |  | 1,0000 |  | 1,00 |
| 37 |  | pret furnizor |  | Robinet cu flanse instalatii de distributie motorina, DN25, PN4 cu dispozitiv de actionare electrica |  | set |  |  |  | 2,00 |
|  |  | 2971265710191 |  | Robinet cu flanse instalatii de distributie motorina, DN25, PN4 cu dispozitiv de actionare electrica |  | buc |  | 1,0000 |  | 2,00 |

Lista cu cantităţile de lucrări № 2-1-3

Echipament electric de forta (01/2023 - EEF)

| № crt. |  | Simbol norme şi Cod resurse |  | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice |  | U.M. |  | Consum de materie prima,resurse materiale si termo-energetice |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Pe unitate de masura |  | In perioada lucrarilor de reglare-demarare |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |
| 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | RCsB29I |  | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 100 mm, L=400 mm, K=3.6 Coeficient la manoperei=3,6000 Coeficient la pentru materiale=3,6000 Coeficient la utilajului=3,6000 |  | buc |  |  |  | 2,00 |
|  |  | 7123011000200 |  | Betonist |  | h-om |  | 0,3360 |  | 2,419 |
|  |  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om |  | 0,1440 |  | 1,037 |
|  |  | 5001000100135 |  | Freza cu carota diamanta |  | buc |  | 0,0072 |  | 0,052 |
|  |  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 |  | 0,0286 |  | 0,206 |
|  |  | 2952260003904 |  | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm |  | h-ut |  | 0,2300 |  | 1,656 |
| 2 |  | RCsB29I |  | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 100 mm |  | buc |  |  |  | 2,00 |
|  |  | 7123011000200 |  | Betonist |  | h-om |  | 0,3360 |  | 0,672 |
|  |  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om |  | 0,1440 |  | 0,288 |
|  |  | 5001000100135 |  | Freza cu carota diamanta |  | buc |  | 0,0072 |  | 0,014 |
|  |  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 |  | 0,0286 |  | 0,057 |
|  |  | 2952260003904 |  | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm |  | h-ut |  | 0,2300 |  | 0,46 |
| 3 |  | FjG01B aplicativ |  | Put uscat orizontal executat manual in teren clasa I si II cu diametrul de 4" |  | m |  |  |  | 4,00 |
|  |  | 8113020070100 |  | Sondor |  | h-om |  | 3,6000 |  | 14,40 |
|  |  | 2010102915590 |  | Scinduri de fag |  | m3 |  | 0,0020 |  | 0,008 |
|  |  | 2873145887002 |  | Cuie |  | kg |  | 0,0500 |  | 0,20 |
|  |  | 2952270003904 |  | Masina de forat manuala pt.puturi |  | h-ut |  | 0,7200 |  | 2,88 |
| 4 |  | FjG04B |  | Tubarea sapaturilor cu tevi din PE D=90 x 5,4 mm, PN6 |  | m |  |  |  | 4,00 |
|  |  | 8113020070100 |  | Sondor |  | h-om |  | 0,4500 |  | 1,80 |
|  |  | 2722103108749 |  | Teava din PE D=90 x 5,4 mm, PN6 |  | m |  | 1,0100 |  | 4,04 |
|  |  | 2952270003904 |  | Masina de forat manuala pt.puturi |  | h-ut |  | 0,0900 |  | 0,36 |
| 5 |  | 08-02-155-1 |  | Etansarea trecerilor la racordul cablurilor in incaperi explozibile cu masa de compactare |  | trecere |  |  |  | 2,00 |
|  |  | 1 |  | Muncitor |  | h-om |  | 0,4700 |  | 0,94 |
|  |  | 1011705 |  | Cilti impregnati |  | kg |  | 0,1500 |  | 0,30 |
|  |  | 5009837 |  | Compozitie de etansare |  | kg |  | 0,7200 |  | 1,44 |
| 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 08-03-572-4 |  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200х1000 - ЩМП-6-0 |  | buc |  |  |  | 1,00 |
|  |  | 1 |  | Muncitor |  | h-om |  | 3,4900 |  | 3,49 |
|  |  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg |  | 0,1700 |  | 0,17 |
|  |  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg |  | 0,0300 |  | 0,03 |
|  |  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut |  | 0,2900 |  | 0,29 |
| 7 |  | 08-03-521-16 |  | Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 400 A - ПЦ-4-400А |  | buc |  |  |  | 2,00 |
|  |  | 1 |  | Muncitor |  | h-om |  | 4,2800 |  | 8,56 |
|  |  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  | kg |  | 0,0500 |  | 0,10 |
|  |  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  | buc |  | 12,2000 |  | 24,40 |
|  |  | 5009500 |  | Fise de marcare |  | 100 buc |  | 0,0410 |  | 0,082 |
|  |  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg |  | 0,1320 |  | 0,264 |
|  |  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut |  | 0,0040 |  | 0,008 |
|  |  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  | h-ut |  | 0,0600 |  | 0,12 |
|  |  | 350451 |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  | h-ut |  | 0,6500 |  | 1,30 |
| 8 |  | 08-03-521-15 |  | Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A - ВА88-35/3/С250А |  | buc |  |  |  | 2,00 |
|  |  | 1 |  | Muncitor |  | h-om |  | 2,8100 |  | 5,62 |
|  |  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  | kg |  | 0,0300 |  | 0,06 |
|  |  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  | buc |  | 6,1000 |  | 12,20 |
|  |  | 5009500 |  | Fise de marcare |  | 100 buc |  | 0,0200 |  | 0,04 |
|  |  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg |  | 0,0720 |  | 0,144 |
|  |  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut |  | 0,0040 |  | 0,008 |
|  |  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  | h-ut |  | 0,0600 |  | 0,12 |
|  |  | 350451 |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  | h-ut |  | 0,3800 |  | 0,76 |
| 9 |  | 08-03-521-15 |  | Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A - ВА88-35/3/С125А; ВА88-32/3/С25А |  | buc |  |  |  | 2,00 |
|  |  | 1 |  | Muncitor |  | h-om |  | 2,8100 |  | 5,62 |
|  |  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  | kg |  | 0,0300 |  | 0,06 |
|  |  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  | buc |  | 6,1000 |  | 12,20 |
|  |  | 5009500 |  | Fise de marcare |  | 100 buc |  | 0,0200 |  | 0,04 |
|  |  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg |  | 0,0720 |  | 0,144 |
|  |  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut |  | 0,0040 |  | 0,008 |
|  |  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  | h-ut |  | 0,0600 |  | 0,12 |
|  |  | 350451 |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  | h-ut |  | 0,3800 |  | 0,76 |
| 10 |  | 08-03-572-4 |  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200х1000 - ЩМП-5-0 |  | buc |  |  |  | 2,00 |
|  |  | 1 |  | Muncitor |  | h-om |  | 3,4900 |  | 6,98 |
|  |  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg |  | 0,1700 |  | 0,34 |
|  |  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg |  | 0,0300 |  | 0,06 |
|  |  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut |  | 0,2900 |  | 0,58 |
| 11 |  | 08-03-530-6 |  | Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 160 A - ATyS g M 4P 160A 230/400 VAC |  | buc |  |  |  | 1,00 |
|  |  | 1 |  | Muncitor |  | h-om |  | 4,6400 |  | 4,64 |
|  |  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg |  | 0,5300 |  | 0,53 |
|  |  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  | kg |  | 0,0200 |  | 0,02 |
|  |  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg |  | 0,0650 |  | 0,065 |
|  |  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  | buc |  | 6,1000 |  | 6,10 |
|  |  | 5009500 |  | Fise de marcare |  | 100 buc |  | 0,0310 |  | 0,031 |
|  |  | 5009502 |  | Fise de extremitate |  | 100 buc |  | 6,1000 |  | 6,10 |
|  |  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg |  | 0,0660 |  | 0,066 |
|  |  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut |  | 0,0130 |  | 0,013 |
|  |  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  | h-ut |  | 0,0400 |  | 0,04 |
|  |  | 350451 |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  | h-ut |  | 0,2500 |  | 0,25 |
| 12 |  | 08-03-530-5 |  | Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 100 A - ATyS g M 4P 100A 230/400 VAC |  | buc |  |  |  | 1,00 |
|  |  | 1 |  | Muncitor |  | h-om |  | 3,8600 |  | 3,86 |
|  |  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg |  | 0,5300 |  | 0,53 |
|  |  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  | kg |  | 0,0140 |  | 0,014 |
|  |  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg |  | 0,0470 |  | 0,047 |
|  |  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  | buc |  | 6,1000 |  | 6,10 |
|  |  | 5009500 |  | Fise de marcare |  | 100 buc |  | 0,0310 |  | 0,031 |
|  |  | 5009502 |  | Fise de extremitate |  | 100 buc |  | 6,1000 |  | 6,10 |
|  |  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg |  | 0,0480 |  | 0,048 |
|  |  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut |  | 0,0110 |  | 0,011 |
|  |  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  | h-ut |  | 0,0400 |  | 0,04 |
|  |  | 350451 |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  | h-ut |  | 0,2000 |  | 0,20 |
| 13 |  | 08-03-526-2 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 - Easypact EZC250N |  | buc |  |  |  | 1,00 |
|  |  | 1 |  | Muncitor |  | h-om |  | 2,3200 |  | 2,32 |
|  |  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  | kg |  | 0,0140 |  | 0,014 |
|  |  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  | buc |  | 6,1000 |  | 6,10 |
|  |  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  | buc |  | 1,0000 |  | 1,00 |
|  |  | 5009500 |  | Fise de marcare |  | 100 buc |  | 0,0200 |  | 0,02 |
|  |  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg |  | 0,0360 |  | 0,036 |
|  |  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut |  | 0,0050 |  | 0,005 |
|  |  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  | h-ut |  | 0,0400 |  | 0,04 |
|  |  | 350451 |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  | h-ut |  | 0,2000 |  | 0,20 |
| 14 |  | 08-03-523-2 |  | Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 250 A |  | buc |  |  |  | 12,00 |
|  |  | 1 |  | Muncitor |  | h-om |  | 1,2300 |  | 14,76 |
|  |  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg |  | 0,2080 |  | 2,496 |
|  |  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  | kg |  | 0,0080 |  | 0,096 |
|  |  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  | buc |  | 2,0000 |  | 24,00 |
|  |  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg |  | 0,0200 |  | 0,24 |
|  |  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut |  | 0,0040 |  | 0,048 |
|  |  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  | h-ut |  | 0,0600 |  | 0,72 |
|  |  | 350451 |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  | h-ut |  | 0,1000 |  | 1,20 |
| 15 |  | 08-02-396-6 |  | Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m |  | 100 m |  |  |  | 0,18 |
|  |  | 1 |  | Muncitor |  | h-om |  | 29,4000 |  | 5,292 |
|  |  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc |  | 0,4000 |  | 0,072 |
|  |  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut |  | 1,0900 |  | 0,196 |
| 16 |  | pret furnizor |  | Canal metalic zincat pentru cabluri cu capac 50x150x2000 mm |  | m.l. |  |  |  | 18,00 |
|  |  | 25213057341041 |  | Canal metalic pentru cabluri cu capac 50x150x3000 mm |  | m |  | 1,0250 |  | 18,45 |
| 17 |  | pret furnizor |  | Polita de perete pentru jgheab, B=200 mm |  | buc |  |  |  | 7,00 |
|  |  | 2875276305163 |  | Polita de perete pentru jgheab, B=200 mm |  | buc |  | 1,0000 |  | 7,00 |
| 18 |  | 08-02-148-3 |  | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 3 kg |  | 100 m |  |  |  | 1,07 |
|  |  | 1 |  | Muncitor |  | h-om |  | 23,2000 |  | 24,824 |
|  |  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  | t |  | 0,00004 |  | 0,00 |
|  |  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" |  | t |  | 0,00006 |  | 0,00 |
|  |  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  | 1000 buc |  | 0,00832 |  | 0,009 |
|  |  | 5009500 |  | Fise de marcare |  | 100 buc |  | 0,0041 |  | 0,004 |
|  |  | 5009623 |  | Banda "К226" |  | 100 m |  | 0,0096 |  | 0,01 |
|  |  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut |  | 1,1600 |  | 1,241 |
| 19 |  | pret furnizor |  | Cablu АПвэБбШп-1,0 4х120 mm2 |  | m.l. |  |  |  | 70,00 |
|  |  | 3130134817809 |  | Cablu АПвэБбШп-1,0 4х120 mm2 |  | m |  | 1,0250 |  | 71,75 |
| 20 |  | pret furnizor |  | Cablu АВВГнг-LS-0,66 4х120 mm2 |  | m.l. |  |  |  | 30,00 |
|  |  | 3130134818461 |  | Cablu АВВГнг-LS-0,66 4х120 mm2 |  | m |  | 1,0250 |  | 30,75 |
| 21 |  | pret furnizor |  | Cablu АВВГнг-LS-0,66 5х120 mm2 |  | m.l. |  |  |  | 7,00 |
|  |  | 3130134818421 |  | Cablu АВВГнг-LS-0,66 5х120 mm2 |  | m |  | 1,0250 |  | 7,175 |
| 22 |  | 08-02-148-1 |  | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg |  | 100 m |  |  |  | 0,77 |
|  |  | 1 |  | Muncitor |  | h-om |  | 12,4000 |  | 9,548 |
|  |  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  | t |  | 0,00004 |  | 0,00 |
|  |  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" |  | t |  | 0,00006 |  | 0,00 |
|  |  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  | 1000 buc |  | 0,00832 |  | 0,006 |
|  |  | 5009500 |  | Fise de marcare |  | 100 buc |  | 0,0041 |  | 0,003 |
|  |  | 5009623 |  | Banda "К226" |  | 100 m |  | 0,0096 |  | 0,007 |
|  |  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut |  | 0,3900 |  | 0,30 |
| 23 |  | pret furnizor |  | Cablu АВВГнг-LS-0,66 4х10 mm2 |  | m.l. |  |  |  | 7,00 |
|  |  | 3130134818414 |  | Cablu АВВГнг-LS-0,66 4х10 mm2 |  | m |  | 1,0250 |  | 7,175 |
| 24 |  | pret furnizor |  | Cablu de control de tip KвБбШв 7x2.5 mm2 |  | m.l. |  |  |  | 70,00 |
|  |  | 3130134818805 |  | Cablu de control de tip KвБбШв 7x2.5 mm2 |  | m |  | 1,0250 |  | 71,75 |
| 25 |  | 08-02-158-15 |  | Cap terminal uscat pentru cablu cu 4 conductori cu izolatie din material plastic si din cauciuc, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 120 mm2 |  | buc |  |  |  | 2,00 |
|  |  | 1 |  | Muncitor |  | h-om |  | 1,3700 |  | 2,74 |
|  |  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  | 1000 buc |  | 0,00204 |  | 0,004 |
|  |  | 5009500 |  | Fise de marcare |  | 100 buc |  | 0,0100 |  | 0,02 |
|  |  | 5009623 |  | Banda "К226" |  | 100 m |  | 0,0024 |  | 0,005 |
|  |  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg |  | 0,1000 |  | 0,20 |
|  |  | 5420042 |  | Propan-butan, amestec tehnic |  | kg |  | 0,1500 |  | 0,30 |
| 26 |  | pret furnizor |  | Mufa terminala KВ(H)Tп- 1,0kV 4х70/120 mm2 |  | buc |  |  |  | 2,00 |
|  |  | 2811236311084 |  | Mufa terminala КВ(Н)Тп 1,0 kV 4x70/120 mm2 |  | buc |  | 1,0000 |  | 2,00 |
| 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  | pret furnizor |  | Cofret metalic de tip ЩМП-6-0, 74 У2, IP54, dimensiuni 1200 x 750 x 300 mm dotat cu bare DIN si incuietoare |  | buc |  |  |  | 1,00 |
|  |  | 31203555377891 |  | Cofret metalic de tip ЩМП-6-0, 74 У2, IP54, dimensiuni 1200 x 750 x 300 mm dotat cu bare DIN si incuietoare |  | buc |  | 1,0000 |  | 1,00 |
| 28 |  | pret furnizor |  | Intrerupator-desjunctor pentru 2 directii de tip ПЦ-4, 400A |  | buc |  |  |  | 2,00 |
|  |  | 3120355537965 |  | Intrerupator-desjunctor pentru 2 directii de tip ПЦ-4, 400A |  | buc |  | 1,0000 |  | 2,00 |
| 29 |  | pret furnizor |  | Intrerupator automat de tip VA 88-35, 3P, 35 kA, 50/60 Hz, curent 250 A |  | buc |  |  |  | 2,00 |
|  |  | 2924127326203 |  | Intrerupator automat de tip BA88-35, 3P, 250A, C |  | buc |  | 1,0000 |  | 2,00 |
| 30 |  | pret furnizor |  | Intrerupator automat de tip VA 88-35, 3P, 35 kA, 50/60 Hz, curent 125 A |  | buc |  |  |  | 1,00 |
|  |  | 2924127326200 |  | Intrerupator automat de tip BA88-35, 3P, 125A |  | buc |  | 1,0000 |  | 1,00 |
| 31 |  | pret furnizor |  | Intrerupator automat de tip VA 88-32, 3P, 25 kA, 50/60 Hz, curent 25 A |  | buc |  |  |  | 1,00 |
|  |  | SVA10-3-0025-R |  | Intrerupator automat de tip BA88-32, 3P, 25A |  | buc |  | 1,0000 |  | 1,00 |
| 32 |  | pret furnizor |  | Cofret metalic de tip ЩМП-5-0-74 У2, IP54, dimensiuni 1000 x 650 x 275 mm dotat cu bare DIN si incuietoare |  | buc |  |  |  | 2,00 |
|  |  | 1800862 |  | Cofret metalic de tip ЩМП-5-0-74 У2, IP54, dimensiuni 1000 x 650 x 275 mm dotat cu bare DIN si incuietoare |  | buc |  | 1,0000 |  | 2,00 |
| 33 |  | pret furnizor |  | Dispozitiv de aclansare automata a rezervei de tip ATyS g M 4P 100A 230/400 VAC sau similar dupa caracteristici |  | buc |  |  |  | 1,00 |
|  |  | 2924127326100 |  | Dispozitiv de aclansare automata a rezervei de tip ATyS g M 4P 100A 230/400 VAC |  | buc |  | 1,0000 |  | 1,00 |
| 34 |  | pret furnizor |  | Dispozitiv de aclansare automata a rezervei de tip ATyS g M 4P 160A 230/400 VAC sau similar dupa caracteristici |  | buc |  |  |  | 1,00 |
|  |  | 2924127326110 |  | Dispozitiv de aclansare automata a rezervei de tip ATyS g M 4P 160A 230/400 VAC |  | buc |  | 1,0000 |  | 1,00 |
| 35 |  | pret furnizor |  | Intreruptor automat Easypact EZC250N, TMD, 100 A, 3 poli 3d, EZC250N3100 |  | buc |  |  |  | 1,00 |
|  |  | 29241273261721 |  | Intreruptor automat Easypact EZC250N, TMD, 100 A, 3 poli 3d, EZC250N3100 |  | buc |  | 1,0000 |  | 1,00 |
| 36 |  | pret furnizor |  | Siguranta ППНИ-33, gab.00 In=160А cu suport pentru siguranta |  | set |  |  |  | 6,00 |
|  |  | 2875274501609 |  | Siguranta ППНИ-33, gab.00 In=160А cu suport pentru siguranta |  | buc |  | 1,0000 |  | 6,00 |
| 37 |  | pret furnizor |  | Siguranta ППНИ-35, gab.1 In=200А cu suport pentru siguranta |  | set |  |  |  | 6,00 |
|  |  | 2875274501630 |  | Siguranta ППНИ-35, gab.1 In=200А cu suport pentru siguranta |  | buc |  | 1,0000 |  | 6,00 |

Lista cu cantităţile de lucrări № 2-1-4

Ventilare (01/2023 - V)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de materie prima,resurse materiale si termo-energetice |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | In perioada lucrarilor de reglare-demarare |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |
| 1 | RpVB43C | Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 4500 - 8000 mm | buc |  | 2,00 |
|  | 7136060011800 | Instalator ventilare | h-om | 0,6600 | 1,32 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,0600 | 0,12 |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,0200 | 0,04 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0200 | 0,04 |
| 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |
| 2 | VB15E | Rama cu jaluzele reglabile simultan , gata confectionate cu perimetrul 4500 - 8000 mm, montata pe zidarie Material marunt=1,0050 | buc |  | 2,00 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,8400 | 3,68 |
|  | 2710403700285 | Banda din otel laminata la cald 3 x 20 mm | kg | 2,0000 | 4,02 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,4000 | 0,804 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 4,6000 | 9,246 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,0600 | 0,121 |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0200 | 0,04 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,1500 | 0,302 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 80,0000 | 160,80 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,7500 | 1,508 |
|  | 2874115883938 | Saiba grower M 6 | buc | 80,0000 | 160,80 |
|  | 2874115819999 | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm | buc | 80,0000 | 160,80 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,2200 | 0,44 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0150 | 0,03 |
| 3. Utilaj |  |  |  |  |  |
| 3 | pret furnizor | Grila de ventilare 2000x1000(h) mm cu jaluzele reglabile simultan, temoizolate, dotata cu dispozitiv de actionare electrica a jaluzelilor 230V | buc |  | 2,00 |
|  | 3320634625560 | Grila de ventilare 2000x1000(h) mm cu jaluzele reglabile simultan, temoizolate, dotata cu dispozitiv de actionare electrica a jaluzelilor 230V | buc | 1,0000 | 2,00 |

Lista cu cantităţile de lucrări № 2-1-5

Automatizarea proceselor tehnologice  (01/2023 - ATM)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de materie prima,resurse materiale si termo-energetice |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | In perioada lucrarilor de reglare-demarare |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |
| 1 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 | buc |  | 1,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,3200 | 2,32 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1700 | 0,17 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0300 | 0,03 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,1000 | 0,10 |
| 2 | pret furnizor | DIN-Sina 35 mm | m.l. |  | 1,20 |
|  | 2913204501115 | DIN-Sina 35 mm | m.l. | 1,0000 | 1,20 |
| 3 | 08-03-575-1 | Dispozitiv - intrerupatoare automate | buc |  | 1,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1200 | 1,12 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0200 | 0,02 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0020 | 0,002 |
| 4 | 08-03-575-1 | Dispozitiv - releu intermediar cu priza | buc |  | 9,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1200 | 10,08 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0200 | 0,18 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0020 | 0,018 |
| 5 | 08-03-525-1 | Comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 25 A | buc |  | 1,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,0900 | 2,09 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0650 | 0,065 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0060 | 0,006 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 3,1000 | 3,10 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 | 0,02 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0120 | 0,012 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0040 | 0,004 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 | 0,04 |
| 6 | 08-01-081-1 | Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 2 | buc |  | 15,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1300 | 16,95 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0600 | 0,90 |
|  | 5009807 | Formari de capuri de marcare | 100 buc | 0,0200 | 0,30 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0400 | 0,60 |
| 7 | 08-01-082-1 | Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie de tip ЗНИ-4PEN | 100 buc |  | 0,20 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 47,0000 | 9,40 |
|  | 50093684 | Cleme in asortiment de tip ЗНИ-4PEN | buc | 102,0000 | 20,40 |
|  | 5009807 | Formari de capuri de marcare | 100 buc | 2,0400 | 0,408 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,1100 | 0,022 |
| 8 | 10-02-050-04 | Utilajul centralei: Instalarea rezistentilor si dioadelor | buc |  | 13,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,1000 | 1,30 |
| 9 | pret furnizor | Dioda semiconductoare de tip Д226Б | buc |  | 5,00 |
|  | 1111000101020 | Dioda semiconductoare de tip Д226Б | buc | 1,0000 | 5,00 |
| 10 | 08-02-398-1 | Conductor in jgheaburi, sectiune pina la 6 mm2 | 100 m |  | 0,50 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,6800 | 0,84 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0500 | 0,025 |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,0200 | 0,01 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0500 | 0,025 |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0500 | 0,025 |
|  | 5009719 | Fisii si catarame pentru fixarea conductorilor | 100 buc | 0,2600 | 0,13 |
|  | 5009826 | Dispozitiv de stringere cuplare | 100 buc | 0,1000 | 0,05 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,1600 | 0,08 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0100 | 0,005 |
| 11 | pret furnizor | Cablu de control КВВГнг LS 4x1.5 mm2 | m.l. |  | 50,00 |
|  | 3130134817660 | Cablu de control КВВГнг LS 4x1.5 mm2 | m | 1,0250 | 51,25 |
| 12 | M1A14A | Dispozitiv cu plutitor, pentru masurarea nivelului in recipient, livrat gata confectionat, avind mira cu inaltimea de pina la 5 m | buc |  | 3,00 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 12,0900 | 36,27 |
|  | 2874115820417 | Surub cap hexagonal M 10 x 40 gr.4.8 | buc | 4,0000 | 12,00 |
|  | 2874115842702 | Piulita hexag. M10 | buc | 4,0000 | 12,00 |
|  | 2735725900578 | Electrod sud.ol.nealiat D = 3,25 e42b | kg | 0,6000 | 1,80 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 2,5000 | 7,50 |
| 2. Utilaj |  |  |  |  |  |
| 13 | pret furnizor | Cofret metalic de tip ЩМП-2-0 74 У2, IP54, dimensiuni 510 x 400 x 220 mm | buc |  | 1,00 |
|  | 31203555377851 | Boxa ЩМП-2-0-74 У2, IP54 | buc | 1,0000 | 1,00 |
| 14 | pret furnizor | Intrerupator automat monopolar, caracteristica C, In=10A, U=230V, Icu=4.5kA | buc |  | 1,00 |
|  | 2924127326406 | Intrerupator automat de tip BA47-29M, 1P, 10A, °C° | buc | 1,0000 | 1,00 |
| 15 | pret furnizor | Releu intermediar 10A 220V de tip РЭК 77/4 cu priza releu de tip PPM 77/4 | set |  | 9,00 |
|  | 2875274501360 | Releu intermediar 10A 220V de tip РЭК 77/4 cu priza releu de tip PPM 77/4 | set | 1,0000 | 9,00 |
| 16 | pret furnizor | Armatura de iluminat AL-22TE rosu | buc |  | 11,00 |
|  | 2875274501336R | Armatura de iluminat AL-22TE rosu | buc | 1,0000 | 11,00 |
| 17 | pret furnizor | Armatura de iluminat AL-22TE galben | buc |  | 1,00 |
|  | 2875274501336G | Armatura de iluminat AL-22TE galben | buc | 1,0000 | 1,00 |
| 18 | pret furnizor | Buton ABLF-22 verde | buc |  | 2,00 |
|  | 29241273265388V | Buton ABLF-22 | buc | 1,0000 | 2,00 |
| 19 | pret furnizor | Buton ABLF-22 rosu | buc |  | 1,00 |
|  | 29241273265388R | Buton ABLF-22 | buc | 1,0000 | 1,00 |
| 20 | pret furnizor | Comutator УП5312-Ф225 | buc |  | 1,00 |
|  | 2875274501570 | Comutator УП5312-Ф225 | buc | 1,0000 | 1,00 |
| 21 | pret furnizor | Senzor de nivel flotant OWEN PDU-2.2.1650.200-EX cu protectie la explozie tip "circuit intrinsec sigur" 0 Ex sau similar dupa caracteristici | buc |  | 1,00 |
|  | 2913204501170 | Senzor de nivel flotant OWEN PDU-2.2.1650.200-EX cu protectie la explozie tip "circuit intrinsec sigur" 0 Ex | buc | 1,0000 | 1,00 |
| 22 | pret furnizor | Senzor de nivel flotant OWEN PDU-2.2.150.50-EX cu protectie la explozie tip "circuit intrinsec sigur" 0 Ex sau similar dupa caracteristici | buc |  | 2,00 |
|  | 2913204501171 | Senzor de nivel flotant OWEN PDU-2.2.150.50-EX cu protectie la explozie tip "circuit intrinsec sigur" 0 Ex | buc | 1,0000 | 2,00 |

Lista cu cantităţile de lucrări № 2-1-6

Echipament electric de distributie si iluminat (01/2023 - EEF/IEI)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de materie prima,resurse materiale si termo-energetice |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | In perioada lucrarilor de reglare-demarare |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |
| 1 | RpCU05F | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime | buc |  | 5,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,0600 | 0,30 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,7800 | 3,90 |
| 2 | RpCU05I1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc |  | 2,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1000 | 0,20 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,6500 | 1,30 |
| 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |
| 3 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 | buc |  | 1,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,3200 | 2,32 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1700 | 0,17 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0300 | 0,03 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,1000 | 0,10 |
| 4 | 08-03-575-1 | Dispozitiv - intrerupatoare automate, separatoare de sarcina | buc |  | 11,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1200 | 12,32 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0200 | 0,22 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0020 | 0,022 |
| 5 | 08-01-080-2 | Aparat pentru masurare si protectie, cantitate extremitati conectate pina la: 6 - РН-47 | buc |  | 1,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1300 | 1,13 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0400 | 0,04 |
|  | 5009807 | Formari de capuri de marcare | 100 buc | 0,0600 | 0,06 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0800 | 0,08 |
| 6 | 08-03-575-1 | Dispozitiv - contactor | buc |  | 3,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1200 | 3,36 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0200 | 0,06 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0020 | 0,006 |
| 7 | 08-01-081-2 | Aparat de comanda - Fotoreleu | buc |  | 1,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1300 | 1,13 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0600 | 0,06 |
|  | 5009807 | Formari de capuri de marcare | 100 buc | 0,0600 | 0,06 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0400 | 0,04 |
| 8 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m |  | 3,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 23,8000 | 71,40 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0021 | 0,006 |
|  | 1139042 | Clei "БМК-5k" | kg | 0,2000 | 0,60 |
|  | 5009030 | Flanse | 10 buc | 1,0000 | 3,00 |
|  | 50090311 | Scoabe fixare tevi cu diblu | 10 buc | 6,7000 | 20,10 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 18,0000 | 54,00 |
|  | 5009070 | Racordari | 10 buc | 1,8000 | 5,40 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,1100 | 0,33 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 4,8400 | 14,52 |
| 9 | pret furnizor | Tevi PVC pentru electromontaj d=20 mm | m.l. |  | 300,00 |
|  | 5309032 | Tevi PVC pentru electromontaj d=20 mm | m | 1,0250 | 307,50 |
| 10 | 08-02-411-1 | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm | 100 m |  | 0,04 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 34,7000 | 1,388 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0030 | 0,00 |
|  | 1039160 | Mansoane de cuplare | buc | 10,0000 | 0,40 |
|  | 50090311 | Scoabe fixare tevi cu diblu | 10 buc | 25,0000 | 1,00 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 10,0000 | 0,40 |
|  | 5009070 | Racordari | 10 buc | 1,0000 | 0,04 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 5,0000 | 0,20 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,2200 | 0,009 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 4,4400 | 0,178 |
| 11 | pret furnizor | Tub metalic flexibil cu izolatie PVC D=20 mm | m.l. |  | 4,00 |
|  | 2513306619262 | Tub metalic flexibil cu izolatie PVC D=20 mm | m | 1,0250 | 4,10 |
| 12 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m |  | 3,32 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 6,7400 | 22,377 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0200 | 0,066 |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0,3100 | 1,029 |
|  | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 0,8000 | 2,656 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 12,2000 | 40,504 |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,0500 | 0,166 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 | 0,066 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,1600 | 0,531 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0200 | 0,066 |
| 13 | pret furnizor | Cablu ВВГнг-LS-0.66 3x1.5 mm2 | m.l. |  | 270,00 |
|  | 3130134817540 | Cablu ВВГнг-LS-0.66 3x1.5 mm2 | m | 1,0250 | 276,75 |
| 14 | pret furnizor | Cablu ВВГнг(A)-FRLS 3x1.5 mm2 | m.l. |  | 22,00 |
|  | 3130134817205 | Cablu ВВГнг(A)-FRLS 3x1.5 mmp | m | 1,0250 | 22,55 |
| 15 | pret furnizor | Conductor electric tip ПВнгд 1x4 mm2 | m.l. |  | 40,00 |
|  | 3130134817705 | Conductor electric tip ПВнгд 1x4 mm2 | m | 1,0250 | 41,00 |
| 16 | 08-02-412-3 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 | 100 m |  | 0,43 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 7,8600 | 3,38 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0200 | 0,009 |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0,3100 | 0,133 |
|  | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 0,8000 | 0,344 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 12,2000 | 5,246 |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,0500 | 0,022 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 | 0,009 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,3200 | 0,138 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0400 | 0,017 |
| 17 | pret furnizor | Cablu ВВГнг-LS-0.66 3x2.5 mm2 | m.l. |  | 33,00 |
|  | 3130134817541 | Cablu ВВГнг-LS-0.66 3x2.5 mm2 | m | 1,0250 | 33,825 |
| 18 | pret furnizor | Conductor electric tip ПВнгд 1x10 mm2 | m.l. |  | 10,00 |
|  | 3130134817707 | Conductor electric tip ПВнгд 1x10 mm2 | m | 1,0250 | 10,25 |
| 19 | 08-03-594-1 | Corp de iluminat cu sursa de iluminat LED | 100 buc |  | 0,18 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 88,0000 | 15,84 |
|  | 1010219 | Lianti de ipsos "Г-3" | t | 0,00315 | 0,001 |
|  | 5009113 | Prezoane | buc | 204,0000 | 36,72 |
|  | 21101 | Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t | h-ut | 1,5500 | 0,279 |
| 20 | 08-03-575-1 | Dispozitiv - bloc de alimentare a corpurilor de iluminat in caz de avarie | buc |  | 2,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1200 | 2,24 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0200 | 0,04 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0020 | 0,004 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0020 | 0,004 |
| 21 | 08-03-591-1 | Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, montare aparenta | 100 buc |  | 0,07 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 39,5000 | 2,765 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 1,0200 | 0,071 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0300 | 0,002 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 6,4000 | 0,448 |
| 22 | pret furnizor | Intrerupator instalatie deschisa cu legare la pamint, cu 1 clapa, IP44, 10A, 220V | buc |  | 7,00 |
|  | 3120255519103 | Intrerupator cu 1 clapa, instalatie deschisa cu legare la pamint, IP44, 16A, 220V | buc | 1,0000 | 7,00 |
| 23 | 08-03-591-4 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, montare aparenta | 100 buc |  | 0,01 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 43,9000 | 0,439 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 1,0200 | 0,01 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0400 | 0,00 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 6,4000 | 0,064 |
| 24 | pret furnizor | Intrerupator instalatie deschisa cu legare la pamint, cu 2 clape, IP44, 10A, 220V | buc |  | 1,00 |
|  | 3120255519104 | Intrerupator cu 2 clape, instalatie deschisa cu legare la pamint, IP44, 16A, 220V | buc | 1,0000 | 1,00 |
| 25 | 08-03-591-10 | Bloc priza 2P+E cu capac si blocaj mecanic si intrerupator etansate, montare aparenta | 100 buc |  | 0,02 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 76,1000 | 1,522 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,9760 | 0,02 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,1200 | 0,002 |
| 26 | pret furnizor | Bloc IP67 constind din priza 2P+E, 16A, 230V cu capac si blocaj mecanic si intrerupator 10A, 220V, montare aparenta | buc |  | 2,00 |
|  | 3120275536198 | Bloc IP67 constind din priza 2P+E, 16A, 230V cu capac si blocaj mecanic si intrerupator 10A, 220V, montare aparenta | buc | 1,0000 | 2,00 |
| 27 | 08-02-472-7 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 160 mm2 | 100 m |  | 0,20 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 21,3000 | 4,26 |
|  | 1011627 | Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm | t | 0,0040 | 0,001 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 1,3000 | 0,26 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 8,2000 | 1,64 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 8,2000 | 1,64 |
|  | 1019373 | Otel fisie necalmat 40х4 mm | t | 0,1300 | 0,026 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 2,3000 | 0,46 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 1,5000 | 0,30 |
|  | 5009105 | Suportul corpului de iluminat | 10 buc | 13,4000 | 2,68 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,2500 | 0,05 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 3,3600 | 0,672 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,2500 | 0,05 |
| 28 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm, L=3 m | 10 buc |  | 0,30 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 8,2900 | 2,487 |
|  | 1011620 | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 20 mm | t | 0,0760 | 0,023 |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,0020 | 0,001 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,7800 | 0,234 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,1400 | 0,042 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 2,5400 | 0,762 |
| 3. Utilaj |  |  |  |  |  |
| 29 | pret furnizor | Cofret metalic de tip ЩМП-3-0 74 У2, IP54, dimensiuni 650 x 500 x 220 mm dotat cu bare DIN si incuietoare | buc |  | 1,00 |
|  | 31203555377861 | Cofret metalic de tip ЩМП-3-0 74 У2, IP54, dimensiuni 650 x 500 x 220 mm dotat cu bare DIN si incuietoare | buc | 1,0000 | 1,00 |
| 30 | pret furnizor | Separator de sarcina modular, Un=400V, 3P, In=63A | buc |  | 1,00 |
|  | 2924127326163 | Separator de sarcina BH-32, 3P, 63A | buc | 1,0000 | 1,00 |
| 31 | pret furnizor | Intrerupator automat tripolar, caracteristica C, In=16A, Un=400V, Icu=4.5kA | buc |  | 1,00 |
|  | 2924127326455 | Intrerupator automat de tip BA47-29M, 3P, 16A, °C° | buc | 1,0000 | 1,00 |
| 32 | pret furnizor | Intrerupator automat monopolar, caracteristica C, In=16A, U=230V, Icu=4.5kA | buc |  | 1,00 |
|  | 2924127326408 | Intrerupator automat de tip BA47-29M, 1P, 16A, °C° | buc | 1,0000 | 1,00 |
| 33 | pret furnizor | Intrerupator automat monopolar, caracteristica C, In=10A, U=230V, Icu=4.5kA | buc |  | 1,00 |
|  | 2924127326406 | Intrerupator automat de tip BA47-29M, 1P, 10A, °C° | buc | 1,0000 | 1,00 |
| 34 | pret furnizor | Intrerupator automat monopolar, caracteristica B, In=10A, U=230V, Icu=4.5kA | buc |  | 2,00 |
|  | 2924127326428 | Intrerupator automat de tip BA47-29M, 1P, 10A, °B° | buc | 1,0000 | 2,00 |
| 35 | pret furnizor | Intrerupator automat monopolar, caracteristica C, In=6A, U=230V, Icu=4.5kA | buc |  | 4,00 |
|  | 2924127326404 | Intrerupator automat de tip BA47-29M, 1P, 06A, °C° | buc | 1,0000 | 4,00 |
| 36 | pret furnizor | Intrerupator automat de curent diferentiat, bipolar, cu caracteristica "AC", In=16А, 30мА, Un=230V | buc |  | 1,00 |
|  | 29241273265087 | Intrerupator automat de tip АВДТ32M, С16, 30мА | buc | 1,0000 | 1,00 |
| 37 | pret furnizor | Bobina de declansare cu contact comutator 1C/O, AC-12, 6A, 230V, de tip PH47 | buc |  | 1,00 |
|  | 2924127326199 | Declansator de deschidere PH47 | buc | 1,0000 | 1,00 |
| 38 | pret furnizor | Contactor modular KM20-22 AC, 20 A, 230 V | buc |  | 3,00 |
|  | 1104082 | Contactor modular KM20-22 AC, 20 A, 230 V | buc | 1,0000 | 3,00 |
| 39 | pret furnizor | Intrerupator crepuscular In=10A, Ue=230V, 2...100Lux, IP65 - ФР-601 | buc |  | 1,00 |
|  | 29241273265391 | Releu fotoelectric ФР-601, IP44 | buc | 1,0000 | 1,00 |
| 40 | pret furnizor | Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, lungime 1270 mm, IP54, IK02, cu montare aparenta, modul LED 32W, reflector opal, flux luminos 3800Lm, 4000K, tensiunea de alimentare 230V | buc |  | 10,00 |
|  | 2875274401572 | Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, lungime 1270 mm, IP54, IK02, cu montare aparenta, modul LED 32W, reflector opal, flux luminos 3800Lm, 4000K, tensiunea de alimentare 230V | buc | 1,0000 | 10,00 |
| 41 | pret furnizor | Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP54, IK02, cu montare aparenta pe tavan, modul LED 18W, reflector opal, flux luminos 1900Lm, 4000K, tensiunea de alimentare 230V | buc |  | 8,00 |
|  | 2875274401560 | Corp de iluminat pentru i luminatul general de interior, IP54, IK02, cu montare aparenta pe tavan, modul LED 18W, reflector opal, flux luminos 1900Lm, 4000K, tensiunea de alimentare 230V | buc | 1,0000 | 8,00 |
| 42 | pret furnizor | Bloc de alimentare Emergency CONVERSION KIT POWER LED 8-40W IP20 | buc |  | 2,00 |
|  | 3120275536189 | Bloc de alimentare Emergency CONVERSION KIT POWER LED 8-40W IP20 | buc | 1,0000 | 2,00 |

Lista cu cantităţile de lucrări № 2-1-7

Semnalizarea atiincendiu (01/2023 - Sin)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de materie prima,resurse materiale si termo-energetice |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | In perioada lucrarilor de reglare-demarare |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |
| 1 | RpCU05F | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime | buc |  | 5,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,0600 | 0,30 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,7800 | 3,90 |
| 2 | RpCU05I1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc |  | 2,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1000 | 0,20 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,6500 | 1,30 |
| 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |
| 3 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 | buc |  | 1,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,3200 | 2,32 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1700 | 0,17 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0300 | 0,03 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,1000 | 0,10 |
| 4 | 10-08-001-01 | Aparate receptoare: Dispozitive "SI" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 10 raze | buc |  | 1,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 24,0000 | 24,00 |
|  | 1011963 | Colofoniu de pin | kg | 0,0056 | 0,006 |
|  | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm | 10 buc | 0,4000 | 0,40 |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,0560 | 0,056 |
|  | 330206 | Burghiuri electrice | h-ut | 0,1600 | 0,16 |
| 5 | 10-08-002-02 | Avertizoare "SI" automatice: de fum | buc |  | 5,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,0000 | 10,00 |
|  | 1010219 | Liant de ipsos "Г-3" | t | 0,00001 | 0,00 |
|  | 1011963 | Colofoniu de pin | kg | 0,0005 | 0,003 |
|  | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm | 10 buc | 0,2500 | 1,25 |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,0050 | 0,025 |
|  | 330206 | Burghiuri electrice | h-ut | 0,1600 | 0,80 |
| 6 | 10-08-002-01 | Avertizoare "SI" automatice: termic de electrocontact | buc |  | 14,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,0000 | 14,00 |
|  | 1010219 | Liant de ipsos "Г-3" | t | 0,00001 | 0,00 |
|  | 1010329 | Clei "88-СА" | kg | 0,0050 | 0,07 |
|  | 1011963 | Colofoniu de pin | kg | 0,0002 | 0,003 |
|  | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm | 10 buc | 0,1000 | 1,40 |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,0020 | 0,028 |
|  | 330206 | Burghiuri electrice | h-ut | 0,0600 | 0,84 |
| 7 | 08-03-591-3 | Buton rosu pentru alarma de incendiu | 100 buc |  | 0,03 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 76,0000 | 2,28 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 9,7600 | 0,293 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 9,7600 | 0,293 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,1000 | 0,003 |
| 8 | 08-03-593-10 | Dispozitive de semnalizare somica si luminoasa | 100 buc |  | 0,04 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 98,2000 | 3,928 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 4,0800 | 0,163 |
|  | 5070001 | Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2 | t | 0,00153 | 0,00 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,2100 | 0,008 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 1,1200 | 0,045 |
| 9 | 08-03-575-1 | Dispozitiv - transformator | buc |  | 1,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1200 | 1,12 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0200 | 0,02 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0020 | 0,002 |
| 10 | 08-03-575-1 | Dispozitiv - acumulator | buc |  | 5,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1200 | 5,60 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0200 | 0,10 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0020 | 0,01 |
| 11 | 08-03-575-1 | Dispozitiv - releu | buc |  | 5,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1200 | 5,60 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0200 | 0,10 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0020 | 0,01 |
| 12 | 10-02-050-04 | Utilajul centralei: Instalarea rezistentilor si dioadelor | buc |  | 8,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,1000 | 0,80 |
| 13 | pret furnizor | Rezistenta МЛТ-0.25, 4.3 kOhm | buc |  | 4,00 |
|  | 1111000101036 | Rezistenta МЛТ-0.25, 4.3 kOhm | buc | 1,0000 | 4,00 |
| 14 | pret furnizor | Dioda semiconductoare de tip КД512А | buc |  | 4,00 |
|  | 1111000101020 | Dioda КД512А | buc | 1,0000 | 4,00 |
| 15 | 10-08-002-04 | Avertizoare "SPA" automatice: de contact magnetic la deschiderea ferestrelor, usilor | buc |  | 6,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,0000 | 6,00 |
|  | 1010329 | Clei "88-СА" | kg | 0,0100 | 0,06 |
|  | 1011963 | Colofoniu de pin | kg | 0,0002 | 0,001 |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,0020 | 0,012 |
| 16 | 08-03-593-10 | Tablou luminos de indicatie, alimentare 12V | 100 buc |  | 0,09 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 98,2000 | 8,838 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 4,0800 | 0,367 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,2100 | 0,019 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 1,1200 | 0,101 |
| 17 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m |  | 3,25 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 23,8000 | 77,35 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0021 | 0,007 |
|  | 1139042 | Clei "БМК-5k" | kg | 0,2000 | 0,65 |
|  | 5009030 | Flanse | 10 buc | 1,0000 | 3,25 |
|  | 50090311 | Scoabe fixare tevi cu diblu | 10 buc | 6,7000 | 21,775 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 18,0000 | 58,50 |
|  | 5009070 | Racordari | 10 buc | 1,8000 | 5,85 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,1100 | 0,358 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 4,8400 | 15,73 |
| 18 | pret furnizor | Tevi PVC pentru electromontaj, ignifuga, d=16 mm | m.l. |  | 275,00 |
|  | 5309031 | Tevi PVC pentru electromontaj, ignifuga, d=16 mm | m | 1,0250 | 281,875 |
| 19 | pret furnizor | Tevi PVC pentru electromontaj, ignifuga, d=20 mm | m.l. |  | 50,00 |
|  | 5309032 | Tevi PVC pentru electromontaj, ignifuga, d=20 mm | m | 1,0250 | 51,25 |
| 20 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 | 100 m |  | 2,90 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 5,6100 | 16,269 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0200 | 0,058 |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0,3100 | 0,899 |
|  | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 0,8000 | 2,32 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 12,2000 | 35,38 |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,0500 | 0,145 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 | 0,058 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,1600 | 0,464 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0100 | 0,029 |
| 21 | pret furnizor | Cablu rezistent la foc de tip КПСнг(А)-FRLS-1x2x0.75 mm2 | m.l. |  | 290,00 |
|  | 3130134818982 | Cablu rezistent la foc de tip КПСнг(А)-FRLS-1x2x0.75 mm2 | m | 1,0250 | 297,25 |
| 22 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m |  | 0,56 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 6,7400 | 3,774 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0200 | 0,011 |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0,3100 | 0,174 |
|  | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 0,8000 | 0,448 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 12,2000 | 6,832 |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,0500 | 0,028 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 | 0,011 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,1600 | 0,09 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0200 | 0,011 |
| 23 | pret furnizor | Cablu ВВГнг(A)-FRLS 3x1.5 mm2 | m.l. |  | 56,00 |
|  | 3130134817205 | Cablu ВВГнг(A)-FRLS 3x1.5 mmp | m | 1,0250 | 57,40 |
| 24 | 11-04-004-01 | Aparat de tavan: modul de stingere | buc |  | 4,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 10,1000 | 40,40 |
|  | 1012036 | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm | kg | 0,0267 | 0,107 |
|  | 1012039 | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm | kg | 0,4070 | 1,628 |
|  | 5009055 | Borne de cablu din cupru | buc | 2,0000 | 8,00 |
|  | 5220075 | Aliaje de staniu-plumb, fara de stibiu, marca "ПОС61" | kg | 0,0050 | 0,02 |
|  | 030401 | Troliuri electrice, forta de tractiune pina la 5,79 (0,59) kN (t) | h-ut | 0,4900 | 1,96 |
| 25 | 11-04-004-01 | Aparat de perete: modul de stingere | buc |  | 6,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 10,1000 | 60,60 |
|  | 1012036 | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm | kg | 0,0267 | 0,16 |
|  | 1012039 | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm | kg | 0,4070 | 2,442 |
|  | 5009055 | Borne de cablu din cupru | buc | 2,0000 | 12,00 |
|  | 5220075 | Aliaje de staniu-plumb, fara de stibiu, marca "ПОС61" | kg | 0,0050 | 0,03 |
|  | 030401 | Troliuri electrice, forta de tractiune pina la 5,79 (0,59) kN (t) | h-ut | 0,4900 | 2,94 |
| 3. Utilaj |  |  |  |  |  |
| 26 | pret furnizor | Cofret metalic de tip ЩМП-2-0 74 У2, IP54, dimensiuni 510 x 400 x 220 mm | buc |  | 1,00 |
|  | 31203555377851 | Boxa ЩМП-2-0-74 У2, IP54 | buc | 1,0000 | 1,00 |
| 27 | pert furnizor | Bloc de receptie-control pentri semnalizare de inceniu cu 3 bucle pentru semnalizare si 1 bucla pentru sitingerea incendiuluui, conform standartului SM SR EN 54-2+AC 2010 | buc |  | 1,00 |
|  | 2923125729696 | Bloc de receptie-control pentri semnalizare de inceniu cu 3 bucle pentru semnalizare si 1 bucla pentru sitingerea incendiuluui, conform standartului SM SR EN 54-2+AC 2010 | buc | 1,0000 | 1,00 |
| 28 | pret furnizor | Detector de fum conform standartului SM SR EN 54-7:2010 cu cutie suplimentara de montare si soclu detector | buc |  | 5,00 |
|  | 2811236313271 | Detector de fum conform standartului SM SR EN 54-7:2010 cu cutie suplimentara de montare si soclu detector | buc | 1,0000 | 5,00 |
| 29 | pret furnizor | Detector de caldura conform standartului SM SR EN 54-5:2010 cu cutie suplimentara de montare si soclu detector | buc |  | 14,00 |
|  | 2811236313272 | Detector de caldura conform standartului SM SR EN 54-5:2010 cu cutie suplimentara de montare si soclu detector | buc | 1,0000 | 14,00 |
| 30 | pret furnizor | Declansator manual de incendiu, conform standartului SM SR EN 54-11:2010 | buc |  | 3,00 |
|  | 2811236313242 | Declansator manual de incendiu, conform standartului SM SR EN 54-11:2010 | buc | 1,0000 | 3,00 |
| 31 | pret furnizor | Dispozitiv de semnalizare somica si optica, de exterior, 11-14VDC, 250mA, 110dB, conform standartului SM SR EN 54-3:2015 | buc |  | 1,00 |
|  | 307 | Dispozitiv de semnalizare somica si optica, de exterior, 11-14VDC, 250mA, 110dB, conform standartului SM SR EN 54-3:2015 | buc | 1,0000 | 1,00 |
| 32 | pret furnizor | Dispozitiv de semnalizare somica, de interior, 9-13V, 80mA, conform standartului SM SR EN 54-3:2015 | buc |  | 3,00 |
|  | 306 | Dispozitiv de semnalizare somica, de interior, 9-13V, 80mA, conform standartului SM SR EN 54-3:2015 | buc | 1,0000 | 3,00 |
| 33 | pret furnizor | Bloc de transformare 60VA, conform standartului SM SR EN 54-4 +AC:2010 | buc |  | 1,00 |
|  | 2811236313251 | Bloc de transformare 60VA, conform standartului SM SR EN 54-4 +AC:2010 | buc | 1,0000 | 1,00 |
| 34 | pret furnizor | Acumulator 12V, 7A/h | buc |  | 5,00 |
|  | 2811236313262 | Acumulator 12V, 7A/h | buc | 1,0000 | 5,00 |
| 35 | pret furnizor | Releu RM1 | buc |  | 5,00 |
|  | 2811236313390 | Releu RM1 | buc | 1,0000 | 5,00 |
| 36 | pret furnizor | Senzor cu contact electromagnetic pentru deschiderea usilor | set |  | 6,00 |
|  | 2875274501451 | Senzor de contact magnetic pentru deschiderea usilor | SET | 1,0000 | 6,00 |
| 37 | pret furnizor | Tablou luminos de indicatie, alimentare 12V, cu aplicarea inscriptie "Pulbere. Nu intrati" | set |  | 4,00 |
|  | 3120355537987 | Tablou luminos de indicatie, alimentare 12V, cu aplicarea inscriptie | buc | 1,0000 | 4,00 |
| 38 | pret furnizor | Tablou luminos de indicatie, cu alimentare 12V, cu aplicarea inscriptie "Pulbere. Iesiti" | set |  | 4,00 |
|  | 3120355537987 | Tablou luminos de indicatie, alimentare 12V, cu aplicarea inscriptie | buc | 1,0000 | 4,00 |
| 39 | pret furnizor | Tablou luminos de indicatie, cu alimentare 12V, cu aplicarea inscriptie "Automatizare dezactivata" | set |  | 1,00 |
|  | 3120355537987 | Tablou luminos de indicatie, alimentare 12V, cu aplicarea inscriptie | buc | 1,0000 | 1,00 |
| 40 | pret furmnizor | Module de stingere a incendiilor cu pulbere montare pe perete, cu autoactivare, echipata cu un unitate electronica de lansare - un dispozitiv de detectare si declansare bazat pe un detector de flacara de incendiu, cu un interval de temperatura de functionare de la -50 la +50 °C. Greutatea prafului de stingere a incendiilor - 4 kg | set |  | 8,00 |
|  | 3120355537989 | Modul de stingere a incendiilor cu pulbere. Greutatea prafului de stingere a incendiilor - 4 kg | buc | 1,0000 | 8,00 |
|  | 3120355538992 | Suspensie de perete pentru Modul de stingere a incendiilor cu pulbere | buc | 1,0000 | 8,00 |
| 41 | pret furmnizor | Module de stingere a incendiilor cu pulbere montare pe perete, cu autoactivare, echipata cu un unitate electronica de lansare - un dispozitiv de detectare si declansare bazat pe un detector de flacara de incendiu, cu un interval de temperatura de functionare de la -50 la +50 °C. Greutatea prafului de stingere a incendiilor - 6 kg | set |  | 4,00 |
|  | 3120355537990 | Modul de stingere a incendiilor cu pulbere. Greutatea prafului de stingere a incendiilor - 6 kg | buc | 1,0000 | 4,00 |
|  | 3120355538992 | Suspensie de perete pentru Modul de stingere a incendiilor cu pulbere | buc | 1,0000 | 4,00 |
| 42 | pret furmnizor | Module de stingere a incendiilor cu pulbere montare pe tavan, cu autoactivare, echipata cu un unitate electronica de lansare - un dispozitiv de detectare si declansare bazat pe un detector de flacara de incendiu, cu un interval de temperatura de functionare de la -50 la +50 °C. Greutatea prafului de stingere a incendiilor - 9 kg | set |  | 8,00 |
|  | 3120355537991 | Modul de stingere a incendiilor cu pulbere. Greutatea prafului de stingere a incendiilor - 9 kg | buc | 1,0000 | 8,00 |
|  | 3120355538993 | Suspensie de tavan pentru Modul de stingere a incendiilor cu pulbere | buc | 1,0000 | 8,00 |