| Constructia retelelor de aprovizionare cu apa si canalizare si forarea a doua sonde arteziene din s.Taul, r-nul Donduseni. N007 | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 2-9-1

Reconstructia capitala a sondei existente N968.TH+constr. (Platf.D2)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Valoarea utilajului |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Grundfos |  | Pompa submersibila SP 7-23 (4.0m3/h) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 12345678918 |  | Pompa submersibila SP 7-23 (4.0m3/h) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 2 | Pret de piata |  | Pompa de drenaj DPK10.50.075.5.0D (4.0m3/h) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 12345678925 |  | Pompa de drenaj DPK10.50.075.5.0D (4.0m3/h) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 3 | Pretul furnizorului |  | Apometru d50mm |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 123456789115 |  | Apometru d50mm |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli depozitare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Valoarea utilajului |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 07-04-030-05 |  | Pompa arteziana, cu motor electric submersibil, SP 7-23 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 81,800 |  |  |
|  | 021102 |  | Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (cu exceptia conductei magistrale), 10 t |  |  | h-ut |  | 14,170 |  |  |
| 5 | AcC06A |  | Montarea pe postament existent a pompelor de vid, cu piston, Pompa de drenaj |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 2,800 |  |  |
|  | 2513736621810 |  | Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila de 3 mm grosime |  |  | kg |  | 0,793 |  |  |
|  | 2874115801186 |  | Suruburi cap hexagonal OL-37 M 12x60 |  |  | buc |  | 2,060 |  |  |
|  | 2874115840479 |  | Piulita hexag. M12 |  |  | buc |  | 2,060 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 0,200 |  |  |
| 6 | AcC03A |  | Montarea pe postament existent a motoarelor electrice care actioneaza pompe sau alte agregate, avind puterea de 0,25-2,8 kw |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 7245070020600 |  | Electrician intretinere-reparatii |  |  | h-om |  | 2,100 |  |  |
|  | 2513736621815 |  | Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila 4 mm grosime |  |  | kg |  | 0,515 |  |  |
|  | 2874115802013 |  | Suruburi cap hexagonal M 16 x 100 |  |  | buc |  | 6,180 |  |  |
|  | 2874115840558 |  | Piulita hexag. M16 |  |  | buc |  | 6,180 |  |  |
| 7 |  |  | Стоимость труб ст. обсадных д60-Dmm |  |  | m |  | 99,000 |  |  |
|  | 287411582131 |  | Труба ст. обсадная д60-Д |  |  | m |  | 99,000 |  |  |
| 8 |  |  | Mufa de imbinare d73mm |  |  | buc |  | 10,000 |  |  |
|  | 28741158210 |  | Mufa de imbinare d73mm |  |  | buc |  | 10,000 |  |  |
| 9 | AcB04D |  | Montarea contorului de apa a robinetului de concesie ingropat, pe pozitie existenta pe bransamente de otel, avind diametrul de 50 mm |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 2,450 |  |  |
|  | 2320116200573 |  | Benzina auto tip CO/R 75 |  |  | kg |  | 0,353 |  |  |
|  |  |  | Прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Fondul social |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transport material |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli depozitare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Lucrari de constructii |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.1. Conducte si armaturi |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | AcB01A |  | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Robinet cu sertar cauciucat fonta д50 mm |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 0,550 |  |  |
|  | 287411730025 |  | Armaturi cu actionarea manuala sau mecanica. Robinet cu sertar cauciucat fonta д50 mm |  |  | buc |  | 1,040 |  |  |
| 11 | AcB01A |  | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Ventil de aerisire (вантуз) д50мм |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 0,550 |  |  |
|  | 2874117328 |  | Armaturi cu actionarea manuala sau mecanica. Ventil de aerisire (вантуз) д50мм |  |  | buc |  | 1,040 |  |  |
| 12 | AcB01A |  | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Clapeta 19ч21бр д50мм |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 2,200 |  |  |
|  | 28741173283 |  | Armaturi cu actionarea manuala sau mecanica. Clapeta 19ч21бр д50мм |  |  | buc |  | 4,160 |  |  |
| 13 | AcA31A |  | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50 mm |  |  | buc |  | 12,000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 10,680 |  |  |
|  | 287527447133 |  | Flansa din otel pentru sudura d50mm |  |  | buc |  | 12,600 |  |  |
|  | 3110320003006 |  | Grup termic de sudura de 1-14 kw |  |  | h-ut |  | 4,800 |  |  |
| 14 | IC42A |  | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata/ Suport de sustinere ОГ-51 |  |  | kg |  | 2,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,460 |  |  |
|  | 2710700000000 |  | Suporti sau dispozitive |  |  | kg |  | 2,000 |  |  |
| 15 | AcA25A |  | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Teu d 50 mm |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 2,100 |  |  |
|  | 287527411016 |  | Piesa de legatura din otel pentru sudura. Teu d50mm |  |  | buc |  | 2,040 |  |  |
|  | 3110320003006 |  | Grup termic de sudura de 1-14 kw |  |  | h-ut |  | 0,480 |  |  |
| 16 | SD07A |  | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, Кран 3-х ход под манометр д15мм |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,180 |  |  |
|  | 287527420122 |  | Robinet de trecere. Кран 3-х ход д15мм под манометр |  |  | buc |  | 1,020 |  |  |
| 17 | IA18B |  | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: hidrometru sau manometru cu robinet de control |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,400 |  |  |
|  | 33205000021 |  | Armatura fina Манометр |  |  | buc |  | 1,010 |  |  |
| 18 | SD07A |  | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, Cap de mufa ГМ-50 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,180 |  |  |
|  | 2875274284 |  | Robinet de trecere. Cap de mufa ГМ-50 |  |  | buc |  | 1,020 |  |  |
| 19 | AcA04A |  | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 50 mm |  |  | m |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 0,500 |  |  |
|  | 252121670141 |  | Teava din otel д50мм |  |  | m |  | 1,060 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,095 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,210 |  |  |
|  | 2873155901261 |  | Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm |  |  | kg |  | 0,137 |  |  |
|  | 2320322600282 |  | Bitum pentru protectie conducte |  |  | kg |  | 0,074 |  |  |
|  | 2320322600374 |  | Citom |  |  | kg |  | 0,021 |  |  |
|  | 2320156200951 |  | Motorina motor DIESEL-ld |  |  | kg |  | 0,147 |  |  |
|  | 3110500003004 |  | Convertizor de sudura de 14 kw |  |  | h-ut |  | 0,060 |  |  |
| 20 | AcA24A |  | Imbinarea cu mufe a pieselor de legatura din fonta sau a armaturilor, la conducte de presiune, Reductie fonta cu flansa d65/50mm |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 2,100 |  |  |
|  | 287527411077 |  | Piesa de legatura din fonta Reductie fonta cu flansa d65/50mm |  |  | buc |  | 1,050 |  |  |
|  | 1320157334838 |  | Plumb rafinat PB-4 pentru stemuit |  |  | kg |  | 0,908 |  |  |
| 21 | AcA54B |  | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Racord compresiune cu flansa d75/2 1/2'' |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 0,580 |  |  |
|  | 25231567125 |  | Fiting polietilena (mufa, cot, teu). Racord compresiune cu flansa d75/2 1/2'' |  |  | buc |  | 1,030 |  |  |
|  |  |  |  | Total Conducte si armaturi |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.2. Lucrari terasamente pentru camin |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | TsC03B1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II. |  |  | 100 m3 |  | 0,400 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 0,820 |  |  |
| 23 | TsA20B |  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu/ |  |  | m3 |  | 1,400 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 2,884 |  |  |
| 24 | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Вытесненный грунт) |  |  | 100 m3 |  | 0,110 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 0,247 |  |  |
| 25 | TsI50B |  | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 2 km |  |  | t |  | 18,700 |  |  |
|  | 3410540000001 |  | Autocamion, 5 t |  |  | h-ut |  | 1,197 |  |  |
| 26 | TsC51B |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II. |  |  | 100 m3 |  | 0,110 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,040 |  |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 0,044 |  |  |
| 27 | TsD01B |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu. |  |  | m3 |  | 5,000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 1,550 |  |  |
| 28 | TsD04B |  | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv. |  |  | m3 |  | 5,000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 3,750 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 0,500 |  |  |
| 29 | TsD02A1 |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm |  |  | 100 m3 |  | 0,210 |  |  |
|  | 2952260003553 |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  | h-ut |  | 0,229 |  |  |
| 30 | TsD05B |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv |  |  | 100 m3 |  | 0,210 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 1,852 |  |  |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  | h-ut |  | 1,980 |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari terasamente pentru camin |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.3. Camin d2.0m |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | AcE12A |  | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana |  |  | m3 |  | 1,820 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 10,920 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 5,169 |  |  |
|  | 2663102100957 |  | Beton de ciment clasa B15/M200 |  |  | m3 |  | 0,522 |  |  |
|  | 2010102915572 |  | Cofraje din scindura 40 mm grosime |  |  | m2 |  | 0,386 |  |  |
|  | 2664102101196 |  | Mortar -ciment M 50 |  |  | m3 |  | 0,158 |  |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  |  | m3 |  | 0,476 |  |  |
|  | 2874145893787 |  | Cuie de constructii |  |  | kg |  | 0,165 |  |  |
|  | 2664102101126 |  | Var |  |  | kg |  | 0,270 |  |  |
|  | 2010102906951 |  | Bara de lemn |  |  | m3 |  | 0,007 |  |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  |  | h-ut |  | 3,058 |  |  |
| 32 | Pret din piata |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-6 (0,39 m3) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 26611264332155 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-6 (0,39 m3) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 33 | Pret din piata |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-9a (0,45 m3) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 26611264332154 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-9а (0,45 m3) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
| 34 | Pret din piata |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 26611264331545 |  | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 35 | Pret din piata |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine КЦП1-20-1(0,51 m3) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 266112643321578 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-20-1(0,51m3) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 36 | Pret din piata |  | Capacul cu rama din fonta tip L |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 28752742053 |  | Capacul cu rama din fonta Tip L |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 37 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Соединит. элементы на сейсмичн.) |  |  | kg |  | 40,200 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 7,638 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,402 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,402 |  |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 0,402 |  |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice |  |  | kg |  | 40,200 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,201 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,322 |  |  |
| 38 | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv |  |  | t |  | 0,040 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 0,258 |  |  |
|  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc |  |  | kg |  | 0,312 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu de plumb G 355-6 |  |  | kg |  | 0,156 |  |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 0,022 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,078 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,039 |  |  |
| 39 | AcA50A |  | Tub de azbociment, fara presiune, imbinat cu mufa de azbociment, avind Dn=100 mm |  |  | m |  | 0,600 |  |  |
|  | 7129090010600 |  | Drenor-canalist |  |  | h-om |  | 0,228 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 0,018 |  |  |
|  | 2665122701602 |  | Tub azbociment pt. conducte fara presiune, d=100 mm |  |  | m |  | 0,605 |  |  |
|  | 1714227322926 |  | Fringhie cinepa gudronata |  |  | kg |  | 0,137 |  |  |
| 40 | CF15A |  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane |  |  | m2 |  | 4,520 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 6,328 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,356 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 47,460 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,136 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,032 |  |  |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 0,108 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,036 |  |  |
| 41 | IzF04A K=2 |  | Dou straturi hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) |  |  | m2 |  | 13,300 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 1,064 |  |  |
|  | 2320322600036 |  | Bitum pt. hidroizolatii |  |  | kg |  | 45,220 |  |  |
|  | 2653102100880 |  | Filer de calcar saci S 539 |  |  | kg |  | 9,044 |  |  |
|  | 2052152959010 |  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) |  |  | t |  | 0,016 |  |  |
|  | 2052152958990 |  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 |  |  | kg |  | 30,058 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,027 |  |  |
|  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l |  |  | h-ut |  | 0,346 |  |  |
| 42 | TsC54A |  | Strat de fundatie din nisip |  |  | m3 |  | 1,580 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 1,422 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 1,738 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,158 |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  | h-ut |  | 0,332 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 0,664 |  |  |
| 43 | CA03G |  | Beton C15 armat turnat cu mijloace clasice, |  |  | m3 |  | 0,900 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 3,600 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,360 |  |  |
|  | 266310220357 |  | Beton C15 |  |  | m3 |  | 0,936 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,091 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 0,540 |  |  |
| 44 | CB02B |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv |  |  | m2 |  | 4,500 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,900 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 3,375 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,022 |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 1,350 |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 1,350 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 0,135 |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 0,225 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,113 |  |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 0,450 |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,005 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,005 |  |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,007 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 0,540 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,090 |  |  |
|  |  |  |  | Total Camin d2.0m |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Fondul social |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transport material |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli depozitare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructii |  |  |  |  |  |  |

|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |