| Constructia Oficiului Medicilor de Familie a satului Bratuseni, r. Edinet, nr. cad. 4114108.249 | Formular Nr.1 desfasurat WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantităţile de lucrări № 2-1-6

Retele de apa si canalizare (RAC)

Intocmit in preţuri  curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de manopera ,resurse materiale si utilaje de constructie |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | Conform cantitatilor din proiect |

| 1 |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Sistemul A1, Ad, T3, T4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | SA14E |  |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, (Teava PPR, D=40 mm) - de exclus fitinguri |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 105,0000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,3900 |  |  | 40,9500 |  |
|  |  |  | 25212167170502 |  |  |  | Teava PPR, D=40 mm |  |  |  | m |  |  | 1,0200 |  |  | 107,1000 |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 2,1000 |  |
|  |  |  | 3220137315778 |  |  |  | Decapant |  |  |  | kg |  |  | 0,0080 |  |  | 0,8400 |  |
|  |  |  | 2940600002994 |  |  |  | Aparat de sudura |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0261 |  |  | 2,7405 |  |
| 2 |  |  | SA14D |  |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, (Teava PPR, D=32 mm) - de exclus fitinguri |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 6,0000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,3600 |  |  | 2,1600 |  |
|  |  |  | 25214444216717050 |  |  |  | Teava PPR, D=32 mm |  |  |  | m |  |  | 1,0200 |  |  | 6,1200 |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,1200 |  |
|  |  |  | 3220137315778 |  |  |  | Decapant |  |  |  | kg |  |  | 0,0070 |  |  | 0,0420 |  |
|  |  |  | 2940600002994 |  |  |  | Aparat de sudura |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0239 |  |  | 0,1434 |  |
| 3 |  |  | SA14C |  |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, (Teava PPR, D=25 mm) - de exclus fitinguri |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 80,0000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,3300 |  |  | 26,4000 |  |
|  |  |  | 12222521216717050 |  |  |  | Teava PPR, D=25 mm |  |  |  | m |  |  | 1,0200 |  |  | 81,6000 |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 1,6000 |  |
|  |  |  | 3220137315778 |  |  |  | Decapant |  |  |  | kg |  |  | 0,0060 |  |  | 0,4800 |  |
|  |  |  | 2940600002994 |  |  |  | Aparat de sudura |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0219 |  |  | 1,7520 |  |
| 4 |  |  | SA14B |  |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, (Teava PPR, D=20 mm) - de exclus fitinguri |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 155,0000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,3100 |  |  | 48,0500 |  |
|  |  |  | 2521216443717050 |  |  |  | Teava PPR, D=20 mm |  |  |  | m |  |  | 1,0200 |  |  | 158,1000 |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 3,1000 |  |
|  |  |  | 3220137315778 |  |  |  | Decapant |  |  |  | kg |  |  | 0,0060 |  |  | 0,9300 |  |
|  |  |  | 2462107332752 |  |  |  | Pasta etansare pentru filete metalice |  |  |  | kg |  |  | 0,0020 |  |  | 0,3100 |  |
|  |  |  | 2940600002994 |  |  |  | Aparat de sudura |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0206 |  |  | 3,1930 |  |
| 5 |  |  | SF01C |  |  | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 346,0000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,1600 |  |  | 55,3600 |  |
| 6 |  |  | RpIF09B |  |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte din PPR, D43x9 mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 105,0000 |  |
|  |  |  | 7136040011800 |  |  |  | Instalator incalzire |  |  |  | h-om |  |  | 0,4200 |  |  | 44,1000 |  |
|  |  |  | 23332051744332235223 |  |  |  | Termoizolatie conducte D43x9 mm |  |  |  | m |  |  | 1,0300 |  |  | 113,5575 |  |
| 7 |  |  | RpIF09B |  |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte din PPR, D35x9 mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 6,0000 |  |
|  |  |  | 7136040011800 |  |  |  | Instalator incalzire |  |  |  | h-om |  |  | 0,4200 |  |  | 2,5200 |  |
|  |  |  | 233320517443335223 |  |  |  | Termoizolatie conducte D35x9 mm |  |  |  | m |  |  | 1,0300 |  |  | 6,4890 |  |
| 8 |  |  | RpIF09B |  |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte din PPR, D28x9 mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 80,0000 |  |
|  |  |  | 7136040011800 |  |  |  | Instalator incalzire |  |  |  | h-om |  |  | 0,4200 |  |  | 33,6000 |  |
|  |  |  | 33233320517443335223 |  |  |  | Termoizolatie conducte D28x9 mm |  |  |  | m |  |  | 1,0300 |  |  | 86,5200 |  |
| 9 |  |  | RpIF09B |  |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte din PPR, D22x9 mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 155,0000 |  |
|  |  |  | 7136040011800 |  |  |  | Instalator incalzire |  |  |  | h-om |  |  | 0,4200 |  |  | 65,1000 |  |
|  |  |  | 3323333320517443335223 |  |  |  | Termoizolatie conducte D22x9 mm |  |  |  | m |  |  | 1,0300 |  |  | 167,6325 |  |
| 10 |  |  | SA03D |  |  | Teava din otel pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locut si social culturale, avind diametrul de D32 mm (de exclus cot, teu, mufa, reductie) |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 3,0000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,7500 |  |  | 2,2500 |  |
|  |  |  | 2722103306333000 |  |  |  | Teava din otel D32 mm |  |  |  | m |  |  | 1,0100 |  |  | 3,1057 |  |
| 11 |  |  | SA03B |  |  | Teava din otel pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locut si social culturale, avind diametrul de D20 mm (de exclus cot, teu, mufa, reductie) |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,4500 |  |  | 0,4500 |  |
|  |  |  | 272210330600033 |  |  |  | Teava din otel D20 mm |  |  |  | m |  |  | 1,0100 |  |  | 1,0403 |  |
| 12 |  |  | SF01B |  |  | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 4,0000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,2000 |  |  | 0,8000 |  |
| 13 |  |  | SD07D |  |  | Robinet cu bila D32 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,0000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,4000 |  |  | 0,8000 |  |
|  |  |  | 28752733334201000 |  |  |  | Robinet cu bila D32 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,0400 |  |
| 14 |  |  | SD07B |  |  | Robinet cu bila si fluture D20 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 14,0000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,2400 |  |  | 3,3600 |  |
|  |  |  | 287527420100033 |  |  |  | Robinet cu bila si fluture D20 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 14,2800 |  |
| 15 |  |  | SD07A |  |  | Robinet cu bila si fluture D15 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 26,0000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,1800 |  |  | 4,6800 |  |
|  |  |  | 28752743320100022 |  |  |  | Robinet cu bila si fluture D15 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 26,5200 |  |
| 16 |  |  | SD07C |  |  | Robinet cu bila si fluture D25 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,2900 |  |  | 0,2900 |  |
|  |  |  | 28752228 |  |  |  | Robinet cu bila si fluture D25 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0200 |  |
| 17 |  |  | SD07A |  |  | Clapeta sens unic D15 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,0000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,1800 |  |  | 0,3600 |  |
|  |  |  | 2228752743320100022 |  |  |  | Clapeta sens unic D15 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,0400 |  |
| 18 |  |  | SC04A |  |  | Lavoar din ceramica. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (cu 2 robineti) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 21,0000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 1,8500 |  |  | 38,8500 |  |
|  |  |  | 26221024380001 |  |  |  | Lavoar ceramica (cu 2 robineti) |  |  |  | buc |  |  | 1,0100 |  |  | 21,6342 |  |
| 19 |  |  | SD04A |  |  | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 21,0000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 1,6500 |  |  | 34,6500 |  |
|  |  |  | 2913124201370 |  |  |  | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 21,0000 |  |
|  |  |  | 2513307336204 |  |  |  | Racord flexibil cu dn=1/2" |  |  |  | buc |  |  | 2,0000 |  |  | 42,0000 |  |
| 20 |  |  | SC07A |  |  | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 5,0000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 4,7000 |  |  | 23,5000 |  |
|  |  |  | 2622102442760 |  |  |  | Vas pt. closet cu sifon interior |  |  |  | buc |  |  | 1,0100 |  |  | 5,3025 |  |
|  |  |  | 2622102452900 |  |  |  | Rezervor de apa cu accesoriile sale |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 5,2500 |  |
|  |  |  | 2913134201561 |  |  |  | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8" |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 5,2500 |  |
|  |  |  | 2913134201755 |  |  |  | Robinet coltar, dn=3/8" |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 5,2500 |  |
|  |  |  | 2874134203260 |  |  |  | Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4" |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 5,2500 |  |
|  |  |  | 2521216720210 |  |  |  | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 5,2500 |  |
|  |  |  | 2513307336203 |  |  |  | Racord flexibil cu dn=3/8" mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 5,2500 |  |
|  |  |  | 2875114200400 |  |  |  | Tragator pt. closet |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 5,2500 |  |
|  |  |  | 2875116710000 |  |  |  | Rama cu capac pt. closet |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 5,2500 |  |
|  |  |  | 2513736621595 |  |  |  | Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 5,2500 |  |
| 21 |  |  | SD01A |  |  | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2". (Robinet masina de spalat tip FE, D=1/2#) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,0000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,1300 |  |  | 0,2600 |  |
|  |  |  | 2913124202111 |  |  |  | Robinet masina de spalat tip FE, D=1/2# |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,0100 |  |
|  |  |  | 2913124204200 |  |  |  | Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,0100 |  |
| 22 |  |  | SD01A |  |  | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2". (Robinet cotit tip FE cu portfurtun, D=1/2#) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,0000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,1300 |  |  | 0,3900 |  |
|  |  |  | 2913124202112 |  |  |  | Robinet cotit tip FE cu portfurtun, D=1/2# |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 3,0150 |  |
|  |  |  | 2913124204200 |  |  |  | Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 3,0150 |  |
| 23 |  |  | SD02A |  |  | Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.- Baterie pentru utilaj tehnologic |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,0000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 1,1500 |  |  | 2,3000 |  |
|  |  |  | 29131242012222350 |  |  |  | Baterie pentru utilaj tehnologic |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,0100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Sistemul A1, Ad, T3, T4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Sistema C1, C3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  | SB08E |  |  | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, d 110 mm PVC |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 90,0000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,3200 |  |  | 28,8000 |  |
|  |  |  | 252121672016052 |  |  |  | Teava din material plastic pentru canalizare d 110 mm |  |  |  | m |  |  | 1,0300 |  |  | 92,7000 |  |
|  |  |  | 2451437345967 |  |  |  | Solutie unguenta |  |  |  | kg |  |  | 0,0150 |  |  | 1,3500 |  |
| 25 |  |  | SB08E |  |  | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, d 110 mm PVC - termorezistenta |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 3,0000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,3200 |  |  | 0,9600 |  |
|  |  |  | 2521216720160522 |  |  |  | Teava din material plastic pentru canalizare d 110 mm - termorezistenta |  |  |  | m |  |  | 1,0300 |  |  | 3,0900 |  |
|  |  |  | 2451437345967 |  |  |  | Solutie unguenta |  |  |  | kg |  |  | 0,0150 |  |  | 0,0450 |  |
| 26 |  |  | SB08C |  |  | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, d 50 mm PVC |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 70,0000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,2500 |  |  | 22,7500 |  |
|  |  |  | 25212167201608 |  |  |  | Teava din material plastic pentru canalizare d 50 mm |  |  |  | m |  |  | 1,0300 |  |  | 93,7300 |  |
|  |  |  | 2451437345967 |  |  |  | Solutie unguenta |  |  |  | kg |  |  | 0,0040 |  |  | 0,3640 |  |
| 27 |  |  | SB08C |  |  | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, d 50 mm PVC - termorezistenta |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 2,0000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,2500 |  |  | 0,6500 |  |
|  |  |  | 2521216720160844 |  |  |  | Teava din material plastic pentru canalizare d 50 mm - termorezistenta |  |  |  | m |  |  | 1,0300 |  |  | 2,6780 |  |
|  |  |  | 2451437345967 |  |  |  | Solutie unguenta |  |  |  | kg |  |  | 0,0040 |  |  | 0,0104 |  |
| 28 |  |  | SB28A |  |  | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,2500 |  |  | 0,2500 |  |
|  |  |  | 2523126721153 |  |  |  | Sifon de pardoseala din polipropilena d50 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0100 |  |
|  |  |  | 2451437345967 |  |  |  | Solutie unguenta |  |  |  | kg |  |  | 0,0035 |  |  | 0,0035 |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 0,0101 |  |
| 29 |  |  | SB28B |  |  | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 110 mm. |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,0000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,2900 |  |  | 0,5800 |  |
|  |  |  | 2523126721152 |  |  |  | Sifon de pardoseala din polipropilena D110 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,0200 |  |
|  |  |  | 2451437345967 |  |  |  | Solutie unguenta |  |  |  | kg |  |  | 0,0045 |  |  | 0,0091 |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  | kg |  |  | 0,0150 |  |  | 0,0303 |  |
| 30 |  |  | SB27A |  |  | Caciula de ventilatie, din tabla, montata pe coloane de aerisire din tuburi de fonta sau gresie ceramica antiacida, avind diametrul de 50-150 mm. (Clapeta de aerisire D50 mm) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,0000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,5600 |  |  | 1,1200 |  |
|  |  |  | 332063462533550 |  |  |  | Clapeta de aerisire D50 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,0000 |  |
|  |  |  | 2710403700053 |  |  |  | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel) |  |  |  | kg |  |  | 0,1650 |  |  | 0,3300 |  |
|  |  |  | 2874125884803 |  |  |  | Nit cu cap semirotund 4 x 9 OL34 S 797 |  |  |  | kg |  |  | 0,0052 |  |  | 0,0104 |  |
| 31 |  |  | SB06D |  |  | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm. (Manseta de siguranta la foc D=110 mm) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 5,0000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,5500 |  |  | 2,7500 |  |
|  |  |  | 252315671299622 |  |  |  | Manseta de siguranta la foc D=110 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 5,1250 |  |
|  |  |  | 2416406110467 |  |  |  | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC |  |  |  | kg |  |  | 0,0790 |  |  | 0,4049 |  |
|  |  |  | 2320167317232 |  |  |  | Dicloretan |  |  |  | kg |  |  | 0,0380 |  |  | 0,1947 |  |
|  |  |  | 2320116200572 |  |  |  | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala |  |  |  | kg |  |  | 0,0360 |  |  | 0,1845 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Sistema C1, C3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. Nod apometric |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  |  | SD11B |  |  | Robinet de retinere cu ventil drept din fonta, cu flanse, avind diametrul nominal de 25-40 mm (Supapa de sens D32 mm) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,0000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,7000 |  |  | 1,4000 |  |
|  |  |  | 291312450320033 |  |  |  | Supapa de sens D32 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,0900 |  |
| 33 |  |  | SD07E |  |  | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1 1/2" (Robinet D32 mm) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,0000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,4800 |  |  | 1,9200 |  |
|  |  |  | 28752742010003 |  |  |  | Robinet D32 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 4,0600 |  |
| 34 |  |  | SD07A |  |  | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Robinet de golire D15 mm) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,1800 |  |  | 0,1800 |  |
|  |  |  | 287527420100022 |  |  |  | Robinet de golire D15 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0200 |  |
| 35 |  |  | SB10B |  |  | Reductie D32/15 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,0000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,2100 |  |  | 0,4200 |  |
|  |  |  | 2523156721015223344 |  |  |  | Reductie D32/15 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,0000 |  |
|  |  |  | 2451437345967 |  |  |  | Solutie unguenta |  |  |  | kg |  |  | 0,0160 |  |  | 0,0320 |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  | kg |  |  | 0,0220 |  |  | 0,0440 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Nod apometric |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | CAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Transportarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 |  |  | SE53A |  |  | Contor de apa cu palete,cu racorduri olandeze, avind diametrul de 20-30 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,0000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 1,0000 |  |  | 2,0000 |  |
| 37 |  |  | SE56A1 |  |  | Filtru pentru apa potabila, cu flanse pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,0000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 2,3000 |  |  | 4,6000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | CAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 |  |  | Pret de piata |  |  | Stingator cu pulbere de tavan Buran 2,5 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 1233332163553 |  |  |  | Stingator cu pulbere de tavan Buran 2,5 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  |
| 39 |  |  | Pret de piata |  |  | Extinctor OP-6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 12333321635533 |  |  |  | Extinctor OP-6 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  |
| 40 |  |  | Pret de piata |  |  | Extinctor OU-5 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 123333216355333 |  |  |  | Extinctor OU-5 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  |
| 41 |  |  | Pret de piata |  |  | Apometru FE-FE, D=1/2'' |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,0000 |  |
|  |  |  | 2875277324200 |  |  |  | Apometru FE-FE, D=1/2'' |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,0000 |  |
| 42 |  |  | pret de piata |  |  | Filtru de apa D32 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,0000 |  |
|  |  |  | 22343333312 |  |  |  | Filtru de apa D32 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,0000 |  |
| 43 |  |  | pret de piata |  |  | Manometru tehnic D15 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 2234333331233 |  |  |  | Manometru tehnic D15 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de achizitionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | TVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total deviz: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Elaborat |  |
| --- | --- |
| (numele, prenumele, funcţia, semnătura,) |  |