CAIET DE SARCINI

Servicii de elaborare a documentației de proiect pentru implementarea distribuției orizontale a agentului termic pentru încălzire și apei calde menajere în blocul locativ din mun. Chișinău, str. Academiei, nr. 8/2

2025

- INFORMAȚII GENERALE

Prezentul caiet de sarcini reprezintă parte componentă a documentației de atribuire în cadrul procedurii „Servicii de elaborare a documentației de proiect pentru implementarea distribuției orizontale a agentului termic pentru încălzire și apei calde menajere în blocul locativ din mun. Chișinău, str. Academiei, nr. 8/2” și reprezintă ansamblul cerințelor de bază pentru elaborarea documentației de proiect de către Prestatorul acestor servicii. Caietul de sarcini include cerințe și specificații tehnice care vor fi respectate de Prestator, pentru elaborarea documentației de proiect cu un grad suficient de detaliere.

Cerințele incluse în acest document sunt minime și obligatorii. În acest sens, vor fi luate în considerare numai ofertele a căror propunere tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ egal sau superior cerințelor minimale din acest caiet de sarcini. Ofertele tehnice prezentate care nu vor îndeplini aceste cerințe, vor fi declarate drept neconforme.

Documentația de proiect trebuie să fie elaborată astfel încât să se asigure informații tehnice complete privind viitoarea lucrare de construcție și să răspundă cerințelor tehnice, economice și tehnologice ale autorității contractante.

Prestatorul va fi responsabil pentru obținerea tuturor actelor permisive necesare pentru elaborarea documentației de proiect, coordonărilor și aprobărilor necesare.

La întocmirea ofertei, se vor lua în calcul toate tipurile de servicii și lucrări necesare pentru proiectarea și prestarea unui serviciu de proiectare complet și de calitate.

Oferta va include toate cheltuielile necesare pentru elaborarea documentației de proiect, precum și valoarea tuturor taxelor necesare în acest sens (verificarea documentației de proiect de către verificatori de proiecte atestați, avizările documentației de proiect elaborate etc.).

Toate soluțiile de proiect vor fi în mod obligatoriu coordonate cu Autoritatea contractantă  - I.P. Centrul Național pentru Energie Durabilă (în continuare - IP CNED), înainte de realizare.

Prestatorul este pe deplin responsabil pentru soluțiile elaborate și incluse în documentația de proiect.

- OBIECTUL ACHIZIȚIEI

  - Scopul: achiziționarea serviciilor de elaborare a documentației de proiect și documentației de deviz pentru implementarea distribuției orizontale a agentului termic pentru încălzire și apei calde menajere în blocul locativ din mun. Chișinău, str. Academiei, nr. 8/2, administrat de Asociația de Proprietari din Condominiu A0130-0097.

  - Autoritatea contractantă: IP CNED.

  - Sursa de finanțare: Programul de finanțare „Fondul pentru eficiență energetică în sectorul rezidențial din Republica Moldova” (în continuare - FEERM).

  - Beneficiar: Asociația de Proprietari din Condominiu A0130-0097.

  - Termenul de prestare a serviciilor: 60 zile din data semnării contractului de către Autoritatea contractantă și Prestator.

  - Informații tehnice generale și de exploatare a blocului locativ (conform raportului de audit energetic):

| Caracteristică | Valoare/informații |
| --- | --- |
| Adresă | mun. Chișinău, str. Academiei, nr. 8/2 |
| Destinație | Clădire rezidențială |
| Anul construcției | 1970 |
| Număr de nivele | 5 niveluri și subsol |
| Număr de scări | 3 |
| Număr de apartamente | 40 |
| Numărul de locatari | 80 |
| Sursa de încălzire a apartamentelor | Alimentarea cu energie termică a blocului de locuit se realizează prin intermediul PTC (Punct Termic Centralizat), din rețeaua SACET (Sistemul de Alimentare Centralizată cu Energie Termică). În subsolul blocului locativ sistemul de încălzire este racordat prin intermediul elevatorului, unde este amplasat și contorul pentru evidența consumului de energie termică. Sistemul de încălzire din apartamente este de tip bitubular, vertical, cu distribuție superioară, din țevi din oțel și parțial din țevi din metaloplast, având corpuri de încălzire din fontă și oțel. În casa scării corpurile de încălzire sunt din fontă. Conductele din subsol sunt izolate în proporție de 90 %. Contorul este de model Multical 601. În acest bloc locativ, 17 apartamente sunt alimentate prin centrale termice pe gaze naturale. Notă: La acest bloc locativ nu este instalat Punct Termic Individual (PTI). |
| Sistem de preparare și alimentare cu apă caldă menajeră (în continuare – ACM) | Apa caldă menajeră este preparată individual în fiecare apartament, prin intermediul încălzitorului instantaneu de apă pe gaz sau al boilerelor electrice – 22 echipamente. |

  - Volumul serviciilor prestate de Prestator

- Obținerea tuturor avizelor necesare pentru elaborarea documentației de proiect.

- Efectuarea expertizei tehnice a elementelor clădirii care pot fi afectate în procesul implementării măsurii vizate, cu respectarea în procesul de elaborare a documentației de proiect a tuturor recomandărilor exprimate în raportul de expertiză tehnică.

- Elaborarea documentației de proiect pentru reconstrucția sistemului interior de încălzire intrabloc, din distribuție verticală în distribuție orizontală a agentului termic pentru încălzire și alimentare cu apă caldă menajeră (inclusiv verificarea/avizarea și aprobarea documentației de proiect elaborate).

- Elaborarea și verificarea devizelor de cheltuieli și listei cu cantitățile de lucrări pentru executarea lucrărilor de construcții.

- CERINȚE PRIVIND ELABORAREA DOCUMENTAȚIEI DE PROIECT

  - Documentația de proiect va fi elaborată în limba română.

  - Documentația de proiect va fi elaborată astfel încât să fie respectate prevederile:

- actelor legislative, documentelor normative și standardelor corespunzătoare, ale R. Moldova privind lucrările de proiectare, printre care:

- Legea nr. 92 din 29.05.2014 cu privire la energia termică și promovarea cogenerării;

- Legea nr. 139 din 19.07.2018 cu privire la eficiența energetică;

- NCM A.07.02:2012 Procedura de elaborare, avizare, aprobare și conținutul-cadru al documentației de proiect pentru construcții;

- NCM C.01.08:2016 Blocuri locative;

- NCM E.04.01:2017 Protecția termică a clădirilor;

- NCM G.04.08:2018 Izolația termică a utilajului și a conductelor;

- SNiP 2.01.01-82 Строительная климатология и геофизика.

- SNiP 2.04.05-91 Oтопление, вентиляция и кондиционирование.

- SNiP 3.05.01-85 Внутренние санитарно-технические системы;

- NCM A.08.01:2016 Organizarea construcțiilor;

- NCM A.08.01:2016 Securitatea și sănătatea muncii în construcții;

- NCM L.01.01-2012 Reguli de determinare a valorii obiectivelor de construcții;

- CP L.01.01-2012 Instrucțiuni privind întocmirea devizelor pentru lucrările de construcții-montaj prin metoda de resurse;

- Alte documente normative și standarde relevante;

Totodată, documentația de proiect va fi elaborată în conformitate cu toate normativele și legislația în vigoare la momentul prestării serviciilor.

- prezentului caiet de sarcini;

- avizului de racordare eliberat de S.A. Termoelectrica (anexat la prezentul caiet de sarcini);

- Cerințelor și specificațiilor tehnice minime pentru lucrările de eficiență energetică și promovare a surselor regenerabile de energie și Ghidului pentru implementarea măsurilor de eficiență energetică și utilizarea SRE în sectorul rezidențial, publicate pe pagina web a Centrul Național pentru Dezvoltare Durabilă (în continuare – CNED) - https://cned.gov.md/sites/default/files/document/attachments/specificatii_tehnice_min_ee_ser_final_201023_0.pdf și     https://cned.gov.md/sites/default/files/document/attachments/ghid_ee_imobile_locative_.pdf

- În cazul în care vor apărea divergențe între cerințele documentelor specificate la pct. a) – d), Prestatorul va coordona soluția selectată cu Autoritatea contractantă.

Notă:

Proiectarea Punctului Termic Individual (PTI), precum și proiectarea montării acestuia, nu fac obiectul prezentului caiet de sarcini. Acestea vor fi realizate de către S.A. Termoelectrica.

  - Prestatorul va proiecta noile sisteme cu distribuția orizontală a agentului termic pentru încălzire și ACM, care vor consta din coloane de distribuție a agentului termic pentru încălzire și ACM colectoare de distribuție, contoare de energie termică și ACM închise în dulapuri din scările clădirii, conductele sistemelor interne de încălzire și apă caldă menajeră în apartamente și corpurile de încălzire din apartamente.

  - Proiectul va include descrierea detaliată a următoarelor compartimente:

- Demontarea conductelor, echipamentelor și a altor elemente ale sistemului de încălzire, legate de reconstrucția și instalarea conductelor noi de agent termic pentru încălzire și ACM.

- Execuție coloane de distribuție a agentului termic pentru încălzire și ACM (cu recirculare). Conectarea coloanelor la PTI.

- Execuție colectoare de distribuție închise în dulapuri în casa scărilor, precum și instalarea contoarelor de energie termică și ACM pentru fiecare apartament.

- Execuție sisteme interioare de încălzire și ACM în apartamente cu schimbarea corpurilor de încălzire existente cu corpuri de încălzire din oțel de tip panou, dotate cu capuri termostatice cu reglare mecanică, racordarea sistemelor interioare de încălzire și ACM la dulapurile de distribuție/colectoare).

- Orice alte elemente/activități, așa cum sunt descrise în prezentul document și/sau necesare pentru implementarea lucrărilor descrise mai sus, etc.

  - Documentația de proiect va include și soluțiile tehnice pentru racordarea sistemelor interne de încălzire și ACM ale apartamentelor care în prezent sunt deconectate de la SACET (sunt încălzite cu centrale termice individuale pe gaze naturale), iar ulterior vor dori să se reconecteze la noul sistem orizontal de distribuție a agentului termic din clădire.

  - Dimensiunile clădirii pot fi determinate din Planul general al clădirii (disponibil pentru consultare la cerere). Înainte de proiectare, Prestatorul este obligat să verifice toate dimensiunile clădirii.

  - Documentația de proiect trebuie să specifice toate materialele și lucrările necesare pentru o soluție completă – începând cu demontările necesare, până la testarea și punerea în funcțiune a noului sistem de încălzire și alimentare ACM.

  - În documentația de proiect vor fi stabilite fazele determinante de execuție a lucrărilor.

  - La proiectare se va ține cont inclusiv de cerințele legislației Republicii Moldova în domeniul protecției mediului, gestionării deșeurilor, siguranței/protecției muncii. Impactul negativ cauzat de zgomot, producerea prafului și deșeurilor în timpul executării lucrărilor de construcție, va fi minimizat/atenuat prin implementarea măsurilor corespunzătoare.

Prestatorul va proiecta toate măsurile necesare pentru asigurarea siguranței protecției muncii și publice, inclusiv măsurile necesare de îngrădire și semnalizare a șantierului de construcții, ș.a.

  - Prestatorul va asigura coordonarea și aprobarea documentației de proiect cu autoritățile de resort, în conformitate cu prevederile cadrului normativ-legal aferent al Republicii Moldova.

  - Documentația de proiect și aprobările/verificările vor fi prevăzute cu toate ștampilele și semnăturile originale.

  - Documentația de deviz pentru lucrările de construcții-montaj se va elabora prin metoda de resurse.

- SPECIFICAȚII TEHNICE PENTRU PROIECTARE

  - Lucrări în spațiile comune din casa scărilor

- Prestatorul va proiecta noile sisteme de distribuție orizontală a agentului termic pentru încălzire și ACM (cu recirculare), care urmează să fie instalate prin subsol și în spațiile comune ale blocului locativ, pentru a permite conectarea orizontală individuală a fiecărui apartament folosind contoare individuale de energie termică și ACM.

- Sistemele de distribuție orizontală a agentului termic pentru încălzire și ACM din spațiile comune vor include următoarele componente:

- conducte principale orizontale pentru încălzire, ACM și recirculare ACM în subsolul clădirii - de la PTI până la coloane;

- coloane verticale pentru încălzire, ACM și recirculare ACM prin zonele comune din fiecare scară a clădirii;

- colectoare de distribuție, închise în dulapuri pentru excluderea accesului neautorizat la utilajele termotehnice și vor fi echipate cu:

- armătură de închidere;

- robinete de evacuare a aerului;

- robinete de drenare;

- regulatoare de presiune diferențială;

- filtre cu sită din inox pentru protecția de impurități mecanice;

- Contoare de energie termică și ACM cu citirea datelor de la distanță, montate pe ramificațiile spre toate apartamentele (inclusiv spre apartamente/consumatori deconectați / neconectați la serviciile SACET).

- Materialele și echipamentele prevăzute în proiect trebuie să respecte cerințele Avizului de racordare emis de S.A. Termoelectrica (anexat la prezentul caiet de sarcini).

- Toate țevile și fitingurile trebuie izolate pentru a minimiza pierderile de căldură.

- Tăierea găurilor pentru instalarea țevilor prin pereți și pardoseli din beton se efectuează cu ajutorul instrumentelor de tăiere diamantate.

- Prestatorul va identifica locațiile optime pentru instalarea noilor coloane și dulapuri de distribuție în spațiile comune. Amplasarea va fi convenită cu Beneficiarul, Autoritatea contractantă și S.A. Termoelectrica.

- Dulapurile de distribuție vor fi prefabricate și realizate din metal (vopsite în fabrică), cu încuietori, și vor avea deschideri pentru instalarea conductelor pentru conectarea apartamentelor.

- Proiectarea coloanelor se va realiza cu asigurarea unei capacități suplimentare pentru conectarea viitorilor consumatori suplimentari/apartamentelor care în prezent sunt deconectați de la SACET și care ulterior vor dori să se reconecteze la noul sistem de distribuție a agentului termic.

- Contoarele individuale pentru măsurarea consumului de energie termică și ACM pentru fiecare apartament trebuie sa respecte cerințele Avizului de racordare emis de S.A. Termoelectrica (anexat la prezentul caiet de sarcini).

  - Lucrări în apartamente

- Materialele, echipamentele și modalitatea de pozare a componentelor sistemului de încălzire și ACM, armăturii de secționare, trebuie să respecte cerințele Avizului de racordare emis de S.A. Termoelectrica (anexat la prezentul caiet de sarcini). Corpurile de încălzire trebuie să respecte cerințele documentului din pct. 3.2, litera d).

- CERINȚE PRIVIND COMPONENȚA DOCUMENTAȚIEI DE PROIECT

  - Documentația de proiect elaborată va fi constituită din următoarele compartimente:

- Raportul de expertiză tehnică a construcției, elaborat de către experți tehnici atestați.

- Proiectul de execuție va conține următoarele compartimente:

- Sisteme interioare de încălzire.

- Sisteme interioare de alimentare și recirculare ACM.

- Organizarea lucrărilor de construcție, testare și punere în funcțiune, inclusiv graficul de executare a lucrărilor.

- Avize de verificare a proiectului de execuție.

- Documentația de deviz va fi prezentată separat pentru:

- lucrările din spațiile comune din casele scărilor pentru executarea lucrărilor de construcție;

- lucrările din apartamente tip, separat pentru proiectele tip care prevăd înlocuirea corpurilor de încălzire din apartamente și pentru cazul în care nu se realizează această măsură (conductele noi ale sistemelor de încălzire din apartamente se conectează la corpurile de încălzire existente).

Documentația de deviz va conține:

- Lista cu cantitățile de lucrări (Formular nr.1).

- Devize locale (Formular nr.7).

- Devize locale cu resurse (Formular nr.3).

- Catalogul de prețuri unitare pentru obiect (Formular nr.5).

- Deviz general (Formular nr.9).

- Raportul de verificare a documentației de deviz.

- Alte compartimente precum: fișe tehnologice, memorii explicative, calcule specifice etc., necesare pentru ușoara înțelegere a documentației de proiect de către specialiști în cadrul șantierului.

- CERINȚE DE RAPORTARE ȘI COORDONARE

  - Prestatorul va raporta și prezenta săptămânal progresul elaborării documentației de proiect Autorității Contractante, în formă scrisă. De asemenea, Prestatorul va participa la ședințele regulate stabilite pentru monitorizarea stadiului proiectării.

  - Prestatorul va include în ofertă graficul elaborării, coordonării și transmiterii documentației de proiect elaborate.

  - În procesul de elaborare a documentației de proiect, Prestatorul va lucra în strânsă coordonare cu echipa de proiect a Autorității Contractante.

  - Prestatorul va raporta imediat managerului de proiect al autorității contractante, orice obstacol  la elaborarea documentației de proiect în termenii solicitați.

  - Autoritatea contractantă va implica, la necesitate, consultanți interni, precum și din afară, în procesul de coordonare. Prestatorul va avea responsabilitatea de a corecta orice probleme/obiecții identificate atât în procesul de coordonare, cât și în timpul verificării/expertizei documentației de proiect sau în orice etapă ulterioară.

- REVIZUIREA ȘI APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE PROIECT

7.1. Înainte de a fi supusă verificării, Prestatorul va prezenta Autorității contractante documentația de proiect și documentația de deviz elaborate pentru coordonare. Autoritatea Contractantă va avea la dispoziție până la 14 zile pentru revizuirea documentației de proiect și de deviz și pentru emiterea eventualelor observații/obiecții. Revizuirea și lipsa obiecțiilor/aprobării de către Autoritate nu înlătură responsabilitatea Prestatorului pentru proiectarea în conformitate cu normele relevante și cerințele prezentului document.

7.2. Documentația de proiect trebuie să fie coordonată cu S.A. TERMOELECTRICA și Beneficiarul, după care Prestatorul o va prezenta Autorității contractante pentru coordonare.

7.3. Prestatorul va avea responsabilitatea de a corecta orice probleme/obiecții identificate în timpul coordonării documentației de proiect sau în orice etapă ulterioară în cel mult 14 zile din data recepției obiecțiilor.

7.4. După obținerea coordonărilor necesare, Prestatorul va asigura verificarea acesteia de către verificatori de proiecte atestați.

7.5. După verificarea documentației de proiect, Prestatorul va prezenta Autorității contractante documentația elaborată pentru aprobare.

7.6. În funcție de constatările făcute, Autoritatea Contractantă va aproba sau va respinge recepția. În cazul în care Autoritatea aprobă documentația de proiect, aceasta semnează actul de prestare a serviciilor, perfectat și prezentat de Prestator.

- CERINȚE DE TRANSMITERE A DOCUMENTAȚIEI DE PROIECT ELABORATE

  - Documentația de proiect elaborată, verificată și avizată în corespundere cu cerințele cadrului normativ legal aferent, urmează a fi transmis Autorității contractante pe suport de hârtie în 3 exemplare, dintre care 1 exemplar în original și 2 copii (color), cu aplicarea ștampilei și a semnăturii prestatorului, precum și a sintagmei „Conform cu originalul” și în versiune electronică editabilă (versiune exportată în format PDF din programul de lucru), la adresa electronică a Autorității contractante: office@cned.gov.md

  - Avizele verificatorilor de proiect vor fi transmise Autorității contractante, câte un exemplar original pe suport de hârtie și/sau transmise în format electronic în cazul în care acestea sunt semnate electronic.

  - Devizele de cheltuieli vor fi transmise în original, pe suport de hârtie în 3 exemplare, în format electronic (Word), inclusiv și fișierele de extensie specifice softului de elaborare deviz în care acestea au fost elaborate.

- DOCUMENTE OBLIGATORII LA DEPUNEREA ȘI EVALUAREA A OFERTEI

  - Propunerea tehnică și financiară.

  - DUAE.

  - Copia documentelor care atestă capacitatea legală de a executa serviciile de proiectare specificate în prezentul caiet de sarcini.

  - Declarație privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului, și anume lista și calificările personalului propus pentru efectuarea serviciilor de proiectare, elaborare a devizelor, de prezentat experiența de proiectare relevantă a personalului de specialitate în domeniu.

  - Declarația privind experiența similară. Prezentarea dovezilor - copia contractului/contractelor executate și actul de prestare a serviciilor care demonstrează experiența companiei în elaborarea a cel puțin 2 (două) proiecte similare (sistem interior de încălzire în blocuri din sectorul rezidențial sau public/administrativ), elaborate pe parcursul ultimilor 3 ani.

  - Graficul elaborării, coordonării și transmiterii documentației de proiect elaborate.

  - Lista subcontractanților și partea/părțile din contract care urmează a fi îndeplinite de către aceștia (după caz).

Conducătorul grupului de lucru  _________________