| Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Numărul procedurii de achiziție ______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Catetere cu balon cu electrod bipolar pentru cardiostimulare electrică intracardiacă, transvenos, 5Fr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor | Denumirea serviciilor | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  |  |  |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  | 4 |  |  |
| Lot1. Cateter cu balon cu electrod bipolar pentru cardiostimulare electrică intracardiacă, transvenos, 5Fr |  | 5Fr, Lungimea 125 cm,Primul electrod la capătul distal, al doilea electrod 1 cm proximal, cu balon, compatibil cu electrocardiostimulator de tip Medtronic. |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: _________________________