| Specificaţii tehnice |
| --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,] |
| Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1635879186917 |
| Obiectul achiziției: pH/ionomer |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |
|  | Lotul 8 |  |  |  |  |  |
| pH/ionomer |  |  |  | Multimetru pH/ ionomer Gama PH: -2,000 до 16,000 рН, ± 1000 mV Calibrarea PH: automat Compensarea temperaturii pH Сonductivitate electrică (ionomer-ISE) Gamă CE: 0,001 până la 19990 Precizia CE: ± 0,5% Componenta: soluție de calibrare pH = 4,01 (500 ml) soluție de calibrare pH = 7,01 (500 ml) soluție de calibrare pH = 10,01 (500 ml) soluție generală de curățare a electrodului pH (500 ml) soluție pentru depozitarea electrozilor de pH (500 ml) |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________