Anexa nr. 2

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

- ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea :   Dezinfectant  compatibil cu dispozitivul NOCOSPAY

(se indică obiectul achiziției)
prin procedura de achiziție   Valoare Mica

(tipul procedurii de achiziție)

- Denumirea autorității contractante: IMSP Institutul de Cardiologie

- IDNO: 100360015061

- Adresa: Testemitanu 29/1

- Numărul de telefon/fax: 022 256-125

- Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: icachizitii@gmail.com

- Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Institutie Medico Sanitara Publica

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor/ serviciilor | Unitateade măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 24455000-8 | Dezinfectant/soluție pregătită de utilizare, cu o concetrație dublă, pentru efectuarea dezinfecției compatibil cu dispozitivul NOCOSPRAY. Canistră – 5 L. | Litri | 50 | Dezinfectant/soluție pregătită de utilizare, cu o concetrație dublă, pentru efectuarea dezinfecției compatibil cu dispozitivul NOCOSPRAY. Dezinfectantul este biodegradabil pînă la 99,99%. Componența: Piroxid de Hidrogen și Ag coloidal substanțele familiei Nocolyse. Nu este toxic, nu este alergen, nu are miros – anticoroziv (ceață uscată). Canistră – 5 L. |  |
| Valoarea estimativă totală |  |  |  |  |  | 71 200,00 |

- În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaţilor şi, dacă este cazul, numărul maxim al acestora. Nu se aplica

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- Pentru un singur lot;

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: Nu se admite

(indicați se admite sau nu se admite)

- Termenii și condițiile de livrare/prestare solicitați: din  10.05.2023

- Termenul de valabilitate a contractului: pină pe 31.12.2023.

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz):  Nu

(indicați da sau nu)

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz):   _____________________________________________________________________

(se menționează respectivele acte cu putere de lege și acte administrative)

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Criteriile de calificare și de selecție (Descrierea criteriului/cerinței) | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Specificații tehnice | Conform anexei nr.22 la Documentația standard nr.115 din ool5" 09.2021, semnat electronic | Obligatoriu |
| 2 | Specificații de preț | Conform anexei nr.23 la Documentația standard nr.115 din "15" 09.2021, semnat electronic | Obligatoriu |
| 3 | Certificate CE sau EN | Semnat electronic, anexat la sistem | Obligatoriu |
| 5 | Actul administrativ prin care produsul biodistructiv este înregistrat pentru plasare pe piața R.Moldova de către Agenția Națională pentru Sănătate Publică”. | Copie-eliberat de Organismul abilitat- confirmat prin semnătura electronica | Obligatoriu |
| 6 | Date generale despre participant | Semnat electronic, anexat la sistem | Obligatoriu |

- Garanția pentru ofertă, după caz ,  Nu se aplica

- Garanția de bună execuție a contractului,  Nu se aplica

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), după caz: Nu se aplica

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): Nu se aplica

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): Nu sunt

- Ofertele se prezintă în valuta : MD

- Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: cel mai mic preț fără

TVA, cu corespunderea tuturor cerințelor.

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor: nu se aplica

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- conform SIA RSAP /până la: conform SIA RSAP MTender

- pe: [data] conform SIA RSAP MTender

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: nu se aplica

- Locul deschiderii ofertelor: _ SIA RSAP

(SIA RSAP sau adresa deschiderii)

Ofertele întârziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare:  de stat

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu se aplica

(se specifică denumirea proiectului și/sau programului)

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul):

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare:

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ:______________________________________________________

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare:__________________

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Da |
| Sistemul de comenzi electronice | Da |
| Facturarea electronică | Da |
| Plățile electronice | Da |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): Nu

- Alte informații relevante: _______________________________________________