| Anexa nr. 22 la Documentația standard Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție nr. atribuit de SIA RSAP MTender |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Aparate de distribuţie şi control ale energiei electrice |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul |  | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 |  |
| Lot 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 Modul de putere APM 30kW POWER MODUL Sau compatibil cu UPS Liebert APM 30-150kW Livrarea/montarea/conectarea conform cerințelor tehnice, actualizarea UPS-lor la ultima versiune de firmware . 1.2 Modul STATIC BYPASS MODUL Sau compatibil cu UPS Liebert APM 30-150kW Livrarea/montarea/conectarea conform cerințelor tehnice, actualizarea UPS-lor la ultima versiune de firmware . |  |  |  |  | În conformitate cu Caietul de sarcini anexat la documentația de atribuire Perioada de livrare: pînă la 120 de zile din data semnării Contractului Termenul de garantie : minim 24 luni |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |