| Anexa nr. 22 la Documentația standard Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție nr. atribuit de SIA RSAP MTender |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Aparate de distribuţie şi control ale energiei electrice |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul |  | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 |
| Lot 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 Modul de putere APM 30kW POWER MODUL Sau compatibil cu UPS Liebert APM 30-150kW Livrarea, montarea, instalarea și conectarea vor fi realizate conform cerințelor tehnice ale producătorului, cu actualizarea sistemului UPS la ultima versiune de firmware disponibilă.. 1.2 Modul STATIC BYPASS MODUL Sau compatibil cu UPS Liebert APM 30-150kW Livrarea, montarea, instalarea și conectarea vor fi realizate conform cerințelor tehnice ale producătorului, cu actualizarea sistemului UPS la ultima versiune de firmware disponibilă. |  |  |  |  | În conformitate cu Caietul de sarcini anexat la documentația de atribuire Perioada de livrare: pînă la 120 de zile din data semnării Contractului Termenul de garantie: minim 24 luni |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |