Anexa nr. 7

Specificaţii tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție______________din_________

Obiectul achiziției: Țevi din oțel

| Nr. ord. | Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |  |
| LOT 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Teava otel |  |  |  | d-57x3.5 mm ,GOST 10705;10704/EN10217-1 |  |  |
| 2 | Teava otel |  |  |  | d-89x4mm, GOST 10705 ; 10704/ EN10217-1 |  |  |
| 3 | Teava otel |  |  |  | d-108x4mm, GOST 10705 ; 10704/ EN10217-1 |  |  |
| 4 | Teava otel |  |  |  | d-159x5mm, GOST 10705 ; 10704/ EN10217-1 |  |  |
| 5 | Teava otel |  |  |  | d-219x6mm, GOST 10705 ; 10704/ EN10217-1 |  |  |
| LOT 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Teava otel |  |  |  | d-273x6mm, GOST 10705 ; 10704/ EN10217-1 |  |  |
| 2 | Teava otel |  |  |  | d-325x6 mm, GOST 10705 ; 10704/ EN10217-1 |  |  |
| 3 | Teava otel |  |  |  | d-426x8mm, GOST 10705 ; 10704/ EN10217-1; DSTU 9218 |  |  |
| 4 | Teava otel |  |  |  | d-530x8mm, GOST 10705; 10704;10706/ EN10217-1; DSTU 9218 |  |  |
| 5 | Teava otel |  |  |  | d-820x10 mm, GOST 10706/ EN10217-1; DSTU 9218 |  |  |
| 6 | Teava otel |  |  |  | d-1020x10mm, GOST 10706/ EN10217-1; DSTU 9218 |  |  |
| 7 | Teava otel |  |  |  | d-1220x12mm, GOST 10706/ EN10217-1; DSTU 9218 |  |  |
| 8 | Teava otel |  |  |  | d-1420x16mm, GOST 10706/ EN10217-1; DSTU 9218 |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________

Anexa nr. 8

Specificaţie de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 4, 5, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 3, 8, 9]

Numărul procedurii de achiziție______________din_________

Obiectul achiziției: Țevi din oțel

| Cod CPV | Nr. ord. | Denumirea bunurilor/serviciilor | Unitatea de măsură | Canti-tatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de livrare/prestare | Condiții de achitare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44162000-3 | LOT 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Teava otel d-57x3.5 mm ,GOST 10705;10704/EN10217-1 | m | 108 |  |  |  |  | 45 zile din emiterea comenzii | 30-60 zile din momentul apariției obligației de plată |
|  | 2 | Teava otel d-89x4mm, GOST 10705 ; 10704/ EN10217-1 | m | 132 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | Teava otel d-108x4mm, GOST 10705 ; 10704/ EN10217-1 | m | 312 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | Teava otel d-159x5mm, GOST 10705 ; 10704/ EN10217-1 | m | 132 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | Teava otel d-219x6mm, GOST 10705 ; 10704/ EN10217-1 | m | 132 |  |  |  |  |  |  |
|  | LOT 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Teava otel d-273x6mm, GOST 10705 ; 10704/ EN10217-1 | m | 24 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | Teava otel d-325x6 mm, GOST 10705 ; 10704/ EN10217-1 | m | 132 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | Teava otel d-426x8mm, GOST 10705 ; 10704/ EN10217-1; DSTU 9218 | m | 108 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | Teava otel d-530x8mm, GOST 10705 ; 10704;10706/ EN10217-1; DSTU 9218 | m | 48 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | Teava otel d-820x10 mm, GOST 10706/ EN10217-1; DSTU 9218 | m | 12 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | Teava otel d-1020x10mm, GOST 10706/ EN10217-1; DSTU 9218 | m | 24 |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | Teava otel d-1220x12mm, GOST 10706/ EN10217-1; DSTU 9218 | m | 12 |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | Teava otel d-1420x16mm, GOST 10706/ EN10217-1; DSTU 9218 | m | 12 |  |  |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________

Ofertantul: ___________________             Adresa: ____________________________________________________

Notă: Ofertanții urmează să prezinte oferta pentru lotul integral (toate pozițiile din lot), lipsa unei/unor poziții se va aprecia ca lot incomplet și va determina respingerea ofertei acestora.