# ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea Reactive si consumabile de laborator,pentru anul 2020
(se indică obiectul achiziției)

prin procedura de achiziție     Licitatie deschisa
(tipul procedurii de achiziție)

- Denumirea autorității contractante: IMSP SR Ungheni

- IDNO: 1003609150409

- Adresa: Or.Ungheni,str. Nationala 37

- Numărul de telefon/fax: 0236-2-51-49/0236-2-21-94

- Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: imsp-sr-ungheni@mail.ru

- Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP , corinamunteanu67@gmail.com

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): institutie publica.

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumire: Bunuri solicitate | Unitatea de | Cantita tea | Specificarea tehnică deplină |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | măsura |  | solicitată, Standarde de referinţă |
| LOT nr.1 |  | Reagenti pentru biochimie |  |  |  |
| 1.1 | 33696500-0 | Proteina în urină cu standard | set | 1.00 | CE,fotometric,reagenţi solizi |
|  |  |  |  |  | solubili.Flacoane cu cantitatea de |
|  |  |  |  |  | 30 grame. |
| 1.2 | 33696500-0 | Material de control proteina în urină+glucoza | set | 2.00 | CE,reagenţi lichizi cu valori |
|  |  |  |  |  | predeterminate ale proteinei,cu |
|  |  |  |  |  | limite ce definesc variaţia aşteptată, |
|  |  |  |  |  | cu valori in domeniul |
|  |  |  |  |  | normal,scăzut, crescut.Flacoane cu |
|  |  |  |  |  | volumul de la 0-10 ml. |
| 1.3 | 33696500-0 | Antigen cardiolipinic | set | 2.00 | Set pentru efectuarea reactiei de |
|  |  |  |  |  | MRS cu 1000 determinari |
|  |  |  |  | Valoarea estimată LOT nr.1-4011.12lei |  |
| LOT 2 |  | Reagenti pentru hemostaza |  |  |  |
| 2.1 | 33696500-0 | Tromboplastin | set | 15 | CE,amestec de tromboplastină cu clorură de calciu, liofilizat, solubil in solventul producătorului, cu activitatea 11-14 sec ISI 1-1,1, pentru determinarea indecelui de protrombină,protrombinei după Quick in plasma,INR, set cu 1000 teste |
| 2.2 | 33696500-0 | Determinarea timpului de tromboplastină partial activat | set | 15 | CE,Reagent APTT liofilizat, srandardizat cu acid elagic și fosfolipidă din soe, gata de lucru cu excluderea etapei de diluție și pregătirea pentru lucru, posibilitatea de a efectua testele la toate tipurile de coagulometre. Set 100 teste |
| 2.3 | 33696500-0 | Determinarea timpului de trombină | set | 20 | CE,reagent liofilizat, presentat set 4flx3 ml, pentru 50 teste |
| 2.4 | 33696500-0 | Determinarea fibrinogenului după Clauss cu plasma calibrator | set | 20 | Ce,reagent thrombin liofilizat,uscat,soluție tampon imidazole concentrate,plasma calibrator liofilizat uscat, set-21 ml pentru 100teste. |
| 2.5 | 33696500-0 | Control plasma cu nivel normal | flacon | 6 | CE,plasma cu valori predeterminate cu limite ce defines variația așteptată in domeniul normal, cu o stabilitate bună in timp și o variabilitate mica de la flacon la flacon.Flacoane cu volum 1 ml |
| 2.6 | 33696500-0 | Control plasma cu nivel crescut | flacon | 6 | CE,plasma cu valori predeterminate cu limite ce definesc variația așteptată in domeniul crescut, cu o stabilitate bună in timp și o variabilitate mica de la flacon la flacon.Flacoane cu volum 1 ml |
|  |  |  |  | Valoarea estimate Lot nr.2 -29576.94 |  |
| LOT 3 |  | Reagenți pentru imunohematologie |  |  |  |
| 3.1 | 33696500-0 | Reagenți monoclonali Anti-A | flacon | 15 | CE.Țoliclon anti-A IgM,volumul 10 ml |
| 3.2 | 33696500-0 | Reagenți monoclonali Anti-B | flacon | 15 | CE.Țoliclon anti-B IgM,volumul 10 ml |
| 3.3 | 33696500-0 | Reagenți monoclonali Anti-AB | flacon | 1 | CE.Țoliclon anti-AB IgM,volumul 10 ml |
| 3.4 | 33696500-0 | Reagenți monoclonali Anti-D super | flacon | 20 | CE.Țoliclon anti-D super IgM,volumul 10 ml |
| 3.5 | 33696500-0 | Reagenți monoclonali Anti-Kell | flacon | 5 | CE.Țoliclon anti-A IgM,volumul 10 ml |
|  |  |  |  | Valoarea estimate Lot nr.3-2310.12 |  |
| LOT 4 |  | Reagenți și consumabile pentru hematologie analizatorul PCE-210 “sau echivalentul” |  |  |  |
| 4.1 | 33696500-0 | Diluent –solutie de dilutie | canistră | 20 | CE,reagent pentru numărarea și demensionarea celulelor sangvine,volumul 20 litri |
| 4.2 | 33696500-0 | Lizer-solutie de lizare | flacon | 20 | CE,reagent pentru hemolizare, volumul 500 ml |
| 4.3 | 33696500-0 | Soluție de spălare | flacon | 6 | CE,detergent enzymatic proteolytic concentrate pentru spălarea curentă,volumul 5 litri |
| 4.4 | 33696500-0 | Soluție hipoclorid 0,5% | flacon | 2 | CE,reagent pentru spălare, volum 1 litru |
| 4.5 | 33696500-0 | Material de control hematologic cu formula leucocitară trei nivele | set | 4 | CE,reagenți lichizi cu valori predeterminate ale indicilor hematologici, cu limite ce definesc defines variația așteptată in domeniul normal, scăzut,crescut, cu o stabilitate bună in timp..Flacoane cu volum 2-3 ml,valabilitatea flaconului deschis minimum 4 săptamâni. |
| 4.6 | 33696500-0 | Pompa | bucată | 1 | CE compatibil cu PCE-210 |
| 4.7 | 33696500-0 | Hirtie termică | bucată | 250 | CE,hirtie cu densitatea 4, lățimea 55 mm. |
|  |  |  |  | Valoarea estimate Lot nr.4-30105.8 |  |
| LOT 5 |  | Reagenți și consumabile pentru hematologie analizatorul de tip inchis Emmerald 101 |  |  |  |
| 5.1 | 33696500-0 | Diluent CELL-DYN-solutie de dilutie | canistra | 16 | CE,reagent pentru numărarea și demensionarea celulelor sangvine,volumul 10 litri |
| 5.2 | 33696500-0 | Lyse-solutie de lizare | Flacon | 4 | CE,reagent pentru hemolizare, volumul 960 ml |
| 5.3 | 33696500-0 | Cleaner-solutie de spalare | flacon | 10 | CE,detergent enzimatic proteolitic concentrate pentru spălarea curentă,volumul 960 ml |
| 5.4 | 33696500-0 | Soluție hipoclorid 0,5% | flacon | 1 | CE,reagent pentru spălare, volum 1 litru |
| 5.5 | 33696500-0 | Material de control hematologic cu formula leucocitară trei nivele | set | 4 | CE,reagenți lichizi cu valori predeterminate ale indicilor hematologici, cu limite ce definesc variația așteptată in domeniul normal, scăzut,crescut, cu o stabilitate bună in timp..Flacoane cu volum 2-3 ml,valabilitatea flaconului deschis minimum 4 săptamâni. |
|  |  |  |  | Valoarea estimate Lot nr.5-55791.0 |  |
| LOT 6 |  | Reagenți și consumabile pentru hematologie analizatorul BeneSphera “sau echivalentul” |  |  |  |
| 6.1 | 33696500-0 | Diluent-solutie de dilutie | canistră | 14 | CE,reagent pentru numărarea și demensionarea celulelor sangvine,volumul 20 litri |
| 6.2 | 33696500-0 | Cymet-solutie de lizare | flacon | 15 | CE,reagent pentru hemolizare, volumul 500 ml |
| 6.3 | 33696500-0 | Detectoterge-solutie de spalare | flacon | 28 | CE,detergent enzimatic proteolitic concentrate pentru spălarea curentă,volumul 900 ml |
| 6.4 | 33696500-0 | Soluție hipoclorid 0,5% | flacon | 1 | CE,reagent pentru spălare, volum 1 litru |
| 6.5 | 33696500-0 | Material de control hematologic cu formula leucocitară trei nivele | set | 4 | CE,reagenți lichizi cu valori predeterminate ale indicilor hematologici, cu limite ce definesc variația așteptată in domeniul normal, scăzut,crescut, cu o stabilitate bună in timp.Flacoane cu volum 2-3 ml,valabilitatea flaconului deschis minimum 4 săptamâni. |
|  |  |  |  | Valoarea estimate Lot nr.6-26537.76 |  |
| LOT 7 |  | Reagenți, consumabile și accesorii pentru analizatorul biochoimic tip inchis cobas c 311 |  |  |  |
| 7.1 | 33696500-0 | ALP IFCC | set | 5 | Set pentru determinarea fosfotazei alcaline cu numărul de teste 200. |
| 7.2 | 33696500-0 | ALTL | set | 18 | Set pentru determinarea alaninaminotransferazei cu numărul de teste 500 |
| 7.3 | 33696500-0 | AMYL | set | 19 | Set pentru determinarea amilazei totale cu numărul de teste 300 |
| 7.4 | 33696500-0 | ASTL | set | 18 | Set pentru determinarea aspartataminotransferazei cu numărul de teste 500 |
| 7.5 | 33696500-0 | CK-MB | set | 7 | Set pentru determinarea creatinchinazei miocardice cu numărul de teste 100 |
| 7.6 | 33696500-0 | CKT | set | 5 | Set pentru determinarea creatinchinazei cu numărul de teste 200 |
| 7.7 | 33696500-0 | GGT | set | 8 | Set pentru determinarea gamaglutamattranspetidazei cu numărul de teste 400 |
| 7.8 | 33696500-0 | LDH total | set | 4 | Set pentru determinarea lactatdehidrogenazei cu numărul de teste 300 |
| 7.9 | 33696500-0 | ALB BCG | set | 10 | Set pentru determinarea albuminei cu numărul de teste 200 |
| 7.10 | 33696500-0 | Bil-D | set | 26 | Set pentru determinarea bilirubinei directe cu numărul de teste 350 |
| 7.11 | 33696500-0 | Bil-T-DPD | set | 37 | Set pentru determinarea bilirubinei totale cu numărul de teste 250 |
| 7.12 | 33696500-0 | CA | set | 8 | Set pentru determinarea calciului cu numărul de teste 300 |
| 7.13 | 33696500-0 | CHOL HiCo | set | 15 | Set pentru determinarea colesterolului cu numărul de teste 400 |
| 7.14 | 33696500-0 | HDL-C | set | 10 | Set pentru determinarea colesterolului cu densitate joasă cu numărul de teste 200 |
| 7.15 | 33696500-0 | LDL-C | set | 10 | Set pentru determinarea colesterolului cu densitate inaltă cu numărul de teste 175 |
| 7.16 | 33696500-0 | CREAJ | set | 10 | Set pentru determinarea creatininei cu numărul de teste 700 |
| 7.17 | 33696500-0 | GLUC | set | 12 | Set pentru determinarea glucozei cu numărul de teste 800 |
| 7.18 | 33696500-0 | IRON | set | 13 | Set pentru determinarea fierului cu numărul de teste 200 |
| 7.19 | 33696500-0 | MG | set | 5 | Set pentru determinarea magneziului cu numărul de teste 175 |
| 7.20 | 33696500-0 | Phos | set | 3 | Set pentru determinarea fosforului cu numărul de teste 250 |
| 7.21 | 33696500-0 | TP | set | 10 | Set pentru determinarea proteinei totale cu numărul de teste 300 |
| 7.22 | 33696500-0 | TRIG | set | 12 | Set pentru determinarea trigliceridelor cu numărul de teste 250 |
| 7.23 | 33696500-0 | UA | set | 4 | Set pentru determinarea acidului uric cu numărul de teste 400 |
| 7.24 | 33696500-0 | UREA | set | 14 | Set pentru determinarea ureei cu numărul de teste 500 |
| 7.25 | 33696500-0 | ASLO | set | 10 | Set pentru determinarea antistreptolizinei cu numărul de teste 200 |
| 7.26 | 33696500-0 | CRP | set | 18 | Set pentru determinarea proteinei C reactive cu numărul de teste 250 |
| 7.27 | 33696500-0 | FR | set | 10 | Set pentru determinarea factorului reumatoid cu numărul de teste 100 |
| 7.28 | 33696500-0 | NaOH-D(soluție de spălare alcalină) | set | 20 | Soluție alcalină pentru spălare, prezentare casetă 1x66 ml,stabilitatea după deschidere 12 săptămâni |
| 7.29 | 33696500-0 | SMS (soluție de spălare acidă) | set | 1 | Soluție alcalină pentru spălare, prezentare casetă 1x66 ml,stabilitatea după deschidere 12 săptămâni |
| 7.30 | 33696500-0 | SMS | set | 1 | Soluție acidă de spălare, prezentare caseta 1x50 ml, stabilitatea după deschidere 12 săptămâni |
| 7.31 | 33696500-0 | 9% NaCl | set | 1 | Diluent pentru probe, prezentare prezentare caseta 1x50 ml, stabilitatea după deschidere 12 săptămâni |
| 7.32 | 33696500-0 | Detergent I NaOH | set | 13 | Soluție alcalină de spălare suplimentară pentru celulele de reacție, prezentare set 2x1,8 litri |
| 7.33 | 33696500-0 | Sample cleaner | set | 1 | Soluție de spălare ac, prezentare 1x59 ml |
| 7.34 | 33696500-0 | ECOtergent | set | 30 | Soluție antibacteriană,antispumantă, prezentare caseta 1z50 ml |
| 7.35 | 33696500-0 | ISI internal standard | set | 5 | Soluție tampon pentru calibrarea standardului intern,prezentare set 5x300 ml |
| 7.36 | 33696500-0 | ISI referens electrolit | set | 4 | Soluție KCl 1 mmol/l,pentru măsurarea electroliților de referință, prezentare set 5x300 ml |
| 7.37 | 33696500-0 | ISI diluent | set | 1 | Soluție tampon pentru diluția probelor in raport 1:31 |
| 7.38 | 33696500-0 | Lampa halogen | set | 1 | Lampa fotometrică compatibilă |
| 7.39 | 33696500-0 | Kit de mentenanță 6 luni | set | 1 | Kit pentru egectuarea mentenanței de 6 luni |
| 7.40 | 33696500-0 | Kit de mentenanta 12 luni | set | 1 | Kit pentru egectuarea mentenanței de 12 luni |
| 7.41 | 33696500-0 | Cartridge Na | bucata | 1 | Electrod Na pentru sistemul ISE |
| 7.42 | 33696500-0 | Cartridge K | bucata | 1 | Electrod K pentru sistemul ISE |
| 7.43 | 33696500-0 | Cartridge Cl | bucata | 1 | Electrod Cl pentru sistemul ISE |
| 7.44 | 33696500-0 | Cartridge referens | bucata | 1 | Electrod de referinta pentru sistemul ISE |
| 7.45 | 33696500-0 | Mixed-bod resin MBH 100 | set | 1 | Reșină schimbătoare de ioni, pentru curățarea apei |
| 7.46 | 33696500-0 | Set de filter și membrane pentru sistemuș de deionizare a apei | set | 1 | Set de filter și membrane pentru osmoza inversă |
| 7.47 | 33696500-0 | PCCC 1 PreciControlClinChem-material de control cu nivel normal | set | 1 | ALP,ALT,AMYL,AST,GGT,LDH,CK,Bil-D,Bil-T,CHOL,TRIG,HDL-C,LDL-C,CA,MG,P,Fe,K,Na,CL,CREJ,TP,ALB,UREA,GLUC,AU,ser liofilizat,flacoane cu volum 5 ml, cu o stabilitate bună in timp și o variabilitate mica de la flacon la flacon cu termen de valabilitate nu mai mic de 24 luni |
| 7.48 | 33696500-0 | PCCC 2 PreciControlClinChem-material de control cu nivel crescut | set | 1 | ALP,ALT,AMYL,AST,GGT,LDH,CK,Bil-D,Bil-T,CHOL,TRIG,HDL-C,LDL-C,CA,MG,P,Fe,K,Na,CL,CREJ,TP,ALB,UREA,GLUC,AU,ser liofilizat,flacoane cu volum 5 ml, cu o stabilitate bună in timp și o variabilitate mica de la flacon la flacon cu termen de valabilitate nu mai mic de 24 luni |
| 7.49 | 33696500-0 | RF control set | set | 1 | Reagent lichid gata pentru folosire, flacoane cu volum de 1 ml, cu termen de valabilitate nu nmai mic de 24 luni |
| 7.50 | 33696500-0 | ISE-LOW-standard cu nivel scăzut | set | 3 | Reagent lichid gata pentru folosire, set flacoane cu volum de 1x10 ml, cu termen de valabilitate nu mai mic de 24 luni |
| 7.51 | 33696500-0 | ISE-HIGH-standard cu nivel crescut | set | 3 | Reagent lichid gata pentru folosire, set flacoane cu volum de 1x10 ml, cu termen de valabilitate nu mai mic de 24 luni |
| 7.52 | 33696500-0 | CFAS-calibrator universal pentru system automat | set | 1 | Ser liofilizat, set,flacoane cu volum 3 ml cu termen de valabilitate nu mai mic de 24 luni pentru calibrarea indicilor ALP,ALT,AMYL,AST,GGT,LDH,CK,Bil-D,BilT,CHOL,TRIG,CA,MG,P,Fe,K, Na,CL,CREJ,TP,ALB,UREA,GLUC,AU |
| 7.53 | 33696500-0 | Cfas CK-MB | set | 1 | Calibrator pentru CK-MB,set flacoane cu volum3x1 ml cu termen de valabilitate nu mai mic de 24 luni |
| 7.54 | 33696500-0 | Cfas protein | set | 1 | Calibrator pentru CRP,set flacoane cu volum 5x1 ml cu termen de valabilitate nu mai mic de 24 luni |
| 7.55 | 33696500-0 | Preciset RF | set | 1 | Calibrator pentru FR,set flacoane cu volum 5x1 ml cu termen de valabilitate nu mai mic de 24 luni |
| 7.56 | 33696500-0 | Calibrator Prealbumin | set | 1 | Calibrator pentru ASLO,set flacoane cu volum3x1 ml cu termen de valabilitate nu mai mic de 24 luni |
| 7.57 | 33696500-0 | Cfas lipids-calibrator lipidic | set | 1 | Calibrator pentru HDL-C,LDL-C,set flacoane cu volum3x1 ml cu termen de valabilitate nu mai mic de 24 luni |
| 7.58 | 33696500-0 | Clean Cell Elecsys Cobas E | set | 2 | Solutie de spalat sistemul ISE |
|  |  |  |  | Valoarea estimată Lot nr.7-755347.78 |  |
| LOT 8 |  | Reagenți, consumabile și accesorii pentru analizatorul immunologic tip inchis cobas e 411 |  |  |  |
| 8.1 | 33696500-0 | TSH | set | 10 | Set p/u determinarea hormonului TSH in ser,plasma, cu nr. de teste 200 |
| 8.2 | 33696500-0 | Anti-TPO | set | 5 | Set determinarea anticorpilor anti-TPO in plasma,ser cu nr. de teste 100 |
| 8.3 | 33696500-0 | IgE total | set | 3 | Set p/u determinarea imunoglobulinei E total in ser,plasma cu nr. de teste 100 |
| 8.4 | 33696500-0 | Anti-HBcor total | set | 15 | Set pentru depistarea anticorpilor HBs IgM și IgG in ser,plasma,cu nr.de teste 100 |
| 8.5 | 33696500-0 | Anti-HCV | set | 18 | Set pentru depistarea anticorpilor HCV IgM și IgG in ser,plasma,cu nr.de teste 100 |
| 8.6 | 33696500-0 | HBsAg | set | 25 | Set pentru depistarea antigenului superficial la hepatita virală B IgM și IgG in ser,plasma,cu nr.de teste 100 |
| 8.7 | 33696500-0 | TSH CS | set | 1 | Calibrator p/u TSH |
| 8.8 | 33696500-0 | Anti-TPO CS | set | 1 | Calibrator p/u anti-TPO |
| 8.9 | 33696500-0 | IgE CS | set | 1 | Calibrator p/u IgE |
| 8.10 | 33696500-0 | PreciControl Universal | set | 1 | Control p/u TSH,IgE cu 2 nivele |
| 8.11 | 33696500-0 | PreciControl ThyrioAB | set | 1 | Control p/u anti-TPO cu 2 nivele |
| 8.12 | 33696500-0 | PreciControl anti-HBcor tot | set | 1 | Control p/u anti-HBcor cu 2 nivele |
| 8.13 | 33696500-0 | PreciControl anti-HCV | set | 1 | Control p/u anti-HCV cu 2 nivele |
| 8.14 | 33696500-0 | PreciControl HBsAg | set | 1 | Control p/u AgHBs cu 2 nivele |
| 8.15 | 33696500-0 | ProCell | set | 20 | Soluție tampon tripropilamină pentru curățarea celulelor de măsurare |
| 8.16 | 33696500-0 | CleanCell | set | 20 | Soluție pentru curățarea celulelor de măsurare după petrecerea reacției. |
| 8.17 | 33696500-0 | Sys Wash | set | 4 | Soluție pentru reumplerea recipientului de apă din sistem,prevenirea dezvoltării bacteriilor și transferului de reactivi. |
| 8.18 | 33696500-0 | Assay Tips | set | 14 | Virfuri pentru prelevarea probelor ,set 160x120 |
| 8.19 | 33696500-0 | Assay Cups | set | 10 | Pupițe pentru reacții set 160x60 |
| 8.20 | 33696500-0 | Kit de mentenanță 6 luni | set | 1 | Set dedicate pentru mentenanța de 6 luni |
| 8.21 | 33696500-0 | Kit de mentenanță 12 luni | set | 1 | Set dedicate pentru mentenanța de 6 luni |
| 8.22 | 33696500-0 | Diluent universal | set | 1 | Soșuție universal pentru diluție 2x36 ml |
|  |  |  |  | Valoarea estimată Lot nr.8-484168.00 |  |
| LOT 9 |  | Teste pentru analiza chimică a urinei la analisatorul Mission U 120 “sau echivalentul” |  |  |  |
| 9.1 | 33696500-0 | Stripuri pentru determinarea a 2 parametri in urină | set | 2 | Teste pentru determinarea glucozei și corpilor cetonici in urină |
| 9.2 | 33696500-0 | Stripuri pentru determinarea a 11 parametri in urină | set | 50 | Teste pentru determinarea: sange,urobilinogen,bilirubin,protein,densitatea,pH,glucoza,nitriți, leucocite compatibile cu analizatorul. |
| 9.3 | 33696500-0 | Hirtie termică | bucăți | 10 | Compatibilă cu analizatorul |
|  |  |  |  | Valoarea estimate Lot nr.9 -700.0 |  |
| Lot 10 | 33696500-0 | Azur-Eozin după Romanovschi | litru | 3 | Valabilitatea 12 luni |
|  |  |  |  |  | Valoarea estimate lot 10- 670.00 |
| Lot 11 | 33696500-0 | Albastru de metilen | gram | 10 | Albastru de metilen |
|  |  |  |  |  | Valoarea estimate lot 11- 42.00 |
| Lot 12 | 33696500-0 | Azopiram | set | 30 | Set ,R1 2x5 gr,R2 2x0,1 gr,pentru 500 determinari, valabilitatea 12 luni |
|  |  |  |  |  | Valoarea estimate lot 12- 1680.00 |
| Lot 13 | 33696500-0 | Acid clorhidric concentrat | kg | 0,5 | Valabilitatea 12 luni |
|  |  |  |  |  | Valoarea estimate lot 13-50.00 |
| Lot 14 | 33696500-0 | Citrat de sodiu | gram | 100 | Valabilitatea 24 luni |
|  |  |  |  |  | Valoarea estimate lot 14- 180.00 |
| Lot 15 | 33696500-0 | Fixator Mayn-Grunvald | litri | 2 | Valabilitatea 12 luni |
|  |  |  |  |  | Valoarea estimate lot 15- 452.00 |
| Lot 16 | 33696500-0 | Ulei de imersie | flacon | 8 | Flacoane cu volumul de 100ml |
|  |  |  |  |  | Valoarea estimate lot 16- 255.00 |
| Lot 17 | 33696500-0 | Containere pentru colectarea urinei | bucati | 20000 | Containere unice,nesterile,volum 250 ml. |
|  |  |  |  |  | Valoarea estimate lot 17- 50800.00 |
| LOT 18 | 33696500-0 | Cuve cu bile pentru investigații hemostagice | bucăți | 25000 | Cuve compatibile cu trombostat BENK |
|  |  |  |  |  | Valoarea estimate lot 18- 35250.00 |
| LOT 19 | 33696500-0 | Cuve pentru investigații hemostagice | bucăți | 5000 | Cuve compatibile cu coagulometru Helena |
|  |  |  |  |  | Valoarea estimate lot19- 1300.00 |
| LOT 20 | 33696500-0 | Eprubete din polisteren conice | bucăți | 20000 | Eprubete cu pereți transparenți, gradate cu etichetă, capac de cauciuc cu valvă |
|  |  |  |  |  | Valoarea estimate lot 20- 11400.00 |
| LOT 21 | 33696500-0 | Eprubete sticlă pentru Stat Fax | bucăți | 250 | Compatibile cu analizatorul biochimic Stat Fax 3300 |
|  |  |  |  |  | Valoarea estimate lot 21- 260.00 |
| LOT 22 | 33696500-0 | Eprubete cu citrate de sodiu 3,2% | bucăți | 13000 | Eprubete cu citrate de sodiu,volum de 2 ml,13x75mm, cu etichetă și capac de cauciuc cu valvă, valabilitatea 12 luni |
|  |  |  |  |  | Valoarea estimate lot 22- 14040.00 |
| LOT 23 | 33696500-0 | Eprubete K3EDTA volum 1 ml | bucati | 30000 | Eprubete cu citrate de sodiu,volum de 1ml,13x75mm, cu etichetă și capac de cauciuc cu valvă, valabilitatea 24 luni |
|  |  |  |  |  | Valoarea estimate lot 23- 19500.00 |
| LOT 24 | 33696500-0 | Hirtie de filtru | kg | 1 | Hirtie de filtru |
|  |  |  |  |  | Valoarea estimatelot 24- 80.00 |
| LOT 25 | 33696500-0 | Lancete sterile | bucăți | 20000 | Ambulate securizat cite unul,valabilitatea 12 luni |
|  |  |  |  |  | Valoarea estimate lot 25- 3600.00 |
| LOT 26 | 33696500-0 | Pipeta automat cu volum variabil 50-200 mkl | bucăți | 3 | Dozator cu un canal, posibilitatea de autoclavare,detașator pentru vîrfuri,verificare metrologică, cu un număr incorporate de la producător,precizia +/-0,3,CV=1%. |
|  |  |  |  |  | Valoarea estimate lot 26- 2050.00 |
| LOT 27 | 33696500-0 | Pipeta automat cu volum variabil 10-100 mkl | bucăți | 3 | Dozator cu un canal, posibilitatea de autoclavare,detașator pentru vîrfuri,verificare metrologică, cu un număr incorporate de la producător,precizia +/-0,3,CV=1%. |
|  |  |  |  |  | Valoarea estimate lot 27- 2050.00 |
| LOT 28 | 33696500-0 | Pipeta automat cu volum variabil 100-1000 mkl | bucăți | 3 | Dozator cu un canal, posibilitatea de autoclavare,detașator pentru vîrfuri,verificare metrologică, cu un număr incorporate de la producător,precizia +/-0,3,CV=1%. |
|  |  |  |  | Valoarea estimate lot 28- 2050.00 |  |
| LOT 29 |  | Teste pentru analizatorul immunologic cantitativ Getein FIA8000,de tip inchis |  |  |  |
| 29.1 | 33696500-0 | D-dimeri | test | 200 | Test pentru determinarea cantitativă a D-dimerilor |
| 29.2 | 33696500-0 | CK-MB/CTnI/MYO | test | 100 | Test pentru determinarea cantitativă a markerilor cardiaci |
| 29.3 | 33696500-0 | Troponine I | test | 600 | Test pentru determinarea cantitativă a troponinei TI |
| 29.4 | 33696500-0 | Hirtie | bucata | 4 | Compatibil cu analizatorul |
| 29.5 | 33696500-0 | Hemoglobina glicozilata | test | 600 | Compatibil cu analizatorul |
|  |  |  |  | Valoarea estimate Lot nr.29- 87340.00 |  |
| LOT 30 |  | Teste pentru glucometru “sau echivalentul” cu donare a opt glucometre |  |  |  |
| 30.1 | 33696500-0 | Blood Glucose Test Strips | bucata | 4000 | Compatibil cu glucometru |
| 30.2 | 33696500-0 | Glocose control solution | ml | 1 | Compatibil cu glucometru |
|  |  |  |  | Valoarea estimate Lot nr.30-12000.00 |  |
| LOT 31 |  | Reagenti pentru analizatorul biochimic sectia UPU |  |  |  |
| 31.1 | 33696500-0 | Alaninaminotransferaza | set | 10 | CE.metoda fotometrica,enzimatica, determinare cinetic,Bireagenti,lichizi,gata p/u folosire,calibrator,domeniul de masurare intre10-450 un/l,limita de detective =2.9un/l. CV% intraserial=1.1 CV% extraserial=4.0 Interferente:acid ascorbic pana la 20mgl/dl, bilirubin pana la 504 mkmol/l, lipemia pana la 26 mmol/l.acid acetilsalicilic pana la 200 mg/dl Obligatoriu in ambalajul producatorului, solicitat set p/u 500 teste,R1 5x100+R21x127 ml,termen de valabilitate nu mai mic de 1 an. |
| 31.2 | 33696500-0 | Alfa-amilaza | set | 12 | CE.metoda fotometrica,enzimatica, determinare cinetic,substrat CNP-G3,Reagent,lichid,gata p/u folosire, calibrator,domeniul de masurare intre 20-1500 un/l,limita de detective =6un/l. CV% intraserial=1.3. CV% extraserial=2.7 Interferente:acid ascorbic pana la 20mg/dl, bilirubin pana la 513 mkmol/l, lipemia pana la 33.9mmol/l. acid acetilsalicilic pana la 200 mg/dl,hemoglobin 500mg/dl Obligatoriu in ambalajul producatorului, solicitat set p/u 300 teste,6x50 ml, termen de valabilitate nu mai mic de 1 an |
| 31.3 | 33696500-0 | Aspartataminotransferaza | set | 2 | CE.metoda fotometrica,enzimatica, determinare cinetic,Bireagenti,lichizi,gata p/u folosire,calibrator,domeniul de masurare intre10-450 un/l,limita de detective =2.5un/l. CV% intraserial=1.7. CV% extraserial=3.4 Interferente:acid ascorbic pana la 20 mg/dl, bilirubin pana la 513 mkmol/l, lipemia pana la 27.12 mmol/l, acid acetilsalicilic pana la 200mg/dl Obligatoriu in ambalajul producatorului, solicitat set p/u 500 teste,R1 5x100+R2x127ml,termen de valabilitate nu mai mic de 1 an. |
| 31.4 | 33696500-0 | Biliribina directa | set | 30 | CE.metoda fotometrica,Iendrasec, determinare cinetic,Bireagenti,lichizi,gata p/u folosire,calibrator,domeniul de masurare intre 4.3-427.6 mkm/l ,limita de detective =1.8 mkm/l. CV% intraserial=0.03. CV% extraserial=0.01 Interferente:acid ascorbic pana la 1,7 mmol/l, , hemoglobin pana la 5.5 g/l, lipemia pana la 21 g/l. Obligatoriu in ambalajul producatorului, solicitat set p/u 250 teste,2x125 ml, termen de valabilitate nu mai mic de 1 an. |
| 31.5 | 33696500-0 | Bilirubina totala | set | 34 | CE.metoda fotometrica,Iendrasec, determinare cinetic,Bireagenti,lichizi,gata p/u folosire,calibrator,domeniul de masurare intre 1.4-180.4 mkm/l ,limita de detective =0.7mkm/l. CV% intraserial=0.03. CV% extraserial=0.01 Interferente:acid ascorbic pana la 1,7 mmol/l, , hemoglobin pana la 5.5 g/l, lipemia pana la 21 mmol/l. Obligatoriu in ambalajul producatorului, solicitat set p/u 250 teste,2x125 ml, termen de valabilitate nu mai mic de 1 an. |
| 31.6 | 33696500-0 | Cholesterol | set | 1 | CE.metoda fotometrica,enzimatica, determinare cinetic,monoreagent,lichid,gata p/u folosire,calibrator,domeniul de masurare intre/l,limita de detective =4un/l. CV% intraserial=2. CV% extraserial=1.0 Interferente:acid ascorbic pana la 1,7 mmol/l, bilirubin pana la0.7 mmol/l, hemoglobin pana la 3.8 g/l, lipemia pana la 21 g/l. Obligatoriu in ambalajul producatorului, solicitat set p/u 1000 teste,4x250ml, termen de valabilitate nu mai mic de 1 an. |
| 31.7 | 33696500-0 | Creatinin | set | 3 | CE.metoda fotometrica,Jaffe, determinare cinetic,Bireagenti,lichizi,gata p/u folosire,calibrator,domeniul de masurare intre 42-1614 mkm/l ,limita de detective =9mkm/l. CV% intraserial=2.7. CV% extraserial=4.1 Interferente: bilirubina mkmol/l, , hemoglobin pana la 150 g/l, lipemia pana la 6.55 mmol/l. Obligatoriu in ambalajul producatorului, solicitat set p/u 250teste,R1x250 ml+R2x250 ml, termen de valabilitate nu mai mic de 1 an. |
| 31.8 | 33696500-0 | Glucoza | set | 12 | CE.metoda fotometrica,enzimatica, determinare cinetic,monoreagent,lichid,gata p/u folosire,calibrator,domeniul de masurare intre10-450 un/l,limita de detective =4un/l. CV% intraserial=2. CV% extraserial=1.0 Interferente:acid ascorbic pana la 1,7 mmol/l, bilirubin pana la0.7 mmol/l, hemoglobin pana la 3.8 g/l, lipemia pana la 21 g/l. Obligatoriu in ambalajul producatorului, solicitat set p/u 1000 teste, 4x250ml,termen de valabilitate nu mai mic de 1 an. |
| 31.9 | 33696500-0 | Urea | set | 10 | CE.metoda enzimatic-UV,determinare cinetic,Bireagenti,lichizi,gata p/u folosire,calibrator,domeniul de masurare intre 1.67-50 mmol/, limita de detective =0.25mmol/l. CV% intraserial=1.7. CV% extraserial=3.8 Interferente: bilirubina 513mkmol/l, , hemoglobin pana la 500 mg/l, lipemia pana la 6.94 mmol/l, acid ascorbic=200mg/l Obligatoriu in ambalajul producatorului, solicitat set p/u 500 teste,R1 5x250 ml+R2 1x127 ml, termen de valabilitate nu mai mic de 1 an. |
| 31.10 | 33696500-0 | Ser sanguin uman normal pentru control | set | 20 | Ser liofilizat pe baza serului uman cu concentratii in limitele normale Obligatoriu in ambalajul producatorului, solicitat set 10x5ml ml, termen de valabilitate nu mai mic de 1 an. |
| 31.11 | 33696500-0 | Ser sanguin uman pathologic pentru control | set | 20 | Ser liofilizat pe baza serului uman cu concentratii cu valori patologice Obligatoriu in ambalajul producatorului, solicitat set 10x5 ml, termen de valabilitate nu mai mic de 1 an. |
|  |  |  |  |  | Valoarea estimate Lot nr.31- 52530.00 |
| LOT 32 | 33696500-0 | Set de reagenti pentru vopsirea frotiurilor dupa Papanicolau | set | 3 | Reagenti gata pregatiti pentru lucru |
|  |  |  |  |  | Valoarea estimate Lot nr.32- 9000.00 |
| LOT 33 | 33696500-0 | Balzam (de cedru) | litri | 1 | Balzam (de cedru) |
|  |  |  |  |  | Valoarea estimate Lot nr.33- 3700.00 |
| LOT 34 | 33696500-0 | Containere din plastic | bucati | 20 | Containere din plastic cu capac-pereti transparenti pentru vopsirea micropreparatelor de 20 lame |
|  |  |  |  |  | Valoarea estimate Lot nr.34- 4200.00 |
| LOT 35 |  | Alergeni |  |  |  |
| 1 | 33696500-0 | Praf menager | Mililitru | 4.50 |  |
| 2 | 33696500-0 | D.pteronissinus | Mililitru | 4.50 |  |
| 3 | 33696500-0 | D.farinae | Mililitru | 4.50 |  |
| 4 | 33696500-0 | Praf de bibliotecă | Mililitru | 4.50 |  |
| 5 | 33696500-0 | Pene de pasăre | Mililitru | 4.50 |  |
| 6 | 33696500-0 | Lână de oi | Mililitru | 4.50 |  |
| 7 | 33696500-0 | Blană de pisică | Mililitru | 4.50 |  |
| 8 | 33696500-0 | Blană de cîine | Mililitru | 4.50 |  |
| 9 | 33696500-0 | Polen ambrozia | Mililitru | 4.50 |  |
| 10 | 33696500-0 | Polen mesteacăn | Mililitru | 4.50 |  |
| 11 | 33696500-0 | Polen stegar | Mililitru | 4.50 |  |
| 12 | 33696500-0 | Polen caştan | Mililitru | 4.50 |  |
| 13 | 33696500-0 | Polen arţar | Mililitru | 4.50 |  |
| 14 | 33696500-0 | Polen porumb | Mililitru | 4.50 |  |
| 15 | 33696500-0 | Polen secară | Mililitru | 4.50 |  |
| 16 | 33696500-0 | Polen floarea soarelui | Mililitru | 4.50 |  |
| 17 | 33696500-0 | Polen plop | Mililitru | 4.50 |  |
| 18 | 33696500-0 | Polen lobodă | Mililitru | 4.50 |  |
| 19 | 33696500-0 | Polen pelin | Mililitru | 4.50 |  |
| 20 | 33696500-0 | Polen coada vulpii | Mililitru | 4.50 |  |
| 21 | 33696500-0 | Polen păpădie | Mililitru | 4.50 |  |
| 22 | 33696500-0 | Polen timoftică | Mililitru | 4.50 |  |
| 23 | 33696500-0 | Polen pătlagină | Mililitru | 4.50 |  |
| 24 | 33696500-0 | Polen pin | Mililitru | 4.50 |  |
| 25 | 33696500-0 | Portocală | Mililitru | 4.50 |  |
| 26 | 33696500-0 | Mandarină | Mililitru | 4.50 |  |
| 27 | 33696500-0 | Banană | Mililitru | 4.50 |  |
| 28 | 33696500-0 | Lămîie | Mililitru | 4.50 |  |
| 29 | 33696500-0 | Struguri | Mililitru | 4.50 |  |
| 30 | 33696500-0 | Vişine | Mililitru | 4.50 |  |
| 31 | 33696500-0 | Măr | Mililitru | 4.50 |  |
| 32 | 33696500-0 | Persic | Mililitru | 4.50 |  |
| 33 | 33696500-0 | Zmeură | Mililitru | 4.50 |  |
| 34 | 33696500-0 | Căpşună | Mililitru | 4.50 |  |
| 35 | 33696500-0 | Coacăză | Mililitru | 4.50 |  |
| 36 | 33696500-0 | Prune | Mililitru | 4.50 |  |
| 37 | 33696500-0 | Cireşe | Mililitru | 4.50 |  |
| 38 | 33696500-0 | Sfeclă roşie | Mililitru | 4.50 |  |
| 39 | 33696500-0 | Morcov | Mililitru | 4.50 |  |
| 40 | 33696500-0 | Tomate | Mililitru | 4.50 |  |
| 41 | 33696500-0 | Fasole | Mililitru | 4.50 |  |
| 42 | 33696500-0 | Ceapă | Mililitru | 4.50 |  |
| 43 | 33696500-0 | Castraveţi | Mililitru | 4.50 |  |
| 44 | 33696500-0 | Cartofi | Mililitru | 4.50 |  |
| 45 | 33696500-0 | Carne de găină | Mililitru | 4.50 |  |
| 46 | 33696500-0 | Carne de vită | Mililitru | 4.50 |  |
| 47 | 33696500-0 | Carne de porc | Mililitru | 4.50 |  |
| 48 | 33696500-0 | Peşte hec | Mililitru | 4.50 |  |
| 49 | 33696500-0 | Albuş de ou | Mililitru | 4.50 |  |
| 50 | 33696500-0 | Gâlbenuş de ou | Mililitru | 4.50 |  |
| 51 | 33696500-0 | Lapte de vaci | Mililitru | 4.50 |  |
| 52 | 33696500-0 | Crupă de hrişcă | Mililitru | 4.50 |  |
| 53 | 33696500-0 | Orez | Mililitru | 4.50 |  |
| 54 | 33696500-0 | Crupă de ovăz | Mililitru | 4.50 |  |
| 55 | 33696500-0 | Făină de grîu | Mililitru | 4.50 |  |
| 56 | 33696500-0 | Făină de porumb | Mililitru | 4.50 |  |
| 57 | 33696500-0 | Nuci | Mililitru | 4.50 |  |
| 58 | 33696500-0 | Cafea | Mililitru | 4.50 |  |
| 59 | 33696500-0 | Cacao | Mililitru | 4.50 |  |
| 60 | 33696500-0 | Ceai negru | Mililitru | 4.50 |  |
| 61 | 33696500-0 | Ceai verde | Mililitru | 4.50 |  |
| 62 | 33696500-0 | Mărar | Mililitru | 4.50 |  |
| 63 | 33696500-0 | Pătrunjel | Mililitru | 4.50 |  |
| 64 | 33696500-0 | Amestec fungic | Mililitru | 2.00 |  |
| 65 | 33696500-0 | Asperghiluss | Mililitru | 2.00 |  |
| 66 | 33696500-0 | Cladosporin | Mililitru | 2.00 |  |
| 67 | 33696500-0 | Test control | Mililitru | 9.00 |  |
| 68 | 33696500-0 | Sol.Histamin 0,01% | Mililitru | 9.00 |  |
|  |  |  |  | Valoarea estimate Lot nr.35-5000 |  |
| Valoarea totala 1708027.52 |  |  |  |  |  |

Cerințe necesare pentru achiziționarea reagenților,accesoriilor,consumabilelor de laborator

IMSP SR Ungheni 2020

LOT I. Cerinţe generale.Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni.Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător cu standard.Date de identitate (denumire,numărul lotului,seria,termenii de valabilitate,condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Seturile să conţină standarde sau calibratori. Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină caracteristicele de performanţă şi alitate:sensibilitatea,linearitatea,specificitatea,reproductibilitatea şi interferenţa şi să fie prezentate în limba de stat sau rusă.

Notă: 1.Prioritate se va acorda seturilor de reagenţi cu cea mai înaltă linearitate şi termen de valabilitate cu calibratori şi standarde incluse în set..Calibratorii şi standardele să fie înregistraţi în ordinea stabilită de lege în ţară în mod obligatoriu. Calibratorii şi standardele trebuie să corespundă cu setul de reagenţi,adică  să fie de la acelaşi producător.

2.Ofertanţii vor demonstra că reagenţii,seturile de reagenţi se păstrează până la livrare în condiţiile prevăzute de producător.(la frigider,frigorife sau încăperi dotate cu echipament specific)

3.La cerere de prezentat mostre pentru testare din contul ofertantului.Ofertantul cîştigător în timp de 5 zile din momentul luării deciziei să asigure prezenţa specialistului la procedurile de testare a mostrelor.

LOT II. Reagenţi pentru hemostază. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni.Seturile să fie livrate în ambalaj securizat,marcat şi etichetat de producător.Datele de identitate(denumirea,numărul lotului,seria,termen de valabilitate,condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set, instrucţiunile privind modul de utilizare să fie prezente în limba de stat sau limba rusă.Materialul de control propus să fie de la acelaș producător  cu reagenții.Evaluarea se va efectua pe lot.

LOT III.Reagenți pentru imunohematologie. Termenul de valabilitatea nu mai puțin de 12 luni. Datele de identitate(denumirea,numărul lotului,seria,termen de valabilitate,condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse

pe flacon, instrucţiunile privind modul de utilizare să fie prezente în limba de stat sau limba rusă.

LOT IV. Reagenţi şi consumabile,piese pentru analizatorul hematologic PCE-210 „sau echivalentul”

Pentru analizatoarele hematologice,care efectuiază diferencierea leucocitelor in 3 populaţii, diluentul izotonic conţine adausuri speciale,care modifică membrana leucocitelor,numărarea și demensionarea celulelor sanguine. Soluția de lyzer   pentru hemolizarea celulelor sanguine.Soluția de spălare-soluție proteolitică.

Calibratorul și materialul de control necesar pentru calibrarea analizatorului și efectuarea controlului intern  obligatoriu de la acelaș producător cu reagenții. Calibratorii şi materialile de calibrare trebuie să fie înregistrate în ordinea stabilită în mod obligatoriu de legislaţia Republicii Moldova în vigoare.

Evaluarea se va efectua  lot.  Pozițiile  1,2,3,4,5,6  obligatoriu de la acelaș producător.

LOT V. Reagenţi şi consumabile,piese pentru analizatorul hematologic Emmerald 101 de tip inchis

Diluentul –reagent pentru ,numărarea și demensionarea celulelor sanguine. Soluția de lyzer   pentru hemolizarea celulelor sanguine.Soluția de spălare-soluție proteolitică.

Calibratorul și materialul de control necesar pentru calibrarea analizatorului și efectuarea controlului intern  obligatoriu de la acelaș producător cu reagenții. Calibratorii şi materialile de calibrare trebuie să fie înregistrate în ordinea stabilită în mod obligatoriu de legislaţia Republicii Moldova în vigoare.

Evaluarea se va efectua   pe lot.

LOT VI. Reagenţi şi consumabile,piese pentru analizatorul hematologic BeneSphera„sau echivalentul”

Pentru analizatoarele hematologice,care efectuiază diferencierea leucocitelor in 3 populaţii, diluentul izotonic conţine adausuri speciale,care modifică membrana leucocitelor,numărarea și demensionarea celulelor sanguine. Soluția de lyzer   pentru hemolizarea celulelor sanguine.Soluția de spălare-soluție proteolitică.

Calibratorul și materialul de control necesar pentru calibrarea analizatorului și efectuarea controlului intern  obligatoriu de la acelaș producător cu reagenții. Calibratorii şi materialile de calibrare trebuie să fie înregistrate în ordinea stabilită în mod obligatoriu de legislaţia Republicii Moldova în vigoare.

Evaluarea se va efectua  pe lot Pozițiile  1,2,3,4,5 obligatoriu de la acelaș producător.

LOT VII Reagenţi şi consumabile şi accesorii pentru analizatorul biochimic cobas c 311 Roche Diagnostic system închis

Cerinţe generale:

1.Confirmarea că dispozitivul a fost produs în conformitate cu cerinţele CE cu prezentarea certificatului de origine pentru produs.

2.Prezentarea scrisorii original de la producător privind confirmarea proprietăţilor calitative a produsului, cu identificarea acestora în instrucţiunea de utilizare a produsului.

3.Prezentarea de către furnizor a certificatului de compatibilitate a reactivelor cu utilajul Cobas c 311 (sistem închis) de la producătorul utilajului.

4.Adaptarea/calibrarea metodelor la analizator se va efectua de către furnizorul de reactive care suportă toate riscurile şi cheltuielile aferente.Ambalajul reactivelor trebuie să fie compatibil cu aparatul Cobas c 311(sistem închis).

5.Calibratorii şi materialile de calibrare trebuie să fie înregistrate în ordinea stabilită în mod obligatoriu de legislaţia Republicii Moldova în vigoare şi să corespundă cu setul de reagenţi,(să fie de la acelaşi producător).

6.Ofertanţii vor demonstra că reagenţii,seturile de reagenţi se păstrează pînă la livrare în condiţiile prevăzute de producător  (la frigider,frigorifer sau încăpere dotată cu echipament specific).

7.Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai puţin de 12  luni.Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat, etichetat de producător.Date de identitate (denumirea,numărul lotului,seria,termenii de valabilitate, condiţiile de prestare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.

LOT VIII Reagenţi şi consumabile şi accesorii pentru analizatorul immunologic  cobas e 411 Roche Diagnostic system închis , Anexa nr.1 Cerintele generale la lotul  ”Reactivi, calibratori si materiale de control pentru analizatorul Cobas 4000 (Cobas E411 si Cobas C311), Roche Diagnostic. Sistem închis”:

1. Adaptarea/calibrarea metodelor la analizator se va efectua de către furnizorul de reactivi care suportă toate riscurile si cheltuieli aferente. Ambalajul reactivelor trebuie să fie compatibil cu aparatul (sistem închis).

2. Calibratori si materiale de calibrare trebuie să fie înregistrate în ordinea stabilită în mod obligatoriu de legislatia RM în vigoare si să corespundă cu setul de reagenti, (să fie de acelasi producător).

3. Ofertantii vor demonstra că reagentii, seturile de reagenti se păstrează pînă la livrare în conditiile prevăzute de producător (la frigider, frigorifer sau în încăpere dotată cu echipament specific).

4. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai putin de 12 luni. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat, etichetat de producător. Date de identificare (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, conditiile de prestare) ale producătorului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor indicate în set.

5. instructiunile de utilizare a truselor să contină caracterisicele de performantă si calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificatia, reproductivitatea si interferenta (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instructiunile privind modul de utilizare să fie prezentate inclusiv si în limba de stat.

Anexa 2 .Cerinţe generale la lotul Accesorii consumabile/piese de schimb pentru Analizator Cobas E411, Roche Diagnostics, Germania, sistem închis.

1.Confirmarea că dispozitivul a fost produs în conformitate cu cerinţele CE cu prezentareacertificatului de origine pentru produs.

2.Prezentarea scrisorii original de la producător privind confirmarea proprietăţilor calitativr a produsului, cu indicarea acestora în instrucţiunea de utilizarea produsului.

3.Prezentarea de către furnizor a certificatului de compatibilitate a accesoriilor/consumabilelor/pieselor de schimb cu utilajul dat, de la producătorul utilajului.

4.Furnizorul să fie autorizat de producătorul aparatului pentru instalarea pieselor de schimb cu prezentarea diplomelor inginerilor calificaţi în domeniu.

5.Prezenţa instruirii de utilizare a produsului, inclusiv şi traducerea în limba de stat.

LOT IX.Teste diagnostice pentru analiza chimica a urinei la analizatorul Mission-U120„sau echivalentul”

Testele compatibile cu analizatorul și se vor evalua pe lot..

LOT .Teste pentru analizatorul imunologic cantitativ Getein FIA8000 tip inchis

Testele compatibile cu analizatorul și   se vor  evalua pe lot.

LOT . Teste pentru glucometre  „sau echivalentul”cu 8 glucometre conform lotului

Testele compatibile cu glucometru se va efectua pe lot.

9.În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- Pentru un singur lot;

- Pentru mai multe loturi;

- Pentru toate loturile;

- Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant___________________________________________________________________.

10.Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

(indicați se admite sau nu se admite)

11.Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați:Incepind cu luna februarie 2020

12.Termenul de valabilitate a contractului:31.12.2020

13.Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu

(indicați da sau nu)

14.Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): nu se aplica

(se menționează respectivele acte cu putere de lege și acte administrative)

15.Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | DUAE | Original - cu semnătura electronică a Operatorului economic | DA |
| 2 | Oferta F 3.1, F4.1, F4.2 | potrivit modelului F 3.1, F4.1, F4.2, cu semnătura electronică a Operatorului economic | DA |
| 3 | Garanţia pentru ofertă: 1% din valoarea ofertei fără TVA | prezentată în modalitatea prevăzută în IPO 15.1 F3.2, ori transfer pe contul beneficiarului I.M.S.P. Spitalul Raional Ungheni C/F 1003609150409 Or Ungheni str.Nationala 37 Trezoraria Teritoriala Ungheni TREZMD2X ,IBAN MD30TRPCCU518430D00328AA | DA |
| 4 | Certificat de înregistrare a întreprinderii | copie– cu semnătura electronică a Operatorului economic | DA |
| 5 | Licenţa de activitate | copie – cu semnătura electronică a Operatorului economic | DA |
| 6 | Certificat de calitate de la Producător | copie – cu semnătura electronică a Operatorului economic | DA |
| 7 | Autorizaţie de la producător | copie – cu semnătura electronică a Operatorului economic | DA |
| 8 | Confirmarea precum la livrare termenul de valabilitatea produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia | original – cu semnătura electronică a Operatorului economic | DA |
| 9 | Certificat de efectuare regulată a plăţii impozitelor,contribuţiilor | – eliberat de Inspectoratul Fiscal (valabilitatea certificatului - conform cerinţelor Inspectoratului Fiscal al Republicii Moldova), cu semnătura electronică a Operatorului economic; | DA |
| 10 | Garanţia de bună execuţie a contractului: 5% | prezentată în modalitatea prevăzută în IPO 15.1 F3.3, ori transfer pe contul beneficiarului I.M.S.P. Spitalul Raional Ungheni C/F 1003609150409 Or Ungheni str.Nationala 37 Trezoraria Teritoriala Ungheni TREZMD2X ,IBAN MD30TRPCCU518430D00328AA | DA |
| 11 | Neimplicarea în practici frauduloase și de corupere | Declarație pe proprie răspundere conform Formularului (F3.4) - original c cu semnătura electronică a Operatorului economic | DA |
| 12 | Informații generale despre ofertant | Original – conform formularului F3.3cu semnătura electronică a Operatorului economic | DA |

16.Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînse și al procedurii negociate), după caz nu se aplica

17.Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică):licitatie electronica

18.Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu se aplica

19.Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: Pretul cel mai scazut si indeplinirea tuturor cerintelor de calificare stipulate in anuntul de participare

20.Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |
|  | Nu se aplica |  |

21.Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: [ora exactă] Informatia o gasiti in SIA RSAP

- pe: [data] Informatia o gasiti in SIA RSAP

22.Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

23.Termenul de valabilitate a ofertelor 30 zile

24.Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP

(SIA RSAP sau adresa deschiderii)

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

25.Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

26.Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Limba de Stat

27.Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu se aplica

(se specifică denumirea proiectului și/sau programului)

28.Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

29.Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul):nu se aplica

30.În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare:nu se aplica

31.Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ:19.11.2019 trimis  bap@tender.gov.md

32.Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare:conform SIA RSAP

33.În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | da |
| sistemul de comenzi electronice | nu |
| facturarea electronică | da |
| plățile electronice | da |

34.Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu

(se specifică da sau nu)

35.Alte informații relevante: ______________________________________________________

Conducătorul grupului de lucru:  ALEXEEV ANDREI              L.Ș.