| Lista utilajului medical pentru deservire 2022. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea serviciilor solicitate | Unitatea de măsură | Canti-tatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată(se va indica pentru fiecare lot) Lei(fără TVA) |
| 7. | Lot 1 |  |  |  |  |  |
|  | 50400000-9 | Sterilizator cu aburi typ vertical ADELA-3D | Bucată | 1 | Servicii de mentenanță, diagnostica, totul conform documentației tehnice a aparatului inclusiv, cu rpezentaria listei piesilor și consumabilor necesar pentru funcționarea corectîa aparatului ANSP Cosmescu 3 |  |
| Total valoarea estimată Lot 1 |  |  |  |  |  | 4500 |
| 8. | Lot 2 |  |  |  |  |  |
|  | 50400000-9 | Autoclav, Sterilizator ГК-100-3М, nr. 4857 | Bucată | 1 | Servicii de mentenanță, diagnostica, totul conform documentației tehnice a aparatului inclusivÎncercîri hidraulice, cu rpezentaria listei piesilor și consumabilor necesar pentru funcționarea corectîa aparatului ANSP Cosmescu 3 |  |
| Total valoarea estimată Lot 2 |  |  |  |  |  | 4000 |
| 9. | Lot 3 |  |  |  |  |  |
|  | 50400000-9 | Sterilizator cu aburi VK-75 nr.2349 | Bucată | 1 | Servicii de mentenanță, diagnostica, totul conform documentației tehnice a aparatului,Încercări hidraulice cu prezentaria listei piesilor și consumabilor necesar pentru funcționareacorectă aparatuluiANSP (sed.central) LM |  |
| Total valoarea estimată Lot 3 |  |  |  |  |  | 3000 |
| 10. | Lot 4 |  |  |  |  |  |
|  | 50400000-9 | Sterilizator cu aburi ALP nr.900128 | Bucată | 1 | Servicii de mentenanță, diagnostica, totul conform documentației tehnice a aparatului inclusiv prezentaria listei piesilor și consumabilor necesar funcționarea corectă a aparatului, ANSP (sed.central) LM |  |
| Total valoarea estimată Lot 4 |  |  |  |  |  | 4000 |
| Lot 5 |  |  |  |  |  |  |
| 50400000-9; Sterilizator cu aburi typ vertical ADELA-3D; Bucată; 1; Servicii de mentenanță, diagnostica, totul conform documentației tehnice a aparatului inclusiv prezentaria listei piesilor și consumabilor pentru funcționarea corectă a aparatului, ANSP (sed.central) LM. |  |
| Total valoarea estimată Lot 5 |  |  |  |  |  | 4500 |
| Lot 6 |  |  |  |  |  |  |
| 50400000-9; Sterilizator ce aburi GK-100 -3M nr.2081,977; Bucată; 2; Servicii de mentenanță, diagnostica, totul conform documentației tehnice a aparatului inclusiv încercîri hidraulice prezentaria listei piesilor și consumabilor pentru funcționarea corectă a aparatului, ANSP (sed.central) LM. |  |
| Total valoarea estimată Lot 6 Lot 7 |  |  |  |  |  | 9000 |
| 50400000-9; Sterilizator ce aburi GP-400 nr.92,93,254; Bucată; 3; Servicii de mentenanță, diagnostica, totul conform documentației tehnice a aparatului inclusiv încercîri hidraulice prezentaria listei piesilor și consumabilor pentru funcționarea corectă a aparatului, ANSP (sed.central) LM. |  |
| 11. | Total valoarea estimată Lot 7 |  |  |  |  | 18000 |
| 12. | Lot 8 |  |  |  |  |  |
|  | 50400000-9 | Avtoclav, VerticaL NC90, NR. , a. 2018 | Bucată | 1 | Servicii de mentenanț conform documentele tehnice a aparatului Diagnostica stării tehnice conform documentației tehnice a aparatului cu rpezentaria listei piesilor și consumabilor necesar pentru funcționarea corectă a aparatuluiANS (sed.central)b.san |  |
| Total valoarea estimată Lot 8 |  |  |  |  |  | 4500 |
| 13. | Lot 9 |  |  |  |  |  |
|  | 50400000-9 | Autoclav vertical VK-75, Nr. 14155,3713 a. 1978 | Bucată | 1 | Servicii de mentenanță, încerări hidraulice conform documentele tehnice a aparatului Diagnostica stării tehnice conform documentației tehnice a aparatului cu rpezentaria listei piesilor și consumabilor necesar pentru funcționarea corectă a aparatuluiANSP(sed.central)b.san |  |
| Total valoarea estimată Lot 9 |  |  |  |  |  | 3000 |
| 14. | Lot 10 |  |  |  |  |  |
|  | 50400000-9 | Avtoclav, Vertical CLG-40, Nr. 900129, a. 2015 | Bucată | 1 | Servicii de mentenanță, încerări hidraulice conform documentele tehnice a aparatului Diagnostica stării tehnice conform documentației tehnice a aparatului cu rpezentaria listei piesilor și consumabilor necesar pentru funcționarea corectă a aparatuluiANSP sed.central)b.san |  |
| Total valoarea estimată Lot 10 Lot 11 |  |
|  |  |  |  |  |  | 4000 |
| 50400000-9; Nișa cu flux laminar TOP Safe1.2, G10L51N9353, 2006; Bucată; 1; Servicii de testare, certificare (validare) și calibrare conform EN12469 (ISO 146.44), documentației tehnice a aparatului cu prezentaria listei piesilor și consumabilor necesar pentru funcționarea corectă a nișei in caz dacă necisită reparație ANSP (sed.central)lab.ref. Total valoarea estimată Lot 11 Lot 12 | 3500 |
| 50400000-9; Nișa cu flux laminar TOP Safe1.2, G10L51N9354, 2006; Bucată; 1; Servicii de testare, certificare (validare) și calibrare conform EN12469 (ISO 146.44), documentației tehnice a aparatului cu prezentaria listei piesilor și consumabilor necesar pentru funcționarea corectă a nișei in caz dacă necisită reparație ANSP (sed.central)lab.ref. Total valoarera estimată Lot 12 | 3500 |
| 15. | Lot 13 |  |  |  |  |  |
|  | 50400000-9 | HBS – Biological Safety ”Purifier® Logic™ 34408 Series, 081094750B, 2008 | Bucată | 1 | Servicii de testare, certificare (validare) și calibrare conform EN12469 (ISO 146.44), documentației tehnice a aparatului cu prezentaria listei piesilor și consumabilor necesar pentru funcționarea corectă a nișei in caz dacă necisită reparație ANSP (sed.central)lab.ref |  |
| Total valoarea estimată Lot 13 |  |  |  |  |  | 3500 |
| 17. | Lot 14 |  |  |  |  |  |
|  | 50400000-9 | Nișă cu flux laminar AC-3.GB-1.cl-3. typEQR/GL-35 | Bucată | 1 | Servicii de testare, certificare (validare) și calibrare conform EN12469 (ISO 146.44), documentației tehnice a aparatului cu prezentaria listei piesilor și consumabilor necesar pentru funcționarea corectă a nișei in caz dacă necisită reparație ANSP (sed.central)lab.micro |  |
| Total valoarea estimată Lot 14 |  |  |  |  |  | 3500 |
| 18. | Lot 15 |  |  |  |  |  |
|  | 50400000-9 | Nișă cu flux laminar cl.2.Steril Card model SG-403A-HE an.2011 | Bucată | 1 | . Servicii de testare, certificare (validare) și calibrare conform EN12469 (ISO 146.44), documentației tehnice a aparatului cu prezentaria listei piesilor și consumabilor necesar pentru funcționarea corectă a nișei in caz dacă necisită reparație ANSP (sed.central)lab.micro |  |
| Total valoarea estimată Lot 15 |  |  |  |  |  | 3500 |
| 19. | Lot 16 |  |  |  |  |  |
|  | 50400000-9 | Nișă cu flux laminar cl.2. HSB ESCO. Biohazard Safety Cabinet | Bucată | 2 | Servicii de testare, certificare (validare) și calibrare conform EN12469 (ISO 146.44), documentației tehnice a aparatului cu prezentaria listei piesilor și consumabilor necesar pentru funcționarea corectă a nișei in caz dacă necisită reparație ANSP (sed.central)lab.micro |  |
| Total valoarea estimată Lot 16 |  |  |  |  |  | 7000 |
| 20. | Lot 17 |  |  |  |  |  |
|  | 50400000-9 | Microscop fluorescent Leica model DM 2500 nr.310077-122008 | Bucată | 1 | Servicii de mentenanță, diagnostic. , conform documentelor tehnice a aparatului,,inclusiv schimbul consumabilor necesar pentru funcționarea corectă a aparatulu ANSP (sed.entral)lab.micro |  |
| Total valoarea estimată Lot 17 |  |  |  |  |  | 1000 |
| Lot 18 |  |  |  |  |  |  |
| 50400000-9; Hotă cu flux laminar FC2-4A1, ESCO, Infinity, 36534 ,37355, 36981,26112, 36983.SUA; Bucată; 5; Servicii de testare, certificare (validare) și calibrare conform EN12469 (ISO 146.44), documentației tehnice a aparatului cu pezentaria listei piesilor și consumabilor necesar pentru funcționarea corectă a nișei in caz dacă necisită reparație ANSP Cosmescu 3. Total valoarea estimată Lot 18 | 17500 |
| 22. | Lot 19 |  |  |  |  |  |
|  | 50400000-9 | Dulap laminar MSC 12 STD 2xELEC, nr. 30007772, 30301441 Franța. | Bucată | 2 | Servicii de testare, certificare (validare) și calibrare conform EN12469 (ISO 146.44), documentației tehnice a aparatului cu pezentaria listei piesilor și consumabilor necesar pentru funcționarea corectă a nișei in caz dacă necisită reparație ANSP Cosmescu 3 |  |
| Total valoarea estimată Lot 19 |  |  |  |  |  | 7000 |

Lot 20

| 63 | 50800000-3 | Hotă de biosiguranţă biologică clasa II, model AC2-5E1, nr.86527 ,R. Espinar S.L Spania a. producerii 27.07.2013 | Bucată | 1 | Servicii de testare, certificare (validare) și calibrare conform EN12469 (ISO 146.44), documentației tehnice a aparatului cu pezentaria listei piesilor și consumabilor necesar pentru funcționarea corectă a nișei in caz dacă necisită reparațieC SP Cahul |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Valoarea estimată Lot 20                                              3500

Lot 21

| 63 | 50800000-3 | Hotă de biosiguranţă biologică clasa II, model AC2-5E1, nr. 86524, R. Espinar S.L Spania a. prod 27.07.2013 | Bucată | 1 | Servicii de testare, certificare (validare) și calibrare conform EN12469 (ISO 146.44), documentației tehnice a aparatului cu pezentaria listei piesilor și consumabilor necesar pentru funcționarea corectă a nișei in caz dacă necisită reparațieC SP Cahul |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Valoarea estimată Lot 21                                              3500

Lot 22

| 63 | 50800000-3 | Hotă de biosiguranţă biologică clasa II, model A2 кл. INOSAFETY BC 120 , an..2013 | Bucată | 3 | Servicii de testare, certificare (validare) și calibrare conform EN12469 (ISO 146.44), documentației tehnice a aparatului cu pezentaria listei piesilor și consumabilor necesar pentru funcționarea corectă a nișei in caz dacă necisită reparație CSP Comrat |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Valoarea estimată Lot 22                                             3500

Lot 23

| 63 | 50800000-3 | Hotă de biosiguranţă biologică clasa II, model AC2-5E1, an.2013 | Bucată | 1 | Servicii de testare, certificare (validare) și calibrare conform EN12469 (ISO 146.44), documentației tehnice a aparatului cu pezentaria listei piesilor și consumabilor necesar pentru funcționarea corectă a nișei in caz dacă necisită reparație CSP Căușeni |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Valoarea estimată Lot 23 3500 |  |  |  |  |

Suma totală constituie -  122.500  lei. (fără TVA)