CAIET DE SARCINI

1. Denumerea beneficiarului de stat   IMSP Spitalul Raional Ialoven
2. Organizatorul procedurii de achiziţie IMSP Spitalul Raional Ialoven
3. Obiectul achiziţiilor   Lucrări de replanificare a demisolului Blocului A în vederea organizării spațiilor pentru autoclavare, sterilizare și crearea Unității Centrale de Farmacie Spitalicească în cadrul IMSP SR Ialoveni                                                                             

№
crt.	Simbol norme şi Cod  resurse	Denumire lucrări, cheltuieli  şi resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	

1	2	3	4	5	
		1. Ventilarea 
			
		1.1. Lucrari santehnice 
			
1	IC40C
	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 2 1/2" - 4",  pe dibluri din PVC pe zid de caramida
	buc		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	
	2875274204000	Bratara fixare FK 125/FK 160	buc	1,0000	
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1	buc	1,0000	
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000	
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	
2	VB27A
	Caciula de protectie, pentru canale  circulare cu perimetrul 230 - 700 mm (umbrela D100 мм(5.904-51)
	buc		
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,5800	
	2710403701257	Umbrela D100mm (5.904-51)	buc	1,0000	
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1000	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0200	
3	VB27A
	Caciula de protectie, pentru canale  circulare cu perimetrul 230 - 700 mm (umbrela D125 мм(5.904-51)
	buc		
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,5800	
	2710403701257	Umbrela D100mm (5.904-51)	buc	1,0000	
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1000	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0200	
4	VB27A
	Caciula de protectie, pentru canale  circulare cu perimetrul 230 - 700 mm (umbrela D160 мм(5.904-51)
	buc		
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,5800	
	2710403701257	Umbrela D100mm (5.904-51)	buc	1,0000	
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1000	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0200	
5	VB27A
	Caciula de protectie, pentru canale  circulare cu perimetrul 230 - 700 mm (umbrela D250 мм(5.904-51)
	buc		
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,5800	
	2710403701257	Umbrela D100mm (5.904-51)	buc	1,0000	
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1000	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0200	
6	VB27B
	Caciula de protectie, pentru canale  circulare cu perimetrul 700 - 1600 mm (umbrela 250x200 (5.904-51)
	buc		
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,1700	
	2710403701260	Umbrela 500x250mm (5.904-51)	buc	1,0000	
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1200	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0200	
7	VB27B
	Caciula de protectie, pentru canale  circulare cu perimetrul 700 - 1600 mm (umbrela 250x250 (5.904-51)
	buc		
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,1700	
	2710403701260	Umbrela 500x250mm (5.904-51)	buc	1,0000	
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1200	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0200	
8	
	Капельная варонка/Pilnie pentru picaturi cu obturator LH21
	buc		
	02103	Pilnie pentru picaturi cu obturator HL21 	buc	1,0000	
9	VA02E
	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata  de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm 
	m2		
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,7800	
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 	buc	0,0100	
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	
	2710403642001	Tabla zincata  0,5mm	kg	4,7000	
	2874125881198	Saiba plata pentru metal  M 6	buc	6,0000	
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0500	
10	VA02B
	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata  de 0,7mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm 
	m2		
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 	buc	0,0100	
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480	
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	
	2710403643000	Tabla zincata   de 0,7 mm	kg	7,2000	
	2874125881198	Saiba plata pentru metal  M 6	buc	16,0000	
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0700	
11	VA05A
	Montarea pe santier  a tuburilor de ventilatie din ALP ,  gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm (D100mm)
	m		
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,3000	
	25213057340071100	Canal de ventilatie   D100 g r0.5mm	m	1,0100	
12	VA05A
	Montarea pe santier  a tuburilor de ventilatie din ALP ,  gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm (D125mm)
	m		
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,3000	
	25213057340071125	Canal de ventilatie   D125 g r0.5mm	m	1,0100	
13	VA05A
	Montarea pe santier  a tuburilor de ventilatie din ALP ,  gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm (D160mm)
	m		
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,3000	
	25213057340071160	Canal de ventilatie   D160 g r0.5mm	m	1,0100	
14	VA05A
	Montarea pe santier  a tuburilor de ventilatie flexibila ,  gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm (D250mm)
	m		
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,3000	
	25213057340074	Canal de ventilatie   D250 gr.0.6mm	m	1,0100	
15	VA05A
	Montarea pe santier  a tuburilor de ventilatie flexibila ,  gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm (D315mm)
	m		
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,3000	
	25213057340074310	Canal de ventilatie   D315 gr.0.6mm	m	1,0100	
16	VA05A
	Montarea pe santier  a tuburilor de ventilatie din AISI316,  gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm (D125 mm) gr.1mm 
	m		
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,3000	
	025213057340071	Canal de ventilatie   D125 AISI gr.1mm	m	1,0100	
17	IzH05A
	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv
	m2		
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,0600	
	2682162611305	Saltele vata minerala маты ламинированные алюминиевой фольгой б=50мм, Izover Rio Alu	m2	1,0300	
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag.  16,0 x 0,6 x 1500 S 2542	kg	0,3800	
	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0,0650	
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0450	
18	IzK03A
	Ecrane termoizolante din foita de aluminiu 
	m2		
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,1800	
	26821326004921	Folie aluminiu HD 0,02 x 350 mm Al 99	m2	0,0033	
19	IzF16B
	Izolare termica sifonica din  cauciuc spumat Duct AL ADU-32mm/EA-L, de 125 mm grosime 
	m2		
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5400	
	25132066216502	Placi  din cauciuc spumat Armoflex Duct AL ADU-32mm/EA-Lde 32mm grosime	m2	1,0000	
20	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton
	kg		
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	
		1.2. Lucrari de montare 
			
21	VC18A
	Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit  de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h ( VERSO -CF-1000-F-E-L1- F7/M5-C5-X-C4-400V/50HZ  KOMFOVENT ) ПВ1
	buc		
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	56,7400	
	2952270003151	Agregat de conditionare aer spacial AMC 5	buc	1,0000	
	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	0,5000	
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,5000	
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,2500	
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1500	
	2874115842702	Piulita hexag. M10 	buc	60,0000	
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	16,0000	
	2874115820390	Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8	buc	60,0000	
	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	16,0000	
	2874115820089	Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm	buc	8,0000	
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,4000	
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,5000	
22	VC18A
	Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit  de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h   (VERSO CF-1300-F-E-L1-F7/M5 C5-X-C4-400V/50Hz KOMFOVENT)  ПВ2
	buc		
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	56,7400	
	2952270003151	Agregat de conditionare aer spacial AMC 5	buc	1,0000	
	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	0,5000	
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,5000	
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,2500	
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1500	
	2874115842702	Piulita hexag. M10 	buc	60,0000	
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	16,0000	
	2874115820390	Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8	buc	60,0000	
	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	16,0000	
	2874115820089	Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm	buc	8,0000	
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,4000	
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,5000	
23	VC16A
	Montarea agregatului de tratare partiala a aerului in incinta, tip ALTPA, prin aspiratie, filtrare, ventilare, incalzire, racire, refulare avind un debit  de aer tratat de 3 000 - 7.500 mc/h  (Domect CF-500-F-L1-F7/M5 -C6M-X,230V KOMFOVENT)    ПВ3
	buc		
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	44,8700	
	2952270003131	Agregat tratare aer in incinta ALTPA	buc	1,0000	
	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	0,3500	
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0000	
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1500	
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0500	
	2874115842702	Piulita hexag. M10 	buc	60,0000	
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	8,0000	
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	
	2874115820390	Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8	buc	60,0000	
	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	8,0000	
	2874115820089	Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm	buc	2,0000	
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,3000	
24	VD01A
	Verificarea si punerea in functiune a instalatiilor de ventilatie, climatizarea si conditionarea a aerului pina la 30 m tubulatura si 20 buc piese speciale
	buc		
	7112020030200	Specialist ventilatorist 	h-om	6,1400	
	3162160004907	Cleste V-A pt masurarea curentilor de mers in gol si sarcina motor	h-ut	1,2000	
	3410540004802	Laborator mobil incercari electrice	h-ut	1,2000	
25	VB04A
	Clapeta cu contragreutate, cu perimetrul  800 - 1600 mm Заслонка ПВ1,ПВ2,ПВ3
	buc		
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,4700	
	2513206621493	Banda poroasa din cauciuc pt.etansare	kg	0,0220	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1800	
	2710703500130	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	2,4100	
	2521306716872	Folie plast.simpla policlorura vinil G = 0,3 mm lat >1000 S 8737	kg	0,0150	
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0250	
	2710603420201	Otel patrat lam.cald D = 14 mm	kg	0,2400	
	2710603402869	Otel rotund laminat la cald  dn 25 mm	kg	0,0930	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0240	
	2874115842659	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5	buc	4,0000	
	2874135840766	Piulite uzuale hexagonale M8	buc	1,0000	
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	20,0000	
	2874112874115	Prezon M 6 x 30 mm	buc	2,0000	
	2874115800390	Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm	buc	1,0000	
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1800	
	2710403603798	Tabla cons.mecanice 2,0x1000x2000	kg	0,0280	
	2710403603280	Tabla cons.mecanice 1x1000x2000	kg	17,2700	
	2710403615911	Tabla groasa 10 x 1000 	kg	1,7200	
	2710403606764	Tabla groasa de 5 mm	kg	1,1900	
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,1500	
	2874115883938	Saiba grower  M 6 	buc	1,0000	
	2874125881198	Saiba plata pentru metal  M 6	buc	18,0000	
	2874115804669	Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8	buc	1,0000	
	2874115810084	Suruburi cap hexagonal fil.  M 5 x 16 mm gr 5.8	buc	4,0000	
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,2500	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0500	
26	AcB09A
	Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor, vanele avind diametrul de 400-600 mm злектропривод   P 250*250 /P250*400     ПВ,ПВ2,ПВ3
	buc		
	7245070020600	Electrician intretinere-reparatii	h-om	4,3600	
	2320316202480	Vaselina tehnica naturala	kg	0,5000	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0600	
27	VC11A
	Montarea filtrului de aer, cu celule filtrante, avind greutatea de 50 - 200 kg (Filtru clasa de curatare F9   FVP  20/40
	buc		
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	13,6500	
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	2,0000	
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0000	
	2924127321000	Filtru de aer cu celule filtrante	buc	1,0000	
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,1000	
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0200	
	2320186201204	Ulei industrial tipI 42 S 383	kg	20,0000	
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,2500	
28	VC01B
	Montarea ventilatoarelor centrifugal , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe stelaj metalic( Вунтилатор для крузглых каналов KV 100 XL
	buc		
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	21,7500	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2200	
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1500	
	3110245538500	Motor pentru ventilator	buc	1,0000	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1800	
	2874115842685	Piulita hexag. M8 	buc	48,0000	
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1800	
	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,2000	
	2874115820170	Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8	buc	22,0000	
	2874115820285	Suruburi cap hexagonal 8 x 60 mm, gr 4.8	buc	26,0000	
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,2500	
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	1,3000	
29	VC01B
	Montarea ventilatoarelor centrifugal , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe stelaj metalic( Вунтилатор для крузглых каналов K 160 M
	buc		
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	21,7500	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2200	
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1500	
	3110245538500	Motor pentru ventilator	buc	1,0000	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1800	
	2874115842685	Piulita hexag. M8 	buc	48,0000	
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1800	
	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,2000	
	2874115820170	Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8	buc	22,0000	
	2874115820285	Suruburi cap hexagonal 8 x 60 mm, gr 4.8	buc	26,0000	
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,2500	
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	1,3000	
30	VC01B
	Montarea ventilatoarelor centrifugal , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe stelaj metalic( Вунтилатор для крузглых каналов K 160 XL
	buc		
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	21,7500	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2200	
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1500	
	3110245538500	Motor pentru ventilator	buc	1,0000	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1800	
	2874115842685	Piulita hexag. M8 	buc	48,0000	
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1800	
	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,2000	
	2874115820170	Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8	buc	22,0000	
	2874115820285	Suruburi cap hexagonal 8 x 60 mm, gr 4.8	buc	26,0000	
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,2500	
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	1,3000	
31	VB17A
	Atenuator de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul  800 - 1600 mm  LDC 315-600 L=600mm Komfovent
	buc		
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,8600	
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0500	
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000	
32	VB17A
	Atenuator de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul  800 - 1600 mm   LDC 250-600 L=600 komfovent
	buc		
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,8600	
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0500	
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000	
33	VB17A
	Atenuator de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul  800 - 1600 mm  LDR 40-20 L=950mm  Komfovent
	buc		
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,8600	
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0500	
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000	
34	VB17A
	Atenuator de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul  800 - 1600 mm  LDC 125--900 L=900mm Systemair
	buc		
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,8600	
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0500	
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000	
35	VB17A
	Atenuator de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul  800 - 1600 mm  LDC 160--900 L=900mm Systemair
	buc		
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,8600	
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0500	
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000	
36	VB24A
	Difuzor patrat, AQN 532*0532*344 "TAR-P"
	buc		
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	6,3000	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0200	
37	VB24A
	Difuzor patrat, AQN 380*0330*307"TAR-M"
	buc		
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	6,3000	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0200	
38	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate ,  montate in zidarie ЖР 250x250,Евроклима
	buc		
	7122050013400	Zidar	h-om.	0,4700	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,0300	
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	
	281123630620070	Grila  ЖР 250x250,"Евроклима"	buc	1,0000	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci	kg	0,5000	
39	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate ,  montate in zidarie ЖР 300x250,Евроклима
	buc		
	7122050013400	Zidar	h-om.	0,4700	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,0300	
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	
	2811236306200703	Grila  ЖР 300x250,"Евроклима"	buc	1,0000	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci	kg	0,5000	
40	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate ,  montate in zidarie ЖР 400x300,Евроклима
	buc		
	7122050013400	Zidar	h-om.	0,4700	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,0300	
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	
	2811236306200704	Grila  ЖР 400x300,"Евроклима"	buc	1,0000	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci	kg	0,5000	
41	VB15A
	Rama cu jaluzele reglabile   din aluminium RAR 150*150 BCI
	buc		
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,1200	
	2710403700285	Banda din otel laminata la cald 3 x 20 mm	kg	0,8000	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1650	
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,6000	
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0450	
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0060	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0550	
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,0000	
	2874115765700150	Rama cu jaluzele reglabile don aliminium BCI 150*150	buc	1,0000	
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,5000	
	2874115883938	Saiba grower  M 6 	buc	28,0000	
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,0000	
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0150	
42	VB15A
	Rama cu jaluzele reglabile   din aluminium RAR 200*150 BCI
	buc		
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,1200	
	2710403700285	Banda din otel laminata la cald 3 x 20 mm	kg	0,8000	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1650	
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,6000	
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0450	
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0060	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0550	
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,0000	
	2874115765700200	Rama cu jaluzele reglabile don aliminium BCI 200*150	buc	1,0000	
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,5000	
	2874115883938	Saiba grower  M 6 	buc	28,0000	
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,0000	
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0150	
43	VB15A
	Rama cu jaluzele reglabile   din aluminium RAR 200*200 BCI
	buc		
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,1200	
	2710403700285	Banda din otel laminata la cald 3 x 20 mm	kg	0,8000	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1650	
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,6000	
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0450	
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0060	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0550	
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,0000	
	2874115765700202	Rama cu jaluzele reglabile don aliminium BCI 200*200	buc	1,0000	
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,5000	
	2874115883938	Saiba grower  M 6 	buc	28,0000	
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,0000	
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0150	
44	VB15A
	Rama cu jaluzele reglabile   din aluminium RAR 300*150 BCI
	buc		
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,1200	
	2710403700285	Banda din otel laminata la cald 3 x 20 mm	kg	0,8000	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1650	
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,6000	
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0450	
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0060	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0550	
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,0000	
	2874115765700300	Rama cu jaluzele reglabile don aliminium BCI 300*150	buc	1,0000	
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,5000	
	2874115883938	Saiba grower  M 6 	buc	28,0000	
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,0000	
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0150	
45	VB15A
	Rama cu jaluzele reglabile   din aluminium RAR  300*200 BCI
	buc		
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,1200	
	2710403700285	Banda din otel laminata la cald 3 x 20 mm	kg	0,8000	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1650	
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,6000	
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0450	
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0060	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0550	
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,0000	
	2874115765700153	Rama cu jaluzele reglabile don aliminium BCI 300*200	buc	1,0000	
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,5000	
	2874115883938	Saiba grower  M 6 	buc	28,0000	
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,0000	
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0150	
46	VB15A
	Rama cu jaluzele reglabile   din aluminium RAR 500*150 BCI
	buc		
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,1200	
	2710403700285	Banda din otel laminata la cald 3 x 20 mm	kg	0,8000	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1650	
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,6000	
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0450	
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0060	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0550	
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,0000	
	2874115765700500	Rama cu jaluzele reglabile don aliminium BCI 500*150	buc	1,0000	
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,5000	
	2874115883938	Saiba grower  M 6 	buc	28,0000	
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,0000	
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0150	
47	VB15A
	Rama cu jaluzele reglabile   din aluminium RAR 600*150 BCI
	buc		
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,1200	
	2710403700285	Banda din otel laminata la cald 3 x 20 mm	kg	0,8000	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1650	
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,6000	
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0450	
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0060	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0550	
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,0000	
	2874115765700600	Rama cu jaluzele reglabile don aliminium BCI 600*150	buc	1,0000	
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,5000	
	2874115883938	Saiba grower  M 6 	buc	28,0000	
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,0000	
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0150	
48	VB15A
	Rama cu jaluzele reglabile  din aluminium cu clapan RAR  150*100 BCI
	buc		
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,1200	
	2710403700285	Banda din otel laminata la cald 3 x 20 mm	kg	0,8000	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1650	
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,6000	
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0450	
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0060	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0550	
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,0000	
	28741157657001510	Rama cu jaluzele reglabile don aliminium cu clapan BCI 150*100	buc	1,0000	
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,5000	
	2874115883938	Saiba grower  M 6 	buc	28,0000	
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,0000	
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0150	
49	VB15A
	Rama cu jaluzele reglabile  din aluminium cu clapan RAR 150*150 BCI
	buc		
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,1200	
	2710403700285	Banda din otel laminata la cald 3 x 20 mm	kg	0,8000	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1650	
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,6000	
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0450	
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0060	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0550	
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,0000	
	287411576570015108	Rama cu jaluzele reglabile don aliminium cu clapan BCI 150*150	buc	1,0000	
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,5000	
	2874115883938	Saiba grower  M 6 	buc	28,0000	
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,0000	
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0150	
50	VB15A
	Rama cu jaluzele reglabile  din aluminium cu clapan RAR 200*150 BCI
	buc		
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,1200	
	2710403700285	Banda din otel laminata la cald 3 x 20 mm	kg	0,8000	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1650	
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,6000	
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0450	
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0060	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0550	
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,0000	
	28741157657001528	Rama cu jaluzele reglabile don aliminium cu clapan BCI 200*150	buc	1,0000	
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,5000	
	2874115883938	Saiba grower  M 6 	buc	28,0000	
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,0000	
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0150	
51	VB15A
	Rama cu jaluzele reglabile  din aluminium cu clapan RAR 200*200 BCI
	buc		
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,1200	
	2710403700285	Banda din otel laminata la cald 3 x 20 mm	kg	0,8000	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1650	
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,6000	
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0450	
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0060	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0550	
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,0000	
	2874115765700152028	Rama cu jaluzele reglabile don aliminium cu clapan BCI 200*200	buc	1,0000	
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,5000	
	2874115883938	Saiba grower  M 6 	buc	28,0000	
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,0000	
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0150	
52	VB15A
	Rama cu jaluzele reglabile  din aluminium cu clapan RAR 300*100 BCI
	buc		
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,1200	
	2710403700285	Banda din otel laminata la cald 3 x 20 mm	kg	0,8000	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1650	
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,6000	
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0450	
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0060	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0550	
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,0000	
	328741157657001528	Rama cu jaluzele reglabile don aliminium cu clapan BCI 300*100	buc	1,0000	
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,5000	
	2874115883938	Saiba grower  M 6 	buc	28,0000	
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,0000	
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0150	
53	VB15A
	Rama cu jaluzele reglabile  din aluminium cu clapan RAR 300*200 BCI
	buc		
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,1200	
	2710403700285	Banda din otel laminata la cald 3 x 20 mm	kg	0,8000	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1650	
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,6000	
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0450	
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0060	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0550	
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,0000	
	2328741157657001528	Rama cu jaluzele reglabile don aliminium cu clapan BCI 300*200	buc	1,0000	
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,5000	
	2874115883938	Saiba grower  M 6 	buc	28,0000	
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,0000	
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0150	
54	VB15A
	Rama cu jaluzele reglabile  din aluminium cu clapan RAR 500*150 BCI
	buc		
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,1200	
	2710403700285	Banda din otel laminata la cald 3 x 20 mm	kg	0,8000	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1650	
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,6000	
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0450	
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0060	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0550	
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,0000	
	28741157657001525008	Rama cu jaluzele reglabile don aliminium cu clapan BCI 500*150	buc	1,0000	
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,5000	
	2874115883938	Saiba grower  M 6 	buc	28,0000	
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,0000	
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0150	
55	VB15A
	Rama cu jaluzele reglabile  din aluminium cu clapan RAR 500*200 BCI
	buc		
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,1200	
	2710403700285	Banda din otel laminata la cald 3 x 20 mm	kg	0,8000	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1650	
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,6000	
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0450	
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0060	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0550	
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,0000	
	2874115765700120528	Rama cu jaluzele reglabile don aliminium cu clapan BCI 500*200	buc	1,0000	
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,5000	
	2874115883938	Saiba grower  M 6 	buc	28,0000	
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,0000	
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0150	
56	VB15A
	Rama cu jaluzele reglabile  din aluminium cu clapan RAR 600*150 BCI
	buc		
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,1200	
	2710403700285	Banda din otel laminata la cald 3 x 20 mm	kg	0,8000	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1650	
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,6000	
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0450	
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0060	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0550	
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,0000	
	2874115765700156628	Rama cu jaluzele reglabile don aliminium cu clapan BCI 600*150	buc	1,0000	
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,5000	
	2874115883938	Saiba grower  M 6 	buc	28,0000	
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,0000	
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0150	
		1.3. Utilaj
			
57	ПВ1
	Притачнои -вытяжнои установка с рекуперациеи тепла  VERSO-CF-1000-F-E-L1-F7/M5-C5-X-C4-400V/50Hz c автоматикои KOMFOVENT
	buc		
	10201	Потолочнно-вытяжнаяустановка с роторнымрекуператором теплавытяжного воздуха , с эл.догревом VERSO-R-1000-F-E-L1-F7/M5-C5-X-C4-400v/50Hz Komfovent в комплекте-рекуператор пластинчатоготипа с REK +31-840-22  шт, 1.Электрокалорифер мощностью4,5кВт - 1 шт Фильтр с контролем эагрязнения  M5 F7 - 2 шт комлектавтоматики с пультомУправления С 5. вентиляторы притачноиN=0.5kBт, n=2876 об/мин Р 559 Па, L=785m3/ora - 1шт,  вентиляторы вытяжнои N=0.5kBт, n=2602 об/мин Р 449 Па, L=735m3/ora - 1шт, 	buc	1,0000	
58	ПВ1
	Притачнои -вытяжнои установка с рекуперациеи тепла  VERSO-CF-1300-F-E-L1-F7/M5-C5-X-C4-400V/50Hz c автоматикои KOMFOVENT
	buc		
	1020113	Потолочнно-вытяжнаяустановка с роторнымрекуператором теплавытяжного воздуха , с эл.догревом VERSO-R-1300-F-E-L1-F7/M5-C5-X-C4-400v/50Hz Komfovent в комплекте-рекуператор пластинчатоготипа с REK +39--800-24 шт, 1.Электрокалорифер мощностью3,0кВт - 1 шт Фильтр с контролем эагрязнения  M5 F7 - 2 шт комлектавтоматики с пультомУправления С 5. вентиляторы притачноиN=0.5kBт, n-3667 об/мин Р 755 Па, L=1285m3/ora - 1шт, вентиляторы вытяжнои N=0.5kBт, n=2333 об/мин Р 292 Па, L=850m3/ora - 1шт, 	buc	1,0000	
59	ПВ1
	Притачнои -вытяжнои установка с рекуперациеи тепла  DOMEKT -CF-500-F-L1-F7/M5-C6M-X- 230V c автоматикои KOMFOVENT
	buc		
	50010201	Потолочнно-вытяжнаяустановка с роторнымрекуператором теплавытяжного воздуха , с эл.догревом DOMEKT-500-F-L1-F7/M5-C6M-X - 230V Komfovent в комплекте-рекуператор пластинчатоготипа с REK +31-840-22  шт, 1.Электрокалорифер мощностью1 кВт - 1 шт Фильтр с контролем эагрязнения  M5 F7 - 2 шт комлектавтоматики с пультомУправления С 5. вентиляторы притачноиN=0.112kBт, n=3416 об/мин Р 429 Па, L=530m3/ora - 1шт,  вентиляторы вытяжнои N=0.104kBт, n=3335 об/мин Р 396Па, L=530m3/ora - 1шт, 	buc	1,0000	
60	
	Ateunator de zgomot   LDC 250-600 L-600mm
	buc		
	21365487964563212536	Шумоглушитель LDR 40/20( l=950мм)	buc	1,0000	
61	
	Ateunator de zgomot   LDC 315/600  L=600mm
	buc		
	21365487964563212536	Шумоглушитель LDR 40/20( l=950мм)	buc	1,0000	
62	
	Ateunator de zgomot   LDR 40/20 L=950mm
	buc		
	21365487964563212536	Шумоглушитель LDR 40/20( l=950мм)	buc	1,0000	
63	
	Difuzor din aluminium anodizatcu filtru laminar LAM si supapa de acceleratie reglabila cu filtru  fin H14 TAR-P 532/0532/344 /457*0457*68
	buc		
	322513206621509	диффузор из анодированного алюминия с фильтра для ламинарного потока с регулируюше дросельнои заслонка филтром тонкои очистки н14   TAR-P 532*0532*344 / 457*0457*68	buc	1,0000	
64	
	Difuzor din aluminium anodizatcu filtru laminar LAM si supapa de acceleratie reglabila cu filtru  fin H14 TAR-M 380*0330*307 /305*0305*68
	buc		
	10322513206621509	диффузор из анодированного алюминия с фильтра для ламинарного потока с регулируюше дросельнои заслонка филтром тонкои очистки н14   TAR-M 380*307 / 305*0305*68	buc	1,0000	
65	
	Ventilator de tubulatura circulara  KV 100 XL  L=50m3/h P=300 Па n=0.059 квт n=2425 об/мин
	buc		
	28741158427635	Ventilator axial KV100 XL L=50m3/h P=300Pa,N=0,059 kvt n=2425/min cu regulator de viteza	buc	1,0000	
66	
	Ventilator de tubulatura circulara   K 160 M L=145m3/h P=270 Па  N=0.059 квт n=2499об/мин cu regulator de viteza
	buc		
	2547896544148	Ventilator K 160M L=145m3/h P =270 Па  N=0.059 квт  n=2499 об/мин cu regulator de viteza	buc	1,0000	
67	
	Ventilator de tubulatura circulara  K 160 XL  L=205m3/h P=350 Па  N=0.059 квт n=2499об/мин cu regulator de viteza
	buc		
	2302547896544148	Ventilator K 160M L=205m3/h P =350 Па  N=0.059 квт  n=2499 об/мин cu regulator de viteza	buc	1,0000	
68	
	Ventilator de tubulatura circulara K 125 XL L=230m3/h P=320 Па  N=0.062 квт n=2390об/мин cu regulator de viteza
	buc		
	392547896544148	Ventilator K125 XL L=230m3/h P =320 Па  N=0.062 квт  n=2390 об/мин cu regulator de viteza	buc	1,0000	
69	
	Ateunator de zgomot   LDC 125-900 Systemair L=900mm
	buc		
	2136548796456321258	Ateunator de zgomot  LDC 125-900 Systemair L=900mm	buc	1,0000	
70	
	Ateunator de zgomot   LDC 160-900 Systemair L=900mm
	buc		
	21365487962456321258	Ateunator de zgomot  LDC 160-900 Systemair L=900mm	buc	1,0000	
71	
	Caseta filtru FVP 40-20,"Systemair#
	buc		
	2874115842765637	Caseta filtru FBKP 20-40 #Systemair#	buc	1,0000	
72	
	Buzunar  filtru FVP 40-20 ,,Systemair#
	buc		
	2874115842765634	Buzunar filtru  FVP 40-20 #Systemair#	buc	1,0000	
73	
	Clapeta de aer dreptunghiulara  250*250 
	buc		
	00281123631003421	заслонка воздушная прямоугольная P 250*250	buc	1,0000	
74	
	Clapeta de aer dreptunghiulara  250*400 
	buc		
	0028112310631003421	заслонка воздушная прямоугольная P 250*400	buc	1,0000	
75	
	Електроприводом
	buc		
	281123631003421	Электропривод 	buc	1,0000