## Specificații tehnice
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea centralizată de implanturi oftalmologice (cristaline) și consumabile oftalmologice, conform necesităților IMSP - beneficiari pentru anul 2023 (repetat) | [5 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Model | Țara | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Valoarea estimativă fără TVA | Standarde de referinţă
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 8
33100000-1 | 1 | Banda Shirmer nr.100 | Banda Shirmer nr.100 |  |  |  | Benzi oftalmice Schirmer pentru măsurarea producției lacrimale, folii gradate în ambalaj steril individual (ambalate în cutie până la 100 bucăți)
33100000-1 | 2 | Benzi de silicon | Benzi de silicon |  |  |  | Benzi de silicon pentru chirurgia dezlipirii de retina, circlaj 2 mm latimea, steril
33100000-1 | 3 | Capsuloretractor | Capsuloretractor |  |  |  | Flexibil, din polypropilen sau nylon, cu stopper ajustabil din silicon, steril , set pînă la 5 dispozitive pentru stabilizarea capsulei, capete rotunjite pentru marirea ariei de suport.
33100000-1 | 4 | Conformer flexibil | Conformer flexibil |  |  |  | Conformer flexibil din silicon, steril, jetabil, pentru mentinerea sacului conjunctival .
33100000-1 | 5 | Cristalin artificial camera posterioară foldabil, monobloc, cu patru piciorușe preincarcat in injector | Cristalin artificial camera posterioară foldabil, monobloc, cu patru piciorușe preincarcat in injector |  |  |  | Cristalin artificial camera posterioară foldabil, monobloc, cu patru piciorușe, acrilic, hidrofilic, asferic.D=6.0 - 6,2 mm, haptica 10,5 - 11.0. Constanta A metoda biometrica 118.0 , metoda prin imersie 118.5. Indice de refractie - 1.46. Gama dioptrică: 0,0D +10,0D cu pasul de 0,5 -1,0 D, gama dioptrica +10,0 +30,0 cu pasul de 0.5 . Se accepta oferta unui spectru mai larg de dioptrii. Preincarcat in injector , pentru incizia de 1,8 - 2,2 mm. *Termenul/termenele de sterilitate a pseudofacului cât și a cartușului/injectorului să fie indicat pe ambalaj (sterile minim 24 luni, pentru toate componentele ambalajului) și va fi indicat pe ambalajul steril, cât și pe cutie (în cazul livrării produselor în cutie). Cerințele tehnice expuse mai sus urmează să fie indicate astfel încât să poată să fie verificate cu ușurință la etapa evaluarii ofertelor/examinării mostrelor/recepționarii bunurilor. Toate cristalinele artificiale sa fie cu UV filtru.
33100000-1 | 6 | Cristalin artificial multifocal | Cristalin artificial multifocal |  |  |  | Cristalin multifocal activ-difractiv. Adiții moderate 1,5D. Pentru un grad ridicat de independența de ochelari. Material acrilic cu caracter hidrofob. Implantabil prin 2 mm (<24D). Optic asferic. *Termenul/termenele de sterilitate a pseudofacului cât și a cartușului/injectorului să fie indicat pe ambalaj (sterile minim 24 luni, pentru toate componentele ambalajului) și va fi indicat pe ambalajul steril, cât și pe cutie (în cazul livrării produselor în cutie). Cerințele tehnice expuse mai sus urmează să fie indicate astfel încât să poată să fie verificate cu ușurință la etapa evaluarii ofertelor/examinării mostrelor/recepționarii bunurilor. Toate cristalinele artificiale să fie cu UV filtru și YAG-laser compatibili.
33100000-1 | 7 | Cristalin artificial multifocal | Cristalin artificial multifocal |  |  |  | Cristalin multifocal, one-piece, biconvex, UV absorbție. Adiții moderate 1,5D. Material acrilic cu caracter hidrofob. Implantabil prin 2 mm . Optic asferic. optica 6mm, haptica 11mm A-constanta 118,0 *Termenul/termenele de sterilitate a pseudofacului cât și a cartușului/injectorului să fie indicat pe ambalaj (sterile minim 24 luni, pentru toate componentele ambalajului) și va fi indicat pe ambalajul steril, cât și pe cutie (în cazul livrării produselor în cutie). Cerințele tehnice expuse mai sus urmează să fie indicate astfel încât să poată să fie verificate cu ușurință la etapa evaluarii ofertelor/examinării mostrelor/recepționarii bunurilor. Toate cristalinele artificiale să fie cu UV filtru și YAG-laser compatibili.
33100000-1 | 8 | Cristalin artificial, camera posterioara, foldabil, monobloc, toric asferic | Cristalin artificial, camera posterioara, foldabil, monobloc, toric asferic |  |  |  | Acrilic, metacrilat, hidrofob, copolimer. Cu cartuș, termen de sterilitate minim 24 luni, Optica 6,0 mm, haptica 13mm, asferic. Angulatia hapticelor 0 grade. Optica biconvex, toric, cilindru 1,0 - 6,0D. Indice de refracție: 1,55. Constanta A metoda biometrica: 119,0. Gama dioptrica: +6.0D --> +34,0D. Pasul 0.5 - 1.0 pentru gama +31.0...+34.0D si pasul 0.5 pentru gama dioptrica +6.0...+30.0D. Puterea cilindrului lentilei intraoculare +1,0...+ 6,0D. .
33100000-1 | 9 | Fir sutura 10/0 pentru Fixarea cristalinului la scleră, 2 ace: drept si curbat | Fir sutura 10/0 pentru Fixarea cristalinului la scleră, ac spatulat |  |  |  | Fir polipropilenă 10/0, monofilament, albastru, doua ace: unul drept si unul curb, sterila, lungimea suturei 30 cm; ac spatulat diametru 0,14 ±2%, ac drept L=16,0 ±2% mm, ac curbat - 4,5mm, curbura 7/16, 158”steril.
33100000-1 | 10 | Fir sutura 10/0 pentru Fixarea cristalinului la scleră, ace curbate | Fir sutura 10/0 pentru Fixarea cristalinului la scleră, ac curbat |  |  |  | Fir polipropilen 10/0, albastra monofilament lungimea suturii 20cm, ac curbat 15- 16 mm spatulat rotunjit, swage laser, diametru acului 0,24 mm. curbura 1/4, 90” Parametrii diametrul si lungimea acului si suturii ±2% steril
33100000-1 | 11 | Fir sutura 6/0 Polyglactin (PGA) | Fir sutura 6/0 Polyglactin (PGA) |  |  |  | PGA Absorbabil violet împletit: lungimea suturii 45 cm, 2 ace, spatulă 8,0 mm, diametru 0,33 mm, curbura ¼, 90° , sterila. Parametrii diametrul si lungimea acului si suturii ±2% ,
33100000-1 | 12 | Fir sutura 7/0 Polyglactin (PGA) | Fir sutura 7/0 Polyglactin (PGA) |  |  |  | PGA Absorbabil violet împletit 2 ace, spatulă 6,5 mm , diametru 0,23 mm, curbura 3/8, 140°, lungimea suturii 30 cm, sterilă. Parametrii diametrul si lungimea acului
33100000-1 | 13 | Fir sutura 8/0 Polyglactin (PGA) | Fir sutura 8/0 Polyglactin (PGA) |  |  |  | PGA Absorbabil violet împletit 2 ace, spatulă 6,0 mm , diametru 0,20 mm, curbura 3/8, 140°, lungimea suturii 30 cm, sterilă. Parametrii diametrul si lungimea acului
33100000-1 | 14 | Fir sutură nailon 10/0 | Fir sutură nailon 10/0, 12' |  |  |  | Fir sutură nailon 10/0 nailon oftalmologic monofil.10/0, 0.2mmx30cm (2ace 3/8, tip Spatula, d=0.2±2%mm, L=6.2±2%mm), steril
33100000-1 | 15 | Fir sutura Nailon 10/0 pentru chirurgia oftalmica | Fir sutura Nailon 10/0 pentru chirurgia oftalmica |  |  |  | Nailon oftalmic monofil.. 10/0, 0,2mm x30 cm (2 ace 3/8, tip Spatula, d=0,14-0,15 mm, L=6,0-6,2 mm), steril Specificatii cortecte.
33100000-1 | 16 | Fir sutura Poliglacti 9/0 pentru chirurgia globului ocular | Fir sutura vicril 9/0 pentru chirurgia globului ocular |  |  |  | Sutura resorbabila, polyglactin, sterila, oftalmica,8/0, 0,2mm x30 cm (2 ace 3/8 , tip spatula, L=6,55±2% mm),steril *
33100000-1 | 17 | Fir sutura Polipropilen 5/0 | Fir sutura Polipropilen 5/0 |  |  |  | Fir sutura polipropilen 6/0 singur armat, lungimea suturii de la 50 cm , 1 ac cat taper, L= 9mm, diametrul 0,33mm , steril. Parametrii diametrul si lungimea acului si suturii ±2% ,
33100000-1 | 18 | Foarfece endooculare cu tăiere vertical | Foarfece endooculare cu tăiere vertical |  |  |  | Foarfece endooculare 25 G cu tăiere verticala, mobila partea proximala, steril, de unica folosinta
33100000-1 | 19 | Implant orbital din silicon | Implant orbital din silicon |  |  |  | 1)Diametre de la 18 pina la 22 mm inclusiv, steril;
33100000-1 | 20 | Marcher chirurgical | Marcher chirurgical |  |  |  | Marcher chirurgical (carioca pentru marcare în chirurgia oftalmică, fiecare ambalată sterilă)
33100000-1 | 21 | Set pentru injectarea uleului de silicon | Set pentru injectarea uleului de silicon |  |  |  | 1) Pentru aparatul Constellation Vision System; 2) Steril;
33100000-1 | 22 | Sutura chir. oftalm. Poliester 5/0 | Sutura chir. oftalm. Poliester 5/0 |  |  |  | Sutura chir. oftalm. Poliester (grosime 5/0, impletit, alb, dublu armat, L=45 mm, ac 1/4, spatulat, d=0,33-0,35 mm, L=7,92-8,00mm), steril
33100000-1 | 23 | Sutura chir. oftalm. Poliester 6/0 | Sutura chir. oftalm. Poliester 6/0 |  |  |  | Sutura chir. oftalm. Poliester grosime 6/0, impletit, alb, dublu armat, L=45 mm, ac 1/4, spatulat, d=0,3-0.35 mm, L=7,92-8 mm, steril
33100000-1 | 24 | Trepane pentru transplant de cornee jetabile | Trepane pentru transplant de cornee jetabile recipient |  |  |  | Trepane pentru transplant de cornee jetabile (de unica folosință) cu set de vacuum de diferite dimensiuni de la 6,0-8,0 – cu pasul 0,25– pentru recipient (dimensiuni suplimentare se accepta).
33100000-1 |  |  | Trepane pentru transplant de cornee jetabile donor |  |  |  | Trepane pentru transplant de cornee jetabile (de unica folosință) cu set de vacuum de diferite dimensiuni de la 7,0-9,0 – cu pasul 0,25 – pentru donor (dimensiuni suplimentare se accepa).
33100000-1 | 25 | Tub de silicon | Tub de silicon |  |  |  | 1) Tub de silicon pentru conjunctivorinostomie; 2) Ø 3,7 mm- 4,0 mm; 3) Steril;
33100000-1 | 26 | Tub de silicon pentru fixarea benzii de silicon | Tub de silicon pentru fixarea benzii de silicon |  |  |  | 1) Tub de silicon pentru fixarea benzii de silicon (sleeve); 2) Diametru 2,0 x 0,75 mm; 3)steril; 4) Din silicon;
33100000-1 | 27 | Viscoelastic in seringa 0.3 - 0.5 ml | Viscoelastic in seringa 0.3 - 0.5 ml |  |  |  | Viscoelastic (sol.Sodium Chondroitin Sulfat sau compoziție din Sodium Hyaluronate 2% si Sodium Chondroitin Sulphate 2%), seringa 0.3 - 0.5 ml cu canula 27 G, steril, pentru uz intraocular
33100000-1 | 28 | Viscoelastic methylcelluloza 2% in seringa 2ml | Viscoelastic methylcelluloza 2% in seringa 2ml |  |  |  | Hydroxypropyl methylcellulosa 2%, solutie oftalmica in seringa 2ml, sterila, apirogena, cu canula 23 G. Viscozitatea minima 4500 cPs.
33100000-1 | 29 | Viscoelastic methylcelluloza 2%, 5 ml | Viscoelastic methylcelluloza 2% in seringa 5 ml |  |  |  | Hydroxypropyl methylcellulose 2% - soluție viscoelastică oftalmica, transparentă, isotona, apirogena, in flacoane de 5 ml. Sterilă. Viscozitatea 2000-5000 cPs
33100000-1 | 30 | Viscoelastic , 1ml | Viscoelastic in seringa 1 ml |  |  |  | Sol. Sodium hyaluronate 20mg combinat cu solutie chondroitin sulfat 20mg, in seringa de 1 ml si canula 27G, steril, apirogen, pentru uz intraocular.
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Specificații de preț
Specificaţii de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea centralizată de implanturi oftalmologice (cristaline) și consumabile oftalmologice, conform necesităților IMSP - beneficiari pentru anul 2023 (repetat) | [5 empty] | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare | Valoarea estimativă
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
33100000-1 | 1 | Banda Shirmer nr.100 | Banda Shirmer nr.100 | 3: Bucată; 4: 8400; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, pe parcursul anului 2023, în termen de până la 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului. | 30000
33100000-1 | 2 | Benzi de silicon | Benzi de silicon | 3: Bucată; 4: 180; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, pe parcursul anului 2023, în termen de până la 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului. | 59625
33100000-1 | 3 | Capsuloretractor | Capsuloretractor | 3: Bucată; 4: 31; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, pe parcursul anului 2023, în termen de până la 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului. | 16712.77
33100000-1 | 4 | Conformer flexibil | Conformer flexibil | 3: Bucată; 4: 5; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, pe parcursul anului 2023, în termen de până la 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului. | 1725.28
33100000-1 | 5 | Cristalin artificial camera posterioară foldabil, monobloc, cu patru piciorușe preincarcat in injector | Cristalin artificial camera posterioară foldabil, monobloc, cu patru piciorușe preincarcat in injector | 3: Bucată; 4: 1125; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, pe parcursul anului 2023, în termen de până la 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului. | 1343051.11
33100000-1 | 6 | Cristalin artificial multifocal | Cristalin artificial multifocal | 3: Bucată; 4: 3; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, pe parcursul anului 2023, în termen de până la 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului. | 32964.3
33100000-1 | 7 | Cristalin artificial multifocal | Cristalin artificial multifocal | 3: Bucată; 4: 3; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, pe parcursul anului 2023, în termen de până la 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului. | 38319.56
33100000-1 | 8 | Cristalin artificial, camera posterioara, foldabil, monobloc, toric asferic | Cristalin artificial, camera posterioara, foldabil, monobloc, toric asferic | 3: Bucată; 4: 32; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, pe parcursul anului 2023, în termen de până la 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului. | 267616
33100000-1 | 9 | Fir sutura 10/0 pentru Fixarea cristalinului la scleră, 2 ace: drept si curbat | Fir sutura 10/0 pentru Fixarea cristalinului la scleră, ac spatulat | 3: Bucată; 4: 88; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, pe parcursul anului 2023, în termen de până la 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului. | 14429.4
33100000-1 | 10 | Fir sutura 10/0 pentru Fixarea cristalinului la scleră, ace curbate | Fir sutura 10/0 pentru Fixarea cristalinului la scleră, ac curbat | 3: Bucată; 4: 116; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, pe parcursul anului 2023, în termen de până la 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului. | 12248.09
33100000-1 | 11 | Fir sutura 6/0 Polyglactin (PGA) | Fir sutura 6/0 Polyglactin (PGA) | 3: Bucată; 4: 280; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, pe parcursul anului 2023, în termen de până la 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului. | 25738.38
33100000-1 | 12 | Fir sutura 7/0 Polyglactin (PGA) | Fir sutura 7/0 Polyglactin (PGA) | 3: Bucată; 4: 280; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, pe parcursul anului 2023, în termen de până la 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului. | 25738.38
33100000-1 | 13 | Fir sutura 8/0 Polyglactin (PGA) | Fir sutura 8/0 Polyglactin (PGA) | 3: Bucată; 4: 172; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, pe parcursul anului 2023, în termen de până la 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului. | 12661.24
33100000-1 | 14 | Fir sutură nailon 10/0 | Fir sutură nailon 10/0, 12' | 3: Bucată; 4: 574; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, pe parcursul anului 2023, în termen de până la 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului. | 64370.11
33100000-1 | 15 | Fir sutura Nailon 10/0 pentru chirurgia oftalmica | Fir sutura Nailon 10/0 pentru chirurgia oftalmica | 3: Bucată; 4: 896; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, pe parcursul anului 2023, în termen de până la 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului. | 83176.98
33100000-1 | 16 | Fir sutura Poliglacti 9/0 pentru chirurgia globului ocular | Fir sutura vicril 9/0 pentru chirurgia globului ocular | 3: Bucată; 4: 80; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, pe parcursul anului 2023, în termen de până la 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului. | 11030.74
33100000-1 | 17 | Fir sutura Polipropilen 5/0 | Fir sutura Polipropilen 5/0 | 3: Bucată; 4: 114; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, pe parcursul anului 2023, în termen de până la 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului. | 10479.2
33100000-1 | 18 | Foarfece endooculare cu tăiere vertical | Foarfece endooculare cu tăiere vertical | 3: Bucată; 4: 26; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, pe parcursul anului 2023, în termen de până la 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului. | 93997.41
33100000-1 | 19 | Implant orbital din silicon | Implant orbital din silicon | 3: Bucată; 4: 10; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, pe parcursul anului 2023, în termen de până la 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului. | 27029.35
33100000-1 | 20 | Marcher chirurgical | Marcher chirurgical | 3: Bucată; 4: 91; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, pe parcursul anului 2023, în termen de până la 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului. | 10173.62
33100000-1 | 21 | Set pentru injectarea uleului de silicon | Set pentru injectarea uleului de silicon | 3: Bucată; 4: 50; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, pe parcursul anului 2023, în termen de până la 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului. | 77292.44
33100000-1 | 22 | Sutura chir. oftalm. Poliester 5/0 | Sutura chir. oftalm. Poliester 5/0 | 3: Bucată; 4: 190; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, pe parcursul anului 2023, în termen de până la 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului. | 14102.08
33100000-1 | 23 | Sutura chir. oftalm. Poliester 6/0 | Sutura chir. oftalm. Poliester 6/0 | 3: Bucată; 4: 76; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, pe parcursul anului 2023, în termen de până la 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului. | 6136.47
33100000-1 | 24 | Trepane pentru transplant de cornee jetabile | Trepane pentru transplant de cornee jetabile recipient | 3: Bucată; 4: 55; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, pe parcursul anului 2023, în termen de până la 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului. | 100100
33100000-1 | 24 | Trepane pentru transplant de cornee jetabile | Trepane pentru transplant de cornee jetabile donor | 3: Bucată; 4: 55; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, pe parcursul anului 2023, în termen de până la 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului. | 100100
33100000-1 | 25 | Tub de silicon | Tub de silicon | 3: Bucată; 4: 10; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, pe parcursul anului 2023, în termen de până la 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului. | 2656.93
33100000-1 | 26 | Tub de silicon pentru fixarea benzii de silicon | Tub de silicon pentru fixarea benzii de silicon | 3: Bucată; 4: 70; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, pe parcursul anului 2023, în termen de până la 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului. | 15136.44
33100000-1 | 27 | Viscoelastic in seringa 0.3 - 0.5 ml | Viscoelastic in seringa 0.3 - 0.5 ml | 3: Bucată; 4: 250; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, pe parcursul anului 2023, în termen de până la 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului. | 137884.2
33100000-1 | 28 | Viscoelastic methylcelluloza 2% in seringa 2ml | Viscoelastic methylcelluloza 2% in seringa 2ml | 3: Bucată; 4: 4710; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, pe parcursul anului 2023, în termen de până la 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului. | 494550
33100000-1 | 29 | Viscoelastic methylcelluloza 2%, 5 ml | Viscoelastic methylcelluloza 2% in seringa 5 ml | 3: Bucată; 4: 1460; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, pe parcursul anului 2023, în termen de până la 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului. | 69578.55
33100000-1 | 30 | Viscoelastic , 1ml | Viscoelastic in seringa 1 ml | 3: Bucată; 4: 100; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, pe parcursul anului 2023, în termen de până la 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului. | 47900
|  |  |  | 5: Suma total:; 7: 0; 8: 0 | 3246524.03
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________