- ANUNȚ DE PARTICIPARE INCLUSIV PENTRU PROCEDURILE DE PRESELECȚIE/PROCEDURILE NEGOCIATE

privind achiziționarea _ achiziţionarea reagenţilor, seturilor pentru diagnostic , materialelor  consumabile de laborator ,  accesoriilor  conform necesităţilor IMSP Spitalul de Stat pentru anul 2025

(se indică obiectul achiziției)
prin procedura de achiziție Licitație deschisă
                                                                                (tipul procedurii de achiziție)

*Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante (Da/Nu): Da_____

Link-ul către planul de achiziții publice publicat:________________________________________

- Denumirea autorității contractante: IMSP Spitalul de Stat

- IDNO:1006601003968

- Adresa mun.Chișinău , str.Drumul viilor , 34

- Numărul de telefon/fax: 022-72-90-41 ; 022-72-91-72; fax: 022-72-90-92

- Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: spitalds@ms.gov.md

- Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Nu se aplică

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor/ serviciilor | Unita- tea de măsură | Canti-tatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Reagenţi, calibratori şi material de control pentru analizatorul biochimic automat „Humalyzer 4000”, Human, Germania ( sistem închis ) |  |  |  |  | 230252,0 |
| 1.1 | 33696200-7 | Albumin | ml | 800 | Set 4 x 100 ml. Ambalaj standart pentru aparatul „Humalyzer4000”. Compatibil cu aparatul „Humalyzer4000”. | 432,00 |
| 1.2 | 33696200-7 | Alfa-Amylase | ml | 3000 | Set 6 x 50 ml. Ambalaj standart pen-tru aparatul „ Humalyzer4000”. Compatibil cu aparatul „Humalyzer4000”. | 20250,00 |
| 1.3 | 33696200-7 | Alkaline Phosphatase | ml | 800 | Set 10 x 8 ml; 2 x 10 ml. Ambalaj standart pentru aparatul „Humalyzer4000”. Compatibil cu aparatul „ Humalyzer4000”. | 2592,00 |
| 1.4 | 33696200-7 | Autocalibrator universal | ml | 20 | Set 4 x 5 ml. Ambalaj standart pentru aparatul „ Humalyzer4000”. Compatibil cu aparatul „Humalyzer4000”. | 864,00 |
| 1.5 | 33696200-7 | Cholesterol | ml | 2800 | Set 4 x 100 ml. Ambalaj standart pen-tru aparatul „Humalyzer4000”. Compatibil cu aparatul „Humalyzer4000”. | 5152,00 |
| 1.6 | 33696200-7 | Creatinine | ml | 1800 | Set 1 x 100ml ;1 x 100 ml. Ambalaj standart pentru aparatul „Humalyzer4000”. Compatibil cu aparatul „Humalyzer4000” | 4464,00 |
| 1.7 | 33696200-7 | Creatinkinase-MB | ml | 300 | Set 10 x 8 ml; 2 x 10 ml. Ambalaj standart pentru aparatul „Humalyzer4000”. Compatibil cu aparatul „Humalyzer4000” | 5670,00 |
| 1.8 | 33696200-7 | Creatinkinase-MB control | ml | 8 | Set 2x 2 ml. Ambalaj standart pentru aparatul „Humalyzer4000”. Compatibil cu aparatul „Humalyzer4000” | 2808,00 |
| 1.9 | 33696200-7 | Direct Bilirubin | ml | 3000 | Set 3 x 100 ml; 1 x 75 ml. Ambalaj standart pentru aparatul „Humalyzer4000”. Compatibil cu aparatul „Humalyzer4000” | 3111,00 |
| 1.10 | 33696200-7 | GOT (AST) | ml | 2400 | Set 8 x 40 ml; 8 x 10 ml. Ambalaj standart pentru aparatul „Humalyzer4000”. Compatibil cu aparatul „Humalyzer4000” | 3080,00 |
| 1.11 | 33696200-7 | GPT (ALT) | ml | 2400 | Set 8 x 40 ml; 8 x 10 ml. Ambalaj standart pentru aparatul „Humalyzer4000”. Compatibil cu aparatul „Humalyzer4000” | 3360,00 |
| 1.12 | 33696200-7 | Gamma-GT | ml | 1500 | Set 10 x 8 ml; 2 x 10 ml. Ambalaj standart pentru aparatul „Humalyzer4000”. Compatibil cu aparatul „Humalyzer4000” | 6150,00 |
| 1.13 | 33696200-7 | Glucose | ml | 5000 | Set 1 x 1000 ml. Ambalaj standart pentru aparatul „Humalyzer4000”. Compatibil cu aparatul „Humalyzer4000”. | 2800,00 |
| 1.14 | 33696200-7 | HDL-Cholesterol (fără sedimentare) | ml | 1520 | Set 1 x 60 ml; 1 x 20 ml. Ambalaj standart pentru aparatul „Humalyzer4000”. Compatibil cu aparatul „Humalyzer4000” | 29550,00 |
| 1.15 | 33696200-7 | Humatrol-N | ml | 90 | Set 6 x 5 ml. Ambalaj standart pentru aparatul „Humalyzer4000”. Compatibil cu aparatul „Humalyzer4000”. | 2430,00 |
| 1.16 | 33696200-7 | Humatrol-P | ml | 90 | Set 6 x 5 ml. Ambalaj standart pentru aparatul „Humalyzer4000”. Compatibil cu aparatul „Humalyzer4000”. | 2430,00 |
| 1.17 | 33696200-7 | Iron | ml | 800 | Set 2 x 100 ml. Ambalaj standart pentru aparatul „Humalyzer4000”. Compatibil cu aparatul „Humalyzer4000” | 3368,00 |
| 1.18 | 33696200-7 | LDH | ml | 1000 | Set 10 x 8ml; 2 x 10 ml. Ambalaj standart pentru aparatul „Humalyzer4000”. Compatibil cu aparatul „Humalyzer4000” | 3460,00 |
| 1.19 | 33696200-7 | LDL-Cholesterol (fără sedimentare) | ml | 1520 | Set 1 x 60 ml; 1 x 20 ml. Ambalaj standart pentru aparatul „Humalyzer4000”. Compatibil cu aparatul „Humalyzer4000” | 47606,00 |
| 1.20 | 33696200-7 | Lipase | ml | 1500 | Set 6 x 20 ml; 6 x 5 ml. Ambalaj standart pentru aparatul „Humalyzer4000”. Compatibil cu aparatul „Humalyzer4000”. | 35475,00 |
| 1.21 | 33696200-7 | Pancreatic amilaza | ml | 750 | Set 6 x 20 ml; 6 x 5 ml. Ambalaj standart pentru aparatul „Humalyzer4000”. Compatibil cu aparatul „Humalyzer4000” | 21870,00 |
| 1.22 | 33696200-7 | Total Bilirubin | ml | 3000 | Set 3 x 100 ml; 1 x 75 ml. Ambalaj standart pentru aparatul „Humalyzer4000”. Compatibil cu aparatul „Humalyzer4000” | 3120,00 |
| 1.23 | 33696200-7 | Total Protein | ml | 800 | Set 4 x100 ml Ambalaj standart pentru aparatul „Humalyzer4000”. Compatibil cu aparatul „Humalyzer4000” | 608,00 |
| 1.24 | 33696200-7 | Triglicerides | ml | 2400 | Set 4 x 100 ml. Ambalaj standart pentru aparatul „Humalyzer4000”. Compatibil cu aparatul „Humalyzer4000”. | 3240,00 |
| 1.25 | 33696200-7 | Urea | ml | 3200 | Set 8 x 40 ml; 8 x 10 ml. Ambalaj standart pentru aparatul „Humalyzer4000”. | 7616,00 |
| 1.26 | 33696200-7 | Serodos | ml | 30 | Set 6 x 5 ml. Ambalaj standart pentru aparatul „Humalyzer4000”. Compatibil cu aparatul „Humalyzer4000” | 1102,00 |
| 1.27 | 33696200-7 | Uric Acid | ml | 2400 | Set 4 x 100 ml. Ambalaj standart pentru aparatul „Humalyzer4000”. Compatibil cu aparatul „Humalyzer4000” | 5184,00 |
| 1.28 | 33696200-7 | Soluție detergent | ml | 1000 | Flacoane 1 x 1000 ml. Ambalaj standart pentru aparatul „Humalyzer4000”. Compatibil cu aparatul „Humalyzer4000” | 840,00 |
| 1.29 | 33696200-7 | Flow Cell Cleaner | ml | 1000 | Flacoane 1 x 100 ml. Ambalaj standart pentru aparatul „Humalyzer4000”. Compatibil cu aparatul “Humalyzer4000” | 1620,00 |
| 2 | Regenţi, calibratori şi material de control pentru analizatorul ionoselectiv semiautomat AVL 9180 Roche,Elveția ( sistem închis ) |  |  |  |  | 101835,00 |
| 2.1 | 33696200-7 | ISE Snap Pak (BP 5186) | buc | 18.00 | Cartuş cu 4 componenți.Ambalaj standart pentru analizatorul ionoselec-tiv semiautomat AVL 9180 Roche. Compatibil cu analizatorul ionose-lectiv semiautomat AVL 9180 Roche. | 92398,00 |
| 2.2 | 33696200-7 | ISE-trol Quality Control Kit (Tri-level (HC 0033) | Buc | 2,0 | Set 1x 30 fiole/set.Ambalaj standart pentru analizatorul ionoselectiv semiautomat AVL 9180 Roche. Compatibil cu analizatorul ionoselectiv semiautomat AVL 9180 Roche. | 8227,00 |
| 2.3 | 33696200-7 | Condiționing Solution (BP0380) | Ml | 125.00 | Flacon 125ml.Ambalaj Standard pentru analizatorul AVL9180 Roche | 730,00 |
| 2.4 | 33696200-7 | Cleaning Soluțion (BP1027) | Ml | 125.00 | Flacon 125ml.Ambalaj Standard pentru analizatorul AVL9180 Roche | 480,00 |
| 3 | Regenţi, calibratori şi material de control pentru analizatorul hematologic automat «XP-300», Sysmex, Japonia ( sistem închis ) |  |  |  |  | 90310,00 |
| 3.1 | 33696200-7 | Cellclean | buc | 6 | Flacon 50ml. Ambalaj standart pentru analizatorul hematologic automat «XP-300». Compatibil cu analizatorul hematologic automat «XP-300». | 7488,00 |
| 3.2 | 33696200-7 | Cellpack | buc | 36 | Cartuş cu reagenţi pentru duluție 20 litri. Ambalaj standart pentru analizatorul hematologic automat «XP-300». Compatibil cu analizatorul hematologic automat «XP-300». | 28800,00 |
| 3.3 | 33696200-7 | Eightcheck-3WP L | buc | 8 | Flacon 1,5 ml. Ambalaj standart pentru analizatorul hematologic automat«XP-300». Compatibil cu analizatorul hematologic automat «XP-300 | 3168,00 |
| 3.4 | 33696200-7 | Eightcheck-3WP N | buc | 8 | Flacon 1,5 ml. Ambalaj standart pentru analizatorul hematologic automat«XP-300». Compatibil cu analizatorul hematologic automat «XP-300». | 3168,00 |
| 3.5 | 33696200-7 | Eightcheck-3WP H | buc | 8 | Flacon 1,5 ml. Ambalaj standart pentru analizatorul hematologic automat«XP-300». Compatibil cu analizatorul hematologic automat «XP-300 | 3168,00 |
| 3.6 | 33696200-7 | Stromatolyzer-WH | buc | 12 | Cartuş cu reagenţi pentru lizarea . Set 3 x 500 ml. Ambalaj standart pentru analizatorul hematologic automat «XP-300». Compatibil cu analizatorul hematologic automat «XP-300 | 44518,00 |
| 4 | Regenţi,calibratori şi material de control pentru coagulometru semiautomat «Yumizen G 400», Horiba, Franța (system închis) |  |  |  |  | 119405,00 |
| 4.1 | 33696200-7 | Yumizen G PT liquid 4 (Timpul protrombinic) | Ml | 960.00 | Reactiv pentru determinarea testului de PT,INR. Fiecare set de reactive să fie etichetat cu coduri de bare compatibile cu analizatorul Yumizen G400 și să include curba master de calibrare prestabilita de producator. Ambalaj 12x4 ml | 26880,00 |
| 4.2 | 33696200-7 | Yumizen G APTT liquid 4 (Timpul Partial de Tromboplastina Activat) | Ml | 120.00 | Reactiv pentru determinarea testului de APTT. Fiecare set de reactive să fie etichetat cu coduri de bare compatibile cu analizatorul Yumizen G400 și să include curba master de calibrare prestabilita de producator. Ambalaj 12x4 ml | 5316,00 |
| 4.3 | 33696200-7 | Yumizen G CaCl 4 | Ml | 144,0 | Reactiv pentru determinarea testului de APTT. Fiecare set de reactive să fie etichetat cu coduri de bare compatibile cu analizatorul Yumizen G400. Ambalaj 12x4 ml | 2022,00 |
| 4.4 | 33696200-7 | Yumizen G TT (Timpul Trombinic) | Ml | 144,0 | Reactiv pentru determinarea testului de TT. Fiecare set de reactive să fie etichetat cu coduri de bare compatibile cu analizatorul Yumizen G400 și să include curba master de calibrare prestabilita de producator. Ambalaj 12x3 ml | 6376,00 |
| 4.5 | 33696200-7 | Yumizen G FIB 2 | Ml | 360,0 | Reactiv pentru determinarea testului de FIB. Fiecare set de reactive să fie etichetat cu coduri de bare compatibile cu analizatorul Yumizen G400 și să include curba master de calibrare prestabilita de producator. Ambalaj 12x2 ml | 42840,00 |
| 4.6 | 33696200-7 | Yumizen G IMIDAZOL (pentru dilutie FIB) | Ml | 1260,0 | Set 12fl x 15 ml, set 1000 teste | 5443,00 |
| 4.7 | 33696200-7 | Yumizen G CTRL I and II | Ml | 50,0 | Control liofilizat de plasma umana pentru verificarea preciziei și deviației analitice a testelor PT,INR,FIB,APTT și TT. Fiecare set să fie etichetat cu coduri de bare compatibile cu analizatorul Yumizen G400. Ambalaj 5 x 1 ml pentru valorile Normale și 5 x 1 ml pentru valorile Patologice. | 8100,00 |
| 4.8 | 33696200-7 | CAL ( calibrator) | Ml | 12,0 | Calibtator pentru calibrarea PT, FIB, AT III etichetat cu coduri de bare compatibile cu analizatorul Yumizen G40 . Ambalaj: 12 x 1ml | 2268,00 |
| 4.9 | 33696200-7 | Yumizen G CUVETTES | Buc | 12000 | Cuve de eactive compatibile cu analizatorul Yumizen G400. Ambalaj: 2x1000 buc | 20160,00 |
| 5 | Regenţi, calibratori şi material de control pentru analizatorul urinei “Urisys 1100”, “Roche Diagnostic”(sistema închisă) |  |  |  |  | 65740,00 |
| 5.1 | 33124131-2 | Combur-10 Test M | buc | 90,0 | Set 1 x 100 benzi.Ambalaj standart pentru analizatorul urinei “Urisys 1100”.Compatibil cu analizatorul urinei “Urisys 1100”. | 64170,00 |
| 5.2 | 33124131-2 | Control-test M –calibrator | buc | 2,0 | Set 1 x 50 benzi .Ambalaj standart pentru analizatorul urinei “Urisys 1100”.Compatibil cu analizatorul urinei “Urisys 1100”. | 1570,00 |
| 6 | Accesorii / consumabile / piese de schimb pentru pentru analizatorul ionoselectiv semiautomat AVL 9180 Roche, Elveția ( sistem închis) |  |  |  |  | 31003,60 |
| 6.1 | 33140000-3 | Calcium Electrode (BP 0360) | Buc | 1.00 | Sensor Ionoselectiv Ca.Compatibil cu analizatorul ionoselectiv semiautomat AVL 9180 Roche. | 5464,80 |
| 6.2 | 33140000-3 | Potasium Electrode (BP 0359) | Buc | 1.00 | Sensor Ionoselectiv K. Compatibil cu analizatorul ionoselectiv semiautomat AVL 9180 Roche. | 6868,80 |
| 6.3 | 33140000-3 | Sodium Electrode (BP 0413) | Buc | 1.00 | Sensor Ionoselectiv Na.Compatibil cu analizatorul ionoselectiv semiautomat AVL 9180 Roche. | 8124,00 |
| 6.4 | 33140000-3 | Reference Electrode ( BP 5026) | Buc | 1,00 | Electrod de referinta.Compatibil cu analizatorul ionoselectiv semiautomat AVL 9180 Roche. | 6220,00 |
| 6.5 | 33140000-3 | Tube set,peristaltic pump,EA 03087697001( pompaperistaltica) | Buc | 1,00 | Pompa peristaltica .Compatibil cu analizatorul ionoselectiv semiautomat AVL 9180 Roche. | 648,00 |
| 6.6 | 33140000-3 | Sample needle EA 03067289001( ac proba) | Buc | 1,00 | Ac proba. Compatibil cu analizatorul ionoselectiv semiautomat AVL 9180 Roche | 1068,00 |
| 6.7 | 33140000-3 | Harness,main tubing 03074064001 ( tuburi de baza) | Buc | 1,00 | Set de tuburi de baza. Compatibil cu analizatorul ionoselectiv semiautomat AVL 9180 Roche | 1872,00 |
| 6.8 | 33140000-3 | Assy, tubing, fill port 03067483001 | Buc | 1,00 | Set compatibil cu analizatorul ionoselectiv semiautomat AVL 9180 Roche | 738,00 |
| 7 | Accesorii / consumabile / piese de schimb pentru analizatorul biochimic automat „BS 200”, China (sistem închis) |  |  |  |  | 74412,00 |
| 7.1 | 33140000-3 | Cuve | Buc | 6 | Cuve de măsurare 10 x 1000 buc. Compatibil cu aparatul „BS 200”. | 38880,00 |
| 7.2 | 33140000-3 | Eprubete | Buc | 800 | Eprubete pentru probe 400 buc. Compatibile cu aparatul „BS 200”. | 480,00 |
| 7.3 | 33140000-3 | Filtru | Buc | 3 | Filtru de apă 1 x 2 buc. Compatibil cu aparatul „BS 200”. | 9576,00 |
| 7.4 | 33140000-3 | Lampa | Buc | 2 | Lampa fotometrică 20W. Compatibila cu aparatul „BS 200”. | 8508,00 |
| 7.5 | 33140000-3 | Supapa de reținere | Buc | 2 | Compatibila cu aparatul „BS 200”. | 2040,00 |
| 7.6 | 33140000-3 | Seringa de dozare | Buc | 1 | Compatibila cu aparatul „BS 200”. | 5742,00 |
| 7.7 | 33140000-3 | Ac de dozare a probelor | Buc | 1 | Compatibil cu aparatul „BS 200”. | 9186,00 |
| 8 | Accesorii / consumabile / piese de schimb pentru analizatorul hematologic automat «Sysmex KX-21N», Sysmex, Japonia ( sistem închis ) |  |  |  |  | 35592,00 |
| 8.1 | 33140000-3 | Transducer №.3 în complect (RBC) p/u KX-21N | Buc | 1 | Compatibila cu analizatorul hematologic automat «Sysmex KX-21N», Japonia | 18138,00 |
| 8.2 | 33140000-3 | Transducer №.8 în complect (WBC) p/u KX-21N | Buc | 1 | Compatibila cu analizatorul hematologic automat «Sysmex KX-21N», Japonia | 13398,00 |
| 8.3 | 33140000-3 | Bellows with Metal №7 | Buc | 1 | Compatibila cu analizatorul hematologic automat «Sysmex KX-21N», Japonia | 2364,00 |
| 8.4 | 33140000-3 | Needle valve №2 | Buc | 1 | Compatibila cu analizatorul hematologic automat «Sysmex KX-21N», Japonia | 180,00 |
| 8.5 | 33140000-3 | Sponge isolator №36 | Buc | 1 | Ambalaj - 10 buc. Compatibila cu analizatorul hematologic automat «Sysmex KX-21N», Japonia | 540,00 |
| 8.6 | 33140000-3 | Filtru №8 | Buc | 2 | Compatibila cu analizatorul hematologic automat «Sysmex KX-21N», Japonia | 432,00 |
| 8.7 | 33140000-3 | Nipple No.73 p/u KX-21N | Buc | 1 | Ambalaj - 10 buc. Compatibila cu analizatorul hematologic automat «Sysmex KX-21N», Japonia | 540,00 |
| 9 | Regenţi pentru analizatorul automat imunologic AFIAS-6 (sistem închis) |  |  |  |  | 481591,20 |
| 9.1 | 33696200-7 | D-Dimer | Buc | 42 | Set 1x 24 Teste .Compatibil cu analizatorul AFIAS-6. | 81648,00 |
| 9.2 | 33696200-7 | Troponina I | Buc | 40 | Set 1x 24 Teste.Compatibil cu analizatorul AFIAS-6. | 77760,00 |
| 9.3 | 33696200-7 | Procalcitonina | Buc | 6 | Set 1x 24 Teste.Compatibil cu analizatorul AFIAS-6. | 17884,80 |
| 9.4 | 33696200-7 | NT-proBNP | Buc | 50 | Set 1x 24 Teste.Compatibil cu analizatorul AFIAS-6. | 162000,00 |
| 9.5 | 33696200-7 | CRP | Buc | 15 | Set 1x 24 Teste.Compatibil cu analizatorul AFIAS-6. | 25272,00 |
| 9.6 | 33696200-7 | Vitamin D | Buc | 20 | Set 1x 24 Teste.Compatibil cu analizatorul AFIAS-6. | 54432,00 |
| 9.7 | 33696200-7 | Ferritin | Buc | 4 | Set 1x 24 Teste.Compatibil cu analizatorul AFIAS-6. | 7776,00 |
| 9.8 | 33696200-7 | HbA1c | Buc | 8 | Set 1x 24 Teste.Compatibil cu analizatorul AFIAS-6. | 13478,40 |
| 9.9 | 33696200-7 | AntiHCV | Buc | 4 | Set 1x 24 Teste.Compatibil cu analizatorul AFIAS-6. | 7776,00 |
| 9.10 | 33696200-7 | Microalbumin | Buc | 6 | Set 1x 24 Teste.Compatibil cu analizatorul AFIAS-6. | 10108,80 |
| 9.11 | 33696200-7 | Control D-Dimer | Buc | 6 | Set 2 x 0,5ml .Compatibil cu analizatorul AFIAS-6. | 3888,00 |
| 9.12 | 33696200-7 | Control Troponina I | Buc | 6 | Set 2 x 1 ml .Compatibil cu analizatorul AFIAS-6. | 3888,00 |
| 9.13 | 33696200-7 | Control Procalcitonina | Buc | 4 | Set 2 x 1 ml .Compatibil cu analizatorul AFIAS-6. | 2592,00 |
| 9.14 | 33696200-7 | Control NT-proBNP | Buc | 6 | Set 2 x 1 ml .Compatibil cu analizatorul AFIAS-6. | 3888,00 |
| 9.15 | 33696200-7 | Control CRP | Buc | 1 | Set 2 x 0,5 ml .Compatibil cu analizatorul AFIAS-6. | 648,00 |
| 9.16 | 33696200-7 | Control Vitamin D | Buc | 1 | Set 2 x 0,5 ml .Compatibil cu analizatorul AFIAS-6. | 648,00 |
| 9.17 | 33696200-7 | Control Ferritin | Buc | 1 | Set 2 x 0,5ml .Compatibil cu analizatorul AFIAS-6. | 648,00 |
| 9.18 | 33696200-7 | Control HbA1c | Buc | 2 | Set 2 x 0,5ml .Compatibil cu analizatorul AFIAS-6. | 1296,00 |
| 9.19 | 33696200-7 | Control Microalbumin | Buc | 4 | Set 1 x 0,5ml .Compatibil cu analizatorul AFIAS-6. | 1663,20 |
| 9.20 | 33696200-7 | Control Anti-HCV | Buc | 2 | Set 1 x 0,5ml .Compatibil cu analizatorul AFIAS-6. | 1296,00 |
| 9.21 | 33696200-7 | Cartus de spalare | Buc | 1 | Set 1x 100 .Compatibil cu analizatorul AFIAS-6. | 3000,00 |
| 10 | Regenţi,calibratori , material de control si consumabile/accesorii pentru analizatorul automat «Respons 910 DiaSys», Germania ( sistem inchis) |  |  |  |  | 743230,00 |
| 10.1 | 33696200-7 | CRP FS | buc | 7 | Set 4 x 200 teste. Ambalaj standart pentru aparatul „Respons 910” . Compatibil cu aparatul „Respons 910” . | 100800,00 |
| 10.2 | 33696200-7 | DDimer | buc | 7 | Set 4 x 100 teste. Ambalaj standart pentru aparatul „Respons 910” . Compatibil cu aparatul „Respons 910” . | 196560,00 |
| 10.3 | 33696200-7 | HbA1c netFS | buc | 7 | Set 4 x 100 teste. Ambalaj standart pentru aparatul „Respons 910” . Compatibil cu aparatul „Respons 910” . | 96768,00 |
| 10.4 | 33696200-7 | HbA1c net Hemolysing Solution | buc | 4 | Set 4 x 200 teste Ambalaj standart pentru aparatul „Respons 910” . Compatibil cu aparatul „Respons 910” . | 3456,00 |
| 10.5 | 33696200-7 | Antistreptolysin O FS | buc | 4 | Set 4 x 100 teste. Ambalaj standart pentru aparatul „Respons 910” . Compatibil cu aparatul „Respons 910” . | 28800,00 |
| 10.6 | 33696200-7 | Rheumatoid Factor FS | buc | 5 | Set 4 x 100 teste. Ambalaj standart pentru aparatul „Respons 910” . Compatibil cu aparatul „Respons 910” . | 36000,00 |
| 10.7 | 33696200-7 | TPU Total protein UC | buc | 4 | Set 4 x 120 teste. Ambalaj standart pentru aparatul „Respons 910” . Compatibil cu aparatul „Respons 910” . | 8000,00 |
| 10.8 | 33696200-7 | RPR Reagent | buc | 10 | Set 1 x 60 ml., 1 x 20ml Ambalaj standart pentru aparatul „Respons 910” . Compatibil cu aparatul „Respons 910” . | 70000,00 |
| 10.9 | 33696200-7 | RPR Calibrator Set | buc | 3 | Set 5 x 1 ml.Ambalaj standart pentru aparatul „Respons 910” . Compatibil cu aparatul „Respons 910” . | 10500,00 |
| 10.10 | 33696200-7 | Total Protein UC Standart | buc | 1 | Set 6 x 3 ml. Ambalaj standart pentru aparatul „Respons 910” . Compatibil cu aparatul „Respons 910” . | 1000,00 |
| 10.11 | 33696200-7 | Tru Cal CRP | buc | 2 | Set 5 x 2 ml. Ambalaj standart pentru aparatul „Respons 910” . Compatibil cu aparatul „Respons 910” . | 2484,00 |
| 10.12 | 33696200-7 | Tru Cal D-Dimer | buc | 2 | Set 1 x 1 ml., 2x 2,5 ml Ambalaj standart pentru aparatul „Respons 910” . Compatibil cu aparatul „Respons 910” . | 1800,00 |
| 10.13 | 33696200-7 | Tru Cal HbA1c | buc | 4 | Set 2 x 0,3ml. Ambalaj standart pentru aparatul „Respons 910” . Compatibil cu aparatul „Respons 910” . | 16700,00 |
| 10.14 | 33696200-7 | Tru Cal RF | buc | 1 | Set 5x 1ml. Ambalaj standart pentru aparatul „Respons 910” . Compatibil cu aparatul „Respons 910” . | 1620,00 |
| 10.15 | 33696200-7 | Tru Cal ASO | buc | 1 | Set 5x1ml.Ambalaj standart pentru aparatul „Respons 910” . Compatibil cu aparatul „Respons 910” . | 2700,00 |
| 10.16 | 33696200-7 | RPR Control Set | buc | 3 | Set 2 x 1 ml. Control pozitiv, 2 x ml Control Negativ.Ambalaj standart pentru aparatul „Respons 910” . Compatibil cu aparatul „Respons 910” . | 9000,00 |
| 10.17 | 33696200-7 | Tru Lab Protein Level 1 | buc | 3 | Set 3 x 1 ml.. Ambalaj standart pentru aparatul „Respons 910” . Compatibil cu aparatul „Respons 910” . | 8065,00 |
| 10.18 | 33696200-7 | Tru Lab Protein Level 2 | buc | 3 | Set 3 x 1 ml.. Ambalaj standart pentru aparatul „Respons 900” . Compatibil cu aparatul „Respons 900” . | 8065,00 |
| 10.19 | 33696200-7 | Tru Lab D Dimer Level 1 | buc | 4 | Set 2 x 0,5ml/1x2.5mL. Ambalaj standart pentru aparatul „Respons 900” . Compatibil cu aparatul „Respons 900” . | 15120,00 |
| 10.20 | 33696200-7 | Tru Lab D Dimer Level 2 | buc | 4 | Set 2 x 0,5ml/1x2.5mL. Ambalaj standart pentru aparatul „Respons 900” . Compatibil cu aparatul „Respons 900” . | 15120,00 |
| 10.21 | 33696200-7 | Tru Lab HbA1c Level 1 | buc | 2 | Set 6 x 1 ml.. Ambalaj standart pentru aparatul „Respons 900” . Compatibil cu aparatul „Respons 900” | 17232,00 |
| 10.22 | 33696200-7 | Tru Lab HbA1c Level 2 | buc | 2 | Set 6 x 1 ml.. Ambalaj standart pentru aparatul „Respons 900” . Compatibil cu aparatul „Respons 900” | 17232,00 |
| 10.23 | 33696200-7 | Tru Lab Urine Level 1 | buc | 1 | Set 6 x 5 ml.. Ambalaj standart pentru aparatul „Respons 900” . Compatibil cu aparatul „Respons 900” | 1944,00 |
| 10.24 | 33696200-7 | Tru Lab Urine Level 2 | buc | 1 | Set 6 x 5 ml.. Ambalaj standart pentru aparatul „Respons 900” . Compatibil cu aparatul „Respons 900” | 1944,00 |
| 10.25 | 33696200-7 | Cleaner A | buc | 10 | Set 4 x 60 ml.. Ambalaj standart pentru aparatul „Respons 900” . Compatibil cu aparatul „Respons 900” | 5760,00 |
| 10.26 | 33696200-7 | Cleaner B | buc | 5 | Set 4 x 60 ml.. Ambalaj standart pentru aparatul „Respons 900” . Compatibil cu aparatul „Respons 900” | 5760,00 |
| 10.27 | 33696200-7 | Cuvette Sector for Respons 910 | buc | 8 | Set x 3840 cuve. Ambalaj standart pentru aparatul „Respons 900” . Compatibil cu aparatul „Respons 900” | 52800,00 |
| 10.28 | 33696200-7 | Prementenance kit Respons 910 | buc | 1 | Set de mentenanta anula. Compatibil cu aparatul „Respons 910” | 8000,00 |
| 11 | Regenţi, calibratori , material de control si consumabile/accesorii pentru analizatorul imunologic automat «CLIA CL-900i », China ( sistem inchis) |  |  |  |  | 965280,20 |
| 11.1 | 33696200-7 | HBsAg | buc | 26 | Set 2 x 50 teste. Ambalaj standart pentru aparatul „CLIA CL-900i”. Compatibil cu aparatul „ CLIA CL-900i”. | 78208,00 |
| 11.2 | 33696200-7 | Anti-HCV | buc | 26 | Set 2 x 50 teste. Ambalaj standart pentru aparatul „CLIA CL-900i”. Compatibil cu aparatul „ CLIA CL-900i”. | 93782,00 |
| 11.3 | 33696200-7 | Anti-HBc | buc | 15 | Set 2 x 50 teste. Ambalaj standart pentru aparatul „CLIA CL-900i”. Compatibil cu aparatul „ CLIA CL-900i”. | 36045,00 |
| 11.4 | 33696200-7 | Anti-HBs | buc | 8 | Set 2 x 50 teste. Ambalaj standart pentru aparatul „CLIA CL-900i”. Compatibil cu aparatul „ CLIA CL-900i”. | 19224,00 |
| 11.5 | 33696200-7 | FT3 | buc | 16 | Set 2 x 50 teste. Ambalaj standart pentru aparatul „CLIA CL-900i”. Compatibil cu aparatul „ CLIA CL-900i”. | 25233,00 |
| 11.6 | 33696200-7 | FT4 | buc | 20 | Set 2 x 50 teste. Ambalaj standart pentru aparatul „CLIA CL-900i”. Compatibil cu aparatul „ CLIA CL-900i”. | 31536,00 |
| 11.7 | 33696200-7 | TSH | buc | 28 | Set 2 x 50 teste. Ambalaj standart pentru aparatul „CLIA CL-900i”. Compatibil cu aparatul „ CLIA CL-900i”. | 44156,00 |
| 11.8 | 33696200-7 | Anti-TPO | buc | 20 | Set 2 x 50 teste. Ambalaj standart pentru aparatul „CLIA CL-900i”. Compatibil cu aparatul „ CLIA CL-900i”. | 81100,00 |
| 11.9 | 33696200-7 | TPSA | buc | 10 | Set 2 x 50 teste. Ambalaj standart pentru aparatul „CLIA CL-900i”. Compatibil cu aparatul „ CLIA CL-900i”. | 36070,00 |
| 11.10 | 33696200-7 | Feritin | buc | 4 | 2 x 50 teste. Ambalaj standart pentru aparatul „CLIA CL-900i”. Compatibil cu aparatul „ CLIA CL-900i. | 10820,00 |
| 11.11 | 33696200-7 | Anti TP | buc | 30 | 2 x 50 teste. Ambalaj standart pentru aparatul „CLIA CL-900i”. Compatibil cu aparatul „ CLIA CL-900i. | 120000,00 |
| 11.12 | 33696200-7 | HBsAg Calibrators | buc | 4 | Set 3 x 2 ml. Ambalaj standart pentru aparatul „CLIA CL-900i”. Compatibil cu aparatul „ CLIA CL-900i. | 7214,40 |
| 11.13 | 33696200-7 | Anti-HCV Calibrators | buc | 4 | Set 2 x 2 ml. Ambalaj standart pentru aparatul „CLIA CL-900i”. Compatibil cu aparatul „ CLIA CL-900i. | 7214,40 |
| 11.14 | 33696200-7 | Anti-HBc Calibrators | buc | 4 | Set 2 x 2 ml. Ambalaj standart pentru aparatul „CLIA CL-900i”. Compatibil cu aparatul „ CLIA CL-900i. | 7214,40 |
| 11.15 | 33696200-7 | Anti-HBs Calibrators | buc | 4 | Set 3 x 2 ml. Ambalaj standart pentru aparatul „CLIA CL-900i”. Compatibil cu aparatul „ CLIA CL-900i. | 7214,40 |
| 11.16 | 33696200-7 | Free T3 Calibrators | buc | 4 | Set 3 x 2 ml. Ambalaj standart pentru aparatul „CLIA CL-900i”. Compatibil cu aparatul „ CLIA CL-900i. | 5421,60 |
| 11.17 | 33696200-7 | Free T4 Calibrators | buc | 4 | Set 3 x 2 ml. Ambalaj standart pentru aparatul „CLIA CL-900i”. Compatibil cu aparatul „ CLIA CL-900i. | 5421,60 |
| 11.18 | 33696200-7 | TSH Calibrators | buc | 4 | Set 3 x 2 ml. Ambalaj standart pentru aparatul „CLIA CL-900i”. Compatibil cu aparatul „ CLIA CL-900i. | 5221,60 |
| 11.19 | 33696200-7 | Anti-TPO Calibrators | buc | 4 | Set 3 x 2 ml. Ambalaj standart pentru aparatul „CLIA CL-900i”. Compatibil cu aparatul „ CLIA CL-900i. | 7214,40 |
| 11.20 | 33696200-7 | Total PSA Calibrators | buc | 4 | Set 3 x 2 ml. Ambalaj standart pentru aparatul „CLIA CL-900i”. Compatibil cu aparatul „ CLIA CL-900i. | 12031,20 |
| 11.21 | 33696200-7 | Anti TP Calibrators | buc | 4 | Set 2 x 2 ml. Ambalaj standart pentru aparatul „CLIA CL-900i”. Compatibil cu aparatul „ CLIA CL-900i. | 4080,00 |
| 11.22 | 33696200-7 | Ferritin Calibrators | buc | 4 | Set 3 x 2 ml. Ambalaj standart pentru aparatul „CLIA CL-900i”. Compatibil cu aparatul „ CLIA CL-900i. | 10820,00 |
| 11.23 | 33696200-7 | Anti TP Positive Control | buc | 4 | Set 3 x 2 ml. Ambalaj standart pentru aparatul „CLIA CL-900i”. Compatibil cu aparatul „ CLIA CL-900i. | 5700,00 |
| 11.24 | 33696200-7 | Anti TP Negative Control | buc | 4 | Set 3 x 2 ml. Ambalaj standart pentru aparatul „CLIA CL-900i”. Compatibil cu aparatul „ CLIA CL-900i. | 5700,00 |
| 11.25 | 33696200-7 | HBsAg Positive Control | buc | 4 | Set 3 x 2 ml. Ambalaj standart pentru aparatul „CLIA CL-900i”. Compatibil cu aparatul „ CLIA CL-900i. | 6501,60 |
| 11.26 | 33696200-7 | HBsAg Negative Control | buc | 4 | Set 3 x 2 ml. Ambalaj standart pentru aparatul „CLIA CL-900i”. Compatibil cu aparatul „ CLIA CL-900i. | 6501,60 |
| 11.27 | 33696200-7 | Anti-HCV Positive Control | buc | 4 | Set 3 x 2 ml. Ambalaj standart pentru aparatul „CLIA CL-900i”. Compatibil cu aparatul „ CLIA CL-900i. | 6847,20 |
| 11.28 | 33696200-7 | Anti-HCV Negative Control | buc | 4 | Set 3 x 2 ml. Ambalaj standart pentru aparatul „CLIA CL-900i”. Compatibil cu aparatul „ CLIA CL-900i. | 6847,20 |
| 11.29 | 33696200-7 | Anti-HBc Positive Control | buc | 8 | Set 3 x 2 ml. Ambalaj standart pentru aparatul „CLIA CL-900i”. Compatibil cu aparatul „ CLIA CL-900i. | 6523,20 |
| 11.30 | 33696200-7 | Anti-HBc Negative Control | buc | 8 | Set 3 x 2 ml. Ambalaj standart pentru aparatul „CLIA CL-900i”. Compatibil cu aparatul „ CLIA CL-900i. | 6523,20 |
| 11.31 | 33696200-7 | Anti-HBs Positive Control | buc | 8 | Set 3 x 2 ml. Ambalaj standart pentru aparatul „CLIA CL-900i”. Compatibil cu aparatul „ CLIA CL-900i. | 6523,20 |
| 11.32 | 33696200-7 | Anti-HBs Negative Control | buc | 8 | Set 3 x 2 ml. Ambalaj standart pentru aparatul „CLIA CL-900i”. Compatibil cu aparatul „ CLIA CL-900i. | 6523,20 |
| 11.33 | 33696200-7 | Thyroid Function Multi Control (L) | buc | 3 | Set 3 x 5 ml. Ambalaj standart pentru aparatul „CLIA CL-900i”. Compatibil cu aparatul „ CLIA CL-900i. | 10141,20 |
| 11.34 | 33696200-7 | Thyroid Function Multi Control (H) | buc | 3 | Set 3 x 5 ml. Ambalaj standart pentru aparatul „CLIA CL-900i”. Compatibil cu aparatul „ CLIA CL-900i. | 10141,20 |
| 11.35 | 33696200-7 | Anti-Thyroid Antibodies Control (L) | buc | 4 | Set 3 x 2 ml. Ambalaj standart pentru aparatul „CLIA CL-900i”. Compatibil cu aparatul „ CLIA CL-900i. | 14428,80 |
| 11.36 | 33696200-7 | Anti-Thyroid Antibodies Control (H) | buc | 4 | Set 3 x 2 ml. Ambalaj standart pentru aparatul „CLIA CL-900i”. Compatibil cu aparatul „ CLIA CL-900i. | 18036,00 |
| 11.37 | 33696200-7 | Tumor Market Multi Control (L) | buc | 3 | Set 3 x 5 ml. Ambalaj standart pentru aparatul „CLIA CL-900i”. Compatibil cu aparatul „ CLIA CL-900i. | 16896,60 |
| 11.38 | 33696200-7 | Tumor Market Multi Control (H) | buc | 3 | Set 3 x 5 ml. Ambalaj standart pentru aparatul „CLIA CL-900i”. Compatibil cu aparatul „ CLIA CL-900i. | 20282,00 |
| 11.39 | 33696200-7 | Reaction Cuvettes | buc | 6 | Set . Ambalaj x 3696 buc. Ambalaj standart pentru aparatul „CLIA CL-900i”. Compatibil cu aparatul „ CLIA CL-900i. | 48420,00 |
| 11.40 | 33696200-7 | Substrat solution | buc | 15 | Set 4 x 75 ml. Ambalaj standart pentru aparatul „CLIA CL-900i”. Compatibil cu aparatul „ CLIA CL-900i. | 38340,00 |
| 11.41 | 33696200-7 | Wash buffer | buc | 45 | Set 1x10 L. Ambalaj standart pentru aparatul „CLIA CL-900i”. Compatibil cu aparatul „ CLIA CL-900i. | 50490,00 |
| 11.42 | 33696200-7 | Probe Cleanser | buc | 28 | Set 1x 50 ml. Ambalaj standart pentru aparatul „CLIA CL-900i”. Compatibil cu aparatul „ CLIA CL-900i. | 5040,00 |
| 11.43 | 33696200-7 | Cuve conice | buc | 2000 | Compatibil cu aparatul „ CLIA CL-900i. | 720,00 |
| 11.44 | 33696200-7 | Ac pentru substrat | buc | 2 | Compatibil cu aparatul „ CLIA CL-900i. | 5112,00 |
| 11.45 | 33696200-7 | BM50 pump assembly | buc | 1 | Compatibil cu aparatul „ CLIA CL-900i. | 7800,00 |
| 12 | Reagenţi, calibratori şi material de control pentru analizatorul automat „Cube 30 TOUCH”, Italia ( sistem închis ) |  |  |  |  | 72000,00 |
| 12.1 | 33696200-7 | Teste de masurare | Buc | 10000 | Cartuș cu teste compatibil cu analizatorul Cube 30 TOUCH | 66000,00 |
| 12.2 | 33696200-7 | ESR Control Cube | Buc | 1,0 | Set 2 x 9 ml Normal Level I, 2 x 9 ml Normal Level II Compatibil cu aparatul Cube 30 TOUCH | 6000,00 |
| 13 | Accesorii / consumabile / piese de schimb pentru analizatorul hematologic “XP-300”, Japonia (sistem închis) |  |  |  |  | 35574,00 |
| 13.1 | 33140000-3 | Transducer №.3 în complect (RBC) p/u XP-300 | buc | 1 | Compatibila cu analizatorul hematologic “XP-300”, Japonia. | 18138,00 |
| 13.2 | 33140000-3 | Transducer №.8 în complect (WBC) p/u XP-300 | buc | 1 | Compatibila cu analizatorul hematologic “XP-300”, Japonia. | 13398,00 |
| 13.3 | 33140000-3 | Bellows with Metal №7 p/u XP-300 | buc | 1 | Compatibila cu analizatorul hematologic “XP-300”, Japonia. | 2346,00 |
| 13.4 | 33140000-3 | Needle valve №2 p/u XP-300 | buc | 1 | Compatibila cu analizatorul hematologic “XP-300”, Japonia. | 180,00 |
| 13.5 | 33140000-3 | Sponge isolator №36 p/u XP-300 | buc | 1 | Compatibila cu analizatorul hematologic “XP-300”, Japonia. | 540,00 |
| 13.6 | 33140000-3 | Filtru №8 p/u XP-300 | buc | 2 | Compatibila cu analizatorul hematologic “XP-300”, Japonia. | 432,00 |
| 13.7 | 33140000-3 | Nipple No.73 p/u XP-300 | buc | 1 | Compatibila cu analizatorul hematologic “XP-300”, Japonia. | 540,00 |
| 14 | Accesorii / consumabile / piese de schimb pentru analizatorul urinei “Urisys 1100”, “Roche Diagnostic”(sistema închisă) |  |  |  |  | 1300,00 |
| 14.1 | 33140000-3 | Careta Tip C | Buc | 1 | Compatibil cu analizatorul urinei “Urisys 1100”. | 1300,00 |
| 16 | Reactivi și consumabile necesare pentru analizatorul de gazelor și electroliților în sănge «Stat Profile Plus, Nova Biomedical» pentru ARTI |  |  |  |  | 83000,00 |
| 16.1 | 33600000-6 | SENSOR CARDS | buc | 12 | Prime-Plus Sensor Card: w/ COOx (standart) 1 buc/100 teste | 48100 |
| 16.2 | 33600000-6 | SENSOR CARDS | buc | 1 | Prime-Plus Sen sor Card-BLANK RENAL Sensor Card: (Clinical) | 1700 |
| 16.3 | 33600000-6 | CALIBRATORS | buc | 6 | Stat Profile Prime Plus® Calibrator Cartridge 1 buc/100 teste | 24000 |
| 16.4 | 33600000-6 | Reference Sensor | buc | 1 | Reference Sensor- Prime-Plus (w/ W/R Pump Tubing) (CLINICAL) | 3500 |
| 16.5 | 33600000-6 | AUTO QC CARTRIDGE | buc | 1 | Stat Profile Prime Plus® Ampuled Controls BG, COOX Levels 1, 2, 3; 10 amp. | 1500 |
| 16.6 | 33600000-6 | AUTO QC CARTRIDGE | buc | 1 | Stat Profile Prime Plus® Ampuled Controls Chemistry Levels 4,5; 10 amp. | 1500 |
| 16.7 | 33600000-6 | Seringi specializate cu Litium Heparina | buc | 100 | Seringi specializate cu Litium Heparina, volum 2,3 ml KabeVette Blood gas, | 500 |
| 16.8 | 33600000-6 | Kit Clot Syringe | buc | 2 | Kit Clot Syringe 200 buc/set Adaptar seringi pentru captarea a cheagurilor | 2000 |
| 16.9 | 33600000-6 | Printer Hîrtie | buc | 8 | Printer Paper 57x21 mm | 200 |
| 17 | 33140000-3 | CIC-Complexe imunocirculare | buc | 3 | Set 1x 50 doze . | 1281,00 |
| 18 | 33696200-7 | Expres teste la glucoza, cetone, ph | buc | 500.00 | teste | 255,00 |
| 19 | 33696300-8 | Teste pentru determinarea sîngelui ocult în materialul biologic | buc | 300.00 | Teste rapide pentru determinarea singelui occult din materiile fecale. Sensibilitatea testului 50ng/ml și mai mult sau 6,0 mkg/g de fecale | 3807,00 |
| 20 | 33696300-8 | Teste pentru determinarea Clostridium difficile GDH+ToxinaA+ToxinaB | buc | 50,00 | Teste rapide (caseta combo) pentru determinarea Clostridium Difficile, Toxina A, Toxina B si GDH din materiile fecale. Kitul sa concinta tuburi de colecatre proba cu bufer si sa incuda separate controale pozitive pentru GDH si toxina A+B.Valorile limită de detecție pentru GDH cel putin 1 ng / ml, 2 ng / ml pentru Toxin A și 1 ng / ml pentru Toxin B. Sensibilitate si specificitate minim 98 % atit pentru GDH cit si pentru Toxina A, B | 6500,00 |
| 21 | 33696300-8 | Teste pentru determinarea Antigenului H.pylori | buc | 700,00 | Teste rapide pentru determinarea Antigenului H. pylori din materiile fecale. Sensibilitatea testului rapid > 99.9 % , iar specificitatea de 98.1% in raport cu metode bazate pe endoscop. Limita de detectie : maxim 5ng/ml. | 27300,00 |
| 22 | 33696300-8 | Acid sulfasalicilic | Buc | 1 | Acid sulfosalicilic in ambalaj maximal 1 kg | 60,00 |
| 23 | 33696300-8 | Acid acetic glacial | Buc | 2 | Acid acetic glacial in ambalaj maximal 1 kg | 500,00 |
| 24 | 33696200-7 | Azur-Eozină Romanovski, soluţie (Flacon din plastic) | ml | 2000.00 | (Flacon din plastic) | 720,00 |
| 25 | 33696200-7 | Azur II | Buc | 1 | Azur II in ambalaj maximal 0,1 kg | 100,00 |
| 26 | 33696200-7 | Colorant May-Grunvald, soluţie (Flacon din plastic) | ml | 12000 | (Flacon din plastic) | 3480,00 |
| 27 | 33140000-3 | Higrometru | Buc | 3.00 | Termometru uscat pînă la 40°C. Prezentarea certificatului metrologic la livrare | 720,00 |
| 28 | 33140000-3 | Taimer electronic | Buc | 5.00 | Taimer electronic cu secunde și minute | 1100,00 |
| 29 | 33140000-3 | Lamele 24 x 24 mm | Buc | 500 | Lamele 24 x 24 mm | 36,00 |
| 30 | 33140000-3 | Slaiduri pentru microscopia urinei | Buc | 1000.00 | 1 buc. x 10 probe | 8940,00 |
| 31 | 33696300-8 | Vîrfuri 0-10 mkl (alb), cu indicarea lotului şi termenului de valabilitate | Buc | 30000 | Vîrfuri 0-10 mkl (alb), cu indicarea lotului şi termenului de valabilitate | 960,00 |
| 32 | 33696300-8 | Vîrfuri 100-1000 mkl (alb), cu indicarea lotului şi termenului de valabilitate | Buc | 30000 | Vîrfuri 100-1000 mkl (alb), cu indicarea lotului şi termenului de valabilitate | 2250,00 |
| 33 | 33696300-8 | Vîrfuri 0-200 mkl (alb), cu indicarea lotului şi termenului de valabilitate | Buc | 10000 | Vîrfuri 0-200 mkl (alb), cu indicarea lotului şi termenului de valabilitate | 370,00 |
| 34 | 33140000-3 | Container nesteril din polipropilen pentru colectarea urinei, cu etiche-tă, capac filetabil, volumul 250 ml. | Buc | 10000 | Container nesteril din polipropilen pentru colectarea urinei, cu etiche-tă, capac filetabil, volumul 250 ml. | 19000,00 |
| 35 | 33140000-3 | Container steril din polipropilen pentru colectarea urinei, cu etiche-tă, capac filetabil, volumul 100-150 ml. | Buc | 200.0 | Container steril din polipropilen pentru colectarea urinei, cu etiche-tă, capac filetabil, volumul 100-150 ml. | 400,00 |
| 36 | 33140000-3 | Container steril din polipropilen pentru m/fecale, 30ml, cu lopaţică, cu etichetă ambalaj individual. | Buc | 100.00 | Container steril din polipropilen pentru m/fecale, 30ml, cu lopaţică, cu etichetă ambalaj individual. | 200,00 |
| 37 | 33140000-3 | Eprubete-vacuum cu K3EDTA, volum de sînge 10ml | Buc | 500.00 | Eprubete-vacuum cu K3EDTA, volum de sînge 10ml | 900,00 |
| 38 | 33140000-3 | Eprubete din poli-propilen cu K3DTA ,volum sînge 500 mkl, cu capilar steril, cu etichetă, pentru investigaţii hematologice din sînge periferic. | Buc | 1000.00 | Eprubete din poli-propilen cu K3DTA ,volum sînge 500 mkl, cu capilar steril, cu etichetă, pentru investigaţii hematologice din sînge periferic. | 1600,00 |
| 39 | 33140000-3 | Ac bilateral pentru sistemul vacuum. | Buc | 10000 | Ambalaj individual | 710,00 |
| 40 | 33140000-3 | Eprubete-vacuum cu activator de coa-gulare +gel 6-8ml | Buc | 20000 | Eprubete-vacuum cu activator de coa-gulare +gel 6-8ml | 30000,00 |
| 41 | 33140000-3 | Eprubete-vacuum cu citrat de sodiu 3,2% , volum de sînge 2-3ml. | Buc | 8000.00 | Eprubete-vacuum cu citrat de sodiu 3,2% , volum de sînge 2-3ml. | 8448,00 |
| 42 | 33140000-3 | Eprubeta Eppendorf 1,5 ml | Buc | 2000 | Eprubeta Eppendorf 1,5 ml | 240,00 |
| 43 | 33140000-3 | Eprubeta din sticla P14 | Buc | 2000 | Eprubeta din sticla P14 | 1960,00 |
| 44 | 33140000-3 | Eprubete vacuum K3EDTA , volum de sînge 2-3ml | Buc | 15000 | Eprubete vacuum K3EDTA , volum de sînge 2-3ml | 15000,00 |
| 45 | 33140000-3 | Tampon universal în eprubeta cu mediul de transport Amies, steril, cu etichetă, din polipropilen. | Buc | 50.00 | Tampon universal în eprubeta cu mediul de transport Amies, steril, cu etichetă, din polipropilen. | 62,00 |
| 46 | 33140000-3 | Eprubete conice pentru sedimentul urinar din masa plastică | Buc | 200.00 | Eprubete conice pentru sedimentul urinar din masa plastică | 110,00 |
| 47 | 33696200-7 | Calculator electronic pentru numaratoare formulei leucocitare | Buc | 5 | Calculator electronic pentru numaratoare formulei leucocitare | 3000,00 |
| 48 | 33696200-7 | Hîrtie termică | Buc | 20.00 | lăţimea -80 mm | 311,00 |
| 49 | 33696200-7 | Hîrtie termică | Buc | 30,0 | lăţimea -37 mm | 421,00 |
| 50 | 33696200-7 | Hîrtie termică | Buc | 150.00 | lăţimea -56 mm | 1012,00 |
| 51 | 33600000-6 | 10% NB Formalina | L | 50 | 25% solutie de formalina , stabilizata, neutra, tamponata,PH7,0. Cerinte de calitate: IVD | 2250 |
| 52 | 33600000-6 | Formaldihida stabilizata 37% | kg | 10 | Cerinte de calitate:IVD . | 540 |
| 53 | 33600000-6 | Parafina omogenizata cu temperatura 56/58 | kg | 25 | Amesticul de ceara de parafina omogenizata granulata cu punctul de topire 56-58C pentru infiltrarea optima si lucrul de rutina . Cerinte de calitate:IVD .C | 3150 |
| 54 | 33600000-6 | Mediu pentru acoperirea permanenta a probelor de microscop Biomount DPX High 500 ml | Buc | 3 | Mediu de inalta viscozitate pentru acoperirea permanenta a probelor de kicroscop si montarea lamelor de acoperire Biomount DPX High | 1440 |
| 55 | 33600000-6 | Casete de includere la parafina pentru biopsii | Buc | 1500 | Caseta histologica standart (alba),patrate,cu capac cu gauri patrate,d=1,6x1,6mm, capac detasabil. | 1050 |
| 56 | 33600000-6 | Filtre/Bureti pentru biopsii (paralon) | Buc | 1000 | Tampoane de biopsie rezistente la solventi pentru prelucrarea probelor mici. | 500,00 |
| 57 | 33600000-6 | Hirtie de filtru | kg | 20 | Marca F, latimea 740mm, pentru dispozitivele medicale | 3600 |
| 58 | 33600000-6 | Lame histologice pentru microscop (50 buc) | Buc | 50 | Lama de sticla cu banda (alba) marcata pentru scriere cu creion simplu sau marker,d=25x75x1,0mm,margini tesite,colturi 90*, set 50 bucati. | 775 |
| 59 | 33600000-6 | Lamele histologice de acoperire 24mmx40mm | Buc | 50 | Lamela histologica de sticla Cover Glass pentru acoperirea lamei, d=24x40mm, set 100 bucati | 1550 |
| 60 | 33600000-6 | Lamele histologice de acoperire 24mmx50mm | Buc | 50 | Lamela histologica de sticla Cover Glass pentru acoperirea lamei, d=24x50mm,set 100 bucati | 750 |
| 61 | 33600000-6 | Lame metalice MX35 Ultra pentru microtom | Buc | 3 | Lame metalice universale se potrivesc pentru toate tipurile de tesut, 50 bucati in set | 9000 |
| 62 | 33600000-6 | Solutie pentru decalcinare Osteofast 1 | l | 2,5 | Solutie pentru decalcinare Osteofast 1 pentru os si tesuturi dure. | 1087,50 |
| Valoarea estimativă totală |  |  |  |  |  | 3297970,5 |

- În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaţilor şi, dacă este cazul, numărul maxim al acestora.________________________________

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- Pentru toate loturile;

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

(indicați se admite sau nu se admite)

- Termenii și condițiile de livrare/prestare solicitați:  la sediul IMSP Spitalului de Stat la comandă pe parcursul anului 2025 conform necesităților reale.

- Termenul de valabilitate a contractului:12 luni (de la 01.01.2025 pînă la 31.12.2025)

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu

(indicați da sau nu)

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz):  nu se aplică

(se menționează respectivele acte cu putere de lege și acte administrative)

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Criteriile de calificare și de selecție (Descrierea criteriului/cerinței) | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Formularul standard al Documentului Unic de Achiziții European | Original confirmat prin aplicarea semnaturii electronice | Obligatoriu |
| 2 | Cerere de participare | Original, confirmat prin semnătura electronică a participantului (Anexa nr. 7 la documentația standart) | Obligatoriu |
| 3 | Declarația privind valabilitatea ofertei | Original, confirmat prin semnătura electronică a participantului (Anexa nr. 8 la documentația standart) | Obligatoriu |
| 4 | Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din ţara în care ofertantul este stabilit | Certificat/decizie de înregistrare a între-prinderii/extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice - copie, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice | Obligatoriu |
| 6 | Certificat de efectuare regulată a plăţii impozitelor, contribuţiilor | eliberat de Inspectoratul Fiscal, original sau copie – confirmată prin aplicarea semnaturii electronice | Obligatoriu |
| 7 | Specificaţii tehnice | Original, confirmat prin semnătura electronică a participantului (Anexa nr. 22 la documentația standart) | Obligatoriu |
| 8 | Specificația de preț | Original, confirmat prin semnătura electronică a participantului (Anexa nr. 23 la documentația standart) | Obligatoriu |
| 9 | Ultimul raportul financiar | Original, confirmat prin semnătura electronică a participantului | Obligatoriu |
| 10 | Garanţia pentru ofertă 1% din valoarea ofertei fără TVA | 1.Original, confirmat prin semnătura electronică a participantului (Anexa nr. 9 la documentația standart)2. transfer la contul autorității contractante (se va face pe codul IBAN MD25ML000000002251806281, codul băncii MOLDMD2X306)Confirmat prin semnatura electronică | Obligatoriu |
| 11 | Certificat internațional CE/ISO/certificat de conformitate/aviz sanitar | Copia originalului - confirmată prin semnaturii electronice | Obligatoriu |
| 12 | Certificat de atribuire al contului bancar eliberat de banca deţinătoare de cont | - în original sau copie cu semnatura electronică | Obligatoriu |
| 13 | Prezentarea mostrelor | La cerere de prezentat mostre pentru testare de la operatorul desemnat cîştigător în decurs de 3 zile din momentul luări deciziei (nota este valabilă pentru toate poziţiile invitaţiei de participare); | Obligatoriu |
| 14 | Certificat de origine 1-16 | Copia originalului - confirmată prin semnaturii electronice | Obligatoriu |
| 16 | Declarația privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani | În termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică, ofertantul desemnat astigator va prezenta Declarația autorității contractante și Agenției Achiziții Publice în conformitate cu Ordinului Ministrului Finanțelor nr. 145 din 24 noiembrie 2020 | Obligatoriu |
| 17 | Garanția de bună execuție 5%(cu TVA) din suma contractului în cazul adjudecării contractului | Garanție bancară conform Anexei nr. 10 din Documentația standard aprobată prin Ordinul MF nr. 115 din 15.09.2021 originalul garanției pentru ofertă emis de banca deținotoare de cont sau transfer la contul autorității contractante (se va face pe codul IBAN MD25ML000000002251806281, codul băncii MOLDMD2X306) Confirmată prin semnatura electronică | Obligatoriu |

- Garanția pentru ofertă, 1% din valoarea ofertei fără TVA, cuantumul_________________.

- Garanția de bună execuție a contractului, 5%, cuantumul_________.

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), după caz nu se aplică

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică):nu se aplică

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): __________________________________________________________________________________

- Ofertele se prezintă în valuta lei MLD

- Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: cel mai mic preț , corespunderea tuturor parametrilor tehnici și prezentarea documentelor solicitate obligatoriu

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- conform SIA RSAP /până la: [ora exactă] Informația o găsiți în SIA RSAP

- pe: [data]_ Informația o găsiți în SIA RSAP

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 de zile

- Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP

(SIA RSAP sau adresa deschiderii)

Ofertele întârziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Limba romînă

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu se aplică

(se specifică denumirea proiectului și/sau programului)

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): nu se aplică

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare:nu se aplică

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ:16.08.2024

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: indicată în SIA RSAP M-Tender

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Se acceptă |
| Sistemul de comenzi electronice | Nu se acceptă |
| Facturarea electronică | Se acceptă |
| Plățile electronice | Se acceptă |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): ________________________________________(se specifică da sau nu)

- Alte informații relevante: ________________________________________________________

Conducătorul grupului de lucru:  ______________________________  .