SPECIFICAȚIA  TEHNICĂ

Reactive imunohistochimice pentru autostainere :Epredia 480S; LINK 48; TintoStainer PLUS

| Nrd/o | Denumirea bunurilor | Cantitate/U/M | Cerințele tehnice | Period pentru aprovizionare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Anticorpi monoclonal CD45 antigen leucocitar comun (Leucocyte Common Antigen) | 150/test | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit Anti-human Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU | Pentru un an |
|  | Anticorpi monoclonal CD30 | 30/test | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit Anti-human Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU | Pentru un an |
|  | Anticorpi monoclonal CD5 | 120/test | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit Anti-human Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU | Pentru un an |
|  | Anticorpi monoclonal CD10 | 150/test | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit Anti-human Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU | Pentru un an |
|  | Anticorpi Monoclonal BCL2 | 120/test | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit Anti-human Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU | Pentru un an |
|  | Anticorpi Polyoclonal CD3 | 150/test | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit Anti-human Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU | Pentru un an |
|  | Anticorpi Monoclonal CD20 | 180/test | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit Anti-human Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU | Pentru un an |
|  | Anticorpi Monoclonal CD19 | 60/test | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit Anti-human Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU | Pentru un an |
|  | Anticorpi Monoclonal CD79a | 150/test | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit Anti-human Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU | Pentru un an |
|  | Anticorpi Monoclonal OCT2 | 120/test | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit Anti-human Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU | Pentru un an |
|  | Anticorpi Monoclonal CD138 | 60/test | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit Anti-human Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU | Pentru un an |
|  | Anticorpi Monoclonal CD56 | 60/test | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit Anti-human Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU | Pentru un an |
|  | Anticorpi Monoclonal CD7 | 60/test | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit Anti-human Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU | Pentru un an |
|  | Anticorpi Monoclonal CD 23 | 60/test | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit Anti-human Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU | Pentru un an |
|  | Anticorpi Monoclonal CD15 | 60/test | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit Anti-human Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU | Pentru un an |
|  | Imunoglobulin kappa lights chains | 30/test | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit Anti-human Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU | Pentru un an |
|  | Anticorpi Monoclonal CD43 | 60/test | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit Anti-human Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU | Pentru un an |
|  | Anticorpi Monoclonal MUM1 | 60/test | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit Anti-human Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU | Pentru un an |
|  | Anticorpi Monoclonal CD68 | 60/test | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit Anti-human Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU | Pentru un an |
|  | Anticorpi Monoclonal LEF1 | 100/test | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit Anti-human Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU | Pentru un an |
|  | Anticorpi Monoclonal IgD | 120/test | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit Anti-human Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU | Pentru un an |
|  | Anticorpi Monoclonal CD38 | 60/test | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit Anti-human Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU | Pentru un an |
|  | Anticorpi Monoclonal PD1 | 60/test | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit Anti-human Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU | Pentru un an |
|  | Anticorpi Monoclonal LM02 | 60/test | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit Anti-human Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU | Pentru un an |
|  | Imunoglobulin lambda lights chains | 30/test | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit Anti-human Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU | Pentru un an |
|  | Anticorpi Monoclonal SOX11 | 60/test | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit Anti-human Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU | Pentru un an |
|  | Detection System | 2500/test | Non-biotin /Biotin Mouse/Rabbit HRP/DAB Brown; sau HRP /RED sau HRP green IVD-ISO CE, | Pentru un an |
|  | Tris Buffer Saline | 2500/test | Mouse/Rabbit concentrate IVD-ISO CE, | Pentru un an |
|  | HIER Buffer (pH9,0) | 2500/test | Citrate Buffer sau EDTA pH 6,0 -9,0 in dependenta de anticorpi si protocol Mouse/Rabbit concentrate IVD-ISO CE | Pentru un an |
|  | Antibody Diluent | 1000/test | Pentru diluarea anticorpilor | Pentru un an |