____

| Inlocuirea elementelor de timplarie din incinta blocului de flitre tr.III al DTAC din str. Studentilor, 14 | Formular Nr.1A |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Deviz-oferta

Executarea lucrarilor de inlocuire integrala a ferestrelor blocul de filtre tr.III al DTAC din str. Studentilor, 14

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 | 178,200 |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 37,422 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 37,422 |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
| 2 | CK57B | Instalarea ferestrelor din PVC: oarbe cu suprafata golului peste 2 m2 | m2 | 178,200 |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 201,544 |  |  |
|  | 2030112931108 | Ferestre din policlorura de vinil (PVC) | m2 | 178,200 |  |  |
|  | 2051142950707 | Dibluri de montaj 10х130 mm | buc | 1 158,300 |  |  |
|  | 2513736621482 | Banda izolanta | m | 283,338 |  |  |
|  | 2513736621483 | Banda de bariera de vapori | m | 290,466 |  |  |
|  | 2513736621484 | Banda hidroizolanta | m | 90,882 |  |  |
|  | 2416566101576 | Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l | buc | 22,453 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 5,132 |  |  |
|  | 2940520007610 | Perforator electric | h-ut | 26,623 |  |  |
|  | 2952271004212 | Dispozitiv de insurubare | h-ut | 17,285 |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
| 3 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu | m | 94,500 |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 30,240 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 7,560 |  |  |
|  | 2743123549026 | Glafuri din aluminiu pentru ferestre | m | 94,500 |  |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 378,000 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,945 |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
| 4 | RpCJ06A | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (exterioare) | m | 268,200 |  |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 85,824 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 48,276 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 198,468 |  |  |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,215 |  |  |
|  | 2664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie) | m3 | 1,073 |  |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 1,314 |  |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,268 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,268 |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
| 5 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (15 cm latime, interioare ) | m2 | 40,230 |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 59,782 |  |  |
|  | 2430226101021 | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) | kg | 12,069 |  |  |
|  | 2653102100834 | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm | kg | 587,760 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 3,178 |  |  |
|  | 2952270007608 | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) | h-ut | 1,191 |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Asigurarea sociala |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | TVA |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |