| Pin Laser |  |  |
| --- | --- | --- |
| Cod |  |  |
| Descriere | Mașina de găurire destinată în laboratoarele dentare pentru fixarea modelelor de gips detașabile. |  |
| Marcarea pozițiilor pinilor cu ajutorul unui laser |  | Da |
| Burghiu d-1.85mm |  | 2buc |
| Burghiu d-1.95mm |  | 2buc |
| Puterea maximă |  | 450W |
| Viteza minimă de rotație |  | 5000 rotații/min |
| Alimentarea |  | 220 V, 50 Hz |