“APROB”

Președintele Grupului de lucru pentru

Achiziții Publice

___________  Iurie Pavlov

Lista de materiale necesare pentru anul 2021

Serviciul Electroenergetic și Telecomunicații

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată, lei fără TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lotul 3 (întrerupătoare automate, contactoare şi siguranţe) |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Întrerupător automat 3P C 63A | buc. | 3 | Întrerupător automat 3P C 63A |  |
| 2 |  | Siguranță PN-2-100, 100A | buc. | 10 | Siguranță PN-2-100, 100A |  |
| 3 |  | Siguranță PN-2-250, 250A | buc. | 10 | Siguranță PN-2-250, 250A |  |
| 4 |  | Contactor cu cutie 18A 380V | buc. | 4 | In =18A Ue=380V/AC3 Gradul de protecţie: IP54 Material cutie: plastic Culoare: sur |  |
|  |  | Contactor cu cutie 65A 380V | buc. | 4 | Curent: 65A Ue=380V/AC3 Gradul de protecţie: IP54 Material cutie: metal Culoare: sur Dimensiuni: 95 x 128.5 x 178 mm |  |
|  |  | TOTAL LOT |  |  |  | 6 200 |
| Lotul 5 (accesorii de fixare) |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Diblu cu șurub montare rapidă 6*40 mm | buc. | 1000 | Diblu cu șurub montare rapidă 6*40 mm |  |
|  |  | TOTAL LOT |  |  |  | 600 |
|  |  | SUMA TOTALĂ |  |  |  | 6 800 |

Elaborat: Șef S.E.T.: Gîlcă Virgiliu  ___________________

Verificat: Șef S.I.D.T.: Sorocean Anatolii  ___________________

Coordonat: Șef S.E.: Corsan Radu  ___________________