CAIET DE SARCINI

pentru achiziția bunurilor  materiale

Obiectul caietului de sarcini îl reprezintă achiziționarea produselor chimice variate pentru laboratoarele întreprinderii.

| Nr. | Cod CPV | Denumirea bunurilor | U.M. | Cantitatea | Specificația tehnică deplină solicitată, standarde de referință | Valoarea estimativă |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 33696500-0 | Lotul 1: Reactivi chimici |  |  |  | 34360,00 |
| 1.1 |  | Acetat de sodiu trihidrat CH3COONa*3H2O | kg | 0,250 | CAS 6131-90-4 ACS reagent, reagent ISO, ≥99,5%. Ambalare recipient sticlă sau PE/PP 0,250 kg – 1 buc.. |  |
| 1.2 |  | Acid ascorbic C6H8O6 | kg | 0,150 | CAS 50-81-7 reagent grade, cristalin. Ambalare recipient sticlă sau PE/PP: 0,050 kg – 1 buc..; 0,100 kg – 1 buc.. |  |
| 1.3 |  | Acid boric H3BO3 | kg | 0,500 | CAS 10043-35-3 ACS reagent, ≥99,5%. Ambalare recipient sticlă sau PE/PP 0,500 kg – 1 buc.. |  |
| 1.4 |  | Acid citric monohidrat C6H8O7*H2O | kg | 1,000 | CAS 5949-29-1 ACS reagent, 99,5-102,0%. Ambalare recipient PE/PP 1,000 kg – 1 buc.. |  |
| 1.5 |  | Acid oxalic C2H2O4 | kg | 2,000 | CAS 144-62-7 pentru analiză, anhidru, ≥99,0%. Ambalare recipient PE/PP 1,000 kg – 2 buc.. |  |
| 1.6 |  | Acid sulfamic H3NSO3 | kg | 0,050 | CAS 5329-14-6 reagent grade, ≥98%. Ambalare recipient PE/PP 0,050 kg – 1 buc.. |  |
| 1.7 |  | Amidon solubil (C6H10O5)n | kg | 0,610 | CAS 9005-25-8 ACS reagent. Ambalare recipient PE/PP: 0,010 kg – 1 buc.., 0,500 kg – 1 buc.. |  |
| 1.8 |  | Azidă de sodiu NaN3 | kg | 0,005 | CAS 26628-22-8 ReagentPlus, ≥99,5%. Ambalare recipient PE/PP 0,005 kg – 1 buc.. |  |
| 1.9 |  | Bicarbonat de sodiu NaHCO3 | kg | 0,500 | CAS 144-55-8 ReagentPlus, ≥99,5%, praf. Ambalare recipient PE/PP: 0,500 kg – 1 buc.. |  |
| 1.10 |  | Citrat de amoniu dibazic C6H14N2O7 | kg | 0,750 | CAS 3012-65-5 ACS reagent, 98%. Ambalare recipient PE/PP: 0,250 kg – 1 buc..; 0,500 kg – 1 buc.. |  |
| 1.11 |  | Citrat trisodic dihidrat C6H5O7Na3*2H2O | kg | 1,000 | CAS 6132-04-3 ACS reagent, ≥99,0% Ambalare recipient PE/PP: 1,000 kg – 1 buc.. |  |
| 1.12 |  | Clorură de amoniu NH4Cl | kg | 4,005 | CAS 12125-02-9 ACS reagent, ≥99,5% Ambalare recipient PE/PP: 0,005 kg – 1 buc..; 1,000 kg – 4 buc.. |  |
| 1.13. |  | Clorură de bariu dihidrat BaCl2*2Н2О | kg | 0,100 | CAS 10326-27-9 ACS reagent, ≥99% Ambalare recipient PE/PP: 0,100 kg – 1 buc. |  |
| 1.14 |  | Clorură de calciu anhidră СаСl2 | kg | 2,030 | CAS 10043-52-4 granule anhidru, Ambalare recipient PE/PP: 0,030 kg – 1 buc..; 1,000 kg – 2 buc.. |  |
| 1.15 |  | Clorură de mangan tetrahidrat MnCl2*4H2O | kg | 0,300 | CAS 13446-34-9 pentru analiză, ≥99% Ambalare recipient PE/PP: 0,300 kg – 1 buc.. |  |
| 1.16 |  | Clorură de sodiu NaCl | kg | 3,000 | CAS 7647-14-5 pentru analiză EMSURE. Ambalare recipient PE/PP: 1,000 kg – 3 buc. |  |
| 1.17 |  | Cromat de potasiu K2CrO4 | kg | 0,100 | CAS 7789-00-6 pentru analiză EMSURE Ambalare recipient PE/PP: 0,100 kg – 1 buc. |  |
| 1.18 |  | D(+)-glucoză anhidru C6H12O6 | kg | 0,500 | CAS 50-99-7 pentru analiză ≥99,5% Ambalare recipient PE/PP: 0,500 kg – 1 buc. |  |
| 1.19 |  | Diclorizocianurat de sodiu, dihidrat C3Cl2N3NaO3*2H2O | kg | 0,025 | CAS 51580-86-0 pentru analiză, ≥98,0% Ambalare recipient PE/PP: 0,025 kg – 1 buc.. |  |
| 1.20 |  | Fosfat acid de dipotasiu trihidrat К2НРО4*3H2O | kg | 0,050 | CAS 16788-57-1 pentru analiză, ≥99 % Ambalare recipient PE/PP: 0,050 kg – 1 buc.. |  |
| 1.21 |  | Fosfat trisodic dodecahidrat Na3PO4*12H2O | kg | 0,500 | CAS 10101-89-0 ACS reagent, ≥98% Ambalare recipient PE/PP: 0,500 kg – 1 buc.. |  |
| 1.22 |  | Hidroxid de sodiu NaOH | kg | 1,600 | CAS 1310-73-2 reagent grade, ≥98%, peleți anhidru. Ambalare recipient PE/PP: 0,100 kg – 1 buc..; 0,500 kg – 1 buc..; 1,000 kg – 1 buc.. |  |
| 1.23 |  | Iodură de potasiu KI | kg | 0,700 | CAS 7681-11-0 ACS reagent, ≥99.0% Ambalare recipient PE/PP: 0,200 kg – 1 buc..; 0,500 kg – 1 buc.. |  |
| 1.24 |  | Molibdat de amoniu tetrahidrat (NH4)6Mo7O24•4H2O | kg | 2,000 | CAS 12054-85-2 ACS reagent, 99,98%, PO4≤0,0005% Ambalare recipient PE/PP: 1,000 kg – 2 buc.. |  |
| 1.25 |  | Nitrat de mercur monohidrat Hg(NO3)2*H2O | kg | 0,200 | CAS 7783-34-8 ACS reagent, ≥99,0% Ambalare recipient PE/PP: 0,200 kg – 1 buc..; |  |
| 1.26 |  | Peroxid de hidrogen H2O2 | dm3 | 3,000 | CAS 7722-84-1 ACS reagent, ≥30 % Ambalare sticlă brună 1 dm3 – 3 buc.. |  |
| 1.27 |  | Persulfat de amoniu (NH4)2S2O8 | kg | 1,000 | CAS 7727-54-0 ACS reagent, ≥98,0% Ambalare recipient PE/PP: 0,500 kg – 2 buc.. |  |
| 1.28 |  | Persulfat de potasiu K2S2O8 | kg | 0,100 | CAS 7727-21-1 ACS reagent, ≥99,0% Ambalare recipient PE/PP: 0,100 kg – 1 buc.. |  |
| 1.29 |  | Salicilat de sodiu C7H5O3Na | kg | 1,000 | CAS 54-21-7 pentru analiză EMSURE Ambalare recipient PE/PP: 1,000 kg – 1 buc.. |  |
| 1.30 |  | Sulfat de magneziu heptahidrat MgSО4•7Н2О | kg | 0,050 | CAS 10034-99-8 pentru analiză EMSURE Ambalare recipient PE/PP: 0,050 kg – 1 buc.. |  |
| 1.31 |  | Sulfat de mangan monohidrat MnSO4 · H2O | kg | 0,100 | CAS 10034-96-5 ReagentPlus, ≥99% Ambalare recipient PE/PP: 0,100 kg – 1 buc.. |  |
| 1.32 |  | Sulfat de sodiu anhidru Na₂SO₄ | kg | 0,050 | CAS 7757-82-6 ACS reagent, ≥99,0%, anhidru, praf. Ambalare recipient PE/PP: 0,050 kg – 1 buc. |  |
| 1.33 |  | Sulfat dublu de amoniu şi fier (III), dodecahidrat NH4Fe(SO4)2*12H2O | kg | 0,050 | CAS 7783-83-7 ACS reagent, ≥ 99% Ambalare recipient PE/PP: 0,050 kg – 1 buc. |  |
| 1.34 |  | Sulfură de sodiu nonahidrat Na2S*9H2O | kg | 0,100 | CAS 1313-84-4 ACS reagent, ≥98,0%. Ambalare recipient sticlă brună: 0,100 kg – 1 buc. |  |
| 1.35 |  | Tiosulfat de sodiu pentahidrat Na2S2O3*5H2O | kg | 0,100 | CAS 10102-17-7 ACS reagent, ≥99,5% Ambalare recipient PE/PP: 0,100 kg – 1 buc. |  |
| 2. | 33696500-0 | Lotul 2: Reactivi chimici |  |  |  | 5 000,00 |
| 2.1 |  | Acid acetic (glacial) ≥99,8% | dm3 | 1,000 | CAS 64-19-7 ACS reagent, ≥99,8%. Ambalare: sticlă brună, capacitate 1 L |  |
| 2.2 |  | Acid acetic (glacial) ≥99,5% | dm3 | 66,000 | CAS 64-19-7 ACS reagent ≥99,5% Ambalare recipient PE/PP capacitatea 5 dm3 - 13 buc.., recipient sticlă brună capacitate 1 dm3 - 1 buc.. |  |
| 3 | 33696500-0 | Lotul 3: Reactivi chimici |  |  |  | 3450,00 |
| 3.1 |  | Reactiv lui Nessler K2[HgI4]*2H2O | dm3 | 3,000 | CAS 7783-33-7 soluție alcalină de tetraiodomercurat (II) de potasiu, reagent pentru săruri de amoniu. Ambalare: recipient sticlă brună, capacitate: 1 L. |  |
| 4 | 33696500-0 | Lotul 4: Acizi |  |  |  | 6200,00 |
| 4.1 |  | Acid azotic HNO3 | dm3 | 3,000 | CAS 7697-37-2 65%, for analysis EMSURE Ambalare: recipient sticlă/plastic, capacitate: 1 L |  |
| 4.2 |  | Acid clorhidric HCl | kg | 17,850 | CAS 7647-01-0 ACS reagent, 37% Ambalare: recipient sticlă/plastic, capacitate: 1 L |  |
| 4.3 |  | Acid sulfuric H2SO4 | kg | 27,600 | CAS 7664-93-9 ACS reagent, 95,0 - 98,0% Ambalare: recipient plastic, capacitate: 2,5 L |  |
| 5 | 33696500-0 | Lotul 5: Solvenți organici |  |  |  | 3250,00 |
| 5.1 |  | Cloroform CHCl3 | dm3 | 10,000 | CAS 67-66-3 ACS reagent, ≥99,8% Ambalare: recipient sticlă brună, capacitate: 2,5 L |  |
| 5.2 |  | Tetraclorură de carbon CCl4 | dm3 | 0,500 | CAS 56-23-5 reagent grade, 99,9% Ambalare: recipient sticlă brună, capacitate: 0,5 L |  |
| 6 | 33696500-0 | Lotul 6: Hidroxid de amoniu |  |  |  | 5130,00 |
| 6.1 |  | Hidroxid de amoniu NH4OH, 25% | dm3 | 95,000 | CAS 1336-21-6 25%, for analysis EMSURE Ambalare: recipient plastic, capacitate 5 L – 3 buc.; capacitate 10 L – 8 buc.. |  |
| 7 | 33696500-0 | Lotul 7: Reactivi chimici |  |  |  | 9900,00 |
| 7.1 |  | Pirogallol A (1,2,4-Triacetoxybenzene) C12H12O6 | kg | 1,000 | CAS 613-03-6 ACS reagent, ≥97,0% Ambalare: recipient sticlă/PP |  |
| 8 | 33696500-0 | Lotul 8: Indicatori chimici |  |  |  | 2115,00 |
| 8.1 |  | Difenilcarbazonă C13H12N4O | kg | 0,050 | CAS 538-62-5 indicator, formă pulbere cristalină, culoarea de la portocaliu deschis la roșu, 98%; punctul de topire 149÷1550C. Ambalare: recipient sticlă/PP |  |
| 8.2 |  | Fenolftaleină C20H14O4 | kg | 0,100 | CAS 77-09-8 pH indicator, ACS, formă pulbere cristalină, de culoarea albă. Ambalare: recipient sticlă/PP |  |
| 8.3 |  | Metiloranj C14H14N3NaO3S | kg | 0,050 | CAS 547-58-0 ACS reagent, Dye content 85 % Ambalare: recipient sticlă/PP |  |
| 8.4 |  | Albastru de metilen C16H18ClN3S* 3H2O | kg | 0,005 | CAS 7220-79-3 redox indicator Ambalare: recipient sticlă/PP |  |
| 9 | 33696500-0 | Lotul 9: Glicerol |  |  |  | 2890,00 |
| 9.1 |  | Glicerol C3H8O3 | kg | 68,040 | CAS 56-81-5 ACS reagent, ≥99,5%. Ambalare: recipient plastic, capacitate 2 L - 17 buc. |  |
| 10 | 33696500-0 | Lotul 10: Soluții tampon standard |  |  |  | 4260,00 |
| 10.1 |  | Soluţie tampon standard pH 4,01±0,01; 500 ml | flacon | 1 | Soluţie tampon standard de pH 4,01±0,01 pH la 25°C pentru calibrarea electrodului de pH, colorată, trasabilă NIST. Recipient de 500 ml |  |
| 10.2 |  | Soluție tampon standard pH 6,86±0,01; 500 ml | flacon | 1 | Soluţie tampon standard de pH 6,86±0,01 pH la 25°C pentru calibrarea electrodului de pH, colorată, trasabilă NIST. Recipient de 500 ml |  |
| 10.3 |  | Soluție tampon standard pH 9,18±0,01; 500 ml | flacon | 1 | Soluție tampon standard de pH 9,18 ±0,01 pH la 25°C pentru calibrarea electrodului de pH, colorată, trasabilă NIST. Recipient de 500 ml |  |
| 10.4 |  | Soluție tampon standard pH 9,18±0,01; 250 ml | flacon | 3 | Soluție tampon standard de pH 9,18 ±0,01 pH la 25°C pentru calibrarea electrodului de pH, colorată, trasabilă NIST. Recipient de 250 ml |  |
| 11 | 33696500-0 | Lotul 11: Soluții volumetrice |  |  |  | 30150,00 |
| 11.1 |  | Dicromat de potasiu (K2Cr2O7), soluție volumetrică 0,1 N; 1 L | flacon | 1 | Concentrație (20°C): 0,0998-0,1002 N, toleranța:±0,0002 N. Ambalare: recipient plastic GL 45, capacitate: 1 L |  |
| 11.2 |  | Dicromat de potasiu (K2Cr2O7), soluție volumetrică 0,25 N; 1 L | flacon | 1 | Concentrație: 0,04146 – 0,04188 mol/l; toleranța ±0,0013 mol/l. Ambalare: recipient plastic GL 45, capacitate: 1 L |  |
| 11.3 |  | Tiosulfat de sodiu, soluție volumetrică , 0,1 N; 1 L | flacon | 2 | Concentrație (N) 0,0999-0,1001N, toleranța ±0,0001N. Ambalare: recipient plastic GL 45, capacitate: 1 L |  |
| 11.4 |  | Nitrat (azotat) de argint (AgNO3), soluție volumetrică 0,1 N; 1 L | flacon | 2 | Concentrație (20°C): 0,0998-0,1002N; toleranța: ±0,0002 N. Ambalare: recipient plastic GL 45, capacitate: 1 L |  |
| 11.5 |  | Clorură de sodiu (NaCl), soluție volumetrică 0,1 N; 1 L | flacon | 1 | Concentrație: 0,0999-0,1001N; toleranta ±0,0001N. Ambalare: recipient plastic GL 45, capacitate: 1 L |  |
| 11.6 |  | Acid sulfuric (H2SO4), soluție volumetrică de 0,5M (1 N); 1 L | flacon | 32 | Concentrație: 0,999-1,001 N; toleranța ±0,001N. Ambalare: recipient plastic, capacitate: 1 L |  |
| 11.7 |  | Sare disodică EDTA C10H14N2Na2O8 (trilon B), soluție volumetrică de 0,1 M (0,2 N); 1 L | flacon | 32 | Concentrație: 0,1992-0,2008N; toleranța ±0,0008N. Ambalare: recipient plastic, capacitate: 1 L |  |
| 11.8 |  | Hidroxid de sodiu (NaOH), soluție volumetrică 1 N; 1 L | flacon | 25 | Concentrație 1,0000N, toleranța ±0,0002 N. Ambalare: recipient plastic, capacitate: 1 L |  |
| 11.9 |  | Permanganat de potasiu (KMnO4), soluție volumetrică de 0,1 N; 1 L | flacon | 4 | Concentrație (20°C) 0,0998-0,1002 N, toleranța ±0,0002 N. Ambalare: recipient sticlă, capac GL 45, capacitate : 1 L |  |
| 11.10 |  | Acid clorhidric (HCl), soluție volumetrică 1,0 N; 1 L | flacon | 6 | Concentrație: 0,999-1,001N, toleranta ±0,001 N. Capacitate: 1 L. Ambalare: recipient plastic |  |
| 11.11 |  | Acid oxalic (H2C2O4), soluție volumetrică 0,1 N; 1 L | flacon | 7 | Concentrație: 0,0998-0,1002N, toleranta± 0,0002 N. Ambalare: recipient sticlă, capac GL 45. Capacitate : 1 L |  |
| 12 | 38900000-4 | Lotul 12: Materiale de referință certificate |  |  |  | 4050,00 |
| 12.1 |  | Material de referință de fier Fe, 1000 mg/L | flacon | 2 | Soluție de Fe(NO₃)₃ în HNO₃ 2-3%, 1000 mg/l Fe, ambalat în flacon HDPE, 100 ml/flacon |  |
| 12.2 |  | Soluție standard de fosfați PO43-, 1000 mg/L | flacon | 1 | Concentrație: 990 ÷ 1010 mg/l PO43- în apă. Ambalare: recipient plastic, 100 ml/flacon |  |
| Valoarea estimativă totală, lei (fără TVA): |  |  |  |  |  | 110 755,0 |

NOTĂ: Toate cerințele din Caietul de Sarcini sunt minimale și obligatorii.

Specificațiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producție, tip, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție, o licență de fabricate, un standard (ГОСТ) sunt menționate doar cu scopul de a identifica cu ușurință tipurile de produs ca și concept și nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea de «sau echivalent», iar ofertantul are obligația de a demonstra echivalența produselor ofertate cu cele solicitate.

- Utilizarea, păstrarea, protecția, calitatea produselor/bunurilor.

Utilizarea produselor chimice solicitate este limitată și numai în scopuri profesionale (activități de laborator).

Termenul de livrare: bunurile vor fi livrate în decurs de maxim 60 (șaizeci) de zile lucrătoare de la data încheierii contractului.

Adresa livrării bunurilor: Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Meșterul Manole, nr. 3, Depozitul central al „TERMOELECTRICA” S.A..

Condiții de primire-predare a bunurilor:

Furnizorul va contacta reprezentantul „TERMOELECTRICA” S.A. cu cel puțin 2 zile lucrătoare înainte de data planificată livrării bunurilor pentru coordonarea datei și orei.

Transmiterea bunurilor la depozitul Cumpărătorului se va efectua în baza facturii fiscale (tipărită în două exemplare identice, cu viza și ștampila originală a Furnizorului), cu indicarea în mod obligatoriu în rubrica 7 a facturii fiscale a sintagmei „NON LIVRARE”, în rubrica 10.1 a facturii fiscale se va indica tipul operațiunii, de exemplu „Transmitere spre testarea calitativă”.

Dacă bunurile nu trec control calitativ, ceia ce se confirmă prin Procesul verbal al comisiei de recepție, atunci ele vor fi returnate Furnizorului prin întocmirea facturii fiscale, cu indicarea în mod obligatoriu în rubrica 7 a facturii „NON LIVRARE”, în rubrica 10.1 a facturii fiscale în dreptul fiecărei denumiri a tipului operațiunii, de exemplu „Returul de la testarea calitativă”.

Dacă bunurile vor trece testarea, atunci va fi semnat Actul de predare-primire și Furnizorul va elibera factura fiscală cu data recepției bunurilor.

Termen de valabilitate și garanție:

Termenul de valabilitate a produselor chimice la momentul livrării trebuie să fie minim 80% din cel declarat de producător.

Perioada de garanție acordată produsului chimic de către Furnizor este cea declarată în certificatul de calitate emis de către producător.

Cerințe la ambalaj și etichetare:

Produsele chimice vor fi livrate în ambalajul firmei producătoare, cu etichetă originală, însoțite de certificate de calitate, fișe cu date tehnice de securitate eliberate de către producător  și de pașapoarte și/sau instrucțiuni de utilizare (dup caz) în una din limbi: română/rusă/engleză.

În cazul în care cantitatea solicitată va fi mai mică decât cea din ambalajul original, Furnizorul va livra produsul chimic în ambalaj propriu cu anexarea certificatului de reambalare (obligatoriu de indicat data reambalării și denumirea organizației care a făcut reambalarea).

În cazul reambalării produsului chimic Furnizorul va asigura etichetarea în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor, de modificare şi de abrogare a Directivelor 67/548/CEE şi 1999/45/CE, precum şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006.

Pentru etichetare se impune următoarea inscripționare:

- Denumirea comercială a produsului chimic;

- Formula chimică și puritatea analitică;

- Numele și adresa producătorului;

- Numărul lotului și data fabricației;

- Termenul de valabilitate;

- Denumirea organizației care a făcut reambalarea și data reambalării;

- Identificarea pericolelor (prin pictogramele de pericol) după caz.

Cerințe speciale:

Beneficiarul va asigura colectarea separată a materialului de ambalare primar (recipiente din sticlă, din polietilenă/ polipropilenă etc.). Se exclude ambalajul exterior destinat transportului sau expediției.

La livrarea bunurilor Furnizorul va asigura preluarea gratuită a materialului de ambalare primar cel puțin prin sistemul „unu la unu” în scopul de tratare, reciclare sau eliminare în siguranță.

Cantitatea de material de ambalare primar va fi identificată prin numărare/cântărire la depozitul Beneficiarului în prezența reprezentantului Furnizorului.

Transferul de proprietate finală a materialului de ambalare primar se va realiza după semnarea Actului de preluare a deșeurilor care atestă cantitatea de deșeuri de ambalaj predate către Prestator.

- Materiale, compatibilități, reglementări tehnice și standarde utilizate.

Produsele chimice trebuie să fie de calitate analitică recunoscută, cu conținut ridicat de componente principale și impurități cu interferență scăzută.

- Cerințe privind calculul costului/prețului.

Prețul va fi exprimat în lei MD fără și cu TVA per fiecare poziție în parte și rămâne ferm pe toată perioada de derulare a contractului. Ofertantul va specifica atât prețul unitar, cât și prețul total.

Prețul va include toate cheltuielile aferente (cheltuieli de transport, încărcare/descărcare,  colectare, tratare, valorificare sau eliminare a ambalajelor care vor deveni deșeuri etc.).

8. Definiții.

- Pictogramă de pericol  înseamnă o compoziție grafică care include un simbol însoțit de alte elemente grafice, cum ar fi conturul, tiparul de fundal sau culoarea, folosită cu intenția de a transmite anumite informații cu privire la pericolul în cauză.

- Puritatea analitică – clasificarea produselor chimice după gradul de puritate conform ГОСТ 13867-68

- Fișă cu date de securitate (FDS) este un document ce indică particularitățile și proprietățile unei anumite substanțe chimice. Această fișă conține instrucțiuni detaliate pentru manipularea substanței și are ca scop reducerea riscurilor profesionale și ambientale.

- ACS reagent - un reactiv chimic care îndeplinește sau depășește standardele de puritate stabilite de Societatea Americană de Chimie (American Chemical Society), fiind de înaltă calitate și potrivit pentru utilizare în laboratoare, controlul calității și cercetare-dezvoltare.

- Material de referinţă certificat (MRC) – un material de referință însoțit de documentația realizată de un organism cu autoritate și care furnizează una sau mai multe valori specificate ale proprietăților, cu trasabilități și incertitudini de măsurare asociate, utilizând proceduri valabile;

- Material de referinţă – este un material suficient de omogen și de stabil în ce privește proprietățile specificate, despre care s-a stabilit că este adecvat utilizării sale prevăzute pentru măsurare sau pentru examinarea proprietăților nominale.

- Materialul de ambalare primar - material de ambalare care a fost utilizat în ambalarea unei substanțe chimice intrând în contact direct cu aceasta.

- Documente obligatorii la depunerea ofertei.

La depunerea ofertelor se va prezenta:

- specificația tehnică;

- specificația de preț;

- declarația pe propria răspundere;

- informația privind subcontractanți (în cazul reambalării produsului chimic).

- dovada înregistrării în Lista producătorilor de produse supuse reglementării de Responsabilitate Extinsă a Producătorului (REP) în calitate de membru al unui sistem colectiv/individual de colectare, tratare, valorificare sau eliminare a ambalajelor ce au devenit deșeu;

- Fișe de specificații tehnice emise de producător;

- Pașapoarte și/sau instrucțiuni de utilizare (dup caz) în una din limbi: română/rusă/engleză.