| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr.115 din “_15_” _09_ 2021 ## Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției:____________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |  |
| 1.Caramidă ceramică plina 250x120x65mm |  |  |  | 1.Caramidă ceramică plina 250x120x65mm |  |  |  |  |  |
| 2.Nisip sortat nespalat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | 2.Nisip sortat nespalat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  |  |  |
| 3.Ciment în saci minim 40kg, marca M550 |  |  |  | 3.Ciment în saci minim 40kg, marca M550 |  |  |  |  |  |
| 4.Var stins lichid, în saci de 3 kg |  |  |  | 4.Var stins lichid, în saci de 3 kg |  |  |  |  |  |
| 5.Gips-carton rezistent la umezeală 2500x1200x12.5mm |  |  |  | 5.Gips-carton rezistent la umezeală 2500x1200x12.5mm |  |  |  |  |  |
| 6.Profil montare gips-carton CW-100, 3m, 0,5 mm |  |  |  | 6.Profil montare gips-carton CW-100, 3m, 0,5 mm |  |  |  |  |  |
| 7.Profil de contur gips-carton VW-100,3m,0,5mm |  |  |  | 7.Profil de contur gips-carton VW-100,3m,0,5mm |  |  |  |  |  |
| 8.Sapa autonivelanta Nivelir Universal, ambalată în saci de 25kg |  |  |  | 8.Sapa autonivelanta Nivelir Universal, ambalată în saci de 25kg |  |  |  |  |  |
| 9.Glet pe baza de ipsos pentru lucrări interioare, în saci de minim 18 kg, echivalent EUROFIN |  |  |  | 9.Glet pe baza de ipsos pentru lucrări interioare, în saci de minim 18 kg, echivalent EUROFIN |  |  |  |  |  |
| 10.Amestec uscat pe bază de ipsos pentru lucrări interioare, tencuială universală, sac 30kg, fără boțuri, fracția mică, echivalent la Nota Bene |  |  |  | 10.Amestec uscat pe bază de ipsos pentru lucrări interioare, tencuială universală, sac 30kg, fără boțuri, fracția mică, echivalent la Nota Bene |  |  |  |  |  |
| 11.Amestec uscat Rotband ambalat în saci de 25kg utilizat pentru rosturi |  |  |  | 11.Amestec uscat Rotband ambalat în saci de 25kg utilizat pentru rosturi |  |  |  |  |  |
| 12.Amorsă-grund pe bază de nisip de cuarţ pentru lucrări la interior şi exterior, 13,5 kg, echivalent BETOKONTAKT (termen de valabilitatea mai mare de un an) |  |  |  | 12.Amorsă-grund pe bază de nisip de cuarţ pentru lucrări la interior şi exterior, 13,5 kg, echivalent BETOKONTAKT (termen de valabilitatea mai mare de un an) |  |  |  |  |  |
| 13.Tencuială decorativă siliconată cu fracția mică, cu colorarea inclusă, în căldări de 25 kg |  |  |  | 13.Tencuială decorativă siliconată cu fracția mică, cu colorarea inclusă, în căldări de 25 kg |  |  |  |  |  |
| 14.Amorsă-grund universală pentru suprafeţe de origine minerală, 10 l, echivalent SUPRATON EXTRA |  |  |  | 14.Amorsă-grund universală pentru suprafeţe de origine minerală, 10 l, echivalent SUPRATON EXTRA |  |  |  |  |  |
| 15.Bandă adezivă din fibră de sticlă pentru lipirea plăcilor din gips-carton cu lățimea de 50 mm, în rulou de 90 metri |  |  |  | 15.Bandă adezivă din fibră de sticlă pentru lipirea plăcilor din gips-carton cu lățimea de 50 mm, în rulou de 90 metri |  |  |  |  |  |
| 16.Adeziv pentru gresie și faianță pe bază de amestec de ciment de calitate superioară, agenți reologici, plastifianți și umpluturi minerale, saci fasonați de 25 kg. Echivalent Adeziv Class Nas |  |  |  | 16.Adeziv pentru gresie și faianță pe bază de amestec de ciment de calitate superioară, agenți reologici, plastifianți și umpluturi minerale, saci fasonați de 25 kg. Echivalent Adeziv Class Nas |  |  |  |  |  |
| 17.Banda de mascare 48mm 33m exterior suprafete poroase |  |  |  | 17.Banda de mascare 48mm 33m exterior suprafete poroase |  |  |  |  |  |
| 18.Perie mare pentru var 170mm x70mm |  |  |  | 18.Perie mare pentru var 170mm x70mm |  |  |  |  |  |
| 19.Diblu cu guler cu surub cui SMK/SM 6x40/3.9x45mm |  |  |  | 19.Diblu cu guler cu surub cui SMK/SM 6x40/3.9x45mm |  |  |  |  |  |
| 20.Diblu cu guler cu surub cui SMK/SM 6x80/3.9x85mm |  |  |  | 20.Diblu cu guler cu surub cui SMK/SM 6x80/3.9x85mm |  |  |  |  |  |
| 21.Diblu cu surub cui SMK/SM 8x60/4.9x65mm |  |  |  | 21.Diblu cu surub cui SMK/SM 8x60/4.9x65mm |  |  |  |  |  |
| 22.Diblu cu carlig dreptunghiular plat PX 12x80/8x100mm |  |  |  | 22.Diblu cu carlig dreptunghiular plat PX 12x80/8x100mm |  |  |  |  |  |
| 23.Surub gips-carton cu filet pentru metal KMGM-3.5x25 |  |  |  | 23.Surub gips-carton cu filet pentru metal KMGM-3.5x25 |  |  |  |  |  |
| 24.Surub autofiletante KGD lemn-g.c. 3.5x 16 |  |  |  | 24.Surub autofiletante KGD lemn-g.c. 3.5x 16 |  |  |  |  |  |
| 25.Surub autofiletante KGD lemn-g.c. 3.5х41 |  |  |  | 25.Surub autofiletante KGD lemn-g.c. 3.5х41 |  |  |  |  |  |
| 26.Surub autofiletante KGD lemn-g.c. 3.5x51 |  |  |  | 26.Surub autofiletante KGD lemn-g.c. 3.5x51 |  |  |  |  |  |
| 27.Surub autofiletante KGD lemn-g.c. 3.5x55 |  |  |  | 27.Surub autofiletante KGD lemn-g.c. 3.5x55 |  |  |  |  |  |
| 28.Surub autofiletante KGD lemn-g.c. 4.2*70 |  |  |  | 28.Surub autofiletante KGD lemn-g.c. 4.2*70 |  |  |  |  |  |
| 29.Piulita de cuplare tijă ZN M8x25mm |  |  |  | 29.Piulita de cuplare tijă ZN M8x25mm |  |  |  |  |  |
| 30.Piulite hexagonale NM 8mm |  |  |  | 30.Piulite hexagonale NM 8mm |  |  |  |  |  |
| 31.Burghiu SDS plus Ø10 mm 210 mm produs în Europa |  |  |  | 31.Burghiu SDS plus Ø10 mm 210 mm produs în Europa |  |  |  |  |  |
| 32.Burghiu SDS plus Ø12 mm 210 mm produs în Europa |  |  |  | 32.Burghiu SDS plus Ø12 mm 210 mm produs în Europa |  |  |  |  |  |
| 33.Burghiu SDS plus Ø10 mm / Ø12mm / Ø14 mm / Ø16 mm * minim 600 mm (2 buc de fiecare), produs în Europa |  |  |  | 33.Burghiu SDS plus Ø10 mm / Ø12mm / Ø14 mm / Ø16 mm * minim 600 mm (2 buc de fiecare), produs în Europa |  |  |  |  |  |
| 34.Burghiu SDS plus Ø22 mm / Ø24mm / Ø26mm / Ø28 mm* 600 mm (1 buc de fiecare),produs în Europa |  |  |  | 34.Burghiu SDS plus Ø22 mm / Ø24mm / Ø26mm / Ø28 mm* 600 mm (1 buc de fiecare),produs în Europa |  |  |  |  |  |
| 35.Disc pe metal EXTRA A 24 Klingspor pentru mașină șlefuit, Ø230x2,0x22mm,pentru prelucrarea metalilor dure in toate domenile de prelucrare a metalilor.Xduratie buna,vibratie scazuta,durata lunga de viata. |  |  |  | 35.Disc pe metal EXTRA A 24 Klingspor pentru mașină șlefuit, Ø230x2,0x22mm,pentru prelucrarea metalilor dure in toate domenile de prelucrare a metalilor.Xduratie buna,vibratie scazuta,durata lunga de viata. |  |  |  |  |  |
| 36.Disc pe metal pentru mașină șlefuit, Ø125x1,0x22,2 |  |  |  | 36.Disc pe metal pentru mașină șlefuit, Ø125x1,0x22,2 |  |  |  |  |  |
| 37.Carotă diamant p/u cheramogranit, teracotă, sticlă cu burghiu de centrare 68 mm, profesional, pentru teracotă dură. Elementul de prindere în mandrină |  |  |  | 37.Carotă diamant p/u cheramogranit, teracotă, sticlă cu burghiu de centrare 68 mm, profesional, pentru teracotă dură. Elementul de prindere în mandrină |  |  |  |  |  |
| 38.Metru în bandă rulantă cu lugimea de 5m, lățimea benzii 25 mm, carcasa acoperită cu protecție din cauciuc, la vîrful benzii existența magneților. |  |  |  | 38.Metru în bandă rulantă cu lugimea de 5m, lățimea benzii 25 mm, carcasa acoperită cu protecție din cauciuc, la vîrful benzii existența magneților. |  |  |  |  |  |
| 39.Cheie reglabilă pentru țevi 3” - 90” |  |  |  | 39.Cheie reglabilă pentru țevi 3” - 90” |  |  |  |  |  |
| 40.Linoleum pentru uz industrial cu rezistența sporită la tocuri și mobilier cu picioare: lățimea 2/3/3,5/4 m, grosimea 3 mm, grosime strat de uzură minim 0,6 mm (în rulou nu mai puțin de 30 m liniar sau 90 m2), designul și nuanțele se coordonează cu cumpărătorul |  |  |  | 40.Linoleum pentru uz industrial cu rezistența sporită la tocuri și mobilier cu picioare: lățimea 2/3/3,5/4 m, grosimea 3 mm, grosime strat de uzură minim 0,6 mm (în rulou nu mai puțin de 30 m liniar sau 90 m2), designul și nuanțele se coordonează cu cumpărătorul |  |  |  |  |  |
| 41.Adeziv pentru parchet, linoleum, mochetă şi alte materiale de acoperire a pardoselilor, echivalent LINCOV, în găleți de minim 7 kg |  |  |  | 41.Adeziv pentru parchet, linoleum, mochetă şi alte materiale de acoperire a pardoselilor, echivalent LINCOV, în găleți de minim 7 kg |  |  |  |  |  |
| 42.Plinta pentru podea, Lungime: 2500 mm, Lățime: 22 mm, Inalțime: 60 mm |  |  |  | 42.Plinta pentru podea, Lungime: 2500 mm, Lățime: 22 mm, Inalțime: 60 mm |  |  |  |  |  |
| 43.Accesorii pentru plintă podea (capac stînga/dreapta, colțar interior/exterior, element de îmbinare), parte integrantă a plintei pentru podea |  |  |  | 43.Accesorii pentru plintă podea (capac stînga/dreapta, colțar interior/exterior, element de îmbinare), parte integrantă a plintei pentru podea |  |  |  |  |  |
| 44.Profil decor 60 mm (prag la ușă) 1,8 m, metal |  |  |  | 44.Profil decor 60 mm (prag la ușă) 1,8 m, metal |  |  |  |  |  |
| 45.Sintepon în rolă cu densitatea de 400 gr/m2 și lățimea 1,5 m |  |  |  | 45.Sintepon în rolă cu densitatea de 400 gr/m2 și lățimea 1,5 m |  |  |  |  |  |
| 46.Vatelină subțire în rolă, lățime 145 cm, grosime 0,1 cm |  |  |  | 46.Vatelină subțire în rolă, lățime 145 cm, grosime 0,1 cm |  |  |  |  |  |
| 47.Lacăt încastrat îngust cu mecansim cilindric pentru uși din PVC tip 153P-25 (25 mm) |  |  |  | 47.Lacăt încastrat îngust cu mecansim cilindric pentru uși din PVC tip 153P-25 (25 mm) |  |  |  |  |  |
| 48.Lacăt încastrat îngust cu mecansim cilindric pentru uși din PVC tip 153P-25 (pentru WC) |  |  |  | 48.Lacăt încastrat îngust cu mecansim cilindric pentru uși din PVC tip 153P-25 (pentru WC) |  |  |  |  |  |
| 49.Mîner pentru uși metaloplast nestandard (2 mînere cu bolturile de fixare și axul de legătură) |  |  |  | 49.Mîner pentru uși metaloplast nestandard (2 mînere cu bolturile de fixare și axul de legătură) |  |  |  |  |  |
| 50.Mîner pentru geamuri metaloplast în set cu 2 șuruburi de fixare (alb) |  |  |  | 50.Mîner pentru geamuri metaloplast în set cu 2 șuruburi de fixare (alb) |  |  |  |  |  |
| 51.Lacăt central pentru uși din metal în set cu mîner și cilindru lacăt cu minim 5 chei, seria KALE (Broască îngropată cu mînere; lungimea plăcii exterioare 300 mm; distanța între găurile de fixare a lăcății 222 mm; distanța dintre centrul mînerului și centrul cilindrului 85 mm), fixarea în carcasă prin intermediul a 4 șuruburi, 2 sus și 2 jos. Elementele de închidere rotunde. |  |  |  | 51.Lacăt central pentru uși din metal în set cu mîner și cilindru lacăt cu minim 5 chei, seria KALE (Broască îngropată cu mînere; lungimea plăcii exterioare 300 mm; distanța între găurile de fixare a lăcății 222 mm; distanța dintre centrul mînerului și centrul cilindrului 85 mm), fixarea în carcasă prin intermediul a 4 șuruburi, 2 sus și 2 jos. Elementele de închidere rotunde. |  |  |  |  |  |
| 52.Lacăt central pentru uși din metal/lemn în set cu mîner și cilindru lacăt cu minim 5 chei, (Broască îngropată cu mînere; lungimea plăcii exterioare 1950 mm; distanța între găurile de fixare a lăcății 170 mm; distanța dintre centrul mînerului și centrul cilindrului 85 mm), fixarea în carcasă prin intermediul a 2 șuruburi, sus și jos. Elementul de închidere este unic. Placa de la mînere și cilindru este rotundă fiind separate. |  |  |  | 52.Lacăt central pentru uși din metal/lemn în set cu mîner și cilindru lacăt cu minim 5 chei, (Broască îngropată cu mînere; lungimea plăcii exterioare 1950 mm; distanța între găurile de fixare a lăcății 170 mm; distanța dintre centrul mînerului și centrul cilindrului 85 mm), fixarea în carcasă prin intermediul a 2 șuruburi, sus și jos. Elementul de închidere este unic. Placa de la mînere și cilindru este rotundă fiind separate. |  |  |  |  |  |
| 53.Mîner cromat pentru ușă centrală din metal cu gabaritele: lungimea carcasei 300 mm, lățimea 50 mm, fixat în 2 găuri sus și jos cu distanța dintre ele de 222 mm, distanța dintre mîner și centru cilindrului 85 mm, cu orificiu pentru cilindru lacăt. Complet din 2 mînere exterior și interior. |  |  |  | 53.Mîner cromat pentru ușă centrală din metal cu gabaritele: lungimea carcasei 300 mm, lățimea 50 mm, fixat în 2 găuri sus și jos cu distanța dintre ele de 222 mm, distanța dintre mîner și centru cilindrului 85 mm, cu orificiu pentru cilindru lacăt. Complet din 2 mînere exterior și interior. |  |  |  |  |  |
| 54.Lacăt pentru mobilă crom cu minim 2 chei, cu platformă pătrată cu 4 orificii pentru fixarea cu șuruburi, inclusiv plăcuța de prindere |  |  |  | 54.Lacăt pentru mobilă crom cu minim 2 chei, cu platformă pătrată cu 4 orificii pentru fixarea cu șuruburi, inclusiv plăcuța de prindere |  |  |  |  |  |
| 55.Lacăt atîrnat, calitate superioară, grosime minim 10 mm a elementului de închidere, lungimea 80 mm,cheie plata |  |  |  | 55.Lacăt atîrnat, calitate superioară, grosime minim 10 mm a elementului de închidere, lungimea 80 mm,cheie plata |  |  |  |  |  |
| 56.Cilindru pentru lacăt la viceu cheie/buton cu minim 5 chei, L-80 mm (40x40) mm |  |  |  | 56.Cilindru pentru lacăt la viceu cheie/buton cu minim 5 chei, L-80 mm (40x40) mm |  |  |  |  |  |
| 57.Cilindru pentru lacăt cu minim 5 chei, L-80 mm |  |  |  | 57.Cilindru pentru lacăt cu minim 5 chei, L-80 mm |  |  |  |  |  |
| 58.Placa Retail board 595*595*12 mm, densitatea 230-320 kgs/m3 rezistența la foc- clasa A, forma și finisajul marginilor plăcii - square, rezistent la umezeală 90% și substanțele folosite pentru dezinfectare, suprafața netedă complet albă, elementele fac parte a unui ansamblu unic - tavan suspendat |  |  |  | 58.Placa Retail board 595*595*12 mm, densitatea 230-320 kgs/m3 rezistența la foc- clasa A, forma și finisajul marginilor plăcii - square, rezistent la umezeală 90% și substanțele folosite pentru dezinfectare, suprafața netedă complet albă, elementele fac parte a unui ansamblu unic - tavan suspendat |  |  |  |  |  |
| 59.Tijă pentru susținere cu inel 25 cm, elementele fac parte a unui ansamblu unic - tavan suspendat |  |  |  | 59.Tijă pentru susținere cu inel 25 cm, elementele fac parte a unui ansamblu unic - tavan suspendat |  |  |  |  |  |
| 60.Tijă pentru susținere cu cîrlig 25 cm, elementele fac parte a unui ansamblu unic - tavan suspendat |  |  |  | 60.Tijă pentru susținere cu cîrlig 25 cm, elementele fac parte a unui ansamblu unic - tavan suspendat |  |  |  |  |  |
| 61.Arc de suspensie, tip Fluturas, elementele fac parte a unui ansamblu unic - tavan suspendat |  |  |  | 61.Arc de suspensie, tip Fluturas, elementele fac parte a unui ansamblu unic - tavan suspendat |  |  |  |  |  |
| 62.Profil compartimentar pentru tavan 600/26/24, elementele fac parte a unui ansamblu unic - tavan suspendat |  |  |  | 62.Profil compartimentar pentru tavan 600/26/24, elementele fac parte a unui ansamblu unic - tavan suspendat |  |  |  |  |  |
| 63.Profil secundar pentru tavan 1200/26/24, elementele fac parte a unui ansamblu unic - tavan suspendat |  |  |  | 63.Profil secundar pentru tavan 1200/26/24, elementele fac parte a unui ansamblu unic - tavan suspendat |  |  |  |  |  |
| 64.Profil principal pentru tavan 3600/38/24, elementele fac parte a unui ansamblu unic - tavan suspendat |  |  |  | 64.Profil principal pentru tavan 3600/38/24, elementele fac parte a unui ansamblu unic - tavan suspendat |  |  |  |  |  |
| 65.Profil perimetral pentru tavan 3000/22/2, elementele fac parte a unui ansamblu unic - tavan suspendat |  |  |  | 65.Profil perimetral pentru tavan 3000/22/2, elementele fac parte a unui ansamblu unic - tavan suspendat |  |  |  |  |  |
| 66.Jgeab neperforat 200 x 50 x 3000 mm, oțel zincat la cald după fabricare. Proiectat pentru așezarea cablurilor în diferite scopuri. |  |  |  | 66.Jgeab neperforat 200 x 50 x 3000 mm, oțel zincat la cald după fabricare. Proiectat pentru așezarea cablurilor în diferite scopuri. |  |  |  |  |  |
| 67.Capac pentru jgheab 200 x 15 x 3000 mm Oțel zincat |  |  |  | 67.Capac pentru jgheab 200 x 15 x 3000 mm Oțel zincat |  |  |  |  |  |
| 68.Profil perforat C 27 x 18 x 2000 mm Oțel zincat |  |  |  | 68.Profil perforat C 27 x 18 x 2000 mm Oțel zincat |  |  |  |  |  |
| 69.Scara tripla din aluminiu, 3x15 trepte, 4.13 m (Caracteristici: Număr secțiuni: 3; Număr trepte în secție: 15; Materialul scării: aluminiu; Greutate suportata: 150 kg; Înaltimea de lucru a scarii: minim 10900 mm; Înaltimea sectiei: minim 4130 mm; Lățimea scării: minim 500 mm) |  |  |  | 69.Scara tripla din aluminiu, 3x15 trepte, 4.13 m (Caracteristici: Număr secțiuni: 3; Număr trepte în secție: 15; Materialul scării: aluminiu; Greutate suportata: 150 kg; Înaltimea de lucru a scarii: minim 10900 mm; Înaltimea sectiei: minim 4130 mm; Lățimea scării: minim 500 mm) |  |  |  |  |  |
| 70.Canal – cablu PVC alb 60 x 40 x 2000 mm |  |  |  | 70.Canal – cablu PVC alb 60 x 40 x 2000 mm |  |  |  |  |  |
| 71.Topor 600g Lungime 39mm,material miner Fibra de sticla |  |  |  | 71.Topor 600g Lungime 39mm,material miner Fibra de sticla |  |  |  |  |  |
| 72.Ferestrau pentru lemn 400mm |  |  |  | 72.Ferestrau pentru lemn 400mm |  |  |  |  |  |
| 73.Scara dubla aluminiu Greutatea 5 kg Inaltimea 1205 Lungimea scara 1962 Numarde trepte 5+1 Sarcina maxima 150kg |  |  |  | 73.Scara dubla aluminiu Greutatea 5 kg Inaltimea 1205 Lungimea scara 1962 Numarde trepte 5+1 Sarcina maxima 150kg |  |  |  |  |  |
| 74.Bit de surubelnita PH2 1/4 25mm |  |  |  | 74.Bit de surubelnita PH2 1/4 25mm |  |  |  |  |  |
| 75.Vas din plastic pentru constructii 40L |  |  |  | 75.Vas din plastic pentru constructii 40L |  |  |  |  |  |
| 76.Misterie triunghiulara 200mm |  |  |  | 76.Misterie triunghiulara 200mm |  |  |  |  |  |
| 77.Dreptar trapezoidal din aluminiu 250cm |  |  |  | 77.Dreptar trapezoidal din aluminiu 250cm |  |  |  |  |  |
| 78.Creion pentru construcrii HB 176mm |  |  |  | 78.Creion pentru construcrii HB 176mm |  |  |  |  |  |
| 79.Cutter cu sina metalica blocare surub 18mm |  |  |  | 79.Cutter cu sina metalica blocare surub 18mm |  |  |  |  |  |
| 80.Lame de rezerva p/t cutit segmentat 18mm. Set a câte 10 buc. |  |  |  | 80.Lame de rezerva p/t cutit segmentat 18mm. Set a câte 10 buc. |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |