## Specificaţii tehnice
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea lăzilor frigorifice pentru transportarea produselor sanguine conform necesităților Centrului Național de Transfuzie a Sângelui | [5 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificația tehnică propusă de operatorul economic | standarde de referință
33100000-1 | 1 | Ladă frigorifică pentru transportarea produselor sanguine | Ladă frigorifică pentru transportarea produselor sanguine |  |  |  | DESTINAŢIA Transportarea unităților de sânge recoltate de la donatori. Ladă frigorifică tip mobilă cu roți și mâner pentru transportare, frîne la minim două roți -Mecanisme de fixare a containerului în portbagajul unității de transport în momentul transportării. Temperatura de lucru: plus 2C° plus 8C° -Ecran ce se vizualizează temperatura de lucru a containerului; -Tehnologie de răcire ACTIVĂ; -Înregistrator grafic sau digital cu posibilitatea vizualizării informației la un calculator, -Capacitatea lăzii frigorifice de 45-50 unități cu sânge colectat, -Dotată cu suporturi de plasare a unităților de sânge, -Confecționată din polietilen sau alte materiale similare rezistent la dezinfectanți -Conexiune la 12V/220 V. -clasa de risc a dispozitivului medical minim Class IIa Termen de garanție 36 luni.
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Specificaţii de preț
Specificaţii de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ |  | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea lăzilor frigorifice pentru transportarea produselor sanguine conform necesităților Centrului Național de Transfuzie a Sângelui | [7 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Valoare estimată | Termenul de livrare/prestare
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9
33100000-1 | 1 | Ladă frigorifică pentru transportarea produselor sanguine | Ladă frigorifică pentru transportarea produselor sanguine | 3: buc; 4: 4 | 166666.66 | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 15 decembrie 2025

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________