CAIET DE SARCINI

Obiectul caietului de sarcini: Achiziția lucrărilor de:  Reparația curentă a cablurilor de putere (la necesitate reparație sau înlocuirea în dependență de rezultatele încercărilor).

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea serviciilor de proiectare sau de lucrări solicitate | Unitatea de măsu-ră | Can-titatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 50532400-7 | Lotul 1 PMI_2023 Cat_B_ Distribuție_ M, pct. 8 |  |  |  |  |
| 1.1 |  | - Reparația curentă a cablurilor de putere (la necesitate reparație sau înlocuirea în dependență de rezultatele încercărilor) |  |  | Conform devizului anexat (Anexa 1) | 250 000 lei |
| 2. | 50532400-7 | Lotul 2 PMI_2023 Cat_B_ Generare _ M, pct. 111 și 133 |  |  |  |  |
| 2.1 |  | - Reparația curentă a cablurilor de putere (la necesitate reparație sau înlocuirea în dependență de rezultatele încercărilor) |  |  | Conform devizului anexat (Anexa 2) | 100 000 |
| 2.2 |  | Reparația curentă a cablurilor de putere (la necesitate reparație sau înlocuirea în dependență de rezultatele încercărilor) |  |  | Conform devizului anexat (Anexa 3) | 50 000 |
| Valoarea estimativă totală, lei fără TVA |  |  |  |  |  | 400 000 lei |

NOTĂ: Toate cerințele din Caietul de sarcini sunt minimale și obligatorii. Specificațiile tehnice care indica o anumita origine, sursă, producție, tip, un procedeu special, o marca de fabrica sau de comerț, un brevet de invenție, o licența de fabricate, un standard (ГОСТ) sunt menționate doar cu scopul de a identifica cu ușurința tipurile de produs ca și concept și nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea de «sau echivalent» iar ofertantul are obligația de a demonstra echivalența produselor ofertate cu cele solicitate.

- DESCRIEREA GENERALĂ. TERMENI DE EXECUȚIE

  - Locul, adresa desfășurării lucrărilor. Adresa obiectului: Republica Moldova, mun. Chișinău,

SP, PTC și PTI  or. Chișinău;     	(Lotul 1)

CT Vest              or. Chișinău, str. Prunului, 24    	(Lotul 2.1)

CT Suburbane,  mun. Chișinău;       	(Lotul 2.2)

1.2. Termenul de realizare a lucrărilor: iulie – decembrie 2023.

2. INFORMAȚII

2.1. La SP, CT, PTC și PTI liniile electrice în cablu, pe lângă faptul că sunt expuse la diferiți factori externi gen: sarcini ridicate, temperaturi înalte, umiditate excesivă, fapt ce favorizează apariția defectelor  în timpul exploatării sau la efectuarea încercărilor cu tensiune înaltă. Totodată o bună parte din ele au durata de exploatare depășită și în rezultatele măsurărilor se observă o tendinţă de micşorare semnificativă a rezistenţei  de izolaţiei a cablurilor de putere.  Pentru înlăturarea acestora sunt necesare lucrări speciale în lichidarea defectelor la cablurile de forță.

3. MATERIALE. COMPATIBILITĂȚI. REGLEMENTĂRI TEHNICE ȘI STANDARTE UTILIZATE.

3.1. Documente tehnico-normative ce dictează necesitatea lucrărilor:

| Nr. | Codul documentului | Denumirea documentului |
| --- | --- | --- |
|  | RS 21 p. 6.5.8.1 | Reguli de exploatare tehnică a instalațiilor stațiilor electrice. |
|  | CO 34.04.1081-2003 | Reguli privind organizarea deservirii tehnice și reparației utilajului, încăperilor și construcțiilor centralelor electrice și rețelelor electrice. |
|  | NAIE (ПУЭ ediția 7) | Norme de amenajare ale instalațiilor electrice. |
|  | РД .34.45-51.300-97 | Volum și normele de încercări ale utilajului electric. |
|  | - NE1-02:2019 | Norme de securitate la exploatarea instalațiilor electrice. |
|  | NME | punctul 805 NORME MINIME DE EXPLOATARE A CENTRALELOR ȘI REȚELELOR ELECTRICE. |

3.2 Documentația tehnico-normativă de reglementare a lucrărilor:

| Nr. | Codul documentului | Denumirea documentului |
| --- | --- | --- |
| 3.2.1 | СО 34.04.181-2003 | Reguli privind organizarea deservirii tehnice și a reparației utilajului, a încăperilor și construcțiilor centralelor electrice și a rețelelor electrice. |
| 3.2.2 | NE1 – 02:2019 | Norme de securitate la exploatarea instalațiilor electrice |
| 3.2.4 | РД 34.03.301-87 | Regulile protecției antiincendiare. |

3.3  La întocmirea ofertei, se vor lua în calcul toate operațiunile necesare, categoriile de lucrări și

materiale (chiar daca nu au fost menționate în prezenta documentație) considerate de către ofertant

ca necesare în vederea prestării unor lucrări de reparații de calitate, complete, precum și realizarea

de probe de funcționare și reglaje aferente.

3.4  Ofertantul va respecta normele legale de protecția muncii, conform legislației și normelor RM în

vigoare:

- Legea Nr.186 din 10.07.2008 securității și sănătății în muncă, implementată prin H.G. Nr.95 din 05.02.2009;

- H.G. Nr.353 din 05.05.2010 cu privire la aprobarea cerințelor minime de securitate și sănătate la locul de muncă, etc.

3.5  Cerințe tehnice specifice:

3.5.1 În rezultatul efectuării lucrărilor ofertantul este obligat să se conformeze caracteristicilor de  exploatare  a utilajului în conformitate cu cerinţele documentaţiei tehnico-normative.

3.5.2  La executarea lucrărilor se vor utiliza numai materiale agrementate conform reglementarilor naționale în vigoare precum și standardelor naționale.

3.5.3 Lucrările vor trebui prestate corespunzător, atât în ceea ce privește calitatea execuției cât și a  folosirii de materialelor de calitate, conform solicitărilor din prezentul caiet de sarcini.

3.5.4 Lucrările se vor efectua strict în baza graficului de executare avizat de Beneficiar și autorizațiilor respective emise.

4.    FURNIZAREA, PĂSTRAREA, PROTECȚIA MATERIALELOR ȘI A LUCRĂRILOR. SECURITATEA CONSTRUCȚIILOR ȘI A TERENURILOR.

- La finalizarea lucrărilor, Executantul va notifica Beneficiarul despre posibilitatea recepţiei acestora şi va remite Beneficiarului procesul-verbal de recepţie.

- Beneficiarul urmează să recepţioneze lucrările efectuate în termen de 15 zile prin semnarea procesului-verbal de recepţie sau să remită în acelaşi termen Executantului refuzul de a semna actul dat cu indicarea obiecţiilor.

- Termenul prevăzut pentru recepţia lucrărilor poate fi prelungit de Beneficiar în dependenţă de complexitatea procedurii de recepţie a lucrărilor efectuate.

- În cazul în care se constată existenţa vreunor lipsuri şi/sau deficienţe, acestea vor fi aduse la cunoştinţa Executantului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere.

- Lichidarea lipsurilor şi deficienţelor se efectuează din contul Executantului, inclusiv în partea materialelor necesare pentru înlăturarea acestora.

- După lichidarea de către Executant a tuturor lipsurilor şi deficienţelor, părţile vor efectua din nou recepţia. În funcţie de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepţia.

5. 	ÎNCERCĂRI, GARANȚII ALE FURNIZORILOR. DESENE ȘI SCHEME DE EXECUȚIE.

5.1 Încercările cablurilor reparate sau înlocuite vor fi efectuate de către personalul specializat al Contractantului.

6.   REMEDIEREA VICIILOR ASCUNSE ȘI A DEFECTELOR

- Executantul garantează efectuarea lucrărilor calitativ și în volumul deplin prevăzut

de documentație tehnico-normativă de reglementare a acestor lucrărilor;

- Executantul poartă răspunderea pentru remedierea lor pe cheltuială proprie în termenii cât mai curând posibil dar în orice caz nu mai târziu de 10 zile lucrătoare de la data înștiințării.

7.   ECHIPAMENTELE, INSTALAȚIILE, UTILAJELE, SCULELE, INSTRUMENTELE,

DISPOZITIVELE ȘI ALTE OBIECTE NECESARE PENTRU EXECUTAREA

LUCRĂRILOR

7. Executantul lucrărilor este obligat să execute lucrările cu toate mecanismele, ustensile și

instrumentele proprii. La utilizarea mecanismelor, ustensile, consumabilelor și instrumentelor din

proprietatea  „TERMOELECTRICA” S.A., acestea vor fi scoase din devizele de cheltuieli

executive.

7.2 Executantul lucrărilor este obligat să execute lucrările cu echipamente, instrumente și mijloace   de

protecție verificate în conformitate cu actele normative în vigoare ale Republicii Moldova.

8.  CERINȚE PRIVIND CALCULUL COSTULUI

  - Costul lucrărilor va fi exprimat în lei fără  TVA per fiecare poziție în parte și rămâne ferm pe toată perioada de derulare a contractului.

8.2 Costul lucrărilor va include toate cheltuielile aferente suportate de către Executant pentru îndeplinirea volumului de lucrări.

  - Efectuarea lucrărilor în volumul prevăzut de documentaţia de deviz conform termenilor stabiliţi.

9.  DOCUMENTE OBLIGATORII LA DEPUNEREA ȘI EVALUAREA OFERTEI:

Oferta va fi prezentată în limba română și  va conține:

- Copia licenței  și omologării în domeniu;

- Lista lucrărilor similare cu experiența minim 5 ani (obligatoriu);

- Lista statelor de personal cu atestările din domeniul respectiv, cu drept de a efectua lucrări în instalații de  tensiune înaltă și medie;

- Ofertanții au obligația de a prezenta la oferta tehnică dovada că posedă dotarea tehnică pentru efectuarea tuturor lucrărilor de reparație enumerate prezentul caietul de sarcini (pașapoarte tehnice ,fotografii ale lor);

- Certificatele de calitate (conformitate) pentru materialele și utilajul livrat;

- Declarația ofertantului precum că îşi asumă responsabilitatea de respectare a condițiilor şi termenului de executare – punere în funcțiune;

- Declarația ofertantului precum că își  asumă răspunderea de păstrare a secretelor comerciale şi tehnice despre lucrările efectuate şi schemele de execuție;

- Deținători de talon de autorizare ANRE;

- Atestarea laboratorului electrotehnic;

- Deviz de cheltuieli  сonform  Ordinului  nr.52 din 30.03.2023  al ”Termoelectrica” SA.

10.  CERINȚE DE MENTENANȚĂ:

  - Perioada de garanţie, începând de la data recepţiei calitative, va fi de minimum 1 an  (din data reparației) pentru toate componentele;

  - Termenul maxim de înlăturare a defecţiunilor - 5 zile;

  - Executarea şi transmiterea Beneficiarului schiței locului amplasării segmentului defect/reparat;

  - Executarea şi transmiterea Beneficiarului proceselor verbale de măsurări şi încercări.

11.  CERINȚE PRIVIND EXECUTAREA LUCRĂRILOR:

  - Antreprenorul va interveni și va lichida defecțiunea în maxim 5 zile;

  - Termenul de lichidare se calculează din momentul informării prin telefon ( persoana de contact) sau prin e-mail;

  - Antreprenorul va înainta 2 persoane de contact disponibile 24/7;

  - Antreprenorul trebuie să dețină laborator electrotehnic atestat. Șefii de laborator trebuie să fie autorizați de către ANRE.

  - Laboratorul electrotehnic al antreprenorului va fi echipat cu dispozitive și instalații speciale:

- Determinarea zonei de defect în LEC  0,4-10 (6) kV;

- Căutarea locului de defect;

- Încercări la tensiune înaltă a LEC, inclusiv LEC cu izolație din polietilenă reticulată.

  - Antreprenorul va dispune de personal special calificat în căutarea zonei și locurilor de defect în LEC  0,4-10 (6) kV, încercări și măsurări LEC și reparația LEC.

  - Lucrările enumerate anterior vor fi executate strict în baza metodicilor aprobate de către ANRE, pe care este obligat să le dețină Antreprenorul.

12. CONDIȚII CONTRACTUALE:

- Modalitatea de achitare: Achitarea bunurilor/lucrărilor se va efectua în lei MD, prin virament în decurs de 60 zile calendaristice, din momentul semnării facturii fiscale şi documentelor confirmative de executare a contractului. Pentru contractele încheiate în valută străină, conform cursului valutar stabilit de Banca Națională a Moldovei, la data semnării facturii fiscale şi documentelor confirmative de executare a contractului;

- Penalitățile:

În cazul neexecutării sau executării necorespunzătoare a contractului Executantul:

- compensează Beneficiarului toate prejudiciile cauzate astfel.

- achită Beneficiarului pentru neexecutarea lucrărilor în termen o penalitate în mărime de 1 % din valoarea lucrărilor neexecutate în termen, pentru fiecare zi de întârziere.

13. ALTELE:

- 13.1 În anexele 1, 2, 3 și 4 sunt prezentate volumele de lucrări și materiale/bunuri necesare, devizele trebuie să fie elaborate în conformitate cu cerințele ordinului nr. 52 din 30.03.2023.

- 13.2 La toate elementele demontate rebutate/defectate care nu mai pot fi utilizate în continuare Executantul va întocmi acte de defectare, acte de demontare și predare la depozitul central „TERMOELECTRICA” S.A., care vor fi contrasemnate de ambele părți.

  - La executarea lucrărilor de demontare și montare se vor utiliza mecanismele de ridicat    staționare, la necesitatea utilizării mecanismelor de ridicat mobile acestea vor fi asigurate de Executant.

  - Executantul va elabora toate rapoartele tehnice / actele de executare a lucrărilor.

  - Toate lucrările/expertizele/actele/rapoartele/programele elaborate de Executant vor fi coordonate de „TERMOELECTRICA” SA.

  - „TERMOELECTRICA” S.A. este în drept să modifice volumul lucrărilor, despre acest fapt executantul va fi anunțat în prealabil.

14. LISTA CU CANTITĂȚI DE LUCRĂRI

Lista cu amplasarea, tipul cablului, și cantitatea:

| Nr. d/o | Denumirea PT/PD | Locul de amplasare | Denumirea cablului | Lungimea cablului (m) | Adresa | Tensiunea nominală, kV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PT 1747 | SP-1 | LC 2 x (АAБл-10; 3*150) | 1750 | Chișinău, str. Otovasca, 19 | 10 |
|  | PТ 1095-PDC 1 | SP-3 | LC 2 x3 (RHZ1-2OL 12/20 kV 1x240KAL+H50) | 1700 | Chișinău, str. Neculce, 22 | 10 |
|  | РD-22-РDC 1 | CT Vest | LC1 (АСБ-10; 3*240) LC2 (АСБ-10; 3*240) | 936 1060 | Chișinău, str. Prunului, 22 | 6 |
|  | PT 1077 | SP-22 | 2 x LC AC2X2YAbz2Y 4x185 | 63 | Chișinău, str. Valea Crucii, 10/2 | 0,4 |
|  | PDC-40 PТ-9661 | CT 6161 | 2 x LC ААШвУ-10; 3*70 | 300 | Stăuceni, str. Florilor, 3 | 10 |
|  | PТ 8009 | CT 6051 | 1 x LC АПВзБп 4*150 2 x LC АПБВ 4*50 | 300 620 | Or. Durlești, str. Miron Costin, 9 | 0,4 |
|  | PТ 5003 | CT 6021 | 2 x LC СИП2А 4*95 | 80 | s. Bubuieci, str. Frunze, 20 | 0,4 |
|  | PТ 740 | CT 6041 | 2 x LC АВВБГ 3*95+1*50 | 150 | com. Ghidighici, str. A. Mateevici, 14 | 0,4 |
|  | PТ 9604 | CT 6091 | 2 x LC АВВБГ 3*120+1*70 | 150 | Com. Grătiești str. Cojbuc, 2 | 0,4 |
|  | PТ 7142 | CT 6061 | 1x LC ААШВ 4*35 | 50 | Or. Vatra, str. M. Eminescu, 19 | 0,4 |
|  | PT 6006 | CT 6071 | 2 x LC АПВбШп 4x35 | 393 | Or. Sângera str. Șleahul Puhoiului, 3 | 0,4 |
|  | PT 358 | СТ 6003 | 2 x LC АПвзБбШп 4x50 | 684 | Chișinău, str. Băcioi Noi, 14/12 | 0,4 |
|  | Linii electrice în cablu destinate conexiunii receptoarelor în interiorul obiectului cu lungimea până la 50 m, tensiunea până la 10 kV, şi secțiunea până la 240 mm2. |  |  |  |  |  |

„TERMOELECTRICA” S.A. î-şi rezervă dreptul de a modifica termenul și volumul lucrărilor.

15.  RELAȚII DE CONTACT : Tel.: 022-385- 350            e-mail: botnari.sergiu@termoelectrica.md

Tel.: 022-385- 542            e-mail: sevciuc.serghei@termoelecrica.md

Anexa 1

DEVIZ  LOCAL № 1

Reparatia curenta a cablurilor de putere. Distributie M. p.8. SP-1, SP-3, SP-22

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitatea |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructii. |  |  |  |  |
|  |  | 1.1. Сonditii stingherite k=1,15 p.7 ordin a Ministerului CDT al RM nr.117 din 03.09.2007 Коэффициент к трудозатратам=1,15000 Коэффициент к машинам=1,15000 |  |  |  |  |
|  |  | 1.1.1. SP-1 (LC 2x (ААБл-10 сеч. 3*150мм2)) |  |  |  |  |
| 1 | RpDC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de dilatatie si contractie in betonul de uzura, la drumuri si strazi |  |  | m | 32,000 |
| 2 | Dl109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic 16m2*0.23m=3.68m3 |  |  | m3 | 3,680 |
| 3 | TsH92B | Incarcarea in auto: beton asfaltic |  |  | t | 6,990 |
| 4 | RpEM28A | Saparea sondajului pentru localizarea cablului defectat |  |  | buc | 4,000 |
| 5 | TsC60B | Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "draglina" sau "cu o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3 la obiectele de reparatie, reconstructie sau restaurare: teren categoria 2 |  |  | 100 m3 | 0,030 |
| 6 | TsA16C2 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren tare cu obstacol |  |  | m3 | 4,200 |
| 7 | CP16B | Demontarea elementelor prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.), placi drepte sau curbe (Демонтаж сборных ж/б плит, ровных или криволинейных, для каналов (тепловых, для теплоснабжения, для кабелей и т.д.) k=0.8 |  |  | buc | 6,000 |
| 8 | CP16B | Montarea elementelor prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.), placi (din demontaj) |  |  | buc | 6,000 |
| 9 | pret | Nisip (patului pentru cablu in transee) |  |  | m3 | 2,400 |
| 10 | pret | Caramida (acoperirea pentru cablu in transee) |  |  | buc | 80,000 |
| 11 | TsD18C | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren tare |  |  | m3 | 4,800 |
| 12 | DI83D | Reparatia suprafetelor degradate la imbracaminti din macadam ordinar cu grosimea dupa cilindrare de 14 cm |  |  | m2 | 16,000 |
| 13 | DB19B | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala |  |  | m2 | 16,000 |
| 14 | DB16D | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala |  |  | m2 | 16,000 |
|  |  | Total |  |  | lei |  |
|  |  | Total SP-1 (LC 2x (ААБл-10 сеч. 3*150мм2)) Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  | 1.1.2. SP-3 (LC 2x3 (RHZ1-20L 12/20kV, сеч. 1*240мм2 KAL+H50)) |  |  |  |  |
| 15 | RpDC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de dilatatie si contractie in betonul de uzura, la drumuri si strazi |  |  | m | 24,000 |
| 16 | Dl109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic 12m2*0.23m=2.76m3 |  |  | m3 | 2,760 |
| 17 | TsH92B | Incarcarea in auto: beton asfaltic |  |  | t | 5,240 |
| 18 | RpEM28A | Saparea sondajului pentru localizarea cablului defectat |  |  | buc | 4,000 |
| 19 | TsC60B | Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "draglina" sau "cu o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3 la obiectele de reparatie, reconstructie sau restaurare: teren categoria 2 |  |  | 100 m3 | 0,040 |
| 20 | TsA16C2 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren tare cu obstacol |  |  | m3 | 5,360 |
| 21 | CP16B | Demontarea elementelor prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.), placi drepte sau curbe (Демонтаж сборных ж/б плит, ровных или криволинейных, для каналов (тепловых, для теплоснабжения, для кабелей и т.д.) k=0.8 |  |  | buc | 6,000 |
| 22 | CP16B | Montarea elementelor prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.), placi (din demontaj) |  |  | buc | 6,000 |
| 23 | pret | Nisip (patului pentru cablu in transee) |  |  | m3 | 3,120 |
| 24 | pret | Caramida (acoperirea pentru cablu in transee) |  |  | buc | 217,000 |
| 25 | TsD18C | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren tare |  |  | m3 | 6,240 |
| 26 | DI83D | Reparatia suprafetelor degradate la imbracaminti din macadam ordinar cu grosimea dupa cilindrare de 14 cm |  |  | m2 | 12,000 |
| 27 | DB19B | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala |  |  | m2 | 12,000 |
| 28 | DB16D | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala |  |  | m2 | 12,000 |
|  |  | Total |  |  | lei |  |
|  |  | Total SP-3 (LC 2x3 (RHZ1-20L 12/20kV, сеч. 1*240мм2 KAL+H50)) Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  | 1.1.3. SP-22 (2 x LC AC2x2YAbz2Y 4X185) |  |  |  |  |
| 29 | RpEM28A | Saparea sondajului pentru localizarea cablului defectat |  |  | buc | 4,000 |
| 30 | TsC60B | Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "draglina" sau "cu o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3 la obiectele de reparatie, reconstructie sau restaurare: teren categoria 2 |  |  | 100 m3 | 0,050 |
| 31 | TsA16C2 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren tare cu obstacol |  |  | m3 | 5,800 |
| 32 | pret | Nisip (patului pentru cablu in transee) |  |  | m3 | 3,600 |
| 33 | pret | Caramida (acoperirea pentru cablu in transee) |  |  | buc | 120,000 |
| 34 | TsD18C | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren tare |  |  | m3 | 7,200 |
|  |  | Total |  |  | lei |  |
|  |  | Total SP-22 (2 x LC AC2x2YAbz2Y 4X185) Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  | lei |  |
|  |  | Total Сonditii stingherite k=1,15 p.7 ordin a Ministerului CDT al RM nr.117 din 03.09.2007 Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  | 1.2. Transportarea |  |  |  |  |
| 35 | TsI50A5 | Transportarea beton asfaltic cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km ((3.68m3*+2.76m3)*1.9t/m3=12.23t) |  |  | t | 12,230 |
|  |  | Total Lucrari de constructii. Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  | 2. Lucrari de montarea |  |  |  |  |
|  |  | 2.1. Coeficient lucrari in apropierea obiectelor aflate sub tenseune inalta k=1,2 p.4, conditii stingherite k=1,15 p.7 ordin a Ministerului CDT al RM nr.117 din 03.09.2007 Коэффициент к трудозатратам=1,38000 Коэффициент к машинам=1,38000 |  |  |  |  |
|  |  | 2.1.1. SP-1 (LC 2x (ААБл-10 сеч. 3*150мм2)) |  |  |  |  |
| 36 | RpEG13B | Revizuirea legaturilor si curatirea contactelor in aparatele electrice, montate pentru intensitatea curentului de 100-200 A |  |  | buc | 4,000 |
| 37 | RpEP13A | Demontarea transformatorului de curent |  |  | buc | 2,000 |
| 38 | RpEP14A | Montarea transformatorului de curent |  |  | buc | 2,000 |
| 39 | RpED17C1 | Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 120-300 mmp, montat liber in santuri.Pentru cabluri montate in canale |  |  | m | 10,000 |
| 40 | RpED18F | Demontarea cablurilor instalate aparent (pe dibluri sau console), avind sectiunea conductorilor 120-300 mmp pe console, pentru circuite de forta si lumina |  |  | m | 20,000 |
| 41 | 08-02-142-1 | Executarea patului pentru un singur cablu in transee |  |  | 100 m | 0,200 |
| 42 | 08-02-143-1 | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu |  |  | 100 m | 0,200 |
| 43 | 08-02-141-4 | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 6 kg |  |  | 100 m | 0,200 |
| 44 | 08-02-147-13 | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare pe intreaga lungime, masa 1 m de cablu, pina la: 6 kg |  |  | 100 m | 0,050 |
| 45 | 08-02-146-5 | Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 6 kg |  |  | 100 m | 0,050 |
| 46 | pret | Cablu ААБл-10 сеч. 3*150мм2 |  |  | m | 30,000 |
| 47 | 08-02-165-8 | Manson terminal, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3 conductori, tensiune pina la 10 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 185 mm2 |  |  | buc | 2,000 |
| 48 | pret | Manson terminal 3КВТП-10, 150/240 мм2 |  |  | buc | 2,000 |
| 49 | 08-02-167-9 | Manson de cuplare, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu, tensiune pina la 10 kV, sectiunea conductorilor, pina la: 185 mm2 |  |  | buc | 2,000 |
| 50 | pret | Manson de cuplare 3CТП-10, 150/240 мм2 |  |  | buc | 2,000 |
| 51 | 08-02-144-6 | Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 150 mm2 |  |  | 100 buc | 0,040 |
|  |  | Total |  |  | lei |  |
|  |  | Total SP-1 (LC 2x (ААБл-10 сеч. 3*150мм2)) Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  | 2.1.2. SP-3 (LC 2x3 (RHZ1-20L 12/20kV, сеч. 1*240мм2 KAL+H50)) |  |  |  |  |
| 52 | RpEG13B | Revizuirea legaturilor si curatirea contactelor in aparatele electrice, montate pentru intensitatea curentului de 100-200 A |  |  | buc | 2,000 |
| 53 | RpEP13A | Demontarea transformatorului de curent |  |  | buc | 2,000 |
| 54 | RpEP14A | Montarea transformatorului de curent |  |  | buc | 2,000 |
| 55 | RpED17C1 | Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 120-300 mmp, montat liber in santuri.Pentru cabluri montate in canale |  |  | m | 10,000 |
| 56 | RpED18F | Demontarea cablurilor instalate aparent (pe dibluri sau console), avind sectiunea conductorilor 120-300 mmp pe console, pentru circuite de forta si lumina |  |  | m | 26,000 |
| 57 | 08-02-142-1 | Executarea patului pentru un singur cablu in transee |  |  | 100 m | 0,260 |
| 58 | 08-02-143-1 | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu |  |  | 100 m | 0,260 |
| 59 | 08-02-141-4 | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 6 kg |  |  | 100 m | 0,260 |
| 60 | 08-02-147-13 | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare pe intreaga lungime, masa 1 m de cablu, pina la: 6 kg |  |  | 100 m | 0,050 |
| 61 | 08-02-146-5 | Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 6 kg |  |  | 100 m | 0,050 |
| 62 | pret | Cablu RHZ1-20L 12/20kV, сеч. 1*240мм2 KAL+H50 |  |  | m | 36,000 |
| 63 | 08-02-165-9 | Manson terminal, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3 conductori, tensiune pina la 10 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 240 mm2 |  |  | buc | 2,000 |
| 64 | pret | Manson terminal 3КВТП-10, 150/240 мм2 |  |  | buc | 2,000 |
| 65 | 08-02-167-10 | Manson de cuplare, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu, tensiune pina la 10 kV, sectiunea conductorilor, pina la: 240 mm2 |  |  | buc | 4,000 |
| 66 | pret | Manson de cuplare 3CТП-10, 150/240 мм2 |  |  | buc | 4,000 |
| 67 | 08-02-144-6 | Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 150 mm2 |  |  | 100 buc | 0,040 |
|  |  | Total |  |  | lei |  |
|  |  | Total SP-3 (LC 2x3 (RHZ1-20L 12/20kV, сеч. 1*240мм2 KAL+H50)) Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  | 2.1.3. SP-22 (2 x LC AC2x2YAbz2Y 4X185) |  |  |  |  |
| 68 | RpEG13B | Revizuirea legaturilor si curatirea contactelor in aparatele electrice, montate pentru intensitatea curentului de 100-200 A |  |  | buc | 4,000 |
| 69 | RpEP13A | Demontarea transformatorului de curent |  |  | buc | 2,000 |
| 70 | RpEP14A | Montarea transformatorului de curent |  |  | buc | 2,000 |
| 71 | RpED18F | Demontarea cablurilor instalate aparent (pe dibluri sau console), avind sectiunea conductorilor 120-300 mmp pe console, pentru circuite de forta si lumina |  |  | m | 30,000 |
| 72 | 08-02-142-1 | Executarea patului pentru un singur cablu in transee |  |  | 100 m | 0,300 |
| 73 | 08-02-143-1 | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu |  |  | 100 m | 0,300 |
| 74 | 08-02-141-4 | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 6 kg |  |  | 100 m | 0,300 |
| 75 | pret | Cablu 2 x LC AC2x2YAbz2Y 4X185 |  |  | m | 30,000 |
| 76 | 08-02-165-9 | Manson terminal, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3 conductori, tensiune pina la 10 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 240 mm2 |  |  | buc | 2,000 |
| 77 | pret | Manson terminal 3КВТП-10, 150/240 мм2 |  |  | buc | 2,000 |
| 78 | 08-02-167-10 | Manson de cuplare, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu, tensiune pina la 10 kV, sectiunea conductorilor, pina la: 240 mm2 |  |  | buc | 1,000 |
| 79 | pret | Manson de cuplare 3CТП-10, 150/240 мм2 |  |  | buc | 1,000 |
| 80 | 08-02-144-6 | Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 150 mm2 |  |  | 100 buc | 0,020 |
|  |  | Total |  |  | lei |  |
|  |  | Total SP-22 (2 x LC AC2x2YAbz2Y 4X185) Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  | 3. Lucrari de testare |  |  |  |  |
|  |  | 3.1. Coeficient lucrari in apropierea obiectelor aflate sub tenseune inalta k=1,2 p.4, conditii stingherite k=1,15 p.7 ordin a Ministerului CDT al RM nr.117 din 03.09.2007 Коэффициент к трудозатратам=1,38000 Коэффициент к машинам=1,38000 |  |  |  |  |
|  |  | 3.1.1. SP-1 (LC 2x (ААБл-10 сеч. 3*150мм2)) |  |  |  |  |
| 81 | 1-11-001-1 | Cautarea si determinarea locului de defectare a cablului prin ardere, lungime cablu pina la 500 m |  |  | cablu | 2,000 |
| 82 | 1-12-027-1 | Incercarile cablurilor de forta. Cablu de forta, lungime pina la 500 m, tensiune pina la 10 kV |  |  | 1 incercare | 2,000 |
| 83 | 1-11-028-1 | Masurarea rezistentei izolatiei cu megohmmetru a liniilor de cablu si a altor linii, tensiune pina la 1 kV, destinate transmiterii energiei electrice la dispozitivele de distributie, panouri, dulapuri, aparatele de comutare si la consumatorii electrici |  |  | 1 linie | 2,000 |
| 84 | 1-11-024-1 | Fazarea liniei electrice sau a transformatorului cu reteaua, tensiune pina la 1 kV |  |  | 1 fazare | 2,000 |
|  |  | Total |  |  | lei |  |
|  |  | Total SP-1 (LC 2x (ААБл-10 сеч. 3*150мм2)) Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  | 3.1.2. SP-3 (LC 2x3 (RHZ1-20L 12/20kV, сеч. 1*240мм2 KAL+H50)) |  |  |  |  |
| 85 | 1-11-001-1 | Cautarea si determinarea locului de defectare a cablului prin ardere, lungime cablu pina la 500 m |  |  | cablu | 6,000 |
| 86 | 1-12-027-1 | Incercarile cablurilor de forta. Cablu de forta, lungime pina la 500 m, tensiune pina la 10 kV |  |  | 1 incercare | 6,000 |
| 87 | 1-11-028-1 | Masurarea rezistentei izolatiei cu megohmmetru a liniilor de cablu si a altor linii, tensiune pina la 1 kV, destinate transmiterii energiei electrice la dispozitivele de distributie, panouri, dulapuri, aparatele de comutare si la consumatorii electrici |  |  | 1 linie | 6,000 |
| 88 | 1-11-024-1 | Fazarea liniei electrice sau a transformatorului cu reteaua, tensiune pina la 1 kV |  |  | 1 fazare | 6,000 |
|  |  | Total |  |  | lei |  |
|  |  | Total SP-3 (LC 2x3 (RHZ1-20L 12/20kV, сеч. 1*240мм2 KAL+H50)) Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  | 3.1.3. SP-22 (2 x LC AC2x2YAbz2Y 4X185) |  |  |  |  |
| 89 | 1-11-001-1 | Cautarea si determinarea locului de defectare a cablului prin ardere, lungime cablu pina la 500 m |  |  | cablu | 1,000 |
| 90 | 1-12-027-1 | Incercarile cablurilor de forta. Cablu de forta, lungime pina la 500 m, tensiune pina la 10 kV |  |  | 1 incercare | 1,000 |
| 91 | 1-11-028-1 | Masurarea rezistentei izolatiei cu megohmmetru a liniilor de cablu si a altor linii, tensiune pina la 1 kV, destinate transmiterii energiei electrice la dispozitivele de distributie, panouri, dulapuri, aparatele de comutare si la consumatorii electrici |  |  | 1 linie | 1,000 |
| 92 | 1-11-024-1 | Fazarea liniei electrice sau a transformatorului cu reteaua, tensiune pina la 1 kV |  |  | 1 fazare | 1,000 |
|  |  | Total |  |  | lei |  |
|  |  | Total SP-22 (2 x LC AC2x2YAbz2Y 4X185) Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |

Anexa 2

DEVIZ  LOCAL № 2

Reparatia curenta a cablurilor de putere. Generare M. p.111. CT Vest

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitatea |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructii. |  |  |  |  |
|  |  | 1.1. Сonditii stingherite k=1,15 p.7 ordin a Ministerului CDT al RM nr.117 din 03.09.2007 Коэффициент к трудозатратам=1,15000 Коэффициент к машинам=1,15000 |  |  |  |  |
|  |  | 1.1.1. CT Vest (LC 2 (АCБ-10 сеч. 3*240мм2) |  |  |  |  |
| 1 | RpDC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de dilatatie si contractie in betonul de uzura, la drumuri si strazi |  |  | m | 32,000 |
| 2 | Dl109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic 16m2*0.23m=3.68m3 |  |  | m3 | 3,680 |
| 3 | TsH92B | Incarcarea in auto: beton asfaltic |  |  | t | 6,990 |
| 4 | RpEM28A | Saparea sondajului pentru localizarea cablului defectat |  |  | buc | 4,000 |
| 5 | TsC60B | Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "draglina" sau "cu o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3 la obiectele de reparatie, reconstructie sau restaurare: teren categoria 2 |  |  | 100 m3 | 0,070 |
| 6 | TsA16C2 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren tare cu obstacol |  |  | m3 | 7,400 |
| 7 | CP16B | Demontarea elementelor prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.), placi drepte sau curbe (Демонтаж сборных ж/б плит, ровных или криволинейных, для каналов (тепловых, для теплоснабжения, для кабелей и т.д.) k=0.8 |  |  | buc | 6,000 |
| 8 | CP16B | Montarea elementelor prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.), placi (din demontaj) |  |  | buc | 6,000 |
| 9 | pret | Nisip (patului pentru cablu in transee) |  |  | m3 | 4,800 |
| 10 | pret | Caramida (acoperirea pentru cablu in transee) |  |  | buc | 160,000 |
| 11 | TsD18C | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren tare |  |  | m3 | 9,600 |
| 12 | DI83D | Reparatia suprafetelor degradate la imbracaminti din macadam ordinar cu grosimea dupa cilindrare de 14 cm |  |  | m2 | 16,000 |
| 13 | DB19B | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala |  |  | m2 | 16,000 |
| 14 | DB16D | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala |  |  | m2 | 16,000 |
|  |  | Total |  |  | lei |  |
|  |  | Total CT Vest (LC 2 (АCБ-10 сеч. 3*240мм2) Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  | lei |  |
|  |  | Total Сonditii stingherite k=1,15 p.7 ordin a Ministerului CDT al RM nr.117 din 03.09.2007 Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  | 1.2. Transportarea |  |  |  |  |
| 15 | TsI50A5 | Transportarea beton asfaltic cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (3.68m3*1.9t/m3=6,99t) |  |  | t | 6,990 |
|  |  | Total |  |  | lei |  |
|  |  | Total Transportarea Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  | Total Lucrari de constructii. Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  | 2. Lucrari de montarea |  |  |  |  |
|  |  | 2.1. Coeficient lucrari in apropierea obiectelor aflate sub tenseune inalta k=1,2 p.4, conditii stingherite k=1,15 p.7 ordin a Ministerului CDT al RM nr.117 din 03.09.2007 Коэффициент к трудозатратам=1,38000 Коэффициент к машинам=1,38000 |  |  |  |  |
|  |  | 2.1.1. CT Vest (LC 2 (АCБ-10 сеч. 3*240мм2) |  |  |  |  |
| 16 | RpEG13B | Revizuirea legaturilor si curatirea contactelor in aparatele electrice, montate pentru intensitatea curentului de 100-200 A |  |  | buc | 4,000 |
| 17 | RpEP13A | Demontarea transformatorului de curent |  |  | buc | 2,000 |
| 18 | RpEP14A | Montarea transformatorului de curent |  |  | buc | 2,000 |
| 19 | RpED17C1 | Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 120-300 mmp, montat liber in santuri.Pentru cabluri montate in canale |  |  | m | 10,000 |
| 20 | RpED18F | Demontarea cablurilor instalate aparent (pe dibluri sau console), avind sectiunea conductorilor 120-300 mmp pe console, pentru circuite de forta si lumina |  |  | m | 40,000 |
| 21 | 08-02-142-1 | Executarea patului pentru un singur cablu in transee |  |  | 100 m | 0,400 |
| 22 | 08-02-143-1 | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu |  |  | 100 m | 0,400 |
| 23 | 08-02-141-5 | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 9 kg |  |  | 100 m | 0,400 |
| 24 | 08-02-147-14 | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare pe intreaga lungime, masa 1 m de cablu, pina la: 9 kg |  |  | 100 m | 0,050 |
| 25 | 08-02-146-6 | Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 9 kg |  |  | 100 m | 0,050 |
| 26 | pret | Cablu АCБ-10 сеч. 3*240мм2 |  |  | m | 50,000 |
| 27 | 08-02-165-9 | Manson terminal, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3 conductori, tensiune pina la 10 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 240 mm2 |  |  | buc | 2,000 |
| 28 | pret | Manson terminal 3КВТП-10, 150/240 мм2 |  |  | buc | 2,000 |
| 29 | 08-02-167-10 | Manson de cuplare, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu, tensiune pina la 10 kV, sectiunea conductorilor, pina la: 240 mm2 |  |  | buc | 2,000 |
| 30 | pret | Manson de cuplare 3CТП-10, 150/240 мм2 |  |  | buc | 2,000 |
| 31 | 08-02-144-6 | Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 150 mm2 |  |  | 100 buc | 0,040 |
|  |  | Total |  |  | lei |  |
|  |  | Total CT Vest (LC 2 (АCБ-10 сеч. 3*240мм2) Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  | lei |  |
|  |  | 3. Lucrari de testare |  |  |  |  |
|  |  | 3.1. Coeficient lucrari in apropierea obiectelor aflate sub tenseune inalta k=1,2 p.4, conditii stingherite k=1,15 p.7 ordin a Ministerului CDT al RM nr.117 din 03.09.2007 Коэффициент к трудозатратам=1,38000 Коэффициент к машинам=1,38000 |  |  |  |  |
|  |  | 3.1.1. CT Vest (LC 2 (АCБ-10 сеч. 3*240мм2) |  |  |  |  |
| 32 | 1-11-001-1 | Cautarea si determinarea locului de defectare a cablului prin ardere, lungime cablu pina la 500 m |  |  | cablu | 2,000 |
| 33 | 1-12-027-1 | Incercarile cablurilor de forta. Cablu de forta, lungime pina la 500 m, tensiune pina la 10 kV |  |  | 1 incercare | 2,000 |
| 34 | 1-11-028-1 | Masurarea rezistentei izolatiei cu megohmmetru a liniilor de cablu si a altor linii, tensiune pina la 1 kV, destinate transmiterii energiei electrice la dispozitivele de distributie, panouri, dulapuri, aparatele de comutare si la consumatorii electrici |  |  | 1 linie | 2,000 |
| 35 | 1-11-024-1 | Fazarea liniei electrice sau a transformatorului cu reteaua, tensiune pina la 1 kV |  |  | 1 fazare | 2,000 |
|  |  | Total |  |  | lei |  |
|  |  | Total CT Vest (LC 2 (АCБ-10 сеч. 3*240мм2) Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |

Anexa 3

DEVIZ  LOCAL № 3

Reparatia curenta a cablurilor de putere. Distributie M. p.133. CT 6161, 6051, 6021, 6041, 6091, 6061, 6071, 6003.

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructii. |  |  |  |  |
|  |  | 1.1. Сonditii stingherite k=1,15 p.7 ordin a Ministerului CDT al RM nr.117 din 03.09.2007 Коэффициент к трудозатратам=1,15000 Коэффициент к машинам=1,15000 |  |  |  |  |
|  |  | 1.1.1. CT 6161 (LC 2x (ААШв10 сеч. 3*70мм2)) |  |  |  |  |
| 1 | RpEM28A | Saparea sondajului pentru localizarea cablului defectat |  |  | buc | 2,000 |
| 2 | TsA16C2 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren tare cu obstacol |  |  | m3 | 2,880 |
| 3 | pret | Nisip (patului pentru cablu in transee) |  |  | m3 | 0,960 |
| 4 | pret | Caramida (acoperirea pentru cablu in transee) |  |  | buc | 32,000 |
| 5 | TsD18C | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren tare |  |  | m3 | 1,920 |
|  |  | Total |  |  | lei |  |
|  |  | Total CT 6161 (LC 2x (ААШв10 сеч. 3*70мм2)) Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  | 1.1.2. CT 6051 (LC 1x (АПВзБп 4*150мм2, LC 2x (АПБВ 4*50мм2)) |  |  |  |  |
| 6 | RpDC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de dilatatie si contractie in betonul de uzura, la drumuri si strazi |  |  | m | 12,000 |
| 7 | Dl109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic 6m2*0.23m=1,38m3 |  |  | m3 | 1,380 |
| 8 | TsH92B | Incarcarea in auto: beton asfaltic |  |  | t | 2,620 |
| 9 | RpEM28A | Saparea sondajului pentru localizarea cablului defectat |  |  | buc | 2,000 |
| 10 | TsA16C2 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren tare cu obstacol |  |  | m3 | 2,160 |
| 11 | CP16B | Demontarea elementelor prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.), placi drepte sau curbe (Демонтаж сборных ж/б плит, ровных или криволинейных, для каналов (тепловых, для теплоснабжения, для кабелей и т.д.) k=0.8 |  |  | buc | 2,000 |
| 12 | CP16B | Montarea elementelor prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.), placi (din demontaj) |  |  | buc | 2,000 |
| 13 | pret | Nisip (patului pentru cablu in transee) |  |  | m3 | 0,720 |
| 14 | pret | Caramida (acoperirea pentru cablu in transee) |  |  | buc | 24,000 |
| 15 | TsD18C | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren tare |  |  | m3 | 1,440 |
| 16 | DI83D | Reparatia suprafetelor degradate la imbracaminti din macadam ordinar cu grosimea dupa cilindrare de 14 cm |  |  | m2 | 6,000 |
| 17 | DB19B | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala |  |  | m2 | 6,000 |
| 18 | DB16D | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala |  |  | m2 | 6,000 |
|  |  | Total |  |  | lei |  |
|  |  | Total CT 6051 (LC 1x (АПВзБп 4*150мм2, LC 2x (АПБВ 4*50мм2)) Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  | 1.1.3. CT 6021 (2 x LC СИП2A 4X95мм2) |  |  |  |  |
| 19 | 33-04-017-1 к=0,5 | Demontarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect, к=0,5 |  |  | 1000 m | 0,050 |
| 20 | 33-04-017-1 | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect |  |  | 1000 m | 0,050 |
| 21 | pret | Cablu СИП2A 4X95мм2 |  |  | m | 50,000 |
|  |  | Total |  |  | lei |  |
|  |  | Total CT 6021 (2 x LC СИП2A 4X95мм2) Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  | 1.1.4. CT 6041 (2 x LC AВВБГ 3*95+1*50 мм2) |  |  |  |  |
| 22 | RpEM28A | Saparea sondajului pentru localizarea cablului defectat |  |  | buc | 2,000 |
| 23 | TsA16C2 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren tare cu obstacol |  |  | m3 | 1,800 |
| 24 | pret | Nisip (patului pentru cablu in transee) |  |  | m3 | 0,600 |
| 25 | pret | Caramida (acoperirea pentru cablu in transee) |  |  | buc | 20,000 |
| 26 | TsD18C | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren tare |  |  | m3 | 1,200 |
|  |  | Total |  |  | lei |  |
|  |  | Total CT 6041 (2 x LC AВВБГ 3*95+1*50 мм2) Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  | 1.1.5. CT 6091 (2 x LC AВВБГ 3*120+1*70 мм2) |  |  |  |  |
| 27 | RpDC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de dilatatie si contractie in betonul de uzura, la drumuri si strazi |  |  | m | 4,000 |
| 28 | Dl109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic 2m2*0.23m=0.46m3 |  |  | m3 | 0,460 |
| 29 | TsH92B | Incarcarea in auto: beton asfaltic |  |  | t | 0,870 |
| 30 | RpEM28A | Saparea sondajului pentru localizarea cablului defectat |  |  | buc | 2,000 |
| 31 | TsA16C2 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren tare cu obstacol |  |  | m3 | 1,800 |
| 32 | pret | Nisip (patului pentru cablu in transee) |  |  | m3 | 0,600 |
| 33 | pret | Caramida (acoperirea pentru cablu in transee) |  |  | buc | 20,000 |
| 34 | TsD18C | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren tare |  |  | m3 | 1,200 |
| 35 | DI83D | Reparatia suprafetelor degradate la imbracaminti din macadam ordinar cu grosimea dupa cilindrare de 14 cm |  |  | m2 | 2,000 |
| 36 | DB19B | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala |  |  | m2 | 2,000 |
| 37 | DB16D | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala |  |  | m2 | 2,000 |
|  |  | Total |  |  | lei |  |
|  |  | Total CT 6091 (2 x LC AВВБГ 3*120+1*70 мм2) Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  | 1.1.6. CT 6061 (1 x LC AАШВ 4X35мм2) |  |  |  |  |
| 38 | 33-04-017-1 к=0,5 | Demontarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect, к=0,5 |  |  | 1000 m | 0,050 |
| 39 | 33-04-017-1 | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect |  |  | 1000 m | 0,050 |
| 40 | pret | Cablu AАШВ 4X35мм2 |  |  | m | 50,000 |
|  |  | Total |  |  | lei |  |
|  |  | Total CT 6061 (1 x LC AАШВ 4X35мм2) Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  | 1.1.7. CT 6071 (LC 2x (АПВбШп 4*35мм2) |  |  |  |  |
| 41 | RpEM28A | Saparea sondajului pentru localizarea cablului defectat |  |  | buc | 2,000 |
| 42 | TsA16C2 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren tare cu obstacol |  |  | m3 | 1,080 |
| 43 | pret | Nisip (patului pentru cablu in transee) |  |  | m3 | 0,360 |
| 44 | pret | Caramida (acoperirea pentru cablu in transee) |  |  | buc | 12,000 |
| 45 | TsD18C | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren tare |  |  | m3 | 0,720 |
|  |  | Total |  |  | lei |  |
|  |  | Total CT 6071 (LC 2x (АПВбШп 4*35мм2) Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  | 1.1.8. CT 6003 (LC 2x (АПвзБбШп 4*50мм2) |  |  |  |  |
| 46 | RpDC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de dilatatie si contractie in betonul de uzura, la drumuri si strazi |  |  | m | 8,000 |
| 47 | Dl109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic 4m2*0.23m=0.92m3 |  |  | m3 | 0,920 |
| 48 | TsH92B | Incarcarea in auto: beton asfaltic |  |  | t | 1,750 |
| 49 | RpEM28A | Saparea sondajului pentru localizarea cablului defectat |  |  | buc | 2,000 |
| 50 | TsA16C2 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren tare cu obstacol |  |  | m3 | 1,080 |
| 51 | pret | Nisip (patului pentru cablu in transee) |  |  | m3 | 0,360 |
| 52 | pret | Caramida (acoperirea pentru cablu in transee) |  |  | buc | 12,000 |
| 53 | TsD18C | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren tare |  |  | m3 | 0,720 |
| 54 | DI83D | Reparatia suprafetelor degradate la imbracaminti din macadam ordinar cu grosimea dupa cilindrare de 14 cm |  |  | m2 | 4,000 |
| 55 | DB19B | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala |  |  | m2 | 4,000 |
| 56 | DB16D | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala |  |  | m2 | 4,000 |
|  |  | Total |  |  | lei |  |
|  |  | Total CT 6003 (LC 2x (АПвзБбШп 4*50мм2) Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  | lei |  |
|  |  | Total Сonditii stingherite k=1,15 p.7 ordin a Ministerului CDT al RM nr.117 din 03.09.2007 Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  | 1.2. Transportarea |  |  |  |  |
| 57 | TsI50A5 | Transportarea beton asfaltic cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km ((1,38m3+0.46m3+0,92м3)*1.9t/m3=5,24t) |  |  | t | 5,240 |
|  |  | Total |  |  | lei |  |
|  |  | Total Lucrari de constructii. Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  | 2. Lucrari de montarea |  |  |  |  |
|  |  | 2.1. Coeficient lucrari in apropierea obiectelor aflate sub tenseune inalta k=1,2 p.4, conditii stingherite k=1,15 p.7 ordin a Ministerului CDT al RM nr.117 din 03.09.2007 Коэффициент к трудозатратам=1,38000 Коэффициент к машинам=1,38000 |  |  |  |  |
|  |  | 2.1.1. CT 6161 (LC 2x (ААШв10 сеч. 3*70мм2)) |  |  |  |  |
| 58 | RpEG13B | Revizuirea legaturilor si curatirea contactelor in aparatele electrice, montate pentru intensitatea curentului de 100-200 A |  |  | buc | 4,000 |
| 59 | RpEP13A | Demontarea transformatorului de curent |  |  | buc | 2,000 |
| 60 | RpEP14A | Montarea transformatorului de curent |  |  | buc | 2,000 |
| 61 | RpED18E | Demontarea cablurilor instalate aparent (pe dibluri sau console), avind sectiunea conductorilor 35-95 mmp |  |  | m | 8,000 |
| 62 | 08-02-142-1 | Executarea patului pentru un singur cablu in transee |  |  | 100 m | 0,080 |
| 63 | 08-02-143-1 | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu |  |  | 100 m | 0,080 |
| 64 | 08-02-141-2 | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 2 kg |  |  | 100 m | 0,080 |
| 65 | pret | Cablu ААШв10 сеч. 3*70мм2 |  |  | m | 8,000 |
| 66 | 08-02-165-7 | Manson terminal, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3 conductori, tensiune pina la 10 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 120 mm2 |  |  | buc | 1,000 |
| 67 | pret | Manson terminal 3КВТП-10, 70/120 мм2 |  |  | buc | 1,000 |
| 68 | 08-02-167-3 | Manson de cuplare, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 120 mm2 |  |  | buc | 1,000 |
| 69 | pret | Manson de cuplare 3CТП-10, 70/120 мм2 |  |  | buc | 1,000 |
| 70 | 08-02-144-6 | Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 150 mm2 |  |  | 100 buc | 0,040 |
|  |  | Total |  |  | lei |  |
|  |  | Total CT 6161 (LC 2x (ААШв10 сеч. 3*70мм2)) Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  | 2.1.2. CT 6051 (LC 1x (АПВзБп 4*150мм2, LC 2x (АПБВ 4*50мм2)) |  |  |  |  |
| 71 | RpEG13B | Revizuirea legaturilor si curatirea contactelor in aparatele electrice, montate pentru intensitatea curentului de 100-200 A |  |  | buc | 4,000 |
| 72 | RpEP13A | Demontarea transformatorului de curent |  |  | buc | 2,000 |
| 73 | RpEP14A | Montarea transformatorului de curent |  |  | buc | 2,000 |
| 74 | RpED17C1 | Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 120-300 mmp, montat liber in santuri.Pentru cabluri montate in canale |  |  | m | 2,000 |
| 75 | RpED18F | Demontarea cablurilor instalate aparent (pe dibluri sau console), avind sectiunea conductorilor 120-300 mmp pe console, pentru circuite de forta si lumina |  |  | m | 6,000 |
| 76 | 08-02-142-1 | Executarea patului pentru un singur cablu in transee |  |  | 100 m | 0,060 |
| 77 | 08-02-143-1 | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu |  |  | 100 m | 0,060 |
| 78 | 08-02-141-4 | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 6 kg |  |  | 100 m | 0,030 |
| 79 | 08-02-141-2 | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 2 kg |  |  | 100 m | 0,030 |
| 80 | 08-02-147-13 | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare pe intreaga lungime, masa 1 m de cablu, pina la: 6 kg |  |  | 100 m | 0,010 |
| 81 | 08-02-147-2 | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 2 kg |  |  | 100 m | 0,010 |
| 82 | pret | Cablu АПВзБп 4*150мм2 |  |  | m | 4,000 |
| 83 | pret | Cablu АПБВ 4*50мм2 |  |  | m | 4,000 |
| 84 | 08-02-165-9 | Manson terminal, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3 conductori, tensiune pina la 10 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 240 mm2 |  |  | buc | 1,000 |
| 85 | pret | Manson terminal 3КВТП-10, 150/240 мм2 |  |  | buc | 1,000 |
| 86 | 08-02-167-10 | Manson de cuplare, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu, tensiune pina la 10 kV, sectiunea conductorilor, pina la: 240 mm2 |  |  | buc | 1,000 |
| 87 | pret | Manson de cuplare 3CТП-10, 150/240 мм2 |  |  | buc | 1,000 |
| 88 | 08-02-144-6 | Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 150 mm2 |  |  | 100 buc | 0,040 |
|  |  | Total |  |  | lei |  |
|  |  | Total CT 6051 (LC 1x (АПВзБп 4*150мм2, LC 2x (АПБВ 4*50мм2)) Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  | 2.1.3. CT 6021 (2 x LC СИП2A 4X95мм2) |  |  |  |  |
| 89 | 08-02-472-9 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 12 mm |  |  | 100 m | 0,100 |
|  |  | Total |  |  | lei |  |
|  |  | Total CT 6021 (2 x LC СИП2A 4X95мм2) Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  | 2.1.4. CT 6041 (2 x LC AВВБГ 3*95+1*50 мм2) |  |  |  |  |
| 90 | RpEG13B | Revizuirea legaturilor si curatirea contactelor in aparatele electrice, montate pentru intensitatea curentului de 100-200 A |  |  | buc | 4,000 |
| 91 | RpEP13A | Demontarea transformatorului de curent |  |  | buc | 2,000 |
| 92 | RpEP14A | Montarea transformatorului de curent |  |  | buc | 2,000 |
| 93 | RpED18E | Demontarea cablurilor instalate aparent (pe dibluri sau console), avind sectiunea conductorilor 35-95 mmp |  |  | m | 5,000 |
| 94 | 08-02-142-1 | Executarea patului pentru un singur cablu in transee |  |  | 100 m | 0,050 |
| 95 | 08-02-143-1 | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu |  |  | 100 m | 0,050 |
| 96 | 08-02-141-3 | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 3 kg |  |  | 100 m | 0,050 |
| 97 | pret | Cablu AВВБГ 3*95+1*50 мм2 |  |  | m | 5,000 |
| 98 | 08-02-165-7 | Manson terminal, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3 conductori, tensiune pina la 10 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 120 mm2 |  |  | buc | 1,000 |
| 99 | pret | Manson terminal 3КВТП-10, 70/120 мм2 |  |  | buc | 1,000 |
| 100 | 08-02-167-3 | Manson de cuplare, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 120 mm2 |  |  | buc | 1,000 |
| 101 | pret | Manson de cuplare 3CТП-10, 70/120 мм2 |  |  | buc | 1,000 |
| 102 | 08-02-144-6 | Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 150 mm2 |  |  | 100 buc | 0,020 |
|  |  | Total |  |  | lei |  |
|  |  | Total CT 6041 (2 x LC AВВБГ 3*95+1*50 мм2) Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  | 2.1.5. CT 6091 (2 x LC AВВБГ 3*120+1*70 мм2) |  |  |  |  |
| 103 | RpEG13B | Revizuirea legaturilor si curatirea contactelor in aparatele electrice, montate pentru intensitatea curentului de 100-200 A |  |  | buc | 2,000 |
| 104 | RpEP13A | Demontarea transformatorului de curent |  |  | buc | 2,000 |
| 105 | RpEP14A | Montarea transformatorului de curent |  |  | buc | 2,000 |
| 106 | RpED18F | Demontarea cablurilor instalate aparent (pe dibluri sau console), avind sectiunea conductorilor 120-300 mmp pe console, pentru circuite de forta si lumina |  |  | m | 5,000 |
| 107 | 08-02-142-1 | Executarea patului pentru un singur cablu in transee |  |  | 100 m | 0,050 |
| 108 | 08-02-143-1 | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu |  |  | 100 m | 0,050 |
| 109 | 08-02-141-4 | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 6 kg |  |  | 100 m | 0,050 |
| 110 | pret | Cablu AВВБГ 3*120+1*70 мм2 |  |  | m | 5,000 |
| 111 | 08-02-165-7 | Manson terminal, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3 conductori, tensiune pina la 10 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 120 mm2 |  |  | buc | 1,000 |
| 112 | pret | Manson terminal 3КВТП-10, 70/120 мм2 |  |  | buc | 1,000 |
| 113 | 08-02-167-3 | Manson de cuplare, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 120 mm2 |  |  | buc | 1,000 |
| 114 | pret | Manson de cuplare 3CТП-10, 70/120 мм2 |  |  | buc | 1,000 |
| 115 | 08-02-144-6 | Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 150 mm2 |  |  | 100 buc | 0,020 |
|  |  | Total |  |  | lei |  |
|  |  | Total CT 6091 (2 x LC AВВБГ 3*120+1*70 мм2) Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  | 2.1.6. CT 6061 (1 x LC AАШВ 4X35мм2) |  |  |  |  |
| 116 | 08-02-472-9 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 12 mm |  |  | 100 m | 0,100 |
|  |  | Total |  |  | lei |  |
|  |  | Total CT 6061 (1 x LC AАШВ 4X35мм2) Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  | 2.1.7. CT 6071 (LC 2x (АПВбШп 4*35мм2) |  |  |  |  |
| 117 | RpEG13B | Revizuirea legaturilor si curatirea contactelor in aparatele electrice, montate pentru intensitatea curentului de 100-200 A |  |  | buc | 2,000 |
| 118 | RpEP13A | Demontarea transformatorului de curent |  |  | buc | 2,000 |
| 119 | RpEP14A | Montarea transformatorului de curent |  |  | buc | 2,000 |
| 120 | RpED18E | Demontarea cablurilor instalate aparent (pe dibluri sau console), avind sectiunea conductorilor 35-95 mmp |  |  | m | 3,000 |
| 121 | 08-02-142-1 | Executarea patului pentru un singur cablu in transee |  |  | 100 m | 0,030 |
| 122 | 08-02-143-1 | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu |  |  | 100 m | 0,030 |
| 123 | 08-02-141-2 | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 2 kg |  |  | 100 m | 0,030 |
| 124 | pret | Cablu АПВбШп 4*35мм2 |  |  | m | 3,000 |
| 125 | 08-02-165-7 | Manson terminal, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3 conductori, tensiune pina la 10 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 120 mm2 |  |  | buc | 1,000 |
| 126 | pret | Manson terminal 3КВТП-10, 70/120 мм2 |  |  | buc | 1,000 |
| 127 | 08-02-167-3 | Manson de cuplare, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 120 mm2 |  |  | buc | 1,000 |
| 128 | pret | Manson de cuplare 3CТП-10, 70/120 мм2 |  |  | buc | 1,000 |
| 129 | 08-02-144-6 | Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 150 mm2 |  |  | 100 buc | 0,020 |
|  |  | Total |  |  | lei |  |
|  |  | Total CT 6071 (LC 2x (АПВбШп 4*35мм2) Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  | 2.1.8. CT 6003 (LC 2x (АПвзБбШп 4*50мм2) |  |  |  |  |
| 130 | RpEG13B | Revizuirea legaturilor si curatirea contactelor in aparatele electrice, montate pentru intensitatea curentului de 100-200 A |  |  | buc | 4,000 |
| 131 | RpEP13A | Demontarea transformatorului de curent |  |  | buc | 2,000 |
| 132 | RpEP14A | Montarea transformatorului de curent |  |  | buc | 2,000 |
| 133 | RpED18E | Demontarea cablurilor instalate aparent (pe dibluri sau console), avind sectiunea conductorilor 35-95 mmp |  |  | m | 3,000 |
| 134 | 08-02-142-1 | Executarea patului pentru un singur cablu in transee |  |  | 100 m | 0,030 |
| 135 | 08-02-143-1 | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu |  |  | 100 m | 0,030 |
| 136 | 08-02-141-2 | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 2 kg |  |  | 100 m | 0,030 |
| 137 | pret | Cablu АПвзБбШп 4*50мм2 |  |  | m | 3,000 |
| 138 | 08-02-165-7 | Manson terminal, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3 conductori, tensiune pina la 10 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 120 mm2 |  |  | buc | 1,000 |
| 139 | pret | Manson terminal 3КВТП-10, 70/120 мм2 |  |  | buc | 1,000 |
| 140 | 08-02-167-3 | Manson de cuplare, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 120 mm2 |  |  | buc | 1,000 |
| 141 | pret | Manson de cuplare 3CТП-10, 70/120 мм2 |  |  | buc | 1,000 |
| 142 | 08-02-144-6 | Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 150 mm2 |  |  | 100 buc | 0,040 |
|  |  | Total |  |  | lei |  |
|  |  | Total CT 6003 (LC 2x (АПвзБбШп 4*50мм2) Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  | lei |  |
|  |  | Total Lucrari de montarea Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  | 3. Lucrari de testare |  |  |  |  |
|  |  | 3.1. Coeficient lucrari in apropierea obiectelor aflate sub tenseune inalta k=1,2 p.4, conditii stingherite k=1,15 p.7 ordin a Ministerului CDT al RM nr.117 din 03.09.2007 Коэффициент к трудозатратам=1,38000 Коэффициент к машинам=1,38000 |  |  |  |  |
|  |  | 3.1.1. CT 6161 (LC 2x (ААШв10 сеч. 3*70мм2)) |  |  |  |  |
| 143 | 1-12-027-1 | Incercarile cablurilor de forta. Cablu de forta, lungime pina la 500 m, tensiune pina la 10 kV |  |  | 1 incercare | 1,000 |
| 144 | 1-11-028-1 | Masurarea rezistentei izolatiei cu megohmmetru a liniilor de cablu si a altor linii, tensiune pina la 1 kV, destinate transmiterii energiei electrice la dispozitivele de distributie, panouri, dulapuri, aparatele de comutare si la consumatorii electrici |  |  | 1 linie | 1,000 |
| 145 | 1-11-024-1 | Fazarea liniei electrice sau a transformatorului cu reteaua, tensiune pina la 1 kV |  |  | 1 fazare | 1,000 |
|  |  | Total |  |  | lei |  |
|  |  | Total CT 6161 (LC 2x (ААШв10 сеч. 3*70мм2)) Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  | 3.1.2. CT 6051 (LC 1x (АПВзБп 4*150мм2, LC 2x (АПБВ 4*50мм2)) |  |  |  |  |
| 146 | 1-12-027-1 | Incercarile cablurilor de forta. Cablu de forta, lungime pina la 500 m, tensiune pina la 10 kV |  |  | 1 incercare | 1,000 |
| 147 | 1-11-028-1 | Masurarea rezistentei izolatiei cu megohmmetru a liniilor de cablu si a altor linii, tensiune pina la 1 kV, destinate transmiterii energiei electrice la dispozitivele de distributie, panouri, dulapuri, aparatele de comutare si la consumatorii electrici |  |  | 1 linie | 1,000 |
| 148 | 1-11-024-1 | Fazarea liniei electrice sau a transformatorului cu reteaua, tensiune pina la 1 kV |  |  | 1 fazare | 1,000 |
|  |  | Total |  |  | lei |  |
|  |  | Total CT 6051 (LC 1x (АПВзБп 4*150мм2, LC 2x (АПБВ 4*50мм2)) Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  | 3.1.3. CT 6041 (2 x LC AВВБГ 3*95+1*50 мм2) |  |  |  |  |
| 149 | 1-12-027-1 | Incercarile cablurilor de forta. Cablu de forta, lungime pina la 500 m, tensiune pina la 10 kV |  |  | 1 incercare | 1,000 |
| 150 | 1-11-028-1 | Masurarea rezistentei izolatiei cu megohmmetru a liniilor de cablu si a altor linii, tensiune pina la 1 kV, destinate transmiterii energiei electrice la dispozitivele de distributie, panouri, dulapuri, aparatele de comutare si la consumatorii electrici |  |  | 1 linie | 1,000 |
| 151 | 1-11-024-1 | Fazarea liniei electrice sau a transformatorului cu reteaua, tensiune pina la 1 kV |  |  | 1 fazare | 1,000 |
|  |  | Total |  |  | lei |  |
|  |  | Total CT 6041 (2 x LC AВВБГ 3*95+1*50 мм2) Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  | 3.1.4. CT 6091 (2 x LC AВВБГ 3*120+1*70 мм2) |  |  |  |  |
| 152 | 1-12-027-1 | Incercarile cablurilor de forta. Cablu de forta, lungime pina la 500 m, tensiune pina la 10 kV |  |  | 1 incercare | 1,000 |
| 153 | 1-11-028-1 | Masurarea rezistentei izolatiei cu megohmmetru a liniilor de cablu si a altor linii, tensiune pina la 1 kV, destinate transmiterii energiei electrice la dispozitivele de distributie, panouri, dulapuri, aparatele de comutare si la consumatorii electrici |  |  | 1 linie | 1,000 |
| 154 | 1-11-024-1 | Fazarea liniei electrice sau a transformatorului cu reteaua, tensiune pina la 1 kV |  |  | 1 fazare | 1,000 |
|  |  | Total |  |  | lei |  |
|  |  | Total CT 6091 (2 x LC AВВБГ 3*120+1*70 мм2) Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  | 3.1.5. CT 6071 (LC 2x (АПВбШп 4*35мм2) |  |  |  |  |
| 155 | 1-12-027-1 | Incercarile cablurilor de forta. Cablu de forta, lungime pina la 500 m, tensiune pina la 10 kV |  |  | 1 incercare | 1,000 |
| 156 | 1-11-028-1 | Masurarea rezistentei izolatiei cu megohmmetru a liniilor de cablu si a altor linii, tensiune pina la 1 kV, destinate transmiterii energiei electrice la dispozitivele de distributie, panouri, dulapuri, aparatele de comutare si la consumatorii electrici |  |  | 1 linie | 1,000 |
| 157 | 1-11-024-1 | Fazarea liniei electrice sau a transformatorului cu reteaua, tensiune pina la 1 kV |  |  | 1 fazare | 1,000 |
|  |  | Total |  |  | lei |  |
|  |  | Total CT 6071 (LC 2x (АПВбШп 4*35мм2) Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  | 3.1.6. CT 6003 (LC 2x (АПвзБбШп 4*50мм2) |  |  |  |  |
| 158 | 1-12-027-1 | Incercarile cablurilor de forta. Cablu de forta, lungime pina la 500 m, tensiune pina la 10 kV |  |  | 1 incercare | 1,000 |
| 159 | 1-11-028-1 | Masurarea rezistentei izolatiei cu megohmmetru a liniilor de cablu si a altor linii, tensiune pina la 1 kV, destinate transmiterii energiei electrice la dispozitivele de distributie, panouri, dulapuri, aparatele de comutare si la consumatorii electrici |  |  | 1 linie | 1,000 |
| 160 | 1-11-024-1 | Fazarea liniei electrice sau a transformatorului cu reteaua, tensiune pina la 1 kV |  |  | 1 fazare | 1,000 |
|  |  | Total |  |  | lei |  |
|  |  | Total CT 6003 (LC 2x (АПвзБбШп 4*50мм2) Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  | lei |  |
|  |  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |