## F4.1 LP
Specificaţii tehnice (F4.1)
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea dispozitivelor medicale (pansamente) conform Programului Național pentru combaterea maladiilor rare - ”Epidermoliza buloasă”, pentru anul 2022 |  |  |  |  | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
3310000-1 | 1 | Pansament echivalent Miro haft 20mx 10 cm (pansament de fixare) | Pansament echivalent Miro haft 20mx 10 cm (pansament de fixare) | 6: • Role sub formă de faşă, elastice, fără compresie sau constricţie, fără proprietăţi alergene, nesteril. •Compoziţie: viscoză, bumbac, poliamidă •Structură creponată. * Lungimea măsurată în stare neîntinsă. Documente solicitate: 1. Prezentarea referinţelor de studii clinice pentru epidermoliza buloasa; 2. Certificat CE si declarație de conformitate cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabile la data deschiderii ofertelor - semnat electronic. 3. Certificat ISO 13485 cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor - semnat electronic. 4. Certificat ISO 9001 cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor -semnat electronic. 5. Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit confirmată prin semnătura electronică. În oferta tehnica se va indica obligator codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. 6. Declarație de garantare că la momentul livrării termenul de valabilitate al produselor va constitui nu mai puțin de 80% din cel initial. 7. Declarație privind garantarea prezentarii mostrelor - se vor prezenta 2 buc. la solicitarea autorității contractante. 8. Se va prezenta dovada înregistrării în Republica Moldova la momentul livrării.
3310000-2 | 2 | Pansament echivalent Miro haft 20m x 6 cm (pansament de fixare) | Pansament echivalent Miro haft 20m x 6 cm (pansament de fixare) | 6: • Role sub formă de faşă, elastice, fără compresie sau constricţie, fără proprietăţi alergene, nesteri •Compoziţie: viscoză, bumbac, poliamidă •Structură creponată. * Lungimea măsurată în stare neîntinsă. Documente solicitate: 1. Prezentarea referinţelor de studii clinice pentru epidermoliza buloasa; 2. Certificat CE si declarație de conformitate cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabile la data deschiderii ofertelor - semnat electronic. 3. Certificat ISO 13485 cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor - semnat electronic. 4. Certificat ISO 9001 cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor -semnat electronic. 5. Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit confirmată prin semnătura electronică. În oferta tehnica se va indica obligator codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. 6. Declarație de garantare că la momentul livrării termenul de valabilitate al produselor va constitui nu mai puțin de 80% din cel initial. 7. Declarație privind garantarea prezentarii mostrelor - se vor prezenta 2 buc. la solicitarea autorității contractante. 8. Se va prezenta dovada înregistrării în Republica Moldova la momentul livrării.
3310000-3 | 3 | Pansament echivalent Miromul A 4m x 6 cm. | Pansament echivalent Miromul A 4m x 6 cm. | 6: Role sub formă de faşă, elastice, cu proprietăţi de fixaţie gentilă non – adezivă, fără proprietăţi alergene, nesteril. * Lungimea măsurată în stare neîntinsă * Lungimea măsurată în stare neîntinsă. Documente solicitate: 1. Prezentarea referinţelor de studii clinice pentru epidermoliza buloasa; 2. Certificat CE si declarație de conformitate cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabile la data deschiderii ofertelor - semnat electronic. 3. Certificat ISO 13485 cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor - semnat electronic. 4. Certificat ISO 9001 cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor -semnat electronic. 5. Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit confirmată prin semnătura electronică. În oferta tehnica se va indica obligator codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. 6. Declarație de garantare că la momentul livrării termenul de valabilitate al produselor va constitui nu mai puțin de 80% din cel initial. 7. Declarație privind garantarea prezentarii mostrelor - se vor prezenta 2 buc. la solicitarea autorității contractante. 8. Se va prezenta dovada înregistrării în Republica Moldova la momentul livrării. Medicamentului si Dispozitivelor Medicale.
3310000-3 | 4 | Pansament echivalent Miromul A 4m x 8 cm. | Pansament echivalent Miromul A 4m x 8 cm. | 6: Role sub formă de faşă, elastice, cu proprietăţi de fixaţie gentilă non – adezivă, fără proprietăţi alergene, nesteril. * Lungimea măsurată în stare neîntinsă . Documente solicitate: 1. Prezentarea referinţelor de studii clinice pentru epidermoliza buloasa; 2. Certificat CE si declarație de conformitate cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabile la data deschiderii ofertelor - semnat electronic. 3. Certificat ISO 13485 cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor - semnat electronic. 4. Certificat ISO 9001 cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor -semnat electronic. 5. Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit confirmată prin semnătura electronică. În oferta tehnica se va indica obligator codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. 6. Declarație de garantare că la momentul livrării termenul de valabilitate al produselor va constitui nu mai puțin de 80% din cel initial. 7. Declarație privind garantarea prezentarii mostrelor - se vor prezenta 2 buc. la solicitarea autorității contractante. 8. Se va prezenta dovada înregistrării în Republica Moldova la momentul livrării.
3310000-3 | 5 | Pansament echivalent Mepilex transfer 20cmx50 cm. | Pansament echivalent Mepilex transfer 20cmx50 cm. | 6: 1.Unitatea de măsură – 1 folie. 2. Proprietatea foliei - pansament absorbant pe bază de silicon și poliuretan hidrofilic pentru transportarea exsudatului, steril, jetabil. Durata minimă a plasării pe plagă fără a fi schimbată 3 -7 zile; Adeziv, pe bază de silicon cu tehnologie atraumatica, cu capacitatea de prevenire a maceraţiei 3. Componenta foliei din 3 straturi: 3.1. strat de spumă de poliuretan; 3.2. strat de silicon moale; 3.3. film de polietilena. Cu capacitate de transfer al exsudatului în pansamentul secundar. 4. Posibilitate de utilizare cu preparate topice. Fără proprietăţi alergene. 5. Ambalat - 1 folie in 1 ambalaj steril. Documente solicitate: 1. Prezentarea referinţelor de studii clinice pentru epidermoliza buloasa; 2. Certificat CE si declarație de conformitate cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabile la data deschiderii ofertelor - semnat electronic. 3. Certificat ISO 13485 cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor - semnat electronic. 4. Certificat ISO 9001 cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor -semnat electronic. 5. Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit confirmată prin semnătura electronică. În oferta tehnica se va indica obligator codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. 6. Declarație de garantare că la momentul livrării termenul de valabilitate al produselor va constitui nu mai puțin de 80% din cel initial. 7. Declarație privind garantarea prezentarii mostrelor - se vor prezenta 2 buc. la solicitarea autorității contractante. 8. Se va prezenta dovada înregistrării în Republica Moldova la momentul livrării.
3310000-3 | 6 | Pansament echivalent Mepilex EM 17,5cmx17,5 cm. | Pansament echivalent Mepilex EM 17,5cmx17,5 cm. | 6: * Unitatea de măsură – 1 folie. *Proprietatea foliei - pansament absorbant din poliuretan hidrofilic cu strat de silicon moale, steril, jetabil. Durata minimă a plasării pe plagă fără a fi schimbată 3 -7 zile; Adeziv, pe bază de silicon cu tehnologie atraumatica, cu capacitatea de prevenire a maceraţiei. *Componenta foliei din 4 straturi: 1. film de poliuretan; 2. strat de spumă de poliuretan; 3. strat de silicon moale; 4. film de polietilena. Sa fie rezistent la apa * Posibilitate de utilizare cu preparate topice. Fără proprietăţi alergene *Ambalat - 1 folie in 1 ambalaj steril.Documente solicitate: 1. Prezentarea referinţelor de studii clinice pentru epidermoliza buloasa; 2. Certificat CE si declarație de conformitate cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabile la data deschiderii ofertelor - semnat electronic. 3. Certificat ISO 13485 cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor - semnat electronic. 4. Certificat ISO 9001 cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor -semnat electronic. 5. Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit confirmată prin semnătura electronică. În oferta tehnica se va indica obligator codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. 6. Declarație de garantare că la momentul livrării termenul de valabilitate al produselor va constitui nu mai puțin de 80% din cel initial. 7. Declarație privind garantarea prezentarii mostrelor - se vor prezenta 2 buc. la solicitarea autorității contractante. 8. Se va prezenta dovada înregistrării în Republica Moldova la momentul livrării.
3310000-3 | 7 | Pansament echivalent comprese sterile 10cmx10 cm. Din 2 straturi | Pansament echivalent comprese sterile 10cmx10 cm. Din 2 straturi | 6: Dimensiuni 10cmx10 cm. 1. Material nețesut 30-40g m2 în 2 straturi 2. Ambalate primar cu maxim 10 bucăți 3. Sterile nu mai puțin de 3 ani. Documente solicitate: 1. Prezentarea referinţelor de studii clinice pentru epidermoliza buloasa; 2. Certificat CE si declarație de conformitate cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabile la data deschiderii ofertelor - semnat electronic. 3. Certificat ISO 13485 cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor - semnat electronic. 4. Certificat ISO 9001 cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor -semnat electronic. 5. Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit confirmată prin semnătura electronică. În oferta tehnica se va indica obligator codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. 6. Declarație de garantare că la momentul livrării termenul de valabilitate al produselor va constitui nu mai puțin de 80% din cel initial. 7. Declarație privind garantarea prezentarii mostrelor - se vor prezenta 2 buc. la solicitarea autorității contractante. 8. Se va prezenta dovada înregistrării în Republica Moldova la momentul livrării.

## F4.2 LP
Specificaţii tehnice (F4.2)
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea dispozitivelor medicale (pansamente) conform Programului Național pentru combaterea maladiilor rare - ”Epidermoliza buloasă”, pentru anul 2022 | [5 empty] | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare | valoarea estimată
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
33100000-1 | 1 | Pansament echivalent Miro haft 20mx 10 cm (pansament de fixare) | Pansament echivalent Miro haft 20mx 10 cm (pansament de fixare) | 3: Rulou; 4: 300; 9: O singură tranşă ianuarie 2022 | 30000
33100000-1 | 2 | Pansament echivalent Miro haft 20m x 6 cm (pansament de fixare) | Pansament echivalent Miro haft 20m x 6 cm (pansament de fixare) | 3: Rulou; 4: 300; 9: O singură tranşă ianuarie 2022 | 27300
33100000-1 | 3 | Pansament echivalent Miromul A 4m x 6 cm. | Pansament echivalent Miromul A 4m x 6 cm. | 3: bucată; 4: 8000; 9: O singură tranşă ianuarie 2022 | 44605
33100000-1 | 4 | Pansament echivalent Miromul A 4m x 8 cm. | Pansament echivalent Miromul A 4m x 8 cm. | 3: bucată; 4: 8000; 9: O singură tranşă ianuarie 2022 | 56000
33100000-1 | 5 | Pansament echivalent Mepilex transfer 20cmx50 cm. | Pansament echivalent Mepilex transfer 20cmx50 cm. | 3: Folie; 4: 1500; 9: O singură tranşă ianuarie 2022 | 1498500
33100000-1 | 6 | Pansament echivalent Mepilex EM 17,5cmx17,5 cm. | Pansament echivalent Mepilex EM 17,5cmx17,5 cm. | 3: Folii; 4: 3500; 9: O singură tranşă ianuarie 2022 | 672000
33100000-1 | 7 | Pansament echivalent comprese sterile 10cmx10 cm. Din 2 straturi | Pansament echivalent comprese sterile 10cmx10 cm. Din 2 straturi | 3: bucată; 4: 15000; 9: O singură tranşă ianuarie 2022 | 15000
2343405

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________