| Constructia Oficiului Medicilor de Familie a satului Bratuseni, r. Edinet, nr. cad. 4114108.249 | Formular Nr.1 desfasurat WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantităţile de lucrări № 3-1

Centrala termica (SM)

Intocmit in preţuri  curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de manopera ,resurse materiale si utilaje de constructie |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | Conform cantitatilor din proiect |

| 1 |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | pret de piata |  |  | Cazan pe gaze naturale Q=42,0 kW Therm 45 KD.A |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,0000 |  |
|  |  |  | 421333 |  |  |  | Cazan pe gaze naturale Q=42,0 kW Therm 45 KD.A |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,0000 |  |
| 2 |  |  | pret de piata |  |  | Cazan pe gaze naturale Q=28,0 kW Therm 28 KDZ.A |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 4213335 |  |  |  | Cazan pe gaze naturale Q=28,0 kW Therm 28 KDZ.A |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  |
| 3 |  |  | pret de piata |  |  | Pompa de circulatie G=1,8 m3/h, N=0,2kw, H=7,5 m, Modul A 32-10 180 RED |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,0000 |  |
|  |  |  | 4433343433232433235 |  |  |  | Pompa de circulatie G=1,8 m3/h, N=0,2kw, H=7,5 m, Modul A 32-10 180 RED |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,0000 |  |
| 4 |  |  | pret de piata |  |  | Pompa de circulatie G=1,1 m3/h, N=0,2kw, H=6,0 m, Modul A 32-8 180 RED |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,0000 |  |
|  |  |  | 44333434332324332357 |  |  |  | Pompa de circulatie G=1,1 m3/h, N=0,2kw, H=6,0 m, Modul A 32-8 180 RED |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,0000 |  |
| 5 |  |  | pret de piata |  |  | Pompa de circulatie G=0,1 m3/h, N=0,045kw, H=2,0 m, CompAX 20-2,5 120 Blue |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,0000 |  |
|  |  |  | 443334343323243323578 |  |  |  | Pompa de circulatie G=0,1 m3/h, N=0,045kw, H=2,0 m, CompAX 20-2,5 120 Blue |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,0000 |  |
| 6 |  |  | pret de piata |  |  | Pompa Q=1,2 m3/h H=26 m N=0,44 kwt JET 61m |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,0000 |  |
|  |  |  | 4433343433232433323578 |  |  |  | Pompa Q=1,2 m3/h H=26 m N=0,44 kwt JET 61m |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,0000 |  |
| 7 |  |  | pret de piata |  |  | Egalizator hidraulic Q pana la 6 m3/h |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 44333435543323 |  |  |  | Egalizator hidraulic Q pana la 6 m3/h |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  |
| 8 |  |  | pret de piata |  |  | Filtru magnetic DN20, PN16 bar, Kv=2,5 m3/h |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 33233322133 |  |  |  | Filtru magnetic DN20, PN16 bar, Kv=2,5 m3/h |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  |
| 9 |  |  | pret de piata |  |  | Deaerator Ventojet VGA 3/4" D20 Pneumatex |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 33233323325133 |  |  |  | Deaerator Ventojet VGA 3/4" D20 Pneumatex |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  |
| 10 |  |  | pret de piata |  |  | Dozator Dosaphos 250 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 332333233251332 |  |  |  | Dozator Dosaphos 250 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  |
| 11 |  |  | pret de piata |  |  | Boiler V=200 L Q=32kwt OKCE 200 NTR/1 MPA |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 22434030 |  |  |  | Boiler V=200 L Q=32kwt OKCE 200 NTR/1 MPA |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  |
| 12 |  |  | pret de piata |  |  | Vas de expansiune inchis cu membrana V=60 L Maxivarem 60 LR |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 311334443333 |  |  |  | Vas de expansiune inchis cu membrana V=60 L Maxivarem 60 LR |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  |
| 13 |  |  | pret de piata |  |  | Vas de expansiune inchis cu membrana V=25 L, Extravarem LR25 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 3113343388443320 |  |  |  | Vas de expansiune inchis cu membrana V=25 L, Extravarem LR25 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  |
| 14 |  |  | pret de piata |  |  | Vas de expansiune inchis cu membrana V=18 L, Idrovarem |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 31133433884433207 |  |  |  | Vas de expansiune inchis cu membrana V=18 L, Idrovarem |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  |
| 15 |  |  | pret de piata |  |  | Complex chimic de tratare a apei Decalux basic-8 ET |  |  |  |  | set |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 446789 |  |  |  | Complex chimic de tratare a apei Decalux basic-8 ET |  |  |  | set |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  |
| 16 |  |  | pret de piata |  |  | Vas de rezerva pentru apa 500 L |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 3113343388440033207 |  |  |  | Vas de rezerva pentru apa 500 L |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  |
| 17 |  |  | pret de piata |  |  | COS EVACUARE COAXIAL D 110/160 mm, L 400 mm Therm 45 KD.A |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,0000 |  |
|  |  |  | 311334338844003323307 |  |  |  | COS EVACUARE COAXIAL D 110/160 mm, L 400 mm Therm 45 KD.A |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,0000 |  |
| 18 |  |  | pret de piata |  |  | COS EVACUARE COAXIAL D 110/160 mm, L 400 mm Therm 28 KDZ.A |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 31133433884400333323307 |  |  |  | COS EVACUARE COAXIAL D 110/160 mm, L 400 mm Therm 28 KDZ.A |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  |
| 19 |  |  | pret de piata |  |  | Borna pentru montarea sondei de temperatura ЗКЧ-3-87 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 12,0000 |  |
|  |  |  | 6535685083 |  |  |  | Borna pentru montarea sondei de temperatura ЗКЧ-3-87 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 12,0000 |  |
| 20 |  |  | pret de piata |  |  | Borna pentru masurarea presiunii ЗКЧ-287.00.90 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 8,0000 |  |
|  |  |  | 653222568508 |  |  |  | Borna pentru masurarea presiunii ЗКЧ-287.00.90 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 8,0000 |  |
| 21 |  |  | pret de piata |  |  | Borna pentru masurarea presiunii ЗКЧ-275.00.90 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 21,0000 |  |
|  |  |  | 653222564 |  |  |  | Borna pentru masurarea presiunii ЗКЧ-275.00.90 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 21,0000 |  |
| 22 |  |  | pret de piata |  |  | Borna pentru montarea sondei de temperatura ЗКЧ-1-87 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,0000 |  |
|  |  |  | 65568508 |  |  |  | Borna pentru montarea sondei de temperatura ЗКЧ-1-87 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,0000 |  |
| 23 |  |  | pret de piata |  |  | Filtru de apa DN50 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 433334432343344332 |  |  |  | Filtru de apa DN50 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  |
| 24 |  |  | pret de piata |  |  | Filtru de apa DN32 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 4333344323433344332 |  |  |  | Filtru de apa DN32 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  |
| 25 |  |  | pret de piata |  |  | Filtru de apa DN25 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,0000 |  |
|  |  |  | 43333443234333443323 |  |  |  | Filtru de apa DN25 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,0000 |  |
| 26 |  |  | pret de piata |  |  | Filtru de apa DN20 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,0000 |  |
|  |  |  | 43333443234333433 |  |  |  | Filtru de apa DN20 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 3,0000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de achizitionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  | IA14A |  |  | Cazan de preparare agent termic pentru incalzire (apa calda 90/70 grade), de otel, monobloc, avind puterea calorica de pina la 70 kw |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,0000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 18,0000 |  |  | 54,0000 |  |
|  |  |  | 2875274401000 |  |  |  | Flansa plata Pn 6 |  |  |  | buc |  |  | 2,0000 |  |  | 6,0000 |  |
|  |  |  | 2874115818410 |  |  |  | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50 |  |  |  | buc |  |  | 8,0000 |  |  | 24,0000 |  |
|  |  |  | 2874115840558 |  |  |  | Piulita hexag. M16 |  |  |  | buc |  |  | 8,0000 |  |  | 24,0000 |  |
|  |  |  | 2874125881344 |  |  |  | Saiba plata M 18 |  |  |  | buc |  |  | 8,0000 |  |  | 24,0000 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,0500 |  |  | 0,1500 |  |
|  |  |  | 2513206622020 |  |  |  | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. |  |  |  | kg |  |  | 0,2500 |  |  | 0,7500 |  |
|  |  |  | 29522700076021 |  |  |  | Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 6,3000 |  |  | 18,9000 |  |
| 28 |  |  | IA38A |  |  | Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin flanse, avind diametrul de pina la 2" (50 mm), inclusiv |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 6,0000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om. |  |  | 2,2000 |  |  | 13,2000 |  |
|  |  |  | 2874115801148 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal M 12x50 mm |  |  |  | buc |  |  | 8,0000 |  |  | 48,0000 |  |
|  |  |  | 2874115842760 |  |  |  | Piulita hexag. M12 |  |  |  | buc |  |  | 8,0000 |  |  | 48,0000 |  |
|  |  |  | 2874125881289 |  |  |  | Saibe uzuale, plate M 14 |  |  |  | buc |  |  | 8,0000 |  |  | 48,0000 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,2200 |  |  | 1,3200 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,5200 |  |  | 3,1200 |  |
|  |  |  | 2513206622020 |  |  |  | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. |  |  |  | kg |  |  | 0,0600 |  |  | 0,3600 |  |
| 29 |  |  | SE52B |  |  | Montare pompa JET 61 m- doar manopera |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,0000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 2,8000 |  |  | 5,6000 |  |
| 30 |  |  | IC48B |  |  | Compensator de dilatatie in forma de "U", din teava de otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 60 x 3,5 mm ... 63,5 x 3,5 mm - Egalizator hidraulic |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 5,9000 |  |  | 5,9000 |  |
|  |  |  | 2521216701000 |  |  |  | Teava din otel |  |  |  | m |  |  | 3,1000 |  |  | 3,1000 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,7400 |  |  | 0,7400 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 1,9200 |  |  | 1,9200 |  |
|  |  |  | 2735725903465 |  |  |  | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 |  |  |  | kg |  |  | 0,6240 |  |  | 0,6240 |  |
|  |  |  | 2875274021000 |  |  |  | Curba pentru sudura |  |  |  | buc |  |  | 4,0000 |  |  | 4,0000 |  |
| 31 |  |  | SE56A |  |  | Filtru magnetic DN20, PN16 bar, Kv=2,5 m3/h |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 2,3000 |  |  | 2,3000 |  |
| 32 |  |  | IA32A |  |  | Deaerator Ventojet VGA 3/4" D20 Pneumatex |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 2875274122000 |  |  |  | Racord olandez |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 2811236832390 |  |  |  | Burghiu cu cap widia M 16 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 2874115827726 |  |  |  | Surub uzual pentru fundatii FM 16 x 200 hex |  |  |  | buc |  |  | 3,0000 |  |  | 3,0000 |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,0500 |  |  | 0,0500 |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,1000 |  |  | 0,1000 |  |
|  |  |  | 29522700076021 |  |  |  | Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1000 |  |  | 0,1000 |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3000 |  |  | 0,3000 |  |
| 33 |  |  | SE57A |  |  | Preparator de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 1000l |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 3,2000 |  |  | 3,2000 |  |
| 34 |  |  | IA32A |  |  | Vas de expansiune inchis cu membrana, avind capacitatea pina la 500L |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,0000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 1,0000 |  |  | 3,0000 |  |
|  |  |  | 2875274122000 |  |  |  | Racord olandez |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 3,0000 |  |
|  |  |  | 2811236832390 |  |  |  | Burghiu cu cap widia M 16 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 3,0000 |  |
|  |  |  | 2874115827726 |  |  |  | Surub uzual pentru fundatii FM 16 x 200 hex |  |  |  | buc |  |  | 3,0000 |  |  | 9,0000 |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,0500 |  |  | 0,1500 |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,1000 |  |  | 0,3000 |  |
|  |  |  | 29522700076021 |  |  |  | Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1000 |  |  | 0,3000 |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3000 |  |  | 0,9000 |  |
| 35 |  |  | IA18B |  |  | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 43,0000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,4000 |  |  | 17,2000 |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,0060 |  |  | 0,2580 |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,0120 |  |  | 0,5160 |  |
| 36 |  |  | SE56A |  |  | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 6,0000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 2,3000 |  |  | 13,8000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | CAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Transportarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Lucrari sanitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 |  |  | TfA09A1 |  |  | Montarea suportului gata confectionat, amplasat in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran la o inaltime de pina la 3 m, avind pina la 5 kg pe bucata |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 0,2800 |  |
|  |  |  | 7214240021800 |  |  |  | Lacatus mecanic |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 0,0084 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 0,0084 |  |
|  |  |  | 2875277347000 |  |  |  | Suport mobil pt conducte |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 0,2800 |  |
|  |  |  | 2735725901259 |  |  |  | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert |  |  |  | kg |  |  | 0,1160 |  |  | 0,0325 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,0050 |  |  | 0,0014 |  |
|  |  |  | 2681116001329 |  |  |  | Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer |  |  |  | buc |  |  | 0,0020 |  |  | 0,0006 |  |
|  |  |  | 2320146200755 |  |  |  | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 |  |  |  | l |  |  | 0,0100 |  |  | 0,0028 |  |
|  |  |  | 3110320002304 |  |  |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0270 |  |  | 0,0076 |  |
|  |  |  | 2912340002506 |  |  |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0090 |  |  | 0,0025 |  |
| 38 |  |  | pret de piata |  |  | Suport antivibratii Dn57 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,0000 |  |
|  |  |  | 333331 |  |  |  | Suport antivibratii Dn57 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 4,0000 |  |
| 39 |  |  | pret de piata |  |  | Suport antivibratii Dn45 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,0000 |  |
|  |  |  | 4443333313 |  |  |  | Suport antivibratii Dn45 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 4,0000 |  |
| 40 |  |  | CL18A |  |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Cornier 45x45x5) |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 20,0000 |  |
|  |  |  | 7214240021810 |  |  |  | Lacatus CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1900 |  |  | 3,8000 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0100 |  |  | 0,2000 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0100 |  |  | 0,2000 |  |
|  |  |  | 2734113803207 |  |  |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 0,2000 |  |
|  |  |  | 27752763098862 |  |  |  | Confectii metalice inglobate in beton - Cornier 45x45x5 |  |  |  | kg |  |  | 1,0000 |  |  | 20,0000 |  |
|  |  |  | 2873155901200 |  |  |  | Electrozi pentru sudura |  |  |  | kg |  |  | 0,0050 |  |  | 0,1000 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 0,0080 |  |  | 0,1600 |  |
|  |  |  | 1010126200341 |  |  |  | Carbuni de forja (huila) |  |  |  | kg |  |  | 0,0150 |  |  | 0,3000 |  |
| 41 |  |  | CL18A |  |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Cornier 32x32x4) |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 15,0000 |  |
|  |  |  | 7214240021810 |  |  |  | Lacatus CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1900 |  |  | 2,8500 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0100 |  |  | 0,1500 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0100 |  |  | 0,1500 |  |
|  |  |  | 2734113803207 |  |  |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 0,1500 |  |
|  |  |  | 277527630988624 |  |  |  | Confectii metalice inglobate in beton - Cornier 32x32x4 |  |  |  | kg |  |  | 1,0000 |  |  | 15,0000 |  |
|  |  |  | 2873155901200 |  |  |  | Electrozi pentru sudura |  |  |  | kg |  |  | 0,0050 |  |  | 0,0750 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 0,0080 |  |  | 0,1200 |  |
|  |  |  | 1010126200341 |  |  |  | Carbuni de forja (huila) |  |  |  | kg |  |  | 0,0150 |  |  | 0,2250 |  |
| 42 |  |  | CL18A |  |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Armatura rotunda d 10 mm) |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 5,0000 |  |
|  |  |  | 7214240021810 |  |  |  | Lacatus CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1900 |  |  | 0,9500 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0100 |  |  | 0,0500 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0100 |  |  | 0,0500 |  |
|  |  |  | 2734113803207 |  |  |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 0,0500 |  |
|  |  |  | 2775276310988624 |  |  |  | Confectii metalice inglobate in beton - Armatura rotunda d 10 mm |  |  |  | kg |  |  | 1,0000 |  |  | 5,0000 |  |
|  |  |  | 2873155901200 |  |  |  | Electrozi pentru sudura |  |  |  | kg |  |  | 0,0050 |  |  | 0,0250 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 0,0080 |  |  | 0,0400 |  |
|  |  |  | 1010126200341 |  |  |  | Carbuni de forja (huila) |  |  |  | kg |  |  | 0,0150 |  |  | 0,0750 |  |
| 43 |  |  | IzD03A |  |  | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 0,0400 |  |
|  |  |  | 7141020013400 |  |  |  | Vopsitor industrial |  |  |  | h-om |  |  | 1,6500 |  |  | 0,0660 |  |
|  |  |  | 2430126103294 |  |  |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  |  |  | kg |  |  | 3,3800 |  |  | 0,1352 |  |
|  |  |  | 2320166200676 |  |  |  | White spirit |  |  |  | kg |  |  | 0,2400 |  |  | 0,0096 |  |
| 44 |  |  | IzD04A |  |  | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 0,0400 |  |
|  |  |  | 7141020013400 |  |  |  | Vopsitor industrial |  |  |  | h-om |  |  | 3,8200 |  |  | 0,1528 |  |
|  |  |  | 2430116103218 |  |  |  | Vopsea de ulei orice culoare |  |  |  | kg |  |  | 5,2000 |  |  | 0,2080 |  |
|  |  |  | 2320166200676 |  |  |  | White spirit |  |  |  | kg |  |  | 0,3600 |  |  | 0,0144 |  |
| 45 |  |  | IC30D |  |  | Trecere din metal D50/D40 m |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 6,0000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,2700 |  |  | 1,6200 |  |
|  |  |  | 2523156337138300 |  |  |  | Trecere din metal D50/D40 m |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 6,0000 |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,1200 |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,0400 |  |  | 0,2400 |  |
| 46 |  |  | IC30D |  |  | Trecere din metal D40/D32 m |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 6,0000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,2700 |  |  | 1,6200 |  |
|  |  |  | 25231563371383003 |  |  |  | Trecere din metal D40/D32 m |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 6,0000 |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,1200 |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,0400 |  |  | 0,2400 |  |
| 47 |  |  | IC30D |  |  | Cot 90 grade D45 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,0000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,2700 |  |  | 0,5400 |  |
|  |  |  | 2523156223371383003 |  |  |  | Cot 90 grade D45 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,0000 |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,0400 |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,0400 |  |  | 0,0800 |  |
| 48 |  |  | ID05A |  |  | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, (Robinet D40) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,0000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,6000 |  |  | 1,2000 |  |
|  |  |  | 2875272420500033333 |  |  |  | Robinet D40 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,0000 |  |
|  |  |  | 2875274428200 |  |  |  | Flansa rotunda libera |  |  |  | buc |  |  | 2,0000 |  |  | 4,0000 |  |
|  |  |  | 1450336200468 |  |  |  | Grafit concentrat tip G, praf |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 0,0200 |  |
|  |  |  | 2874115818410 |  |  |  | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50 |  |  |  | buc |  |  | 8,0000 |  |  | 16,0000 |  |
|  |  |  | 2874115840558 |  |  |  | Piulita hexag. M16 |  |  |  | buc |  |  | 8,0000 |  |  | 16,0000 |  |
|  |  |  | 2874125881344 |  |  |  | Saiba plata M 18 |  |  |  | buc |  |  | 8,0000 |  |  | 16,0000 |  |
|  |  |  | 2513206622020 |  |  |  | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. |  |  |  | kg |  |  | 0,0500 |  |  | 0,1000 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,1200 |  |  | 0,2400 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,3400 |  |  | 0,6800 |  |
|  |  |  | 2735725903465 |  |  |  | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 |  |  |  | kg |  |  | 0,1000 |  |  | 0,2000 |  |
|  |  |  | 1542126108945 |  |  |  | Ulei de in sicativat |  |  |  | kg |  |  | 0,0150 |  |  | 0,0300 |  |
| 49 |  |  | ID05A |  |  | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, (Robinet D32 mm) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,0000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,6000 |  |  | 1,8000 |  |
|  |  |  | 287527433033333 |  |  |  | Robinet D32 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 3,0000 |  |
|  |  |  | 2875274428200 |  |  |  | Flansa rotunda libera |  |  |  | buc |  |  | 2,0000 |  |  | 6,0000 |  |
|  |  |  | 1450336200468 |  |  |  | Grafit concentrat tip G, praf |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 0,0300 |  |
|  |  |  | 2874115818410 |  |  |  | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50 |  |  |  | buc |  |  | 8,0000 |  |  | 24,0000 |  |
|  |  |  | 2874115840558 |  |  |  | Piulita hexag. M16 |  |  |  | buc |  |  | 8,0000 |  |  | 24,0000 |  |
|  |  |  | 2874125881344 |  |  |  | Saiba plata M 18 |  |  |  | buc |  |  | 8,0000 |  |  | 24,0000 |  |
|  |  |  | 2513206622020 |  |  |  | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. |  |  |  | kg |  |  | 0,0500 |  |  | 0,1500 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,1200 |  |  | 0,3600 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,3400 |  |  | 1,0200 |  |
|  |  |  | 2735725903465 |  |  |  | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 |  |  |  | kg |  |  | 0,1000 |  |  | 0,3000 |  |
|  |  |  | 1542126108945 |  |  |  | Ulei de in sicativat |  |  |  | kg |  |  | 0,0150 |  |  | 0,0450 |  |
| 50 |  |  | ID05A |  |  | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, (Robinet D20 mm) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,6000 |  |  | 0,6000 |  |
|  |  |  | 2875274205000233233311 |  |  |  | Robinet D20 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 2875274428200 |  |  |  | Flansa rotunda libera |  |  |  | buc |  |  | 2,0000 |  |  | 2,0000 |  |
|  |  |  | 1450336200468 |  |  |  | Grafit concentrat tip G, praf |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 0,0100 |  |
|  |  |  | 2874115818410 |  |  |  | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50 |  |  |  | buc |  |  | 8,0000 |  |  | 8,0000 |  |
|  |  |  | 2874115840558 |  |  |  | Piulita hexag. M16 |  |  |  | buc |  |  | 8,0000 |  |  | 8,0000 |  |
|  |  |  | 2874125881344 |  |  |  | Saiba plata M 18 |  |  |  | buc |  |  | 8,0000 |  |  | 8,0000 |  |
|  |  |  | 2513206622020 |  |  |  | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. |  |  |  | kg |  |  | 0,0500 |  |  | 0,0500 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,1200 |  |  | 0,1200 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,3400 |  |  | 0,3400 |  |
|  |  |  | 2735725903465 |  |  |  | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 |  |  |  | kg |  |  | 0,1000 |  |  | 0,1000 |  |
|  |  |  | 1542126108945 |  |  |  | Ulei de in sicativat |  |  |  | kg |  |  | 0,0150 |  |  | 0,0150 |  |
| 51 |  |  | ID05B |  |  | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, (Robinet D50 mm) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,0000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,7500 |  |  | 2,2500 |  |
|  |  |  | 28752745552050003 |  |  |  | Robinet D50 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 3,0000 |  |
|  |  |  | 2875274428200 |  |  |  | Flansa rotunda libera |  |  |  | buc |  |  | 2,0000 |  |  | 6,0000 |  |
|  |  |  | 1450336200468 |  |  |  | Grafit concentrat tip G, praf |  |  |  | kg |  |  | 0,0150 |  |  | 0,0450 |  |
|  |  |  | 2874115818410 |  |  |  | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50 |  |  |  | buc |  |  | 8,0000 |  |  | 24,0000 |  |
|  |  |  | 2874115840558 |  |  |  | Piulita hexag. M16 |  |  |  | buc |  |  | 8,0000 |  |  | 24,0000 |  |
|  |  |  | 2874125881344 |  |  |  | Saiba plata M 18 |  |  |  | buc |  |  | 8,0000 |  |  | 24,0000 |  |
|  |  |  | 2513206622020 |  |  |  | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. |  |  |  | kg |  |  | 0,0650 |  |  | 0,1950 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,2000 |  |  | 0,6000 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,6200 |  |  | 1,8600 |  |
|  |  |  | 2735725903465 |  |  |  | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 |  |  |  | kg |  |  | 0,2000 |  |  | 0,6000 |  |
|  |  |  | 1542126108945 |  |  |  | Ulei de in sicativat |  |  |  | kg |  |  | 0,0250 |  |  | 0,0750 |  |
| 52 |  |  | ID05A |  |  | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, (Robinet D40 15c 9п 2) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 5,0000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,6000 |  |  | 3,0000 |  |
|  |  |  | 287527420500033333 |  |  |  | Robinet D40 15c 9п 2 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 5,0000 |  |
|  |  |  | 2875274428200 |  |  |  | Flansa rotunda libera |  |  |  | buc |  |  | 2,0000 |  |  | 10,0000 |  |
|  |  |  | 1450336200468 |  |  |  | Grafit concentrat tip G, praf |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 0,0500 |  |
|  |  |  | 2874115818410 |  |  |  | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50 |  |  |  | buc |  |  | 8,0000 |  |  | 40,0000 |  |
|  |  |  | 2874115840558 |  |  |  | Piulita hexag. M16 |  |  |  | buc |  |  | 8,0000 |  |  | 40,0000 |  |
|  |  |  | 2874125881344 |  |  |  | Saiba plata M 18 |  |  |  | buc |  |  | 8,0000 |  |  | 40,0000 |  |
|  |  |  | 2513206622020 |  |  |  | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. |  |  |  | kg |  |  | 0,0500 |  |  | 0,2500 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,1200 |  |  | 0,6000 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,3400 |  |  | 1,7000 |  |
|  |  |  | 2735725903465 |  |  |  | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 |  |  |  | kg |  |  | 0,1000 |  |  | 0,5000 |  |
|  |  |  | 1542126108945 |  |  |  | Ulei de in sicativat |  |  |  | kg |  |  | 0,0150 |  |  | 0,0750 |  |
| 53 |  |  | ID05A |  |  | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, (Robinet D32 mm 15c 9п 2) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 12,0000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,6000 |  |  | 7,2000 |  |
|  |  |  | 287527433320500033333 |  |  |  | Robinet D32 mm 15c 9п 2 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 12,0000 |  |
|  |  |  | 2875274428200 |  |  |  | Flansa rotunda libera |  |  |  | buc |  |  | 2,0000 |  |  | 24,0000 |  |
|  |  |  | 1450336200468 |  |  |  | Grafit concentrat tip G, praf |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 0,1200 |  |
|  |  |  | 2874115818410 |  |  |  | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50 |  |  |  | buc |  |  | 8,0000 |  |  | 96,0000 |  |
|  |  |  | 2874115840558 |  |  |  | Piulita hexag. M16 |  |  |  | buc |  |  | 8,0000 |  |  | 96,0000 |  |
|  |  |  | 2874125881344 |  |  |  | Saiba plata M 18 |  |  |  | buc |  |  | 8,0000 |  |  | 96,0000 |  |
|  |  |  | 2513206622020 |  |  |  | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. |  |  |  | kg |  |  | 0,0500 |  |  | 0,6000 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,1200 |  |  | 1,4400 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,3400 |  |  | 4,0800 |  |
|  |  |  | 2735725903465 |  |  |  | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 |  |  |  | kg |  |  | 0,1000 |  |  | 1,2000 |  |
|  |  |  | 1542126108945 |  |  |  | Ulei de in sicativat |  |  |  | kg |  |  | 0,0150 |  |  | 0,1800 |  |
| 54 |  |  | ID05A |  |  | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, (Robinet D25 mm 15c 8п 2) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 8,0000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,6000 |  |  | 4,8000 |  |
|  |  |  | 2875274205000333331 |  |  |  | Robinet D25 mm de retinere 15c 8п 2 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 8,0000 |  |
|  |  |  | 2875274428200 |  |  |  | Flansa rotunda libera |  |  |  | buc |  |  | 2,0000 |  |  | 16,0000 |  |
|  |  |  | 1450336200468 |  |  |  | Grafit concentrat tip G, praf |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 0,0800 |  |
|  |  |  | 2874115818410 |  |  |  | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50 |  |  |  | buc |  |  | 8,0000 |  |  | 64,0000 |  |
|  |  |  | 2874115840558 |  |  |  | Piulita hexag. M16 |  |  |  | buc |  |  | 8,0000 |  |  | 64,0000 |  |
|  |  |  | 2874125881344 |  |  |  | Saiba plata M 18 |  |  |  | buc |  |  | 8,0000 |  |  | 64,0000 |  |
|  |  |  | 2513206622020 |  |  |  | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. |  |  |  | kg |  |  | 0,0500 |  |  | 0,4000 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,1200 |  |  | 0,9600 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,3400 |  |  | 2,7200 |  |
|  |  |  | 2735725903465 |  |  |  | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 |  |  |  | kg |  |  | 0,1000 |  |  | 0,8000 |  |
|  |  |  | 1542126108945 |  |  |  | Ulei de in sicativat |  |  |  | kg |  |  | 0,0150 |  |  | 0,1200 |  |
| 55 |  |  | ID05A |  |  | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, (Robinet D20 mm 15c 8п 2) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 13,0000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,6000 |  |  | 7,8000 |  |
|  |  |  | 28752742050002233311 |  |  |  | Robinet D20 mm 15c 8п 2 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 13,0000 |  |
|  |  |  | 2875274428200 |  |  |  | Flansa rotunda libera |  |  |  | buc |  |  | 2,0000 |  |  | 26,0000 |  |
|  |  |  | 1450336200468 |  |  |  | Grafit concentrat tip G, praf |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 0,1300 |  |
|  |  |  | 2874115818410 |  |  |  | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50 |  |  |  | buc |  |  | 8,0000 |  |  | 104,0000 |  |
|  |  |  | 2874115840558 |  |  |  | Piulita hexag. M16 |  |  |  | buc |  |  | 8,0000 |  |  | 104,0000 |  |
|  |  |  | 2874125881344 |  |  |  | Saiba plata M 18 |  |  |  | buc |  |  | 8,0000 |  |  | 104,0000 |  |
|  |  |  | 2513206622020 |  |  |  | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. |  |  |  | kg |  |  | 0,0500 |  |  | 0,6500 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,1200 |  |  | 1,5600 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,3400 |  |  | 4,4200 |  |
|  |  |  | 2735725903465 |  |  |  | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 |  |  |  | kg |  |  | 0,1000 |  |  | 1,3000 |  |
|  |  |  | 1542126108945 |  |  |  | Ulei de in sicativat |  |  |  | kg |  |  | 0,0150 |  |  | 0,1950 |  |
| 56 |  |  | ID05A |  |  | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, (Robinet D15 mm 15c 8п 2) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,0000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,6000 |  |  | 1,2000 |  |
|  |  |  | 2875274311 |  |  |  | Robinet D15 mm 15c 8п 2 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,0000 |  |
|  |  |  | 2875274428200 |  |  |  | Flansa rotunda libera |  |  |  | buc |  |  | 2,0000 |  |  | 4,0000 |  |
|  |  |  | 1450336200468 |  |  |  | Grafit concentrat tip G, praf |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 0,0200 |  |
|  |  |  | 2874115818410 |  |  |  | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50 |  |  |  | buc |  |  | 8,0000 |  |  | 16,0000 |  |
|  |  |  | 2874115840558 |  |  |  | Piulita hexag. M16 |  |  |  | buc |  |  | 8,0000 |  |  | 16,0000 |  |
|  |  |  | 2874125881344 |  |  |  | Saiba plata M 18 |  |  |  | buc |  |  | 8,0000 |  |  | 16,0000 |  |
|  |  |  | 2513206622020 |  |  |  | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. |  |  |  | kg |  |  | 0,0500 |  |  | 0,1000 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,1200 |  |  | 0,2400 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,3400 |  |  | 0,6800 |  |
|  |  |  | 2735725903465 |  |  |  | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 |  |  |  | kg |  |  | 0,1000 |  |  | 0,2000 |  |
|  |  |  | 1542126108945 |  |  |  | Ulei de in sicativat |  |  |  | kg |  |  | 0,0150 |  |  | 0,0300 |  |
| 57 |  |  | IA19A |  |  | Supapa de siguranta cu contra greutate, montata prin flansa, avind diametrul nominal de (Robinet D25 mm) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,1400 |  |  | 0,1400 |  |
|  |  |  | 29133355 |  |  |  | Robinet D25 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 2874115818410 |  |  |  | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50 |  |  |  | buc |  |  | 4,0000 |  |  | 4,0000 |  |
|  |  |  | 2874115840558 |  |  |  | Piulita hexag. M16 |  |  |  | buc |  |  | 4,0000 |  |  | 4,0000 |  |
|  |  |  | 2874125881344 |  |  |  | Saiba plata M 18 |  |  |  | buc |  |  | 4,0000 |  |  | 4,0000 |  |
|  |  |  | 2513206622020 |  |  |  | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,0200 |  |
|  |  |  | 1542126108945 |  |  |  | Ulei de in sicativat |  |  |  | kg |  |  | 0,0130 |  |  | 0,0130 |  |
|  |  |  | 1450336200468 |  |  |  | Grafit concentrat tip G, praf |  |  |  | kg |  |  | 0,0090 |  |  | 0,0090 |  |
| 58 |  |  | IA19A |  |  | Supapa de siguranta cu contra greutate, montata prin flansa, avind diametrul nominal de (Robinet D20 mm) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,0000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,1400 |  |  | 0,2800 |  |
|  |  |  | 291333154500000 |  |  |  | Robinet D20 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,0000 |  |
|  |  |  | 2874115818410 |  |  |  | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50 |  |  |  | buc |  |  | 4,0000 |  |  | 8,0000 |  |
|  |  |  | 2874115840558 |  |  |  | Piulita hexag. M16 |  |  |  | buc |  |  | 4,0000 |  |  | 8,0000 |  |
|  |  |  | 2874125881344 |  |  |  | Saiba plata M 18 |  |  |  | buc |  |  | 4,0000 |  |  | 8,0000 |  |
|  |  |  | 2513206622020 |  |  |  | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,0400 |  |
|  |  |  | 1542126108945 |  |  |  | Ulei de in sicativat |  |  |  | kg |  |  | 0,0130 |  |  | 0,0260 |  |
|  |  |  | 1450336200468 |  |  |  | Grafit concentrat tip G, praf |  |  |  | kg |  |  | 0,0090 |  |  | 0,0180 |  |
| 59 |  |  | ID05A |  |  | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, (Robinet D40 mm 16кч 9п 2) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,0000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,6000 |  |  | 1,2000 |  |
|  |  |  | 2875274333205004443033333 |  |  |  | Robinet D40 mm 16кч 9п 2 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,0000 |  |
|  |  |  | 2875274428200 |  |  |  | Flansa rotunda libera |  |  |  | buc |  |  | 2,0000 |  |  | 4,0000 |  |
|  |  |  | 1450336200468 |  |  |  | Grafit concentrat tip G, praf |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 0,0200 |  |
|  |  |  | 2874115818410 |  |  |  | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50 |  |  |  | buc |  |  | 8,0000 |  |  | 16,0000 |  |
|  |  |  | 2874115840558 |  |  |  | Piulita hexag. M16 |  |  |  | buc |  |  | 8,0000 |  |  | 16,0000 |  |
|  |  |  | 2874125881344 |  |  |  | Saiba plata M 18 |  |  |  | buc |  |  | 8,0000 |  |  | 16,0000 |  |
|  |  |  | 2513206622020 |  |  |  | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. |  |  |  | kg |  |  | 0,0500 |  |  | 0,1000 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,1200 |  |  | 0,2400 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,3400 |  |  | 0,6800 |  |
|  |  |  | 2735725903465 |  |  |  | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 |  |  |  | kg |  |  | 0,1000 |  |  | 0,2000 |  |
|  |  |  | 1542126108945 |  |  |  | Ulei de in sicativat |  |  |  | kg |  |  | 0,0150 |  |  | 0,0300 |  |
| 60 |  |  | ID05A |  |  | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, (Robinet D32 mm 16кч 9п 2) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,0000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,6000 |  |  | 1,2000 |  |
|  |  |  | 2875274333205003033333 |  |  |  | Robinet D32 mm 16кч 9п 2 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,0000 |  |
|  |  |  | 2875274428200 |  |  |  | Flansa rotunda libera |  |  |  | buc |  |  | 2,0000 |  |  | 4,0000 |  |
|  |  |  | 1450336200468 |  |  |  | Grafit concentrat tip G, praf |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 0,0200 |  |
|  |  |  | 2874115818410 |  |  |  | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50 |  |  |  | buc |  |  | 8,0000 |  |  | 16,0000 |  |
|  |  |  | 2874115840558 |  |  |  | Piulita hexag. M16 |  |  |  | buc |  |  | 8,0000 |  |  | 16,0000 |  |
|  |  |  | 2874125881344 |  |  |  | Saiba plata M 18 |  |  |  | buc |  |  | 8,0000 |  |  | 16,0000 |  |
|  |  |  | 2513206622020 |  |  |  | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. |  |  |  | kg |  |  | 0,0500 |  |  | 0,1000 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,1200 |  |  | 0,2400 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,3400 |  |  | 0,6800 |  |
|  |  |  | 2735725903465 |  |  |  | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 |  |  |  | kg |  |  | 0,1000 |  |  | 0,2000 |  |
|  |  |  | 1542126108945 |  |  |  | Ulei de in sicativat |  |  |  | kg |  |  | 0,0150 |  |  | 0,0300 |  |
| 61 |  |  | ID05A |  |  | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, (Robinet D25 mm 16кч 9п 2) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,0000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,6000 |  |  | 1,2000 |  |
|  |  |  | 2875274205003 |  |  |  | Robinet D25 mm 16кч 9п 2 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,0000 |  |
|  |  |  | 2875274428200 |  |  |  | Flansa rotunda libera |  |  |  | buc |  |  | 2,0000 |  |  | 4,0000 |  |
|  |  |  | 1450336200468 |  |  |  | Grafit concentrat tip G, praf |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 0,0200 |  |
|  |  |  | 2874115818410 |  |  |  | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50 |  |  |  | buc |  |  | 8,0000 |  |  | 16,0000 |  |
|  |  |  | 2874115840558 |  |  |  | Piulita hexag. M16 |  |  |  | buc |  |  | 8,0000 |  |  | 16,0000 |  |
|  |  |  | 2874125881344 |  |  |  | Saiba plata M 18 |  |  |  | buc |  |  | 8,0000 |  |  | 16,0000 |  |
|  |  |  | 2513206622020 |  |  |  | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. |  |  |  | kg |  |  | 0,0500 |  |  | 0,1000 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,1200 |  |  | 0,2400 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,3400 |  |  | 0,6800 |  |
|  |  |  | 2735725903465 |  |  |  | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 |  |  |  | kg |  |  | 0,1000 |  |  | 0,2000 |  |
|  |  |  | 1542126108945 |  |  |  | Ulei de in sicativat |  |  |  | kg |  |  | 0,0150 |  |  | 0,0300 |  |
| 62 |  |  | ID05A |  |  | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, (Robinet D20 mm 16кч 9п 2) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,0000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,6000 |  |  | 1,8000 |  |
|  |  |  | 287527423050002233311 |  |  |  | Robinet D20 mm 16кч 9п 2 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 3,0000 |  |
|  |  |  | 2875274428200 |  |  |  | Flansa rotunda libera |  |  |  | buc |  |  | 2,0000 |  |  | 6,0000 |  |
|  |  |  | 1450336200468 |  |  |  | Grafit concentrat tip G, praf |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 0,0300 |  |
|  |  |  | 2874115818410 |  |  |  | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50 |  |  |  | buc |  |  | 8,0000 |  |  | 24,0000 |  |
|  |  |  | 2874115840558 |  |  |  | Piulita hexag. M16 |  |  |  | buc |  |  | 8,0000 |  |  | 24,0000 |  |
|  |  |  | 2874125881344 |  |  |  | Saiba plata M 18 |  |  |  | buc |  |  | 8,0000 |  |  | 24,0000 |  |
|  |  |  | 2513206622020 |  |  |  | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. |  |  |  | kg |  |  | 0,0500 |  |  | 0,1500 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,1200 |  |  | 0,3600 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,3400 |  |  | 1,0200 |  |
|  |  |  | 2735725903465 |  |  |  | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 |  |  |  | kg |  |  | 0,1000 |  |  | 0,3000 |  |
|  |  |  | 1542126108945 |  |  |  | Ulei de in sicativat |  |  |  | kg |  |  | 0,0150 |  |  | 0,0450 |  |
| 63 |  |  | IA19A |  |  | Supapa de siguranta cu contra greutate, montata prin flansa, avind diametrul nominal de (Robinet D20 mm) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,0000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,1400 |  |  | 0,4200 |  |
|  |  |  | 291333154500000 |  |  |  | Robinet D20 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 3,0000 |  |
|  |  |  | 2874115818410 |  |  |  | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50 |  |  |  | buc |  |  | 4,0000 |  |  | 12,0000 |  |
|  |  |  | 2874115840558 |  |  |  | Piulita hexag. M16 |  |  |  | buc |  |  | 4,0000 |  |  | 12,0000 |  |
|  |  |  | 2874125881344 |  |  |  | Saiba plata M 18 |  |  |  | buc |  |  | 4,0000 |  |  | 12,0000 |  |
|  |  |  | 2513206622020 |  |  |  | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,0600 |  |
|  |  |  | 1542126108945 |  |  |  | Ulei de in sicativat |  |  |  | kg |  |  | 0,0130 |  |  | 0,0390 |  |
|  |  |  | 1450336200468 |  |  |  | Grafit concentrat tip G, praf |  |  |  | kg |  |  | 0,0090 |  |  | 0,0270 |  |
| 64 |  |  | ID03B |  |  | Robinet cu cep, cu trei cai, cu flanse cu presgarnitura, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 25 - 50 mm (Robinet cu 3 cai D32 mm) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 1,3500 |  |  | 1,3500 |  |
|  |  |  | 28752374201600 |  |  |  | Robinet cu 3 cai D32 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 2875274428200 |  |  |  | Flansa rotunda libera |  |  |  | buc |  |  | 3,0000 |  |  | 3,0000 |  |
|  |  |  | 2874115801148 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal M 12x50 mm |  |  |  | buc |  |  | 12,0000 |  |  | 12,0000 |  |
|  |  |  | 2874115842760 |  |  |  | Piulita hexag. M12 |  |  |  | buc |  |  | 12,0000 |  |  | 12,0000 |  |
|  |  |  | 2874125881289 |  |  |  | Saibe uzuale, plate M 14 |  |  |  | buc |  |  | 12,0000 |  |  | 12,0000 |  |
|  |  |  | 2513206622020 |  |  |  | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. |  |  |  | kg |  |  | 0,0750 |  |  | 0,0750 |  |
|  |  |  | 1542126108945 |  |  |  | Ulei de in sicativat |  |  |  | kg |  |  | 0,0230 |  |  | 0,0230 |  |
|  |  |  | 1450336200468 |  |  |  | Grafit concentrat tip G, praf |  |  |  | kg |  |  | 0,0150 |  |  | 0,0150 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,1800 |  |  | 0,1800 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,5100 |  |  | 0,5100 |  |
|  |  |  | 2735725903465 |  |  |  | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 0,1500 |  |
| 65 |  |  | ID06A |  |  | Electrovana cu solenoid EV220 D15 mm Danfoss |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 0,1000 |  |
|  |  |  | 2913134335300000 |  |  |  | Electrovana cu solenoid EV220 D15 mm Danfoss |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 2524907304522 |  |  |  | Banda teflon nesisterizat |  |  |  | buc |  |  | 0,1000 |  |  | 0,1000 |  |
| 66 |  |  | ID06A |  |  | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" - Dezaerator automat D 15 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 6,0000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 0,6000 |  |
|  |  |  | 2913134500000222 |  |  |  | Dezaerator automat D 15 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 6,0000 |  |
|  |  |  | 2524907304522 |  |  |  | Banda teflon nesisterizat |  |  |  | buc |  |  | 0,1000 |  |  | 0,6000 |  |
| 67 |  |  | IC12A |  |  | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 57x3,0 mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 9,0000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,8200 |  |  | 7,3800 |  |
|  |  |  | 252121674010200333 |  |  |  | Teava din otel 57x3,0 mm |  |  |  | m |  |  | 1,0150 |  |  | 9,1350 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0480 |  |  | 0,4320 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,1210 |  |  | 1,0890 |  |
|  |  |  | 2734125900487 |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0260 |  |  | 0,2340 |  |
|  |  |  | 2734113803910 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0050 |  |  | 0,0450 |  |
|  |  |  | 2875274021000 |  |  |  | Curba pentru sudura |  |  |  | buc |  |  | 0,1500 |  |  | 1,3500 |  |
| 68 |  |  | IC11F |  |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 45x2,5 mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 10,0000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,7500 |  |  | 7,5000 |  |
|  |  |  | 2521216447014 |  |  |  | Teava din otel 45x2,5 mm |  |  |  | m |  |  | 1,0150 |  |  | 10,1500 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,1460 |  |  | 1,4600 |  |
|  |  |  | 2734125900487 |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0430 |  |  | 0,4300 |  |
|  |  |  | 2734113803910 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0030 |  |  | 0,0300 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0630 |  |  | 0,6300 |  |
| 69 |  |  | IC11E |  |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 38x2,0 mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 15,0000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,6200 |  |  | 9,3000 |  |
|  |  |  | 25212167440441000 |  |  |  | Teava din otel 38x2,0 mm |  |  |  | m |  |  | 1,0150 |  |  | 15,2250 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,1050 |  |  | 1,5750 |  |
|  |  |  | 2734125900487 |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0300 |  |  | 0,4500 |  |
|  |  |  | 2734113803910 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0030 |  |  | 0,0450 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0500 |  |  | 0,7500 |  |
| 70 |  |  | IC11D |  |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 32x2,0 mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 23,0000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,5600 |  |  | 12,8800 |  |
|  |  |  | 252121674401004403323 |  |  |  | Teava din otel 32x2,0 mm |  |  |  | m |  |  | 1,0150 |  |  | 23,3450 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,0860 |  |  | 1,9780 |  |
|  |  |  | 2734125900487 |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0240 |  |  | 0,5520 |  |
|  |  |  | 2734113803910 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0030 |  |  | 0,0690 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0380 |  |  | 0,8740 |  |
| 71 |  |  | IC11C |  |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 25x2,0 mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 9,0000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,4800 |  |  | 4,3200 |  |
|  |  |  | 2521216701033333210033 |  |  |  | Teava din otel 25x2,0 mm |  |  |  | m |  |  | 1,0150 |  |  | 9,1350 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,0640 |  |  | 0,5760 |  |
|  |  |  | 2734125900487 |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0170 |  |  | 0,1530 |  |
|  |  |  | 2734113803910 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0030 |  |  | 0,0270 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0300 |  |  | 0,2700 |  |
| 72 |  |  | IC11B |  |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 18x2,0 mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,4000 |  |  | 0,4000 |  |
|  |  |  | 25212164444703331000 |  |  |  | Teava din otel 18x2,0 mm |  |  |  | m |  |  | 1,0150 |  |  | 1,0150 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,0640 |  |  | 0,0640 |  |
|  |  |  | 2734125900487 |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0170 |  |  | 0,0170 |  |
|  |  |  | 2734113803910 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0030 |  |  | 0,0030 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0300 |  |  | 0,0300 |  |
| 73 |  |  | IC11D |  |  | Teava din otel zincata sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 32x2,8 mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 14,0000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,5600 |  |  | 7,8400 |  |
|  |  |  | 10003323 |  |  |  | Teava din otel zincat 32x2,8 mm |  |  |  | m |  |  | 1,0150 |  |  | 14,2100 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,0860 |  |  | 1,2040 |  |
|  |  |  | 2734125900487 |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0240 |  |  | 0,3360 |  |
|  |  |  | 2734113803910 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0030 |  |  | 0,0420 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0380 |  |  | 0,5320 |  |
| 74 |  |  | IC11B |  |  | Teava din otel zincata sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 20x2,8 mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 9,0000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,4000 |  |  | 3,6000 |  |
|  |  |  | 2521216443344701000 |  |  |  | Teava din otel zincata 20x2,8 mm |  |  |  | m |  |  | 1,0150 |  |  | 9,1350 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,0640 |  |  | 0,5760 |  |
|  |  |  | 2734125900487 |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0170 |  |  | 0,1530 |  |
|  |  |  | 2734113803910 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0030 |  |  | 0,0270 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0300 |  |  | 0,2700 |  |
| 75 |  |  | IC11A |  |  | Teava din otel zincata sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 15x2,5 mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 4,0000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,3500 |  |  | 1,4000 |  |
|  |  |  | 2521216333701000 |  |  |  | Teava din otel zincata 15x2,5 mm |  |  |  | m |  |  | 1,0150 |  |  | 4,0600 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,0350 |  |  | 0,1400 |  |
|  |  |  | 2734125900487 |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0050 |  |  | 0,0200 |  |
|  |  |  | 2734113803910 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0030 |  |  | 0,0120 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0140 |  |  | 0,0560 |  |
| 76 |  |  | SF01A |  |  | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 94,0000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,1500 |  |  | 14,1000 |  |
| 77 |  |  | SF03A |  |  | Efectuarea probei de functionare si rezistenta a instalatiei de apa calda executata din teava de otel, zincata, pentru instalatii, avind diametrul de 3/8"-2" |  |  |  |  | 10 m |  |  |  |  |  | 9,4000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 0,9400 |  |
| 78 |  |  | SF05A |  |  | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2" |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 94,0000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om. |  |  | 0,0600 |  |  | 5,6400 |  |
| 79 |  |  | IzJ07C |  |  | Grunduirea conductelor si aparatelor cu un strat de miniu plumbГФ-021 si 2 strat de email alchidal БТ-177 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 11,0000 |  |
|  |  |  | 7135010011000 |  |  |  | Galvanizator |  |  |  | h-om. |  |  | 0,1600 |  |  | 1,7600 |  |
|  |  |  | 7141020013400 |  |  |  | Vopsitor industrial |  |  |  | h-om. |  |  | 0,4300 |  |  | 4,7300 |  |
|  |  |  | 2430226100837 |  |  |  | Grund ГФ-,021 |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 1,6500 |  |
|  |  |  | 2430116104161 |  |  |  | Email alchidal БТ-177 |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 1,6500 |  |
| 80 |  |  | SA16A |  |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 10,0000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,3300 |  |  | 3,3000 |  |
|  |  |  | 25212167170501 |  |  |  | Teava din material plastic D20 |  |  |  | m |  |  | 1,0200 |  |  | 10,2000 |  |
|  |  |  | 2523156719430 |  |  |  | Cot din material plastic |  |  |  | buc |  |  | 0,0800 |  |  | 0,8000 |  |
|  |  |  | 2523156719450 |  |  |  | Teu din material plastic |  |  |  | buc |  |  | 0,7100 |  |  | 7,1000 |  |
|  |  |  | 2523156719400 |  |  |  | Mufa din material plastic |  |  |  | buc |  |  | 0,0700 |  |  | 0,7000 |  |
|  |  |  | 2523156719460 |  |  |  | Reductie din material plastic |  |  |  | buc |  |  | 0,1100 |  |  | 1,1000 |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,2000 |  |
|  |  |  | 3220137315778 |  |  |  | Decapant |  |  |  | kg |  |  | 0,0060 |  |  | 0,0600 |  |
|  |  |  | 2940600002994 |  |  |  | Aparat de sudura |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0219 |  |  | 0,2190 |  |
| 81 |  |  | IzH40B |  |  | Izolarea cu pinza perforata din fibre de sticla marca "HPST-2,5" a conductelor de diametru mai mare de 25 mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 0,8460 |  |
|  |  |  | 7134050013250 |  |  |  | Izolator |  |  |  | h-om |  |  | 9,4300 |  |  | 7,9778 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 1,9000 |  |  | 1,6074 |  |
|  |  |  | 10106221 |  |  |  | Rulou de pinza perforata "HPST" |  |  |  | m3 |  |  | 1,0300 |  |  | 0,8975 |  |
|  |  |  | 2734113805578 |  |  |  | Sirma moale zincata D=1,25 |  |  |  | kg |  |  | 1,1000 |  |  | 0,9585 |  |
| 82 |  |  | IzH05A |  |  | Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip M2 , pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de ,40mm, |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 32,4900 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 1,0600 |  |  | 34,4394 |  |
|  |  |  | 2682162611305 |  |  |  | Saltele vata minerala M125 |  |  |  | m2 |  |  | 1,0300 |  |  | 33,4647 |  |
|  |  |  | 2873122005315 |  |  |  | Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 |  |  |  | kg |  |  | 0,3800 |  |  | 12,3462 |  |
|  |  |  | 2734113805762 |  |  |  | Sirma zincata moale d = 0,8 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0650 |  |  | 2,1119 |  |
|  |  |  | 2734113805815 |  |  |  | Sirma zincata moale d = 1,25 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0450 |  |  | 1,4621 |  |
| 83 |  |  | IzI09A1 |  |  | Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla zincata de 0,5 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante (tabla zincata gr. 0,5 mm , norma de consum 3,95 kg/m2) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 32,3900 |  |
|  |  |  | 7213050013100 |  |  |  | Tinichigiu |  |  |  | h-om |  |  | 0,3120 |  |  | 10,1057 |  |
|  |  |  | 2710403601300 |  |  |  | Tabla zincata 0,5 mm |  |  |  | kg |  |  | 3,9500 |  |  | 127,9405 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 0,0490 |  |  | 1,5871 |  |
| 84 |  |  | IzH40B |  |  | Izolarea cu pinza perforata din fibre de sticla marca "HPST-2,5" a conductelor de diametru mai mare de 25 mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 0,9090 |  |
|  |  |  | 7134050013250 |  |  |  | Izolator |  |  |  | h-om |  |  | 9,4300 |  |  | 8,5719 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 1,9000 |  |  | 1,7271 |  |
|  |  |  | 10106221 |  |  |  | Rulou de pinza perforata "HPST" |  |  |  | m3 |  |  | 1,0300 |  |  | 0,9644 |  |
|  |  |  | 2734113805578 |  |  |  | Sirma moale zincata D=1,25 |  |  |  | kg |  |  | 1,1000 |  |  | 1,0299 |  |
| 85 |  |  | IzI09A1 |  |  | Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla zincata de 0,5 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante (tabla zincata gr. 0,5 mm , norma de consum 3,95 kg/m2) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 27,0000 |  |
|  |  |  | 7213050013100 |  |  |  | Tinichigiu |  |  |  | h-om |  |  | 0,3120 |  |  | 8,4240 |  |
|  |  |  | 2710403601300 |  |  |  | Tabla zincata 0,5 mm |  |  |  | kg |  |  | 3,9500 |  |  | 106,6500 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 0,0490 |  |  | 1,3230 |  |
| 86 |  |  | IzH40B |  |  | Izolarea cu pinza perforata din fibre de sticla marca "HPST-2,5" a conductelor de diametru mai mare de 25 mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 0,3200 |  |
|  |  |  | 7134050013250 |  |  |  | Izolator |  |  |  | h-om |  |  | 9,4300 |  |  | 3,0176 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 1,9000 |  |  | 0,6080 |  |
|  |  |  | 10106221 |  |  |  | Rulou de pinza perforata "HPST" |  |  |  | m3 |  |  | 1,0300 |  |  | 0,3395 |  |
|  |  |  | 2734113805578 |  |  |  | Sirma moale zincata D=1,25 |  |  |  | kg |  |  | 1,1000 |  |  | 0,3626 |  |
| 87 |  |  | IzI09A1 |  |  | Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla zincata de 0,5 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante (tabla zincata gr. 0,5 mm , norma de consum 3,95 kg/m2) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 10,5000 |  |
|  |  |  | 7213050013100 |  |  |  | Tinichigiu |  |  |  | h-om |  |  | 0,3120 |  |  | 3,2760 |  |
|  |  |  | 2710403601300 |  |  |  | Tabla zincata 0,5 mm |  |  |  | kg |  |  | 3,9500 |  |  | 41,4750 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 0,0490 |  |  | 0,5145 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | CAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Transportarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari sanitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | TVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total deviz: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Elaborat |  |
| --- | --- |
| (numele, prenumele, funcţia, semnătura,) |  |