Caiet de sarcini

pentru achiziţia serviciilor

- Obiectul caietului de sarcini:  Stabilirea cerințelor minime pentru serviciile de verificare metrologică a analizoarelor de gaze și semnalizatoarelor de gaze din cadrul „Termoelectrica”S.A.

| Nr. | Cod CPV | Denumirea lucrării | Specificația tehnică deplină solicitată, standarde de referință | Cantitatea, buc | Valoare estimativă, lei (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 38432100-3 | Lotul 1 |  |  |  |
| 1.1 |  | Verificarea metrologică a analizoarelor mobile de gaze: СТХ, ЭТХ |  | 85 | 50 150,00 |
|  |  | Total Lotul 1 |  |  | 50 150,00 |
| 2. | 38432100-3 | Lotul 2 |  |  |  |
| 2.1 |  | Verificarea metrologică a analizoarelor de gaze staționare: ЩИТ-2 (3 buc.); AГ-0012(9 buc.); ГТХ.(4 buc.) |  | 16 | 15 000,00 |
|  |  | Total Lotul 2 |  |  | 15 000,00 |
| 3. | 38432100-3 | Lotul 3 |  |  |  |
| 3.1 |  | Verificarea metrologică a analizoarelor de gaze de eșapament: Testo330-1LL; Chemist 404N; Boston. |  | 3 | 4 000,00 |
|  |  | Total Lotul 3 |  |  | 4 000,00 |
| 4. | 38431100-6 | Lotul 4 |  |  |  |
| 4.1 |  | Verificarea tehnică a semnalizoarelor de gaze: SEKMA, Tecnogas, GAS SENS |  | 13 | 8 000,00 |
|  |  | Total Lotul 4 |  |  | 8 000,00 |
|  |  | TOTAL |  |  | 77 150,00 |

- Locația desfășurării serviciilor de verificare:

Lotul 1 și lotul 3 -  în laboratoarele Executantului;

Lotul 2 - la sediul “Termoelectrica”S.A., mun. Chișinău, str. Meşterul Manole 3, CET Sursa-1;

Lotul 4 - mun. Chișinău, Centrale Termice Suburbii (CT Tohatin, CT Colonița, CT Bubuieci, CT Stauceni, CT Grătiești, CT Cricova, CT Sîngera, CT Bacioii Noi, CT Dobrogea, CT Ghidighici, CT Durlesti, CT Vatra.)

- Termenul de realizare a serviciilor:

februarie- decembrie 2025.

- Documente de referință:

-Legea metrologiei nr.19 din 4 martie 2016;

-Hotărârea Guvernului nr. 1042 din 13.09.2016 cu privire la aprobarea Listei oficiale a mijloacelor de măsurare şi a măsurărilor supuse controlului metrologic legal;

-RGML 12:2018 „Sistemul Național de Metrologie. Marcaje și buletine de verificare metrologică”;

-SM ISO/IEC Ghid 99:2017 Vocabular internaţional de metrologie. Concepte fundamentale şi generale şi termeni asociaţi (VIM);

-SM ISO 7504:2020 Analiza gazelor. Vocabular;

-SM EN 50379-1:2014 Specificație pentru aparatele electrice portabile proiectate pentru măsurarea parametrilor gazelor de ardere ale aparatelor de încălzire Partea 1: Cerințe generale și metode de încercare;

-SM EN 60079-29-1:2017 Atmosfere explozive. Partea 29-1: Detectoare de gaze. Cerințe de performanță ale detectoarelor de gaze inflamabile;

-SM EN ISO 16664:2017 Analiză de gaze. Manipularea gazelor și amestecurilor de gaze pentru etalonare. Linii directoare;

-SM EN ISO 6141:2017 Analiză de gaze. Conținutul certificatelor amestecurilor de gaze pentru etalonare;

-NML 5-16:2020 „Analizoare de gaze inclusiv cu funcție de semnalizare. Cerințe tehnice și metrologice. Procedura de verificare metrologică”.

- Cerinţe de îndeplinire a serviciilor:

- Executantul serviciilor trebuie să realizeze lucrările specificate în pct.1 al prezentului caiet de sarcini, respectând cerinţele documentelor normative în vigoare pe teritoriul Republicii Moldova pentru analizoare de gaze.

- Prestarea serviciilor de verificare metrologică se va efectua în termen de 10 zile lucrătoare, din momentul cînd acestea au fost prezentate la sediul executantului lucrărilor.

- Transportul mijloacelor de măsurare la și de la sediul executantului este asigurat de către Beneficiar în raza mun. Chișinău. În cazul efectuării verificării metrologice a mijloacelor de măsurare la sediul Beneficiarului transportarea verificatorului se va face din contul Executantului.

- Lucrările indicate în Lotul 2 și lotul 4 se vor efectua pe loc, la obiectele enumerate de Beneficiar.

- Executantul va elibera documente de verificare metrologică sau verificare tehnică (buletin de verificare metrologică sau inutilizabilitate – după caz, proces-verbal de verificare tehnică) pentru fiecare analizor verificat.

- Benefeciarul, după necesitate, va pune la dispoziție gaze de referință etalon H2, pentru verificarea analizoarelor tip CТХ 17-81.

- Beneficiarul își rezervă dreptul de a modifica volumele lucrărilor în caz de necesitate a mijloacelor de măsurare nominalizate.

- În cazul survenirii imposibilităţii prestării serviciului de verificare metrologică, la data şi în termenii stabiliţi, executantul trebuie să informeze Beneficiarul despre cauza şi modul de rezolvare a problemei iscate, cu stabilirea unui nou termen rezonabil.

- Cerinţe de mentenanţă:

- Executantul trebuie să asigure acordarea suportului tehnic (posibilitatea contactării prin e-mail sau telefon pentru obţinerea unor instrucţiuni de remediere a deranjamentelor);

- Cerințe generale de ofertare:

- Oferta va fi prezentată în limba română și va include în mod obligatoriu specificația de preț pentru executarea serviciilor conform cerințelor din punctului 1;

- Companie autorizată în domeniul verificărilor metrologice a analizoarelor de gaze, cu prezentarea certificatului de acreditare și certificatului de desemnare, valabil la data depunerii ofertelor;

- Certificatele de competență a personalului;

- Compania ofertantă trebuie să prezinte dovadă că este dotată cu toată tehnica și instrumentele necesare pentru efectuarea serviciilor, sau să dețină contract de arendă.

- Dovada de experiență în domeniul verificărilor metrologice solicitate.

- Termenul de executare a serviciilor de verificare.

- Condiţii de recepţie a serviciilor:

- La finalizarea serviciilor, Executantul va notifica Beneficiarul despre posibilitatea recepţiei acestora şi va remite Beneficiarului procesul-verbal de recepţie.

- Beneficiarul urmează să recepţioneze serviciile în termen de 10 zile prin semnarea procesului-verbal de recepţie, sau să remită în acelaşi termen Executantului refuzul de a semna actul dat cu indicarea obiecţiilor.

- În cazul în care se constată existenţa unor lipsuri şi/sau deficienţe la mijloacele de măsurare care au fost supuse verificării, acestea vor fi aduse la cunoştinţa Executantului, stabilindu-se termenii necesari pentru finalizare sau remediere.

- Lichidarea lipsurilor şi deficienţelor se efectuează din contul Executantului.

- După lichidarea de către Executant a tuturor lipsurilor şi deficienţelor, părţile vor efectua din nou recepţia. În funcţie de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepţia.

- Cerințe privind calculul costului:

- Costul lucrărilor/serviciilor va fi exprimat în lei fără TVA per fiecare poziție în parte și rămâne ferm pe toată perioada de derulare a contractului.

- Costul lucrărilor/serviciilor va include toate cheltuielile aferente suportate de către Executant  pentru îndeplinirea volumului de lucrări/servicii.