## Specificaţii tehnice
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | COP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziţionarea reagenților imunologici conform necesităților IMSP Institutul Oncologic | [5 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificația tehnică propusă de operatorul economic | standarde de referință
33100000-1 | 1 | AFP, cu calibratori | AFP, cu calibratori |  |  |  | Cerinţe generale*+Nota**, Componența kitului: set diagnostic standart, calibratori, cu sau fără controale. Metoda de determinare ELISA, Setul include 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste. Certificat CE. Cu stripuri si godeuri detaşabile cu streptavidina, calibratori si reagenti lichizi gata de lucru, standardele pregatite si fixate de producător
33100000-1 | 2 | Anti-TPO cu calibratori, ELISA | Anti-TPO cu calibratori, ELISA |  |  |  | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste. Certificat CE. Cu stripuri si godeuri detasabile cu streptavidina, calibratori şi reagenţi lichizi gata de lucru, standardele pregătite și fixate de producător
33100000-2 | 3 | Anti-TPO cu calibratori, ELISA | Anti-TPO cu calibratori, ELISA |  |  |  | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, sSet de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste. Certificat CE. Cu stripuri si godeuri detasabile cu streptavidina, calibratori şi reagenţi lichizi gata de lucru, standardele pregătite și fixate de producător
33100000-3 | 4 | CA 125, cu calibratori, ELISA | CA 125, cu calibratori, ELISA |  |  |  | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste. Certificat CE. Cu stripuri si godeuri detaşabile,cu streptavidina, calibratori si reagenți lichizi gata de lucru, standardele pregatite si fixate de producator
33100000-4 | 5 | CA 15-3, cu calibratori, ELISA | CA 15-3, cu calibratori, ELISA |  |  |  | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste. Certificat CE. Cu stripuri si godeuri detasabile cu streptavidina calibratori şi reagenţi lichizi gata de lucru, standardele pregatite si fixate de producător
33100000-5 | 6 | CA 19-9 cu calibratori | CA 19-9 cu calibratori |  |  |  | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste. Certificat CE. Cu stripuri si godeuri detasabile,cu streptavidina, calibratori şi reagenţi lichizi gata de lucru, standardele pregatite si fixate de producător
33100000-6 | 7 | CEA , cu calibratori, ELISA | CEA , cu calibratori, ELISA |  |  |  | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste. Certificat CE. Cu stripuri si godeuri detaşabile cu streptavidina , calibratori si reagenti lichizi gata de lucru, standardele pregatite si fixate de producător
33100000-7 | 8 | Cortizol cu calibratori, ELISA | Cortizol cu calibratori, ELISA |  |  |  | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste. Certificat CE. Cu stripuri si godeuri detasabile cu streptavidina,calibratori şi reagenţi lichizi gata de lucru, standardele pregătite și fixate de producător
33100000-8 | 9 | DHEA-S ELISA | DHEA-S ELISA |  |  |  | Certificat CE. Cu stripuri si godeuri detasabile cu streptavidina,calibratori si reagenţi lichizi gata de lucru de la producător setul sa contina 96 teste
33100000-9 | 10 | Estradiol, cu calibratori ELISA | Estradiol, cu calibratori ELISA |  |  |  | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste. Certificat CE. Cu stripuri si godeuri detasabile cu streptavidina,calibratori şi reagenţi lichizi gata de lucru, standardele pregătite și fixate de producător
33100000-10 | 11 | HCG ELISA | HCG ELISA |  |  |  | Certificat CE.Cu stripuri si godeuri detaşabile cu streptavidina , calibratori si reagenti lichizi gata de lucru de la producător. Nivelul gonadotropinei sa nu fie mai nic de 500 mIU/ml si Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste
33100000-11 | 12 | Hormonul foliculostimulant (FSH) cu calibratori, ELISA | Hormonul foliculostimulant (FSH) cu calibratori, ELISA |  |  |  | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste. Certificat CE. Cu stripuri si godeuri detasabile cu streptavidina şi reagenţi lichizi gata de lucru, standardele pregătite și fixate de producător
33100000-12 | 13 | Hormonul luteinizant (LH) cu calibratori, ELISA | Hormonul luteinizant (LH) cu calibratori, ELISA |  |  |  | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste. Certificat CE. Cu stripuri si godeuri detasabile cu streptavidina şi reagenţi lichizi gata de lucru, standardele pregătite și fixate de producător
33100000-13 | 14 | Progesteron, cu calibratori, ELISA | Progesteron, cu calibratori, ELISA |  |  |  | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste. Certificat CE. Cu stripuri si godeuri detasabile cu streptavidina,calibratori şi reagenţi lichizi gata de lucru, standardele pregătite și fixate de producător
33100000-14 | 15 | Prolactina cu calibratori ELISA | Prolactina cu calibratori ELISA |  |  |  | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste. Certificat CE. Cu stripuri si godeuri detasabile cu streptavidina,calibratori şi reagenţi lichizi gata de lucru, standardele pregatite si fixate de producător
33100000-15 | 16 | T4 liber cu calibratori, 96 teste ELISA | T4 liber cu calibratori, 96 teste ELISA |  |  |  | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste. Certificat CE.Cu stripuri si godeuri detasabile , calibratori şi reagenţi lichizi gata de lucru, standardele pregătite și fixate de producător
33100000-16 | 17 | Testosterone cu calibratori, ELISA | Testosterone cu calibratori, ELISA |  |  |  | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste. Certificat CE. Cu stripuri si godeuri detasabile,cu streptavidina, calibratori şi reagenţi lichizi gata de lucru, standardele pregătite și fixate de producător
33100000-17 | 18 | Tireoglobulina ELISA | Tireoglobulina ELISA |  |  |  | Certificat CE. Cu stripuri si godeuri detasabile cu streptavidina,calibratori şi reagenţi lichizi gata de lucru de la producător, set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste
33100000-18 | 19 | TSH cu calibratori | TSH cu calibratori |  |  |  | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste. Certificat CE. Cu stripuri si godeuri detasabile cu streptavidina,calibratori si reagenţi lichizi gata de lucru, standardele pregătite și fixate de producător
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Specificaţii de preț
Specificaţii de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | COP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziţionarea reagenților imunologici conform necesităților IMSP Institutul Oncologic
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare | Valoare estimată
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
33100000-1 | 1 | AFP, cu calibratori | AFP, cu calibratori | 3: Test; 4: 384 | 4066.56 | IMSP Institutul Ocologic
33100000-1 | 2 | Anti-TPO cu calibratori, ELISA | Anti-TPO cu calibratori, ELISA | 3: Test; 4: 384 | 6912 | IMSP Institutul Ocologic
33100000-2 | 3 | Anti-TPO cu calibratori, ELISA | Anti-TPO cu calibratori, ELISA | 3: Test; 4: 1632 | 24349.44 | IMSP Institutul Ocologic
33100000-3 | 4 | CA 125, cu calibratori, ELISA | CA 125, cu calibratori, ELISA | 3: Test; 4: 288 | 4464 | IMSP Institutul Ocologic
33100000-4 | 5 | CA 15-3, cu calibratori, ELISA | CA 15-3, cu calibratori, ELISA | 3: Test; 4: 384 | 8256 | IMSP Institutul Ocologic
33100000-5 | 6 | CA 19-9 cu calibratori | CA 19-9 cu calibratori | 3: Test; 4: 288 | 5941.44 | IMSP Institutul Ocologic
33100000-6 | 7 | CEA , cu calibratori, ELISA | CEA , cu calibratori, ELISA | 3: Test; 4: 288 | 3058.56 | IMSP Institutul Ocologic
33100000-7 | 8 | Cortizol cu calibratori, ELISA | Cortizol cu calibratori, ELISA | 3: Test; 4: 192 | 2657.28 | IMSP Institutul Ocologic
33100000-8 | 9 | DHEA-S ELISA | DHEA-S ELISA | 3: Test; 4: 96 | 1536 | IMSP Institutul Ocologic
33100000-9 | 10 | Estradiol, cu calibratori ELISA | Estradiol, cu calibratori ELISA | 3: Test; 4: 384 | 5729.28 | IMSP Institutul Ocologic
33100000-10 | 11 | HCG ELISA | HCG ELISA | 3: Test; 4: 384 | 4224 | IMSP Institutul Ocologic
33100000-11 | 12 | Hormonul foliculostimulant (FSH) cu calibratori, ELISA | Hormonul foliculostimulant (FSH) cu calibratori, ELISA | 3: Test; 4: 288 | 3193.92 | IMSP Institutul Ocologic
33100000-12 | 13 | Hormonul luteinizant (LH) cu calibratori, ELISA | Hormonul luteinizant (LH) cu calibratori, ELISA | 3: Test; 4: 288 | 3193.92 | IMSP Institutul Ocologic
33100000-13 | 14 | Progesteron, cu calibratori, ELISA | Progesteron, cu calibratori, ELISA | 3: Test; 4: 288 | 4147.2 | IMSP Institutul Ocologic
33100000-14 | 15 | Prolactina cu calibratori ELISA | Prolactina cu calibratori ELISA | 3: Test; 4: 480 | 5323.2 | IMSP Institutul Ocologic
33100000-15 | 16 | T4 liber cu calibratori, 96 teste ELISA | T4 liber cu calibratori, 96 teste ELISA | 3: Test; 4: 192 | 1910.4 | IMSP Institutul Ocologic
33100000-16 | 17 | Testosterone cu calibratori, ELISA | Testosterone cu calibratori, ELISA | 3: Test; 4: 288 | 3888 | IMSP Institutul Ocologic
33100000-17 | 18 | Tireoglobulina ELISA | Tireoglobulina ELISA | 3: Test; 4: 2208 | 31243.2 | IMSP Institutul Ocologic
33100000-17 | 19 | TSH cu calibratori | TSH cu calibratori | 3: Test; 4: 384 | 3110.4 | IMSP Institutul Ocologic
|  |  |  | 6: Suma total:; 8: #REF!; 9: #REF! | 127204.8
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________