	Proiectarea acoperisului la cladirea farmaciei or.Falesti cu nr.cadastral 4301223.137.06 situat din str.Stefan cel Mare si Sfint nr.36 in or.Falesti
	Formular Nr.1 desfasurat
WinСmeta

	(denumirea obiectivului)
	


Lista cu cantităţile de lucrări № 2-2-1
 Solutii arhitecturale (14/04-26-SA) Fatada

Intocmit in preţuri  curente 

	№

crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse
	Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice
	U.M.
	Consum de resurse manopera, materiale si mecanizme

	
	
	
	
	Pe unitate de masura
	Pe volumul total


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	 1. Demontari



	1
	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Demontarea tencuielei de la fatada


	m2
	
	350,000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,1200
	42,00

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	52,50

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0500
	17,50

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0100
	3,50

	2
	RpCG29C1
	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina,  BCA, blocuri ceramice sau din beton  usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice / Demontarea pervazului din caramida


	m3
	
	0,800



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,4500
	0,36

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,7500
	1,40

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,1200
	0,096

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0800
	0,064

	
	2912340002509
	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min
	h-ut
	0,3200
	0,256

	
	2952270002801
	Ciocan abataj 10-15 kg
	h-ut
	0,3200
	0,256

	3
	RpCB18G
	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat / Demontarea scarii exterioare din beton


	m3
	
	3,000



	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	4,0000
	12,00

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,5000
	4,50

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0500
	0,15

	
	2912340002509
	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min
	h-ut
	0,3500
	1,05

	
	2952270003370
	Ciocan pneumatic 8-15 kg
	h-ut
	0,3500
	1,05

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,2000
	0,60

	4
	RpCI42B
	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile / Demontarea foi de ardeze


	m2
	
	7,000



	
	7213050013100
	Tinichigiu
	h-om
	0,3600
	2,52

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,3600
	2,52

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0200
	0,14

	5
	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontarea ingrijita a ferestrelor din PVC (cu recuperare de material)


	m2
	
	33,620



	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,2100
	7,06

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,2100
	7,06

	6
	TrB01A2-5
	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m


	t
	
	13,325



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	1,3200
	17,589

	7
	TrI1AA02C3
	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3


	t
	
	13,325



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,4500
	5,996

	8
	TsI50A10
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km


	t
	
	13,325



	
	3410540000006
	Autobasculanta-5t
	h-ut
	0,1820
	2,425

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Demontari
	

	2. Tamplarii



	9
	CK23C
	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5  mp / Material de la demontari


	m2
	
	33,620



	
	7129200011200
	Finisor MP
	h-om
	0,5100
	17,146

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0500
	1,681

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	3,0000
	100,86

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	0,1650
	5,547

	
	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	0,1230
	4,135

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,4000
	13,448

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,7000
	23,534

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0200
	0,672

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Tamplarii
	

	3. Scara exterioara Sc-1



	10
	TsA02B
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu


	m3
	
	3,400



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	1,1900
	4,046

	11
	TsC54C
	Strat de fundatie din pietris


	m3
	
	0,200



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,9900
	0,198

	
	1421102200068
	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm
	m3
	1,1500
	0,23

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,1000
	0,02

	
	2912340002506
	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min
	h-ut
	0,2100
	0,042

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	0,4200
	0,084

	12
	CB03A
	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile


	m2
	
	20,500



	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	2,05

	
	71240100107001
	Dulgher
	h-om
	0,9500
	19,475

	
	2734113803233
	Sirma neagra moale d = 2,5 mm
	kg
	0,0500
	1,025

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	0,0800
	1,64

	
	2030122928385
	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm  
	m2
	0,0900
	1,845

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,0035
	0,072

	
	2010102900900
	Lemn rotund de rasinoase
	m3
	0,0005
	0,01

	
	2320187315789
	Decofrol
	kg
	0,1200
	2,46

	13
	CC03C
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi


	kg
	
	9,550



	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,0250
	0,239

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0050
	0,048

	
	2873122004100
	Plase sudate 
	kg
	1,0100
	9,646

	
	2710602100000
	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm
	kg
	0,0050
	0,048

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,0100
	0,096

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	0,3000
	2,865

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,0006
	0,006

	14
	CA03G
	Beton armat turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C12/15


	m3
	
	4,100



	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	4,0000
	16,40

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,4000
	1,64

	
	26631021000029
	Beton cl.C12/15
	m3
	1,0250
	4,266

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,1000
	0,416

	
	2952270003100
	Vibrator de adincime
	h-ut
	0,6000
	2,46

	
	3410520006752
	Automacara 6 - 10 tf
	h-ut
	0,2500
	1,025

	15
	CI24A
	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm / Placi ceramice striate gr.=11mm


	m2
	
	5,000



	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	3,8550
	19,275

	
	26701122020532
	Placi ceramice striate gr.=11mm
	m2
	1,0200
	5,10

	
	2462106110554
	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex
	kg
	5,8000
	29,00

	
	2653102100853
	Praimer (grund)
	kg
	0,1500
	0,75

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	0,2000
	1,00

	
	2881116002700
	Disc abraziv
	buc
	0,0200
	0,10

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0050
	0,025

	
	2952270003205
	Masina de taiat piatra universala
	h-ut
	0,3430
	1,715

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0360
	0,18

	
	2952270007607
	Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec
	h-ut
	0,0072
	0,036

	16
	CI21B
	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm / Placi ceramice


	m2
	
	3,000



	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	2,2000
	6,60

	
	26701122020533
	Placi ceramice
	m2
	1,0200
	3,091

	
	2462106110557
	Adeziv de acril sau latex
	kg
	6,0000
	18,18

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	0,3900
	1,182

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0030
	0,009

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0314
	0,094

	
	2952270003820
	Malaxor mobil, electric
	h-ut
	0,0152
	0,046

	
	2952270003205
	Masina de taiat piatra universala
	h-ut
	0,0456
	0,137

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Scara exterioara Sc-1
	

	4. Balustrade I-1...I-4



	17
	CH06A
	Balustrada din otel inoxidabil cu o mana curenta, h900, in set la 1ml


	m
	
	10,000



	
	7214240021810
	Lacatus CM
	h-om
	0,9000
	9,00

	
	281210630571455
	Balustrada din inox cu o mana curenta h900
	m
	1,0000
	10,00

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,1000
	1,00

	
	2873155900800
	Electrozi de sudura
	kg
	0,0600
	0,60

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0,7000
	7,00

	
	2430126103294
	Vopsea minium de plumb  v.351-3 ntr 90-80
	kg
	0,0250
	0,25

	
	1010126200341
	Carbuni de forja (huila)
	kg
	0,2000
	2,00

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Balustrade I-1...I-4
	

	5. Scara exterioara Sc-2



	18
	TsA02B
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu


	m3
	
	4,000



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	1,1900
	4,76

	19
	TsC54C
	Strat de fundatie din pietris


	m3
	
	0,300



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,9900
	0,297

	
	1421102200068
	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm
	m3
	1,1500
	0,345

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,1000
	0,03

	
	2912340002506
	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min
	h-ut
	0,2100
	0,063

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	0,4200
	0,126

	20
	CB03A
	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile


	m2
	
	24,000



	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	2,40

	
	71240100107001
	Dulgher
	h-om
	0,9500
	22,80

	
	2734113803233
	Sirma neagra moale d = 2,5 mm
	kg
	0,0500
	1,20

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	0,0800
	1,92

	
	2030122928385
	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm  
	m2
	0,0900
	2,16

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,0035
	0,084

	
	2010102900900
	Lemn rotund de rasinoase
	m3
	0,0005
	0,012

	
	2320187315789
	Decofrol
	kg
	0,1200
	2,88

	21
	CC03C
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi


	kg
	
	11,460



	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,0250
	0,286

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0050
	0,057

	
	2873122004100
	Plase sudate 
	kg
	1,0100
	11,575

	
	2710602100000
	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm
	kg
	0,0050
	0,057

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,0100
	0,115

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	0,3000
	3,438

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,0006
	0,007

	22
	CA03G
	Beton armat turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C12/15


	m3
	
	4,800



	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	4,0000
	19,20

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,4000
	1,92

	
	26631021000029
	Beton cl.C12/15
	m3
	1,0250
	4,994

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,1000
	0,487

	
	2952270003100
	Vibrator de adincime
	h-ut
	0,6000
	2,88

	
	3410520006752
	Automacara 6 - 10 tf
	h-ut
	0,2500
	1,20

	23
	CI24A
	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm / Placi ceramice striate gr.=11mm


	m2
	
	6,000



	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	3,8550
	23,13

	
	26701122020532
	Placi ceramice striate gr.=11mm
	m2
	1,0200
	6,12

	
	2462106110554
	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex
	kg
	5,8000
	34,80

	
	2653102100853
	Praimer (grund)
	kg
	0,1500
	0,90

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	0,2000
	1,20

	
	2881116002700
	Disc abraziv
	buc
	0,0200
	0,12

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0050
	0,03

	
	2952270003205
	Masina de taiat piatra universala
	h-ut
	0,3430
	2,058

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0360
	0,216

	
	2952270007607
	Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec
	h-ut
	0,0072
	0,043

	24
	CI21B
	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm / Placi ceramice


	m2
	
	4,000



	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	2,2000
	8,80

	
	26701122020533
	Placi ceramice
	m2
	1,0200
	4,121

	
	2462106110557
	Adeziv de acril sau latex
	kg
	6,0000
	24,24

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	0,3900
	1,576

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0030
	0,012

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0314
	0,126

	
	2952270003820
	Malaxor mobil, electric
	h-ut
	0,0152
	0,061

	
	2952270003205
	Masina de taiat piatra universala
	h-ut
	0,0456
	0,182

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Scara exterioara Sc-2
	

	6. Ramp de acces la Sc-2



	25
	TsA02B
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu


	m3
	
	3,500



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	1,1900
	4,165

	26
	TsC54C
	Strat de fundatie din pietris


	m3
	
	0,300



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,9900
	0,297

	
	1421102200068
	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm
	m3
	1,1500
	0,345

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,1000
	0,03

	
	2912340002506
	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min
	h-ut
	0,2100
	0,063

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	0,4200
	0,126

	27
	CB03A
	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile


	m2
	
	22,500



	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	2,25

	
	71240100107001
	Dulgher
	h-om
	0,9500
	21,375

	
	2734113803233
	Sirma neagra moale d = 2,5 mm
	kg
	0,0500
	1,125

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	0,0800
	1,80

	
	2030122928385
	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm  
	m2
	0,0900
	2,025

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,0035
	0,079

	
	2010102900900
	Lemn rotund de rasinoase
	m3
	0,0005
	0,011

	
	2320187315789
	Decofrol
	kg
	0,1200
	2,70

	28
	CC03C
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi


	kg
	
	12,400



	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,0250
	0,31

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0050
	0,062

	
	2873122004100
	Plase sudate 
	kg
	1,0100
	12,524

	
	2710602100000
	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm
	kg
	0,0050
	0,062

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,0100
	0,124

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	0,3000
	3,72

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,0006
	0,007

	29
	CA03G
	Beton armat turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C12/15


	m3
	
	4,500



	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	4,0000
	18,00

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,4000
	1,80

	
	26631021000029
	Beton cl.C12/15
	m3
	1,0250
	4,682

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,1000
	0,457

	
	2952270003100
	Vibrator de adincime
	h-ut
	0,6000
	2,70

	
	3410520006752
	Automacara 6 - 10 tf
	h-ut
	0,2500
	1,125

	30
	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment si nisip


	m2
	
	6,500



	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	0,6000
	3,90

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	0,65

	
	26641021020134
	Mortar ciment M100
	m3
	0,0330
	0,214

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0100
	0,065

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0300
	0,195

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0120
	0,078

	31
	CG01A1
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se adauga sau se scade / se exclude ciment si nisip, k=4 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 50mm


	m2
	
	6,500



	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	0,1000
	0,65

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0200
	0,13

	
	26641021020134
	Mortar ciment M100
	m3
	0,0055
	0,143

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0020
	0,052

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0030
	0,078

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0015
	0,039

	32
	CI24A
	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm / Placi ceramice striate 300x300  gr.=11mm


	m2
	
	6,500



	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	3,8550
	25,058

	
	26701122020543
	Placi ceramice striate 300x300  gr.=11mm
	m2
	1,0200
	6,63

	
	2462106110554
	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex
	kg
	5,8000
	37,70

	
	2653102100853
	Praimer (grund)
	kg
	0,1500
	0,975

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	0,2000
	1,30

	
	2881116002700
	Disc abraziv
	buc
	0,0200
	0,13

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0050
	0,032

	
	2952270003205
	Masina de taiat piatra universala
	h-ut
	0,3430
	2,23

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0360
	0,234

	
	2952270007607
	Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec
	h-ut
	0,0072
	0,047

	33
	CK18C
	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu/ Profil din aluminiu cu cauciuc pentru a exclude alunecarea


	m
	
	16,000



	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,2600
	4,16

	
	274312354902560
	Profil  din aluminiu cu cauciuc
	m
	1,0500
	16,80

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0,0250
	0,40

	
	1421102200496
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm
	m3
	0,0010
	0,016

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	6,0000
	96,00

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Ramp de acces la Sc-2
	

	7. Ingradire I-5



	34
	CH06A
	Balustrada din otel inoxidabil cu trei maini curente, h900, in set la 1ml


	m
	
	9,820



	
	7214240021810
	Lacatus CM
	h-om
	0,9000
	8,838

	
	2812106305714553
	Balustrada din inox cu trei maini curente h900
	m
	1,0000
	9,82

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,1000
	0,982

	
	2873155900800
	Electrozi de sudura
	kg
	0,0600
	0,589

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0,7000
	6,874

	
	2430126103294
	Vopsea minium de plumb  v.351-3 ntr 90-80
	kg
	0,0250
	0,246

	
	1010126200341
	Carbuni de forja (huila)
	kg
	0,2000
	1,964

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Ingradire I-5
	

	8. Copertine K-1...K-3



	35
	RpCU05G1
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat


	buc
	
	48,000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,0500
	2,40

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,5300
	25,44

	36
	RpCU07B
	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari


	buc
	
	48,000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,3300
	15,84

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	4,80

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0,3300
	15,84

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0010
	0,048

	
	2652102100713
	Var pasta
	m3
	0,0001
	0,005

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0060
	0,288

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0100
	0,48

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0150
	0,72

	37
	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton


	kg
	
	260,940



	
	7214240021810
	Lacatus CM
	h-om
	0,1900
	49,579

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0100
	2,609

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	0,0100
	2,609

	
	2734113803207
	Sirma neagra moale d = 2 mm
	kg
	0,0100
	2,609

	
	2775276309886
	Confectii metalice inglobate in beton
	kg
	1,0000
	260,94

	
	2873155901200
	Electrozi pentru sudura
	kg
	0,0050
	1,305

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,0080
	2,088

	
	1010126200341
	Carbuni de forja (huila)
	kg
	0,0150
	3,914

	38
	IzD10C
	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog


	t
	
	0,261



	
	7141020013400
	Vopsitor industrial
	h-om
	7,2800
	1,90

	
	24301161000002
	Email ПФ-115
	kg
	12,0000
	3,132

	
	24302261008141
	Grund ГФ-021
	kg
	6,0000
	1,566

	
	2430226109420
	Diluant pt.lacuri anticorozive   D.006-1 NI 1708-61 A1
	kg
	0,8400
	0,219

	
	2320166200676
	White spirit
	kg
	3,0000
	0,783

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	1,5000
	0,392

	39
	CE06A
	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.


	m2
	
	12,000



	
	7213050013100
	Tinichigiu
	h-om
	1,1000
	13,20

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	1,20

	
	2710403642000
	Tabla zincata ondulata sau cutata 
	m2
	1,1500
	14,49

	
	2710403643220
	Tabla zincata plana de 0,75 mm
	kg
	0,6000
	7,56

	
	2874125886734
	Nituri POP
	buc
	5,0000
	63,00

	
	2874115837746
	Suruburi mecanice 
	buc
	5,0000
	63,00

	
	2710703434927
	Otel lat 30 x 6
	kg
	0,3250
	4,095

	
	2430226103064
	Snur profilat din mastic 
	kg
	0,1000
	1,26

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0220
	0,264

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Copertine K-1...K-3
	

	9. Finisare fatada



	40
	CB14A
	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)


	m2
	
	387,000



	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	0,7500
	290,25

	
	2010102904340
	Dulapi de rasinoase
	m3
	0,0003
	0,116

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,0001
	0,039

	
	2010102919000
	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela
	m3
	0,0003
	0,116

	
	2020142925412
	PFL dur de 6 mm
	m3
	0,00012
	0,046

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	0,0030
	1,161

	
	2811230007606
	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)
	h-ut
	4,5000
	1 741,50

	41
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor peretilor cu Betonocontact sau analog


	m2
	
	302,000



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	9,06

	
	2416586105303315
	Grund Betonocontact
	kg
	0,1500
	45,30

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	15,10

	42
	IzF55C
	Termoizolarea  exterioara peretilor a cladirilor  cu tencuieli  fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului),  suprafata  peretilor  neteda: cu placi din vata minerala 126 kg/m3 gr.=120mm; consum : Cornier din aluminiu  l = 3m - 0,41 m/m2


	m2
	
	302,000



	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	1,8920
	571,384

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,4180
	126,236

	
	2462106110545
	Adeziv "Ideal Universal"
	kg
	4,0000
	1 220,08

	
	2462106110547
	Adeziv "Ideal Fasad"
	kg
	5,0000
	1 525,10

	
	26821626113269
	Placi vata minerala 126 kg/m3 gr.=120mm
	m2
	1,0700
	326,371

	
	2614122601913
	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2
	m2
	1,1000
	335,522

	
	2710703501057
	Cornier din aluminiu  l = 3m
	m
	0,5610
	171,116

	
	2874136313400
	Diblu din material plastic
	buc
	8,0000
	2 440,16

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0250
	7,55

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0034
	1,027

	
	2940420007679
	Fierastrau mecanic
	h-ut
	0,0300
	9,06

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0210
	6,342

	43
	CF51B
	Tencuieli de 5 mm grosime, executate manual, cu compozitie adeziva, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm k=5 la materiale si mecanizme


	m2
	
	302,000



	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	0,2400
	72,48

	
	2462106110547
	Adeziv "Ideal Fasad"
	kg
	1,4300
	2 159,30

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0010
	1,51

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0160
	24,16

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0030
	4,53

	44
	CN54B
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade


	m2
	
	302,000



	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	0,1200
	36,24

	
	2430226101010
	Grund cu cuart "Gleta"
	kg
	0,4150
	125,33

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	15,10

	45
	CF30A
	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti de culoare RAL 1015


	m2
	
	302,000



	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	1,2200
	368,44

	
	265310210083276
	Tink de culoare RAL 1015
	kg
	2,3000
	694,60

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0040
	1,208

	
	2952270007607
	Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec
	h-ut
	0,0060
	1,812

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Finisare fatada
	

	10. Finisari glafuri exterioare



	46
	RpCJ06C
	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca M100, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime


	m
	
	115,000



	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	0,5100
	58,65

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,3300
	37,95

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	1,2900
	148,35

	
	2652102100713
	Var pasta
	m3
	0,0014
	0,161

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0086
	0,989

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0022
	0,253

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0015
	0,172

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0015
	0,172

	47
	IzF55E
	Termoizolarea  exterioara glafurilorr a cladirilor  cu tencuieli  fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului),  suprafata  peretilor  neteda: cu placi  ignifugate din vata minerala / Placi vata minerala gr.=40 mm 135 kg/m3


	m2
	
	40,000



	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	2,3940
	95,76

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,5290
	21,16

	
	2462106110545
	Adeziv "Ideal Universal"
	kg
	4,0000
	161,60

	
	2462106110547
	Adeziv "Ideal Fasad"
	kg
	5,0000
	202,00

	
	2521302602947
	Placi vata minerala gr.=40 mm 135 kg/m3
	m2
	1,0700
	43,228

	
	2614122601913
	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2
	m2
	1,2700
	51,308

	
	2874136313400
	Diblu din material plastic
	buc
	8,0000
	323,20

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0250
	1,00

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0034
	0,136

	
	2940420007679
	Fierastrau mecanic
	h-ut
	0,3000
	12,00

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0210
	0,84

	48
	CF51B
	Tencuieli de 5 mm grosime, executate manual, cu compozitie adeziva, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm k=5 la materiale si mecanizme


	m2
	
	40,000



	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	0,2400
	9,60

	
	2462106110547
	Adeziv "Ideal Fasad"
	kg
	1,4300
	286,00

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0010
	0,20

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0160
	3,20

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0030
	0,60

	49
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor


	m2
	
	40,000



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	1,20

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	6,00

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	2,00

	50
	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea siliconica pentru vopsirea fatadelor,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual


	m2
	
	40,000



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,5500
	22,00

	
	2430116103800314
	Vopsea  siliconica pt fatade
	kg
	0,4000
	16,00

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,0600
	2,40

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,5000
	20,00

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0500
	2,00

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0020
	0,08

	51
	CK26B
	Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=350 mm


	m
	
	27,000



	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,3200
	8,64

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0800
	2,16

	
	274312354902692
	Glafuri din aluminiu pentru ferestre b=350 mm
	m
	1,0000
	27,00

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	4,0000
	108,00

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0100
	0,27

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Finisari glafuri exterioare
	

	11. Soclu



	52
	CK26B
	Profil de suport


	m
	
	93,000



	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,3200
	29,76

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0800
	7,44

	
	2743123549026369
	Profil de suport pentru placi izolante
	m
	1,0000
	93,00

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	4,0000
	372,00

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0100
	0,93

	53
	CK26B
	Profil de sustinere cu marginea de lacrimat


	m
	
	93,000



	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,3200
	29,76

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0800
	7,44

	
	2743123549026370
	Profil de sustinere cu marginea de lacrimat
	m
	1,0000
	93,00

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	4,0000
	372,00

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0100
	0,93

	54
	IzF01B
	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat/ Primer-PU 100 sau analog


	m2
	
	65,000



	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	0,0400
	2,60

	
	2413317346000228
	 Primer-PU 100
	kg
	0,3000
	19,50

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0010
	0,065

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0003
	0,02

	55
	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj/ Tesatura poliesterica 60 gr/m2


	m2
	
	65,000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,2000
	13,00

	
	2614122601913229
	Tesatura poliesterica 60gr/m2
	m2
	1,1000
	71,50

	
	2462106110132
	Aracet CPMB
	kg
	0,1500
	9,75

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0003
	0,02

	56
	IzF04A
	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) / Izolatie din emulsie bituminoasa  k=2 pentru 2 straturi


	m2
	
	65,000



	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	0,0400
	5,20

	
	2320322600036207B
	Emulsie bituminoasa
	kg
	1,7000
	221,00

	
	2653102100880
	Filer de calcar saci S 539
	kg
	0,3400
	44,20

	
	2052152959010
	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)
	t
	0,0006
	0,078

	
	2052152958990
	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340
	kg
	1,1300
	146,90

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0010
	0,13

	
	2952270004029
	Topitor bitum de 500 l
	h-ut
	0,0130
	1,69

	57
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor peretilor cu Betonocontact sau analog


	m2
	
	49,000



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	1,47

	
	2416586105303315
	Grund Betonocontact
	kg
	0,1500
	7,35

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	2,45

	58
	IzF55B
	Termoizolarea  exterioara peretilor a cladirilor  cu tencuieli  fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului),  suprafata  peretilor  neteda: cu placi de polistiren extrudat gr. 50 mm


	m2
	
	49,000



	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	1,4200
	69,58

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,2980
	14,602

	
	2462106110545
	Adeziv "Ideal Universal"
	kg
	4,0000
	197,96

	
	2462106110547
	Adeziv "Ideal Fasad"
	kg
	4,0000
	197,96

	
	2521302602907228
	Placi termoizolante, placi polistiren extrudat gr. 50 mm
	m2
	1,0700
	52,954

	
	2614122601913
	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2
	m2
	1,1000
	54,439

	
	2710703501057
	Cornier din aluminiu  l = 3m
	m
	0,0000
	0,00

	
	2874136313400
	Diblu din material plastic
	buc
	6,0000
	296,94

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0250
	1,225

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0034
	0,167

	
	2940420007679
	Fierastrau mecanic
	h-ut
	0,0230
	1,127

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0180
	0,882

	59
	CC03A
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp / Plasa sudata ф3 BP-1 150x150 (0.59 kg/m2)


	kg
	
	28,910



	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,0400
	1,156

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0050
	0,145

	
	2873122004100
	Plase sudate 
	kg
	1,0100
	29,199

	
	2710602100000
	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm
	kg
	0,0050
	0,145

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,0100
	0,289

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	0,3000
	8,673

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,0006
	0,017

	60
	CF15A
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane


	m2
	
	49,000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	1,4000
	68,60

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,3000
	14,70

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	10,5000
	514,50

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0300
	1,47

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0070
	0,343

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0040
	0,196

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0080
	0,392

	61
	CF17B
	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=2 pt grosimea finala 30 mm


	m2
	
	49,000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,1000
	9,80

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0300
	2,94

	
	2664102100000
	Mortar M100
	m3
	0,0060
	0,588

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0010
	0,098

	62
	IzF01B
	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat


	m2
	
	49,000



	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	0,0400
	1,96

	
	2413317346000
	Suspensie de bitum filerizat-subif
	kg
	0,3000
	14,70

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0010
	0,049

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0003
	0,015

	63
	IzF04F
	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) / Emulsie de bitum fara continut de dizolvanti


	m2
	
	49,000



	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	0,0600
	2,94

	
	2320322600036
	Bitum pt. hidroizolatii 
	kg
	1,7000
	83,30

	
	2653102100880
	Filer de calcar saci S 539
	kg
	0,3400
	16,66

	
	2052152959010
	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)
	t
	0,0006
	0,029

	
	2052152958990
	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340
	kg
	1,1300
	55,37

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0010
	0,049

	
	2952270004029
	Topitor bitum de 500 l
	h-ut
	0,0130
	0,637

	64
	CI21A
	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm / Placi de teracota


	m2
	
	49,000



	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	2,9000
	142,10

	
	2670112202347
	Placi de teracota
	m2
	1,0200
	50,48

	
	2462106110557
	Adeziv de acril sau latex
	kg
	4,4000
	217,756

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	0,4300
	21,281

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0020
	0,099

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0253
	1,24

	
	2952270003820
	Malaxor mobil, electric
	h-ut
	0,0110
	0,539

	
	2952270003205
	Masina de taiat piatra universala
	h-ut
	0,0730
	3,577

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Soclu
	

	12. Pereu



	65
	TsC53A
	Compactarea pamintului cu pietris


	100m2
	
	1,560



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	6,8100
	10,624

	
	1421102200068
	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm
	m3
	5,1000
	7,956

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,5000
	0,78

	
	2952270004021
	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)
	h-ut
	2,1400
	3,338

	66
	TsC54C
	Strat de fundatie din pietris gr.100 mm


	m3
	
	15,600



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,9900
	15,444

	
	1421102200068
	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm
	m3
	1,1500
	17,94

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,1000
	1,56

	
	2912340002506
	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min
	h-ut
	0,2100
	3,276

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	0,4200
	6,552

	67
	CA02C01
	Beton simplu turnat  in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01,  turnare cu mijloace clasice C8/10 gr.=70-50 mm


	m3
	
	9,360



	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	3,8500
	36,036

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,6500
	6,084

	
	26631021000060
	Beton cl.C8/10
	m3
	1,0200
	9,643

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,1000
	0,945

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,2500
	2,34

	
	2952270003000
	Vibrator de suprafata
	h-ut
	0,4000
	3,744

	68
	DE17A
	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm / se aplica coeficient k=0,6 la Ciment portland M400 saci, (pentru strat) si Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) pentru grosimea de 30 mm / Pavaj gr.40 mm


	m2
	
	156,000



	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,5802
	90,511

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,0158
	2,465

	
	2651122100027
	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)
	kg
	1,6000
	249,60

	
	2651122100442
	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)
	kg
	13,2000
	1 235,52

	
	2661112800655351
	Placi din beton, pentru trotuare gr.=40mm
	m2
	1,0150
	158,34

	
	1421102200546
	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)
	m3
	0,0050
	0,78

	
	1421102200547
	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)
	m3
	0,0380
	3,557

	
	2881116002701
	Disc pentru taiat placi
	buc
	0,0200
	3,12

	69
	DE11A
	Borduri mici, prefabricate din beton BP.80.20.8, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton C12/15, de 10x20 cm


	m
	
	105,000



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,1200
	12,60

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,1800
	18,90

	
	266310210000015
	Beton C12/15
	m3
	0,0480
	5,04

	
	2651122100024
	Ciment portland P 40 saci S388
	kg
	1,0200
	107,10

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0030
	0,315

	
	266612280032522
	Bordura BP.80.20.8
	m
	1,0050
	105,525

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0030
	0,315

	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Pereu
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Asigurari sociale
	
	

	
	
	Cheltuieli de transport
	
	

	
	
	Cheltuieli de aprovizionare-depozitare
	
	

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	
	
	Cheltuieli de regie
	
	

	
	
	Total cu Cr
	
	

	
	
	Beneficiu de deviz
	
	

	
	
	Total cu Bd
	
	

	
	
	TVA
	
	

	
	
	Total deviz:
	
	


	Elaborat 
	

	                                       (numele, prenumele, funcţia, semnătura,)


