| Specificaţii tehnice (F4.1) |
| --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8] |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |
| Denumirea procedurii de achiziție: Materiale, instrumentariu si consumabile stomatologice |
| Lotul | Denumirea bunurilor | Modelul articolului | Țara de origine | Producătorul | Specificația tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificația tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referință |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Compozit autopolimerizabil pentru restaurare dentară cu activare chimică |  |  |  | 14gr pasta + 14gr catalizator + spatule masa plastică+ gravaj + sistem Bonding (3 ml +3 ml ) |  |  |
| 2 | Nanocompozit fotopolimer pentru restaurări în zona frontală și laterală |  |  |  | Compozit nanoumplut cu sistemă cross linked bonding, pentru o rezistență mai înaltă la uzură si grad sporit de adeziune, efect de camelion și posibiltatea de a lucra in straturi(opac si culoare de bază). Prezentare set: 6 seringi x 4.5 gr, Prime&Bond® NT 4.5 мл, 50 aplicatoare, 3 ml seringa gel gravant |  |  |
| 3 | Material cu rezorcin formalină p-ru obturaţii canale, p/u umpluturile rădăcinii dintelului |  |  |  | 40 gr praf-zinc, oxidum, barii sulfas, paraformaldehydum purum, 25 ml lichid A-glicerolum, formaldehydum solutum, apă purificată, 25 ml lichid B- resorcinolum acidum hydrochloricum, glycerolum, apă purificată |  |  |
| 4 | Material devitalizant cu paraformaldegehidă fără arsenicum |  |  |  | Pastă devitalizantă fără arsen (pe bază de paraformaldehidă). Compozitia: Paraformaldehidă - antiseptic, albumin care are acţiunea de devitalizare; Clorhidrat de lidocaină - anestezic local; excipienţi de pastă. Forma de prezentare: Pasta (seringa) - 3gr |  |  |
| 5 | Material p-ru pansament provizoriu fără ulei eugenol |  |  |  | Pastă p/u obturații provizorii pe bază de Oxid și Sulfat de Zinc, Nu conține eugenol. Se prezintă sub forma de pastă la consistență asemanatoare cu plastilina încălzită, culoarea alba, miros de mentă. Cutia conține un recipient cu pastă de 50gr și instrucția de utilizare |  |  |
| 6 | Soluţie p-ru dezinfectarea, prelucrarea canalelor radiculare |  |  |  | Solutie hipoclorit de sodiu nu mai putin de 5 % pentru prelucrarea antiseptică şi dezinfectarea canalelor radiculare. Se prezintă în formă lichidă flacon plastic (min 400 ml), capac cu filet pentru adaptarea seringii +seringă |  |  |
| 7 | Gel pentru coagulare momentană |  |  |  | 1.2 ml, gel 20 % sulfat de fier |  |  |
| 8 | Soluţie p-ru dezinfectarea, prelucrarea canalelor radiculare |  |  |  | Solutie clorhexidină bigluconat 2% pentru prelucrarea antiseptică şi dezinfectarea canalelor radiculare. prezintă în formă lichidă flacon plastic (min 400 ml), capac cu filet pentru adaptarea seringii + seringă |  |  |
| 9 | Material cu hidroxid de calciu fotopolimerizabil p-ru obturaţie de bază şi coafaj pulpar direct |  |  |  | Liner-dentină, obturație bază fotopolimerizabil , rentghencontrast cu proprietăți de adeziune la dentină, ce conține hidroxid de calciu și hidroxiapatit de calciu pe bază de uretandimetacrilat (UDMA), ambalaj - seringă 1.2 ml |  |  |
| 10 | Compozit fotopolimerizabil universal pe bază de „Microsticlă” radioopac |  |  |  | Compozit hibrid nanoumplut,radio-opac (Microglass), matrice BIS-GMA. Ambalaj: 8 seringi x 4 gr+ 4ml adeziv+gel gravaj + accesorii. Compoziţia: sticlă bariu-alumin-flourizată |  |  |
| 11 | Material p-ru canal cu hidroxid de calciu 35% p/u tratamentul cananlelor radiculare |  |  |  | Pastă hidroxid de calciu 35% pH 12.5, rentghencontrast, cu proprietati bactericide cu patrundere în canaliculele dentinare, stimulează producerea dentinei secundare. Ambalaj : Seringi 1,2 ml |  |  |
| 12 | Material bactericid pentru obturație și tratamentul canalelor radiculare |  |  |  | Pulbere: Polyoxymethylene 1.1%, Hydrocortizone acetate 1.0%, dexametasone acetate - 0.01%, excipient radiopac Lichid : Formaldehyde (40% vol) 43.8% ; Beechwood Creosote 9.2%, Thymol -4.9% excipient Proprietăți: Material radioopac, cu acțiune bactericidă, antiseptică și antiinflamatorie utilizat pentru obturarea provizorie a canalelor radiculare infectate. Ambalaj: 15 gr pulbere + 15 ml lichid |  |  |
| 13 | Largal - lubrifiant pentru permiabilizarea canalelor radiculare |  |  |  | Gel pe bază de E.D.T.A. de 15% peroxid de uree 10%. Pentru curațarea și lărgirea canalului radicular. Ambalaj: seringă 3 ml |  |  |
| 14 | Soluție antiseptică pentru prelucrarea canalelor radiculare |  |  |  | Soluție pentru prelucrarea canalelor radiculare infectate.Compoziție: Hlorfinol, camforă, dexametasone (0.1%) Flacon 5 ml |  |  |
| 15 | Liner - glassionomer fotopolimerizabil |  |  |  | Liner,ionomer de sticlă fotopolimerizabil,căptușeală (compomer) pentru obturaţii bază, rentghencontrast cu conținut ioni de fluor și zinc. Ambalaj: seringă 0.33 gr. |  |  |
| 16 | Liner fotopolimerizabil pentru obturații de bază |  |  |  | Liner,ionomer de sticlă fotopolimerizabil,căptușeală pentru obturaţii bază, Seringă 2,0 gr |  |  |
| 17 | Material de obturaţie definitiv al canalului radicular cu componenţa: acetat de dexametazonă, iodat de timol, radiopac,bine tolerat de ţesături, cu acţiune antiinflamatoare şi antiseptică |  |  |  | Material de obturaţie definitiv al canalului radicular cu componenţa: acetat de dexametazonă, acetat de hidrocortizon, polioximetilenă, iodat de timol; radioopac; bine tolerat de ţesuturi; cu acţiune antiinflmatoare şi antiseptică. Flacon 15g pudră + Flacon 15g lichid (eugenol) |  |  |
| 18 | Material de umplere dentară radiopac bicomponent răşină epoxidică. Material biocomponent epoxid radioopac, este conceput pentru tratamentul de canal de dinţi cu pulpită sau parandotite apicale în legătură cu conuri gutaperică. |  |  |  | Material de umplere dentară radioopac bicomponent rășină epoxidică . Material bicomponent epoxid radioopac, este conceput pentru tratamentul de canal de dinți cu pulpită sau parodontite apicale în legătură cu conuri gutapercă. Compus din două componente:. Praf (Bank) - 20 g Lichid (flacon picurător) - 10 ml. |  |  |
| 19 | Soluţie hemostatică cu componenţa: clorură de fier, acid aminocapronic, natriu clorid 0,9%. Se prezintă ca lichid transparent de nuanţă maro-închis şi miros specific. |  |  |  | Soluţie hemostatică cu componenţa:clorură de fier, acid aminocapronic, natriu clorid 0,9%. Se prezintă ca lichid transparent de nuanţă maro-închis şi miros specific. Prezentare: flacon de 10 ml |  |  |
| 20 | Material cu hidroxid de calciu bicomponent (baza + activator) p/u obturarea permanentă a canalelor radiculare |  |  |  | Compozitie : hidroxidCa; oxidCa ; fosfatCa; oxid de Bismut; carbonat Bismut; oxid de siliciu fin dispersat. Eteri alchilati compusi ai acidului fosforic. Ambalaj: seringă divizată (cu 2 rezervoare) cu malaxor cu conținut pasta de bază și pastă activator. |  |  |
| 21 | Material pe bază de reșină epoxidă (baza + activator) p/u obturarea permanentă a canalelor radiculare |  |  |  | Ambalaj: seringă divizată (cu 2 rezervoare - 16 gr) cu malaxor cu conținut pasta de bază 6.5 gr și pastă activator - 9.5 gr. |  |  |
| 22 | Pastă abrazivă de culoare roză şi miros plăcut p/u şlefuirea suprafeţelor dentare după înlăturarea tartrului dentar, înlăturarea petelor de tutun şi alimente. |  |  |  | Pastă cu particole de zirconiu+praf de siliciu, nu cauzează eroziunea smaltului. Ambalaj recipient (borcanaș) 45 gr. |  |  |
| 23 | Compozit fluid hibrid fotopolimerizabil pentru restaurări clasa I, II, III,V, și liner. |  |  |  | Compozit fluid hibrid fotopolimerizabil cu vascozitate ridicata,umplutura HDR prepolimerizata, cu tehnologia nanoparticulelor de silicat, sticla de fluoro-alumino-silicat, contractie la priza foarte mică, Prezentare seringa 1.3 g / 0.8 ml |  |  |
| 24 | Compozit cu dublă polimerizare fluid pentru creștere bonturi |  |  |  | Umplutură de 74 WT % (52% volum), radioopac bicomponent cu sistema automat de malaxare.Pentru restaurări din canale adînci și subțiri |  |  |
| 25 | Compozit fluid fotopolimerizabil pentru restaurări dentare estetice clasa I-V |  |  |  | Seringă 2,7gr., pentru restaurări frontale estetice; Culori-A1,A2,A3, 3,5,A4 KA6,B1,B2,XW,A2D,A3D,W. Componență: conținut de micriumplutură de ceramică plastică 76%, umplutură de submicroni, rezistență la compresiune 373 Mpa , radioopacitate 140% AL |  |  |
| 26 | Compozit de creștere de Bonturi pînă la 9mm, duritate347 mPa. |  |  |  | Seringă 4,4gr.Poate fi utilizat ca obturație fluidă în cavități molare. Culoare universală. |  |  |
| 27 | Compozit cu dublă polimerizare fluid pentru creștere bonturi si fixarea pivoților pe canal. |  |  |  | Umplutură de 74 WT % (52% volum), radioopac bicomponent cu sistema automat de malaxare.Pentru restaurări din canale adînci și subțiri |  |  |
| 28 | Gel de albire dentară |  |  |  | Compoziție : Nitrat de potasiu și fluor de min 35% Prezentare : 2 seringi comunicative |  |  |
| 29 | Digă lichidă |  |  |  | Seringă 1.2 ml |  |  |
| 30 | Pastile antiseptice pt clătirea cavității bucale |  |  |  | Pastile efervescente arome și nuanțe diverse(mentă portocală vanilie lamie) Componența: Natriu benzoat, mentol, timol coloranți si aromatizatori Prezentare 1000 comprimate in flacon |  |  |
| 31 | Aplicatoare |  |  |  | Ambalaj cutie min. 100 buc marimea 1;2 |  |  |
| 32 | Rulouri cotton |  |  |  | 100% bumbac marimea nr. 1 -2 prezentare pungă 1000 buc |  |  |
| 33 | Clește pentru prins cleme digă |  |  |  | Oțel inoxidabil (tip ) |  |  |
| 34 | Apex locator |  |  |  | Alarma sonora ;Calibrare automata;Marja de eroare de 0.1 mm;Sensibilitate de 0.1 mm |  |  |
| 35 | MTA |  |  |  | Material pentru reparatii radiculare pe baza de trioxidmineral biocompatibil. Reparatia perforatiilor si a cailor false din timpul tratamentului endodontic. - Reparatia resorbtiilor interne. Prezentare plic - 0.5 gr |  |  |
| 36 | Pensule pentru modelarea compozitului |  |  |  | Nr.3, 4,5,6 Miner plastic/cauciuc |  |  |
| 37 | Matrice transparente |  |  |  | Material: Lavsan/polyster Ambalată în dispenser |  |  |
| 38 | Absorbante pe canal marcate milimetric, conicitate 02 |  |  |  | nr.20,25,30 pentru uscarea canalelor radiculare |  |  |
| 39 | Absorbante pe canal marcate milimetric, conicitate 04 |  |  |  | nr.20,25,30 pentru uscarea canalelor radiculare |  |  |
| 40 | Absorbante pe canal marcate milimetric, conicitate 06 |  |  |  | nr.20,25,30 pentru uscarea canalelor radiculare |  |  |
| 41 | Conuri gutapercă marcate milimetric, conicitate 02 |  |  |  | nr.15,20,25,30,asortată |  |  |
| 42 | Conuri gutapercă marcate milimetric, conicitate 04 |  |  |  | nr.15,20,25,30,asortată |  |  |
| 43 | Conuri gutapercă marcate milimetric , conicitate 06 |  |  |  | nr.15,20,25,30,asortată |  |  |
| 44 | Riglă endodontică |  |  |  | 32 graduări de măsurări de la 12 la - 27.5 mm. Material- plastic |  |  |
| 45 | Cleme digă fără aripioare |  |  |  | Metal inoxidabil , set minim 8 buc , tip clemă pentru fiecare dinte |  |  |
| 46 | Clește perforator diga |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Ramă pentru diga |  |  |  | 110 x110 mm |  |  |
| 48 | Ștripse abrazive |  |  |  | din poliester flexibile, acoperite cu particole de aluminiu oxid, 3 marimi |  |  |
| 49 | Aspiratoare de salivă |  |  |  | flexibile, transparente , incolore, cu vîrful detașabil - 100 buc |  |  |
| 50 | Polipante pt lustruirea obturațiilor /gume polire |  |  |  | Polipante din cauciuc flexibil, diverse forme ( cupă con invers sferic , flacără., disc etc) culoare alba |  |  |
| 51 | Perii circulare pentru lustruit obturații și periaj profesional |  |  |  | P-u periaj professional, cu perii de nylon indicate în periajul professional cu pastă profilactică p-u suprafeţele dentare, diverse culori |  |  |
| 52 | Sistem matrice anatomice + inele de fixare |  |  |  | Prezentare: set 3 inele(diverse mărimi), acoperire branșe silicon «Soft-Face™», matrice anatomice asortate - 80 buc, pini interdentali asortați - 70 buc, clește fixator inele - 1 buc |  |  |
| 53 | Hîrtie de articulație |  |  |  | Se prezintă sub formă de carnet cu hirtie de articulație de culoare albastră, 10 m x 70 mm pentru înregistrarea ocluziei , grosimea 40 microni |  |  |
| 54 | Set asortat din pivoti de titan |  |  |  | set 60 buc + cheiță diverse mărimi în set |  |  |
| 55 | Cofferdam ,digă de cauciuc pentru izolarea dintelui din cavitate bucală |  |  |  | 15X15 nr36 thin; medium |  |  |
| 56 | Optragate - retractor buze și obraji, izolare cimp de lucru |  |  |  | Sistem de izolare a cimpului de lucru, cauciuc flexibil tridimensional, latex-free, marime REGULAR |  |  |
| 57 | Instrument rotativ NiTi |  |  |  | Endofailuri cu flexibilitate avansată, S-PRO Niti files gold memory control, #15 #20 #25 #30 #35 Lungime 31mm 25mm, conicitate 04 Prezentare 6 buc /blister |  |  |
| 58 | Instrument rotativ NiTi |  |  |  | Endofailuri cu adaptare la cele mai severe curburi de canal, varful netaietor (pasiv) pentru managementul canalelor curbate nu se rupe instant, se desfileteaza treptat aparand pe filet deformari plastice, designed unic permite pastrearea maximă a dentinei din portiunea coronara a canalului radicular Prezentare: GLIDE PATH NITI ROTARY FILE V04 #17 L25; V06 #20, #25, #30 #35, #40, #45, #50 L25; V07 #22 L25 ;V08 #25 L25;V06 #20 #25 #30 L31;V03 #13 L25 Set - 6 buc |  |  |
| 59 | Aparat pentru profilaxie cu bicarbonat AIR FLOW |  |  |  | Montare pe traseul de turbina (furtunul aer-apă 4 iesiri-midwest)Putere Air flow : 2g-3g/min, prevăzut cu sistem de blocare a refluxului |  |  |
| 60 | Pudra cu bicarbonat de sodiu pentru AIR FLOW |  |  |  | Prezentare : flacon 300 gr. |  |  |
| 61 | Piese contraunghi pt micromotor electric |  |  |  | Irigare interna 40000r-min cu push button |  |  |
| 62 | Piese turbine pneumatică cu patru iesiri |  |  |  | Piesă de mină,fibră optică, corp aliaj titan, Conectare M-4, push button, 4 orificii pentru racire, preiunea aerului 0.25-0.30 mPA, viteza 300000 rotatii, lumină alba LED |  |  |
| 63 | Piese dreaptă |  |  |  |  |  |  |
| 64 | Piese turbine pneumatică cu patru iesiri |  |  |  | Conectare M-4, push button |  |  |
| 65 | Sprei lubrifiant |  |  |  |  |  |  |
| 66 | Instrument endodontic asortat flexofile Nr. 6/set |  |  |  | k-files, Mărimi: 06,08,10,12,15 file pentru canale curbe, rezistente la torsiune |  |  |
| 67 | Instrument endodontic (ultrasonic) nr.6 |  |  |  | U-files Nr.20.25.30, pentru lărgirea canalului, înlăturarea țesuturilor necrotizate din cavitate |  |  |
| 68 | Tirnerv- instrument endodontic(pulpoextractor) |  |  |  | P-u îndepărtarea pulpei dentare din canale radiculare |  |  |
| 69 | Oglindă stomatologică |  |  |  | concavă |  |  |
| 70 | Piesă de mină detartraj (cu fir) |  |  |  |  |  |  |
| 71 | Set freze endodontice |  |  |  | Set (endoguide molar kit) indicat pentru explorarea endodontică eficientă a canalelor calcificate sau dificil localizabile. Prezentare set: 2 freze lungime chirurgicale pentru piesa contraunghi, 3 freze extra long pentru piesa contraunghi, 2 freze lungime chirurgicală pentru turbină |  |  |
| 72 | Set instrumente endodontice |  |  |  | Micro-opener nr 10,15,20, set din 3 instrumente pentru detectarea și deschderea orificiului canalului radicular |  |  |
| 73 | Set instrumente endodontice |  |  |  | Micro-shaper nr 20,25,30, set din 3 instrumente pentru modelarea canalului radicular |  |  |
| 74 | Tipse lungi ultrasunet |  |  |  |  |  |  |
| 75 | Sirmă de ligăturare |  |  |  | Dimensiuni: 0.25 mm/10; 0.30 mm/12 Prezentare rulou-60m |  |  |
| 76 | Sonde stomatologice lungi ascuțite |  |  |  | Aliaj inox dur, lungimea partii de lucru nu mai putin de 25 mm |  |  |
| 77 | Set tipse ultrasonice pentru inlăturarea failurilor fracturate din canalul radicular |  |  |  | Adaptabile la piesa Woodpaker |  |  |
| 78 | Endochak |  |  |  |  |  |  |
| 79 | Dispozitiv pentru obturarea canalelor radiculare cu guttaperca caldă |  |  |  | Sistem pentru obturarea 3D a canalelor radiculare |  |  |
| 80 | Ață pentru diga coferdam |  |  |  | Prezentare: bobina 50 m |  |  |
| 81 | Ață dentară |  |  |  | Prezentare: dispenser 50 m |  |  |
| 82 | Soluţie anestetică injectabilă -1/100 000, 1,7ml – 1 carpulă |  |  |  | Conţine Substanța activă Articaină, vasoconstrictor 1,7ml* 1 carpulă cutia 50 carpule |  |  |
| 83 | Soluţie anestetică injectabilă -1/200 000, 1,7ml – 1 carpulă |  |  |  | Conţine Substanța activă Articaină, vasoconstrictor 1,7ml* 1 carpulă cutia 50 carpule |  |  |
| 84 | Soluţie anestetică injectabilă fără vasoconstrictor 1,7ml - 1 carpulă |  |  |  | Concentraţia substanţei active 3%, Mepivacain Nr. 50 |  |  |
| 85 | Pansament alveolar univrsal hemostatic |  |  |  | Compoziție: Penghawar djambi, eugenol, laurilsulfat de sodiu, carbonat de calciu, aroma de mentă. Proprietăți : pastă pentru pansament alveolar în caz de alveolite uscate sau după extracții dentare dificile/traumatice. |  |  |
| 86 | Pansament alveolar univrsal hemostatic standart |  |  |  |  |  |  |
| 87 | Gel pentru coagulare momentană |  |  |  |  |  |  |
| 88 | Material de sutură plagi de neylon și polipropilenă 4.0 cu ac traumatic 1/2 sau 3/8 |  |  |  | Nerezorbabil, cu ac traumatic L 75 cm , forma acului triunghiular |  |  |
| 89 | Material de sutură plagi de neylon și polipropilenă 5.0 cu ac traumatic 1/2 sau 3/8 |  |  |  | Nerezorbabil, cu ac traumatic L 75 cm forma acului triunghiular |  |  |
| 90 | Material de sutură plagi polyglicolic 3.0 cu ac traumatic 1/2 sau 3/8 |  |  |  | Rezorbabil, L 75 cm forma acului triunghiular |  |  |
| 91 | Material de sutură plagi polyglicolic 4.0 cu ac traumatic 1/2 sau 3/8 |  |  |  | Rezorbabil, L 75 cm forma acului triunghiular |  |  |
| 92 | Material de sutură plagi polyglicolic 5.0 cu ac traumatic 1/2 sau 3/8 |  |  |  | Rezorbabil, L 75 cm forma acului triunghiular |  |  |
| 93 | Portace |  |  |  | Aliaj dur, inox. Dimensiuni12 cm, 15cm |  |  |
| 94 | Foarfece chirurgical stomatologic |  |  |  | Aliaj dur, inox. Nr.12 cm, 14cm, medii incovoiate |  |  |
| 95 | Miner pentru bisturiu |  |  |  |  |  |  |
| 96 | Ace atraumatice p-ru aplicarea anesteziei |  |  |  | Ambalaj 100 ace/cutie |  |  |
| 97 | Lame pentru bisturiu nr. 10; 12; 15 |  |  |  |  |  |  |
| 98 | Burete hemostatic |  |  |  | Bureți hemostatici sterli din colagen total rezorbabil, un burete (14mm x 7mm x 7mm) de culoare brună conține Gelatină întarită -9,5mg și Coloid de Argint (Colargol)-0,5mg. Cutia conține N50 de bureți. |  |  |
| 99 | Burete hemostatic |  |  |  | Bureți hemostatici sterli din colagen total rezorbabil, un burete (1x1x1cm) |  |  |
| 100 | Cleşte de extracţie în asortiment |  |  |  | Inox aliaj dur |  |  |
| 101 | Balon de oxigen cu accesorii |  |  |  | Pentru administrarea oxigenului, reductor de presiune cu manometru, debitmetru, umidificator |  |  |
| 102 | Masca pentru oxigen cu tub pentru adulti |  |  |  |  |  |  |
| 103 | Elevator pentru extracții cu virf drept nr.3,4,5 |  |  |  |  |  |  |
| 104 | Aspiratoare de salivă chirurgical |  |  |  | Aspiratoare chirurgicale autoclavabile cu virf de 3mm-5mm metalice, inox |  |  |
| 105 | Aspiratoare de salivă chirurgical flexibil |  |  |  | Diametrul vârfului: 2.5mm și 3.0mm. |  |  |
| 106 | Cimpuri stomatologice sterile |  |  |  | Marimea nr. 4 |  |  |
| 107 | Pensete atraumatice anatomice paradontale |  |  |  |  |  |  |
| 108 | Miner pentru bisturiu |  |  |  |  |  |  |
| 109 | Decolatoare de periost |  |  |  |  |  |  |
| 110 | Freză pilot |  |  |  |  |  |  |
| 111 | Bisturiu |  |  |  | 1 cutie - 100 buc; marimi 15;15c; 15b |  |  |
| 112 | Conformatoare de gingie pentru implanți |  |  |  | Înalțimea 4 mm pentru implanți cu inserție paralelă |  |  |
| 113 | Conformatoare de gingie |  |  |  | Înalțimea 5 mm pentru implanți cu inserție paralelă |  |  |
| 114 | Bol pentru os |  |  |  | Metalice |  |  |
| 115 | Centrifuga pentru PRF |  |  |  |  |  |  |
| 116 | Eprubete pentru centrifuga PRF |  |  |  |  |  |  |
| 117 | Box PRF |  |  |  |  |  |  |
| 118 | Chiurete Gracey 1/2 |  |  |  | Cenușie |  |  |
| 119 | Chiurete Gracey 3/4 |  |  |  | Neagra |  |  |
| 120 | Chiurete Gracey 5/6 |  |  |  | Galbenă |  |  |
| 121 | Chiurete Gracey 7/8 |  |  |  | Verde |  |  |
| 122 | Chiurete Gracey 9/10 |  |  |  | Roșie |  |  |
| 123 | Chiurete Gracey 11/12 |  |  |  | Albastră |  |  |
| 124 | Chiurete Gracey 17/18 |  |  |  | Albastru închis |  |  |
| 125 | Set chirurgical steril de unică folosință |  |  |  | Set conține: halat pt medic, cimp steril pt pacient si suprafata mesei |  |  |
| 126 | Freze pentru osteotomii |  |  |  | Extradure si diamantate, sferice cu diametrul 2mm, 3mm |  |  |
| 127 | Set Osteotoame pentru sinus lift transcrestal |  |  |  | Prezentare : osteotoame drepte si curbate. Setul contine 12 osteotoame cu diametru (2.8 pina la 6.0 mm) cu virf concav + 1 ciocan chirurgical pentru sinus lift transcrestal |  |  |
| 128 | Pensete chirurgicale fara pinten |  |  |  | 12 cm-16 cm |  |  |
| 129 | Chiurete pentru chiuretaj alveolar |  |  |  |  |  |  |
| 130 | Inplanți dentari de diferite dimensiuni cu șurub de acoperire |  |  |  | Diametru 3.6 -5.5 mm lungime 8 mm-11.2 mm cu suprafață SLA; cu inserție conică 9 grade, sau 11 grade de diferite dimensiuni |  |  |
| 131 | Set chirurgical pentru sinus lift deschis (direct) |  |  |  | set: freze diamantate pentru piesa contraunghi, trocare, elevator de membrana de diferite forme (6 buc) |  |  |
| 132 | Masă amprentară dublă pe bază de silicon,care prezintă trei culori.(culoarea de bază de culoare verde,catalizatorul de culoare roșu,materialul C-silicon de culoare galbenă) |  |  |  | Masa amprentară dublă pe bază de silicon, care prezintă trei culori. ( culoarea de bază de culoare verde, catalizatorul de culoare roşu, materialul silicon de culoare galbenă) |  |  |
| 133 | Masă amprentară pe bază de alginate, indicatori, culoare galbenă/rosie cu aromă fructe/ tropicală. |  |  |  | Masa amprentară alginată, trifazată, cromatică cu aromat de mango, toxicotropă. Absorbție de apă accelerată, ușor de malaxat, masă omogenă, Malaxare 45 sec., timp total de prelucrare 1 min 35 sec, timp de coagulare 2min35 sec, rezistență la compresie 1.4 MPa. |  |  |
| 134 | Ciment ionomer de sticlă armat radiopac pentru cimentare coroniţelor, sigilări fasete, restaurări bonturi |  |  |  | CIment ionomer de sticlă radiopac pentru cimentare, sigilare, și restaurari bonturi, fixarea coronițelor și protezelor dentare . Se prezintă 35 gr pulbere x17 ml lichid cu fluorură de presă |  |  |
| 135 | Ciment ionomer de sticlă armat radiopac pentru cimentare coroniţelor, sigilări fasete, restaurări bonturi |  |  |  | CIment ionomer de sticlă radiopac pentru cimentare, sigilare, și restaurari bonturi, fixarea coronițelor și protezelor dentare . Compoziția: Acid poliacrilic, fluor silicat, eter compus al acidului parahidrooxibenzoic (paraben) ca conservant. Se prezintă 35 gr pulbere x15 ml lichid. Nu irită pulpa, caracteristici fizico-chimice excelente și faza elastică prolongată. |  |  |
| 136 | Ciment ionomer de sticlă pentru fixare şi sigilare, bonturi, cimentarea coroniţelor, protezelor dentare |  |  |  | Componența : Praf ionomeric din SiO2-A12O3-CaF2-Na3-AlFg-A1PO4 Solutie a acidului poliacrilic-compomerul acizilor itacon și acril Timp de lucru 3min 30 sec adezivitate la smalt - 5.9 Mpa; la dentin 5.8 Mpa, Nivel minim de erodare, elimină fluor, și coieficientul de dilatare la temperatură e analogic cu cel al țesutului dentar |  |  |
| 137 | Ciment zinc fosfat p-ru fixare,pivoți,coronițe și punți dentare |  |  |  | Cutia conține un recipient pentru Praf de culoare ALB -100gr și un recipent pentru lichid -60ml p/u fixarea in-lay, pivoți, coronițe și punți dentare, pentru fixarea coroanelor din ceramică, metalo-ceramică, pentru obturarea dinților ce urmează a fi acoperiți cu coronițe, pentru obturarea canalelor radiculare. |  |  |
| 138 | Sprey articular ocluzal |  |  |  | Flacon 75 ml , culoarea albastră |  |  |
| 139 | Material A-siliconic pentru rebazări permanente elastice |  |  |  | Ambalaj set : Cartridj - min 50 ml, primer max 4 ml,Varnish A - 5 ml, Varnish B - 5 ml, 6 tipsuri de malaxare, freză pentru finisare, mîner pt periuțe, periuțe - 12 |  |  |
| 140 | Praf Dentin |  |  |  |  |  |  |
| 141 | Dispozitiv Coopa automatic de îndepartat coroane și punți de pe dinți |  |  |  | Aliaj dur inox |  |  |
| 142 | Spatule p/u ciară |  |  |  | Metal |  |  |
| 143 | Ață retracție impregnată |  |  |  | Marimi: 000 ; 00 ; 0; 1.2.3 - material pentru evicțiunea șanțului gingival Prezentare: Flacon cu 244 cm fir |  |  |
| 144 | Freze diamante pentru mobilizarea coroanelor |  |  |  |  |  |  |
| 145 | Freze diamante pentru protezare |  |  |  | Pt prepararea țesuturilor dure dentare |  |  |
| 146 | Discuri diamantate |  |  |  | p-u separare cu o parte diamantată |  |  |
| 147 | Discuri diamantate |  |  |  | p-u separare cu două părţi diamantate |  |  |
| 148 | Bol de amestecat gips |  |  |  | cauciuc |  |  |
| 149 | Spatulă lată pt gips (amestecat) |  |  |  |  |  |  |
| 150 | Linguri perforate p-u amprente |  |  |  | Aliaj dur diverse mărimi pentru maxilarul superior și inferior |  |  |
| 151 | Micromotor electric |  |  |  | Irigare internă |  |  |
| 152 | Ciment pentru fixare provizorie |  |  |  | Material de cimentare provizorie pe baza de oxid de zinc fara eugenol, usor de indepartat de pe bont sau de pe lucrarea protetica Prezentare: 1 x50g baza + 1 x 15g accelerator |  |  |
| 153 | Ceară de bază p-u modelarea protezelor |  |  |  | Ceară -2 mm calibrată cu precizie înaltă,500gr , să nu fie lipicioasă culoarea roșie |  |  |
| 154 | Masă plastică p-u confecţionarea protezelor dentare |  |  |  | 300gr-praf+150ml-lichid |  |  |
| 155 | Pietre de şlefuit p-u bormaşină |  |  |  | Carborundă N50 D-18mm |  |  |
| 156 | Pietre de şlefuit p-u şlifmotor |  |  |  | Carborundă N10 D-45cm |  |  |
| 157 | Lichid p-u degresarea protezelor dentare |  |  |  | 125ml |  |  |
| 158 | Cape p-u confecţionarea coroanelor dentare,ștanțate |  |  |  | Inox aliaj dur mărimea7,8,9,12,12.5 |  |  |
| 159 | Aliaj p-u sudarea protezelor dentare |  |  |  | 40gr argint |  |  |
| 160 | Perii de lustruire a protezelor dentare |  |  |  | păr natural-4 rinduri , culori rosii, negre |  |  |
| 161 | Discuri de vulcanită |  |  |  | D-22 mm nr.400 |  |  |
| 162 | Discuri de vulcanită |  |  |  | D-18mm nr.400 |  |  |
| 163 | Discuri de vulcanită |  |  |  | D-40mm |  |  |
| 164 | Disc de taiat gips |  |  |  | D-45 mm |  |  |
| 165 | Dinţi acrilici |  |  |  | set: 20garnituri x28 buc culoarea A2,A3 |  |  |
| 166 | Dinţi acrilici laterali molari, premolari |  |  |  | set: 20garnituri x16 buc diverse culori după cheia VITA |  |  |
| 167 | Metal uşor fuzibil p-ru stanţarea coroanelor dentare |  |  |  | 1 buc 60gr |  |  |
| 168 | Pasta Goia p-ru lustruirea protezelor dentare |  |  |  | 50gr |  |  |
| 169 | Croşete p-ru fixarea protezelor dentare |  |  |  | 500 buc oţel, grosimea 1mm-1,2mm |  |  |
| 170 | Foarfece p-u scurtarea coroanelor dentare |  |  |  | 125 mm |  |  |
| 171 | Ceara de modelare a protezelor dentare |  |  |  | 55gr culoare albastră |  |  |
| 172 | Masă plastică pentru fațete unicoloră nr12,14,16,19 |  |  |  | 40gr + 40gr |  |  |
| 173 | Mandrine ( din oțel dur) |  |  |  | Aliaj dur |  |  |
| 174 | Lac p-u izolarea protezelor mobile |  |  |  | 100ml |  |  |
| 175 | Disc diamantat pentru separarea bonturilor mobilizabile |  |  |  | Diametrul-45 |  |  |
| 176 | Porţelan p-u confecţionarea protezelor dentare- culorile după cheia VITA |  |  |  | 50gr, din ingrindiente naturale A- 2,3,3.5 |  |  |
| 177 | Porţelan p-u confecţionarea protezelor dentare –culorile după cheia VITA |  |  |  | 12 gr,din ingrindiente naturale 2,3,3.5 |  |  |
| 178 | Lichid p-u modelarea dentinei |  |  |  | 250 ml |  |  |
| 179 | Lichid modelare opac |  |  |  | 50 ml |  |  |
| 180 | Lichid p-u izolarea porţelanului de ghips |  |  |  | 30ml |  |  |
| 181 | Masa silicon de dublare a modelelor |  |  |  | 1kg A +1kgB culoare roz, duritatea 14 SHA |  |  |
| 182 | Metal p-u turnarea carcaselor dentare(metalo-ceramică) |  |  |  | Nicheli 65%,crom 22,5%, molibdem 9,5 %, niob 1 %, fier 0,5%, T ° - de topire – 1450 grade(ambalaj-1kg) |  |  |
| 183 | Metal crom-cobalt p-u turnarea protezelor arcate |  |  |  | Crom 28%, cobalit 63%, molibden 6%, mangan 0,75%, T° - de topire – 1450 grade(ambalaj-1kg) |  |  |
| 184 | Nisip alb p-u sablator |  |  |  | aluminiu- oxid cu granulaţie 250 mk |  |  |
| 185 | Lac p-u izolarea capelor |  |  |  | Prezentare : tub 18gr |  |  |
| 186 | Masă plastică p-u reparaţia protezelor dentare mobile |  |  |  | 160gr + 100ml lichid |  |  |
| 187 | Material termorezistent p-u ambalarea coroanelor şi punţilor (p-u toate tipurile de aliaj) procesare rapidă |  |  |  | 38pac. X160 gr + lichid pentru material ambalaj(1:3) |  |  |
| 188 | Lichid p-u glazurarea protezelor dentare |  |  |  | Fluid,Ambalaj 10 ml |  |  |
| 189 | Super ghips p-u modelare |  |  |  | Clasa IV – 4,5 kg Timp-solidificare 12 min. Prelungire după solidificare 0,1% Compresiune 35 Niuton –cm |  |  |
| 190 | Freze în asortiment p-u prelucrarea protezelor dentare |  |  |  | extradure |  |  |
| 191 | Discuri în asortiment p-u prelucrarea protezelor dentare |  |  |  | diamantate |  |  |
| 192 | Set de atacimeni sistemul fascicul |  |  |  | 7 grinzi plastic dur+ 7 cuzinete din plastic moale |  |  |
| 193 | Lacăt p-u atacimene cuzinete cu sistemul fascicul p-u atacimene |  |  |  | 6 cuzinete din plastic moale |  |  |
| 194 | Glazură p-u porţelan |  |  |  | 5 gr; Praf p-ru glazurare |  |  |
| 195 | Polipante p-u şlifmotor |  |  |  | 50x8x10 ; Nr. 10 |  |  |
| 196 | Praf de lustruit p-u proteze dentare mobilizabile |  |  |  | abraziv |  |  |
| 197 | Bor-maşină cu micromotor p/u tehnicieni dentari |  |  |  | viteză 35000 rotații/min. |  |  |
| 198 | Cleme p-u şleit-motor pe dreapta |  |  |  | Oțel |  |  |
| 199 | Conusuri p-u şleit-motor pe stînga |  |  |  | Oțel |  |  |
| 200 | Spatulă electrică |  |  |  |  |  |  |
| 201 | Freze carborund p-u prelucrarea protezelor imobilizabile |  |  |  | Pentru piesă dreaptă |  |  |
| 202 | Chiuvete p-u proteze mobile mare |  |  |  | Din 4 părţi ; bronz sau cupru |  |  |
| 203 | Ring(cadru) p-u 2 chiuvete p-u fierberea acrilatului |  |  |  | Metal |  |  |
| 204 | Ring(cadru) pentru o chiuvetă p-u fierberea acrilatului |  |  |  | Metal |  |  |
| 205 | Bipin cu pivot scurt |  |  |  | metal |  |  |
| 206 | Set de retenţie pentru metal acril |  |  |  | 0,4-0,6(forma bilelor) |  |  |
| 207 | Praf p-u sudare |  |  |  | 100gr |  |  |
| 208 | Pistolet de benzină |  |  |  | Pentru lucrări de tehnică dentară |  |  |
| 209 | Rezervor p-u pistoletul de benzină |  |  |  | Volumul 1 l |  |  |
| 210 | Metal-aliaj simplu pentru coroane și punți |  |  |  | Carbon- 0,25%, chrom-18%, nikel-9% |  |  |
| 211 | Lac de acoperire a fațetelor din metal |  |  |  | 5 culori |  |  |
| 212 | Pietre șlefuit mari p/u motor |  |  |  | Crom-cobalt |  |  |
| 213 | Chiuvetă pentru dublarea modelei |  |  |  | Pentru lucrări de tehnică dentară |  |  |
| 214 | Cilindru din oțel |  |  |  | Diametrul-6 X |  |  |
| 215 | Cilindru din oțel |  |  |  | Diametrul-9 X |  |  |
| 216 | Perie pentru modelarea masei de ceramică Refrent |  |  |  | Par natural nr.4 ,6 |  |  |
| 217 | Fire din ceară extradură Refrent |  |  |  | Mărimea 3mm |  |  |
| 218 | Compresor |  |  |  | СБУ/С-50 OLD2050 L 250 L/min 220 W14 KW8 bar2PF |  |  |
| 219 | Pulsoximetru |  |  |  | Măsoară saturația de oxigen (SpO2) și frecvența cardiacă (pulsul) Ecran color cu 6 perpective de vizualizare, luminozitate ecran reglabilă,afișare grafică a pulsului,mic și ușor,spatiu de memorare pentru 100 de masurari, analog principiului "finger-in-finger-out" Oprire automata, indicator pentru schimbarea bateriei,șnur, husă pentru fixare la curea |  |  |
| 220 | Aparat de sigilare instrumente |  |  |  | Aparat pentru lipirea pungilor de sterilizare: ( pupinele și autoclave) ; Nu necesită încălzire- funcționare continuă ; Cu suport pentru role și sistem de tăiere; • Cuțit circular rotativ, • Taie și lipește deodată |  |  |
| 221 | Folie protectoare pentru sensor radiologic |  |  |  | Huse de unica folosinta pentru senzori utilizati in sistemul digital de transpunere in imagini a radiografiilor. Prezentare: Dimensiuni 4 cm x 17 cm |  |  |

Semnat _______________Numele, Prenumele_______________________în calitate de ________________

Ofertantul_______________________________Adresa:_________________________

| Specificații de preț (F4.2) |
| --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10] |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |
| Denumirea procedurii de achiziție: |
| Lotul | Denumirea bunurilor | Unitatea de măsură | Canti-tatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de prestare | Clasificație bugetară (IBAN) |
| 1 | Compozit autopolimerizabil pentru restaurare dentară cu activare chimică | cut | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Nanocompozit fotopolimer pentru restaurări în zona frontală și laterală | cut | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Material cu rezorcin formalină p-ru obturaţii canale, p/u umpluturile rădăcinii dintelului | cut | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Material devitalizant cu paraformaldegehidă fără arsenicum | cutie | 80 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Material p-ru pansament provizoriu fără ulei eugenol | flacon | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Soluţie p-ru dezinfectarea, prelucrarea canalelor radiculare | flacon | 150 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Gel pentru coagulare momentană | seringi | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Soluţie p-ru dezinfectarea, prelucrarea canalelor radiculare | flacon | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Material cu hidroxid de calciu fotopolimerizabil p-ru obturaţie de bază şi coafaj pulpar direct | seringi | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Compozit fotopolimerizabil universal pe bază de „Microsticlă” radioopac | cutie | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Material p-ru canal cu hidroxid de calciu 35% p/u tratamentul cananlelor radiculare | seringi | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Material bactericid pentru obturație și tratamentul canalelor radiculare | cutie | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Largal - lubrifiant pentru permiabilizarea canalelor radiculare | buc | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Soluție antiseptică pentru prelucrarea canalelor radiculare | flacon | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Liner - glassionomer fotopolimerizabil | buc | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Liner fotopolimerizabil pentru obturații de bază | buc | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Material de obturaţie definitiv al canalului radicular cu componenţa: acetat de dexametazonă, iodat de timol, radiopac,bine tolerat de ţesături, cu acţiune antiinflamatoare şi antiseptică | set | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Material de umplere dentară radiopac bicomponent răşină epoxidică. Material biocomponent epoxid radioopac, este conceput pentru tratamentul de canal de dinţi cu pulpită sau parandotite apicale în legătură cu conuri gutaperică. | buc | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Soluţie hemostatică cu componenţa: clorură de fier, acid aminocapronic, natriu clorid 0,9%. Se prezintă ca lichid transparent de nuanţă maro-închis şi miros specific. | flacon | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Material cu hidroxid de calciu bicomponent (baza + activator) p/u obturarea permanentă a canalelor radiculare | serigă | 90 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Material pe bază de reșină epoxidă (baza + activator) p/u obturarea permanentă a canalelor radiculare | serigă | 90 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Pastă abrazivă de culoare roză şi miros plăcut p/u şlefuirea suprafeţelor dentare după înlăturarea tartrului dentar, înlăturarea petelor de tutun şi alimente. | buc | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Compozit fluid hibrid fotopolimerizabil pentru restaurări clasa I, II, III,V, și liner. | seringă | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Compozit cu dublă polimerizare fluid pentru creștere bonturi | seringa | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Compozit fluid fotopolimerizabil pentru restaurări dentare estetice clasa I-V | buc | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Compozit de creștere de Bonturi pînă la 9mm, duritate347 mPa. | buc | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Compozit cu dublă polimerizare fluid pentru creștere bonturi si fixarea pivoților pe canal. | buc | 80 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Gel de albire dentară | buc | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Digă lichidă | seringă | 85 |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Pastile antiseptice pt clătirea cavității bucale | flacon | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Aplicatoare | cutii | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Rulouri cotton | punga | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Clește pentru prins cleme digă | buc | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Apex locator | buc | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | MTA | plic | 25 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Pensule pentru modelarea compozitului | buc | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Matrice transparente | buc | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Absorbante pe canal marcate milimetric, conicitate 02 | cut | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Absorbante pe canal marcate milimetric, conicitate 04 | cut | 400 |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Absorbante pe canal marcate milimetric, conicitate 06 | cut | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Conuri gutapercă marcate milimetric, conicitate 02 | cut | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Conuri gutapercă marcate milimetric, conicitate 04 | cut | 400 |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Conuri gutapercă marcate milimetric , conicitate 06 | cut | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Riglă endodontică | buc | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Cleme digă fără aripioare | set | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Clește perforator diga | buc | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Ramă pentru diga | buc | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 48 | Ștripse abrazive | buc | 500 |  |  |  |  |  |  |
| 49 | Aspiratoare de salivă | punga | 500 |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Polipante pt lustruirea obturațiilor /gume polire | buc | 500 |  |  |  |  |  |  |
| 51 | Perii circulare pentru lustruit obturații și periaj profesional | buc | 750 |  |  |  |  |  |  |
| 52 | Sistem matrice anatomice + inele de fixare | set | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 53 | Hîrtie de articulație | buc | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 54 | Set asortat din pivoti de titan | set | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 55 | Cofferdam ,digă de cauciuc pentru izolarea dintelui din cavitate bucală | cut | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 56 | Optragate - retractor buze și obraji, izolare cimp de lucru | buc | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 57 | Instrument rotativ NiTi | blister | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 58 | Instrument rotativ NiTi | blister | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 59 | Aparat pentru profilaxie cu bicarbonat AIR FLOW | buc | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 60 | Pudra cu bicarbonat de sodiu pentru AIR FLOW | buc | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 61 | Piese contraunghi pt micromotor electric | buc | 25 |  |  |  |  |  |  |
| 62 | Piese turbine pneumatică cu patru iesiri |  | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 63 | Piese dreaptă |  | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 64 | Piese turbine pneumatică cu patru iesiri |  | 25 |  |  |  |  |  |  |
| 65 | Sprei lubrifiant |  | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 66 | Instrument endodontic asortat flexofile Nr. 6/set | buc | 2400 |  |  |  |  |  |  |
| 67 | Instrument endodontic (ultrasonic) nr.6 | buc | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 68 | Tirnerv- instrument endodontic(pulpoextractor) | buc | 10000 |  |  |  |  |  |  |
| 69 | Oglindă stomatologică | buc | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 70 | Piesă de mină detartraj (cu fir) | buc | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 71 | Set freze endodontice | set | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 72 | Set instrumente endodontice | set | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 73 | Set instrumente endodontice | set | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 74 | Tipse lungi ultrasunet | buc | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 75 | Sirmă de ligăturare | buc | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 76 | Sonde stomatologice lungi ascuțite | buc | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 77 | Set tipse ultrasonice pentru inlăturarea failurilor fracturate din canalul radicular | set | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 78 | Endochak | buc | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 79 | Dispozitiv pentru obturarea canalelor radiculare cu guttaperca caldă | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 80 | Ață pentru diga coferdam | buc | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 81 | Ață dentară | buc | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 82 | Soluţie anestetică injectabilă -1/100 000, 1,7ml – 1 carpulă | cut | 500 |  |  |  |  |  |  |
| 83 | Soluţie anestetică injectabilă -1/200 000, 1,7ml – 1 carpulă |  | 250 |  |  |  |  |  |  |
| 84 | Soluţie anestetică injectabilă fără vasoconstrictor 1,7ml - 1 carpulă | cut | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 85 | Pansament alveolar univrsal hemostatic | flacon | 75 |  |  |  |  |  |  |
| 86 | Pansament alveolar univrsal hemostatic standart | buc | 1000 |  |  |  |  |  |  |
| 87 | Gel pentru coagulare momentană | buc | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 88 | Material de sutură plagi de neylon și polipropilenă 4.0 cu ac traumatic 1/2 sau 3/8 | buc | 1300 |  |  |  |  |  |  |
| 89 | Material de sutură plagi de neylon și polipropilenă 5.0 cu ac traumatic 1/2 sau 3/8 | buc | 1300 |  |  |  |  |  |  |
| 90 | Material de sutură plagi polyglicolic 3.0 cu ac traumatic 1/2 sau 3/8 | buc | 600 |  |  |  |  |  |  |
| 91 | Material de sutură plagi polyglicolic 4.0 cu ac traumatic 1/2 sau 3/8 | buc | 600 |  |  |  |  |  |  |
| 92 | Material de sutură plagi polyglicolic 5.0 cu ac traumatic 1/2 sau 3/8 | buc | 600 |  |  |  |  |  |  |
| 93 | Portace | buc | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 94 | Foarfece chirurgical stomatologic | buc | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 95 | Miner pentru bisturiu | buc | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 96 | Ace atraumatice p-ru aplicarea anesteziei | buc | 150 |  |  |  |  |  |  |
| 97 | Lame pentru bisturiu nr. 10; 12; 15 | buc | 3500 |  |  |  |  |  |  |
| 98 | Burete hemostatic | cutie | 800 |  |  |  |  |  |  |
| 99 | Burete hemostatic | buc | 800 |  |  |  |  |  |  |
| 100 | Cleşte de extracţie în asortiment | buc | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 101 | Balon de oxigen cu accesorii | buc | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 102 | Masca pentru oxigen cu tub pentru adulti | buc | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 103 | Elevator pentru extracții cu virf drept nr.3,4,5 | buc | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 104 | Aspiratoare de salivă chirurgical | buc | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 105 | Aspiratoare de salivă chirurgical flexibil | buc | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 106 | Cimpuri stomatologice sterile | buc | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 107 | Pensete atraumatice anatomice paradontale | buc | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 107 | Miner pentru bisturiu | buc | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 108 | Decolatoare de periost | buc | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 109 | Freză pilot | buc | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 110 | Bisturiu | cutie | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 111 | Conformatoare de gingie pentru implanți | buc | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 112 | Conformatoare de gingie | buc | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 113 | Bol pentru os | buc | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 114 | Centrifuga pentru PRF | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 115 | Eprubete pentru centrifuga PRF | buc | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 116 | Box PRF | buc | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 117 | Chiurete Gracey 1/2 | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 118 | Chiurete Gracey 3/4 | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 119 | Chiurete Gracey 5/6 | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 120 | Chiurete Gracey 7/8 | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 121 | Chiurete Gracey 9/10 | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 122 | Chiurete Gracey 11/12 | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 123 | Chiurete Gracey 17/18 | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 124 | Set chirurgical steril de unică folosință | set | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 125 | Freze pentru osteotomii | buc | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 126 | Set Osteotoame pentru sinus lift transcrestal | set | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 127 | Pensete chirurgicale fara pinten | buc | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 128 | Chiurete pentru chiuretaj alveolar | buc | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 129 | Inplanți dentari de diferite dimensiuni cu șurub de acoperire | buc | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 130 | Set chirurgical pentru sinus lift deschis (direct) | set | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 131 | Masă amprentară dublă pe bază de silicon,care prezintă trei culori.(culoarea de bază de culoare verde,catalizatorul de culoare roșu,materialul C-silicon de culoare galbenă) | set | 160 |  |  |  |  |  |  |
| 132 | Masă amprentară pe bază de alginate, indicatori, culoare galbenă/rosie cu aromă fructe/ tropicală. | cut | 250 |  |  |  |  |  |  |
| 133 | Ciment ionomer de sticlă armat radiopac pentru cimentare coroniţelor, sigilări fasete, restaurări bonturi | cut | 45 |  |  |  |  |  |  |
| 134 | Ciment ionomer de sticlă armat radiopac pentru cimentare coroniţelor, sigilări fasete, restaurări bonturi | cut | 140 |  |  |  |  |  |  |
| 135 | Ciment ionomer de sticlă pentru fixare şi sigilare, bonturi, cimentarea coroniţelor, protezelor dentare | cut | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 136 | Ciment zinc fosfat p-ru fixare,pivoți,coronițe și punți dentare | cut | 85 |  |  |  |  |  |  |
| 137 | Sprey articular ocluzal | buc | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 138 | Material A-siliconic pentru rebazări permanente elastice | set | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 139 | Praf Dentin | buc | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 140 | Dispozitiv Coopa automatic de îndepartat coroane și punți de pe dinți | buc | 17 |  |  |  |  |  |  |
| 141 | Spatule p/u ciară | buc | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 142 | Ață retracție impregnată | buc | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 143 | Freze diamante pentru mobilizarea coroanelor | buc | 1000 |  |  |  |  |  |  |
| 144 | Freze diamante pentru protezare | buc | 2000 |  |  |  |  |  |  |
| 145 | Discuri diamantate | buc | 80 |  |  |  |  |  |  |
| 146 | Discuri diamantate | buc | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 147 | Bol de amestecat gips | buc | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 148 | Spatulă lată pt gips (amestecat) | buc | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 149 | Linguri perforate p-u amprente | buc | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 150 | Micromotor electric | buc | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 151 | Ciment pentru fixare provizorie | set | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 152 | Ceară de bază p-u modelarea protezelor | cut | 170 |  |  |  |  |  |  |
| 153 | Masă plastică p-u confecţionarea protezelor dentare | cut | 175 |  |  |  |  |  |  |
| 154 | Pietre de şlefuit p-u bormaşină | cut | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 155 | Pietre de şlefuit p-u şlifmotor | cut | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 156 | Lichid p-u degresarea protezelor dentare | cut | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 157 | Cape p-u confecţionarea coroanelor dentare,ștanțate |  | 12000 |  |  |  |  |  |  |
| 158 | Aliaj p-u sudarea protezelor dentare | BUC | 55 |  |  |  |  |  |  |
| 159 | Perii de lustruire a protezelor dentare | buc | 255 |  |  |  |  |  |  |
| 160 | Discuri de vulcanită | buc | 6000 |  |  |  |  |  |  |
| 161 | Discuri de vulcanită | buc | 6000 |  |  |  |  |  |  |
| 162 | Discuri de vulcanită | buc | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 163 | Disc de taiat gips | cut | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 164 | Dinţi acrilici | set | 75 |  |  |  |  |  |  |
| 165 | Dinţi acrilici laterali molari, premolari | SET | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 166 | Metal uşor fuzibil p-ru stanţarea coroanelor dentare | buc | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 167 | Pasta Goia p-ru lustruirea protezelor dentare | buc | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 168 | Croşete p-ru fixarea protezelor dentare | cut | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 169 | Foarfece p-u scurtarea coroanelor dentare | buc | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 170 | Ceara de modelare a protezelor dentare | cut | 75 |  |  |  |  |  |  |
| 171 | Masă plastică pentru fațete unicoloră nr12,14,16,19 | cut | 80 |  |  |  |  |  |  |
| 172 | Mandrine ( din oțel dur) | buc | 150 |  |  |  |  |  |  |
| 173 | Lac p-u izolarea protezelor mobile | flacon | 115 |  |  |  |  |  |  |
| 174 | Disc diamantat pentru separarea bonturilor mobilizabile | cut | 75 |  |  |  |  |  |  |
| 175 | Porţelan p-u confecţionarea protezelor dentare- culorile după cheia VITA | cut | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 176 | Porţelan p-u confecţionarea protezelor dentare –culorile după cheia VITA | cut | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 177 | Lichid p-u modelarea dentinei | flacon | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 178 | Lichid modelare opac | flacon | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 179 | Lichid p-u izolarea porţelanului de ghips | flacon | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 180 | Masa silicon de dublare a modelelor | set | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 181 | Metal p-u turnarea carcaselor dentare(metalo-ceramică) | cut | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 182 | Metal crom-cobalt p-u turnarea protezelor arcate | cut | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 183 | Nisip alb p-u sablator | kg | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 184 | Lac p-u izolarea capelor | tub | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 185 | Masă plastică p-u reparaţia protezelor dentare mobile | cut | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 186 | Material termorezistent p-u ambalarea coroanelor şi punţilor (p-u toate tipurile de aliaj) procesare rapidă | cut | 35 |  |  |  |  |  |  |
| 187 | Lichid p-u glazurarea protezelor dentare | flacon | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 188 | Super ghips p-u modelare | cut | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 189 | Freze în asortiment p-u prelucrarea protezelor dentare | buc | 140 |  |  |  |  |  |  |
| 190 | Discuri în asortiment p-u prelucrarea protezelor dentare | buc | 190 |  |  |  |  |  |  |
| 191 | Set de atacimeni sistemul fascicul | buc | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 192 | Lacăt p-u atacimene cuzinete cu sistemul fascicul p-u atacimene | buc | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 193 | Glazură p-u porţelan | buc | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 194 | Polipante p-u şlifmotor | cut | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 195 | Praf de lustruit p-u proteze dentare mobilizabile | kg | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 196 | Bor-maşină cu micromotor p/u tehnicieni dentari | buc | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 197 | Cleme p-u şleit-motor pe dreapta | buc | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 198 | Conusuri p-u şleit-motor pe stînga | buc | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 199 | Spatulă electrică | buc | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 200 | Freze carborund p-u prelucrarea protezelor imobilizabile | buc | 75 |  |  |  |  |  |  |
| 201 | Chiuvete p-u proteze mobile mare | buc | 11 |  |  |  |  |  |  |
| 202 | Ring(cadru) p-u 2 chiuvete p-u fierberea acrilatului | buc | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 203 | Ring(cadru) pentru o chiuvetă p-u fierberea acrilatului | buc | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 204 | Bipin cu pivot scurt | buc | 350 |  |  |  |  |  |  |
| 205 | Set de retenţie pentru metal acril | set | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 206 | Praf p-u sudare | buc | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 207 | Pistolet de benzină | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 208 | Rezervor p-u pistoletul de benzină | buc | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 209 | Metal-aliaj simplu pentru coroane și punți | kg | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | Lac de acoperire a fațetelor din metal | SET | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 211 | Pietre șlefuit mari p/u motor | buc | 450 |  |  |  |  |  |  |
| 212 | Chiuvetă pentru dublarea modelei | buc | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 213 | Cilindru din oțel | buc | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 214 | Cilindru din oțel | buc | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 215 | Perie pentru modelarea masei de ceramică Refrent | buc | 46 |  |  |  |  |  |  |
| 216 | Fire din ceară extradură Refrent | set | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 217 | Compresor | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 218 | Pulsoximetru | buc | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 219 | Aparat de sigilare instrumente | buc | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 220 | Folie protectoare pensru sensor radiologic | buc | 15000 |  |  |  |  |  |  |

Semnat _______________Numele, Prenumele_______________________în calitate de ________________

Ofertantul_______________________________Adresa:_________________________