Anexa nr. 2

la Documentația standard nr.115

din 15.09.2021

- ANUNȚ DE PARTICIPARE INCLUSIV PENTRU PROCEDURILE DE PRESELECȚIE/PROCEDURILE NEGOCIATE

privind achiziționarea Dispozitivelor medicale și de reabilitare pentru anul 2023

prin procedura de achiziție Cererea ofertelor de prețuri

- Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante (Da/Nu): Da

- Link-ul către planul de achiziții publice: https://clinica.md/achizitii-publice/

- Denumirea autorității contractante: IMSP Clinica Universitară de Asistență Medicală Primară a USMF "Nicolae Testemițanu"

- IDNO: 1003600162881

- Adresa mun.Chișinău, str. 31 August 1989, 137A

- Numărul de telefon/fax: 022-20-56-18 / 022-24-06-90

- Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: clinica@ms.md www.clinica.md

- Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): ___________________________________________________________________________

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea următoarelor bunuri:

| Nr. lot | Cod CPV | Denumirea bunurilor | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 33100000-1 | Mașină de spălare și dezinfectare instrumentariu medical | buc | 1 | Conform caietului de sarcini | 250000,00 |
| 2 | 33100000-1 | Autorefractometru pediatric | buc | 1 | Specificații: Refracție: binoculară / monoculară Putere sferă (SPH) +5/-7D (pasul 0,25D) Putere cilindru (CYL) +5/-7D (pasul 0,25D) Axa 1-180⁰ (pasul 1⁰) Distanța pupilară 4- 8 mm (pasul 0,1mm) Diametru pupilar minim 1,0 mm Durata măsurării 0,02 sec Distanța măsurării 1 m Alimentare – 220 V, 50 Hz Perioada de garanție – min.12 luni | 60000,00 |
| 3 | 33100000-1 | Dispozitiv pentru terapie cu ultrasunet 1 MHz și 3 MHz | buc | 1 | Specificații tehnice: Bivolt 127 și 220 V / 60 Hertz. Dimensiuni solicitate: 36 x 31,5 x 12,5 (L x Î x H) cm. Greutate aproximativă fără accesorii: 2,2 Kg. Perioada de garanție – min.12 luni | 23000,00 |
| 4 | 33100000-1 | Dispozitiv fizioterapeutic de frecvență joasă | buc | 1 | Destinat acțiunii terapeutice cu frecvență sonoră de unde sinusoidale modulate. Specificații tehnice: Frecvența sinusoidală – 5000 Hz Frecvența tensiunii de modulare a unei forme sinusoidale - 10, 20, 30, 50, 80, 100 și 150 Hz Factor de modulare 0; 25; 50; 75; 100% sau mai mult 100% (modul de supramodulare) Interval de curent al pacientului (reglabil) (0 - 10) mA, (0 - 20) mA, (0 - 100) mA Sursa de alimentare - 220 V, 50 Hz Perioada de garanție – min.12 luni | 30000,00 |
| 5 | 33100000-1 | Dispozitiv fizioterapeutic pentru darsonvalizare | buc | 1 | Destinat utilizării în tratamentul și profilaxia unui spectru larg de maladii în cabinetul de fizioterapie. Poate fi utilizat simultan la 2 pacienți cu regimuri individuale de tratament. Specificații tehnice: - Valoarea de vârf a tensiunii de ieșire min. 25kV, max. 75kV - Frecvența de trecere a videoimpulsurilor - 100 Hz - Frecvența impulsurilor - 110 kHz - Sursa de alimentare - 220 V - Greutatea aparatului (fără ambalaj) aprox. 8 kg Setul va include și pachetul de electrozi: bandă electrod - 1 buc. ciupercă mic - 1 buc. pieptene - 2 buc. ureche - 1 buc. gume - 1 buc. rectal mic - 1 buc. rectal mare - 1 buc. arc - 1 buc. neg - 1 buc. ciupercă mare - 2 buc. Perioada de garanție – min.12 luni | 20000,00 |
| 6 | 33100000-1 | Dispozitiv fizioterapeutic pentru electroforeză | buc | 2 | Specificatii tehnice: Rețea de alimentare - 220 V; Frecvența rețelei - 50 Hz; Puterea consumată din rețea - nu mai mult de 15W; Curentul maxim în circuitul pacientului cu o sarcină de 500 Ohm - 50 ± 5 Ohm; Coeficientul de rupere curent pentru orice valoare a curentului de sarcină până la 0,5%; Greutatea max. 1,5 kg. Perioada de garanție – min.12 luni | 10000,00 |
| 7 | 33100000-1 | Masă pentru instrumente medicale | buc | 1 | Masă din profil metalic sudat, pe rotile, cu 2 polițe din inox; Dimensiuni – aprox. 650x410x900mm | 2500,00 |
| 8 | 33100000-1 | Masă cu elevație electrică | buc | 1 | Pentru echipament oftalmologic; Greutatea max. de încărcare - 50 kg; Dimensiuni blat – aprox. 45 x 50 cm; Dotată cu 4 roți metalice cu frână; Ridicare lentă, fără întreruperi; Nivel de zgomot – max. 48 db; Elevație solicitată: 660 – 860 mm Perioada de garanție – min.12 luni | 10000,00 |
| Valoarea estimativă totală |  |  |  |  |  | 405500,00 |

- În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaţilor şi, dacă este cazul, numărul maxim al acestora.________________________________

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- Pentru un singur lot;

- Pentru mai multe loturi;

- Pentru toate loturile;

- Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant_____

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

- Termenii și condițiile de livrare solicitați: în termen de 20 zile de la comanda prealabilă a beneficiarului

- Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2023

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz):  nu se aplică

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Criteriile de calificare și de selecție (Descrierea criteriului/cerinței) | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Specificația de preț | Original, confirmat prin semnătura electronică a participantului (conform anexei nr. 22 din Documentația standard) | Da |
| 2 | Specificaţii tehnice | Original, confirmat prin semnătura electronică participantului (conform anexei nr. 23 din Documentația standard) | Da |
| 3 | DUAE | Original сопfirmаt рrin sеmnăturа electronică a participantului | Da |
| 4 | Autorizație/Extras din registrul de stat al persoanelor juridice | Copie - confirmată prin semnătura electronică a participantului | Da |
| 5 | Cerere de participare | Original, confirmat prin semnătura electronică a participantului (conform anexei nr. 7 din Documentația standard) | Da |
| 6 | Declarație privind valabilitatea ofertei | Original, confirmat prin semnătura electronică a participantului (conform anexei nr. 8 din Documentația standard) | Da |
| 7 | Certificate de calitate și conformitate | Copie - confirmată prin semnătura electronică a participantului | Da |
| 8 | Certificat privind atribuirea contului bancar | Copie - confirmată prin semnătura electronică a participantului | Da |
| 9 | Declarația privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani | În termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică, în conformitate cu Ordinului Ministrului Finanțelor nr. 145 din 24 noiembrie 2020 | Da |

- Garanția pentru ofertă, după caz nu se aplică, cuantumul_________________.

- Garanția de bună execuție a contractului, după caz  nu se aplică, cuantumul_.

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), după caz nu se aplică.

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică: licitația electronică; 3 runde; Durata rundelor stabilită de SIA RSAP.

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu se aplică.

- Ofertele se prezintă în valuta lei MD.

- Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: cel mai scăzut preț fără TVA și corespunderea cerințelor solicitate pe lot.

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- conform SIA RSAP /până la: [ora exactă]_______________________________

- pe: [data]__________________________________________________________

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 de zile

- Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP

Ofertele întârziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Limba de stat.

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul):_____________________________________________

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare:______________________________________________________________

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ: nu a fost publicat

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: 09.03.2023

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Se acceptă |
| Sistemul de comenzi electronice | Nu se acceptă |
| Facturarea electronică | Se acceptă |
| Plățile electronice | Nu se acceptă |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu

- Alte informații relevante: _______________________________________________

Conducătorul grupului de lucru:  ______________________________  .