IET nr. 79, str. Zelinski, 28/7, mun. Chisinau	Formular Nr.1
WinCmeta	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări № 
Automatizare. Gradinita de copii. ( Marca AIVC)

№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Lucrari de montare			
1	IA18A
	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire : termometru 	buc	5,000	
 2	IA18I
	Armaturi fine : teaca pentru termometru	buc	5,000	
 3	11-02-001-01
	Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: ТУДЭ-1М1	buc	1,000	
 4	IA18B
	Armaturi fine : manometru 	buc	2,000	
 5	IA42A
	Regulator de presiune pentru instalatii de gaz, Confort 300	buc	1,000	
 6	10-08-002-01
	Avertizoare  termice , ESM-11,ESMU	buc	3,000	
 7	11-02-001-01
	Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5	buc	2,000	
 8	11-06-001-01
	Panou, masa, kg, pina la: 50	buc	1,000	
 9	11-03-001-01
	-Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5	buc	28,000	
 10	08-03-574-1
	Instalatii pe dispozitive si conectarea firelor cablurilor sau a conductorilor retelei exterioare la blocurile clemelor si la clemele aparatelor si mecanismelor: cabluri sau conductori, sectiune pina la 10 mm2	100 жил	0,260	
 11	08-01-082-1
	-Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie	100 buc	0,400	
 12	11-06-002-02
	-Retele electrice in panouri si pupitre: de gabarite mici	100 m	0,100	
 13	08-02-396-5
	Canal din masa plastica pe pereti si tavane, lungime 2 m	100 m	0,150	
 14	08-02-411-1
	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m	0,080	
 15	08-02-407-1
	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,030	
 16	08-02-148-1
	Cablu pina la 35 kV in canale de cablu si furtun metalic pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,300	
 17	08-02-146-1
	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 0,5 kg	100 m	0,120	
 18	08-02-158-4
	Cap terminal uscat pentru cablu de control, sectiunea unui conductor pina la 2,5 mm2, cantitate conductori, pina la: 4	buc	12,000	
 19	08-02-158-5
	Cap terminal uscat pentru cablu de control, sectiunea unui conductor pina la 2,5 mm2, cantitate conductori, pina la: 7	buc	2,000	
 20	08-02-158-6
	Cap terminal uscat pentru cablu de control, sectiunea unui conductor pina la 2,5 mm2, cantitate conductori, pina la: 10	buc	2,000	
 21	11-07-001-02
	Aparataj auxiliar si dispozitive auxiliare:16-225У	buc	3,000	
 22	33400044
	Oprava У №3 	buc	3,000	
 23	33400043
	Oprava П№2 	buc	2,000	
 24	3332027-001
	Cablu КВВГнг 4х1.0mm2  	m	38,000	
 25	3332027-36
	Cablu КВВГнг 7х1.5mm2 	m	2,000	
 26	3332027-009
	Cablu КВВГнг 10х1.5mm2  	m	2,000	
 27	33600016
	Сonductor ПВ-3 sect, 1.5mm2  (pentru comutare)	m	10,000	
 28	3337100010-2
	Canal pentru cabluri 60x40, L=2m marca "Элекор" 	m	15,000	
 29	44400073
	Furtun metalic РЗ-Ц-Х Dу=25мм 	m	8,000	
 30	44400010
	Teava din otel d=15mm 	m	3,000	
 		Capitolul 2. Utilaj			
31	3380218-2
	Tеrmometru TT.У.2.1-240.141	buc	4,000	
 32	3380217-03
	Tеrmometru TT.П.4.1-240.103	buc	2,000	
 33	3380217-04
	Tеrmometru TT.П.5.2-240.103	buc	1,000	
 34	338003-2
	Dispozitiv de temperatura TУДЭ-1М1-4-IP54	buc	1,000	
 35	338000219-1
	Маnometru MП4-Ух6	buc	3,000	
 36	3380030-01
	Regulator electronic ECL Comfort 300, 230V Cod: 39D0015	buc	1,000	
 37	33800030-12
	Cip carta C-14, 087B4824	buc	1,000	
 38	33800034
	Panou de cleme, 087B1148	buc	2,000	
 39	33800033-2
	Detector de temperatura de imersie Pt-1000  ECMU, 087B1180 	buc	2,000	
 40	33800032-4
	Detector de temperatura a aerului Pt-1000  ECM-11, 087N0010	buc	1,000	
 41	33800032-6
	Giliza  , 084N1081	buc	2,000	
 42	338000206-1
	 Dulap metalic  ЩМП-3-0-36УХЛ3  IP31 ,dim.650x500x220 , firma "ИЭК" 	buc	1,000	
 43	5550239-5
	-Intrerupator automat  1p, 4A, BA47-29M/1/4B	buc	1,000	
 44	5550239-3
	-Intrerupator automat cu 1 pol, 2A, BA47-29M/1/2B	buc	2,000	
 45	33800014-10
	-Переключатель поворотный на 3 фиксированных положения  ALСLR-22 	buc	2,000	
 46	33800021-1	-Comutator universal УП5312-С29	buc	1,000	
 47	33410011-02	-Buton KE-011	buc	4,000	
 48	338100019-1
	-Releu  intermediar РЭП15-220-111344-00УЗ	buc	2,000	
 49	338100019-2
	-Releu  intermediar РЭП15-220-111224-00УЗ 	buc	1,000	
 50	33800015-08
	-Аrmatura de semnalizare  , culoare verde , AL-22	buc	1,000	
 51	555100028-10
	Transformator  OCO-0.25  220/24В	buc	1,000	
 52	33800017
	-Bloc de cleme  БЗ-10	buc	4,000	
 53	33800038
	-Rama pentru inscriptii РПМ55x15	buc	10,000	
 54	33800018
	-Rama pentru inscriptii РПМ66x26	buc	5,000