ANUNŢ DE PARTICIPARE

PENTRU ACHIZIȚIA DE VALOARE MICĂ

Privind achiziționarea și instalarea purificatorului de  apă  potabilă

.

1. Denumirea autorității contractante: IMSP Institutul Oncologic

2. IDNO: 1003600151023

3. Adresa:mun. Chișinău, str. Testemitanu 30

4. Numărul de telefon/fax: 022 85 26 70

5. Adresa de e-mail şi pagina web oficială ale autorității contractante:achizitii@onco.md www.onco.md

6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obţine accesul la documentaţia de atribuire: documentaţia de atribuire este anexată în cadrul procedurii în cadrul  SIA RSAP.

7. Tipul autorității contractante şi obiectul principal de activitate (dacă este cazul, menţiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziţie sau că achiziţia implică o altă formă de achiziţie comună) Instituţie medico-sanitaro publică.

8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la procedura de achiziţie privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

| Nr. crt. | Codul CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, standardele de referinţă | Valoarea estimată în lei moldovenești (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Lot.1 | Conform SIA RSAP | Achiziționarea și instalarea purificatorului de apă potabilă | buc. | 20 | Tip - de podea; Sursă de apă-conductă de apă; Apă-rece; Tip de răcire-compresor; Puterea de încălzire-Min 420W; Puterea de răcire-Min 100W; Capacitatea de încălzire-Min 4 l; Temperatura de încălzire minimă – 850 C; Temperatura de răcire minimă-100 C; 4 nivele de filtrare fără osmoză; Garanția minim-24 luni. Livrare și instalare la IMSP IO | 130000,00 |

9. În cazul în care contractul este împărţit pe loturi, un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

1) pentru un singur lot;

10. Termenele şi condiţiile de livrare/prestare solicitate: Livrarea bunurilor se vor efectua pe parcursul anului 2024, la sediul beneficiarului.

11. Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2024

12. Scurtă descriere (indicați după caz) a criteriilor de calificare:

| Nr. crt. | Criteriile de calificare şi de selecţie (descrierea criteriului/cerinţei) | Modul de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinţei | Nivelul minim/ obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Oferta alcătuită din specificația tehnică și de preț | Prezentarea ofertei cu aplicarea semnăturii electronice | Obligatoriu |

13. Tehnici şi instrumente specifice de atribuire (după caz, specificaţi dacă se va utiliza licitaţia electronică) Nu.

14.  Condiţii speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicaţi după caz) Nu este cazul.

15. Ofertele se prezintă în valută MDL.

16. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului Cel mai mic Preț.

17. Factorii de evaluare a celei mai avantajoase oferte din punct de vedere economic, precum şi ponderile lor: Nu este cazul.

| Nr. crt. | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea, % |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |

18. Termenullimită de depunere/deschidere a ofertelor:

conform mtender.md

19. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP.

20. Termenul de valabilitate a ofertelor: 15 de zile.

21. Locul deschiderii ofertelor:conform anunțului de participare electronic de pe platforma achizitii.md.

Ofertele întârziate vor fi respinse.

22. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba română.

23. Alte informaţii relevante:Nu sunt.

Conducătorul grupului de lucru – Sergiu ROBU