Formular Nr.5

WinCmeta
	Obiect Renovarea salii de  sport din   incinta  Institutiei  Publice  Liceul  teoretic   A . Cehov din  or.  Floresti.
	Investitor 


	 №
crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse
	Denumire lucrări, cheltuieli  şi resurse
	U.M.
	Consum de resurse pe unitate de măsură

	
	
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	1. lucrari de  finisare SALA  SPORT

	
	

	
	
	1.1. demolari

	
	

	1
	RpCJ35A


	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane

 
	m2
	

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,1200

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0500

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0100

	2
	RpCR29A


	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant

 
	m2
	

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,2300

	
	2430226109307
	Diluant decapant
	kg
	0,5000

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,4000

	
	
	1.2. pardoseli 

	
	

	3
	CN17A1


	Vopsitorii  cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice  aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul. Pentru aplicarea unui singur strat

 
	m2
	

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,6800

	
	2430116108115
	Email alchidic pentru timplarie lemn
	kg
	0,1000

	
	2430226100700
	Grund  alchidic
	kg
	0,1200

	
	2430226109444
	Diluant alchidic   D.005-12 NI 1708-61 A1
	kg
	0,0800

	
	2430226102197
	Chit pe baza de rasini alchidice
	kg
	0,1700

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,5000

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0300

	
	
	1.3. Timplarie

	
	

	4
	RpCO56A


	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)

 
	m2
	

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,2100

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,2100

	5
	CK25A


	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv

 
	m2
	

	
	7129200011200
	Finisor MP
	h-om
	0,7300

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0800

	
	2030112939150
	Usi din profiluri din  mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare
	m2
	1,0000

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	4,0000

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	0,5000

	
	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	0,1750

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,6000

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	1,0000

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0200

	6
	CK23C


	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5  mp 

 
	m2
	

	
	7129200011200
	Finisor MP
	h-om
	0,5100

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0500

	
	2030112938150
	Ferestre  din mase plastice cu  geam  din  stica cu  uzor 
	m2
	1,0000

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	3,0000

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	0,1650

	
	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	0,1230

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,4000

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,7000

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0200

	
	
	1.4. pereti   interiori 

	
	

	7
	CB14A


	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)

 
	m2
	

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	0,7500

	
	2010102904340
	Dulapi de rasinoase
	m3
	0,0003

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,0001

	
	2010102919000
	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela
	m3
	0,0003

	
	2020142925412
	PFL dur de 6 mm
	m3
	0,00012

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	0,0030

	
	2811230007606
	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)
	h-ut
	4,5000

	8
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 

 
	m2
	

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500

	9
	CF02A


	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton

 
	m2
	

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	1,0000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,2000

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	3,1500

	
	2652102100737
	Var hidratat
	kg
	3,6000

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0260

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0060

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0020

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0050

	10
	CF17C


	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj

 
	m2
	

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,2000

	
	2614122601913
	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2
	m2
	1,1000

	
	2462106110132
	Aracet CPMB
	kg
	0,1500

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0003

	11
	CF50A


	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. 

 
	m2
	

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	0,6400

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	7,1400

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0040

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0500

	
	2952270000000
	Agregat pentru ridicat mortar
	h-ut
	0,3100

	
	2875277400000
	Compresor 
	h-ut
	0,3150

	12
	CF57A


	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 

 
	m2
	

	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	0,4500

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	1,0549

	
	4100126202818
	 Apa
	m3
	0,0010

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0010

	13
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 

 
	m2
	

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500

	14
	CN05B


	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe glet de ipsos existent (Vopisea   lavavila)

 
	m2
	

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,3100

	
	243011610350
	Vopsea  pe baza de poliacetat de  vinil
	kg
	0,2500

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,0500

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,5000

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0500

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0010

	
	
	1.5. tavan 

	
	

	15
	CF52A


	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului

 
	m2
	

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	0,6500

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	7,1400

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0040

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0500

	
	2952270000000
	Agregat pentru ridicat mortar
	h-ut
	0,3100

	
	2875277400000
	Compresor 
	h-ut
	0,3150

	16
	CF57A


	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 

 
	m2
	

	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	0,4500

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	1,0549

	
	4100126202818
	 Apa
	m3
	0,0010

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0010

	17
	CB14D


	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimi  7 m<H<=10 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore)

 
	m2
	

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	0,8000

	
	2010102900900
	Lemn rotund de rasinoase
	m3
	0,0005

	
	2010102904340
	Dulapi de rasinoase
	m3
	0,0001

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,0005

	
	2010102919000
	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela
	m3
	0,0004

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	0,0150

	
	2811230007606
	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)
	h-ut
	15,0000

	18
	CN05B2


	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate mecanizat cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe glet de ipsos existent

 
	m2
	

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,1600

	
	243011610350
	Vopsea  pe baza de poliacetat de  vinil
	kg
	0,2500

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,0500

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,5000

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0500

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0010

	
	2912340002503
	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 1,1 - 3,9 mc/min
	h-ut
	0,0600

	
	
	1.6. retele  termice

	
	

	19
	RpIC19B


	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"

 
	m
	

	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	0,3800

	
	2875274123510
	Dop din fonta 
	buc
	0,3000

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,0700

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,1590

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,0290

	20
	RpIF01A


	Golirea instalatiei de incalzire centrala, in vederea executarii reparatiilor

 
	m2
	

	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	0,0200

	21
	RpIC02B


	Montarea tevii, negre, pentru instalatii, la incalziri centrale, asamblate prin sudare la legaturile corpurilor si aparatelor de incalzire, pentru constructii de locuit si social culturale, avind diametrul 1"-1 1/4"se  folose?te   teava  demontata 

 Materiale marunte (dispoz. de sustinere, ulei)=1,015


	m
	

	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	1,4400

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,1270

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,3180

	
	2735725903453
	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25
	kg
	0,0440

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,0290

	
	2430116103294
	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90
	kg
	0,0590

	
	2875274123500
	Dop din fonta maleabila 
	buc
	1,0000

	22
	RpIC02B


	Montarea tevii, negre, pentru instalatii, la incalziri centrale, asamblate prin sudare la legaturile corpurilor si aparatelor de incalzire, pentru constructii de locuit si social culturale, avind diametrul 1"-1 1/4"

 Materiale marunte (dispoz. de sustinere, ulei)=1,015


	m
	

	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	1,4400

	
	2722103300000
	Teava neagra pentru instalatii
	m
	1,0200

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,1270

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,3180

	
	2735725903453
	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25
	kg
	0,0440

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,0290

	
	2430116103294
	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90
	kg
	0,0590

	
	2875274123500
	Dop din fonta maleabila 
	buc
	1,0000

	23
	RpIB11A


	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare 

 
	m2
	

	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	0,1600

	24
	RpIB01A


	Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda( pozitonarea  caloriferelor demontate    la  h 2m)

 
	m2
	

	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	0,9400

	
	2682117323463
	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm
	kg
	0,0500

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,0220

	
	2430116103294
	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90
	kg
	0,0010

	25
	CK30B


	Masca pentru radiatoare gata confectionata din baghete din lemn, inclusiv diblurile

 
	m2
	

	
	7214070021400
	Lacatus constructii metalice
	h-om
	1,8500

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,2500

	
	2430226100046
	Grund de ulei
	kg
	0,0300

	
	2030127329586
	Masca din baghete de lemn pentru radiatoare
	m2
	1,0000

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0,4000

	
	1421102200496
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm
	m3
	0,0010

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	8,0000

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0100

	26
	RpIE04B


	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 1 1/4"-2"

 
	m
	

	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	0,1600

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0600

	
	2952270003302
	Electropompa de apa 
	h-ut
	0,0800

	
	
	1.7. ventelare

	
	

	27
	RpCU05G


	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime

 
	buc
	

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,0500

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,1000

	28
	RpVC08A


	Montarea ventilatoarelor  recuperator diametrul   200 mm si  Lungimea modulului: de la 500 mm debit  extragere: nu  mai mic de 177 m3/h  (dotat cu  Senzor presiune atmosferica Senzor de umiditate Indicator nivel de murdarire filtru Senzor CO2 Senzor de calitate aer VOC Senzor de umiditate Senzori temperatura)

 Materiale marunte si de montaj (suruburi, oxigen, carbid etc.)=1,01


	buc
	

	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	13,8600

	
	2912435776200
	Ventilator de fereastra
	buc
	1,0000

	29
	CL20A


	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie

 
	buc
	

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,4700

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0300

	
	2874207327005
	Lant cu zale innodate D=2 mm
	kg
	0,1500

	
	2811236306200
	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite 
	buc
	1,0000

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0,5000

	
	
	2. VESTIARE

	
	

	
	
	2.1. demolari

	
	

	30
	RpCJ35A


	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane

 
	m2
	

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,1200

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0500

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0100

	31
	RpCR29A


	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant

 
	m2
	

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,2300

	
	2430226109307
	Diluant decapant
	kg
	0,5000

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,4000

	
	
	2.2. pereti   interiori 

	
	

	32
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 

 
	m2
	

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500

	33
	CF02A


	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton

 
	m2
	

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	1,0000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,2000

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	3,1500

	
	2652102100737
	Var hidratat
	kg
	3,6000

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0260

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0060

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0020

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0050

	34
	CF50A


	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. 

 
	m2
	

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	0,6400

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	7,1400

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0040

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0500

	
	2952270000000
	Agregat pentru ridicat mortar
	h-ut
	0,3100

	
	2875277400000
	Compresor 
	h-ut
	0,3150

	35
	CF17C


	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj

 
	m2
	

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,2000

	
	2614122601913
	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2
	m2
	1,1000

	
	2462106110132
	Aracet CPMB
	kg
	0,1500

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0003

	36
	CF57A


	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 

 
	m2
	

	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	0,4500

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	1,0549

	
	4100126202818
	 Apa
	m3
	0,0010

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0010

	37
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 

 
	m2
	

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500

	38
	CN05B


	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe glet de ipsos existent (Vopisea   lavavila)

 
	m2
	

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,3100

	
	243011610350
	Vopsea  pe baza de poliacetat de  vinil
	kg
	0,2500

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,0500

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,5000

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0500

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0010

	
	
	2.3. tavan 

	
	

	39
	CF57A


	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 

 
	m2
	

	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	0,4500

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	1,0549

	
	4100126202818
	 Apa
	m3
	0,0010

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0010

	40
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 

 
	m2
	

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500

	41
	CN05B2


	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate mecanizat cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe glet de ipsos existent

 
	m2
	

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,1600

	
	243011610350
	Vopsea  pe baza de poliacetat de  vinil
	kg
	0,2500

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,0500

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,5000

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0500

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0010

	
	2912340002503
	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 1,1 - 3,9 mc/min
	h-ut
	0,0600

	
	
	2.4. pardoseli 

	
	

	42
	CG01A


	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 

 
	m2
	

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	0,6000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	13,0000

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0420

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0100

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0300

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0120

	43
	CG01E


	Strat suport pentru pardoseli executat din ipsos de 3 cm grosime (sapa autonivelanta)

 
	m2
	

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	0,3500

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0500

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0270

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	15,0000

	
	2414147318315
	 Disan - a cu 92 % substanta uscata
	kg
	0,1600

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0100

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0200

	44
	CG17D1


	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 

 
	m2
	

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	2,6100

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,2900

	
	2661112800700
	Placi sau piscoturi de gresie
	m2
	1,0300

	
	26641021020101
	Adeziv pentru placarea placilor de gresie
	kg
	4,0500

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	0,3000

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	20,0000

	
	2653102100000
	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport
	kg
	0,9000

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0450

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0120

	
	
	2.5. Timplarie

	
	

	45
	RpCO56A


	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)

 
	m2
	

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,2100

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,2100

	46
	CK25A


	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv

 
	m2
	

	
	7129200011200
	Finisor MP
	h-om
	0,7300

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0800

	
	2030112939150
	Usi din profiluri din  mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare
	m2
	1,0000

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	4,0000

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	0,5000

	
	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	0,1750

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,6000

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	1,0000

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0200

	
	
	3. coridor

	
	

	
	
	3.1. pereti   interiori 

	
	

	47
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 

 
	m2
	

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500

	48
	CF02A


	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton

 
	m2
	

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	1,0000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,2000

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	3,1500

	
	2652102100737
	Var hidratat
	kg
	3,6000

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0260

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0060

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0020

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0050

	49
	CF50A


	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. 

 
	m2
	

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	0,6400

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	7,1400

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0040

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0500

	
	2952270000000
	Agregat pentru ridicat mortar
	h-ut
	0,3100

	
	2875277400000
	Compresor 
	h-ut
	0,3150

	50
	CF17C


	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj

 
	m2
	

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,2000

	
	2614122601913
	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2
	m2
	1,1000

	
	2462106110132
	Aracet CPMB
	kg
	0,1500

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0003

	51
	CF57A


	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 

 
	m2
	

	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	0,4500

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	1,0549

	
	4100126202818
	 Apa
	m3
	0,0010

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0010

	52
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 

 
	m2
	

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500

	53
	CN05B


	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe glet de ipsos existent (Vopisea   lavavila)

 
	m2
	

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,3100

	
	243011610350
	Vopsea  pe baza de poliacetat de  vinil
	kg
	0,2500

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,0500

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,5000

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0500

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0010

	
	
	3.2. Tavan

	
	

	54
	CK29F


	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila

 Kman=0,50

 
	m2
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	2,0500

	
	2874136313300
	Diblu din metal
	buc
	4,0000

	
	2732103646151
	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate
	m2
	1,0500

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0150

	
	
	3.3. pardoseli 

	
	

	55
	CG01E


	Strat suport pentru pardoseli executat din ipsos de 3 cm grosime (sapa autonivelanta)

 
	m2
	

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	0,3500

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0500

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0270

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	15,0000

	
	2414147318315
	 Disan - a cu 92 % substanta uscata
	kg
	0,1600

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0100

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0200

	56
	CG17D1


	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 

 
	m2
	

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	2,6100

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,2900

	
	2661112800700
	Placi sau piscoturi de gresie
	m2
	1,0300

	
	26641021020101
	Adeziv pentru placarea placilor de gresie
	kg
	4,0500

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	0,3000

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	20,0000

	
	2653102100000
	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport
	kg
	0,9000

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0450

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0120

	
	
	3.4. Timplarie

	
	

	57
	RpCO56A


	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)

 
	m2
	

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,2100

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,2100

	58
	CK25A


	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv

 
	m2
	

	
	7129200011200
	Finisor MP
	h-om
	0,7300

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0800

	
	2030112939150
	Usi din profiluri din  mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare
	m2
	1,0000

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	4,0000

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	0,5000

	
	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	0,1750

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,6000

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	1,0000

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0200

	
	
	4. sala  de  clase et  1

	
	

	
	
	4.1. pereti   interiori 

	
	

	59
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 

 
	m2
	

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500

	60
	CF50A


	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. 

 
	m2
	

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	0,6400

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	7,1400

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0040

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0500

	
	2952270000000
	Agregat pentru ridicat mortar
	h-ut
	0,3100

	
	2875277400000
	Compresor 
	h-ut
	0,3150

	61
	CF17C


	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj

 
	m2
	

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,2000

	
	2614122601913
	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2
	m2
	1,1000

	
	2462106110132
	Aracet CPMB
	kg
	0,1500

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0003

	62
	CF57A


	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 

 
	m2
	

	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	0,4500

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	1,0549

	
	4100126202818
	 Apa
	m3
	0,0010

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0010

	63
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 

 
	m2
	

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500

	64
	CN05B


	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe glet de ipsos existent (Vopisea   lavavila)

 
	m2
	

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,3100

	
	243011610350
	Vopsea  pe baza de poliacetat de  vinil
	kg
	0,2500

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,0500

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,5000

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0500

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0010

	
	
	4.2. Tavan

	
	

	65
	CK29F


	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila

 Kman=0,50

 
	m2
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	2,0500

	
	2874136313300
	Diblu din metal
	buc
	4,0000

	
	2732103646151
	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate
	m2
	1,0500

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0150

	
	
	4.3. pardoseli 

	
	

	66
	RpCK41A


	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc

 
	m2
	

	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	0,1100

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1100

	
	4100126202818
	 Apa
	m3
	0,0300

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0300

	67
	CG01A


	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 

 
	m2
	

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	0,6000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	13,0000

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0420

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0100

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0300

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0120

	68
	CG01E


	Strat suport pentru pardoseli executat din ipsos de 3 cm grosime (sapa autonivelanta)

 
	m2
	

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	0,3500

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0500

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0270

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	15,0000

	
	2414147318315
	 Disan - a cu 92 % substanta uscata
	kg
	0,1600

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0100

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0200

	69
	CG36A


	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp 

 Materiale marunte (cuie)=1,01


	m2
	

	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	1,1500

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500

	
	2670112204051
	Placi din laminat
	m2
	1,0500

	
	1111000100048
	Strat sintetic
	m2
	1,0500

	
	2030122946766
	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm
	m
	0,9000

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0300

	
	
	4.4. Timplarie

	
	

	70
	RpCO56A


	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)

 
	m2
	

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,2100

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,2100

	71
	CK25A


	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv

 
	m2
	

	
	7129200011200
	Finisor MP
	h-om
	0,7300

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0800

	
	2030112939150
	Usi din profiluri din  mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare
	m2
	1,0000

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	4,0000

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	0,5000

	
	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	0,1750

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,6000

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	1,0000

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0200







APROBAT:  

	Intocmit
	Investitor

	
	

	(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                                     (funcţia, semnătura, numele, prenumele)


L.S.                                                                                                 L.S.        

