| Reutilizarea cazangeriei cu conectarea sistemelor de incalzire a blocului alimentar spitalului raional din or.Anenii Noi (actualizarea documentatiei de proiect si de deviz) | Formular Nr.1 WinCmeta2000 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări №

Deviz-oferta №

Retele de gaze interne. Centrala termica (p3). (Ospatarie)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari sanitare |  |  |  |  |
| 1 | IC21D | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura la conducte de distributie, in instalatii de gaze pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind diametrul de 1 1/2 " | m | 45,00 |  |  |
| 2 | IC21C | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura la conducte de distributie, in instalatii de gaze pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind diametrul de 1 1/4 " | m | 7,00 |  |  |
| 3 | IC21A | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura la conducte de distributie, in instalatii de gaze pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind diametrul de 3/4 " | m | 6,00 |  |  |
| 4 | IC21A | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura la conducte de distributie, in instalatii de gaze pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind diametrul de 1/2 " | m | 0,50 |  |  |
| 5 | IE06A | Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. pina la 1" | m | 6,50 |  |  |
| 6 | IE06B | Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. peste 1" | m | 52,00 |  |  |
| 7 | IE07A | Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de pina la 1", inclusiv | m | 6,50 |  |  |
| 8 | IE07B | Verificarea difinitiva la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de peste 1" | m | 52,00 |  |  |
| 9 | ID10B | Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 3/4" 11б27п | buc | 1,00 |  |  |
| 10 | ID10D | Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 1 1/4" 11ч3бк | buc | 1,00 |  |  |
| 11 | ID10B | Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 3/4" 11ч3бк | buc | 1,00 |  |  |
| 12 | ID10A | Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 1/2" 11ч3бк | buc | 1,00 |  |  |
| 13 | IC50A | Cot UA. 2 cu racord olandez, negru, avind diametrul de 1 1/2" | buc | 1,00 |  |  |
| 14 | IC51A | Rozeta metalica aplicabila pentru tevi cu diametrul de 40x20 pentru mascarea strapungerilor reductie | buc | 1,00 |  |  |
| 15 | IC44A | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 50 L=0,50m | buc | 1,00 |  |  |
| 16 | IC44A | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 40 L=0,50m | buc | 1,00 |  |  |
| 17 | GB05A | Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 40 mm | buc | 1,00 |  |  |
| 18 | ID13C | Supapa de blocare cu mufe, montata pe conducte de gaze, avind diametrul nominal de 1 1/4" КТЗ-001-32 | buc | 1,00 |  |  |
| 19 | AcE51A | Racordarea la conducta existanta din tevi de otel (cu stut) avind diametrul stutului de 40x50 mm | piesa | 1,00 |  |  |
| 20 | AcE51A | Racordarea la conducta existanta din tevi de otel (cu stut) avind diametrul stutului de 20x40 mm | piesa | 1,00 |  |  |
| 21 | AcE51A | Racordarea la conducta existanta din tevi de otel (cu stut) avind diametrul stutului de 20 mm | piesa | 1,00 |  |  |
| 22 | ID10D | Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 1 1/2" 11б27п | buc | 1,00 |  |  |
| 23 | IC51A | Rozeta metalica aplicabila pentru tevi cu diametrul de 32x20 pentru mascarea strapungerilor reductie | buc | 1,00 |  |  |
| 24 | IC51A | Rozeta metalica aplicabila pentru tevi cu diametrul de 50x40 pentru mascarea strapungerilor reductie | buc | 1,00 |  |  |
| 25 | IC50A | Cot UA. 2 cu racord olandez, negru, avind diametrul de 1 1/4" | buc | 3,00 |  |  |
| 26 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 150 mm | m2 | 0,94 |  |  |
| 27 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie 160x160 | buc | 1,00 |  |  |
| 28 | IzJ09B | Vopsirea invelitorii de tabla la conducte si aparate cu vopsea de ulei in 2 straturi, inclusiv grunduirea | m2 | 6,61 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | Lei |  |  |  |
|  |  | Asigurarei sociale si medicale |  |  |  |  |
|  |  | Transport |  |  |  |  |
|  |  | Cheltueli de depozitare |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |
| 29 | IA12B | Cazan mural de preparare agent termic pentru incalzire (apa calda 90/70 grade), avind puterea calorica de 45 kw, montat direct pe perete | buc | 1,00 |  |  |
| 30 | ID13C | Supapa de blocare cu mufe, montata pe conducte de gaze, avind diametrul nominal de 1 1/4" | buc | 1,00 |  |  |
| 31 | IA40A | Dispozitiv de siguranta contra lipsei gaz-aer cu diametrul de 50 mm | buc | 1,00 |  |  |
| 32 | IA43A | Contor de gaze volumetric, cu racorduri olandeze, montat pe placa de contor existenta, racordurile avind diametrul de 1" | buc | 1,00 |  |  |
| 33 | 10-08-003-02 | Dispozitive de ultrasunet: aparat de ultrasunet in executare monobloc | buc | 1,00 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | Lei |  |  |  |
|  |  | Asigurarei sociale si medicale |  |  |  |  |
|  |  | Transport |  |  |  |  |
|  |  | Cheltueli de depozitare |  |  |  |  |
|  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |  |  |
| 34 |  | Supapa de blocare M16/RM, d32 | buc | 1,00 |  |  |
| 35 |  | Detector СГБ-1-2Е | buc | 1,00 |  |  |
| 36 |  | Microcentrala termica "Sistem-Turbo" 45kw | buc | 1,00 |  |  |
| 37 |  | Contor de gaze ВК-G4Т | buc | 1,00 |  |  |
| 38 |  | Radiomodul electronic pentru transmiterea datelor la distanta D100-F | buc | 1,00 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | Lei |  |  |  |
|  |  | Cheltueli de depozitare |  |  |  |  |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |