Anexa 2

______________________________________________

(Denumirea operatorului economic)

adresa completă____________________________________

tel, fax, e-mail _____________________________________

OFERTĂ

Către: ÎS „Moldelectrica”, mun. Chișinău, str. V. Alecsandri nr.78

(denumirea beneficiarului şi adresa completă)

Examinând documentaţia de achiziţie referitor la achiziția:

T-81/03-23 Servicii de reîncărcare, deservire tehnică și achiziționare a stingătoarelor

(denumirea contractului de achiziţie anunţate de beneficiar)

prezentăm oferta privind executarea contractului de achiziţie susmenţionat, şi anume:

- Furnizarea (executarea, prestarea):

| Nr | Denumirea | Cantitatea | Pret unitar, fără TVA | Suma, fără TVA | Locul livrării |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lot 1: Deservirea tehnică și reîncărcarea stingătoarelor |  |
| 1 | Stingător OP-1 | buc. | 3 |  |  | Depozit Central ÎS “Moldelectrica” |
| 2 | Stingător OP-2 | buc. | 61 |  |  |  |
| 3 | Stingător OP-3 | buc. | 1 |  |  |  |
| 4 | Stingător OP-4 | buc. | 17 |  |  |  |
| 5 | Stingător OP-5 | buc. | 61 |  |  |  |
| 6 | Stingător OP-6 | buc. | 39 |  |  |  |
| 7 | Stingător OP-8 | buc. | 10 |  |  |  |
| 8 | Stingător OP-10 | buc. | 9 |  |  |  |
| 9 | Stingător OP-100 | buc. | 3 |  |  |  |
| 10 | Stingător OU-1 | buc. | 1 |  |  |  |
| 11 | Stingător OU-2 | buc. | 14 |  |  |  |
| 12 | Stingător OU-3 | buc. | 101 |  |  |  |
| 13 | Stingător OU-5 | buc. | 69 |  |  |  |
| 14 | Stingător OU-10 | buc. | 11 |  |  |  |
| 15 | Stingător OU-20 | buc. | 4 |  |  |  |
| 16 | Stingător OVP-9 | buc. | 11 |  |  |  |
| 17 | Înlocuirea ZPU | buc | 30 |  |  |  |
| Total Lot nr.1 |  |
| Lot 2: Piese de schimb pentru stingătoare |
| 1 | Racord conic OVP-9 | buc | 2 |  |  | Depozit Central ÎS “Moldelectrica” |
| 2 | Racord conic cu furtun OU-10 | buc | 18 |  |  |  |
| 3 | Racord conic cu furtun OU-20 | buc | 1 |  |  |  |
| 4 | Racord conic cu furtun OVP-9 | buc | 16 |  |  |  |
| 5 | Racord conic cu furtun OP-6 | buc | 4 |  |  |  |
| 6 | Racord conic cu furtun OP-2 (M12*1,25 tata cu filet exterior) | buc | 1 |  |  |  |
| 7 | Racord conic cu furtun OP-2 (M10*1,25 tata cu filet exterior) | buc | 1 |  |  |  |
| 8 | Racord conic cu furtun OP-5 (M12*1,5 tata cu filet exterior) | buc | 9 |  |  |  |
| 9 | Racord conic cu furtun OP-5 (M16*1,5 tata cu filet exterior) | buc | 12 |  |  |  |
| 10 | Racord conic cu furtun OP-5 (M14*1,5 tata cu filet exterior) | buc | 10 |  |  |  |
| 11 | Înlocuirea roatei căruciorului OU-20 | buc | 1 |  |  |  |
| 12 | racord conic OU-5 (d=20/mama) | buc | 19 |  |  |  |
| Total Lot nr.2 |  |
| Lot 3: Achiziționarea stingătoarelor |
| 1 | Stingător OP-2 | buc. | 4 |  |  | Depozit Central ÎS “Moldelectrica” |
| 2 | Stingător OP-3 | buc. | 4 |  |  |  |
| 3 | Stingător OP-4 | buc. | 1 |  |  |  |
| 4 | Stingător OP-5 | buc. | 5 |  |  |  |
| 5 | Stingător OP-6 | buc. | 1 |  |  |  |
|  | Stingător OU-3 | buc. | 2 |  |  |  |
| 6 | Stingător OU-5 | buc. | 8 |  |  |  |
| Total Lot nr.3 |  |  |
| Total oferta, lei fără TVA |  |  |

Ridicarea stingătoarelor pentru deservire tehnică și reîncărcare, precum și livrarea stingătoarelor la adresa: depozitul central, or. Chișinău, str. Ciocana nr.8.

Furnizorul prezintă oferta comercială cu transportarea materialelor pâna la locul descărcării, indicat în caietul de sarcini.

Furnizorul trebuie să suporte toate cheltuielile și riscurile legate de aducerea mărfii în acest loc.

II. Valoarea totală a ofertei privind executarea contractului de achiziţii este:

___________________________________________________________lei, fără TVA

(suma în litere şi în cifre)

la care se adaugă TVA în sumă de__________________________________________________lei,

(suma în litere şi în cifre)

III.Termen livrare/prestare:_____________________________________________________

(se completează în mod obligatoriu)

IV. Condiții de achitare:_______________________________________________________

(se completează în mod obligatoriu)

Data completării:______________

______________________________________

(Numele, prenumele şi funcţia persoanei autorizate să reprezinte operatorul economic)

_____________________________________________

(semnătura) şi  L.Ş.