- ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea Lucrărilor de reparație a încăperilor de serviciu din incinta clădirii administrative a Centrului de Instruire, prin procedura de achiziție Licitație deschisă

- Denumirea autorității contractante: Serviciul Vamal al Republicii Moldova

- IDNO: 1006601000185

- Adresa: mun. Chișinău, str. Nicolae Starostenco, 30

- Numărul de telefon/fax: 022 574-201

- Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: vama@customs.gov.md, www.customs.gov.md.

- Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP.

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Instituție publică.

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

| Nr. Lot | Cod CPV | Denumirea lucrărilor solicitate | U/m | Cant. | Specificarea tehnică deplină solicitată | Valoarea estimată, fără TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lot 1 | 45400000-1 | Lucrări de reparație a încăperilor de serviciu din incinta clădirii administrative a Centrului de Instruire | lot | 1 | Conform informației expuse în Anexa (Caiet de sarcini) | 580.683,0 MDL |

- În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaților și, dacă este cazul, numărul maxim al acestora. Nu se aplică.

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta): pentru unul sau mai multe loturi.

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite.

- Termenii și condițiile de executare solicitați: pînă la 20 decembrie 2024.

- Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2024

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): nu

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | DUAE | Conform modelului aprobat prin Ordinul MF 72/2020 | Obligatoriu |
| 2 | Propunerea tehnică | Documentația de deviz (formularele 3,5 și 7) | Obligatoriu |
| 3 | Propunerea financiară | Informaţie cu privire la preţuri, tarife, precum şi la alte condiţii financiare şi comerciale legate de obiectul contractului | Obligatoriu |
| 4 | Garanție pentru ofertă | Conform Anexei nr.9 din Documentația standard sau transfer bancar la contul: Serviciul Vamal al Republicii Moldova Ministerul Finanţelor – Trezoreria de Stat IBAN MD45TRPCAA518410A00441AA Cod fiscal: 1006601000185 | Obligatoriu |
| 5 | Cerere de participare | Conform Anexei nr.7 din Documentația standard | Obligatoriu |
| 6 | Declarație privind valabilitatea ofertei | Conform Anexei nr.8 din Documentația standard | Obligatoriu |
| 7 | Declarație privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi | Conform modelului aprobat prin Ordinul MF 145/2020 | Obligatoriu |
| 8 | Dovada înregistrării persoanei juridice | Extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice - copie confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei Participantului | Obligatoriu |
| 9 | Grafic de executare a lucrărilor | Conform Anexei nr.10 din Documentația standard | Obligatoriu |
| 10 | Declaraţie privind dotările specifice, utilajul şi echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului | Conform Anexei nr.14 din Documentația standard | Obligatoriu |
| 11 | Declaraţie privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului (obligatoriu prezentarea diriginților de șantier pentru domeniile de calificare: construcții civile, electricitate, apeduct și canalizare, inclusiv anexarea certificatelor de atestare tehnico-profesională) | Conform Anexei nr.15 din Documentația standard | Obligatoriu |
| 12 | Criterii obligatorii de calificare | - Minim 5 ani de experiență în domeniu; - Cifra medie anuală de afaceri în ultimii 3 ani egală sau mai mare decât 1,2 mln. MDL; - Execuția unui obiect de complexitate similară, care să conțină aceleași domenii de lucrări specializate (construcții civile, electricitate, ventilare și climatizare, telecomunicații) - Executarea în ultimii 5 ani a cel puţin unui contract cu o valoare nu mai mică de 75% din valoarea viitorului contract sau valoarea cumulată a tuturor contractelor executate în ultimul an de activitate să fie egală sau mai mare decât valoarea viitorului contract, confirmat prin prezentarea contractului de antrepriză, precum şi prin procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor/procesul-verbal de recepţie finală la expirarea perioadei de garanţie, însoţit de certificări de bună execuţie; - Coeficientul de lichiditate generală minim 150% (conform situației financiare pentru perioada de gestiune anterioară, avizate şi înregistrate la organul teritorial de statistică); - Prezentarea de dovezi privind asigurarea cu resurse financiare necesare implementării lucrărilor ce reprezintă obiectul achiziției (declarație bancară privind mijloace creditare disponibile sau mijloace financiare în cont în sumă de minim 0,3 mln. MDL) | Obligatoriu |

- Garanția pentru ofertă: 2% din suma ofertei fără TVA.

- Termenul de garanţie a lucrărilor: 5 ani.

- Garanția de bună execuție a contractului: 5% din suma contractului fără TVA.

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și al procedurii negociate), după caz: nu se aplică.

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu se aplică.

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz):

- Ofertele se prezintă în valută: Lei MD.

- Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: prețul cel mai scăzut pe fiecare lot în parte.

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |
|  | nu se aplică |  |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: [ora exactă] Informația o găsiți în SIA ”RSAP”

- pe: [data] Informația o găsiți în SIA ”RSAP”

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:  Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA ”RSAP”

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile

- Locul deschiderii ofertelor: SIA ”RSAP”

Ofertele întârziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba română.

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu se aplică

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): nu se aplică

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu se aplică

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ: conform www.tender.gov.md

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: conform SIA ”RSAP”

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Se acceptă |
| sistemul de comenzi electronice | Nu se acceptă |
| facturarea electronică | Se acceptă |
| plățile electronice | Se acceptă |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu se aplică

- Alte informații relevante: nu sunt

Conducătorul grupului de lucru:

Viorel DOAGĂ   _______________

Anexa nr. 1

la Anunțul de participare

## CAIET DE SARCINI

## FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

Obiectul achiziției: Lucrări de reparație a încăperilor de serviciu din incinta clădirii administrative a Centrului de instruire al Serviciului Vamal.

Autoritatea contractantă: Serviciul Vamal al RM, mun. Chișinau str. N.Starostenco, 30.

1. Descriere generală

Obiectul achiziției reprezintă un complex de lucrări de reparație a tavanelor, pardoselei, pereților, montarea, rețelei electrice interioare și a celei de apeduct și canalizare.

2. Materiale, compatibilități, reglementări tehnice şi standarde utilizate

Toate materialele folosite la lucrările de reparație, necesită să fie însoțite de certificate de conformitate sau rapoarte de acreditare pe teritoriul Republicii Moldova și preventiv de a fi utilizate la executarea lucrărilor trebuie să fie coordonate cu Beneficiarul. În caz că materialele folosite nu vor fi însoțite de documentele menționate, lucrările de construcție nu vor fi achitate.

3. Remedierea viciilor ascunse şi a defectelor

Termenul de garanție a lucrărilor executate este de 5 ani din momentul semănării procesului verbal la terminarea lucrărilor. Remedierea viciilor ascunse şi a defectelor apărute în decursul termenului de garanţie vor fi remediate din contul antreprenorului.

4. Valoarea lucrărilor estimate conform proiectului constituie:

580683,0 lei, fără TVA.

696819,6 lei, inclusiv TVA.

5. Termenele și condițiile de livrare/prestare solicitate: 20 decembrie 2024.

6.  În cazul apariției necesității de a face cunoștință cu încăperile ce urmează a fi reparate, operatorii economici vor apela la nr. (373) 69129482 Leonid Cernev.

Lista cu cantitaţile de lucrări. Formularul nr. 1

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | 1.1. Reparatie coridor et. 2 |  |  |
|  |  | 1.1.1. Lucrari de demolare |  |  |
| 1 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (desfaceri de tencuieli si curatirea peretilor) | m2 | 20,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 2,40 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,00 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 1,00 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,20 |
| 2 | RpCR42A aplicativ | Curatarea manuala a suprafetelor peretilor de vopsea | m2 | 380,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 87,40 |
|  |  | 1.1.2. Reparatie pereti |  |  |
| 3 | RpCE29A | Pelicula din polimeri pe durata efectuarii reparatiei | m2 | 165,00 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 16,50 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 8,25 |
|  | 00000117 | Pelicula din polimeri grosime 1 mm | m | 185,38 |
|  | 2010102901167 | Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm | m3 | 0,35 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 4,95 |
| 4 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund cu patrundere adinca | m2 | 20,00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,60 |
|  | 2416586105303-2 | Grund cu patrundere adinca | kg | 3,00 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 1,00 |
| 5 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 20,00 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 24,40 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 142,80 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,08 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,58 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,32 |
| 6 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 20,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 4,00 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 22,00 |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 3,00 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,01 |
| 7 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pereti | m2 | 20,00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,60 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 3,00 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 1,00 |
| 8 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 20,00 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 9,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,00 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 21,10 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,02 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,02 |
| 9 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pereti | m2 | 20,00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,60 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 3,00 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 1,00 |
| 10 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 20,00 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 4,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,00 |
|  | 2653102100832 | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" | kg | 9,86 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,02 |
| 11 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pereti | m2 | 380,00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 11,40 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 57,00 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 19,00 |
| 12 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea calitate superioara, lavabila tip Matlattex sau analog. Culoarea se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 380,00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 209,00 |
|  | 2430116103800-1 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Matlattex | kg | 152,00 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 22,80 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 190,00 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 19,00 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,76 |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | 1.2. Reparatie b. 201; 202; 203; 204; 205; 206, sala de protocol |  |  |
|  |  | 1.2.1. Lucrari de demolare |  |  |
| 13 | norma compusa | Demontarea, evacuarea din birouri si montarea la loc a mobilierului (resurse Muncitor k=1) | h-om. | 64,00 |
|  | 35435354545 | Muncitor | h-om. | 64,00 |
| 14 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (desfaceri de tencuieli si curatirea peretilor) | m2 | 20,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 2,40 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,00 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 1,00 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,20 |
| 15 | RpCR42A aplicativ | Curatarea manuala a suprafetelor peretilor de vopsea | m2 | 390,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 89,70 |
| 16 | RpCO56C | Demontari: tavane suspendate tip Armstrong | m2 | 5,00 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,65 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,60 |
|  |  | 1.2.2. Reparatie pereti si tavane |  |  |
| 17 | RpCE29A | Pelicula din polimeri pe durata efectuarii reparatiei | m2 | 300,00 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 30,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 15,00 |
|  | 00000117 | Pelicula din polimeri grosime 1 mm | m | 337,05 |
|  | 2010102901167 | Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm | m3 | 0,63 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 9,00 |
| 18 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund cu patrundere adinca | m2 | 20,00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,60 |
|  | 2416586105303-2 | Grund cu patrundere adinca | kg | 3,00 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 1,00 |
| 19 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 20,00 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 24,40 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 142,80 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,08 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,58 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,32 |
| 20 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 20,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 4,00 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 22,00 |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 3,00 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,01 |
| 21 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pereti | m2 | 20,00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,60 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 3,00 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 1,00 |
| 22 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 20,00 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 9,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,00 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 21,10 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,02 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,02 |
| 23 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pereti | m2 | 20,00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,60 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 3,00 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 1,00 |
| 24 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 20,00 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 4,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,00 |
|  | 2653102100832 | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" | kg | 9,86 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,02 |
| 25 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pereti si tavane | m2 | 390,00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 11,70 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 58,50 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 19,50 |
| 26 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea calitate superioara, lavabila tip Matlattex sau analog. Culoarea se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 390,00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 214,50 |
|  | 2430116103800-1 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Matlattex | kg | 156,00 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 23,40 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 195,00 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 19,50 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,78 |
| 27 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 5,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,75 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 10,25 |
|  | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 20,00 |
|  | 2732103646151 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate | m2 | 5,25 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,07 |
|  |  | 1.3. Reparatia casa scarii 1 |  |  |
|  |  | 1.3.1. Lucrari de demolare |  |  |
| 28 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (desfaceri de tencuieli si curatirea peretilor) | m2 | 15,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,80 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,25 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,75 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,15 |
| 29 | RpCR42A aplicativ | Curatarea manuala a suprafetelor peretilor si tavanelor de vopsea | m2 | 207,20 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 47,66 |
|  |  | 1.3.2. Reparatie pereti si tavane |  |  |
| 30 | RpCE29A | Pelicula din polimeri pe durata efectuarii reparatiei | m2 | 35,00 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 3,50 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,75 |
|  | 00000117 | Pelicula din polimeri grosime 1 mm | m | 39,32 |
|  | 2010102901167 | Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm | m3 | 0,07 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 1,05 |
| 31 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund cu patrundere adinca | m2 | 15,00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,45 |
|  | 2416586105303-2 | Grund cu patrundere adinca | kg | 2,25 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,75 |
| 32 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 15,00 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 18,30 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 107,10 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,06 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,18 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,24 |
| 33 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 15,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 3,00 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 16,50 |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 2,25 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,00 |
| 34 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pereti | m2 | 15,00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,45 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 2,25 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,75 |
| 35 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 15,00 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 6,75 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,50 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 15,82 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,02 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,02 |
| 36 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti interioare | m2 | 15,00 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 2,10 |
|  | 2430226101010 | Grund cu cuart "Gleta" | kg | 6,22 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,75 |
| 37 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti interiori | m2 | 15,00 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 18,30 |
|  | 26531021008311 | Tink | kg | 34,50 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,06 |
|  | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec | h-ut | 0,09 |
| 38 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pereti si tavane | m2 | 207,20 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 6,22 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 31,08 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 10,36 |
| 39 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea calitate superioara, lavabila tip Matlattex sau analog. Culoarea se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 207,20 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 113,96 |
|  | 2430116103800-1 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Matlattex | kg | 82,88 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 12,43 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 103,60 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 10,36 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,41 |
|  |  | 1.4. Reparatie coridor et. 1 |  |  |
|  |  | 1.4.1. Lucrari de demolare |  |  |
| 40 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (desfaceri de tencuieli si curatirea peretilor) | m2 | 15,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,80 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,25 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,75 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,15 |
| 41 | RpCR42A aplicativ | Curatarea manuala a suprafetelor peretilor si tavanelor de vopsea | m2 | 160,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 36,80 |
| 42 | RpCO56C | Demontari: tavane suspendate tip Armstrong | m2 | 90,00 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 11,70 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 10,80 |
|  |  | 1.4.2. Reparatie pereti si tavane |  |  |
| 43 | RpCE29A | Pelicula din polimeri pe durata efectuarii reparatiei | m2 | 90,00 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 9,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,50 |
|  | 00000117 | Pelicula din polimeri grosime 1 mm | m | 101,12 |
|  | 2010102901167 | Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm | m3 | 0,19 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 2,70 |
| 44 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund cu patrundere adinca | m2 | 15,00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,45 |
|  | 2416586105303-2 | Grund cu patrundere adinca | kg | 2,25 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,75 |
| 45 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 15,00 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 18,30 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 107,10 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,06 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,18 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,24 |
| 46 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 15,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 3,00 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 16,50 |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 2,25 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,00 |
| 47 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pereti | m2 | 15,00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,45 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 2,25 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,75 |
| 48 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 15,00 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 6,75 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,50 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 15,82 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,02 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,02 |
| 49 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti interioare | m2 | 15,00 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 2,10 |
|  | 2430226101010 | Grund cu cuart "Gleta" | kg | 6,22 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,75 |
| 50 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti interiori | m2 | 15,00 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 18,30 |
|  | 26531021008311 | Tink | kg | 34,50 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,06 |
|  | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec | h-ut | 0,09 |
| 51 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pereti si tavane | m2 | 160,00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 4,80 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 24,00 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 8,00 |
| 52 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea calitate superioara, lavabila tip Matlattex sau analog. Culoarea se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 160,00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 88,00 |
|  | 2430116103800-1 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Matlattex | kg | 64,00 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 9,60 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 80,00 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 8,00 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,32 |
| 53 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 90,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 13,50 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 184,50 |
|  | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 360,00 |
|  | 2732103646151 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate | m2 | 94,50 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,35 |
| 54 | CN23C | Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer | m2 | 5,00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 4,35 |
|  | 2430116103000 | Vopsea pe baza de ulei | kg | 0,90 |
|  | 2430126106200 | Email de ulei | kg | 0,50 |
|  | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,50 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 0,50 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,05 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,15 |
|  |  | 1.5. Balustrada scara la intrarea principala |  |  |
| 55 | CH06A | Mina curenta metalica montata pe suporti de 45 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (Balustrada din inox 450mm (h), modelul se va coordona cu beneficiarul) | m | 25,00 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 22,50 |
|  | 2812106305714 | Mina curenta drepta din teava de otel D=1 1/4" si otel laminat (inclusiv suportii) | m | 25,00 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 2,50 |
|  | 2873155900800 | Electrozi de sudura | kg | 1,50 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 17,50 |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,62 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 5,00 |
|  |  | 1.6. Hotel bloc sanitar comun |  |  |
|  |  | 1.6.1. Lucrari de demolare |  |  |
| 56 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 1,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,95 |
| 57 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat | buc | 1,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,10 |
| 58 | RpSD02A | Demontarea unei baterii de dus cu D=1/2" pentru functionari multiple | buc | 1,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,60 |
| 59 | RpSC02A | Demontarea unei cazi pentru dus, inclusiv accesoriile | buc | 1,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,30 |
| 60 | RpSA01A | Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in exteriorul cladirii, in pamint avind diametru de 1/2"-1" | m | 10,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,30 |
| 61 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, etc | m2 | 2,24 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,87 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,87 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,11 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,11 |
| 62 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 13,50 |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 10,80 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 10,80 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,04 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,20 |
| 63 | RpCO56B | Demontari: lambriuri la tavane | m2 | 2,25 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 1,06 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1,06 |
|  |  | 1.6.2. Pardoseli |  |  |
| 64 | IzF31A | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda | m2 | 2,25 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,12 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,86 |
|  | 24165373438290 | Amestec "Penetron" | kg | 1,80 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,06 |
| 65 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 2,25 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 1,35 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,22 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 29,25 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,09 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,02 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,07 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,03 |
| 66 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 | m2 | 2,25 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 5,87 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,65 |
|  | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 2,32 |
|  | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 9,11 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,68 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 45,00 |
|  | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 2,02 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,10 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,03 |
|  |  | 1.6.3. Pereti |  |  |
| 67 | IzF31A | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda | m2 | 13,50 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 6,75 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 5,13 |
|  | 24165373438290 | Amestec "Penetron" | kg | 10,80 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,34 |
| 68 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 13,50 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 18,90 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,05 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 141,75 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,40 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,09 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,32 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,05 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,11 |
|  |  | Total |  |  |
| 69 | CI21A | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm | m2 | 13,50 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 39,15 |
|  | 2670112202051 | Placi din ceramica granit | m2 | 13,91 |
|  | 2462106110557 | Adeziv de acril sau latex | kg | 59,99 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 5,86 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,03 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,34 |
|  | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,15 |
|  | 2952270003205 | Masina de taiat piatra universala | h-ut | 0,99 |
|  |  | 1.6.4. Tavane |  |  |
| 70 | СF59J | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5mm rezistent la umeditate cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea peste 4 m: tavane fara izolatie | m2 | 2,25 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 5,07 |
|  | 2662102701000-1 | Gips Carton 125mm grosime rezistent la umeditate | m2 | 2,46 |
|  | 2710703520284-2 | Profil de ghidaj UD | m | 2,15 |
|  | 2710703520285-2 | Profil de suport CD | m | 5,15 |
|  | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" | m | 5,50 |
|  | 2513206621602 | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" | m | 1,77 |
|  | 2430226102822 | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" | kg | 0,63 |
|  | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 0,20 |
|  | 20511429507111 | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 3,86 |
|  | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 37,89 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,01 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,01 |
| 71 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 2,25 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,07 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,34 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,11 |
| 72 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor | m2 | 2,25 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 1,01 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,22 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 2,37 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,00 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,00 |
| 73 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 2,25 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,07 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,34 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,11 |
| 74 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 2,25 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,24 |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,90 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,13 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 1,12 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,11 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,00 |
|  |  | 1.6.5. Lucrari tehnico-sanitare |  |  |
| 75 | SC04C | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal (Lavoar din ceramica, mecanism de fixare pe picior de lavoar din ceramica) | buc | 1,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,90 |
|  | 2622102438000 | Lavoar | buc | 1,03 |
|  | 2875114202800 | Sifon pt.lavoar | buc | 1,02 |
|  | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc | 1,02 |
|  | 2521216717050 | Teava din material plastic | m | 0,31 |
|  | 2622102453900 | Piedestal din portelan sanitar | buc | 1,03 |
| 76 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (baterie amesticatoare pentru lavoar cromat calitate superioara) | buc | 1,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,65 |
|  | 2913124201370-2 | baterie amesticatoare pentru lavoar cromat, calitate superioara | buc | 1,00 |
|  | 2513307336204 | Racord flexibil cu dn=1/2" | buc | 2,00 |
| 77 | SC07A | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (Vas de closet din ceramica ) | buc | 1,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 4,70 |
|  | 2622102442760 | Vas pt. closet cu sifon interior | buc | 1,06 |
|  | 2622102452900 | Rezervor de apa cu accesoriile sale | buc | 1,05 |
|  | 2913134201561 | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8" | buc | 1,05 |
|  | 2913134201755 | Robinet coltar, dn=3/8" | buc | 1,05 |
|  | 2874134203260 | Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4" | buc | 1,05 |
|  | 2521216720210-1 | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm | m | 1,05 |
|  | 2513307336203 | Racord flexibil cu dn=3/8" mm | buc | 1,05 |
|  | 2875114200400 | Tragator pt. closet | buc | 1,05 |
|  | 2875116710000 | Rama cu capac pt. closet | buc | 1,05 |
|  | 2513736621595 | Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet | buc | 1,05 |
| 78 | SD02A | Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 1,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,15 |
|  | 2913124201350 | Baterie de perete pt. baie cu dus | buc | 1,00 |
| 79 | SB24A | Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm (Rigola de dus lineara set 500x70mm, d50) | buc | 1,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,83 |
|  | 2875114202905-1 | Rigola de dus lineara set 500x70mm, d50 | buc | 1,05 |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 0,12 |
|  | 1752117307067 | Calafat gudronat | kg | 0,04 |
| 80 | SD07A | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1/2" | buc | 1,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,18 |
|  | 2875274201000-5 | Robinet de trecere cu ventil cu mufa 1/2" | buc | 1,02 |
| 81 | SA21A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (Teava PPR PN16, D20) | m | 10,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,80 |
|  | 2521216717050-1 | Teava PPR PN16, D20 | m | 10,20 |
|  | 2523156719431-1 | Cot PPR d20 | buc | 0,80 |
|  | 2523156719451-1 | Teu PP d20 | buc | 7,10 |
|  | 2523156719401-1 | Mufa PPR d20 | buc | 7,80 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,20 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,06 |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,12 |
|  |  | Total |  |  |
| 82 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, (Tub izolatie polietilena expandata DN22x9mm) | m | 10,00 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 5,10 |
|  | 33205173516-5 | Tub izolatie polietilena expandata DN22x9mm | m | 10,82 |
| 83 | SF02A | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" | 10 m | 1,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,10 |
| 84 | SD07A | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1/2" (Robinet cu bila si fluture de actionare D1/2") | buc | 5,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,90 |
|  | 2875274201000-6 | Robinet cu bila si fluture de actionare D1/2" | buc | 5,10 |
| 85 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (Tub din PP triplustrat pentru canalizare interioara D50mm) | m | 4,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,00 |
|  | 2521216720160-2 | Tub din PP triplustrat pentru canalizare interioara D50mm | m | 4,12 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,02 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,05 |
| 86 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (Tub din PP triplustrat pentru canalizare interioara D110mm) | m | 0,50 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,16 |
|  | 2521216720160-1 | Tub din PP triplustrat pentru canalizare interioara D110mm | m | 0,52 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,01 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,01 |
| 87 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Revizie D110) | buc | 1,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,28 |
|  | 2523156721037-3 | Revizie D110 | buc | 1,00 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,04 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,02 |
| 88 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Revizie D50) | buc | 1,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,22 |
|  | 2523156721037-5 | Revizie D50 | buc | 1,00 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,01 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,01 |
| 89 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | 5,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,10 |
|  | 2523156721037 | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare | buc | 5,00 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,05 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,06 |
|  |  | 1.6.6. Retele electrice |  |  |
| 90 | RpEJ08A | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp | m | 5,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,50 |
| 91 | RpEJ09D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp | m | 5,00 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,50 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 8,50 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,00 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,05 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,07 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,10 |
| 92 | RpCU05D | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime | buc | 1,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,04 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,58 |
|  |  | Total |  |  |
| 93 | RpCU07A | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari | buc | 1,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,07 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,08 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,22 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,00 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,00 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,01 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,02 |
|  |  | 1.7. Camera 105; 112; hol; coridor |  |  |
|  |  | 1.7.1. Lucrari de demolare |  |  |
| 94 | norma compusa | Demontarea, evacuarea din birouri si montarea la loc a mobilierului (resurse Muncitor k=1) | h-om. | 32,00 |
|  | 35435354545 | Muncitor | h-om. | 32,00 |
| 95 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (desfaceri de tencuieli si curatirea peretilor) | m2 | 30,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 3,60 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,50 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 1,50 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,30 |
| 96 | RpCR42A aplicativ | Curatarea manuala a suprafetelor peretilor de vopsea | m2 | 335,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 77,05 |
|  |  | 1.7.2. Reparatie pereti si tavane |  |  |
| 97 | RpCE29A | Pelicula din polimeri pe durata efectuarii reparatiei | m2 | 107,00 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 10,70 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5,35 |
|  | 00000117 | Pelicula din polimeri grosime 1 mm | m | 120,21 |
|  | 2010102901167 | Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm | m3 | 0,22 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 3,21 |
| 98 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund cu patrundere adinca | m2 | 20,00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,60 |
|  | 2416586105303-2 | Grund cu patrundere adinca | kg | 3,00 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 1,00 |
| 99 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 20,00 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 24,40 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 142,80 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,08 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,58 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,32 |
| 100 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 20,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 4,00 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 22,00 |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 3,00 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,01 |
| 101 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 2,50 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,72 |
|  | 2430226101021 | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) | kg | 0,75 |
|  | 2653102100834 | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm | kg | 36,52 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,03 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,20 |
|  | 2952270007608 | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) | h-ut | 0,07 |
| 102 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pereti | m2 | 22,50 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,68 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 3,38 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 1,12 |
| 103 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 22,50 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 10,12 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,25 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 23,74 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,02 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,02 |
| 104 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pereti | m2 | 22,50 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,68 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 3,38 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 1,12 |
| 105 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 22,50 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 4,50 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,25 |
|  | 2653102100832 | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" | kg | 11,09 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,02 |
| 106 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pereti si tavane | m2 | 335,00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 10,05 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 50,25 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 16,75 |
|  |  | Total |  |  |
| 107 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea calitate superioara, lavabila tip Matlattex sau analog. Culoarea se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 335,00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 184,25 |
|  | 2430116103800-1 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Matlattex | kg | 134,00 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 20,10 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 167,50 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 16,75 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,67 |
| 108 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 107,00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 3,21 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 16,05 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 5,35 |
| 109 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea calitate superioara, lavabila tip Matlattex sau analog. Culoarea se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 107,00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 58,85 |
|  | 2430116103800-1 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Matlattex | kg | 42,80 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 6,42 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 53,50 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 5,35 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,21 |
|  |  | 1.8. Camera 108 |  |  |
|  |  | 1.8.1. Camera 108 |  |  |
|  |  | 1.8.1.1. Lucrari de demolare |  |  |
| 110 | norma compusa | Demontarea, evacuarea din birouri si montarea la loc a mobilierului (resurse Muncitor k=1) | h-om. | 4,00 |
|  | 35435354545 | Muncitor | h-om. | 4,00 |
| 111 | RpCR42A aplicativ | Curatarea manuala a suprafetelor peretilor de vopsea | m2 | 40,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 9,20 |
|  |  | 1.8.1.2. Reparatie pereti si tavane |  |  |
| 112 | RpCE29A | Pelicula din polimeri pe durata efectuarii reparatiei | m2 | 12,10 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 1,21 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,60 |
|  | 00000117 | Pelicula din polimeri grosime 1 mm | m | 13,59 |
|  | 2010102901167 | Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm | m3 | 0,03 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,36 |
| 113 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pereti si tavane | m2 | 40,00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,20 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 6,00 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 2,00 |
| 114 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea calitate superioara, lavabila tip Matlattex sau analog. Culoarea se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 40,00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 22,00 |
|  | 2430116103800-1 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Matlattex | kg | 16,00 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 2,40 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 20,00 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 2,00 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,08 |
| 115 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 12,10 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,36 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 1,82 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,60 |
| 116 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea calitate superioara, lavabila tip Matlattex sau analog. Culoarea se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 12,10 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 6,66 |
|  | 2430116103800-1 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Matlattex | kg | 4,84 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,73 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 6,05 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,60 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,02 |
|  |  | 1.8.2. Bloc sanitar |  |  |
|  |  | 1.8.2.1. Lucrari de demolare |  |  |
| 117 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 1,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,95 |
| 118 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat | buc | 1,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,10 |
| 119 | RpSD02A | Demontarea unei baterii de dus cu D=1/2" pentru functionari multiple | buc | 1,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,60 |
| 120 | RpSC02A | Demontarea unei cazi pentru dus, inclusiv accesoriile | buc | 1,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,30 |
|  |  | Total |  |  |
| 121 | RpSA01A | Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in exteriorul cladirii, in pamint avind diametru de 1/2"-1" | m | 5,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,15 |
| 122 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, etc | m2 | 3,35 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 1,31 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,31 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,17 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,17 |
| 123 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 19,00 |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 15,20 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 15,20 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,06 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,28 |
| 124 | RpCO56B | Demontari: lambriuri la tavane | m2 | 3,35 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 1,57 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1,57 |
|  |  | 1.8.2.2. Pardoseli |  |  |
| 125 | IzF31A | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda | m2 | 3,35 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,68 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,27 |
|  | 24165373438290 | Amestec "Penetron" | kg | 2,68 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,08 |
| 126 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 3,35 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 2,01 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,34 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 43,55 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,14 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,03 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,10 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,04 |
| 127 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 | m2 | 3,35 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 8,74 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,97 |
|  | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 3,45 |
|  | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 13,57 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 1,00 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 67,00 |
|  | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 3,02 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,15 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,04 |
|  |  | 1.8.2.3. Pereti |  |  |
| 128 | IzF31A | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda | m2 | 19,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 9,50 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 7,22 |
|  | 24165373438290 | Amestec "Penetron" | kg | 15,20 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,48 |
| 129 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 19,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 26,60 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5,70 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 199,50 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,57 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,13 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,46 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,08 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,15 |
| 130 | CI21A | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm | m2 | 19,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 55,10 |
|  | 2670112202051 | Placi din ceramica granit | m2 | 19,57 |
|  | 2462106110557 | Adeziv de acril sau latex | kg | 84,44 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 8,25 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,04 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,48 |
|  | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,21 |
|  | 2952270003205 | Masina de taiat piatra universala | h-ut | 1,39 |
|  |  | 1.8.2.4. Tavane |  |  |
| 131 | СF59J | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5mm rezistent la umeditate cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea peste 4 m: tavane fara izolatie | m2 | 3,35 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 7,55 |
|  | 2662102701000-1 | Gips Carton 125mm grosime rezistent la umeditate | m2 | 3,66 |
|  | 2710703520284-2 | Profil de ghidaj UD | m | 3,20 |
|  | 2710703520285-2 | Profil de suport CD | m | 7,66 |
|  | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" | m | 8,19 |
|  | 2513206621602 | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" | m | 2,64 |
|  | 2430226102822 | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" | kg | 0,94 |
|  | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 0,30 |
|  | 20511429507111 | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 5,75 |
|  | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 56,41 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,02 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,02 |
| 132 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 3,35 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,10 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,50 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,17 |
| 133 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor | m2 | 3,35 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 1,51 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,34 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 3,53 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,00 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,00 |
| 134 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 3,35 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,10 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,50 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,17 |
| 135 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 3,35 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,84 |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 1,34 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,20 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 1,68 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,17 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,01 |
|  |  | 1.8.2.5. Lucrari tehnico-sanitare |  |  |
| 136 | SC04C | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal (Lavoar din ceramica, mecanism de fixare pe picior de lavoar din ceramica) | buc | 1,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,90 |
|  | 2622102438000 | Lavoar | buc | 1,03 |
|  | 2875114202800 | Sifon pt.lavoar | buc | 1,02 |
|  | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc | 1,02 |
|  | 2521216717050 | Teava din material plastic | m | 0,31 |
|  | 2622102453900 | Piedestal din portelan sanitar | buc | 1,03 |
| 137 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (baterie amesticatoare pentru lavoar cromat calitate superioara) | buc | 1,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,65 |
|  | 2913124201370-2 | baterie amesticatoare pentru lavoar cromat, calitate superioara | buc | 1,00 |
|  | 2513307336204 | Racord flexibil cu dn=1/2" | buc | 2,00 |
| 138 | SC07A | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (Vas de closet din ceramica ) | buc | 1,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 4,70 |
|  | 2622102442760 | Vas pt. closet cu sifon interior | buc | 1,06 |
|  | 2622102452900 | Rezervor de apa cu accesoriile sale | buc | 1,05 |
|  | 2913134201561 | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8" | buc | 1,05 |
|  | 2913134201755 | Robinet coltar, dn=3/8" | buc | 1,05 |
|  | 2874134203260 | Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4" | buc | 1,05 |
|  | 2521216720210-1 | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm | m | 1,05 |
|  | 2513307336203 | Racord flexibil cu dn=3/8" mm | buc | 1,05 |
|  | 2875114200400 | Tragator pt. closet | buc | 1,05 |
|  | 2875116710000 | Rama cu capac pt. closet | buc | 1,05 |
|  | 2513736621595 | Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet | buc | 1,05 |
| 139 | SD02A | Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 1,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,15 |
|  | 2913124201350 | Baterie de perete pt. baie cu dus | buc | 1,00 |
| 140 | SB24A | Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm (Rigola de dus lineara set 500x70mm, d50) | buc | 1,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,83 |
|  | 2875114202905-1 | Rigola de dus lineara set 500x70mm, d50 | buc | 1,05 |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 0,12 |
|  | 1752117307067 | Calafat gudronat | kg | 0,04 |
| 141 | SD07A | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1/2" | buc | 1,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,18 |
|  | 2875274201000-5 | Robinet de trecere cu ventil cu mufa 1/2" | buc | 1,02 |
| 142 | SA21A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (Teava PPR PN16, D20) | m | 10,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,80 |
|  | 2521216717050-1 | Teava PPR PN16, D20 | m | 10,20 |
|  | 2523156719431-1 | Cot PPR d20 | buc | 0,80 |
|  | 2523156719451-1 | Teu PP d20 | buc | 7,10 |
|  | 2523156719401-1 | Mufa PPR d20 | buc | 7,80 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,20 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,06 |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,12 |
| 143 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, (Tub izolatie polietilena expandata DN22x9mm) | m | 10,00 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 5,10 |
|  | 33205173516-5 | Tub izolatie polietilena expandata DN22x9mm | m | 10,82 |
| 144 | SF02A | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" | 10 m | 1,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,10 |
| 145 | SD07A | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1/2" (Robinet cu bila si fluture de actionare D1/2") | buc | 5,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,90 |
|  | 2875274201000-6 | Robinet cu bila si fluture de actionare D1/2" | buc | 5,10 |
| 146 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (Tub din PP triplustrat pentru canalizare interioara D50mm) | m | 4,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,00 |
|  | 2521216720160-2 | Tub din PP triplustrat pentru canalizare interioara D50mm | m | 4,12 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,02 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,05 |
| 147 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (Tub din PP triplustrat pentru canalizare interioara D110mm) | m | 0,50 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,16 |
|  | 2521216720160-1 | Tub din PP triplustrat pentru canalizare interioara D110mm | m | 0,52 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,01 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,01 |
| 148 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Revizie D110) | buc | 1,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,28 |
|  | 2523156721037-3 | Revizie D110 | buc | 1,00 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,04 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,02 |
| 149 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Revizie D50) | buc | 1,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,22 |
|  | 2523156721037-5 | Revizie D50 | buc | 1,00 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,01 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,01 |
| 150 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | 5,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,10 |
|  | 2523156721037 | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare | buc | 5,00 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,05 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,06 |
|  |  | 1.8.2.6. Retele electrice |  |  |
| 151 | RpEJ08A | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp | m | 5,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,50 |
| 152 | RpEJ09D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp | m | 5,00 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,50 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 8,50 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,00 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,05 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,07 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,10 |
| 153 | RpCU05D | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime | buc | 1,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,04 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,58 |
| 154 | RpCU07A | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari | buc | 1,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,07 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,08 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,22 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,00 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,00 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,01 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,02 |
|  |  | 1.9. Camera 111 |  |  |
|  |  | 1.9.1. Camera 111 |  |  |
|  |  | 1.9.1.1. Lucrari de demolare |  |  |
| 155 | norma compusa | Demontarea, evacuarea din birouri si montarea la loc a mobilierului (resurse Muncitor k=1) | h-om. | 4,00 |
|  | 35435354545 | Muncitor | h-om. | 4,00 |
| 156 | RpCR42A aplicativ | Curatarea manuala a suprafetelor peretilor de vopsea | m2 | 70,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 16,10 |
|  |  | 1.9.1.2. Reparatie pereti si tavane |  |  |
| 157 | RpCE29A | Pelicula din polimeri pe durata efectuarii reparatiei | m2 | 32,00 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 3,20 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,60 |
|  | 00000117 | Pelicula din polimeri grosime 1 mm | m | 35,95 |
|  | 2010102901167 | Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm | m3 | 0,07 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,96 |
| 158 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund cu patrundere adinca | m2 | 10,00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,30 |
|  | 2416586105303-2 | Grund cu patrundere adinca | kg | 1,50 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,50 |
| 159 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 10,00 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 12,20 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 71,40 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,04 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,79 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,16 |
| 160 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 10,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 2,00 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 11,00 |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 1,50 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,00 |
| 161 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pereti | m2 | 10,00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,30 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 1,50 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,50 |
| 162 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 10,00 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 4,50 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,00 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 10,55 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,01 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,01 |
| 163 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pereti | m2 | 10,00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,30 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 1,50 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,50 |
| 164 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 10,00 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 2,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,00 |
|  | 2653102100832 | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" | kg | 4,93 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,01 |
| 165 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pereti si tavane | m2 | 70,00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 2,10 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 10,50 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 3,50 |
| 166 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea calitate superioara, lavabila tip Matlattex sau analog. Culoarea se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 70,00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 38,50 |
|  | 2430116103800-1 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Matlattex | kg | 28,00 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 4,20 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 35,00 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 3,50 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,14 |
| 167 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 32,00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,96 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 4,80 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 1,60 |
| 168 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea calitate superioara, lavabila tip Matlattex sau analog. Culoarea se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 32,00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 17,60 |
|  | 2430116103800-1 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Matlattex | kg | 12,80 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 1,92 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 16,00 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 1,60 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,06 |
|  |  | 1.9.2. Bloc sanitar |  |  |
|  |  | 1.9.2.1. Lucrari de demolare |  |  |
| 169 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 1,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,95 |
| 170 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat | buc | 1,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,10 |
| 171 | RpSD02A | Demontarea unei baterii de dus cu D=1/2" pentru functionari multiple | buc | 1,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,60 |
| 172 | RpSC02A | Demontarea unei cazi pentru dus, inclusiv accesoriile | buc | 1,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,30 |
| 173 | RpSA01A | Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in exteriorul cladirii, in pamint avind diametru de 1/2"-1" | m | 5,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,15 |
| 174 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, etc | m2 | 4,00 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 1,56 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,56 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,20 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,20 |
| 175 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 21,00 |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 16,80 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 16,80 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,06 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,32 |
| 176 | RpCO56B | Demontari: lambriuri la tavane | m2 | 4,00 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 1,88 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1,88 |
|  |  | 1.9.2.2. Pardoseli |  |  |
| 177 | IzF31A | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda | m2 | 4,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,52 |
|  | 24165373438290 | Amestec "Penetron" | kg | 3,20 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,10 |
| 178 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 4,00 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 2,40 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,40 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 52,00 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,17 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,04 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,12 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,05 |
| 179 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 | m2 | 4,00 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 10,44 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,16 |
|  | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 4,12 |
|  | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 16,20 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 1,20 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 80,00 |
|  | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 3,60 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,18 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,05 |
|  |  | 1.9.2.3. Pereti |  |  |
| 180 | IzF31A | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda | m2 | 21,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 10,50 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 7,98 |
|  | 24165373438290 | Amestec "Penetron" | kg | 16,80 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,53 |
| 181 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 21,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 29,40 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 6,30 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 220,50 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,63 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,15 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,50 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,08 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,17 |
| 182 | CI21A | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm | m2 | 21,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 60,90 |
|  | 2670112202051 | Placi din ceramica granit | m2 | 21,63 |
|  | 2462106110557 | Adeziv de acril sau latex | kg | 93,32 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 9,12 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,04 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,53 |
|  | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,23 |
|  | 2952270003205 | Masina de taiat piatra universala | h-ut | 1,53 |
|  |  | 1.9.2.4. Tavane |  |  |
| 183 | СF59J | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5mm rezistent la umeditate cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea peste 4 m: tavane fara izolatie | m2 | 4,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 9,02 |
|  | 2662102701000-1 | Gips Carton 125mm grosime rezistent la umeditate | m2 | 4,37 |
|  | 2710703520284-2 | Profil de ghidaj UD | m | 3,82 |
|  | 2710703520285-2 | Profil de suport CD | m | 9,15 |
|  | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" | m | 9,78 |
|  | 2513206621602 | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" | m | 3,15 |
|  | 2430226102822 | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" | kg | 1,13 |
|  | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 0,36 |
|  | 20511429507111 | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 6,86 |
|  | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 67,36 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,02 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,02 |
| 184 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 4,00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,12 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,60 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,20 |
| 185 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor | m2 | 4,00 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 1,80 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,40 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 4,22 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,00 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,00 |
| 186 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 4,00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,12 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,60 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,20 |
| 187 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 4,00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 2,20 |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 1,60 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,24 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 2,00 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,20 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,01 |
|  |  | 1.9.2.5. Lucrari tehnico-sanitare |  |  |
| 188 | SC04C | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal (Lavoar din ceramica, mecanism de fixare pe picior de lavoar din ceramica) | buc | 1,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,90 |
|  | 2622102438000 | Lavoar | buc | 1,03 |
|  | 2875114202800 | Sifon pt.lavoar | buc | 1,02 |
|  | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc | 1,02 |
|  | 2521216717050 | Teava din material plastic | m | 0,31 |
|  | 2622102453900 | Piedestal din portelan sanitar | buc | 1,03 |
| 189 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (baterie amesticatoare pentru lavoar cromat calitate superioara) | buc | 1,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,65 |
|  | 2913124201370-2 | baterie amesticatoare pentru lavoar cromat, calitate superioara | buc | 1,00 |
|  | 2513307336204 | Racord flexibil cu dn=1/2" | buc | 2,00 |
| 190 | SC07A | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (Vas de closet din ceramica ) | buc | 1,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 4,70 |
|  | 2622102442760 | Vas pt. closet cu sifon interior | buc | 1,06 |
|  | 2622102452900 | Rezervor de apa cu accesoriile sale | buc | 1,05 |
|  | 2913134201561 | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8" | buc | 1,05 |
|  | 2913134201755 | Robinet coltar, dn=3/8" | buc | 1,05 |
|  | 2874134203260 | Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4" | buc | 1,05 |
|  | 2521216720210-1 | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm | m | 1,05 |
|  | 2513307336203 | Racord flexibil cu dn=3/8" mm | buc | 1,05 |
|  | 2875114200400 | Tragator pt. closet | buc | 1,05 |
|  | 2875116710000 | Rama cu capac pt. closet | buc | 1,05 |
|  | 2513736621595 | Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet | buc | 1,05 |
| 191 | SD02A | Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 1,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,15 |
|  | 2913124201350 | Baterie de perete pt. baie cu dus | buc | 1,00 |
| 192 | SB24A | Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm (Rigola de dus lineara set 500x70mm, d50) | buc | 1,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,83 |
|  | 2875114202905-1 | Rigola de dus lineara set 500x70mm, d50 | buc | 1,05 |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 0,12 |
|  | 1752117307067 | Calafat gudronat | kg | 0,04 |
| 193 | SD07A | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1/2" | buc | 1,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,18 |
|  | 2875274201000-5 | Robinet de trecere cu ventil cu mufa 1/2" | buc | 1,02 |
| 194 | SA21A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (Teava PPR PN16, D20) | m | 10,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,80 |
|  | 2521216717050-1 | Teava PPR PN16, D20 | m | 10,20 |
|  | 2523156719431-1 | Cot PPR d20 | buc | 0,80 |
|  | 2523156719451-1 | Teu PP d20 | buc | 7,10 |
|  | 2523156719401-1 | Mufa PPR d20 | buc | 7,80 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,20 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,06 |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,12 |
| 195 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, (Tub izolatie polietilena expandata DN22x9mm) | m | 10,00 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 5,10 |
|  | 33205173516-5 | Tub izolatie polietilena expandata DN22x9mm | m | 10,82 |
| 196 | SF02A | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" | 10 m | 1,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,10 |
| 197 | SD07A | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1/2" (Robinet cu bila si fluture de actionare D1/2") | buc | 5,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,90 |
|  | 2875274201000-6 | Robinet cu bila si fluture de actionare D1/2" | buc | 5,10 |
| 198 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (Tub din PP triplustrat pentru canalizare interioara D50mm) | m | 4,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,00 |
|  | 2521216720160-2 | Tub din PP triplustrat pentru canalizare interioara D50mm | m | 4,12 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,02 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,05 |
| 199 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (Tub din PP triplustrat pentru canalizare interioara D110mm) | m | 0,50 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,16 |
|  | 2521216720160-1 | Tub din PP triplustrat pentru canalizare interioara D110mm | m | 0,52 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,01 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,01 |
| 200 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Revizie D110) | buc | 1,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,28 |
|  | 2523156721037-3 | Revizie D110 | buc | 1,00 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,04 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,02 |
| 201 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Revizie D50) | buc | 1,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,22 |
|  | 2523156721037-5 | Revizie D50 | buc | 1,00 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,01 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,01 |
| 202 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | 5,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,10 |
|  | 2523156721037 | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare | buc | 5,00 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,05 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,06 |
|  |  | 1.9.2.6. Retele electrice |  |  |
| 203 | RpEJ08A | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp | m | 5,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,50 |
| 204 | RpEJ09D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp | m | 5,00 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,50 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 8,50 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,00 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,05 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,07 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,10 |
| 205 | RpCU05D | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime | buc | 1,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,04 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,58 |
| 206 | RpCU07A | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari | buc | 1,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,07 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,08 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,22 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,00 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,00 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,01 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,02 |
|  |  | 2. Montare utilaj |  |  |
|  |  | 2.1. Hotel bloc sanitar comun |  |  |
|  |  | 2.1.1. Lucrari tehnico-sanitare |  |  |
| 207 | SE44B | Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 100 l si greutatea de 50 kg,, montata pe console fixate in perete | buc | 1,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 2,22 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,90 |
|  | 7214070021500 | Lacatus intertinere si reparatii | h-om | 1,05 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,09 |
|  | 2875274122143 | Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=15 1/2 | buc | 2,00 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 6,00 |
|  | 2875274117899 | Cot fonta maleabila A1,Dn 15 1/2", Zn | buc | 2,00 |
|  | 2722103306338 | Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm | m | 0,60 |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 1,00 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,01 |
|  | 2430116100798 | Grund, ulei anticoroziv | kg | 0,01 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,10 |
|  |  | 2.1.2. Retele electrice |  |  |
| 208 | RpEG02B | Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata 0,31-0,90 mp (Panou pentru intrerupatoare automate 6 module IP31) | buc | 1,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 3,57 |
|  | 2874115840479 | Piulita M12 | buc | 8,08 |
|  | 2874115883760 | Saiba M 12 | buc | 8,08 |
|  | 2874115801368 | Surub M 12x120 mm | buc | 4,04 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,81 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,02 |
| 209 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat 3P 25A) | buc | 1,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,27 |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 1,00 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,00 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,05 |
| 210 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat 1P C10) | buc | 1,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,27 |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 1,00 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,00 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,05 |
| 211 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat 1P C20) | buc | 1,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,27 |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 1,00 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,00 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,05 |
| 212 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A) | buc | 1,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,27 |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 1,00 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,00 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,05 |
| 213 | RpEB01A | Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm) | m | 5,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,35 |
|  | 2722103107001-3 | Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm | m | 5,66 |
|  | 2413217300101 | Clema de legatura | buc | 0,28 |
| 214 | RpEB01A | Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm) | m | 10,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,70 |
|  | 2722103107001-2 | Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm | m | 11,33 |
|  | 2413217300101 | Clema de legatura | buc | 0,55 |
| 215 | RpEA02B | Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava viniloplast diametrul 25mm, fixate pe scoabe) | m | 15,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 7,50 |
|  | 25212167042335544 | Tub PVC d25 | m | 16,14 |
|  | 2875274117001 | Cot fonta cu filet pt. tub IPE | buc | 2,36 |
|  | 2811236311007 | Doza fonta cu filet special tub IPE | buc | 2,36 |
| 216 | RpEE14A | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 (Intrerupator cu 2 clape, tip ingropat) | buc | 1,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,30 |
|  | 1111000100020-1 | Intrerupator cu 2 clape tip ingropat | buc | 1,00 |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 1,00 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,00 |
|  | 2513206621522 | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm | m | 0,20 |
| 217 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza cu capac pentru blocuri sanitare IP54) | buc | 1,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,31 |
|  | 2746167335100-1 | Priza cu capac pentru blocuri sanitare IP54 | buc | 1,02 |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 1,00 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,00 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,00 |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 2,00 |
|  | 2874115836777 | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 | buc | 2,00 |
| 218 | RpEF01B | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Corp de iluminat LED 18W, 500Lm, lumina neutra sau rece) | buc | 1,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,28 |
|  | 2875274400501-1 | Corp de iluminat LED 18W, 500Lm, lumina neutra sau rece | buc | 1,04 |
|  | 3162165107229 | Baldachin metalic de mascare legatura | buc | 1,04 |
|  | 2875272700047 | Cirlig de plafon pentru corp iluminat | buc | 1,04 |
|  |  | 2.2. Bloc sanitar cam. 108 |  |  |
|  |  | 2.2.1. Lucrari tehnico-sanitare |  |  |
| 219 | SE44B | Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 100 l si greutatea de 50 kg,, montata pe console fixate in perete | buc | 1,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 2,22 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,90 |
|  | 7214070021500 | Lacatus intertinere si reparatii | h-om | 1,05 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,09 |
|  | 2875274122143 | Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=15 1/2 | buc | 2,00 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 6,00 |
|  | 2875274117899 | Cot fonta maleabila A1,Dn 15 1/2", Zn | buc | 2,00 |
|  | 2722103306338 | Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm | m | 0,60 |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 1,00 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,01 |
|  | 2430116100798 | Grund, ulei anticoroziv | kg | 0,01 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,10 |
|  |  | 2.2.2. Retele electrice |  |  |
| 220 | RpEG02B | Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata 0,31-0,90 mp (Panou pentru intrerupatoare automate 6 module IP31) | buc | 1,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 3,57 |
|  | 2874115840479 | Piulita M12 | buc | 8,08 |
|  | 2874115883760 | Saiba M 12 | buc | 8,08 |
|  | 2874115801368 | Surub M 12x120 mm | buc | 4,04 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,81 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,02 |
| 221 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat 3P 25A) | buc | 1,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,27 |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 1,00 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,00 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,05 |
| 222 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat 1P C10) | buc | 1,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,27 |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 1,00 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,00 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,05 |
| 223 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat 1P C20) | buc | 1,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,27 |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 1,00 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,00 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,05 |
| 224 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A) | buc | 1,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,27 |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 1,00 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,00 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,05 |
| 225 | RpEB01A | Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm) | m | 5,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,35 |
|  | 2722103107001-3 | Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm | m | 5,66 |
|  | 2413217300101 | Clema de legatura | buc | 0,28 |
| 226 | RpEB01A | Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm) | m | 10,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,70 |
|  | 2722103107001-2 | Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm | m | 11,33 |
|  | 2413217300101 | Clema de legatura | buc | 0,55 |
| 227 | RpEA02B | Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava viniloplast diametrul 25mm, fixate pe scoabe) | m | 15,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 7,50 |
|  | 25212167042335544 | Tub PVC d25 | m | 16,14 |
|  | 2875274117001 | Cot fonta cu filet pt. tub IPE | buc | 2,36 |
|  | 2811236311007 | Doza fonta cu filet special tub IPE | buc | 2,36 |
| 228 | RpEE14A | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 (Intrerupator cu 2 clape, tip ingropat) | buc | 1,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,30 |
|  | 1111000100020-1 | Intrerupator cu 2 clape tip ingropat | buc | 1,00 |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 1,00 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,00 |
|  | 2513206621522 | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm | m | 0,20 |
| 229 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza cu capac pentru blocuri sanitare IP54) | buc | 1,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,31 |
|  | 2746167335100-1 | Priza cu capac pentru blocuri sanitare IP54 | buc | 1,02 |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 1,00 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,00 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,00 |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 2,00 |
|  | 2874115836777 | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 | buc | 2,00 |
| 230 | RpEF01B | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Corp de iluminat LED 18W, 500Lm, lumina neutra sau rece) | buc | 1,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,28 |
|  | 2875274400501-1 | Corp de iluminat LED 18W, 500Lm, lumina neutra sau rece | buc | 1,04 |
|  | 3162165107229 | Baldachin metalic de mascare legatura | buc | 1,04 |
|  | 2875272700047 | Cirlig de plafon pentru corp iluminat | buc | 1,04 |
|  |  | 2.3. Bloc sanitar cam. 111 |  |  |
|  |  | 2.3.1. Lucrari tehnico-sanitare |  |  |
| 231 | SE44B | Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 100 l si greutatea de 50 kg,, montata pe console fixate in perete | buc | 1,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 2,22 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,90 |
|  | 7214070021500 | Lacatus intertinere si reparatii | h-om | 1,05 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,09 |
|  | 2875274122143 | Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=15 1/2 | buc | 2,00 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 6,00 |
|  | 2875274117899 | Cot fonta maleabila A1,Dn 15 1/2", Zn | buc | 2,00 |
|  | 2722103306338 | Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm | m | 0,60 |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 1,00 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,01 |
|  | 2430116100798 | Grund, ulei anticoroziv | kg | 0,01 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,10 |
|  |  | 2.3.2. Retele electrice |  |  |
| 232 | RpEG02B | Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata 0,31-0,90 mp (Panou pentru intrerupatoare automate 6 module IP31) | buc | 1,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 3,57 |
|  | 2874115840479 | Piulita M12 | buc | 8,08 |
|  | 2874115883760 | Saiba M 12 | buc | 8,08 |
|  | 2874115801368 | Surub M 12x120 mm | buc | 4,04 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,81 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,02 |
| 233 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat 3P 25A) | buc | 1,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,27 |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 1,00 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,00 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,05 |
| 234 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat 1P C10) | buc | 1,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,27 |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 1,00 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,00 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,05 |
| 235 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat 1P C20) | buc | 1,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,27 |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 1,00 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,00 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,05 |
| 236 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A) | buc | 1,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,27 |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 1,00 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,00 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,05 |
| 237 | RpEB01A | Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm) | m | 5,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,35 |
|  | 2722103107001-3 | Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm | m | 5,66 |
|  | 2413217300101 | Clema de legatura | buc | 0,28 |
| 238 | RpEB01A | Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm) | m | 10,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,70 |
|  | 2722103107001-2 | Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm | m | 11,33 |
|  | 2413217300101 | Clema de legatura | buc | 0,55 |
| 239 | RpEA02B | Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava viniloplast diametrul 25mm, fixate pe scoabe) | m | 15,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 7,50 |
|  | 25212167042335544 | Tub PVC d25 | m | 16,14 |
|  | 2875274117001 | Cot fonta cu filet pt. tub IPE | buc | 2,36 |
|  | 2811236311007 | Doza fonta cu filet special tub IPE | buc | 2,36 |
| 240 | RpEE14A | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 (Intrerupator cu 2 clape, tip ingropat) | buc | 1,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,30 |
|  | 1111000100020-1 | Intrerupator cu 2 clape tip ingropat | buc | 1,00 |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 1,00 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,00 |
|  | 2513206621522 | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm | m | 0,20 |
| 241 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza cu capac pentru blocuri sanitare IP54) | buc | 1,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,31 |
|  | 2746167335100-1 | Priza cu capac pentru blocuri sanitare IP54 | buc | 1,02 |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 1,00 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,00 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,00 |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 2,00 |
|  | 2874115836777 | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 | buc | 2,00 |
| 242 | RpEF01B | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Corp de iluminat LED 18W, 500Lm, lumina neutra sau rece) | buc | 1,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,28 |
|  | 2875274400501-1 | Corp de iluminat LED 18W, 500Lm, lumina neutra sau rece | buc | 1,04 |
|  | 3162165107229 | Baldachin metalic de mascare legatura | buc | 1,04 |
|  | 2875272700047 | Cirlig de plafon pentru corp iluminat | buc | 1,04 |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |
|  |  | 3.1. Hotel bloc sanitar comun |  |  |
|  |  | 3.1.1. Lucrari tehnico-sanitare |  |  |
| 243 |  | Boiler electric V=100l, | buc | 1,00 |
|  | 54543453 | Boiler electric V=100l | buc | 1,00 |
|  |  | 3.1.2. Retele electrice |  |  |
| 244 |  | Tablou electric, gata echipat (panou pentru 6 automate) | buc | 1,00 |
|  | 51577575577 | Tablou electric, gata echipat (panou pentru 6 automate) | buc | 1,00 |
| 245 |  | Intrerupator automat, modular, 3-polar, caracteristica "C", In=25A, Un=380V ВА47-29/3Р/C25A | buc | 1,00 |
|  | 465311315435 | Intrerupator automat, modular, 3-polar, caracteristica "C", In=25A, Un=380V ВА47-29/3Р/C25A | buc | 1,00 |
| 246 |  | Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=10A, Un=230V ВА47-29/1Р/C10A | buc | 1,00 |
|  | 465653131535 | Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=10A, Un=230V ВА47-29/1Р/C10A | buc | 1,00 |
| 247 |  | Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=20A, Un=230V ВА47-29/1Р/C20A | buc | 1,00 |
|  | 46565315731535 | Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=20A, Un=230V ВА47-29/1Р/C20A | buc | 1,00 |
| 248 |  | Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A, Idn=30mA, U=230V АВДТ С20А, 30мА | buc | 1,00 |
|  | 465116523131535 | Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=25A, Idn=30mA, U=230V АВДТ32 С25А, 30мА | buc | 1,00 |
|  |  | 3.2. Bloc sanitar cam. 108 |  |  |
|  |  | 3.2.1. Lucrari tehnico-sanitare |  |  |
| 249 |  | Boiler electric V=100l, | buc | 1,00 |
|  | 54543453 | Boiler electric V=100l | buc | 1,00 |
|  |  | 3.2.2. Retele electrice |  |  |
| 250 |  | Tablou electric, gata echipat (panou pentru 6 automate) | buc | 1,00 |
|  | 51577575577 | Tablou electric, gata echipat (panou pentru 6 automate) | buc | 1,00 |
| 251 |  | Intrerupator automat, modular, 3-polar, caracteristica "C", In=25A, Un=380V ВА47-29/3Р/C25A | buc | 1,00 |
|  | 465311315435 | Intrerupator automat, modular, 3-polar, caracteristica "C", In=25A, Un=380V ВА47-29/3Р/C25A | buc | 1,00 |
| 252 |  | Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=10A, Un=230V ВА47-29/1Р/C10A | buc | 1,00 |
|  | 465653131535 | Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=10A, Un=230V ВА47-29/1Р/C10A | buc | 1,00 |
| 253 |  | Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=20A, Un=230V ВА47-29/1Р/C20A | buc | 1,00 |
|  | 46565315731535 | Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=20A, Un=230V ВА47-29/1Р/C20A | buc | 1,00 |
| 254 |  | Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A, Idn=30mA, U=230V АВДТ С20А, 30мА | buc | 1,00 |
|  | 465116523131535 | Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=25A, Idn=30mA, U=230V АВДТ32 С25А, 30мА | buc | 1,00 |
|  |  | 3.3. Bloc sanitar cam. 111 |  |  |
|  |  | 3.3.1. Lucrari tehnico-sanitare |  |  |
| 255 |  | Boiler electric V=100l, | buc | 1,00 |
|  | 54543453 | Boiler electric V=100l | buc | 1,00 |
|  |  | 3.3.2. Retele electrice |  |  |
| 256 |  | Tablou electric, gata echipat (panou pentru 6 automate) | buc | 1,00 |
|  | 51577575577 | Tablou electric, gata echipat (panou pentru 6 automate) | buc | 1,00 |
| 257 |  | Intrerupator automat, modular, 3-polar, caracteristica "C", In=25A, Un=380V ВА47-29/3Р/C25A | buc | 1,00 |
|  | 465311315435 | Intrerupator automat, modular, 3-polar, caracteristica "C", In=25A, Un=380V ВА47-29/3Р/C25A | buc | 1,00 |
| 258 |  | Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=10A, Un=230V ВА47-29/1Р/C10A | buc | 1,00 |
|  | 465653131535 | Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=10A, Un=230V ВА47-29/1Р/C10A | buc | 1,00 |
| 259 |  | Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=20A, Un=230V ВА47-29/1Р/C20A | buc | 1,00 |
|  | 46565315731535 | Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=20A, Un=230V ВА47-29/1Р/C20A | buc | 1,00 |
| 260 |  | Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A, Idn=30mA, U=230V АВДТ С20А, 30мА | buc | 1,00 |
|  | 465116523131535 | Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=25A, Idn=30mA, U=230V АВДТ32 С25А, 30мА | buc | 1,00 |