Anexa nr. 21

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

- CAIET DE SARCINI

- Bunuri/Servicii

Obiectul Servicii de întreţinere şi de reparare a utilajului tehnologic  (frigorific, plită electrică, Cazane, Fierbător, masină de tocat carne/ de spălat vase/ de taiat legume/ de haine, tigaie electrică, etc…) pentru 31 instituţii de învăţământ subordonate DETS sectorul Ciocana

(denumirea, adresa)

Autoritatea contractantă: Direcția educație, tineret și sport sectorul Ciocana

(denumirea, adresa)

1. Descriere generală. Informaţii

Se dau detalii generale privind obiectul achiziției.

Servicii de întreţinere şi de reparare a utilajului tehnologic  (frigorific, plită electrică, Cazane, Fierbător, masină de tocat carne/ de spălat vase/ de taiat legume/ de haine, tigaie electrică, etc…) pentru 31 instituţii de învăţământ subordonate DETS sectorul Ciocana

2.  Utilizarea, păstrarea, protecţia, calitatea produselor/serviciilor

Se precizează detalii privind modul de transportare, prestare, utilizare și locul livrării/prestării a produselor/serviciilor.

- Materiale, compatibilităţi, reglementări tehnice şi standarde utilizate

Se precizează conformitatea şi aplicabilitatea materialelor, legislaţia, reglementările tehnice şi standardele aplicate.

- Cerinţe privind calculul costului/prețului

Se precizează modalitatea de calculare a costului bunului/serviciului, prin trimitere la actele normative în domeniu. Anexa la Licență   Devizele nr. 3,5 şi 7 sunt întocmite conform Caietului de sarcini pe unitate de măsură.

- Mostre

Se precizează modul de prezentare a mostrelor la toate produsele utilizate.

- Echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele şi alte obiecte necesare pentru prestarea serviciilor

Se precizează echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele, mijloacele de transport, etc..

7. Articole, produse şi piese necesare instalaţiilor

Se precizează furnizorul articolelor, produselor şi pieselor necesare instalaţiilor, tipurile şi cantitatea. Confor anunțului de participare

8. Definiţii

Se precizează termenii şi definiţiile utilizate în caietul de sarcini şi unele caracteristici. Operatorul  Economic deasemenea va oferi preţul pe unitate de măsură şi va respecta preţul și costul materialelor prevăzute în devizul ofertelor,  contractul se va încheiat cu suma totală pentru anul 2022.

9. Documente obligatorii la depunerea ofertei

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP. La fel, tot aici se indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți. Conform Anunțului de participare pct.32

10. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate în SIA RSAP la evaluarea ofertei. La fel, tot aici se indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți, ele se prezintă la etapa de evaluare direct autorității contractante.

Conform Anunțului de participare pct.16

Autoritatea contractantă  Direcția educație, tineret și sport sectorul Ciocana

________V.ROTARU                                                                     Data „23” decembrie 2021

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Dulap frigorific SH |  |  |  |
| 1 |  | Defectatia utilajului | buc | 1,00 |  |
| 2 |  | Demontarea, montarea agregatului frigorific | buc | 1,00 |  |
| 3 |  | Inlocuirea vaporizatorului |  |  |  |
| 4 |  | Inlocuirea garnituri de etansare a panoului usii | buc | 1,00 |  |
| 5 |  | Inlocuirea broastei | buc | 1,00 |  |
| 6 |  | Demontarea, montarea motorului electric al ventilatorului | buc | 1,00 |  |
| 7 |  | Inlocuirea moristii | buc | 1,00 |  |
| 8 |  | Inlocuirea filtrului uscator | buc | 1,00 |  |
| 9 |  | Inlocuirea termostatului | buc | 1,00 |  |
| 10 |  | Inlocuirea releului termic | buc | 1,00 |  |
| 11 |  | Inlocuirea sigurantei | buc | 1,00 |  |
| 12 |  | Inlocuirea garniturii pentru usa | buc | 1,00 |  |
| 13 |  | Inlocuirea intrerupatorului automat | buc | 1,00 |  |
| 14 |  | Inlocuirea intrerupatorului basculant | buc | 1,00 |  |
| 15 |  | Inlocuirea buclei | buc | 1,00 |  |
| 16 |  | Inlocuirea corpului bucsei sigurantei comune | buc | 1,00 |  |
| 17 |  | Inlocuirea clemei conectoare la retea | buc | 1,00 |  |
| 18 |  | Inlocuirea bobinei demarorului magnetic | buc | 1,00 |  |
| 19 |  | Vacuumarea | buc | 1,00 |  |
| 20 |  | Stabilirea locului de scurgere a agentului frigorific (hladon) | buc | 1,00 |  |
| 21 |  | Alimentarea cu agent frigorific (hladon) | buc | 1,00 |  |
| 22 |  | Inlocuirea ventilului de reglare termica VRT | buc | 1,00 |  |
| 23 |  | Asigurarea functionarii lacatului si aderentei usii | buc | 1,00 |  |
| 24 |  | Inlocuirea filtrului VRT | buc | 1,00 |  |
| 25 |  | Reparatia condensatorului racirii cu aer VSR, VS, VN | buc | 1,00 |  |
| 26 |  | Ungerea rulmentilor motorului ventilatorului | buc | 1,00 |  |
| 27 |  | Uscarea sistemului de umezeala | buc | 1,00 |  |
| 28 |  | Spalarea agregatului germetic | buc | 1,00 |  |
| 29 |  | Expres-profilactica | buc | 1,00 |  |
| 30 |  | Lucrari de reglare si lansare | buc | 1,00 |  |
|  |  | 2. Agregate frigorifice cu freon si racire cu aer si apa a condensatorului |  |  |  |
| 31 |  | Demontarea, montarea compresorului FV-6 | buc | 1,00 |  |
| 32 |  | Inlocuirea presgarniturii compresorului | buc | 1,00 |  |
| 33 |  | Inlocuirea curelei | buc | 1,00 |  |
| 34 |  | Demontarea, montarea motorului electric | buc | 1,00 |  |
| 35 |  | Greasarera (ungerea) rulmentilor motorului electric | buc | 1,00 |  |
| 36 |  | Inlocuirea vizorului | buc | 1,00 |  |
| 37 |  | Eliminarea aerului din compresor | buc | 1,00 |  |
| 38 |  | Inlocuirea supapei de aspiratie, refluare | buc | 1,00 |  |
| 39 |  | Inlocuirea ventilului de aspiratie | buc | 1,00 |  |
| 40 |  | Inlocuirea presgarniturii ventilului | buc | 1,00 |  |
| 41 |  | Inlocuirea bobinei demarorului magnetic | buc | 1,00 |  |
| 42 |  | Inlocuirea uleiului din carter | buc | 1,00 |  |
| 43 |  | Spalarea-Inlocuirea filtrului-sita | l | 1,00 |  |
| 45 |  | Inlocuirea garniturii plansei de supape | buc | 1,00 |  |
| 46 |  | Inlocuirea releului de preseune (РД) | buc | 1,00 |  |
| 47 |  | Lucrari de reglare si lansare | buc | 1,00 |  |
| 48 |  | Alimentarea cu agent frigorific (hladon) | buc | 1,00 |  |
| 49 |  | Inlocuirea filtrului | buc | 1,00 |  |
| 50 |  | Spalarea agregatului frigorific | buc | 1,00 |  |
| 51 |  | Curatirea condensatorului racirii cu aer | buc | 1,00 |  |
| 52 |  | Reparatia uscatorului P-16, F-23 | buc | 1,00 |  |
| 53 |  | Confectionarea garniturii pentru ventil | buc | 1,00 |  |
| 54 |  | Inlocuirea agregatului frigorific | buc | 1,00 |  |
|  |  | 3. Camera frigorifica |  |  |  |
| 55 |  | Reparatia vaporizatorului in agregate frigorifice cu freon | buc | 1,00 |  |
| 56 |  | Demontarea, montarea agregatului frigorific | buc | 1,00 |  |
|  |  | Repararea unui sector de teava in caz de crapaturi sau in caz de scurgeri de freon |  |  |  |
| 57 |  | Reparatia supapei solenoidale | buc | 1,00 |  |
| 58 |  | Uscarea sistemului de umezeala | buc | 1,00 |  |
| 59 |  | Inlocuirea VRT | buc | 1,00 |  |
| 60 |  | Inlocuirea filtrului VRT | buc | 1,00 |  |
| 61 |  | Inlocuirea lacatului | buc | 1,00 |  |
| 62 |  | Inlocuirea etanserii | buc | 1,00 |  |
| 63 |  | Inlocuirea releului | buc | 1,00 |  |
| 64 |  | Dezincrustarea VRT | buc | 1,00 |  |
| 65 |  | Rasfringerea tubului | buc | 1,00 |  |
| 66 |  | Vacuumarea | buc | 1,00 |  |
| 67 |  | Alimentarea cu agent frigorific (hladon) | buc | 1,00 |  |
| 68 |  | Stabilirea locului de scurgere a agentului frigorific (hladon) | buc | 1,00 |  |
| 69 |  | Strangerea curelei | buc | 1,00 |  |
| 70 |  | Expres-profilactica | buc | 1,00 |  |
|  |  | 4. Fierbator electric |  |  |  |
| 71 |  | Inlocuirea sigurantei | buc | 1,00 |  |
| 72 |  | Inlocuirea transformatorului | buc | 1,00 |  |
| 73 |  | Reparatia demarorului magnetic | buc | 1,00 |  |
| 74 |  | Reparatia ochetei plutitorului | buc | 1,00 |  |
| 75 |  | Demontarea pentru reparatii | buc | 1,00 |  |
| 76 |  | Montarea | buc | 1,00 |  |
| 77 |  | Sondajul comutatiei electrice | buc | 1,00 |  |
| 78 |  | Inlocuirea comutatiei interne | buc | 1,00 |  |
| 79 |  | Inlocuirea intrerupatorului basculant | buc | 1,00 |  |
| 80 |  | Inlocuirea ITE (incalzitor tubular electric) - 1 buc. | buc | 1,00 |  |
| 81 |  | Inlocuirea releului RKM-1 | buc | 1,00 |  |
| 82 |  | Indreptarea invelisului | buc | 1,00 |  |
| 83 |  | Inlocuirea bobinei demarorului magnetic | buc | 1,00 |  |
| 84 |  | Inlocuirea demarorului magnetic | buc | 0,33 |  |
| 85 |  | Inlocuirea lampei de semnalizare | buc | 1,00 |  |
| 86 |  | Inlocuirea electrodului "ciclului uscat" | buc | 1,00 |  |
| 87 |  | Inlocuirea plutitorului, fusului, garniturii | buc | 1,00 |  |
| 88 |  | Dezincrustarea | buc | 1,00 |  |
| 89 |  | Inlocuirea aparatelor de automatizare | buc | 1,00 |  |
| 90 |  | Indreptarea rezervorului generatorului | buc | 1,00 |  |
| 91 |  | Expres-profilactica | buc | 1,00 |  |
| 92 |  | Lucrare de reglare lansare | buc | 1,00 |  |
| 93 |  | Calibrarea filetului la robinetul de golire | buc | 1,00 |  |
|  |  | 5. Plita electrica |  |  |  |
| 94 |  | Inlocuirea comutatiei interne | buc | 1,00 |  |
| 95 |  | Inlocuirea ITE (incalzitor tubular electric) | buc | 1,00 |  |
| 96 |  | Inlocuirea lampei | buc | 1,00 |  |
| 97 |  | Sondajul acustic al comutatiei electrice | buc | 1,00 |  |
| 98 |  | Restabilirea (curatirea) portperiilor pachetului de clema | buc | 1,00 |  |
| 99 |  | Demontarea pentru reparatii | buc | 1,00 |  |
| 100 |  | Inlocuirea pachetului de clema | buc | 1,00 |  |
| 101 |  | Montarea | buc | 1,00 |  |
| 102 |  | Inlocuirea detectorului termic | buc | 1,00 |  |
| 103 |  | Demontarea, montarea ochiurilor | buc | 1,00 |  |
| 104 |  | Inlocuirea minerului usii | buc | 1,00 |  |
| 105 |  | Inlocuirea spiralelor | buc | 1,00 |  |
| 106 |  | Demontarea, montarea (resourilor) ochiurilor de plita | buc | 1,00 |  |
| 107 |  | Inlocuirea comutatorului | buc | 1,00 |  |
| 108 |  | Reparatia (resou) ochiurilor de plita | buc | 1,00 |  |
| 109 |  | Expres-profilactica | buc | 1,00 |  |
| 110 |  | Lucrari de reglare si lansare | buc | 1,00 |  |
|  |  | 6. Dulap de prajire |  |  |  |
| 111 |  | Sondajul acustic al comutatiei electrice | buc | 1,00 |  |
| 112 |  | Inlocuirea regulatorului termic | buc | 1,00 |  |
| 113 |  | Inlocuirea minerului usii | buc | 1,00 |  |
| 114 |  | Inlocuirea demarorului magnetic | buc | 1,00 |  |
| 115 |  | Inlocuirea lampei de semnalizare | buc | 1,00 |  |
| 116 |  | Inlocuirea comutatiei electrice | buc | 1,00 |  |
| 117 |  | Inlocuirea intrerupatorului automat | buc | 1,00 |  |
| 118 |  | Inlocuirea ITE (incalzitor tubular electric) | buc | 1,00 |  |
| 119 |  | Expres-profilactica | buc | 1,00 |  |
| 120 |  | Lucrari de reglare si lansare | buc | 1,00 |  |
| 121 |  | Inlocuirea bobinei demarorului magnetic | buc | 1,00 |  |
|  |  | 7. Cazan electric KPE-60, KPE-100, KE-100, |  |  |  |
| 122 |  | Reparatia suprafetelor de rezem al melcului | buc | 1,00 |  |
| 123 |  | Confectionarea garniturii | buc | 1,00 |  |
| 124 |  | Dezincrustarea pieselor | buc | 1,00 |  |
| 125 |  | Inlaturarea scurgerii din camasa cazanului | buc | 1,00 |  |
| 126 |  | Inlocuirea ITE (incalzitor tubular electric) - | buc | 1,00 |  |
| 127 |  | Indreptatrea camasei cazanului | buc | 1,00 |  |
| 128 |  | Inlocuirea electrodului "ciclului uscat" | buc | 1,00 |  |
| 129 |  | Inlocuirea manometrului cu contacte electrice (MCE) | buc | 1,00 |  |
| 130 |  | Inlocuirea robinetului de golire | buc | 1,00 |  |
| 131 |  | Inlocuirea garniturii capacului | buc | 1,00 |  |
| 132 |  | Inlocuirea supapei de siguranta | buc | 1,00 |  |
| 133 |  | Inlocuirea teavelor de umplere | buc | 1,00 |  |
| 134 |  | Inlocuirea camasei | buc | 1,00 |  |
| 135 |  | Demontarea, montarea statiei de comanda | buc | 1,00 |  |
| 136 |  | Expres-profilactica | buc | 1,00 |  |
| 137 |  | Lucrari de reglare si lansare | buc | 1,00 |  |
| 138 |  |  |  |  |  |
| 139 |  | 8. Cazan electric KPE-160, KPE-250 |  |  |  |
| 140 |  | Inlocuirea electrodului "ciclului uscat" si a garniturii | buc | 1,00 |  |
| 141 |  | Inlocuirea mansetei arborelui articulatiei | buc | 1,00 |  |
| 142 |  | Inlocuirea robinetului de golire | buc | 1,00 |  |
| 143 |  | Inlocuirea garniturii capacului | buc | 1,00 |  |
| 144 |  | Dezincrustarea supapei cu turbina | buc | 1,00 |  |
| 145 |  | Dezincrustarea ITE | buc | 1,00 |  |
| 146 |  | Gresarea suportului arborelui articulatiei | buc | 1,00 |  |
| 147 |  | Dezincrustarea pieselor supapei de siguranta | buc | 1,00 |  |
| 148 |  | Gresarea tijei si arculuii contragreutatii | buc | 1,00 |  |
| 149 |  | Inlocuirea manometrului cu contacte electrice (MCE) | buc | 1,00 |  |
| 150 |  | Inlocuirea ITE | buc | 1,00 |  |
| 151 |  | Lucrari de reglare si lansare | buc | 1,00 |  |
| 152 |  | Confectionarea garniturii | buc | 1,00 |  |
| 153 |  | Inlaturarea fidurilor capacului | buc | 1,00 |  |
| 154 |  | Reparatia fusului | buc | 1,00 |  |
| 155 |  | Reparatia suprafetelor de rezem al melcului | buc | 1,00 |  |
| 156 |  | Indreptatrea camasei cazanului | buc | 1,00 |  |
| 157 |  | Reparatia filetului din orificiile flansei | buc | 1,00 |  |
| 158 |  | Reparatia filetului stutului | buc | 1,00 |  |
| 159 |  | Reparatia filetului din orficile batiului | buc | 1,00 |  |
| 160 |  | Inlaturarea scurgerii din camasa cazanului | buc | 1,00 |  |
| 161 |  | Reparatia filetului robinetului cu manson | buc | 1,00 |  |
| 162 |  | Inlocuirea camasei | buc | 1,00 |  |
| 163 |  | Inlocuirea supapei de siguranta | buc | 1,00 |  |
| 164 |  | Inlocuirea teavelor de umplere | buc | 1,00 |  |
| 165 |  | Expres-profilactica | buc | 1,00 |  |
|  |  | 9. Statia de comanda pentru cazanele de bucatarie |  |  |  |
| 166 |  | Inlocuirea bobinei demarorului magnetic | buc | 1,00 |  |
| 167 |  | Inlocuirea demarorului magnetic | buc | 1,00 |  |
| 168 |  | Inlocuirea intrerupatorului basculant | buc | 1,00 |  |
| 169 |  | Inlocuirea transformatorului | buc | 1,00 |  |
| 170 |  | Inlocuirea lampei de semnalizare | buc | 1,00 |  |
| 171 |  | Inlocuirea releului | buc | 1,00 |  |
| 172 |  | Inlocuirea sigurantei | buc | 1,00 |  |
| 173 |  | Demontarea, montarea statiei de comanda |  |  |  |
|  |  | 10. Tigaie electrica |  |  |  |
| 174 |  | Demontarea pentru reparatii | buc | 1,00 |  |
| 175 |  | Montarea | buc | 1,00 |  |
| 176 |  | Reparatia bucsei | buc | 1,00 |  |
| 177 |  | Reglajul capacului | buc | 1,00 |  |
| 178 |  | Reparatia flansei fusului | buc | 1,00 |  |
| 179 |  | Reparatia butucului mecanismului turnant | buc |  | 1,00 |
| 180 |  | Reparatia suportului | buc | 1,00 |  |
| 181 |  | Reparatia rotii dintate | buc | 1,00 |  |
| 182 |  | Inlocuirea spiralei de incalzit | buc | 1,00 |  |
| 183 |  | Inlocuirea demarorului magnetic | buc | 1,00 |  |
| 184 |  | Inlocuirea lampei de semnalizare | buc | 1,00 |  |
| 185 |  | Inlocuirea bobinei demarorului magnetic | buc | 1,00 |  |
| 186 |  | Inlocuirea regulatorului termic | buc | 1,00 |  |
| 187 |  | Inlocuirea comutatiei interne | buc | 1,00 |  |
| 188 |  | Indreptarea fatuielii | buc | 1,00 |  |
| 189 |  | Stringerea margelelor | buc | 1,00 |  |
| 190 |  | Confectionarea spiralei | buc | 1,00 |  |
| 191 |  | Expres-profilactica | buc | 1,00 |  |
| 192 |  | Lucrare de reglare lansare | buc | 1,00 |  |
|  |  | 11. Marmit p-u felul intii |  |  |  |
| 193 |  | Inlocuirea comutatiei interne | buc | 1,00 |  |
| 194 |  | Demontarea, montarea ochiurilor 1 buc. | buc | 1,00 |  |
| 195 |  | Inlocuirea comutatoarelor | buc | 1,00 |  |
| 196 |  | Expres-profilactica | buc | 1,00 |  |
| 197 |  |  |  |  |  |
|  |  | 12. Marmit p-u felul doi |  |  |  |
| 198 |  | Sondajul acustic al comutatiei electrice | buc | 1,00 |  |
| 199 |  | Dezincrustarea ITE a generatorului de aburi | buc | 1,00 |  |
|  |  | Inlocuirea lampei de semnalizare | buc | 1,00 |  |
| 200 |  | Inlocuirea ITE (incalzitor tubular electric) | buc | 1,00 |  |
| 201 |  | Inlocuirea comutatorului pachet | buc | 1,00 |  |
| 202 |  | Inlocuirea demarorului magnetic | buc | 1,00 |  |
| 203 |  | Inlocuirea bobinei demarorului magnetic | buc | 1,00 |  |
| 204 |  | Inlocuirea comutatiei interne | buc | 1,00 |  |
| 205 |  | Expres-profilactica | buc | 1,00 |  |
|  |  | 13. Masina de spalat vesela MMTU |  |  |  |
| 206 |  | Sondaj | buc | 1,00 |  |
| 207 |  | Inlocuirea sigurantei | buc | 1,00 |  |
| 208 |  | Inlocuirea butonului | buc | 1,00 |  |
| 209 |  | Inlocuirea ITE (incalzitor tubular electric) | buc | 1,00 |  |
| 210 |  | Inlocuirea lampei de semnalizare | buc | 1,00 |  |
| 211 |  | Inlocuirea senzorului de nivel | buc | 1,00 |  |
| 212 |  | Inlocuirea releului electromagnetic | buc | 1,00 |  |
| 213 |  | Inlocuirea supapei solenoidale | buc | 1,00 |  |
| 214 |  | Inlocuirea supapei de reductie | buc | 1,00 |  |
| 215 |  | Inlocuirea garniturii pompei | buc | 1,00 |  |
| 216 |  | Inlocuirea intrerupatorului basculant | buc | 1,00 |  |
| 217 |  | Inlocuirea bobinei demarorului magnetic | buc | 1,00 |  |
| 218 |  | Inlocuirea intrerupatorului automat | buc | 1,00 |  |
| 219 |  | Inlocuirea rulmentilor motorului electric al pompei | buc | 1,00 |  |
| 220 |  | Inlocuirea senzorului de nivel | buc | 1,00 |  |
| 221 |  | Inlocuirea termosemnalizatorului de apa | buc | 1,00 |  |
| 222 |  | Inlocuirea microcomutatorului | buc | 1,00 |  |
| 223 |  | Inlocuirea microsemnalizatorului | buc | 1,00 |  |
| 224 |  | Inlocuirea transformatorului | buc | 1,00 |  |
| 225 |  | Dezincrustarea incalzitorului de apa | buc | 1,00 |  |
| 226 |  | Demontarea, montarea motorului electric al pompei | buc | 1,00 |  |
| 227 |  | Demontarea, montarea pompei | buc | 1,00 |  |
| 228 |  | Demontarea pentru reparatii | buc | 1,00 |  |
| 229 |  | Montarea | buc | 1,00 |  |
| 230 |  | Reparatia canalelor de pana si a fisului pentru rulmentul arborelui dintat | buc | 1,00 |  |
| 231 |  | Expres-profilactica | buc | 1,00 |  |
| 232 |  | Lucrari de reglare si lansare | buc | 1,00 |  |
|  |  | 14. Masina de tocat carne |  |  |  |
| 233 |  | Defectatia utilajului | buc | 1,00 |  |
| 234 |  | Inlocuirea butonului de comanda | buc | 1,00 |  |
| 235 |  | Inlocuirea rotii dintate | buc | 1,00 |  |
| 236 |  | Inlocuirea cutitului cu doua fete | buc | 1,00 |  |
| 237 |  | Inlocuirea motorului electric | buc | 1,00 |  |
| 238 |  | Inlocuirea boltului snecului | buc | 1,00 |  |
| 239 |  | Inlocuirea uleiului din reductor | l | 1,00 |  |
| 240 |  | Inlocuirea gresarii din rulmentii de actionare | buc | 1,00 |  |
| 241 |  | Inlocuirea gresarii din rulmentii motorului electric | buc | 1,00 |  |
| 242 |  | Inlocuirea snecului | buc | 1,00 |  |
| 243 |  | Inlocuirea grilei de taiere | buc | 1,00 |  |
| 244 |  | Demontarea, montarea motorului electric | buc | 1,00 |  |
| 245 |  | Demontarea pentru reparatii | buc | 1,00 |  |
| 246 |  | Montarea | buc | 1,00 |  |
| 247 |  | Expres-profilactica | buc | 1,00 |  |
| 248 |  | Lucrari de reglare si lansare | buc | 1,00 |  |
|  |  | 15. Masina de curatit cartofi |  |  |  |
| 249 |  | Defectatia utilajului | buc | 1,00 |  |
| 252 |  | Inlocuirea cutitelor | buc | 1,00 |  |
| 253 |  | Inlocuirea minerului | buc | 1,00 |  |
| 254 |  | Inlocuirea mansetei | buc | 1,00 |  |
| 255 |  | Inlocuirea sigurantei | buc | 1,00 |  |
| 256 |  | Inlocuirea demarorul magnetic | buc | 1,00 |  |
| 257 |  | Inlocuirea segmentelor abrazive | buc | 0,20 |  |
| 258 |  | Inlocuirea arborului | buc | 1,00 |  |
| 259 |  | Inlocuirea gresajului rulmentului de actionare | buc | 1,00 |  |
| 260 |  | Demontarea, montarea motorului electric | buc | 1,00 |  |
| 261 |  | Demontarea pentru reparatii | buc | 1,00 |  |
| 262 |  | Montarea | buc | 1,00 |  |
| 263 |  | Inlocuirea segmentelor abrazive | buc | 1,00 |  |
| 264 |  | Inlocuirea curelei conice | buc | 1,00 |  |
| 265 |  | Expres-profilactica | buc | 1,00 |  |
| 266 |  | Lucrari de reglare si lansare | buc | 1,00 |  |
|  |  | 16. Masina de taiat legume |  |  |  |
| 267 |  | Defectatia utilajului | buc | 1,00 |  |
| 268 |  | Ascutirea discului razatoare | buc | 1,00 |  |
| 269 |  | Inlocuirea cutitului | buc | 1,00 |  |
| 270 |  | Inlocuirea reductorului | buc | 1,00 |  |
| 271 |  | Inlocuirea gresarii reductorului | buc | 1,00 |  |
| 272 |  | Inlocuirea sabotului | buc | 1,00 |  |
| 273 |  | Inlocuirea gresarii rulmentilor de actionare | buc | 1,00 |  |
| 274 |  | Inlocuirea gresarii din rulmentii motorului electric | buc | 1,00 |  |
| 275 |  | Inlocuirea gresarii din rulmenti | buc | 1,00 |  |
| 276 |  | Inlocuirea demarorului magnetic | buc | 1,00 |  |
| 277 |  | Confectionarea bucsei | buc | 1,00 |  |
| 278 |  | Reparatia suprafetelor de lucru al rotii de curea | buc | 1,00 |  |
| 279 |  | Demontarea, montarea motorului electric | buc | 1,00 |  |
| 280 |  | Demontarea pentru reparatii | buc | 1,00 |  |
| 281 |  | Montarea | buc | 1,00 |  |
| 282 |  | Expres-profilactica | buc | 1,00 |  |
| 283 |  | Lucrari de reglare si lansare | buc | 1,00 |  |
|  |  | 17. Masina de amestecat aluat |  |  |  |
| 284 |  | Defectatia utilajului | buc | 1,00 |  |
| 285 |  | Gresarea rulmentilor din cuva | buc | 1,00 |  |
| 286 |  | Gresarea pieselor manivelei | buc | 1,00 |  |
| 287 |  | Inlocuirea uleiului din reductorului de actionare a cuvei | l | 1,00 |  |
| 288 |  | Gresarea rulmentilor motorului electric | buc | 1,00 |  |
| 289 |  | Confectionarea bucsei | buc | 1,00 |  |
| 290 |  | Inlocuirea uleiului din reductor | l | 1,00 |  |
| 291 |  | Gresarea pieselor cuvei de rostogolire | buc | 1,00 |  |
| 292 |  | Inlocuirea rulmentului a reductorului de actionare a cuvei | buc | 1,00 |  |
| 293 |  | Inlocuirea rulmentului al cuvei de rostogolire | buc | 1,00 |  |
| 294 |  | Reparatia suprafetelor de reazem | buc | 1,00 |  |
| 295 |  | Inlocuirea intrerupatorului cu buton | buc | 1,00 |  |
| 296 |  | Inlocuirea bobinei demarorului magnetic | buc | 1,00 |  |
| 297 |  | Inlocuirea demarorului magnetic | buc | 1,00 |  |
| 298 |  | Inlocuirea butonului | buc | 1,00 |  |
| 299 |  | Inlocuirea lantului | buc | 1,00 |  |
| 300 |  | Inlocuirea inelului de presgarnitura a reductorului de actionare a cuvei | buc | 1,00 |  |
| 301 |  | Inlocuirea mansetei reductorului | buc | 1,00 |  |
| 302 |  | Inlocuirea rulmentului 1606 al manivelei | buc | 1,00 |  |
| 303 |  | Inlocuirea rulmentului 943/40 al manivelei | buc | 1,00 |  |
| 304 |  | Inlocuirea bucsei camei de mestecare | buc | 1,00 |  |
| 305 |  | Inlocuirea rotii cu melc al reductorului | buc | 1,00 |  |
| 306 |  | Inlocuirea rulmentului 7306 al reductorului | buc | 1,00 |  |
| 307 |  | Inlocuirea rulmentului 7606 al reductorului | buc | 1,00 |  |
| 308 |  | Inlocuirea rulmentului 7308 al reductorului | buc | 1,00 |  |
| 309 |  | Demontarea, montarea reductorului principal | buc | 1,00 |  |
| 310 |  | Inlocuirea levierului | buc | 1,00 |  |
| 311 |  | Reparatia suprafetelor de lucru uzate a arborelui TMM-1M.03.06 | buc | 1,00 |  |
| 312 |  | Reparatia suprafetelor de lucru uzate a arborelui TMM-1M.03.08 | buc | 1,00 |  |
| 313 |  | Indreptarea a 2 ecrane la aparatoare | buc | 1,00 |  |
| 314 |  | Reparatia bucsei uzate in levierul | buc | 1,00 |  |
| 315 |  | Confectionarea bucsei | buc | 1,00 |  |
| 316 |  | Inlocuirea statiei de comanda | buc | 1,00 |  |
| 317 |  | Inlocuirea intrerupatorului de sfirsit de cursa | buc | 1,00 |  |
| 318 |  | Demontarea, montarea motorului electric | buc | 1,00 |  |
| 319 |  | Demontarea pentru reparatii | buc | 1,00 |  |
| 320 |  | Montarea | buc | 1,00 |  |
| 321 |  | Expres-profilactica | buc | 1,00 |  |
| 322 |  | Lucrari de reglare si lansare | buc | 1,00 |  |
|  |  | 18. Ventilatorului radial (centrifugal) in executia 2; 2,5; 3,0; 4,0 |  |  |  |
| 323 |  | Demontarea, montarea motorului electric | buc | 1,00 |  |
| 324 |  | Demontarea, montarea rotii de lucru | buc | 1,00 |  |
| 325 |  | Inlocuirea racordului de intrare | buc | 1,00 |  |
| 326 |  | Inlocuirea corpului | buc | 1,00 |  |
| 327 |  | Demontarea, montarea panoului anterior al rulmentilor motorului electric | buc | 1,00 |  |
| 328 |  | Inlocuirea ingradirii bucsei | buc | 1,00 |  |
| 329 |  | Inlocuirea gresarii rulmentilor | buc | 1,00 |  |
| 330 |  | Inlocuirea panoului posterior al rulmentilor motorului electric | buc | 1,00 |  |
| 331 |  | Inlocuirea plasei de protectie | buc | 1,00 |  |
| 332 |  | Inlocuirea izolatorului vibrant | buc | 1,00 |  |
| 333 |  | Inlocuirea demarorului magnetic | buc | 1,00 |  |
| 334 |  | Inlocuirea bobinei demarorului magnetic | buc | 1,00 |  |
| 335 |  | Inlocuirea contactelor demarorului magnetic | buc | 1,00 |  |
| 336 |  | Curatirea contactelor demarorului magnetic | buc | 1,00 |  |
| 337 |  | Inlocuirea bucsei | buc | 1,00 |  |
| 338 |  | Inlocuirea arborelui ansamblului de reazem | buc | 1,00 |  |
| 339 |  | Inlocuirea rulmentilor ansamblului de reazem | buc | 1,00 |  |
| 340 |  | Expres-profilactica | buc | 1,00 |  |
|  |  | 19. Ventilator radial (centrifugal) in executie 5; 6; 7 |  |  |  |
| 341 |  | Demontarea, montarea motorului electric | buc | 1,00 |  |
| 342 |  | Demontarea, montarea rotii de lucru | buc | 1,00 |  |
| 343 |  | Inlocuirea racordului de intrare | buc | 1,00 |  |
| 344 |  | Inlocuirea corpului | buc | 1,00 |  |
| 345 |  | Inlocuirea panoului de rulmenti anterior al motorului electric | buc | 1,00 |  |
| 346 |  | Inlocuirea panoului de rulmenti posterior al motorului electric | buc | 1,00 |  |
| 347 |  | Inlocuirea izolatorului vibrant | buc | 1,00 |  |
| 348 |  | Inlocuirea demarorului magnetic | buc | 1,00 |  |
| 349 |  | Inlocuirea bobinei demarorului magnetic | buc | 1,00 |  |
| 350 |  | Inlocuirea contactelor demarorului magnetic | buc | 1,00 |  |
| 351 |  | Curatirea contactelor demarorului magnetic | buc | 1,00 |  |
| 352 |  | Inlocuirea plasei de protectie | buc | 1,00 |  |
| 353 |  | Inlocuirea curelelor | buc | 1,00 |  |
| 354 |  | Inlocuirea rotii de curea conductoare | buc | 1,00 |  |
| 355 |  | Inlocuirea rotii de curea condusa | buc | 1,00 |  |
| 356 |  | Inlocuirea rulmentilor ansamblului de reazem | buc | 1,00 |  |
| 357 |  | Inlocuirea ingradirii curelelor | buc | 1,00 |  |
| 358 |  | Inlocuirea gresarii din rulmenti | buc | 1,00 |  |
| 359 |  | Inlocuirea arborelui ansamblului de reazem | buc | 1,00 |  |
| 360 |  | Expres-profilactica | buc | 1,00 |  |
|  |  | 20. Ventilator axial. Executia 1; 1a; 2; 2a |  |  |  |
| 361 |  | Demontarea, montarea motorului electric | buc | 1,00 |  |
| 362 |  | Demontarea, montarea rotii de lucru | buc | 1,00 |  |
| 363 |  | Inlocuirea corpului | buc | 1,00 |  |
| 364 |  | Inlocuirea panoului de rulmenti anteriorterior | buc | 1,00 |  |
| 365 |  | Inlocuirea panoului de rulmenti posterior al motorului electric | buc | 1,00 |  |
| 366 |  | Inlocuirea plasei de protectie | buc | 1,00 |  |
| 367 |  | Inlocuirea izolatorului vibrant | buc | 1,00 |  |
| 368 |  | Inlocuirea demarorului magnetic | buc | 1,00 |  |
| 369 |  | Inlocuirea bobinei demarorului magnetic | buc | 1,00 |  |
| 370 |  | Inlocuirea contactelor demarorului magnetic | buc | 1,00 |  |
| 371 |  | Inlocuirea gresarii rulmentilor motorului | buc | 1,00 |  |
| 372 |  | Curatirea contactelor demarorului magnetic | buc | 1,00 |  |
| 373 |  | Expres-profilactica | buc | 1,00 |  |
|  |  | 21. Ventilator axial. Executia 3; 4; 5 |  |  |  |
| 374 |  | Demontarea, montarea motorului electric | buc | 1,00 |  |
| 375 |  | Demontarea, montarea rotii de lucru | buc | 1,00 |  |
| 376 |  | Inlocuirea corpului | buc | 1,00 |  |
| 377 |  | Inlocuirea panoului de rulmenti anteriorterior al motorului electric | buc | 1,00 |  |
| 378 |  | Inlocuirea panoului de rulmenti posterior al motorului electric | buc | 1,00 |  |
| 379 |  | Inlocuirea plasei de protectie | buc | 1,00 |  |
| 380 |  | Inlocuirea izolatorului vibrant | buc | 1,00 |  |
| 381 |  | Inlocuirea demarorului magnetic | buc | 1,00 |  |
| 382 |  | Inlocuirea bobinei demarorului magnetic | buc | 1,00 |  |
| 383 |  | Inlocuirea contactelor demarorului magnetic | buc | 1,00 |  |
| 384 |  | Curatirea contactelor demarorului magnetic | buc | 1,00 |  |
| 385 |  | Inlocuirea bucsei | buc | 1,00 |  |
| 386 |  | Inlocuirea arborelui ansamblului de reazem | buc | 1,00 |  |
| 387 |  | Inlocuirea rulmentilor ansamblului de reazem | buc | 1,00 |  |
| 388 |  | Inlocuirea gresarii rulmentilor | buc | 1,00 |  |
| 389 |  | Inlocuirea igradirii bucsei | buc | 1,00 |  |
| 390 |  | Expres-profilactica | buc | 1,00 |  |
|  |  | 22. Retele de ventilatie |  |  |  |
| 391 |  | Inlocuirea hotei de aspiratiei | buc | 1,00 |  |
| 392 |  | Inlocuirea suspensiei | buc | 1,00 |  |
| 393 |  | Inlocuirea plastronului moale | buc | 1,00 |  |
| 394 |  | Inlocuirea tractiunii | buc | 1,00 |  |
| 395 |  | Inlocuirea consolei | buc | 1,00 |  |
| 396 |  | Inlocuirea supapei-drosel | buc | 1,00 |  |
| 397 |  | Inlocuirea registrului | buc | 1,00 |  |
| 398 |  | Inlocuirea suberului | buc | 1,00 |  |
| 399 |  | Inlocuirea bridei | buc | 1,00 |  |
| 400 |  |  |  |  |  |
|  |  | 23. Instalatia de ventilare |  |  |  |
| 401 |  | Restabilirea rotorului | buc | 1,00 |  |
| 402 |  | Restabilirea corpului ventilatorului | buc | 1,00 |  |
| 403 |  | Restabilirea capatului burlanului | buc | 1,00 |  |
| 404 |  | Restabilirea sectorului de burlan -1m | buc | 1,00 |  |
| 405 |  | Restabilirea evacuarii locale | buc | 1,00 |  |
| 406 |  | Lucrari de reglare si lansare | buc | 1,00 |  |
|  |  | 24. Servicii de reparatie a utilajului de spalat |  |  |  |
|  |  | 24.1. Masina de spalat automat |  |  |  |
| 407 |  | Inlocuirea blocului actionare | buc | 1,00 |  |
| 408 |  | Inlocuirea pompei | buc | 1,00 |  |
| 409 |  | Inlocuirea motorului electric | buc | 1,00 |  |
| 410 |  | Inlocuirea furtunelor | m | 1,00 |  |
| 411 |  | Inlocuire rulmentului | buc | 1,00 |  |
|  |  | 24.2. Masina de spalat de uz casnic |  |  |  |
| 412 |  | Verificarea utilajului | buc | 1,00 |  |
| 413 |  | Inlocuirea activatorului in complect | buc | 1,00 |  |
| 414 |  | Inlocuirea releului de timp | buc | 1,00 |  |
| 415 |  | Inlocuirea pompei | buc | 1,00 |  |
| 416 |  | Demontarea, montarea motorului electric al activatorului | buc | 1,00 |  |
| 417 |  | Demontarea, montarea motorului electric al centrifugei | buc | 1,00 |  |
| 418 |  | Inlocuirea cosului centrifugei | buc | 1,00 |  |
| 419 |  | Inlocuirea furtunelor | m | 1,00 |  |
| 420 |  | Inlocuirea corpului | buc | 1,00 |  |
| 421 |  | Inlocuirea rezervorului | buc | 1,00 |  |
| 422 |  | Inlocuirea curelei | buc | 1,00 |  |
| 423 |  | Inlocuirea mufei elastice | buc | 1,00 |  |
| 424 |  | Inlocuirea presgarniturii centrifugii | buc | 1,00 |  |
| 425 |  | Gresarea rulmentului activatorului | buc | 1,00 |  |
| 426 |  | Inlocuirea axului centrifugii | buc | 1,00 |  |
| 427 |  | Expres-profilactica | buc | 1,00 |  |
|  |  | 24.3. Masina de spalat industriala |  |  |  |
| 428 |  | Demontarea, montarea motorului electric | buc | 1,00 |  |
| 429 |  | Inlocuirea rotii de curea a cosului | buc | 1,00 |  |
| 430 |  | Inlocuirea racordului de golire | buc | 1,00 |  |
| 431 |  | Inlocuirea corpului | buc | 1,00 |  |
| 432 |  | Inlocuirea rulmentului motorului | buc | 1,00 |  |
| 433 |  | Inlocuirea greserii din rulment | buc | 1,00 |  |
| 434 |  | Inlocuirea demarorului magnetic | buc | 1,00 |  |
| 435 |  | Inlocuirea bobinei demarorului magnetic | buc | 1,00 |  |
| 436 |  | Inlocuirea contacterol demarorului magnetic | buc | 1,00 |  |
| 437 |  | Curatirea contacterol demarorului magnetic | buc | 1,00 |  |
| 438 |  | Inlocuirea arborelui de reazem | buc | 1,00 |  |
| 439 |  | Inlocuirea rulmentului arborelui de reazem | buc | 1,00 |  |
| 440 |  | Demontarea butucului arborelui de reazem | buc | 1,00 |  |
| 441 |  | Inlocuirea presgarniturii | buc | 1,00 |  |
| 442 |  | Inlocuirea (intrinderea) curelelor | buc | 1,00 |  |
| 443 |  | Expres-profilactica | buc | 1,00 |  |
|  |  | 24.4. Centrifuga pina la10kg. |  |  |  |
| 444 |  | Demontarea, montarea motorului electric | buc | 1,00 |  |
| 445 |  | Inlocuirea rulmentului din urma motorului | buc | 1,00 |  |
| 446 |  | Inlocuirea greserii din rulmenti | buc | 1,00 |  |
| 447 |  | Inlocuirea rulmentului frontal | buc | 1,00 |  |
| 448 |  | Inlocuirea capacului de protectie | buc | 1,00 |  |
| 449 |  | Inlocuirea amortizatorului | buc | 1,00 |  |
| 450 |  | Inlocuirea demarorului magnetic | buc | 1,00 |  |
| 451 |  | Inlocuirea bobinei demarorului magnetic | buc | 1,00 |  |
| 452 |  | Inlocuirea contacterol demarorului magneti | buc | 1,00 |  |
| 453 |  | Curatirea contacterol demarorului magnetic | buc | 1,00 |  |
| 454 |  | Inlocuirea bucsei | buc | 1,00 |  |
| 455 |  | Inlocuirea arborelui de reazem | buc | 1,00 |  |
| 456 |  | Inlocuirea rulmentului arborelui de reazem | buc | 1,00 |  |
| 457 |  | Inlocuirea presgarniturii | buc | 1,00 |  |
| 458 |  | Inlocuirea (intrinderea) curelelor | buc | 1,00 |  |
| 459 |  | Inlocuirea butucului arborelui cosului | buc | 1,00 |  |
| 460 |  | Inlocuirea cosului | buc | 1,00 |  |
|  |  | 24.5. Uscator tip(baraban) |  |  |  |
| 461 |  | Inlocuirea demarorului magnetic | buc | 1,00 |  |
| 462 |  | Inlocuirea releului de timp | buc | 1,00 |  |
| 463 |  | Demontarea, montarea motorului electric | buc | 1,00 |  |
|  |  | 25 Retele electrice aferente |  |  |  |
| 464 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 | 100 m | 0,010 |  |
| 465 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 0,010 |  |
| 466 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu | buc | 1,000 |  |
| 468 | 08-02-412-3 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 | 100 m | 0,010 |  |
| 469 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic | buc | 1,000 |  |
| 470 | 08-02-407-1 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 0,010 |  |
| 471 | RpEE10D | Revizuirea automate de protectie tripolare 0,5 kV de 25-350 A | buc | 1,000 |  |
| 472 | RpEG13B | Revizuirea legaturilor si curatirea contactelor in aparatele electrice, montate pentru intensitatea curentului de 100-200 A | buc | 1,000 |  |
| 473 | RpEB07A | Montarea piesei flexibile de cupru, pentru legarea suplimentara a receptorilor si aparatelor electrice la instalatia de legare la pamint, conductorul avind sectiunea de 16 mmp | buc | 1,000 |  |
| 474 | 1.1.11 | Inlocuirea releului termic | buc | 1,000 |  |
| 475 | 08-03-591-7 | Comutator tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,010 |  |
| 476 | RpEE14A | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 | buc | 1,000 |  |
| 477 | 08-03-591-8 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa | 100 buc | 0,010 |  |
| 478 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,010 |  |
| 479 | RpEE14E | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip cumpana - simbol 0145 | buc | 1,000 |  |
| 480 | 08-03-574-1 | Instalatii pe dispozitive si conectarea firelor cablurilor sau a conductorilor retelei exterioare la blocurile clemelor si la clemele aparatelor si mecanismelor: cabluri sau conductori, sectiune pina la 10 mm2 | 100 fire | 0,010 |  |
| 481 | 08-03-574-2 | Instalatii pe dispozitive si conectarea firelor cablurilor sau a conductorilor retelei exterioare la blocurile clemelor si la clemele aparatelor si mecanismelor: cabluri sau conductori, sectiune pina la 16 mm2 | 100 fire | 0,010 |  |
| 482 | 08-02-144-1 | Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 2,5 mm2 | 100 buc | 0,010 |  |
| 483 | 08-03-573-1 | Pupitru de comanda de podea, inaltime pina la 1200 mm, adincime si latime pe front, mm, pina la 700х600 | buc | 1,000 |  |
| 484 | 08-02-144-2 | Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 6 mm2 | 100 buc | 0,010 |  |
| 485 | 1.1.14 | Inlocuirea bobinei demarorului magnetic | buc | 1,000 |  |
| 486 | 1.9.26 | Inlocuirea bucsei panoului de comanda | buc | 1,000 |  |
| 487 | 1.5.19 | Demontarea, montarea motorului electric | buc | 1,000 |  |
| 488 | 1.5.11 | Inlocuirea rulmentului motorului electric | buc | 1,000 |  |
| 489 | 1.5.16 | Inlocuirea corpului clemei, a blocului de cleme de pe motorul electric | buc | 1,000 |  |
| 486 | 1.9.33 | Inlocuirea bucsei lampei de semnalizare | buc | 1,000 |  |
| 487 | 1.9.38 | Inlocuirea a rezistentei blocului de eliminare a parazitilor radio | buc | 1,000 |  |
| 488 | 1.9.39 | Inlocuirea condensatorului blocului de eliminare a parazitilor radio | buc | 1,000 |  |
| 489 | 1.10.3 | Inlocuirea contactelor demarorului magnetic P-6 | buc | 1,000 |  |
| 490 | 1.10.4 | Inlocuirea contactelor demarorului magnetic | buc | 1,000 |  |
| 491 | 1.10.5 | Reparatia demarorului magnetic in cazul unei slabe etanseri a indusului de miez | buc | 1,000 |  |
| 492 | 2.1.1 | Inlocuirea bobinei demarorului magnetic | buc | 1,000 |  |
| 493 | 2.1.3 | Inlocuirea demarorului magnetic | buc | 1,000 |  |
| 494 | 2.1.4 | Inlocuirea butonului de comanda | buc | 1,000 |  |
| 495 | 2.1.10 | Demontarea, montarea motorului electric | buc | 1,000 |  |
| 496 | 1.8.11 | Inlocuirea transformatorului de curent a gratarului de aschiere | buc | 1,000 |  |
| 497 | 1.8.4 | Inlocuirea motorului ventilatorului suflant al agregatului frigofiric | buc | 1,000 |  |
| 498 | 08-02-144-3 | Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 16 mm2 | 100 buc | 0,010 |  |
| 499 | 1.8.5 | Inlocuirea motorului electric al pompei de apa | buc | 1,000 |  |
| 500 | RpEE10B | Revizuirea intrerupatoare bipolare pina la 25 A, tripolare 63 A sau pachet tripolare 10-25 A | buc | 1,000 |  |
| 501 | RpEE10C | Revizuirea intrerupatoare tripolare 63 A | buc | 1,000 |  |
| 502 | 1.2.14 | Inlocuirea disjunctorului AP-50-3MT | buc | 1,000 |  |
| 503 | 1.2.15 | Inlocuirea sigurantei | buc | 1,000 |  |
| 504 | RpEP19A | Reparatia usilor la punctul de alimentare | buc | 1,000 |  |
| 505 | 1.1.16 | Inlocuirea sigurantei | buc | 1,000 |  |
| 506 | 08-03-527-2 | Cutie cu intreruptor cu pirghie tripolar si condensatori, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 160 A | buc | 1,000 |  |
| 507 | RpEQ05A | Reparatia usilor la cutiile cu cleme | buc | 1,000 |  |
| 508 | RpEQ07A | Accesul | h-om | 1,000 |  |
| 509 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare | buc | 1,00 |  |
| 510 | 08-03-574-2 | Instalatii pe dispozitive si conectarea firelor cablurilor sau a conductorilor retelei exterioare la blocurile clemelor si la clemele aparatelor si mecanismelor: cabluri sau conductori, sectiune pina la 16 mm2 | 100 fire | 0,01 |  |
| 511 | 08-03-599-1 | Panouri de iluminat, montate in nisa cu dibluri de distantare, masa panoului, kg, pina la 6 | buc | 1,00 |  |
| 512 | RpED03A | Scoaterea invelisului de iuta, hirtie sau PVC de pe cabluri cu sectiunea conductorului de faza pina la 35 mmp | m | 1,00 |  |
| 513 | RpEP19A | Demaror magnetic de distinatie comuna, separat, montat pe constructie pe podea, curent pina la 40 A | buc | 1,00 |  |
| 514 | 08-03-530-2 | Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe podea, curent pina la 100 A | buc | 1,00 |  |
| 515 | 08-03-527-1 | Cutie cu intreruptor cu pirghie tripolar si condensatori, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 70 A | buc | 1,00 |  |
|  |  | 26.Verificari electrice |  |  |  |
| 516 | RpEJ06A | Incercari, verificari electrice si reglari la prize de pamint | buc | 0,010 |  |
| 517 | RpEJ06D | Incercari, verificari electrice si reglari la instalatii de legare la pamint | 100 m | 1,000 |  |
| 518 | RpEJ05A | Incercari, verificari electrice si reglari la cabluri de energie electrica pina la 1 kW | buc | 1,000 |  |
| 519 | RpEJ05B | Incercari, verificari electrice si reglari la automate tripolare pina la 500 A | buc | 1,000 |  |
| 520 | RpEJ05C | Incercari, verificari electrice si reglari la electromotoare pina la 200 kW sau redresoare | buc | 1,000 |  |
| 521 | RpEJ05D | Incercari, verificari electrice si reglari la pupitre, cutii de comanda electrice | buc | 1,000 |  |
| 522 | RpEJ05E | Incercari, verificari electrice si reglari la tablouri electrice pe marmura | buc | 1,000 |  |
| 523 | RpEJ05F | Incercari, verificari electrice si reglari la cutii capsulate pina la 10 cutii | buc | 1,000 |  |
| 524 | RpEJ06B | Incercari, verificari electrice si reglari la circuite de iluminat | buc | 1,000 |  |
| 525 | RpEJ06C | Incercari, verificari electrice si reglari la corpuri de iluminat | buc | 1,000 |  |
| 526 | RpEQ08A | Plecarea si intoarcerea de la locul de munca | km | 1,000 |  |
|  |  | 27. Transport |  |  |  |
| 528 |  | Camioneta | km | 1,00 |  |