	Aeroportul International "Eugen Doga" Chisinau
	Formular Nr.1

WinCmeta2000

	(denumirea obiectivului)
	


Lista cu cantitaţile de lucrări № 
Deviz-oferta № 

Depozite

(denumirea lucrări)

	№
 crt.
	Simbol norme, cod  resurse  
	Denumire lucrări       
	U.M. 
	Cantitate 
	Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)
	Total, lei (col.5 x col.6)

	
	
	
	
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	Capitolul 1. Lucrari  de  montare
	
	
	
	

	
	
	Capitolul 1.1. Depozit CARGO
	
	
	
	

	
	
	Capitolul 1.1.1. Utilaj  central
	
	
	
	

	1
	10-08-001-09


	Aparate receptoare: Dispozitive de receptie si control de obiect pentru: 1 raza ( Centrala detectie incendiu adresabila Previdia-C100SG cu 2 bucle fara posibilitatea de a se extinde)
	buc
	1,0000
	
	

	 
	
	Total
	 lei
	
	
	

	 
	
	Total
	 lei
	
	
	

	 
	
	Capitolul 1.1.2. Detectoare
	
	
	
	

	2
	10-04-066-05 apl


	Aparataj de perete: Sonerie ( Buton manual de semnalizare incendiu adresabil protocol Enea cu izolator inclus  EC0020 )
	buc
	9,0000
	
	

	 
	
	Total
	 lei
	
	
	

	3
	10-08-002-02


	Avertizoare "ÏÑ" automatice: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala ( Detector optic de fum adresabil protocol Enea cu izolator inclus ED100 )
	buc
	71,0000
	
	

	 
	
	Total
	 lei
	
	
	

	4
	10-08-002-06


	Avertizoare: Constructia pentru instalarea avertizorului ( Soclu pentru detectoare Inim  EB0010 + Distantier de montaj pentru detector Inim - EB0050 )
	buc
	71,0000
	
	

	 
	
	Total
	 lei
	
	
	

	5
	10-08-002-02


	Avertizoare "ÏÑ" automatice: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala ( Afisaj paralel pentru detectoare IL0010 )
	buc
	73,0000
	
	

	 
	
	Total
	 lei
	
	
	

	 
	
	Total
	 lei
	
	
	

	 
	
	Capitolul 1.1.3. Avertizoare
	
	
	
	

	6
	10-04-066-05 apl


	Aparataj de perete: Sonerie ( Sirena adresabila de incendiu cu flash protocol Enea, IP 65,  ES2020RE  )
	buc
	15,0000
	
	

	 
	
	Total
	 lei
	
	
	

	 
	
	Total
	 lei
	
	
	

	 
	
	Capitolul 1.1.4. Baterii
	
	
	
	

	7
	08-01-121-1


	Acumulator acid stationar, tip: ÑB 7,0-12  ( Acumulator Delta DTM 1207 )
	buc
	2,0000
	
	

	 
	
	Total
	 lei
	
	
	

	 
	
	Total
	 lei
	
	
	

	 
	
	Capitolul 1.1.5. Cabluri
	
	
	
	

	8
	08-02-412-2


	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2
	100 m
	9,0000
	
	

	 
	
	Total
	 lei
	
	
	

	9
	Pret  furnizor


	Cablu instalatii, semnalizare, alarmare incendiu, rezistent la  foc, halogen-free JE-H(St)H FE180 E30 PH120  1x2x0.8
	m
	800,0000
	
	

	 
	
	Total
	 lei
	
	
	

	10
	Pret  furnizor


	Cablu SL200 24 SF/UTP 4 x 2 0.5 mm2 Negru RECBER
	m
	100,0000
	
	

	 
	
	Total
	 lei
	
	
	

	 
	
	Total
	 lei
	
	
	

	 
	
	Capitolul 1.1.6. Structuri de Cablare
	
	
	
	

	11
	08-02-409-1


	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru  25 mm
	100 m
	7,5000
	
	

	 
	
	Total
	 lei
	
	
	

	12
	Pret  furnizor


	Teava PVC ä,20, L=3000
	m
	750,0000
	
	

	 
	
	Total
	 lei
	
	
	

	 
	
	Total
	 lei
	
	
	

	 
	
	Capitolul 1.1.7. Materiale
	
	
	
	

	13
	Pret  furnizor


	Diblu si Surub F 3.5x50 mm
	buc
	174,0000
	
	

	 
	
	Total
	 lei
	
	
	

	14
	Pret  furnizor


	Clipsa pentru tub gfrat 20mm , cu Diblu si Surub RAL 7035
	buc
	1 500,0000
	
	

	 
	
	Total
	 lei
	
	
	

	15
	Pret  furnizor


	Conector  RJ-45
	buc
	2,0000
	
	

	 
	
	Total
	 lei
	
	
	

	 
	
	Total
	 lei
	
	
	

	  
	
	Total
	 lei
	
	
	

	 
	
	Capitolul 1.2. Depozit 2
	
	
	
	

	
	
	Capitolul 1.2.1. Utilaj  central
	
	
	
	

	16
	10-08-001-09


	Aparate receptoare: Dispozitive de receptie si control de obiect pentru: 4 raze ( Centrala detectie incendiu Conventionala Previdia-MSG cu 4 rase cu posibilitatea de a se extindepina la 20)
	buc
	1,0000
	
	

	 
	
	Total
	 lei
	
	
	

	 
	
	Total
	 lei
	
	
	

	 
	
	Capitolul 1.2.2. Detectoare
	
	
	
	

	17
	10-04-066-05 apl


	Aparataj de perete: Sonerie ( Buton manual de semnalizare incendiu conventional  IC0020 )
	buc
	3,0000
	
	

	 
	
	Total
	 lei
	
	
	

	18
	10-08-002-02


	Avertizoare "ÏÑ" automatice: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala ( Detector optic de fum conventional ID100 )
	buc
	17,0000
	
	

	 
	
	Total
	 lei
	
	
	

	19
	10-08-002-06


	Avertizoare: Constructia pentru instalarea avertizorului ( Soclu pentru detectoare Inim  EB0020 )
	buc
	17,0000
	
	

	 
	
	Total
	 lei
	
	
	

	 
	
	Total
	 lei
	
	
	

	 
	
	Capitolul 1.2.3. Avertizoare
	
	
	
	

	20
	10-04-066-05 apl


	Aparataj de perete: Sonerie ( Sirena conventionala de incendiu cu flash, IP 65,  IS2020RE )
	buc
	2,0000
	
	

	 
	
	Total
	 lei
	
	
	

	 
	
	Total
	 lei
	
	
	

	 
	
	Capitolul 1.2.4. Baterii
	
	
	
	

	21
	08-01-121-1


	Acumulator acid stationar, tip: ÑB 7,0-12  ( Acumulator Delta DTM 1207 )
	buc
	2,0000
	
	

	 
	
	Total
	 lei
	
	
	

	 
	
	Total
	 lei
	
	
	

	 
	
	Capitolul 1.2.5. Cabluri
	
	
	
	

	22
	08-02-412-2


	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2
	100 m
	3,0000
	
	

	 
	
	Total
	 lei
	
	
	

	23
	Pret  furnizor


	Cablu instalatii, semnalizare, alarmare incendiu, rezistent la  foc, halogen-free JE-H(St)H FE180 E30 PH120  1x2x0.8
	m
	200,0000
	
	

	 
	
	Total
	 lei
	
	
	

	24
	Pret  furnizor


	Cablu SL200 24 SF/UTP 4 x 2 0.5 mm2 Negru RECBER
	m
	100,0000
	
	

	 
	
	Total
	 lei
	
	
	

	 
	
	Total
	 lei
	
	
	

	 
	
	Capitolul 1.2.6. Structuri de Cablare
	
	
	
	

	25
	08-02-409-1


	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru  25 mm
	100 m
	1,5000
	
	

	 
	
	Total
	 lei
	
	
	

	26
	Pret  furnizor


	Teava PVC ä,20, L=3000
	m
	150,0000
	
	

	 
	
	Total
	 lei
	
	
	

	 
	
	Total
	 lei
	
	
	

	 
	
	Capitolul 1.2.7. Materiale
	
	
	
	

	27
	Pret  furnizor


	Diblu si Surub F 3.5x50 mm
	buc
	34,0000
	
	

	 
	
	Total
	 lei
	
	
	

	28
	Pret  furnizor


	Clipsa pentru tub gfrat 20mm , cu Diblu si Surub RAL 7035
	buc
	320,0000
	
	

	 
	
	Total
	 lei
	
	
	

	29
	Pret  furnizor


	Conector  RJ-45
	buc
	2,0000
	
	

	 
	
	Total
	 lei
	
	
	

	 
	
	Total
	 lei
	
	
	

	  
	
	Total
	 lei
	
	
	

	 
	
	Capitolul 1.3. Depozit 3
	
	
	
	

	
	
	Capitolul 1.3.1. Utilaj  central
	
	
	
	

	30
	10-08-001-09


	Aparate receptoare: Dispozitive de receptie si control de obiect pentru: 4 raze ( Centrala detectie incendiu Conventionala Previdia-MSG cu 4 rase cu posibilitatea de a se extindepina la 20)
	buc
	1,0000
	
	

	 
	
	Total
	 lei
	
	
	

	 
	
	Total
	 lei
	
	
	

	 
	
	Capitolul 1.3.2. Detectoare
	
	
	
	

	31
	10-04-066-05 apl


	Aparataj de perete: Sonerie ( Buton manual de semnalizare incendiu conventional  IC0020 )
	buc
	3,0000
	
	

	 
	
	Total
	 lei
	
	
	

	32
	10-08-002-02


	Avertizoare "ÏÑ" automatice: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala ( Detector optic de fum conventional ID100 )
	buc
	17,0000
	
	

	 
	
	Total
	 lei
	
	
	

	33
	10-08-002-06


	Avertizoare: Constructia pentru instalarea avertizorului ( Soclu pentru detectoare Inim  EB0020 )
	buc
	17,0000
	
	

	 
	
	Total
	 lei
	
	
	

	 
	
	Total
	 lei
	
	
	

	 
	
	Capitolul 1.3.3. Avertizoare
	
	
	
	

	34
	10-04-066-05 apl


	Aparataj de perete: Sonerie ( Sirena conventionala de incendiu cu flash, IP 65,  IS2020RE )
	buc
	2,0000
	
	

	 
	
	Total
	 lei
	
	
	

	 
	
	Total
	 lei
	
	
	

	 
	
	Capitolul 1.3.4. Baterii
	
	
	
	

	35
	08-01-121-1


	Acumulator acid stationar, tip: ÑB 7,0-12  ( Acumulator Delta DTM 1207 )
	buc
	2,0000
	
	

	 
	
	Total
	 lei
	
	
	

	 
	
	Total
	 lei
	
	
	

	 
	
	Capitolul 1.3.5. Cabluri
	
	
	
	

	36
	08-02-412-2


	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2
	100 m
	3,0000
	
	

	 
	
	Total
	 lei
	
	
	

	37
	Pret  furnizor


	Cablu instalatii, semnalizare, alarmare incendiu, rezistent la  foc, halogen-free JE-H(St)H FE180 E30 PH120  1x2x0.8
	m
	200,0000
	
	

	 
	
	Total
	 lei
	
	
	

	38
	Pret  furnizor


	Cablu SL200 24 SF/UTP 4 x 2 0.5 mm2 Negru RECBER
	m
	100,0000
	
	

	 
	
	Total
	 lei
	
	
	

	 
	
	Total
	 lei
	
	
	

	 
	
	Capitolul 1.3.6. Structuri de Cablare
	
	
	
	

	39
	08-02-409-1


	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru  25 mm
	100 m
	1,5000
	
	

	 
	
	Total
	 lei
	
	
	

	40
	Pret  furnizor


	Teava PVC ä,20, L=3000
	m
	150,0000
	
	

	 
	
	Total
	 lei
	
	
	

	 
	
	Total
	 lei
	
	
	

	 
	
	Capitolul 1.3.7. Materiale
	
	
	
	

	41
	Pret  furnizor


	Diblu si Surub F 3.5x50 mm
	buc
	34,0000
	
	

	 
	
	Total
	 lei
	
	
	

	42
	Pret  furnizor


	Clipsa pentru tub gfrat 20mm , cu Diblu si Surub RAL 7035
	buc
	320,0000
	
	

	 
	
	Total
	 lei
	
	
	

	43
	Pret  furnizor


	Conector  RJ-45
	buc
	2,0000
	
	

	 
	
	Total
	 lei
	
	
	

	 
	
	Total
	 lei
	
	
	

	  
	
	Total
	 lei
	
	
	

	 
	
	Capitolul 1.4. Depozit 4
	
	
	
	

	
	
	Capitolul 1.4.1. Utilaj  central
	
	
	
	

	44
	10-08-001-09


	Aparate receptoare: Dispozitive de receptie si control de obiect pentru: 4 raze ( Centrala detectie incendiu Conventionala Previdia-MSG cu 4 rase cu posibilitatea de a se extindepina la 20)
	buc
	1,0000
	
	

	 
	
	Total
	 lei
	
	
	

	 
	
	Total
	 lei
	
	
	

	 
	
	Capitolul 1.4.2. Detectoare
	
	
	
	

	45
	10-04-066-05 apl


	Aparataj de perete: Sonerie ( Buton manual de semnalizare incendiu conventional  IC0020 )
	buc
	3,0000
	
	

	 
	
	Total
	 lei
	
	
	

	46
	10-08-002-02


	Avertizoare "ÏÑ" automatice: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala ( Detector optic de fum conventional ID100 )
	buc
	15,0000
	
	

	 
	
	Total
	 lei
	
	
	

	47
	10-08-002-06


	Avertizoare: Constructia pentru instalarea avertizorului ( Soclu pentru detectoare Inim  EB0020 )
	buc
	15,0000
	
	

	 
	
	Total
	 lei
	
	
	

	48
	10-08-002-02


	Avertizoare "ÏÑ" automatice: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala ( Afisaj paralel pentru detectoare IL0010 )
	buc
	8,0000
	
	

	 
	
	Total
	 lei
	
	
	

	 
	
	Total
	 lei
	
	
	

	 
	
	Capitolul 1.4.3. Avertizoare
	
	
	
	

	49
	10-04-066-05 apl


	Aparataj de perete: Sonerie ( Sirena conventionala de incendiu cu flash, IP 65,  IS2020RE )
	buc
	3,0000
	
	

	 
	
	Total
	 lei
	
	
	

	 
	
	Total
	 lei
	
	
	

	 
	
	Capitolul 1.4.4. Baterii
	
	
	
	

	50
	08-01-121-1


	Acumulator acid stationar, tip: ÑB 7,0-12  ( Acumulator Delta DTM 1207 )
	buc
	2,0000
	
	

	 
	
	Total
	 lei
	
	
	

	 
	
	Total
	 lei
	
	
	

	 
	
	Capitolul 1.4.5. Cabluri
	
	
	
	

	51
	08-02-412-2


	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2
	100 m
	4,0000
	
	

	 
	
	Total
	 lei
	
	
	

	52
	Pret  furnizor


	Cablu instalatii, semnalizare, alarmare incendiu, rezistent la  foc, halogen-free JE-H(St)H FE180 E30 PH120  1x2x0.8
	m
	300,0000
	
	

	 
	
	Total
	 lei
	
	
	

	53
	Pret  furnizor


	Cablu SL200 24 SF/UTP 4 x 2 0.5 mm2 Negru RECBER
	m
	100,0000
	
	

	 
	
	Total
	 lei
	
	
	

	 
	
	Total
	 lei
	
	
	

	 
	
	Capitolul 1.4.6. Structuri de Cablare
	
	
	
	

	54
	08-02-409-1


	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru  25 mm
	100 m
	2,5000
	
	

	 
	
	Total
	 lei
	
	
	

	55
	Pret  furnizor


	Teava PVC ä,20, L=3000
	m
	250,0000
	
	

	 
	
	Total
	 lei
	
	
	

	 
	
	Total
	 lei
	
	
	

	 
	
	Capitolul 1.4.7. Materiale
	
	
	
	

	56
	Pret  furnizor


	Diblu si Surub F 3.5x50 mm
	buc
	28,0000
	
	

	 
	
	Total
	 lei
	
	
	

	57
	Pret  furnizor


	Clipsa pentru tub gfrat 20mm , cu Diblu si Surub RAL 7035
	buc
	700,0000
	
	

	 
	
	Total
	 lei
	
	
	

	58
	Pret  furnizor


	Conector  RJ-45
	buc
	2,0000
	
	

	 
	
	Total
	 lei
	
	
	

	 
	
	Total
	 lei
	
	
	

	  
	
	Total
	 lei
	
	
	

	 
	
	Capitolul 1.5. Depozit 5
	
	
	
	

	
	
	Capitolul 1.5.1. Utilaj  central
	
	
	
	

	59
	10-08-001-09


	Aparate receptoare: Dispozitive de receptie si control de obiect pentru: 2 raze ( Centrala detectie incendiu adresabila Previdia-C200LG cu 2 bucle fara posibilitatea de a se extinde)
	buc
	1,0000
	
	

	 
	
	Total
	 lei
	
	
	

	 
	
	Total
	 lei
	
	
	

	 
	
	Capitolul 1.5.2. Detectoare
	
	
	
	

	60
	10-04-066-05 apl


	Aparataj de perete: Sonerie ( Buton manual de semnalizare incendiu adresabil protocol Enea cu izolator inclus  EC0020 )
	buc
	16,0000
	
	

	 
	
	Total
	 lei
	
	
	

	61
	10-08-002-02


	Avertizoare "ÏÑ" automatice: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala ( Detector optic de fum adresabil protocol Enea cu izolator inclus ED100 )
	buc
	70,0000
	
	

	 
	
	Total
	 lei
	
	
	

	62
	10-08-002-06


	Avertizoare: Constructia pentru instalarea avertizorului ( Soclu pentru detectoare Inim  EB0010 + Distantier de montaj pentru detector Inim - EB0050 )
	buc
	70,0000
	
	

	 
	
	Total
	 lei
	
	
	

	 
	
	Total
	 lei
	
	
	

	 
	
	Capitolul 1.5.3. Avertizoare
	
	
	
	

	63
	10-04-066-05 apl


	Aparataj de perete: Sonerie ( Sirena adresabila de incendiu cu flash protocol Enea, IP 65,  ES2020RE  )
	buc
	20,0000
	
	

	 
	
	Total
	 lei
	
	
	

	 
	
	Total
	 lei
	
	
	

	 
	
	Capitolul 1.5.4. Baterii
	
	
	
	

	64
	08-01-121-1


	Acumulator acid stationar, tip: ÑB 7,0-12  ( Acumulator Delta DTM 1217 )
	buc
	2,0000
	
	

	 
	
	Total
	 lei
	
	
	

	 
	
	Total
	 lei
	
	
	

	 
	
	Capitolul 1.5.5. Cabluri
	
	
	
	

	65
	08-02-412-2


	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2
	100 m
	7,5000
	
	

	 
	
	Total
	 lei
	
	
	

	66
	Pret  furnizor


	Cablu instalatii, semnalizare, alarmare incendiu, rezistent la  foc, halogen-free JE-H(St)H FE180 E30 PH120  1x2x0.8
	m
	650,0000
	
	

	 
	
	Total
	 lei
	
	
	

	67
	Pret  furnizor


	Cablu SL200 24 SF/UTP 4 x 2 0.5 mm2 Negru RECBER
	m
	100,0000
	
	

	 
	
	Total
	 lei
	
	
	

	 
	
	Total
	 lei
	
	
	

	 
	
	Capitolul 1.5.6. Structuri de Cablare
	
	
	
	

	68
	08-02-409-1


	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru  25 mm
	100 m
	6,0000
	
	

	 
	
	Total
	 lei
	
	
	

	69
	Pret  furnizor


	Teava PVC ä,20, L=3000
	m
	600,0000
	
	

	 
	
	Total
	 lei
	
	
	

	 
	
	Total
	 lei
	
	
	

	 
	
	Capitolul 1.5.7. Materiale
	
	
	
	

	70
	Pret  furnizor


	Diblu si Surub F 3.5x50 mm
	buc
	194,0000
	
	

	 
	
	Total
	 lei
	
	
	

	71
	Pret  furnizor


	Clipsa pentru tub gfrat 20mm , cu Diblu si Surub RAL 7035
	buc
	1 300,0000
	
	

	 
	
	Total
	 lei
	
	
	

	72
	Pret  furnizor


	Conector  RJ-45
	buc
	2,0000
	
	

	 
	
	Total
	 lei
	
	
	

	 
	
	Total
	 lei
	
	
	

	  
	
	Total
	 lei
	
	
	

	  
	
	Total
	 lei
	
	
	

	
	
	Asigurari  sociale
	24 %
	
	
	

	
	
	TOTAL
	 
	
	
	

	
	
	Transportarea  materialelor
	4 %
	
	
	

	
	
	Cheltuieli  de  depozitare
	1 %
	
	
	

	
	
	TOTAL
	 
	
	
	

	
	
	Cheltuieli  de  regie
	76 %
	
	
	

	
	
	TOTAL
	 
	
	
	

	
	
	Beneficiu  de  deviz
	3 %
	
	
	

	 
	
	Capitolul 2. Utilaj
	
	
	
	

	
	
	Capitolul 2.1. Depozit CARGO
	
	
	
	

	
	
	Capitolul 2.1.1. Utilaj  Central
	
	
	
	

	73
	Pret  furnizor


	Centrala detectie incendiu adresabila Previdia-C100SG cu 1 bucla fara posibilitatea de a se extinde
	buc
	1,0000
	
	

	 
	
	Total
	 lei
	
	
	

	 
	
	Total
	 lei
	
	
	

	 
	
	Capitolul 2.1.2. Detectoare
	
	
	
	

	74
	Pret furnizor


	Buton manual de semnalizare incendiu conventional -resetabil cu cheie  EC0020
	buc
	9,0000
	
	

	 
	
	Total
	 lei
	
	
	

	75
	Pret furnizor


	Detector optic de fum adresabil protocol Enea cu izolator inclus ED100
	buc
	71,0000
	
	

	 
	
	Total
	 lei
	
	
	

	76
	Pret furnizor


	Soclu pentru detectoare Inim  Inim EB0010
	buc
	71,0000
	
	

	 
	
	Total
	 lei
	
	
	

	77
	Pret  furnizor


	Afisaj paralel pentru detectoare conven.ionale sau adresabile

Inim - IL0010
	buc
	73,0000
	
	

	 
	
	Total
	 lei
	
	
	

	 
	
	Total
	 lei
	
	
	

	 
	
	Capitolul 2.1.3. Avertizoare
	
	
	
	

	78
	Pret furnizor


	Sirena adresabila de incendiu cu flash protocol Enea, IP 65,  ES2020RE
	buc
	15,0000
	
	

	 
	
	Total
	 lei
	
	
	

	 
	
	Total
	 lei
	
	
	

	 
	
	Capitolul 2.1.4. Baterii
	
	
	
	

	79
	08-01-121-1


	Acumulator acid stationar, tip: ÑB 7,0-12  ( Acumulator Delta DTM 1207 )
	buc
	2,0000
	
	

	 
	
	Total
	 lei
	
	
	

	 
	
	Total
	 lei
	
	
	

	  
	
	Total
	 lei
	
	
	

	 
	
	Capitolul 2.2. Depozit 2
	
	
	
	

	
	
	Capitolul 2.2.1. Utilaj  Central
	
	
	
	

	80
	Pret  furnizor


	Centrala conventionala de incendiu 4 zone extensibila la 20 Previdia-MSG cu 4 raze cu posibilitatea de a se extinde la 20
	buc
	1,0000
	
	

	 
	
	Total
	 lei
	
	
	

	 
	
	Total
	 lei
	
	
	

	 
	
	Capitolul 2.2.2. Detectoare
	
	
	
	

	81
	Pret furnizor


	Buton manual de semnalizare incendiu conventional -resetabil cu cheie  IC0020
	buc
	3,0000
	
	

	 
	
	Total
	 lei
	
	
	

	82
	Pret furnizor


	Detector optic de fum Conventional ID100
	buc
	17,0000
	
	

	 
	
	Total
	 lei
	
	
	

	83
	Pret furnizor


	Soclu pentru detectoare Inim  Inim EB0010
	buc
	17,0000
	
	

	 
	
	Total
	 lei
	
	
	

	 
	
	Total
	 lei
	
	
	

	 
	
	Capitolul 2.2.3. Avertizoare
	
	
	
	

	84
	Pret furnizor


	Sirena conventionala de incendiu cu flash , IP 65,  IS2020RE
	buc
	2,0000
	
	

	 
	
	Total
	 lei
	
	
	

	 
	
	Total
	 lei
	
	
	

	 
	
	Capitolul 2.2.4. Baterii
	
	
	
	

	85
	08-01-121-1


	Acumulator acid stationar, tip: ÑB 7,0-12  ( Acumulator Delta DTM 1207 )
	buc
	2,0000
	
	

	 
	
	Total
	 lei
	
	
	

	 
	
	Total
	 lei
	
	
	

	  
	
	Total
	 lei
	
	
	

	 
	
	Capitolul 2.3. Depozit 3
	
	
	
	

	
	
	Capitolul 2.3.1. Utilaj  Central
	
	
	
	

	86
	Pret  furnizor


	Centrala conventionala de incendiu 4 zone extensibila la 20 Previdia-MSG cu 4 raze cu posibilitatea de a se extinde la 20
	buc
	1,0000
	
	

	 
	
	Total
	 lei
	
	
	

	 
	
	Total
	 lei
	
	
	

	 
	
	Capitolul 2.3.2. Detectoare
	
	
	
	

	87
	Pret furnizor


	Buton manual de semnalizare incendiu conventional -resetabil cu cheie  IC0020
	buc
	3,0000
	
	

	 
	
	Total
	 lei
	
	
	

	88
	Pret furnizor


	Detector optic de fum Conventional ID100
	buc
	17,0000
	
	

	 
	
	Total
	 lei
	
	
	

	89
	Pret furnizor


	Soclu pentru detectoare Inim  Inim EB0010
	buc
	17,0000
	
	

	 
	
	Total
	 lei
	
	
	

	 
	
	Total
	 lei
	
	
	

	 
	
	Capitolul 2.3.3. Avertizoare
	
	
	
	

	90
	Pret furnizor


	Sirena conventionala de incendiu cu flash , IP 65,  IS2020RE
	buc
	2,0000
	
	

	 
	
	Total
	 lei
	
	
	

	 
	
	Total
	 lei
	
	
	

	 
	
	Capitolul 2.3.4. Baterii
	
	
	
	

	91
	08-01-121-1


	Acumulator acid stationar, tip: ÑB 7,0-12  ( Acumulator Delta DTM 1207 )
	buc
	2,0000
	
	

	 
	
	Total
	 lei
	
	
	

	 
	
	Total
	 lei
	
	
	

	  
	
	Total
	 lei
	
	
	

	 
	
	Capitolul 2.4. Depozit 4
	
	
	
	

	
	
	Capitolul 2.4.1. Utilaj  Central
	
	
	
	

	92
	Pret  furnizor


	Centrala conventionala de incendiu 4 zone extensibila la 20 Previdia-MSG cu 4 raze cu posibilitatea de a se extinde la 20
	buc
	1,0000
	
	

	 
	
	Total
	 lei
	
	
	

	 
	
	Total
	 lei
	
	
	

	 
	
	Capitolul 2.4.2. Detectoare
	
	
	
	

	93
	Pret furnizor


	Buton manual de semnalizare incendiu conventional -resetabil cu cheie  IC0020
	buc
	3,0000
	
	

	 
	
	Total
	 lei
	
	
	

	94
	Pret furnizor


	Detector optic de fum Conventional ID100
	buc
	15,0000
	
	

	 
	
	Total
	 lei
	
	
	

	95
	Pret furnizor


	Soclu pentru detectoare Inim  Inim EB0010
	buc
	15,0000
	
	

	 
	
	Total
	 lei
	
	
	

	96
	Pret  furnizor


	Afisaj paralel pentru detectoare conven.ionale sau adresabile

Inim - IL0010
	buc
	8,0000
	
	

	 
	
	Total
	 lei
	
	
	

	 
	
	Total
	 lei
	
	
	

	 
	
	Capitolul 2.4.3. Avertizoare
	
	
	
	

	97
	Pret furnizor


	Sirena conventionala de incendiu cu flash , IP 65,  IS2020RE
	buc
	3,0000
	
	

	 
	
	Total
	 lei
	
	
	

	 
	
	Total
	 lei
	
	
	

	 
	
	Capitolul 2.4.4. Baterii
	
	
	
	

	98
	08-01-121-1


	Acumulator acid stationar, tip: ÑB 7,0-12  ( Acumulator Delta DTM 1207 )
	buc
	2,0000
	
	

	 
	
	Total
	 lei
	
	
	

	 
	
	Total
	 lei
	
	
	

	  
	
	Total
	 lei
	
	
	

	 
	
	Capitolul 2.5. Depozit 5
	
	
	
	

	
	
	Capitolul 2.5.1. Utilaj  Central
	
	
	
	

	99
	Pret  furnizor


	Centrala detectie incendiu adresabila Previdia-C200LG cu 2 bucle fara posibilitatea de a se extinde
	buc
	1,0000
	
	

	 
	
	Total
	 lei
	
	
	

	 
	
	Total
	 lei
	
	
	

	 
	
	Capitolul 2.5.2. Detectoare
	
	
	
	

	100
	Pret furnizor


	Buton manual de semnalizare incendiu conventional -resetabil cu cheie  EC0020
	buc
	16,0000
	
	

	 
	
	Total
	 lei
	
	
	

	101
	Pret furnizor


	Detector optic de fum adresabil protocol Enea cu izolator inclus ED100
	buc
	70,0000
	
	

	 
	
	Total
	 lei
	
	
	

	102
	Pret furnizor


	Soclu pentru detectoare Inim  Inim EB0010
	buc
	70,0000
	
	

	 
	
	Total
	 lei
	
	
	

	 
	
	Total
	 lei
	
	
	

	 
	
	Capitolul 2.5.3. Avertizoare
	
	
	
	

	103
	Pret furnizor


	Sirena adresabila de incendiu cu flash protocol Enea, IP 65,  ES2020RE
	buc
	20,0000
	
	

	 
	
	Total
	 lei
	
	
	

	 
	
	Total
	 lei
	
	
	

	 
	
	Capitolul 2.5.4. Baterii
	
	
	
	

	104
	Pret  furnizor


	Acumulator Delta DTM 1217
	buc
	2,0000
	
	

	 
	
	Total
	 lei
	
	
	

	 
	
	Total
	 lei
	
	
	

	  
	
	Total
	 lei
	
	
	

	  
	
	Total
	 lei
	
	
	

	
	
	Cheltuieli  de  depozitare
	1,2 %
	
	
	


	
	Total:
	
	
	
	

	
	Total
	 lei
	
	
	

	
	Taxa  de  valoare  adaugata
	20 %
	
	
	

	
	Total deviz:
	
	
	
	



L.S.                                                                                                 L.S.        

	Proiectant 
	Ofertant

	()
	

	(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                 (funcţia, semnătura, numele, prenumele)


APROBAT:    

L.S.

	Investitor

	()


