Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție din (operatorul economic va specifica MTender ID-ul procedurii și data publicării și va elimina textul din paranteze)

Obiectul achiziției: Produse metalice în construcții

| Nr. crt. | Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Lotul 1. Produse metalice în construcții |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Jgheaburi semirotunde prefabricate |  |  |  | Jgheaburi semirotunde prefabricate. Material - tablă din oțel. Culoare - Al-Zn. Diamentrul - 125 mm. |  |  |
|  | Cârlig susținere jgheab |  |  |  | Cârlig susținere jgheab. Material - oțel. Culoare - Al-Zn. Diamentrul - 125 mm. Tipul - cârlig scurt. |  |  |
|  | Racord jgheab - burlan (pâlnie de colectare) |  |  |  | Racord jgheab - burlan (pâlnie de colectare). Material - tablă din oțel. Culoare - Al-Zn. Diametrul jgheabului - 125 mm. Diametrul burlanului - 90 mm. |  |  |
|  | Capac pentru jgheab |  |  |  | Capac pentru jgheab. Material - tablă din oțel. Culoare - Al-Zn. Diametrul jgheabului - 125 mm. Montare - dreapta. |  |  |
|  | Capac pentru jgheab |  |  |  | Capac pentru jgheab. Material - tablă din oțel. Culoare - Al-Zn. Diametrul jgheabului - 125 mm. Montare - stânga. |  |  |
|  | Burlan de scurgere |  |  |  | Burlan de scurgere. Material - tablă din oțel. Culoare - Al-Zn. Diametrul burlanului - 90 mm. |  |  |
|  | Cot joncțiune |  |  |  | Cot joncțiune. Material - tablă din oțel. Culoare - Al-Zn. Diametrul - 90 mm. |  |  |
|  | Cot evacuare |  |  |  | Cot evacuare. Material - tablă din oțel. Culoare - Al-Zn. Diametrul - 90 mm. |  |  |
|  | Brățară pentru burlan |  |  |  | Brățară pentru burlan. Material - tablă din oțel. Culoare - Al-Zn. Diametrul - 90 mm. |  |  |
|  | Tablă profilată (cutată) |  |  |  | Tablă profilată (cutată). H = 57 mm, culoare - Al-Zn, Gmin = 0,45 mm. |  |  |
|  | Tablă profilată (cutată) |  |  |  | Tablă profilată (cutată). H = 100 mm, culoare - Al-Zn, Gmin = 0,45 mm. |  |  |

*Notă: Ofertantul trebuie să completeze coloana 6 cu specificația tehnică desfășurată, adică să indice toți parametrii tehnici detaliat pentru bunurile ofertate.

Semnat:                Numele, Prenumele:                               În calitate de:

Ofertantul:                          Adresa:

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție din (operatorul economic va specifica MTender ID-ul procedurii și data publicării și va elimina textul din paranteze)

Obiectul achiziției: Produse metalice în construcții

| Nr. lot | Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor | Unitatea de măsură | Canti- tatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de livrare/prestare | Clasificație bugetară (IBAN) | Discount % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Lotul 1. Produse metalice în construcții |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 44112500-3 | Jgheaburi semirotunde prefabricate | m | 140,0 |  |  |  |  | Livrarea se va efectua din contul și cu transportul operatorului economic la depozitul entității contractante [or. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 168]. Bunurile se vor livra la solicitare, după semnarea contractului, în termen de 10 zile lucrătoare. La pozițiile 10 și 11, în urma solicitării, ofertantul va efectua măsurările la fața locului cu specificarea dimensiunilor pe lungime a elementelor pentru confecționare, inclusiv coordonarea dimensiunilor cu beneficiarul. | MD39VI022510100000013MDL |  |
|  | 44112500-3 | Cârlig susținere jgheab | m | 95,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 44112500-3 | Racord jgheab - burlan (pâlnie de colectare) | buc. | 15,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 44112500-3 | Capac pentru jgheab | buc. | 6,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 44112500-3 | Capac pentru jgheab | buc. | 6,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 44112500-3 | Burlan de scurgere | m | 75,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 44112500-3 | Cot joncțiune | buc. | 30,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 44112500-3 | Cot evacuare | buc. | 15,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 44112500-3 | Brățară pentru burlan | buc. | 60,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 44112500-3 | Tablă profilată (cutată) | m2 | 1250,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 44112500-3 | Tablă profilată (cutată) | m2 | 130,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Termen de garanție - (ofertantul va indica termenul de garanție oferit)

Semnat:                Numele, Prenumele:                               În calitate de:

Ofertantul:                          Adresa: