CAIET DE SARCINI

1. Denumerea beneficiarului de stat

2. Organizatorul procedurii de achiziţie

3. Obiectul achiziţiilor  Reconstructia monumentului de istorie si arhitectura din str. 31 August 1989, nr. 157, mun. Chisinau in cadrul renovarii complexului IMSP Institutui de Medicina Urgenta

Constructii. Proiect nr. 135/18- 191- 75- C Lucrari neexecutate

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. 2.5. Releveu Fundatia 4/5- 1; A-E poz. 92 |  |  |
| 1 | TsC51C Poz. 92 | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III | 100 m3 | 1,689 |
|  |  | 2. Fundatii |  |  |
|  |  | 2.1. Fundatii monolite FM1 |  |  |
| 2 | RCsD01B poz. 100 | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor pentru fundatii si radiere | kg | 647,60 |
|  |  | 3. Centuri si rigle acoperisului poz. 241-263 |  |  |
|  |  | 3.1. Rigle monolite Rgm28 -Rgm33 Poz. 241-254 |  |  |
| 3 | CB03E | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 | 158,53 |
| 4 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R | buc | 245,00 |
| 5 | CP18C | Sudarea pe contur a placilor din otel suprapuse, avind grosimea de 11 - 15 mm inclusiv | m | 1,664 |
| 6 | CC13B | Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata prin suprapunere, la bare cu diametrul -20 mm | buc | 24,00 |
| 7 | CP18A | Sudarea pe contur a placilor din otel suprapuse, avind grosimea de 5 - 7 mm inclusiv Ш2 | m | 1,455 |
| 8 | CC02L2 | Armaturi din otel beton AIII fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 20 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 432,74 |
| 9 | CC02L2 | Armaturi din otel beton AIII fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 18 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 128,00 |
| 10 | CC02L2 | Armaturi din otel beton AIII fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 16 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 769,68 |
| 11 | CC02L1 | Armaturi din otel beton AI fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 10 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mari de 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante anchere A2* | kg | 12,08 |
| 12 | CC02K1 | Armaturi din otel beton AI fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mari de 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 678,00 |
| 13 | RpIC29A | Executarea manuala a filetului la ancheri A2 | buc | 30,00 |
| 14 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton saibe 80x80 mm Ш1 | kg | 16,48 |
| 15 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton P/i M1 | kg | 284,00 |
| 16 | CA04K | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu pompa, beton clasa B20 | m3 | 17,50 |
|  |  | 3.2. Centura Cm1 la cota +5.400 poz. 255-263 |  |  |
| 17 | CB03E | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 | 74,00 |
| 18 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R | buc | 114,00 |
| 19 | CC02L2 | Armaturi din otel beton AIII fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 16 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 853,20 |
| 20 | CC02L2 | Armaturi din otel beton AIII fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 12 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 240,30 |
| 21 | CC02K1 | Armaturi din otel beton AI fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 6 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mari de 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 182,42 |
| 22 | CC02K1 | Armaturi din otel beton AI fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mari de 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 591,44 |
| 23 | CC02L1 | Armaturi din otel beton AI fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 10 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mari de 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante anchere A1*, A2* | kg | 34,03 |
| 24 | RpIC29A | Executarea manuala a filetului la ancheri A1*, A2* | buc | 94,00 |
| 25 | CA04K | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu pompa, beton clasa B20 | m3 | 30,50 |
|  |  | 4. Acoperis poz. 281-309 |  |  |
|  |  | 4.1. Acoperis poz.281-309 |  |  |
| 26 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic | m3 | 9,67 |
| 27 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe | m3 | 9,67 |
| 28 | CE41A | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic | m3 | 15,27 |
| 29 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe | m3 | 15,27 |
| 30 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (bariera de vapori- JUTAFOL N110) | m2 | 500,00 |
| 31 | IzF14D | Strat fonoizolant intre capriori executate cu placi din vata mnerala "Rockwool" 50kg/m3 pentru izolatii generale, 150mm | m2 | 500,00 |
| 32 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (pelicula anticondensat -Jutadach -150) | m2 | 500,00 |
| 33 | CE30A | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Sipci 50x50 mm V11,26 m3 | m2 | 500,00 |
| 34 | CN50C | Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme. | 100m2 | 5,00 |
| 35 | CN51F | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe. | 100m2 | 5,00 |
| 36 | CE30A | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite.Sipci 100x50 mm V3.76 m3 | m2 | 500,00 |
| 37 | CN50C | Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme. | 100m2 | 5,00 |
| 38 | CN51F | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe. | 100m2 | 5,00 |
| 39 | CE30A | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Contrasipca (dulap 30x60 mm V=3 m3 | m2 | 500,00 |
| 40 | CN50C | Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme. | 100m2 | 5,00 |
| 41 | CN51F | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe. | 100m2 | 5,00 |
| 42 | CK18C aplicativ | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu -Profil falda SV-250 (Капельник) | m | 94,00 |
| 43 | CE23A aplicativ | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm -Profil lateral SV-200 (Ветровая ) | m | 38,00 |
| 44 | CE23A aplicativ | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm -Profil Atica /Calcan SV 250 (Планка примыкания) | m | 38,00 |
| 45 | CL17A | Confectii metalice diverse, montate aparent: parapeti si panouri despartitoare pentru balcon elemente de imbinare | kg | 1 042,20 |
| 46 | RCsB21A | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm | buc | 500,00 |
| 47 | CK35A | Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat Bulon M12x500 mm | buc | 500,00 |
| 48 | pret de piata | Piulita M12 | buc | 700,00 |
| 49 | pret de piata | Saiba M12 | buc | 700,00 |
| 50 | CE05B | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. | m2 | 500,00 |
| 51 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv | m | 78,00 |
| 52 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv | m | 70,00 |
|  |  | 4.2. Lucarne Lc1 2 buc poz. 308-309 |  |  |
| 53 | CE42A | Executarea lucarnelor | buc | 2,00 |
| 54 | CM01D | Geamuri trase simple de 4 mm grosime, in ochiuri peste 0,5 mp, la masuri libere, montate pe timplarie de lemn cu chit si cuie | m2 | 8,68 |
|  |  | 5. Lucrari diverse poz. 314-321 |  |  |
|  |  | 5.1. Stilpi St2 2 buc, St3 2 buc |  |  |
| 55 | CB03E | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 | 19,60 |
| 56 | CC02L2 | Armaturi din otel beton AIII fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 12 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 89,00 |
| 57 | CC02K1 | Armaturi din otel beton AI fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 6 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mari de 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 26,40 |
| 58 | CA04K | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton B20 marfa conf. art. CA01 si turnarea cu pompa, beton clasa | m3 | 6,00 |
|  |  | 5.2. Grinda Gr4 3 buc,Gr5 1 buc |  |  |
| 59 | CB03E | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 | 28,10 |
| 60 | CC02L2 | Armaturi din otel beton AIII fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 12 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 110,36 |
| 61 | CC02K1 | Armaturi din otel beton AI fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 6 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mari de 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 23,11 |
| 62 | CA04K | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton B20 marfa conf. art. CA01 si turnarea cu pompa, beton clasa | m3 | 0,77 |