|  | Specificaţii tehnice (anexa nr.22) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 4,5] |  |  |  |
| Numărul procedurii de achiziție: Nr: conform SIA RSAP / M-Tender |  |  |  |  |
| Denumirea procedurii de achiziție: « Echipamente, piese si consumabile pentru serviciul deservirea instalațiilor de ventilare - REPETAT» |  |  |  |  |
| Cod CPV 24110000-8 | Denumirea bunurilor/serviciilor | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standard de referinţă PRODUCATOR |
| Nr. lot | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 1.Banda alba neadezivă | 1.Banda albă neadezivă elastică PVC 25mx100mm |  |  |
| 2 | 2.Concentrat in pastile pentru curatat | 2.Concentrat in pastile pentru curatat suprafete metalice |  |  |
| 3 | 3. Grilă de ventilare/refulare reglabilă manual 600*600mm | 3. Grilă de ventilare/refulare reglabilă manual 600*600mm |  |  |
| 4 | 4.Pompă de circulație | 4.Pompă de circulație apă caldă electronică cu invertor si sensor de flux tip WILO Yonos Pico 25/6-130 mm |  |  |
| 5 | 5.Pînză pentru corturi | 5.Pînză pentru corturi densitate înaltă 240–270 g/м²,Lățime 1 m. |  |  |
| 6 | 6.Ciocan rotopercutor 820W | 6.Ciocan rotopercutor 820W. Ciocan rotopercutor SDS-plus cu trei moduri de operare, energie de impact de 3,4 J,Cablu de 4 m,Putere nominala 820 W,Diametrul max de gaurire in beton 28 mm,Diametrul max de gaurire in metal 13 mm,Frecventa loviturilor: 0 - 4.000 bpm.Garanție minim 24 luni. |  |  |

Semnat:_______________________________________

Numele, Prenumele:_____________________________                          În calitate de: _________________________

Ofertantul: _____________________________________                         Adresa: ______________________________

|  | Specificaţii de preț (anexa nr.23) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Numărul procedurii de achiziție: Nr., conform SIA RSAP / M-Tender |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea procedurii de achiziție: « Echipamente, piese si consumabile pentru serviciul deservirea instalațiilor de ventilare - REPETAT » |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod CPV 24110000-8 | Denumirea bunurilor | U/M | Cant. | Preț unitar (fără TVA) | Preț unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termen de livrare | Clasificație bugetară (IBAN) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Nr/Lot |  |  |  |  |  |  |  | 2 zile calendaristice | MD87TRPCCC518430A00172AA |
| 1 | 1.Banda alba neadezivă | buc. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 2.Concentrat in pastile pentru curatat | buc. | 25 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 3. Grilă de ventilare/refulare reglabilă manual 600*600mm | buc | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 4.Pompă de circulație | Buc | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 5.Pînză pentru corturi | m | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 6.Ciocan rotopercutor 820W | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL OFERTA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat:_______________________________________

Numele, Prenumele:_____________________________                          În calitate de: _________________________

Ofertantul: _____________________________________                         Adresa: ______________________________